## items
Ítems del llamado Cableado de Oficinas AFD - 2do piso con ID: 314975
Cableado de Oficinas AFD - 2do piso, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81112107-001 | Cableado (categoría 5e) según normas internacionales de cableado estructurado desde los puestos hasta el rack (Puesto de voz, datos, electricidad) | Metros |  | 1 | 1
2 | 81112107-001 | Cable canal según especificaciones técnicas antiflama según normas internacionales de cableado estructurado (Puesto de voz, datos, electricidad) | Metros |  | 1 | 1
3 | 81112107-001 | Accesorios plásticos para canaletas (codo, saliente, entrante, esquineros, etc) (Puesto de voz, datos, electricidad) | Unidad |  | 1 | 1
4 | 81112107-001 | Rosetas dobles Categoría 5e (caja, face plate con ranura de codificación, conector RJ45 hembra) (Puesto de voz, datos, electricidad) | Unidad |  | 1 | 1
5 | 81112107-001 | Rosetas dobles empotradas para canaletas 100 x 50 mm Categoría 5e para voz y datos (face plate con ranura de codificación, conector RJ45 hembra)(Puesto de voz, datos, electricidad) | Unidad |  | 1 | 1
6 | 81112107-001 | Rosetas dobles empotradas para canaletas 100x50 mm Categoría 5e para 2 Tomas eléctricas -1 tipo americano + 1 Toma tipo universal + tierra (Puesto de voz, datos, electricidad) | Unidad |  | 1 | 1
7 | 81112107-001 | Ducto PVC antiflama para cielo raso y/o piso técnico y/o trayecto exterior de un edificio a otro (Puesto de voz, datos, electricidad) | Metros |  | 1 | 1
8 | 81112107-001 | Accesorios para ductos (codo, saliente, entrante, esquineros,soporte metálico, etc) (Puesto de voz, datos, electricidad) | Unidad |  | 1 | 1
9 | 81112107-001 | Certificación escrita de sistema de cableado UTP (Pentascanner) por puesto (Puesto de voz, datos, electricidad) | Unidad |  | 1 | 1
10 | 81112107-001 | Retiro de cableado por unidad (Cable, canaletas y accesorios) (Puesto de voz, datos, electricidad) | Metros |  | 1 | 1
11 | 81112107-001 | Cableado de tomas eléctricas comunes según normas internacionales de cableado estructurado desde los puestos hasta los tableros (Puesto de voz, datos, electricidad) | Metros |  | 1 | 1
12 | 81112107-001 | Llave trifásica de 3X30 Amper (Tablero) | Unidad |  | 1 | 1
13 | 81112107-001 | Llave termomágnetica de 10 Amper (Tablero) | Unidad |  | 1 | 1
14 | 81112107-001 | Llave termomágnetica de 16 Amper (Tablero) | Unidad |  | 1 | 1
15 | 81112107-001 | Llave termomágnetica de 25 Amper (Tablero) | Unidad |  | 1 | 1
16 | 81112107-001 | Llave termomágnetica de 32 Amper (Tablero) | Unidad |  | 1 | 1
17 | 81112107-001 | Llave termomágnetica de 45 Amper (Tablero) | Unidad |  | 1 | 1
18 | 81112107-001 | Tablero adicional según especificaciones técnicas (Tablero) | Unidad |  | 1 | 1
19 | 81112107-001 | Cambio de Alimentación al nuevo tablero (Tablero) | Metros |  | 1 | 1
20 | 81112107-001 | Cambio de limitadora TM 4 x 100 A. Las llaves deben ser de procedencia europea (Tablero) | Metros |  | 1 | 1
21 | 81112107-001 | Cambio de Corte General Tablero PA 4 X 63. Las llaves deben ser de procedencia europea (Tablero) | Unidad |  | 1 | 1
22 | 81112107-001 | Organizador Horizontal de 1 U para Rack (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
23 | 81112107-001 | Organizador Horizontal de 2 U para Rack (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
24 | 81112107-001 | Tapa ciega de metal para los cables dentro del rack (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
25 | 81112107-001 | Patch Panel: Enhanced Category 5e de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificación TIA/EIA (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
26 | 81112107-001 | Patch Panel: Enhanced Category 5e de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificación TIA/EIA (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
27 | 81112107-001 | Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 5e Ensamblados y testeados en Fábrica para Patch Panel (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
28 | 81112107-001 | Patch Cord de 1,5 mts. multifilar Enhanced Category 5e Ensamblados y testeados en Fábrica para Patch Panel (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
29 | 81112107-001 | Patch Cord de 3 mts. M Category 5e. Ensamblados y testeados en Fábrica para Estaciones de Trabajo (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
30 | 81112107-001 | Rack de 8 U según especificaciones técnicas (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
31 | 81112107-001 | Rack de 12 U según especificaciones técnicas (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
32 | 81112107-001 | Rack de 16 U según especificaciones técnicas (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
33 | 81112107-001 | Rack de 42 U según especificaciones técnicas (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
34 | 81112107-001 | Rack de 48 U según especificaciones técnicas (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
35 | 81112107-001 | Regletas de 6 posiciones tomas americanas (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
36 | 81112107-001 | Switch de 48 puertos administrable, 10/100 MBPS con 2 módulos de Fibra incorporado SFP 1000 MBPS con garantía mínima de 2 años (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
37 | 81112107-001 | Módulo de FIBRA para SFP 1000 MBPS para Cisco 2960 original del fabricante (equipo de la AFD en el Data Center) (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
38 | 81112107-001 | Transceiver de Fibra a UTP (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
39 | 81112107-001 | Cable multipar de 50 pares para teléfono (Rack e Insumos) | Metros |  | 1 | 1
40 | 81112107-001 | Krone para los 50 pares (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
41 | 81112107-001 | Caja para el Krone dentro del Data Center (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
42 | 81112107-001 | Protectores gaseosos (Rack e Insumos) | Unidad |  | 1 | 1
43 | 81112107-001 | Limpieza y ajustes del piso técnico instalado (Piso Técnico) | Unidad |  | 1 | 1
44 | 81112107-001 | Sensores para el Data Center conectados al sistema actual (Piso Técnico) | Unidad |  | 1 | 1
45 | 81112107-001 | Retiro de cables en mal estado. (Mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
46 | 81112107-001 | Cableado a los puestos de trabajo.(Mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
47 | 81112107-001 | Instalación y conexión de tomas de datos en puestos de trabajo y en Gabinetes de Distribución (Rack). (Mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
48 | 81112107-001 | Patch cord de conexión del puesto a la PC, CAT 5e (Mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
49 | 81112107-001 | Provisión e Instalación de tableros Independientes con sus circuitos para las conexiones ANDE y UPS. (Mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
50 | 81112107-001 | Medición y balanceo de cargas en los tableros (Mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
51 | 81112107-001 | Elaboración de Planos (circuito, esquema del tablero por piso, red, voz y datos, recorrido de FO) (Mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
52 | 81112107-001 | Instalación de llaves para los nuevos circuitos llaves termo magnéticas de 10 Amper de procedencia europea. (Mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
53 | 81112107-001 | Instalación de llave limitadora para los nuevos circuitos de computadoras Trifásico 3x30 AMPER (Mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
54 | 81112107-001 | Certificación de los puestos (Mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
55 | 81112107-001 | Instalación y configuración de cable multipar, según especificaciones técnicas (Mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
56 | 81112107-001 | Protección mecánica para Fibra Optica y Multipar con accesorios por metro (Cableado de FO) | Unidad |  | 1 | 1
57 | 81112107-001 | Fusión de fibra por punto (Cableado de FO) | Unidad |  | 1 | 1
58 | 81112107-001 | Mantenimiento preventivo fibra optica (Cableado de FO) | Unidad |  | 1 | 1
59 | 81112107-001 | DIO sc según especificaciones técnicas (Cableado de FO) | Unidad |  | 1 | 1
60 | 81112107-001 | Certificación Escrita de Fibra Óptica mediante OTDR por pelo (Cableado de FO) | Unidad |  | 1 | 1
61 | 81112107-001 | Accesorios para fusión (Cableado de FO) | Unidad |  | 1 | 1
62 | 81112107-001 | Patch cords de Fibra Optica SC-LC (Cableado de FO) | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]