## items
Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS PARA USO EN EL PALACETE MUNICIPAL con ID: 324504
LOTE NRO: 1
ACCESORIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 31161801-001 | ARANDELA PLANA DE 3/16 | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
2 | 27113201-999 | CINTA COLLARIN DE 30 CM. DE 100 UNI | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
3 | 27113201-999 | CINTA COLLARIN DE PLASTICO DE 40 Cm DE 100 UNI | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
4 | 27113201-999 | CINTA COLLARIN DE PLASTICO DE 20 Cm DE 100 UNI | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
5 | 26111534-005 | CONJUNTO DE RETENSIÓN 16-50 MM2. | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
6 | 39121605-001 | JABALINA DE COBRE DE 5/8 TIPO COOPERWELLS DE 2 m CON ANILLO DE CONEXIÓN | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
7 | 31162806-003 | TARUGO METALICO DE 12 MM2 CON BULON Y ARANDELA PLANA Y A PRESION | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
8 | 31162806-003 | TARUGO METALICO DE 10 MM2 CON BULON Y ARANDELA PLANA Y A PRESION | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
9 | 31162806-003 | TARUGO METALICO DE 8 MM2 CON BULON Y ARANDELA PLANA Y A PRESION | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
10 | 31162806-003 | TARUGO METALICO DE 6 MM2 CON BULON Y ARANDELA PLANA Y A PRESION | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
11 | 31162806-001 | TARUGO PLASTICO DE 10 MM2. CON TIRAFONDO | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
12 | 31162806-001 | TARUGO PLASTICO DE 12 MM2. CON TIRAFONDO | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
13 | 31162806-001 | TARUGO PLASTICO DE 6 MM2 CON TOPE CON TORNILLO DE 1 1/2 X 6 MM. | Unidad | UNIDAD | 2.000 |  |  |  | 0
14 | 31162806-001 | TARUGO PLASTICO DE 6 MM2. CON OJAL | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
15 | 31162806-001 | TARUGO PLASTICO DE 8 MM2 CON TOPE CON TORNILLO DE 1 1/2 X 8 MM. | Unidad | UNIDAD | 1.000 |  |  |  | 0
16 | 31162806-001 | TARUGO PLASTICO DE 8 MM2. CON OJAL | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
17 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE CON OJAL DE 10 mm2. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
18 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE CON OJAL DE 16 mm2. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
19 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE CON OJAL DE 240 mm2. | Unidad | UNIDAD | 24 |  |  |  | 0
20 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE CON OJAL DE 25 mm2. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
21 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE CON OJAL DE 35 mm2. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
22 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE CON OJAL DE 185 mm2. | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
23 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE CON OJAL DE 350 mm2. | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
24 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE CON OJAL DE 4 mm2. | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
25 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE CON OJAL DE 50 mm2. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
26 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE CON OJAL DE 6 mm2. | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
27 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE TIPO PINO DE 1 mm2. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
28 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE TIPO PINO DE 2 mm2. | Unidad | UNIDAD | 300 |  |  |  | 0
29 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE TIPO PINO DE 4 mm2. | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
30 | 39121405-013 | TERMINAL DE COBRE TIPO PINO DE 6 mm2. | Unidad | UNIDAD | 200 |  |  |  | 0
31 | 31161506-001 | TORNILLO PARA CHAPA DE 1 1/2 X 6 MM. | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
32 | 31161506-001 | TORNILLO PARA CHAPA DE 1 1/2 X 8 MM. | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
33 | 31161506-001 | TORNILLO PARA CHAPA DE 1/4 X 6 MM. | Unidad | UNIDAD | 1.000 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
AISLACION, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 32101522-001 | AISLADOR PARA BARRA DE BAJA TENSIÓN Ø25X30 MM. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
2 | 32101522-001 | AISLADOR PARA BARRA DE BAJA TENSIÓN Ø40X50 MM. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
3 | 32101522-001 | AISLADOR PARA BARRA DE MEDIA TENSIONØ75X210 MM. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
ARTEFACTO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39111501-002 | ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE S10 DE 4 A 65 W.EUROPEA | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
2 | 39111501-010 | ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO A.P. CON LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 250 W. CON REACTOR Y FOTOCELULA | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
3 | 39111706-001 | ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA LED CON BATERIA RECARGABLE 220 V. 10 W. DURACION 4 HS. Y VIDA PROMEDIO 25,000 HS. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
4 | 39121535-019 | BASE DE RELE FOTOELECTRICO | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
5 | 39111501-001 | CHAPA PARA EQUIPO FLUORESCENTE DE ADOSAR ACANALADO DE 2X40 W | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
6 | 39111501-001 | CHAPA PARA EQUIPO FLUORESCENTE DE ADOSAR ACANALADO DE 3X40 W | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
7 | 39111501-001 | CHAPA PARA EQUIPO FLUORESCENTE DE ADOSAR DE 1X40 W | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
8 | 39111501-001 | EQUIPO FLUORESCENTE DE EMBUTIR CON REJILLA DE 2X40 W | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
9 | 39111501-001 | EQUIPO FLUORESCENTE DE EMBUTIR CON REJILLA DE 3X40 W. DE MEDIDAS 0,30 M. DE ANCHO Y 1,24 M. DE LARGO | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
10 | 39111501-001 | EQUIPO FLUORESCENTE DE EMBUTIR CON REJILLA DE 4X40 W | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
11 | 39111501-001 | EQUIPO PROYECTOR LED RGB 50 W 220 V. IP 65 | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
12 | 39101802-001 | GLOBO DE VIDRIO DE ARTEFACTO ILUMINACION DE DIAM. BOCA 10 CM. | Unidad | UNIDAD | 300 |  |  |  | 0
13 | 39101804-001 | IGNITOR VAPOR MERCURIO DE 250/400 W | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
14 | 31162504-007 | PANTALLA ACRILICO PARA ARTEF. TIPO A.P. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
15 | 39111501-008 | REACTANCIA PARTIDA RAPIDA DE 1X40 W. 220 V. ELECTRONICA PARA T10 CON F. P. MAYOR A 0,92 | Unidad | UNIDAD | 1.000 |  |  |  | 0
16 | 39111501-008 | REACTANCIA PARTIDA RAPIDA DE 2X40 W. 220 V. ELECTRONICA PARA T10 CON F.P. MAYOR A 0,92. | Unidad | UNIDAD | 1.000 |  |  |  | 0
17 | 39101615-004 | REACTOR VAPOR MERCURIO DE 250 W | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
18 | 39101615-004 | REACTOR VAPOR MERCURIO DE 400 W | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
19 | 39121001-002 | TRANSFORMADOR 220 V/12 V 100 W | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
20 | 39121001-002 | TRANSFORMADOR 220 V/12 V 50 W | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
21 | 39121001-002 | TRANSFORMADOR 220 V/24 V. 200 W. | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
CABLES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26121515-001 | CABLE AMIANTO SILICONADO DE 1 MM2. | Metros | ROLLO | 200 |  |  |  | 0
2 | 26121515-001 | CABLE AMIANTO SILICONADO DE 2 MM2. | Metros | ROLLO | 500 |  |  |  | 0
3 | 26121515-001 | CABLE AMIANTO SILICONADO DE 4 MM2. | Metros | ROLLO | 500 |  |  |  | 0
4 | 26121635-001 | CABLE CORDON DE 2X1 MM2. TRANSPARENTE AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
5 | 26121635-001 | CABLE CORDON DE 2X2 MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
6 | 26121635-003 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 16 MM2. | Metros | ROLLO | 500 |  |  |  | 0
7 | 26121635-003 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. | Metros | ROLLO | 500 |  |  |  | 0
8 | 26121635-003 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2. | Metros | ROLLO | 500 |  |  |  | 0
9 | 26121635-003 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70 MM2. | Metros | ROLLO | 500 |  |  |  | 0
10 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 1 MM2.AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
11 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 10 MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 2.500 |  |  |  | 0
12 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 16 MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 2.500 |  |  |  | 0
13 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 2 MM2.AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 5.000 |  |  |  | 0
14 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 25 MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 2.000 |  |  |  | 0
15 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 4 MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 2.000 |  |  |  | 0
16 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 6 MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 3.000 |  |  |  | 0
17 | 26121635-006 | CABLE TIPO NYY DE 1 X 35 MM2 AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
18 | 26121635-006 | CABLE TIPO NYY DE 1 X 50 MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 500 |  |  |  | 0
19 | 26121635-006 | CABLE TIPO NYY DE 3X35 + 1X16 MM2 AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 500 |  |  |  | 0
20 | 26121635-006 | CABLE TIPO NYY DE 3X35 + 1X25 MM2 AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 500 |  |  |  | 0
21 | 26121635-006 | CABLE TIPO NYY DE 4X6 MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
22 | 26121635-010 | CABLE TIPO NYY DE 1X185 MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V, | Metros | ROLLO | 200 |  |  |  | 0
23 | 26121635-010 | CABLE PLASTIPLOMO DE 2X2 MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
24 | 26121635-004 | CABLE PLASTIPLOMO DE 2X4 MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
25 | 26121635-004 | CABLE PREENSAMBLADO DE 2X10 MM2. | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
26 | 26121635-004 | CABLE PREENSAMBLADO DE 2X16 MM2. | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
27 | 26121635-004 | CABLE PREENSAMBLADO DE 4X16 MM2. | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
28 | 26121635-004 | CABLE TIPO TALLER DE 2X2 MM2. AISLACION PVC ATILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 2.500 |  |  |  | 0
29 | 26121635-999 | CABLE TIPO TALLER DE 3X2MM2.AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 3.000 |  |  |  | 0
30 | 26121635-999 | CABLE TIPO TALLER DE 3X4MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1,000 V. | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
31 | 26121635-999 | CABLE TIPO TALLER DE 4X4MM2. AISLACION PVC ANTILLAMA 1.000 V. | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
32 | 26121635-999 | GRAMPA ESTRIBO PARA CABLE DE 185 mm2. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 5
CABLES DE DATOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26121609-002 | CABLE UTP CAT 5 ROLLO DE 305 m | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
2 | 26121609-002 | CABLE UTP CAT 5 BLINDADO EXTERIOR ROLLO DE 305 m | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
3 | 26121609-003 | CABLE UTP CAT 6 ROLLO DE 305 MTS, | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
4 | 26121609-003 | CABLE UTP CAT 6 BLINDADO EXTERIOR ROLLO DE 305 m | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
5 | 26121616-9999 | CORDON DE LINEA TELEFONICA PLUG RJ11 | Unidad | UNIDAD | 600 |  |  |  | 0
6 | 43191603-001 | CORDON DE TUBO TELEFONICO PLUG RJ9 | Unidad | UNIDAD | 600 |  |  |  | 0
7 | 43191609-009 | TOMA TELEFONICA EXTERNA RJ11 DE 4 HILOS | Unidad | UNIDAD | 600 |  |  |  | 0
8 | 26121635-004 | CABLE TELEFONICO DE 2 PARES MALLADO | Metros | ROLLO | 2.500 |  |  |  | 0
9 | 26121635-004 | CABLE TELEFONICO DE 6 PARES MALLADO | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
10 | 26121635-004 | CABLE TELEFONICO DE 11 PARES MALLADO | Metros | ROLLO | 1.000 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 6
CAJAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 13102026-002 | CAJA 10X10 CM. DE PVC | Unidad | UNIDAD | 300 |  |  |  | 0
2 | 13102026-002 | CAJA CERRADA EXTERNA DE 1 MODULO PLASTICO. | Unidad | UNIDAD | 250 |  |  |  | 0
3 | 13102026-002 | CAJA CERRADA EXTERNA DE 2 MODULO PLASTICO | Unidad | UNIDAD | 200 |  |  |  | 0
4 | 13102026-002 | CAJA CERRADA EXTERNA DE 3 MODULO PLASTICO. | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
5 | 13102026-002 | CAJA CERRADA EXTERNA DE 4 MODULO PLASTICO. | Unidad | UNIDAD | 300 |  |  |  | 0
6 | 13102026-002 | CAJA CERRADA EXTERNA DE 6 MODULO PLASTICO | Unidad | UNIDAD | 400 |  |  |  | 0
7 | 39121309-004 | CAJA DE CONEXIÓN DE METAL | Unidad | UNIDAD | 200 |  |  |  | 0
8 | 39121309-004 | CAJA DE CONEXIÓN DE PVC | Unidad | UNIDAD | 200 |  |  |  | 0
9 | 39121309-004 | CAJA DE LLAVE DE METAL | Unidad | UNIDAD | 200 |  |  |  | 0
10 | 39121309-004 | CAJA DE LLAVE DE PVC | Unidad | UNIDAD | 200 |  |  |  | 0
11 | 39121309-004 | CAJA DE METAL 10X10 CM. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
12 | 39121303-001 | TABLERO EXTERNO DE PLASTICO REFORZ. PARA 16 TM A RIEL | Unidad | UNIDAD | 5 |  |  |  | 0
13 | 39121303-001 | TABLERO EXTERNO DE PLASTICO REFORZ. PARA 3 TM A RIEL | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
14 | 39121303-001 | TABLERO EXTERNO DE PLASTICO REFORZ. PARA 8 TM A RIEL | Unidad | UNIDAD | 5 |  |  |  | 0
15 | 39121303-001 | TABLERO PARA EMBUTIR DE METAL PARA 24 TM A RIEL | Unidad | UNIDAD | 2 |  |  |  | 0
16 | 39121303-001 | TABLERO PARA EMBUTIR PLASTICO REFORZ. PARA 16 TM A RIEL | Unidad | UNIDAD | 5 |  |  |  | 0
17 | 39121303-001 | TABLERO PARA EMBUTIR PLASTICO REFORZ. PARA 3 TM A RIEL | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
18 | 39121303-001 | TABLERO PARA EMBUTIR PLASTICO REFORZ. PARA 8 TM A RIEL | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
19 | 41113602-007 | TAPA ANDE MONOFASICO | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
20 | 41113602-007 | TAPA ANDE TRIFASICO | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 7
CANALETAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121205-001 | CANALETA ADHESIVA DE 18X21 | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
2 | 39121205-001 | CANALETA PARA PISO DE 48X13 | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
3 | 39121205-001 | CANALETA PLASTICA DE 100 X 80 MM. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
4 | 39121205-001 | CANALETA PLASTICA DE 70X60 MM | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
5 | 39121205-001 | CANALETA PLASTICA DE 30X20 MM | Unidad | UNIDAD | 300 |  |  |  | 0
6 | 39121205-001 | CANALETA PLASTICA DE 20X20 MM | Unidad | UNIDAD | 300 |  |  |  | 0
7 | 39121205-001 | CANALETA PLASTICA DE 15X15 MM | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
8 | 39121205-001 | CANALETA PLASTICA DE 10X10 MM | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
9 | 39121205-001 | CANALETA PLASTICA DE PISO DE 50 MM x 20 MM, | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 8
CAÑOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 40141705-003 | CAÑO DE COBRE DE 1/2 | Unidad | ROLLO | 30 |  |  |  | 0
2 | 40141705-003 | CAÑO DE COBRE DE 1/4 | Unidad | ROLLO | 30 |  |  |  | 0
3 | 40141705-003 | CAÑO DE COBRE DE 3/4 | Unidad | ROLLO | 30 |  |  |  | 0
4 | 40141705-003 | CAÑO DE COBRE DE 3/8 | Unidad | ROLLO | 30 |  |  |  | 0
5 | 40141705-003 | CAÑO DE COBRE DE 5/8 | Unidad | ROLLO | 30 |  |  |  | 0
6 | 40141705-011 | CAÑO LISO DE 3/4 | Metros | ROLLO | 200 |  |  |  | 0
7 | 40141705-011 | CAÑO LISO DE 5/8 | Metros | ROLLO | 200 |  |  |  | 0
8 | 40141705-011 | CAÑO CORRUGADO DE 3/4 | Metros | ROLLO | 500 |  |  |  | 0
9 | 40141705-011 | CAÑO CORRUGADO ANTILLAMA DE 3/4 | Metros | ROLLO | 500 |  |  |  | 0
10 | 40141705-011 | CAÑO CORRUGADO ANTILLAMA DE 5/8 | Metros | ROLLO | 500 |  |  |  | 0
11 | 40141705-001 | CAÑO RIGIDO TIPO CONDUIT DE 3/4 | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
12 | 40101701-029 | CODO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2 | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
13 | 40101701-029 | CODO DE COBRE SOLDABLE DE 1/4 | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
14 | 40101701-029 | CODO DE COBRE SOLDABLE DE 3/4 | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
15 | 40101701-029 | CODO DE COBRE SOLDABLE DE 3/8 | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
16 | 40101701-029 | CODO DE COBRE SOLDABLE DE 5/8 | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
17 | 40142309-999 | CURVA RIGIDO TIPO CONDUIT DE 3/4 | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
18 | 40142309-999 | UNION RIGIDO TIPO CONDUIT DE 3/4 | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 9
CAPACITORES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 32121502-002 | CAPACITOR DE 16 MF 220/380 V. | Unidad | UNIDAD | 200 |  |  |  | 0
2 | 32121502-002 | CAPACITOR DE 25 MF 220/380 V. | Unidad | UNIDAD | 200 |  |  |  | 0
3 | 32121502-002 | CAPACITOR PARA FLUUORESCENTE DE 4 MICRO FARADIO | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
4 | 32121502-002 | CAPACITOR PARA V.T. DE 2,5 MICRO FARADIO | Unidad | UNIDAD | 200 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 10
CINTAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 31201502-002 | CINTA AISLADORA COMUN GRANDE DE 10 m AISLACION 600 V. | Unidad | UNIDAD | 1.000 |  |  |  | 0
2 | 30141508-001 | CINTA AUTOVULCANIZANTE 19 mm.x9,14 m.x0,76 mm. | Unidad | UNIDAD | 150 |  |  |  | 0
3 | 30141508-001 | CINTA RUBATEX 5/8 x 1/2 x 76 mt. | Unidad | ROLLO | 10 |  |  |  | 0
4 | 30141508-001 | CINTA RUBATEX 7/8 x 1/2 x 46 mt. | Unidad | ROLLO | 10 |  |  |  | 0
5 | 30141508-001 | CINTA RUBATEX 3/4 x 1/2 x 60 mt. | Unidad | ROLLO | 10 |  |  |  | 0
6 | 30141508-001 | RUBATEX DE 1 3/8 | Unidad | TIRA | 50 |  |  |  | 0
7 | 30141508-001 | RUBATEX DE 1 5/8 | Unidad | TIRA | 50 |  |  |  | 0
8 | 30141508-001 | RUBATEX DE 3/4 | Unidad | TIRA | 30 |  |  |  | 0
9 | 30141508-001 | RUBATEX DE 5/8 | Unidad | TIRA | 30 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 11
CONECTORES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121409-002 | CONECTOR DENTADO 16/95-10/25 MM2 | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
2 | 39121404-001 | MANGUITO DE EMPALME DE COBRE DE 16 MM2 | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
3 | 39121404-001 | MANGUITO DE EMPALME DE COBRE DE 25 MM2 | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
4 | 39121404-001 | MANGUITO DE EMPALME DE COBRE DE 35 MM2 | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
5 | 39121404-001 | MANGUITO DE EMPALME DE COBRE DE 6 MM2. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
6 | 39111501-004 | PORTA ARRANCADOR AEREO | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
7 | 32141107-001 | ZOCALO PARA FLUORESCENTE CIRCULAR | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
8 | 32141107-005 | ZOCALO PARA LAMPARA HALOGENA DE 1,000 W. | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
9 | 32141107-005 | ZOCALO PARA LAMPARA HALOGENA DE 250 W. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
10 | 32141107-008 | ZOCALO TIPO AEREO ANTIVIBRATORIO PARA FLUORESCENTE | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
11 | 39111501-007 | ZOCALO TIPO INTERNA ANTIVIBRATORIO PARA FLUORESCENTE | Unidad | UNIDAD | 600 |  |  |  | 0
12 | 39121409-002 | CONECTOR PG N° 28 | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
13 | 39121409-002 | CONECTOR PG N° 22 | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 12
CONTACTORES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121529-003 | CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 220 V. CON 1NA+1NC, PARA 12 AMPER AC3 A RIEL DIN | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
2 | 39121529-003 | CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 220 V. CON 1NA+1NC, PARA 15 AMPER AC3 A RIEL DIN | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
3 | 39121529-003 | CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 220 V. CON 1NA+1NC, PARA 20 AMPER AC3 A RIEL DIN | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
4 | 39121529-003 | CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 220 V. CON 1NA+1NC, PARA 40 AMPER AC3 A RIEL DIN | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
5 | 39121529-003 | CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 220 V. CON 1NA+1NC, PARA 80 AMPER AC3 A RIEL DIN | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
6 | 39121529-003 | CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 220 V. CON 1NA+1NC, PARA 9 AMPER AC3 A RIEL DIN | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
7 | 39121512-003 | PULSADOR PARA MARCHA VERDE DE DIAM. 22 mm. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
8 | 39121512-003 | PULSADOR PARADA ROJO DE DIAM. 22 mm. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
9 | 39111501-002 | RELE DE SOBRECARGA TERMICO CON 1NA+1NC DE 10 A 15 AMPER COMPENSACIÓN DE TEMP. BOTON M/AUTO/RESET | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
10 | 39111501-002 | RELE DE SOBRECARGA TERMICO CON 1NA+1NC DE 15 A 23 AMPER COMPENSACIÓN DE TEMP. BOTON M/AUTO/RESET | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
11 | 39111501-002 | RELE DE SOBRECARGA TERMICO CON 1NA+1NC DE 4 A 8 AMPER COMPENSACIÓN DE TEMP. BOTON MANUAL/AUTO/RESET | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
12 | 39111501-002 | RELE DE SOBRECARGA TERMICO CON 1NA+1NC DE 6 A 10 AMPER COMPENSACIÓN DE TEMP. BOTON M/AUTO/RESET | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
13 | 39111501-002 | RELE FALTA DE FASE O NEUTRO E INVERSIÓN DE SECUENCIA DE FASE PARA RIEL DIN | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
14 | 39111501-002 | RELE FOTOELECTRICO 220 V. 50 HZ. 1.000 W. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
15 | 39111501-002 | RELE TEMPORIZADOR PARA ARRANQUE DE MOTORES HASTA 60 SEG. AJUSTABLES | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 13
FICHAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121402-005 | FICHA AEREO HEMBRA DE 2X10 AMPER. | Unidad | UNIDAD | 200 |  |  |  | 0
2 | 39121402-004 | FICHA AEREO MACHO DE 2X10 AMPER. | Unidad | UNIDAD | 200 |  |  |  | 0
3 | 39121402-005 | FICHA HEMBRA DE 16 AMPER MONOFASICO SCHUKO | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
4 | 39121402-005 | FICHA HEMBRA DE 16 AMPER TRIFASICO | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
5 | 39121402-004 | FICHA MACHO DE 16 AMPER MONOFASICO TIPO SCHUKO | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
6 | 39121402-004 | FICHA MACHO DE 16 AMPER TRIFASICO | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
7 | 39121302-002 | PICO CIEGO DE 1 MODULO | Unidad | UNIDAD | 300 |  |  |  | 0
8 | 30181503-005 | PICO INTERRUPTOR 250 V. 16 AMPER | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
9 | 30181503-005 | PICO INTERRUPTOR SIMPLE 250 V. 10 AMPER | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
10 | 39121512-001 | PICO PULSADOR PARA TIMBRE 250 V. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
11 | 39121402-008 | PICO TOMA CORRIENTE COMUN 250 V. 10 AMPER | Unidad | UNIDAD | 150 |  |  |  | 0
12 | 39121402-012 | PICO TOMA TIPO POLARIZADO AMERICANO 250 V. 16 AMPER. | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
13 | 39121402-008 | PICO TOMA TIPO SCHUCKO 250 V. 16 AMPER. | Unidad | UNIDAD | 300 |  |  |  | 0
14 | 39121302-999 | PLACA PARA 1 MODULO DE EMBUTIR | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
15 | 39121302-999 | PLACA PARA 2 MODULO DE EMBUTIR | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
16 | 39121302-999 | PLACA PARA 3 MODULO DE EMBUTIR | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
17 | 39121302-002 | TAPA CIEGA PARA CAJA 10X10CM. DE CHAPA A TORNILLO | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
18 | 39121302-002 | TAPA CIEGA PARA CAJA 10X10CM. DE PLASTICO A TORNILLO | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
19 | 39121302-004 | TAPA CIEGA RECTANGULAR DE CHAPA A TORNILLO | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
20 | 39121302-004 | TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PLASTICO A TORNILLO | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
21 | 39121302-003 | TAPA CIEGA REDONDA DE CHAPA A TORNILLO | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
22 | 39121302-003 | TAPA CIEGA REDONDA DE PLASTICO A TORNILLO | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
23 | 39121311-005 | FICHA PARA LINEA TELEFONICA PLUG RJ11 | Unidad | UNIDAD | 1.000 |  |  |  | 0
24 | 39121311-006 | FICHA PARA TUBO DE TELEFONO PLUG RJ9 | Unidad | UNIDAD | 1.000 |  |  |  | 0
25 | 39121311-004 | FICHA PARA CABLE DE RED PLUG RJ45 | Unidad | UNIDAD | 1.000 |  |  |  | 0
26 | 39121429-001 | ADAPTADOR UNION HEMBRA - HEMBRA. PARA FICHA RJ45 | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 14
FUSIBLES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 31241810-001 | FUSIBLE A CARTUCHO INTERIOR 24 KV. 40 KA DE 20 AMPER | Unidad | UNIDAD | 12 |  |  |  | 0
2 | 39121604-010 | FUSIBLE A CARTUCHO INTERIOR 24 KV. 40 KA DE 40 AMPER | Unidad | UNIDAD | 12 |  |  |  | 0
3 | 39121604-010 | FUSIBLE A CARTUCHO INTERIOR 24 KV. 40 KA DE 63 AMPER | Unidad | UNIDAD | 12 |  |  |  | 0
4 | 39121604-010 | FUSIBLE A CARTUCHO INTERIOR 24 KV. 40 KA DE 80 AMPER | Unidad | UNIDAD | 9 |  |  |  | 0
5 | 39121604-010 | FUSIBLE AEREO DE 5H DE 3 AMP. 23 KV. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
6 | 39121604-010 | FUSIBLE AEREO DE 6K DE 5 AMP. 23 KV. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
7 | 39121604-010 | FUSIBLE AEREO 10K DE 8 AMP. 23 KV. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
8 | 39121604-010 | FUSIBLE AEREO 15K DE 12 AMP. 23 KV. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
9 | 39121604-010 | FUSIBLE AEREO 20K DE 15 AMP. 23 KV. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
10 | 39121604-010 | FUSIBLE AEREO 25K DE 20 AMP. 23 KV. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
11 | 39121604-010 | FUSIBLE AEREO TIPO K DE 30 AMP. 23 KV. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
12 | 39121604-010 | FUSIBLE DE VIDRIO DE 1 AMPER 220 VOLT. | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
13 | 39121604-010 | FUSIBLE DE VIDRIO DE 3 AMPER 220 VOLT. | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
14 | 39121604-010 | FUSIBLE DE VIDRIO DE 5 AMPER 220 VOLT. | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 15
HERRAMIENTAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 27111509-001 | MECHA ACERO RAPIDO 10,0 MM. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
2 | 27111509-001 | MECHA ACERO RAPIDO 12,0 MM. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
3 | 27111509-001 | MECHA ACERO RAPIDO 2,5 MM. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
4 | 27111509-001 | MECHA ACERO RAPIDO 3,0 MM. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
5 | 27111509-001 | MECHA ACERO RAPIDO 3,5 MM. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
6 | 27111509-001 | MECHA ACERO RAPIDO 4,0 MM. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
7 | 27111509-001 | MECHA ACERO RAPIDO 4,5 MM. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
8 | 27111509-001 | MECHA ACERO RAPIDO 6,0 MM. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
9 | 27111509-001 | MECHA ACERO RAPIDO 8,0 MM, | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
10 | 27111509-001 | MECHA PARA H°A° DE 6 MM. X100 MM. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
11 | 27111509-001 | MECHA PARA H°A° DE 8 MM. X100 MM. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
12 | 27111509-001 | MECHA PARA H°A° DE 10 MM. X100 MM. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
13 | 27111509-001 | MECHA PARA H°A° DE 12 MM. X100 MM. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
14 | 27111509-001 | MECHA PARA H°A° DE 22 MM. X200 MM. | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
15 | 27111509-001 | MECHA PARA H°A° DE 10 MM. X400 MM | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
16 | 27111509-001 | MECHA PARA H°A° DE 6 MM. X100 MM. CON ENCASTRE. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
17 | 27111509-001 | MECHA PARA H°A° DE 8 MM. X100 MM. CON ENCASTRE. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
18 | 27111509-001 | MECHA PARA H°A° DE 10 MM. X100 MM. CON ENCASTRE. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
19 | 27111509-001 | MECHA PARA H°A° DE 12 MM. X100 MM. CON ENCASTRE. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
20 | 27111509-001 | MECHA PARA H°A° DE 22 MM. X200 MM. CON ENCASTRE. | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
21 | 27111509-001 | MECHA PARA H°A° DE 10 MM. X400 MM CON ENCASTRE. | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
22 | 27111509-001 | PASTA PARA SOLDAR | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
23 | 27111509-001 | VARILLA DE PLATA | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
24 | 27111509-001 | VARILLA ROSCADA DE 1/2 CON 20 BULON Y ARANDELA | Metros | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
25 | 27111509-001 | VARILLA ROSCADA DE 10 MM2. CON 20 BULON Y ARANDELA | Metros | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
26 | 27111509-001 | VARILLA ROSCADA DE 6 MM2. CON 20 BULON Y ARANDELA | Metros | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
27 | 27111509-001 | VARILLA ROSCADA DE 8 MM2. CON 20 BULON Y ARANDELA | Metros | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 16
INTERRUPTOR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121308-999 | LLAVE DE EMBUTIR PANAN PARA AIRE ACONDICIONADO | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
2 | 26101715-004 | LLAVE DE PARTIDA Y PARADA EN CAJA PLASTICA MANIOBRA Y PROTECCION PARA MOTOR DE 10 H.P. CON CONTACTOR Y RELE TERMICO ARRANQUE DIRECTO. | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
3 | 30181503-005 | LLAVE INTERRUPTOR A RIEL DIN DE 1 X 16 AMPER | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
4 | 40101604-005 | LLAVE PARA VENTILADOR DE TECHO DE 7 VELOCIDADES | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
5 | 39121503-002 | SELECTOR PERILLA POSICION 0 - 1 | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
6 | 39121503-002 | SELECTOR PERILLA POSICION 1 - 0 - 1 | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 17
LAMPARAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39101602-007 | LAMPARA BIPIN 220 V. 50 W | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
2 | 39101602-007 | LAMPARA BIPIN G4 12 V. 50 W | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
3 | 39101601-001 | LAMPARA COMUN DE 100 W. | Unidad | UNIDAD | 300 |  |  |  | 0
4 | 39101601-001 | LAMPARA COMUN DE 25 W. | Unidad | UNIDAD | 300 |  |  |  | 0
5 | 39101601-001 | LAMPARA COMUN DE 40 W. | Unidad | UNIDAD | 300 |  |  |  | 0
6 | 39101601-001 | LAMPARA DE LECTURA DE 100 W. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
7 | 39101615-001 | LAMPARA DE LUZ MIXTA DE 160 W. ROSCA COMUN | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
8 | 39101601-003 | LAMPARA DECORATIVA DE 15 W. ROSCA COMUN | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
9 | 39101601-020 | LAMPARA DICROICA DE 220 V. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
10 | 39101601-002 | LAMPARA ECONOMICA BAJO CONSUMO DE 105 W BLANCO ESPIRAL BASE E40 220 V. VIDA MEDIA 8,000 HS. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
11 | 39101601-002 | LAMPARA ECONOMICA BAJO CONSUMO DE 15 W BLANCO ESPIRAL BASE E27 220 V. VIDA MEDIA 8,000 HS. | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
12 | 39101601-002 | LAMPARA ECONOMICA BAJO CONSUMO DE 45 W BLANCO ESPIRAL BASE E27 220 V. VIDA MEDIA 8,000 HS. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
13 | 39101601-002 | LAMPARA ECONOMICA BAJO CONSUMO DE 65 W BLANCO ESPIRAL BASE E27 220 V. VIDA MEDIA 8,000 HS. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
14 | 39101601-002 | LAMPARA ECONOMICA BAJO CONSUMO DE 8 W LUZ CALIDA ESPIRAL BASE E27 220 V. VIDA MEDIA 8,000 HS. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
15 | 39101601-002 | LAMPARA ECONOMICA BAJO CONSUMO DE 80 W BLANCO ESPIRAL BASE E27 220 V. VIDA MEDIA 8,000 HS. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
16 | 39101601-017 | LAMPARA HALOGENA DE 250 W. 230 V. | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
17 | 39101601-017 | LAMPARA HALOGENA DE 400 W. 230 V. | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
18 | 39101601-017 | LAMPARA HPL 750 W/220 V. | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
19 | 39101602-009 | LAMPARA SEÑALIZADOR ROJO DIAM. 22 mm. 220/240 VOLT. | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
20 | 39101601-001 | LAMPARA SEÑALIZADOR VERDE DIAM. 22 mm. 220/240 VOLT. | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
21 | 39101601-001 | LAMPARA TIPO CONCENTRA DE 60 W. | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
22 | 39101601-003 | LAMPARA TIPO SPOT DE 60 W. | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
23 | 39101601-003 | LAMPARA VAPOR MERCURIO DE 250 W | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
24 | 39101601-021 | LAMPARA VAPOR MERCURIO DE 400 W | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
25 | 39101601-021 | PORTA LAMPARA DE PORCELANA ROSCA E 27. 250V.4 A. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
26 | 39101601-021 | PORTA LAMPARA DE PORCELANA ROSCA E 40. 250 V. 10 A. | Unidad | UNIDAD | 60 |  |  |  | 0
27 | 39101605-001 | TUBO DE FLUORESCENTE CIRCULAR DE 20 W. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
28 | 39101605-001 | TUBO DE FLUORESCENTES LUZ DIA DE 20W. EFICIENCIA ENERGETICA: A | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
29 | 39101605-001 | TUBO DE FLUORESCENTES LUZ DIA DE 40W T10. EFICIENCIA ENERGETICA: A BASE G13 L=1200 MM. DIAM.= 26 MM. | Unidad | UNIDAD | 6.000 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 18
LLAVES TERMO MAGNETICAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121308-999 | LLAVE TM DE 1 X 10 AMPER A RIEL DIN, 6 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
2 | 26101715-004 | LLAVE TM DE 1 X 16 AMPER A RIEL DIN, 6 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
3 | 30181503-005 | LLAVE TM DE 1 X 25 AMPER A RIEL DIN, 6 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
4 | 40101604-005 | LLAVE TM DE 1 X 32 AMPER A RIEL DIN, 6 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
5 | 39121602-001 | LLAVE TM DE 3 X 10 AMPER A RIEL DIN, 6 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
6 | 39121602-001 | LLAVE TM DE 3 X 100 AMPER A RIEL DIN 10 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 15 |  |  |  | 0
7 | 39121602-001 | LLAVE TM DE 3 X 125 AMPER A RIEL DIN 10 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
8 | 39121602-001 | LLAVE TM DE 3 X 16 AMPER A RIEL DIN, 6 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
9 | 39121602-007 | LLAVE TM DE 3 X 25 AMPER A RIEL DIN, 6 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
10 | 39121602-007 | LLAVE TM DE 3 X 32 AMPER A RIEL DIN, 6 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 30 |  |  |  | 0
11 | 39121602-007 | LLAVE TM DE 3 X 40 AMPER A RIEL DIN, 6 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
12 | 39121602-007 | LLAVE TM DE 3 X 50 AMPER A RIEL DIN, 10 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 50 |  |  |  | 0
13 | 39121602-007 | LLAVE TM DE 3 X 63 AMPER A RIEL DIN, 10 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 20 |  |  |  | 0
14 | 39121602-007 | LLAVE TM DE 3 X 80 AMPER A RIEL DIN, 10 KA VIDA MEDIA 20,000 MANIOBRAS. 440 V. | Unidad | UNIDAD | 15 |  |  |  | 0
15 | 39121602-007 | LLAVE TM DE 3x150 AMP. 10 KA 440 V. EN CAJA MOLDEADA | Unidad | UNIDAD | 6 |  |  |  | 0
16 | 39121602-007 | LLAVE TM REGULABLE DE 3x630 AMP. 80 KA 380/440 V. DISPARADOR TERMICO Y MAGNETICO AJUSTABLES | Unidad | UNIDAD | 2 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 19
PILAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26111702-006 | PILA ALCALINA DE 9 VOLT. | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
2 | 26111702-013 | PILA GRANDE DE 1,5 VOLT. ALCALINA CAJA DE 24 UNI | Unidad | UNIDAD | 15 |  |  |  | 0
3 | 26111702-009 | PILA TAMAÑO 2A ALCALINA DE 1,5 V. | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
4 | 26111702-003 | PILA TAMAÑO 3A ALCALINA DE 1,5 V. | Unidad | UNIDAD | 500 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 20
PROTECTOR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43191611-001 | PROTECTOR DE LINEA TELEFONICA CON FUSIBLE | Unidad | UNIDAD | 100 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 21
RACKS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26111501-011 | RACK DE 12 U. DE PARED CON TORNILLERIA. VENTILADORES. CANAL DE TOMAS. PUERTA DE METAL CON VIDRIO Y CERRADURA | Unidad | UNIDAD | 10 |  |  |  | 0
2 | 26111501-011 | RACK DE 32 U. DE PARED CON TORNILLERIA. VENTILADORES. CANAL DE TOMAS. PUERTA DE METAL CON VIDRIO Y CERRADURA | Unidad | UNIDAD | 5 |  |  |  | 0
3 | 26111501-011 | REGLETA KRONE DE 10 PARES | Unidad | UNIDAD | 150 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 22
SECCIONADORES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121619-011 | SECCIONADOR FUSIBLE AEREO A CARTUCHO DE MEDIA TENSION 100 A. | Unidad | UNIDAD | 9 |  |  |  | 0
2 | 39121619-011 | SECCIONADOR FUSIBLE A CARTUCHO INTERIOR 27 KV 40 KA DE 100 AMPER. | Unidad | UNIDAD | 4 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]