## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL LOCAL MUNICIPAL con ID: 331456
CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL LOCAL MUNICIPAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Limpieza Final y Destronque | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-003 | Marcacion | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-003 | Excavacion y Carga de Cimiento | Metros cúbicos | 16
4 | 72131601-004 | Pilar de H°A° | Unidad | 3
5 | 72131601-004 | Viga encadenado de H°A° | Metro lineal | 55
6 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelacion de 0,30 | Metros cuadrados | 25
7 | 72131601-006 | Aislacion Hidrofuga 3 caras | Metro lineal | 40
8 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevacion de 0,15 | Metros cuadrados | 140
9 | 72131601-007 | Techo (Estructura metalica con chapa Zinc | Metros cuadrados | 83
10 | 72131601-007 | Membrana Termica | Metros cuadrados | 70
11 | 72131601-007 | Cielorraso de yeso s/ estructura de madera | Metros cuadrados | 70
12 | 72131601-008 | Revoques 1 capa filtrada | Metros cuadrados | 280
13 | 72131601-009 | Contrapisos | Metros cuadrados | 70
14 | 72131601-009 | Piso esmaltado | Metros cuadrados | 70
15 | 72131601-010 | Ventana con Vidrio templado tipo blindex | Metros cuadrados | 7,5
16 | 72131601-010 | Puerta Tablero | Metros cuadrados | 8
17 | 72131601-012 | Al agua de revoques | Metros cuadrados | 280
18 | 72131601-012 | De cielorraso | Metros cuadrados | 70
19 | 72131601-001 | Bocas de luces y toma corriente | Unidad | 40
20 | 72131601-001 | Luminica de bajo consumo de 30 watt | Unidad | 26
21 | 72131601-001 | Tablero general con llaves tm | Unidad | 1
22 | 72131601-001 | Equipo de acondicionador de aire de 12.000 BTU | Unidad | 4
23 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de material desechado | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]