## items
Ítems del llamado Ampliacion del Sistema Datacenter del Ministerio del Interior - Plurianual con ID: 334286
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102801-001 | Adecuación Edilicia | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.1 |  | Trabajos Preliminares
1.1.1 |  | Demolición de paredes existente | Metros cuadrados | EVENTO | 13,3
1.1.2 |  | Desmonte de puertas existente | Unidad | EVENTO | 1
1.1.3 |  | Reparación de piso existente | Unidad | EVENTO | 1
1.1.4 |  | Acarreo y limpieza de escombros | Unidad | EVENTO | 1
1.1.5 |  | Desmonte de marco de puerta y modificación de sentidos de puertas existentes | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Mampostería
1.2.1 |  | Mamp. de elevación 0,15 lad. común a revocar | Metros cuadrados | EJEMPLAR | 8
1.3 |  | Revoque
1.3.1 |  | Revoque de paredes interiores a dos capas fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 16
1.3.2 |  | Revoque de viga meta?lica con mestal desplegado a dos capas fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 4,2
1.4 |  | Contra-pisos
1.4.1 |  | Contrapiso de cascote planta baja esp.: 10cm | Metros cuadrados | EVENTO | 37,1
1.4.2 |  | Carpeta base de piso cera?mico + Aditivo hidrófugo | Metros cuadrados | EVENTO | 37,1
1.5 |  | Estructura Metálica
1.5.1 |  | Base tipo zapata y pilares metálicos para soporte de viga | Unidad | EVENTO | 2
1.5.2 |  | Viga metálica para sujeción de pared a demoler y así unir los dos espacios | Unidad | EVENTO | 1
1.5.3 |  | Rejas metálicas de seguridad con su puerta de acceso de abrir con su cerradura | Metros cuadrados | EVENTO | 13,3
1.5.4 |  | Puerta metálica de 2 hojas de 1,80 x 2,30 con su cerradura, marco y manija anti pánico (Acceso al datacenter) | Unidad | EVENTO | 2
1.6 |  | Cielorraso y Paredes Durlock
1.6.1 |  | Paredes de durlock con su estructura meta?lica | Metros cuadrados | EVENTO | 73,5
1.6.2 |  | Cielorraso de durlock | Metros cuadrados | EVENTO | 24,5
1.7 |  | Instalaciones Eléctricas
1.7.1 |  | Bocas de encendido de artefactos interiores 2 puntos 1 toma | Unidad | EVENTO | 2
1.7.2 |  | Bocas de tomacorrientes esta?ndar + puesta a tierra | Unidad | EVENTO | 4
1.7.3 |  | Artefactos de adosar a cielorraso + 2 tubos fluorescentes tipo Sellados con Acri?lico | Unidad | EVENTO | 6
1.8 |  | Pinturas
1.8.1 |  | Pint. de cielorraso | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.8.2 |  | Pint. la?tex interior y exterior con enduido | Metros cuadrados | EVENTO | 38,5
1.8.3 |  | Pint. Sinte?tica de aberturas meta?licas | Metros cuadrados | EVENTO | 14,5
1.8.4 |  | Pint. tipo barniz de aberturas de madera y limpieza a pintura existente | Metros cuadrados | EVENTO | 15,36
1.9 |  | Varios
1.9.1 |  | Mermas y Roturas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.9.2 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
2 | 46191602-9999 | Sistemas de Detección y Supresión de Incendio | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 40101701-990 | Aire acondicionado de precision | Unidad | UNIDAD | 3
4 | 39131703-001 | Provisión e Instalación de escalerilla de cables (porta cables eléctricos) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
5 | 39131703-001 | Provisión e Instalación de escalerilla de cables (porta cables de red) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
6 | 30171510-002 | Puerta corta fuegos | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 72131601-009 | Provisión e instalación de Piso Técnico (36 m2) incluido montaje y desmontaje de equipos | Metros cuadrados | EVENTO | 36
8 | 39121108-002 | Instalación de Tablero Eléctrico | Unidad | UNIDAD | 1
9 | 39121108-002 | Instalación de Tablero UPS | Unidad | UNIDAD | 1
10 | 72102201-998 | Sistema de Puesta a Tierra | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 41114408-001 | Provisión e Instalación de Sistema de Monitoreo para Datacenter (temperatura y humedad) | Unidad | UNIDAD | 1
12 | 46171610-001 | Provisión e Instalación de Sistema de CCTV con cuatro (4) cámaras HD | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]