## items
Ítems del llamado Construcción de pozos profundos en Asunción y Area Metropoliltana con ID: 341962
LOTE NRO: 1
Pozo Km2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102303-006 | Traslado de maquinaria hasta el sitio de obra e instalación de los equipos | Unidad | 1
2 | 72102303-006 | Perforación del pozo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 14 3/4" | Metro lineal | 240
3 | 72102303-006 | Provisión de tubería de PVC Geomecánico - DN 200 mm - Reforzado -Tramos de 4 m | Metro lineal | 200
4 | 72102303-006 | Provisión tubería filtro PVC Geomecánico Abertura 0,75 mm - DN 200 mm - Reforzado - Tramos de 4 m. | Metro lineal | 40
5 | 72102303-006 | Entubado, engravado, limpieza y desarrollo del pozo. | Unidad Medida Global | 1
6 | 72102303-006 | Provisión de grava seleccionada de 0,8 a 2,2 mm. | Metros cúbicos | 12
7 | 72102303-006 | Tubo de hierro para soporte de electro bomba, diámetro.:10" | Metro lineal | 2
8 | 72102303-006 | Tapón inferior de PVC de 200 mm | Unidad | 1
9 | 72102303-006 | Centralizadores metálicos | Unidad | 16
10 | 72102303-006 | Tapa metálica diámetro 10" c/ candado | Unidad | 1
11 | 72102303-006 | Aislación vertical y sello sanitario. | Metro lineal | 80
12 | 72102303-006 | Perfilaje eléctrico del pozo. | Metro lineal | 240
13 | 72102303-006 | Prueba de bombeo. | Unidad Medida Global | 1
14 | 72102303-006 | Análisis físico, químico y bacteriológico. | Unidad Medida Global | 1
15 | 39121001-003 | Transformador 75 KVA | Unidad | 1
16 | 72131601-001 | Provisión y tendido de conductor | Metro lineal | 1.000
17 | 72131601-001 | Ereccion de poste 12/300 | Unidad | 2
18 | 40151547-001 | Provisión, instalacion y puesta en marcha de bomba sumergible ajustada a capacidad optima de extracción del pozo recomendada en los estudios hidrogeológicos (Pot = 25 hp-55 hp), con provisión de Tablero de mando (con softstarter) | Unidad | 1
19 | 72102303-006 | Provisión y colocación Tuberías y accesorios (Tubería galvanizada DN 3" o 4") | Metro lineal | 240
20 | 72102303-006 | Provision de cable NYY 4 x 25 mm2 | Metro lineal | 200
21 | 83101504-996 | Caseta de operaciones con equipamiento necesario | Unidad | 1
22 | 40151510-006 | Provisión e instalación de dosador de cloro | Unidad | 1
23 | 72102303-006 | Carpeta Técnica del Pozo | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Pozo Luque CD 4° barrio, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102303-006 | Traslado de maquinaria hasta el sitio de obra e instalación de los equipos | Unidad Medida Global | 1
2 | 72102303-006 | Perforación del pozo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 14 3/4 | Metro lineal | 240
3 | 72102303-006 | Provisión de tubería de PVC Geomecánico - DN 200 mm - Reforzado -Tramos de 4 m | Metro lineal | 200
4 | 72102303-006 | Provisión tubería filtro PVC Geomecánico Abertura 0,75 mm - DN 200 mm - Reforzado - Tramos de 4 m. | Metro lineal | 40
5 | 72102303-006 | Entubado, engravado, limpieza y desarrollo del pozo. | Unidad Medida Global | 1
6 | 72102303-006 | Provisión de grava seleccionada de 0,8 a 2,2 mm. | Metros cúbicos | 12
7 | 72102303-006 | Tubo de hierro para soporte de electro bomba, diámetro.:10 | Metro lineal | 2
8 | 72102303-006 | Tapón inferior de PVC de 200 mm | Unidad | 1
9 | 72102303-006 | Centralizadores metálicos | Unidad | 16
10 | 72102303-006 | Tapa metálica diámetro 10 c/ candado | Unidad | 1
11 | 72102303-006 | Aislación vertical y sello sanitario. | Metro lineal | 80
12 | 72102303-006 | Perfilaje eléctrico del pozo. | Metro lineal | 240
13 | 72102303-006 | Prueba de bombeo. | Unidad Medida Global | 1
14 | 72102303-006 | Análisis físico, químico y bacteriológico. | Unidad Medida Global | 1
15 | 39121001-003 | Transformador 75 KVA | Unidad | 1
16 | 72131601-001 | Provisión y tendido de conductor | Metro lineal | 1.000
17 | 72131601-001 | Ereccion de poste 12/300 | Unidad | 2
18 | 40151547-001 | Provisión, instalacion y puesta en marcha de bomba sumergible ajustada a capacidad optima de extracción del pozo recomendada en los estudios hidrogeológicos (Pot = 25 hp-55 hp), con provisión de Tablero de mando (con softstarter) | Unidad | 1
19 | 72102303-006 | Provisión y colocación Tuberías y accesorios (Tubería galvanizada DN 3 o 4) | Metro lineal | 240
20 | 72102303-006 | Provision de cable NYY 4 x 25 mm2 | Metro lineal | 200
21 | 83101504-996 | Caseta de operaciones con equipamiento necesario | Unidad | 1
22 | 40151510-006 | Provisión e instalación de dosador de cloro | Unidad | 1
23 | 72102303-006 | Carpeta Técnica del Pozo | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
Pozo Rodo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102303-006 | Traslado de maquinaria hasta el sitio de obra e instalación de los equipos | Unidad Medida Global | 1
2 | 72102303-006 | Perforación del pozo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 14 3/4 | Metro lineal | 240
3 | 72102303-006 | Provisión de tubería de PVC Geomecánico - DN 200 mm - Reforzado -Tramos de 4 m | Metro lineal | 200
4 | 72102303-006 | Provisión tubería filtro PVC Geomecánico Abertura 0,75 mm - DN 200 mm - Reforzado - Tramos de 4 m. | Metro lineal | 40
5 | 72102303-006 | Entubado, engravado, limpieza y desarrollo del pozo. | Unidad Medida Global | 1
6 | 72102303-006 | Provisión de grava seleccionada de 0,8 a 2,2 mm. | Metros cúbicos | 12
7 | 72102303-006 | Tubo de hierro para soporte de electro bomba, diámetro.:10 | Metro lineal | 2
8 | 72102303-006 | Tapón inferior de PVC de 200 mm | Unidad | 1
9 | 72102303-006 | Centralizadores metálicos | Unidad | 16
10 | 72102303-006 | Tapa metálica diámetro 10 c/ candado | Unidad | 1
11 | 72102303-006 | Aislación vertical y sello sanitario. | Metro lineal | 80
12 | 72102303-006 | Perfilaje eléctrico del pozo. | Metro lineal | 240
13 | 72102303-006 | Prueba de bombeo. | Unidad Medida Global | 1
14 | 72102303-006 | Análisis físico, químico y bacteriológico. | Unidad Medida Global | 1
15 | 39121001-003 | Transformador 75 KVA | Unidad | 1
16 | 72131601-001 | Provisión y tendido de conductor | Metro lineal | 1.000
17 | 72131601-001 | Ereccion de poste 12/300 | Unidad | 2
18 | 40151547-001 | Provisión, instalacion y puesta en marcha de bomba sumergible ajustada a capacidad optima de extracción del pozo recomendada en los estudios hidrogeológicos (Pot = 25 hp-55 hp), con provisión de Tablero de mando (con softstarter) | Unidad | 1
19 | 72102303-006 | Provisión y colocación Tuberías y accesorios (Tubería galvanizada DN 3 o 4) | Metro lineal | 240
20 | 72102303-006 | Provision de cable NYY 4 x 25 mm2 | Metro lineal | 200
21 | 83101504-996 | Caseta de operaciones con equipamiento necesario | Unidad | 1
22 | 40151510-006 | Provisión e instalación de dosador de cloro | Unidad | 1
23 | 72102303-006 | Carpeta Técnica del Pozo | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]