## items
Ítems del llamado CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS DEL MSP Y BS con ID: 342062
LOTE NRO: 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCER | Unidad | EVENTO | 2 | 4
2 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPE | Unidad | EVENTO | 2 | 4
3 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO | Unidad | EVENTO | 2 | 4
4 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION | Unidad | EVENTO | 2 | 4
5 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION | Unidad | EVENTO | 2 | 4
6 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO | Unidad | EVENTO | 2 | 4
7 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR | Unidad | EVENTO | 2 | 4
8 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRA | Unidad | EVENTO | 2 | 4
9 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA | Unidad | EVENTO | 2 | 4
10 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA | Unidad | EVENTO | 2 | 4
11 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE | Unidad | EVENTO | 2 | 4
12 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO | Unidad | EVENTO | 2 | 4
13 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION | Unidad | EVENTO | 2 | 4
14 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL H.D. DE MARIA AUXILIADORA - 7º REGION SANITARIA | Unidad | EVENTO | 2 | 4
15 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR | Unidad | EVENTO | 2 | 4
16 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA | Unidad | EVENTO | 2 | 4
17 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI | Unidad | EVENTO | 2 | 4
18 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE AGIOGRAFIA INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU | Unidad | EVENTO | 2 | 4
19 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU | Unidad | EVENTO | 2 | 4
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ITEM 20 AL 205): CONTRATO ABIERTO POR MONTOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.500.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCER | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPE | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRA | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA | Unidad | EVENTO | 1
11 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para LUMINOS FUSION INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE | Unidad | EVENTO | 1
12 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Potenciómetro 1K 5% L0.25% 10G | Unidad | EVENTO | 1
13 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Microinterr. 1U Palanca + Rueda Sol. 1 | Unidad | EVENTO | 1
14 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Frequency Converter w/ Position-FIF | Unidad | EVENTO | 1
15 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Frequency Converter w/ System Bus C | Unidad | EVENTO | 1
16 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Tarjeta Procesador D42 | Unidad | EVENTO | 1
17 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Tarjeta D33 | Unidad | EVENTO | 1
18 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Platina D51 | Unidad | EVENTO | 1
19 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de D17 Módulo PCB | Unidad | EVENTO | 1
20 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Freno | Unidad | EVENTO | 1
21 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Tornillo | Unidad | EVENTO | 1
22 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Resorte | Unidad | EVENTO | 1
23 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Rueda | Unidad | EVENTO | 1
24 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Anillo AG G2X0,6 | Unidad | EVENTO | 1
25 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Motor, Mont. E | Unidad | EVENTO | 1
26 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Cable Care Position | Unidad | EVENTO | 1
27 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Motor 230V 400W 2800U/M | Unidad | EVENTO | 1
28 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Potenciómetro I.I. | Unidad | EVENTO | 1
29 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Motor 230V 600W 2800U/M | Unidad | EVENTO | 1
30 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Potenciómetro Columna | Unidad | EVENTO | 1
31 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Bastidor Equipo-Soldado | Unidad | EVENTO | 1
32 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Potenciómetro 1K 1.5W 10% L.25% | Unidad | EVENTO | 1
33 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Ventil. 220VAC 10W Q120/38 | Unidad | EVENTO | 1
34 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Tube Assy. Housing | Unidad | EVENTO | 1
35 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Cable de Control | Unidad | EVENTO | 1
36 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Barrera Fotoeléctrica | Unidad | EVENTO | 1
37 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Iconos MD + SCC D121 Módulo PCB | Unidad | EVENTO | 1
38 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Encoder, Cpl. | Unidad | EVENTO | 1
39 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Cassette Drive, Cpl. | Unidad | EVENTO | 1
40 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Jeu de Cables ZG (OT) | Unidad | EVENTO | 1
41 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Soporte del Cojinete, Cpl. | Unidad | EVENTO | 1
42 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Kit de Cinta de Transporte | Unidad | EVENTO | 1
43 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Platina D2 (395) | Unidad | EVENTO | 1
44 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Board D41 | Unidad | EVENTO | 1
45 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Boot Prom D41.J7 VA00B | Unidad | EVENTO | 1
46 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Foot Rest Comfort, Cpl. | Unidad | EVENTO | 1
47 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Motor de Compresión | Unidad | EVENTO | 1
48 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Potentiometer | Unidad | EVENTO | 1
49 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de SCC_RFH | Unidad | EVENTO | 1
50 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Interr. Pedal Escopia y Radiografía | Unidad | EVENTO | 1
51 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Joystick 60 mm DMG | Unidad | EVENTO | 1
52 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Joystick 40 mm DMG, 1 eje | Unidad | EVENTO | 1
53 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Joystick 40 mm DMG | Unidad | EVENTO | 1
54 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Collimator AFL0 II eL | Unidad | EVENTO | 1
55 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Optitop 150/40/80HC-100 | Unidad | EVENTO | 1
56 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Power Supply HV30-4/2 | Unidad | EVENTO | 1
57 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Sirecon 33 MD | Unidad | EVENTO | 1
58 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Videokit_TH8740-020 L43 | Unidad | EVENTO | 1
59 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Alimentación Sistema | Unidad | EVENTO | 1
60 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Repuesto D611 FIL/RAC | Unidad | EVENTO | 1
61 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Repuesto D611 FIL/RAC | Unidad | EVENTO | 1
62 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Platina D600 para A100 | Unidad | EVENTO | 1
63 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de MCB F80 | Unidad | EVENTO | 1
64 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Repuesto HE F80-2 | Unidad | EVENTO | 1
65 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de FL-C PC Celsius W510 Basic | Unidad | EVENTO | 1
66 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Grabadora DVD FL-C V 6.2 | Unidad | EVENTO | 1
67 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Platina D1 DVP-3Plus | Unidad | EVENTO | 1
68 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Cámara VID_DHC_F_IF | Unidad | EVENTO | 1
69 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Monitor Color 19 DSC1910-D | Unidad | EVENTO | 1
70 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Teclado KB410 USB Standard ES | Unidad | EVENTO | 1
71 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Ratón FL-Compact V6 Negro | Unidad | EVENTO | 1
72 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de W600 Cable Pantalla Carro | Unidad | EVENTO | 1
73 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Cable del Equipo para Fusion VC10 | Unidad | EVENTO | 1
74 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO | Unidad | EVENTO | 1
75 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION | Unidad | EVENTO | 1
76 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL H.D. DE MARIA AUXILIADORA - 7º REGION SANITARIA | Unidad | EVENTO | 1
77 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR | Unidad | EVENTO | 1
78 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA | Unidad | EVENTO | 1
79 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI | Unidad | EVENTO | 1
80 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Equipo Computarizado | Unidad | EVENTO | 1
81 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Módulo Accionamiento Horizontal | Unidad | EVENTO | 1
82 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Unidad Accionamiento Vertical | Unidad | EVENTO | 1
83 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Teclado PC Español USB | Unidad | EVENTO | 1
84 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de SAI 1500VA 230V | Unidad | EVENTO | 1
85 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Dura 202-MV | Unidad | EVENTO | 1
86 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Escobilla Carb. Set Data_S | Unidad | EVENTO | 1
87 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Carboneo Escobillón juego, el Fluido | Unidad | EVENTO | 1
88 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Filtro Flujo Aire FL200 G3(EU3) | Unidad | EVENTO | 1
89 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Juego CT PX-820A | Unidad | EVENTO | 1
90 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de IRS 10B | Unidad | EVENTO | 1
91 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de P15 Gantry Fan | Unidad | EVENTO | 1
92 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Control-Box | Unidad | EVENTO | 1
93 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Ratón 3 Botones Ratón Óptico PS/2 | Unidad | EVENTO | 1
94 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Timing Relais | Unidad | EVENTO | 1
95 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Board D451 | Unidad | EVENTO | 1
96 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Kit Codificador | Unidad | EVENTO | 1
97 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Light Barrier Set, Table Stand | Unidad | EVENTO | 1
98 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de MAR D501 10 % | Unidad | EVENTO | 1
99 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Placa Alimentac. Filamen. D470 | Unidad | EVENTO | 1
100 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de D400 | Unidad | EVENTO | 1
101 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Convert. Frecuenci. 0..1600Hz 1,7KVA | Unidad | EVENTO | 1
102 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Cable W510 | Unidad | EVENTO | 1
103 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Cable W509 | Unidad | EVENTO | 1
104 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Módulo Funcional CAN-BUS CM-CAN1 F. | Unidad | EVENTO | 1
105 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Plexi Ring | Unidad | EVENTO | 1
106 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Kit de Recambio de Filtro Form. | Unidad | EVENTO | 1
107 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Interfaz SRS | Unidad | EVENTO | 1
108 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de SRS Receiver Transmiter Set | Unidad | EVENTO | 1
109 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de MAS2_Redesign Plus | Unidad | EVENTO | 1
110 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de PDR for DTC P15 | Unidad | EVENTO | 1
111 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Sprit/Power W521_PE SP | Unidad | EVENTO | 1
112 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para EQUIPO DE AGIOGRAFIA INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU | Unidad | EVENTO | 1
113 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Unidad Sensor Temperatura SMC | Unidad | EVENTO | 1
114 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Unidad Motor Giro SSFD, Cpl. | Unidad | EVENTO | 1
115 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Sensor Óptico C.Cable A.Conector | Unidad | EVENTO | 1
116 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Potenciómetro | Unidad | EVENTO | 1
117 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Potenciómetro, Kpl. | Unidad | EVENTO | 1
118 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Posititon Detector, Cpl. | Unidad | EVENTO | 1
119 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Sensor (Punta de Ref.), Reflejante | Unidad | EVENTO | 1
120 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Sensor (Punta de Ref.), Gabel | Unidad | EVENTO | 1
121 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Codific. Angula 2CH 500Cycl/Rev | Unidad | EVENTO | 1
122 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Potentiometer Unit | Unidad | EVENTO | 1
123 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Motor Unit Cpl. With 2 Potis | Unidad | EVENTO | 1
124 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de UL +REF Sensor Unit (Tube Side) | Unidad | EVENTO | 1
125 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Microswitch 1U 250VA 5A | Unidad | EVENTO | 1
126 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Rectific 1PH MB 800V 25A 29x29x1 | Unidad | EVENTO | 1
127 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Tarjeta Amplificador D3 | Unidad | EVENTO | 1
128 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Potentiometer 1K 1.5W | Unidad | EVENTO | 1
129 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Potenciómetro 1K 1,5W Conf | Unidad | EVENTO | 1
130 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Mesa MCM4 | Unidad | EVENTO | 1
131 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Ensamb. para Elevación | Unidad | EVENTO | 1
132 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de D510 A100 RoHs | Unidad | EVENTO | 1
133 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Past. Cond. Berulub FK B -60g | Unidad | EVENTO | 1
134 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de D115 A100-G | Unidad | EVENTO | 1
135 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Placa Alimentac. Filamen. D470 | Unidad | EVENTO | 1
136 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de D600-G Spare Part E3 | Unidad | EVENTO | 1
137 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Repuesto D601-G | Unidad | EVENTO | 1
138 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de CA-CC IN 85- 265V OUT +5+15-15V | Unidad | EVENTO | 1
139 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Platina PCI SIRC V4 | Unidad | EVENTO | 1
140 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de FDR4 (RoHS) | Unidad | EVENTO | 1
141 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de COPRA/CEB (RoHS) | Unidad | EVENTO | 1
142 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Copra 1GHz (RoHS) | Unidad | EVENTO | 1
143 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Componentes Interfaz ECG (RoHS) | Unidad | EVENTO | 1
144 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de FD RTC V5 (RoHS) | Unidad | EVENTO | 1
145 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Módulo Mando Mesa TCM-M V3 | Unidad | EVENTO | 1
146 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Monitor TFT Blanco y Negro 19 | Unidad | EVENTO | 1
147 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de ACE2 Universa | Unidad | EVENTO | 1
148 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Monitor Color 19 | Unidad | EVENTO | 1
149 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de High Voltage Transformer A100 | Unidad | EVENTO | 1
150 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Grupo Refrigerador Kluever | Unidad | EVENTO | 1
151 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Mesa TV Artis Biplano Enchufable | Unidad | EVENTO | 1
152 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Motor BN 19 DSB1908-DC | Unidad | EVENTO | 1
153 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Unidad SAI Respaldo Batería | Unidad | EVENTO | 1
154 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Consola Mando Exploración ECC V3 | Unidad | EVENTO | 1
155 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de IAS BB2 PC | Unidad | EVENTO | 1
156 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW | Unidad | EVENTO | 1
157 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Mando Colimador Uni. V3 | Unidad | EVENTO | 1
158 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Mando Soporte SCM V3 | Unidad | EVENTO | 1
159 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de IVS-B BB2 PC | Unidad | EVENTO | 1
160 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Collimator Angio Al Rot | Unidad | EVENTO | 1
161 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Diamentor K2-S para Artis | Unidad | EVENTO | 1
162 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Megalix Cat Plus 125/20/40/80-121GW | Unidad | EVENTO | 1
163 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de FD Cooling Unit | Unidad | EVENTO | 1
164 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Collimator Card AI | Unidad | EVENTO | 1
165 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Pixium 4800 | Unidad | EVENTO | 1
166 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Pixium 4700 | Unidad | EVENTO | 1
167 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU | Unidad | EVENTO | 1
168 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de XP C06/C07/C08 M720 Gen2 Proc. Básico | Unidad | EVENTO | 1
169 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Sirecon 23-2 Int. 1K | Unidad | EVENTO | 1
170 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Impr. Híbrido UP-971AD | Unidad | EVENTO | 1
171 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Sirephos 2000-1,3 E 00 | Unidad | EVENTO | 1
172 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Diafragma SM Compact L | Unidad | EVENTO | 1
173 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Monitor Color 19 | Unidad | EVENTO | 1
174 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Hand Switch | Unidad | EVENTO | 1
175 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de D1 Board | Unidad | EVENTO | 1
176 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Manija | Unidad | EVENTO | 1
177 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Set de freno | Unidad | EVENTO | 1
178 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Wheel 150X15X60 | Unidad | EVENTO | 1
179 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Galet | Unidad | EVENTO | 1
180 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Cable holder | Unidad | EVENTO | 1
181 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Cobertores de plastico | Unidad | EVENTO | 1
182 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Braket Bolt | Unidad | EVENTO | 1
183 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de Kit frenos de angulacion | Unidad | EVENTO | 1
184 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de PASAD CONTACT 1P AWG18 ST CR | Unidad | EVENTO | 1
185 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de PASAD CONTACT 1P AWG28-24 ST CR | Unidad | EVENTO | 1
186 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Provisión y Cambio de PASAD CONTACT 1P AWG18 ST CR | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]