## items
Ítems del llamado LPN 47-18 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LAVANDERIA Y ADECUACION DEL SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL con ID: 343144
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LAVANDERIA Y ADECUACION DEL SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.156.495.000 Máximo: 2.312.990.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-072 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica para Secadora de 100 kg N°1 | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica para Secadora de 100 kg N°2 | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica para Secadora de 100 kg N°3 | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica para Secadora de 100 kg N°4 | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica para Secadora de 100 kg N°5 | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Mantenimiento preventivo Asistencia Técnica para Planchadora (calandras) N°1 | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Mantenimiento preventivo Asistencia Técnica para Planchadora (calandras) N°2 | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Mantenimiento preventivo Asistencia Técnica para Planchadora (calandras) N°3 | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Mantenimiento preventivo Asistencia Técnica para Planchadora de banco N°1 | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Mantenimiento preventivo Asistencia Técnica para Planchadora de banco N°2 | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Mantenimiento y Asistencia Técnica para lavadora convencionales de 100 kg N° 1 | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Mantenimiento y Asistencia Técnica para lavadora convencional de 100 kg N° 2 | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Mantenimiento y Asistencia Técnica para lavadora convencional 50 kg. | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Mantenimiento y Asistencia Técnica para lavadora convencional 200 kg | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Mantenimiento y Asistencia Técnica para Dobladora de sabanas. | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica para Lavadora extractora 100 kg N°1 | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica para Lavadora extractora 100 kg N°2 | Unidad | EVENTO | 1
1.18 |  | Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica para Lavadora extractora 100 kg N°3 | Unidad | EVENTO | 1
1.19 |  | Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica para Lavadora extractora 100 kg N°4 | Unidad | EVENTO | 1
1.20 |  | Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica para Centrífuga TL1200 N°1 | Unidad | EVENTO | 1
1.21 |  | Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica para Centrífuga TL1200 N°2 | Unidad | EVENTO | 1
1.22 |  | Mantenimiento preventivo y Asistencia Técnica para Centrífuga TL1200 N°3 | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73152101-072 | REPUESTOS CALANDRA YP II-3000 | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Rodillo de Recepción N°1 Ø 75 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Rodillo de Recepción N°2 Ø 75 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Rodillo Tensor 50 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Rodillo de Planchado Ø 75 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | Rodillo de Planchado Ø 50 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | Rodillo Tensor 75 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.7 |  | Rodillo de Planchado Ø 160 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.8 |  | Tambor de planchado N°1 800 X 3000 | Unidad | EVENTO | 1
2.9 |  | Mantenimiento y asistencia técnica con provisión de Cojinete Tambor 1 | Unidad | EVENTO | 1
2.10 |  | Rodamiento Tambor 1 | Unidad | EVENTO | 1
2.11 |  | Rodillo de Planchado Ø 75 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.12 |  | eRodillo de Planchado Ø 50 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.13 |  | Mantenimiento y asistencia técnica con provisión deRodillo Tensor 75 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.14 |  | Rodillo de Planchado Ø 160 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.15 |  | Tambor de planchado N°2 800 X 3000 | Unidad | EVENTO | 1
2.16 |  | Cojinete Tambor 2 | Unidad | EVENTO | 1
2.17 |  | Rodamiento Tambor 2 | Unidad | EVENTO | 1
2.18 |  | Pescadores para condensado Ø 1" | Unidad | EVENTO | 1
2.19 |  | Valvula de seguridad DN25 1" 0,3 Mpa | Unidad | EVENTO | 1
2.20 |  | Manómetro 0 - 10 Bar | Unidad | EVENTO | 1
2.21 |  | Barra fija Inox. Lisa Ø 50 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.22 |  | Barra Inox, soporte de tensores Ø 50 mm x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.23 |  | Tensor para cinta guía | Unidad | EVENTO | 1
2.24 |  | Cinta Guía 1" | Unidad | EVENTO | 1
2.25 |  | Chapa receptora Inox, AISI 304, 150 x 3000 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.26 |  | Polea motriz Tipo B doble canal Ø 115 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.27 |  | Polea motriz Tipo B doble canal Ø 115 mm | Unidad | EVENTO | 1
2.28 |  | Correa Tipo B 110 | Unidad | EVENTO | 1
2.29 |  | Corona dentada 45 D x 3/4" | Unidad | EVENTO | 1
2.30 |  | Piñón dentado 17 D x 3/4" | Unidad | EVENTO | 1
2.31 |  | Tablero mando electrico | Unidad | EVENTO | 1
2.32 |  | Variador de velocidad | Unidad | EVENTO | 1
2.33 |  | Estructura soporte | Unidad | EVENTO | 1
2.34 |  | Faja 1260x150 mm para planchadoras (calandras) | Unidad | EVENTO | 1
2.35 |  | Faja 6280x150mm para planchadoras (calandras) | Unidad | EVENTO | 1
2.36 |  | Faja 5480x150 mm para planchadoras (calandras) | Unidad | EVENTO | 1
2.37 |  | 5480x75 mm para planchadoras (calandras) | Unidad | EVENTO | 1
2.38 |  | 5850x150 mm para planchadoras (calandras) | Unidad | EVENTO | 1
2.39 |  | Faja 5850x75 mm para planchadoras (calandras) | Unidad | EVENTO | 1
2.40 |  | Junta rotativa | Unidad | EVENTO | 1
2.41 |  | Motoreductor | Unidad | EVENTO | 1
2.42 |  | Flexible de acero inoxidable | Unidad | EVENTO | 1
2.43 |  | Juego de cadenas | Unidad | EVENTO | 1
2.44 |  | Tablero seccional calandras, electroductos, cableado. | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73152101-072 | REPUESTOS SECADORA INDUSTRIAL HG - 100 | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Cojinete eje Principal HL | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | Rodamiento 2215 C3 | Unidad | EVENTO | 1
3.3 |  | Rodamiento C3 | Unidad | EVENTO | 1
3.4 |  | Cojinete eje Secundario HL | Unidad | EVENTO | 1
3.5 |  | Correa B 2769 | Unidad | EVENTO | 1
3.6 |  | Correa B 2489 | Unidad | EVENTO | 1
3.7 |  | Tambor de secado | Unidad | EVENTO | 1
3.8 |  | Puerta frontal circular | Unidad | EVENTO | 1
3.9 |  | Tablero de mando electrico | Unidad | EVENTO | 1
3.10 |  | PLC de secadoras | Unidad | EVENTO | 1
3.11 |  | Tuberia de gases | Unidad | EVENTO | 1
3.12 |  | Radiador | Unidad | EVENTO | 1
3.13 |  | Valvula angular 11/2" | Unidad | EVENTO | 1
3.14 |  | Extractor con motor | Unidad | EVENTO | 1
3.15 |  | Eje principal | Unidad | EVENTO | 1
3.16 |  | Eje secundario | Unidad | EVENTO | 1
3.17 |  | Motor principal | Unidad | EVENTO | 1
3.18 |  | Tablero seccional secadoras, electroductos, cableado. | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73152101-072 | REPUESTOS LAVADORA EXTRACTORA | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Amortiguador | Unidad | EVENTO | 1
4.2 |  | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1
4.3 |  | Manguera drenaje | Unidad | EVENTO | 1
4.4 |  | Cilindro 40*130 | Unidad | EVENTO | 1
4.5 |  | Cilindro 63*30 | Unidad | EVENTO | 1
4.6 |  | Cilindro 63*100 | Unidad | EVENTO | 1
4.7 |  | Motor 11 KW | Unidad | EVENTO | 1
4.8 |  | Correa en V B2997 | Unidad | EVENTO | 1
4.9 |  | Cerradura | Unidad | EVENTO | 1
4.10 |  | Juego de cojinete 22220 | Unidad | EVENTO | 1
4.11 |  | cojinete H320 | Unidad | EVENTO | 1
4.12 |  | Inverter | Unidad | EVENTO | 1
4.13 |  | Controlador electrónico | Unidad | EVENTO | 1
4.14 |  | Válvula solenoide | Unidad | EVENTO | 1
4.15 |  | Espiral de suspensión | Unidad | EVENTO | 1
4.16 |  | Tablero seccional lavadora extractora, electroducto, cableado | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73152101-072 | REPUESTOS CENTIFUGADORA TL 1200 | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | Motor principal | Unidad | EVENTO | 1
5.2 |  | Juego de embrague | Unidad | EVENTO | 1
5.3 |  | Sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1
5.4 |  | Kit cinta de freno | Unidad | EVENTO | 1
5.5 |  | Juego de rodamiento | Unidad | EVENTO | 1
5.6 |  | Panel de comando | Unidad | EVENTO | 1
5.7 |  | Tablero seccional centrífugas, electroducto, cableaado | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73152101-072 | REPUESTOS LAVADORA CONVENCIONAL 200 | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Ruleman HEN 1215 K | Unidad | EVENTO | 1
6.2 |  | Manguito 1215 K | Unidad | EVENTO | 1
6.3 |  | Ret?n DBH65100 | Unidad | EVENTO | 1
6.4 |  | Conjunto de correas B106-B126 | Unidad | EVENTO | 1
6.5 |  | Mantenimiento y asistencia técnica con provisión de Motor 380 V - 11 KW | Unidad | EVENTO | 1
6.6 |  | Electroválvulas 5/2V - 10 bar + conector* manguera | Unidad | EVENTO | 1
6.7 |  | Contactor 380V- KAS | Unidad | EVENTO | 1
6.8 |  | Relé térmico 15 KW | Unidad | EVENTO | 1
6.9 |  | Válvula angular 1" KVP-4S-S25 | Unidad | EVENTO | 1
6.10 |  | Unidad de tratamiento AC3010-02D | Unidad | EVENTO | 1
6.11 |  | Pastilla de freno motor | Unidad | EVENTO | 1
6.12 |  | Conjunto panel de comando, interruptores autom?ticos, timer, rel?s. | Unidad | EVENTO | 1
6.13 |  | Cilindro SC 63 x 100 | Unidad | EVENTO | 1
6.14 |  | Control de nivel UHZ | Unidad | EVENTO | 1
6.15 |  | Reparación puerta | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73152101-072 | REPUESTOS LAVADORA CONVENCIONAL 100 | Unidad | EVENTO | 1
7.1 |  | Ruleman HEN 1211 K | Unidad | EVENTO | 1
7.2 |  | Manguito 1211 K | Unidad | EVENTO | 1
7.3 |  | Retén DBH5978 | Unidad | EVENTO | 1
7.4 |  | Conjunto de correas A55-A92 | Unidad | EVENTO | 1
7.5 |  | Motor 380 V - 7,5 KW | Unidad | EVENTO | 1
7.6 |  | Electroválvulas 5/2V - 10 bar + conector* manguera | Unidad | EVENTO | 1
7.7 |  | Contactor 380V- KAS38 | Unidad | EVENTO | 1
7.8 |  | Relé térmico 7,5 KW | Unidad | EVENTO | 1
7.9 |  | Válvula angular 1" KVP-4S-S25 | Unidad | EVENTO | 1
7.10 |  | Unidad de tratamiento AC3010-02D | Unidad | EVENTO | 1
7.11 |  | Pastilla de freno motor | Unidad | EVENTO | 1
7.12 |  | Conjunto panel de comando, interruptores automáticos, timer, relés. | Unidad | EVENTO | 1
7.13 |  | Cilindro SC 63 x 100 | Unidad | EVENTO | 1
7.14 |  | Control de nivel UHZ | Unidad | EVENTO | 1
7.15 |  | Reparación puerta | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73152101-072 | REPUESTOS LAVADORA CONVENCIONAL DE 50 KG | Unidad | EVENTO | 1
8.1 |  | Ruleman HEN 1211 K | Unidad | EVENTO | 1
8.2 |  | Manguito 1211 K | Unidad | EVENTO | 1
8.3 |  | Retén DBH5978 | Unidad | EVENTO | 1
8.4 |  | Correas A64-A80 | Unidad | EVENTO | 1
8.5 |  | Mantenimiento y asistencia técnica con provisión de Motor 380 V - 3 KW | Unidad | EVENTO | 1
8.6 |  | Electroválvulas 5/2V - 10 bar + conector* manguera | Unidad | EVENTO | 1
8.7 |  | Mantenimiento y asistencia técnica con provisión de Contactor 380V- KAS38 | Unidad | EVENTO | 1
8.8 |  | Relé térmico 3KW | Unidad | EVENTO | 1
8.9 |  | Válvula angular 1" KVP-4S-S25 | Unidad | EVENTO | 1
8.10 |  | Mantenimiento y asistencia técnica con provisión de Unidad de tratamiento AC3010-02D | Unidad | EVENTO | 1
8.11 |  | Pastilla de freno motor | Unidad | EVENTO | 1
8.12 |  | Conjunto panel de comando, interruptores automáticos, timer, relés. | Unidad | EVENTO | 1
8.13 |  | Cilindro SC 63 x 100 | Unidad | EVENTO | 1
8.14 |  | Control de nivel UHZ | Unidad | EVENTO | 1
8.15 |  | Reparación puerta | Unidad | EVENTO | 1
8.16 |  | Tablero seccional lavadoras convencionales, electroductos, cableado | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73152101-072 | DOBLADORA DE SABANAS | Unidad | EVENTO | 1
9.1 |  | Faja 1240x150 mm | Unidad | EVENTO | 1
9.2 |  | Faja 5700x150 mm | Unidad | EVENTO | 1
9.3 |  | Faja 5900x150 mm | Unidad | EVENTO | 1
9.4 |  | Juego de Cadenas | Unidad | EVENTO | 1
9.5 |  | Carretel fino | Unidad | EVENTO | 1
9.6 |  | Cilindro neum?tico | Unidad | EVENTO | 1
9.7 |  | Conjunto corona y piñón | Unidad | EVENTO | 1
9.8 |  | Conjunto Placa, Variador, Fuente para dobladora | Unidad | EVENTO | 1
9.9 |  | Juego de correas | Unidad | EVENTO | 1
9.10 |  | Electroválvulas 5/2V. | Unidad | EVENTO | 1
9.11 |  | Motor de 2,2KW | Unidad | EVENTO | 1
9.12 |  | Reductores de velocidad | Unidad | EVENTO | 1
9.13 |  | Juego de rodamiento tambor | Unidad | EVENTO | 1
9.14 |  | Sellos rotativo | Unidad | EVENTO | 1
9.15 |  | Sensores optoelectrónico QS18VN6D | Unidad | EVENTO | 1
9.16 |  | Servomotor | Unidad | EVENTO | 1
9.17 |  | Trampas de vapor CS11H-16C-DN40 | Unidad | EVENTO | 1
9.18 |  | Unidad de tratamiento de aire AC4000-04D | Unidad | EVENTO | 1
9.19 |  | Válvula angular DN25 KVP-4S-S25 | Unidad | EVENTO | 1
9.20 |  | Tablero de distribución lavandería, con corrección de factor de potencia automático | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73152101-072 | REPUESTOS GENERACIÓN DE AGUA CALIENTE | Unidad | EVENTO | 1
10.1 |  | Reactor 3000 lts AISI 316 con aislación | Unidad | EVENTO | 1
10.2 |  | Intercambiador de calor material AISI 316, caudal 20.000 l/h -90 C | Unidad | EVENTO | 1
10.3 |  | Bomba sanitaria para agua caliente, conexión clamp AISI 316- sello cerámico | Unidad | EVENTO | 1
10.4 |  | Conjunto de válvulas automáticas para control de temperatura AISI 304 | Unidad | EVENTO | 1
10.5 |  | Tubería de acero inoxidable 60 mm, AISI 304 sch.10S, distribución de agua caliente a máquinas lavadoras con válvulas automáticas de acero inoxidable AISI 304 | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]