## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS, CENTRAL DIGITAL CMN Y RADAR METEOROLOGICO con ID: 344819
LOTE NRO: 1
LOTE 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RADAR METEOROLÓGICO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-9981 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RADAR METEOROLÓGICO | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-9981 | Jardín Meteorológico Completo 10 x 15 según planos del DMH | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73152101-9981 | Torre auto soportada de 10 mt. rebatible o mástil rebatible con molinete y tensores según plano de la DMH | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73152101-9981 | Sistema de Puesta a Tierra para una resistividad menor a 3 ohm y equipotencial instalado bajo norma IEEE 80 | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73152101-9981 | Caseta de instrumento de electrónico | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73152101-9981 | Panel solar unidad 120 Watt | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73152101-9981 | PCU 12volt unidad ( Unidad de Control de Fuente) | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73152101-9981 | Datalogger con sistema GPRS, interface Ethernet | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73152101-9981 | Modem GOES configurado para el datalogger | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73152101-9981 | Modem 3G / 4G para el datalogger | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73152101-9981 | Sensor de temperatura y humedad (Termo higrómetro) | Unidad | EVENTO | 1
11 | 73152101-9981 | Protector solar del sensor Termo higrómetro | Unidad | EVENTO | 1
12 | 73152101-9981 | Sensor de presión (para Aeropuerto con display incluido) | Unidad | EVENTO | 1
13 | 73152101-9981 | Sensor de Velocidad y dirección de viento ( Anemóveleta ) protector de sobre tensión (DPS) | Unidad | EVENTO | 1
14 | 73152101-9981 | Pluviómetro, mas accesorio de filtro para el orificio de captación y anillos de protección contra aves. | Unidad | EVENTO | 1
15 | 73152101-9981 | Sensor de Temperatura y Humedad de suelo | Unidad | EVENTO | 1
16 | 73152101-9981 | Sensor de Radiación Global | Unidad | EVENTO | 1
17 | 73152101-9981 | Pluviómetro, tipo Radar más accesorios | Unidad | EVENTO | 1
18 | 73152101-9981 | Batería libre de Mantenimiento (GEL o AGM), ciclo profundo de 12 volts de 55 AH o de AH superior (225x135x207)mm | Unidad | EVENTO | 1
19 | 73152101-9981 | Balizado Nocturno Luces LED color rojo de 12 volt DC. (En Aeródromo) | Unidad | EVENTO | 1
20 | 73152101-9981 | 200 mts de cable de fibra óptica exterior 4 pelo | Metros | EVENTO | 1
21 | 73152101-9981 | Fusión de cable de fibra óptica | Unidad | EVENTO | 1
22 | 73152101-9981 | Cable telefónico | Metro lineal | EVENTO | 1
23 | 73152101-9981 | Equipo de comunicación de la EMA Teléfono Ip | Unidad | EVENTO | 1
24 | 73152101-9981 | Fuente de tensión para equipo en DIN Mount AC-DC / DC-DC | Unidad | EVENTO | 1
25 | 73152101-9981 | Pararrayos | Unidad | EVENTO | 1
26 | 73152101-9981 | Cable cobre 50 mm | Metro lineal | EVENTO | 1
27 | 73152101-9981 | Caño electro ducto 1,5 para enterrar | Metro lineal | EVENTO | 1
28 | 73152101-9981 | Caño electroducto para intemperie uso externo | Metro lineal | EVENTO | 1
29 | 73152101-9981 | 200 mts Cable taller multifilar 3 Hilo 4 mm | Metros | EVENTO | 1
30 | 73152101-9981 | Cánula para sensor de presión | Metro lineal | EVENTO | 1
31 | 73152101-9981 | Tratamiento físico-químico electrolítico del tierra (Thor Gel - ReduGel) | Kilogramos | EVENTO | 1
32 | 73152101-9981 | Conversor de comunicación RS-232 DIN Mount (ethernet, wifi, GPRS, FO) | Unidad | EVENTO | 1
33 | 73152101-9981 | Dispositivos de Protección contra Sobretensiones Eléctricas (DPS) Bipolar 230v/16Amp 6/10 kv 3/5KA | Unidad | EVENTO | 1
34 | 73152101-9981 | Conversor de comunicación fibra óptica-LAN | Unidad | EVENTO | 1
35 | 73152101-9981 | Protector contra descarga atmosférica para los conectores RJ45 | Unidad | EVENTO | 1
36 | 73152101-9981 | Llaves disyuntor mono polo de 1A, 2 A | Unidad | EVENTO | 1
37 | 73152101-9981 | Gabinete con soporte para el datalogger y accesorios norma IP 65 | Unidad | EVENTO | 1
38 | 73152101-9981 | Gabinete con soporte para baterías y regulador norma IP 65 | Unidad | EVENTO | 1
39 | 73152101-9981 | Abrigo Meteorológico de instrumento Analógico | Unidad | EVENTO | 1
40 | 73152101-9981 | Mantenimiento de Veleta de Viento Tipo Wild | Unidad | EVENTO | 1
41 | 73152101-9981 | Cerradura con llave para Gabinete Tipo T | Unidad | EVENTO | 1
42 | 73152101-9981 | PG de cables para gabinete | Unidad | EVENTO | 1
43 | 73152101-9981 | PG con filtro para Sensor de Presión | Unidad | EVENTO | 1
44 | 73152101-9981 | Un Par de enlaces inalámbrico con Poe (PICO STATION) | Unidad | EVENTO | 1
45 | 73152101-9981 | Planos y 3d de la EMA sus conectividades, detalles alrededor 100 mts (SketchUp, Diagrama de conectividad AutoCAD) | Unidad | EVENTO | 1
46 | 73152101-9981 | Rack Cerrado de Pared Estándar 19  12U con, 1(una) bandeja, 1 (un) PDU y UPS de 700 Kva. | Unidad | EVENTO | 1
47 | 73152101-9981 | Costo Operativo para viaje de Mantenimiento Preventivo Mensual | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]