## items
Ítems del llamado AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - ESPIGON NORTE con ID: 347950
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | OBRAS CIVILES-ALBAÑILERIA-CARPINTERIAS Y ACABADOS | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | OBRADOR 100M2 | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Vallado de obra m2 | Metros cuadrados | 1.200
1.3 |  | Instalación eléctrica de la obra | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Instalación hidrosanitaria de la obra | Unidad Medida Global | 1
1.5 |  | Letrero de 2.00 x 1.00, con colocación | Unidad Medida Global | 1
1.6 |  | De paredes de mamposteria | Metros cuadrados | 65,63
1.7 |  | De pisos de granito | Metros cuadrados | 191,9
1.8 |  | De zócalos de granito | Metros cuadrados | 101,61
1.9 |  | De cielorrasos | Metros cuadrados | 951,93
1.10 |  | Puertas | Unidad | 3,3
1.11 |  | Ventanas | Unidad | 12,1
1.12 |  | Replanteo. Amarre (areas a reformar) | Metros cuadrados | 2.750
1.13 |  | De junta de dilatación en Hº Aº para juntas verticales en estructuras de hormigón. | Metro lineal | 260,7
1.14 |  | De junta de dilatación en Hº Aº para juntas horizontales en estructuras de hormigón. | Metro lineal | 275
1.15 |  | De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4mm terminación con tejuelitas, para áreas transitables | Metros cuadrados | 2.597,1
1.16 |  | De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4mm terminación con aluminio, para áreas no transitables | Metros cuadrados | 2.597,1
1.17 |  | De canteros | Metros cuadrados | 107,36
1.18 |  | De losa de baños c/emulsión asfáltica, 2 manos. | Metros cuadrados | 138,05
1.19 |  | Mamp. de elevación 0.15 Lad. Común | Metros cuadrados | 301,84
1.20 |  | Revoque fino interior 2 capas | Metros cuadrados | 1.030
1.21 |  | Revoque hidrófugo grueso p/recibir azulejo | Metros cuadrados | 137,45
1.22 |  | Revoque de losas | Metros cuadrados | 60,12
1.23 |  | Revoque de pilares | Metros cuadrados | 500
1.24 |  | Mampara de yeso-cartón | Metros cuadrados | 641
1.25 |  | Mampara de vidrio esmerilado en s.s.h.h. según detalle | Metros cuadrados | 29,01
1.26 |  | Puertas de vidrio esmerilado en Mamparas de baño | Unidad | 6,6
1.27 |  | Mamparas de PVC | Metros cuadrados | 36,99
1.28 |  | De Porcelanato | Metros cuadrados | 137,45
1.29 |  | Guarda 0,20 X 0,10 m | Metros cuadrados | 63,91
1.30 |  | Listel 0,3 X 0,03 m | Metros cuadrados | 63,91
1.31 |  | Revestimiento granito natural | Metros cuadrados | 9,9
1.32 |  | Revestimiento de pilares con granito natural | Unidad | 37,4
1.33 |  | Mesadas de granito natural | Metros cuadrados | 6,16
1.34 |  | Texturizado para parasoles | Metros cuadrados | 2.220,79
1.35 |  | Carpeta de asiento para pisos de granito. | Metros cuadrados | 2.597,1
1.36 |  | Carpeta de asiento para áreas de jardines secos | Metros cuadrados | 107,36
1.37 |  | Piso de Porcelanato 45 x 45 cm | Metros cuadrados | 57,64
1.38 |  | Piso de granito | Metros cuadrados | 2.853,11
1.39 |  | Canto rodado suelto (jardines secos) | Metros cuadrados | 107,36
1.40 |  | Piso de cemento con endurecedor de cuarzo con buñas antideslizantes en rampas peatonales | Metros cuadrados | 5,34
1.41 |  | Piso técnico de paneles modulares, de metal y altura graduable hasta 80 cm. | Metros cuadrados | 450
1.42 |  | Piso vinílico homogéneo en rollo, espesor 3mm. | Metros cuadrados | 308
1.43 |  | De granito natural | Metro lineal | 350
1.44 |  | Zocalo de granito natural, en mesadas | Metro lineal | 14,52
1.45 |  | Faldon de granito natural, en mesadas | Metro lineal | 11,33
1.46 |  | Látex acrílico para interior | Metros cuadrados | 1.250,77
1.47 |  | Látex acrílico para mamparas de roca yeso | Metros cuadrados | 1.282,01
1.48 |  | Látex acrílico en losas (sanitarios) | Metros cuadrados | 60,12
1.49 |  | Látex acrílico exterior | Metros cuadrados | 756,69
1.50 |  | Señaletica de circulaciones vehiculares | Unidad Medida Global | 1
1.51 |  | Látex acrílico para cielorrasos | Metros cuadrados | 776,13
1.52 |  | Sintética mate interior sanitarios | Metros cuadrados | 127,82
1.53 |  | Sintética de aberturas | Metros cuadrados | 80,64
1.54 |  | Pv5 - 2,20x2,35 | Unidad | 6
1.55 |  | Pv7 - 7,80x2,85 | Unidad | 4
1.56 |  | Pv12 - 0,90x2,15 | Unidad | 3
1.57 |  | Pv13 - 2,50x2,15 | Unidad | 2
1.58 |  | V10 - 3,55x1,15 | Unidad | 2
1.59 |  | V27 - 6,54x2,85 | Unidad | 2
1.60 |  | V28 - 9,36x2,85 | Unidad | 2
1.61 |  | Espejo tipo float en sanitarios e=4mm | Unidad | 12
1.62 |  | Vm1 - 0,35x0,46 | Unidad | 2
1.63 |  | Pcf1 - 1,00x2,15 | Unidad | 2
1.64 |  | P1 - 0,90x2,15 | Unidad | 12
1.65 |  | P2 - 1,20x2,15 | Unidad | 3
1.66 |  | P3 - 1,20x2,15 | Unidad | 3
1.67 |  | P4 - 1,00x2,15 | Unidad | 3
1.68 |  | P5 - 0,80x2,15 | Unidad | 3
1.69 |  | P6 - 1,00x2,15 | Unidad | 3
1.70 |  | P7 - 0,90x2,15 | Unidad | 4
1.71 |  | P8 - 0,90x2,15 | Unidad | 3
1.72 |  | FRONTAL B | Metros cuadrados | 125,7
1.73 |  | NORTE A | Metros cuadrados | 152,7
1.74 |  | NORTE B | Metros cuadrados | 101,9
1.75 |  | NORTE C | Metros cuadrados | 120,69
1.76 |  | Provision y colocacion de barandas simil a las existentes modificadas en areas nuevas | Metro lineal | 43,29
1.77 |  | Provision y colocacion de barandas, en rampa peatonal | Metro lineal | 78,01
1.78 |  | Provision y colocacion de barandas, jardin interior | Metro lineal | 80,96
1.79 |  | Cielorraso con sistema de perfil oculto. Placas desmontables. | Metros cuadrados | 2.633,43
1.80 |  | Cielorraso junta tomada | Metros cuadrados | 572,33
1.81 |  | Buña perimetral para cielorraso de junta tomada | Metro lineal | 50,88
1.82 |  | Cielorraso vertical a junta tomada | Metro lineal | 503,14
1.83 |  | Gondola 1 (MIGRACIONES) | Unidad | 3
1.84 |  | Gondola 3 (RELACIONES EXTERIORES) | Unidad | 4
1.85 |  | Gondola 4 (SALUD) | Unidad | 5
1.86 |  | CAM2 Adosado a mamposteria Tipo 2, (f 16 cm) | Unidad | 2
1.87 |  | CAM3 Adosado a mamposteria Tipo 3, (20x20cm) | Unidad | 2
1.88 |  | CAM6 Adosado a mamposteriaTipo 6, (30x20cm) | Unidad | 3
1.89 |  | CAP1 Adosado a la Puerta Tipo 1, (f 16 cm) | Unidad | 6
1.90 |  | CAP2 Adosado a la Puerta Tipo 2, (15x40cm) | Unidad | 5
1.91 |  | CS2 Suspendido Tipo 2, (1,20x20cm) | Unidad | 3
1.92 |  | CS3 Suspendido Tipo 3, (25x55cm) | Unidad | 5
1.93 |  | CS4 Suspendido Tipo 4, (15x55cm) | Unidad | 2
1.94 |  | CA1 Adosado Tipo 1, (7,80mx55cm) | Unidad | 2
1.95 |  | CA2 Adosado Tipo 2, (11,30mx55cm) | Unidad | 2
1.96 |  | Techo metálico area de equipaje | Metros cuadrados | 176
1.97 |  | Jardineria interior y trabajos decorativos segun detalles | Unidad Medida Global | 1
1.98 |  | Limpieza final de obra. | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-004 | ESTRUCTURA - HORMIGÓN ARMADO | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Zapatas, vigas de equilibrio y hormigon de limpieza | Metros cúbicos | 403,32
2.2 |  | Vigas y columnas de fundación | Metros cúbicos | 284,64
2.3 |  | Losas, vigas y columnas | Metros cúbicos | 1.174,39
2.4 |  | Postensionado | Kilogramos | 9.000
2.5 |  | Excavación, columnas y vigas | Metros cúbicos | 121,02
2.6 |  | Columnas con perfiles de acero laminado | Kilogramos | 14.806
3 | 72131601-011 | INSTALACIONES SANITARIAS | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Preparación de Obrador y otros | Unidad Medida Global | 1
3.2 |  | Remoción y Reposición de Pavimento (1.000.000 TN) | Unidad Medida Global | 1
3.3 |  | Excavación y Acarreo | Metros cúbicos | 295
3.4 |  | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 195
3.5 |  | Provisión de Colchón de arena | Metros cúbicos | 95
3.6 |  | Remoción y Reinstalación de Tuberías existentes | Unidad Medida Global | 1
3.7 |  | Polipropileno Roscable 3" | Metro lineal | 1.100
3.8 |  | Polipropileno roscable ? 1 1/2" | Metro lineal | 34
3.9 |  | Polipropileno roscable ? 3/4" | Metro lineal | 18
3.10 |  | Polipropileno roscable ? 1/2" | Metro lineal | 21
3.11 |  | Accesorios de Polipropileno roscable | Unidad Medida Global | 1
3.12 |  | Conexiones Flexibles cromadas | Unidad | 12
3.13 |  | Llaves de Paso Exclusa 1 1/2" | Unidad | 7
3.14 |  | ? 3/4" | Unidad | 3
3.15 |  | ? 1/2" | Unidad | 4
3.16 |  | Canillas Pressmatic | Unidad | 13
3.17 |  | Canillas Cromadas 1/2" | Unidad | 10
3.18 |  | Canillas con pico manguera 1/2" | Unidad | 6
3.19 |  | Vávulas de Descarga 1 1/2" | Unidad | 7
3.20 |  | Prueba de Estanqueidad | Unidad Medida Global | 1
3.21 |  | Dispenser de papel | Unidad | 4
3.22 |  | Dispenser de papel higienico | Unidad | 7
3.23 |  | Dispenser de jabon liquido | Unidad | 6
3.24 |  | Inodoro con cisterna alta | Unidad | 7
3.25 |  | Inodoro suspendido | Unidad | 1
3.26 |  | Bacha de embutir acero inoxidable | Unidad | 11
3.27 |  | Mingitorio | Unidad | 2
3.28 |  | Colocación de Artefactos | Unidad Medida Global | 1
3.29 |  | Provisión e Intalación mangueras y Accesorios p/riego de cantero por goteo | Unidad Medida Global | 1
3.30 |  | Excavación y Acarreo | Metros cúbicos | 12
3.31 |  | Provisión de Colchón de arena | Metros cúbicos | 3
3.32 |  | Relleno y Compactación y reposición de pavimento | Unidad Medida Global | 1
3.33 |  | ? 40 mm. | Metro lineal | 12
3.34 |  | ? 50 mm. | Metro lineal | 24
3.35 |  | ? 75 mm. | Metro lineal | 18
3.36 |  | ? 100 mm. | Metro lineal | 40
3.37 |  | Accesorios de PVC | Unidad Medida Global | 1
3.38 |  | Cajas Sifonadas c/salida 50 mm. y 75 mm. | Unidad | 5
3.39 |  | Prueba de Estanqueidad | Unidad Medida Global | 1
3.40 |  | 0,40 x 0,40 | Unidad Medida Global | 1
3.41 |  | 0,60 x 0,60 | Unidad Medida Global | 1
3.42 |  | Provisión y Colocación de PVC Liviano ? 150 mm. | Metro lineal | 120
3.43 |  | Impermeabilización de canalones y canteros | Unidad | 120
4 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS-Alimentación a Tablero Seccional Emergencia Desembarque Norte | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Bandejas de Montaje de instalaciones con tapa, de 50 cm de ancho x 8 cm. de altura. Incluye accesorios para montaje e instalación | Metro lineal | 450
4.2 |  | Conductor NYY unipolar de 120 mm2 | Metro lineal | 1.600
4.3 |  | Conductor NYY unipolar de 50 mm2 | Metro lineal | 750
4.4 |  | Conductor de 16 mm2 color verde-amarillo | Metro lineal | 600
4.5 |  | Tablero de Seccional de adosar (con capacidad de 54 módulos, mas barras principales y 2 TM de corte tipo industrial) | Unidad | 1
4.6 |  | Termomagnética de 3 x 200 A (Regulable) | Unidad | 3
4.7 |  | Termomagnética de 3 x 40 A | Unidad | 3
4.8 |  | Termomagnética de 3 x 40 A | Unidad | 3
4.9 |  | Termomagnética de 3 x 20 A | Unidad | 1
4.10 |  | Termomagnética de 1 x 20 A | Unidad | 16
4.11 |  | Termomagnética de 1 x 16 A | Unidad | 16
4.12 |  | Termomagnética de 1 x 10 A | Unidad | 25
4.13 |  | Bandejas de Montaje de instalaciones con tapa, de 50 cm de ancho x 8 cm. de altura. Incluye accesorios para montaje e instalación | Metro lineal | 5
4.14 |  | Conductor NYY unipolar de 120 mm2 | Metro lineal | 1.800
4.15 |  | Conductor NYY unipolar de 50 mm2 | Metro lineal | 600
4.16 |  | Conductor de 16 mm2 color verde-amarillo | Metro lineal | 600
4.17 |  | Tablero de Seccional de adosar (con capacidad de 54 módulos, mas barras principales y 2 TM de corte tipo industrial) | Unidad | 1
4.18 |  | Termomagnética de 3 x 200 A (Regulable) | Unidad | 1
4.19 |  | Termomagnética de 3 x 200 A (Regulable) | Unidad | 2
4.20 |  | Bandejas de 25 cm. de ancho con accesorios de montaje e instalación | Metro lineal | 200
4.21 |  | Bandejas de 5 cm. de ancho con accesorios de montaje e instalación | Metro lineal | 450
4.22 |  | Conductor NYY 2x2 mm2 | Metro lineal | 1.200
4.23 |  | Conductor NYY 3x2 mm2 | Metro lineal | 2.500
4.24 |  | Conductor NYY 4x4 mm2 | Metro lineal | 1.500
4.25 |  | Conductor de protección verde-amarillo de 4 mm2 | Metro lineal | 200
4.26 |  | Luminaria Led para iluminación indirecta | Unidad | 76
4.27 |  | Artefacto de embutir 3 lámparas de bajo consumo (3 x 36w) Dimensión: 60 x 60 cm. | Unidad | 75
4.28 |  | Artefacto de embutir 3 lámparas de bajo consumo (3 x 26w) Diámetro: 31 cm. | Unidad | 45
4.29 |  | Luminaria empotrable en el techo para lámparas de halogenuros metálicos. Cuerpo metal negro. | Unidad | 650
4.30 |  | Luminaria Led empotrable. 12 VDC, 4 pcs 3 Cree LED | Unidad | 250
4.31 |  | Llave de un punto de embutir | Unidad | 36
4.32 |  | Toma tipo Nema | Unidad | 60
5 | 72131601-001 | INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y EXTRACCION MECANICA | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Unidad Condensadora 16 HP | Unidad | 12
5.2 |  | Unidad Evaporadora tipo Cassette | Unidad | 56
5.3 |  | Cañerias de Cobre | Metro lineal | 1.215
5.4 |  | Cañerias de Drenaje | Metro lineal | 730
5.5 |  | Interconexion entre las Unidades | Metro lineal | 730
5.6 |  | Alimentacion Electrica Unidad Condensadora | Unidad | 12
5.7 |  | Alimentacion Electrica Unidad Evaporadora | Unidad | 56
5.8 |  | Izamiento Unidad Condensadora. | Unidad | 12
5.9 |  | Montaje y puesta en marcha Unidad Condensadora | Unidad | 12
5.10 |  | Montaje Unidad Evaporadora | Unidad | 56
5.11 |  | Regulacion y Puesta en marcha del Sistema | Unidad | 12
5.12 |  | Bases para las Unidades Condensadoras | Unidad | 12
5.13 |  | Sistema de Mando y Monitoreo | Unidad | 1
6 | 72131601-001 | PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Panel Central de control inteligente incluido teclado Baterías y placas en módulos | Unidad Medida Global | 1
6.2 |  | Pulsadores de Alarma | Unidad | 3
6.3 |  | Detectores de Humo/Calor multicriterio | Unidad | 45
6.4 |  | Componentes de notificación (Alarmas Acústicas Visuales) | Unidad | 5
6.5 |  | Provisión e Instalación de Señalizadores de Salida de Emergencia | Unidad | 12
6.6 |  | Provisión e Instalación de Artefactos de iluminación de emergencia | Unidad | 15
6.7 |  | Extintores Manuales; capac.6 kg. Tipo ABC | Unidad | 4
6.8 |  | Tuberías de HºGº para Incendios 2 1/2" | Metro lineal | 75
6.9 |  | Bocas de Incendio Equipadas | Unidad | 2
6.10 |  | Dispositivo de Presurización | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-001 | SEÑALES DEBILES Y SEGURIDAD | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Cable UTP categ 6 en rollos | Metros | 8
7.2 |  | Bandeja de metal colocada de 30x 6 cm | Metros | 150
7.3 |  | Puestos de trabajo armado con 2 Tomas RJ 45 Categ 6 | Unidad | 45
7.4 |  | Conectores Jack RJ 45 categ 6 | Unidad | 85
7.5 |  | Telefonos IP tipo ejecutivo | Unidad | 10
7.6 |  | Telefonos Analogicos | Unidad | 25
7.7 |  | Materiales y accesorio adicional para la instalacion acorde al proyecto tecnico | Unidad Medida Global | 1
7.8 |  | Materiales y accesorio adicional para la instalacion acorde al proyecto tecnico | Unidad Medida Global | 1
7.9 |  | Camara CCTV IP Interior acorde a detalle tecnico | Unidad | 7
7.10 |  | Materiales adicional para instalacion | Unidad Medida Global | 1
7.11 |  | Mano de obra | Unidad Medida Global | 1
7.12 |  | Pantalla LCD -LED de alta luminosidad e 55" minimo con todos los accesorios y acorde a la esopecificacion tecnica | Unidad | 2
7.13 |  | Cable coxil tipo RG 59 Blindlado | Metros | 100
7.14 |  | Conectores para coaxil tipo rosca lado Pantalla | Unidad | 4
7.15 |  | Conectores para coaxil tipo media vuelta lado Grabadores | Unidad | 4
7.16 |  | Mano de Obra por la Instalacion completa del sistema de Video Pantalla | Unidad Medida Global | 2
7.17 |  | Parlantes tipo techo con kit de montaje acorde detalles tecnicos | Unidad | 20
7.18 |  | Consola mescladora y preamplificador acorde al detalle tecnico | Unidad | 1
7.19 |  | Microfonos tipo de mesa | Unidad | 1
7.20 |  | Microfono tipo inalambrico | Unidad | 1
7.21 |  | Cable polarizado 2x1 | Metros | 185
7.22 |  | Materiales adicional para instalacion | Unidad Medida Global | 1
7.23 |  | Mano de obra | Unidad Medida Global | 1
7.24 |  | Modulos lectores biometrico triple lectura PoE acorde a detalle tecnico | Unidad | 2
7.25 |  | Cerradura Magnetica de 200libras /12 Voltios con fuente y boton de apertura interna | Unidad | 2
8 | 72131601-001 | AMPLIACION - SECTOR POSTERIOR CHECK IN DE EQUIPAJE | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Obrador | Unidad Medida Global | 1
8.2 |  | Demoliciones varias existente y demonte electrico | Unidad Medida Global | 1
8.3 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 312
8.4 |  | Demolicion piso nivel +2,15-zona cinta de equipaje | Metros cuadrados | 700
8.5 |  | Calculo Estructural de Estructura metalica | Metros cuadrados | 312
8.6 |  | Provision y colocacionnPilares metalicos perfil IPN - 50 | Metro lineal | 70
8.7 |  | Provision y colocacionViga metalica perfil IPN - 25 | Metro lineal | 150
8.8 |  | Provision y colocacion Chapa Stel Deck | Metros cuadrados | 312
8.9 |  | Losa hormigon entrepiso c/malla 15x15cm, ?=8,00mm; e=7cm, Fck= 210 Kg/cm2 | Metros cuadrados | 350
8.10 |  | Cenefa Placas de ACM e=4mm, h= 1,22m | Metros cuadrados | 67,1
8.11 |  | Techo chapa isotermicocon nucleo de 40mm trapezoidal, sobre estructura metalica de una agua | Metros cuadrados | 320
8.12 |  | Piso Hormigon e=0,15m, terminacion helicoptero-zona cinta - nivel +2,15 | Metros cuadrados | 700
8.13 |  | Piso tecnico Sobreelevado sobre estructura metalica - terminacion en PVC | Metros cuadrados | 312
8.14 |  | Mamposteria de elevacion 0,15 visto c/2 var 8mm C/1m | Metros cuadrados | 350
8.15 |  | Revoque de mamposteria interior PB y PA | Metros cuadrados | 516,46
8.16 |  | Alisada cemento base asiento azulejo | Metros cuadrados | 100
8.17 |  | Revestido de azulejos para baños - porcelanato | Metros cuadrados | 100
8.18 |  | Alimentacion ¾ | Metro lineal | 12
8.19 |  | Instalacion agua Baño Completo Frio solo | Unidad | 2
8.20 |  | Desague cloacal Baño hasta primer registro | Unidad | 2
8.21 |  | Artefactos sanitarios y griferia baño completo frio solo | Unidad | 2
8.22 |  | Cañeria de desague cloacal | Metro lineal | 24
8.23 |  | Registros de inspeccion cloacal | Unidad | 2
8.24 |  | Linea trifasica | Metros | 30
8.25 |  | Tablero General | Unidad | 1
8.26 |  | Artefactos de embutir tipo led en cielo raso de yeso | Unidad | 36
8.27 |  | Iluminacion planta baja led de adosar (zona chapa stel deck-cinta equipaje | Unidad | 10
8.28 |  | Bocas de toma | Unidad | 20
8.29 |  | Circuito de AA | Unidad | 8
8.30 |  | Cajas c/ducto telefono (señales debiles) | Unidad | 8
8.31 |  | Cajas c/ducto informatica (señales debiles) | Unidad | 8
8.32 |  | Instalacion de señales debiles para redes (cableado estructurado) y Ratts | Unidad Medida Global | 1
8.33 |  | Reacondicionamiento iluminacion sectro cinta de equipaje - nivel +2,15m | Unidad Medida Global | 1
8.34 |  | Pared 0,10m de dunlock con perfileria de aluminio, h= 2,88m | Metros cuadrados | 182
8.35 |  | Puerta dunlock 0,80x2,10m | Unidad | 8
8.36 |  | Provision y colocacion de puertas tablas de madera de 0,70m (incluye herrajes y fichas, contramarco) | Unidad | 2
8.37 |  | Provision y colocacion de puertas placas de madera de 0,80m (incluye herrajes y fichas, contramarco) | Unidad | 2
8.38 |  | Provision y Ventanales Vidrios Templados exterior con perfileria. | Metros cuadrados | 92
8.39 |  | Ventana vidrio templado 0,40x0,40m para baño | Unidad | 2
8.40 |  | Pintura al agua c/enduido de mamposteria de ladrillos | Metros cuadrados | 516,46
8.41 |  | Pintura al agua c/enduido de divisorias dunclock | Metros cuadrados | 364
8.42 |  | Lustre de puertas | Unidad | 2
8.43 |  | Pintura de canaletas | Metros | 71
8.44 |  | Pintura con enduido de paredes sector cinta de equipaje nivel +2,15m | Metros cuadrados | 440
8.45 |  | Sensor H/C | Unidad | 10
8.46 |  | Pulsador manual | Unidad | 1
8.47 |  | Alarma audiovisual | Unidad | 1
8.48 |  | Panel Central de control | Unidad | 1
8.49 |  | Provisión e Instalación de Artefactos de iluminación de Emergencia | Unidad | 3
8.50 |  | Extintores; 6 kg. Tipo ABC | Unidad | 4
8.51 |  | Provision y colocacion Equipos de AA 12.000 btu | Unidad | 8
8.52 |  | Cambio casetas de seguridad sector cintas de equipajes Nivel +2,15 | Unidad | 2
8.53 |  | Espejos p/ baños | Metros cuadrados | 5
8.54 |  | Mesada de granito para baño c/ bacha | Metros | 5
8.55 |  | Mamparas para baños (incluye aberturas) | Metros cuadrados | 15
8.56 |  | Cielo Raso de yeso | Metros cuadrados | 312
8.57 |  | Provision y colocacion canaletas desagüe embutidos con bajada | Metro lineal | 71
8.58 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-001 | ASCENSOR PANORAMICO | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Demolicion de piso y losas de H°A° | Metros cuadrados | 7,5
9.2 |  | cONSTRUCCION DE LOSA DE H°A° BASE DE ASCENSOR E=12CM, H= 1,20M. | Metros cúbicos | 3
9.3 |  | CONSTRUCCION DE CABINA DE COMANDO DEL ASCENSOR EN SUBSUELO E=12CM. | Metros cuadrados | 6
9.4 |  | PROVISIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TRIFASICA HASTA SALA DE COMANDO | Unidad | 1
9.5 |  | PROVISION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE EQUIPO DE ASCENSOR | Metro lineal | 16
9.6 |  | CERRAMIENTO VIDRIADO CON ESTRUCTURA CON VIDRIOS TEMPLADOS DE CAJA DE ASCENSOR | Metros cuadrados | 50
9.7 |  | CONEXION CON PUENTE EXISTENTE Y ASCENSOR EN CADA PARADA MATERIAL METALICO | Metros cuadrados | 15
9.8 |  | PISO PORCELANATO SIMILAR AL EXISTENTE EN EL LUGAR | Metros cuadrados | 15
9.9 |  | BARANDAS METALICAS SIMILAR AL EXISTENTE EN EL SITIO | Metro lineal | 15
9.10 |  | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ASCENSOR VIDRIADO | Unidad | 1
9.11 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Unidad | 1
10 | 72131601-001 | ASCENSOR DE SERVICIO | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | PROVISION ALIMENTACION ELECTRICA TRIFASICA HASTA SALA DE COMANDO | Unidad | 1
10.2 |  | ILUMINACION SECTOR ESCALERA DESDE NIVEL +1,15 A NIVEL + 14,15M | Unidad | 24
10.3 |  | PINTURA SECTOR ESCALERA DESDE NIVEL + 1,15 A NIVEL +14,15M. | Metros cuadrados | 112
10.4 |  | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ASCENSOR DE SERVICIO | Unidad | 1
10.5 |  | LIMPIEZA DE OBRA FINAL | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]