## items
Ítems del llamado LPN Nº 41 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA ORTOSINTESE Y SPACELABS con ID: 350818
LOTE NRO: 1
LOTE 1, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL 254Lts. | Unidad | EVENTO | 2 | 4
2 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL 200Lts. | Unidad | EVENTO | 2 | 4
3 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL 96Lts. | Unidad | EVENTO | 2 | 4
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos | Unidad | EVENTO | 20 | 40
2 | 73171602-006 | Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos | Unidad | EVENTO | 18 | 36
3 | 73171602-006 | Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos | Unidad | EVENTO | 10 | 20
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula solenoide de 3/4. | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de reparo para válvula solenoide de 3/4. | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula solenoide inclinada tipo Y de 1/2. | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula solenoide de 1/4. | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula tipo aguja de 1/4. | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula de retención de 1/2. | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula de retención de 3/4. | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Presostato | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula de seguridad | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia para AC 250L. | Unidad | EVENTO | 1
11 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador microprocesado. | Unidad | EVENTO | 1
12 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interface gráfica para controlador microprocesado. | Unidad | EVENTO | 1
13 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guarnición para puerta | Unidad | EVENTO | 1
14 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Silicona en spray. | Unidad | EVENTO | 1
15 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Actuador eléctrico para puerta | Unidad | EVENTO | 1
16 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manovacuómetro de cámara interna. | Unidad | EVENTO | 1
17 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manómetro de cámara externa | Unidad | EVENTO | 1
18 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de nivel de agua. | Unidad | EVENTO | 1
19 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transmisor de presión de 4-20mA. | Unidad | EVENTO | 1
20 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Impresora de panel CUSTOM | Unidad | EVENTO | 1
21 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Papel para impresora. 10/paquete. | Unidad | EVENTO | 1
22 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cinta para impresora | Unidad | EVENTO | 1
23 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de sedimentos, plegable | Unidad | EVENTO | 1
24 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de sedimentos. | Unidad | EVENTO | 1
25 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de carbón activado. | Unidad | EVENTO | 1
26 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Membrana de osmosis inversa | Unidad | EVENTO | 1
27 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bomba presurización de agua para membrana de osmosis inversa | Unidad | EVENTO | 1
28 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Asunción y Area Metropolitana | Unidad | EVENTO | 1
29 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Interior del país | Unidad | EVENTO | 1
30 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula solenoide de 3/4. | Unidad | EVENTO | 1
31 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de reparo para válvula solenoide de 3/4. | Unidad | EVENTO | 1
32 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula solenoide inclinada tipo Y de 1/2. | Unidad | EVENTO | 1
33 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula solenoide de 1/4. | Unidad | EVENTO | 1
34 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula tipo aguja de 1/4. | Unidad | EVENTO | 1
35 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula de retención de 1/2. | Unidad | EVENTO | 1
36 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula de retención de 3/4. | Unidad | EVENTO | 1
37 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Presostato | Unidad | EVENTO | 1
38 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula de seguridad | Unidad | EVENTO | 1
39 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia para AC 200L. | Unidad | EVENTO | 1
40 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador microprocesado. | Unidad | EVENTO | 1
41 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guarnición para puerta | Unidad | EVENTO | 1
42 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Silicona en spray. | Unidad | EVENTO | 1
43 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Membrana de seguridad de puerta. | Unidad | EVENTO | 1
44 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manovacuómetro de cámara interna. | Unidad | EVENTO | 1
45 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manómetro de cámara externa | Unidad | EVENTO | 1
46 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de nivel de agua. | Unidad | EVENTO | 1
47 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transmisor de presión de 4-20mA. | Unidad | EVENTO | 1
48 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Impresora de panel CUSTOM | Unidad | EVENTO | 1
49 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Papel para impresora. 10/paquete. | Unidad | EVENTO | 1
50 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cinta para impresora | Unidad | EVENTO | 1
51 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de sedimentos, plegable | Unidad | EVENTO | 1
52 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de sedimentos. | Unidad | EVENTO | 1
53 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de carbón activado. | Unidad | EVENTO | 1
54 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Membrana de osmosis inversa | Unidad | EVENTO | 1
55 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bomba presurización de agua para membrana de osmosis inversa | Unidad | EVENTO | 1
56 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Asunción y Area Metropolitana | Unidad | EVENTO | 1
57 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Interior del país | Unidad | EVENTO | 1
58 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula solenoide de 3/4. | Unidad | EVENTO | 1
59 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de reparo para válvula solenoide de 3/4. | Unidad | EVENTO | 1
60 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula solenoide inclinada tipo Y de 1/2. | Unidad | EVENTO | 1
61 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula solenoide de 1/4. | Unidad | EVENTO | 1
62 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula tipo aguja de 1/4. | Unidad | EVENTO | 1
63 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula de retención de 1/2. | Unidad | EVENTO | 1
64 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula de retención de 3/4. | Unidad | EVENTO | 1
65 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Presostato | Unidad | EVENTO | 1
66 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Válvula de seguridad | Unidad | EVENTO | 1
67 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia para AC 100L. | Unidad | EVENTO | 1
68 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador microprocesado. | Unidad | EVENTO | 1
69 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guarnición para puerta | Unidad | EVENTO | 1
70 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Silicona en spray. | Unidad | EVENTO | 1
71 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Membrana de seguridad de puerta. | Unidad | EVENTO | 1
72 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manovacuómetro de cámara interna. | Unidad | EVENTO | 1
73 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manómetro de cámara externa | Unidad | EVENTO | 1
74 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de nivel de agua. | Unidad | EVENTO | 1
75 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transmisor de presión de 4-20mA. | Unidad | EVENTO | 1
76 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Impresora de panel CUSTOM | Unidad | EVENTO | 1
77 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Papel para impresora. 10/paquete. | Unidad | EVENTO | 1
78 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cinta para impresora | Unidad | EVENTO | 1
79 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de sedimentos, plegable | Unidad | EVENTO | 1
80 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de sedimentos. | Unidad | EVENTO | 1
81 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de carbón activado. | Unidad | EVENTO | 1
82 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Membrana de osmosis inversa | Unidad | EVENTO | 1
83 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bomba presurización de agua para membrana de osmosis inversa | Unidad | EVENTO | 1
84 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Asunción y Area Metropolitana | Unidad | EVENTO | 1
85 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Interior del país | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE 4, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 500.000.000 Máximo: 1.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE SERVICIO ANUAL FRONTLINE | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE SERVICIO ANUAL ABSORVEDOR CA2 | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SENSOR DE OXIGENO CON TEE. | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUELLE ADULTO | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VALVULA POP OFF | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT SENSOR DE FLUJO PARA PACIENTE | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRASA FOMBLIN RT15(-2) | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit brazo soporte | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Módulo inspiratorio para ventilador 700/900 | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Módulo analizador de agentes anestésicos | Unidad | EVENTO | 1
11 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Vaporizador calibrado y termocompensado | Unidad | EVENTO | 1
12 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Llave de Presión | Unidad | EVENTO | 1
13 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda con freno | Unidad | EVENTO | 1
14 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa del panel frontal | Unidad | EVENTO | 1
15 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de control BAV | Unidad | EVENTO | 1
16 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación para placa de control BAV | Unidad | EVENTO | 1
17 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente llaveada para ventilador 700-900 | Unidad | EVENTO | 1
18 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor tipo REED del absorvedor CAS | Unidad | EVENTO | 1
19 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Asunción y Area Metropolitana | Unidad | EVENTO | 1
20 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Interior del país | Unidad | EVENTO | 1
21 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de ECG, blindado tipo snap | Unidad | EVENTO | 1
22 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: interface para cable de ECG | Unidad | EVENTO | 1
23 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor SPO2 reusable dactilar, pediátrico/adulto. | Unidad | EVENTO | 1
24 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor SPO2 reusable, tipo Y, universal | Unidad | EVENTO | 1
25 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable interface para sensor de SPO2 | Unidad | EVENTO | 1
26 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manguito tubo único, pediátrico/adulto. | Unidad | EVENTO | 1
27 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manguito tubo único, neoantal/infante. | Unidad | EVENTO | 1
28 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brazal, tubo único, neonatal, 3-11cm. 10/caja. | Unidad | EVENTO | 1
29 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brazal, tubo único, adulto pequeño, 17-25cm | Unidad | EVENTO | 1
30 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brazal, tubo único, adulto largo, 23-33cm | Unidad | EVENTO | 1
31 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura de piel o superficie | Unidad | EVENTO | 1
32 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura de esofágeno/rectal | Unidad | EVENTO | 1
33 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable interface para transductores de presión. | Unidad | EVENTO | 1
34 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transductor descartable para presión invasiva, 5/caja. | Unidad | EVENTO | 1
35 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Linea de muestreo para agente anestésico con NAFION.10/caja | Unidad | EVENTO | 1
36 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de CO2 de flujo lateral, LoFlo. | Unidad | EVENTO | 1
37 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Batería interna recargable de Li-Ion. | Unidad | EVENTO | 1
38 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de control principal. | Unidad | EVENTO | 1
39 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa del panel frontal. | Unidad | EVENTO | 1
40 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Carcaza externa. | Unidad | EVENTO | 1
41 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación principal. | Unidad | EVENTO | 1
42 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Asunción y Area Metropolitana | Unidad | EVENTO | 1
43 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Interior del país | Unidad | EVENTO | 1
44 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE SERVICIO ANUAL FRONTLINE | Unidad | EVENTO | 1
45 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE SERVICIO ANUAL ABSORVEDOR CA2 | Unidad | EVENTO | 1
46 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SENSOR DE OXIGENO CON TEE. | Unidad | EVENTO | 1
47 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUELLE ADULTO | Unidad | EVENTO | 1
48 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VALVULA POP OFF | Unidad | EVENTO | 1
49 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT SENSOR DE FLUJO PARA PACIENTE | Unidad | EVENTO | 1
50 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRASA FOMBLIN RT15(-2) | Unidad | EVENTO | 1
51 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit brazo soporte | Unidad | EVENTO | 1
52 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Módulo inspiratorio para ventilador 700/900 | Unidad | EVENTO | 1
53 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Módulo analizador de agentes anestésicos | Unidad | EVENTO | 1
54 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Vaporizador calibrado y termocompensado | Unidad | EVENTO | 1
55 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Llave de Presión | Unidad | EVENTO | 1
56 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda con freno | Unidad | EVENTO | 1
57 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa del panel frontal | Unidad | EVENTO | 1
58 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de control BAV | Unidad | EVENTO | 1
59 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación para placa de control BAV | Unidad | EVENTO | 1
60 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente llaveada para ventilador 700-900 | Unidad | EVENTO | 1
61 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor tipo REED del absorvedor CAS | Unidad | EVENTO | 1
62 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Asunción y Area Metropolitana | Unidad | EVENTO | 1
63 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Interior del país | Unidad | EVENTO | 1
64 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de ECG, blindado tipo snap | Unidad | EVENTO | 1
65 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: interface para cable de ECG | Unidad | EVENTO | 1
66 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor SPO2 reusable dactilar, pediátrico/adulto. | Unidad | EVENTO | 1
67 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor SPO2 reusable, tipo Y, universal | Unidad | EVENTO | 1
68 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable interface para sensor de SPO2 | Unidad | EVENTO | 1
69 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manguito tubo único, pediátrico/adulto. | Unidad | EVENTO | 1
70 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manguito tubo único, neoantal/infante. | Unidad | EVENTO | 1
71 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brazal, tubo único, neonatal, 3-11cm. 10/caja. | Unidad | EVENTO | 1
72 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brazal, tubo único, adulto pequeño, 17-25cm | Unidad | EVENTO | 1
73 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brazal, tubo único, adulto largo, 23-33cm | Unidad | EVENTO | 1
74 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura de piel o superficie | Unidad | EVENTO | 1
75 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura de esofágeno/rectal | Unidad | EVENTO | 1
76 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable adaptador para sensor de temperatura. | Unidad | EVENTO | 1
77 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable adaptador doble para transductor de presión | Unidad | EVENTO | 1
78 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable interface para transductores de presión. | Unidad | EVENTO | 1
79 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transductor descartable para presión invasiva, 5/caja. | Unidad | EVENTO | 1
80 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Linea de muestreo para agente anestésico. | Unidad | EVENTO | 1
81 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Conjunto filtro/trampa de agua reutilizable para linea de muestreo, 5/caja. | Unidad | EVENTO | 1
82 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: bateria interna de 12VDC, 2.45AH | Unidad | EVENTO | 1
83 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de control principal. | Unidad | EVENTO | 1
84 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa del panel frontal. | Unidad | EVENTO | 1
85 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Carcaza externa. | Unidad | EVENTO | 1
86 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación principal. | Unidad | EVENTO | 1
87 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: NVRAM placa de control principal. | Unidad | EVENTO | 1
88 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Asunción y Area Metropolitana | Unidad | EVENTO | 1
89 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Interior del país | Unidad | EVENTO | 1
90 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE SERVICIO ANUAL FRONTLINE | Unidad | EVENTO | 1
91 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE SERVICIO ANUAL ABSORVEDOR CA2 | Unidad | EVENTO | 1
92 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SENSOR DE OXIGENO CON TEE. | Unidad | EVENTO | 1
93 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUELLE ADULTO | Unidad | EVENTO | 1
94 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VALVULA POP OFF | Unidad | EVENTO | 1
95 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT SENSOR DE FLUJO PARA PACIENTE | Unidad | EVENTO | 1
96 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRASA FOMBLIN RT15(-2) | Unidad | EVENTO | 1
97 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit brazo soporte | Unidad | EVENTO | 1
98 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Módulo inspiratorio para ventilador 700/900 | Unidad | EVENTO | 1
99 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Módulo analizador de agentes anestésicos | Unidad | EVENTO | 1
100 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Vaporizador calibrado y termocompensado | Unidad | EVENTO | 1
101 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Llave de Presión | Unidad | EVENTO | 1
102 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda con freno | Unidad | EVENTO | 1
103 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa del panel frontal | Unidad | EVENTO | 1
104 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de control BAV | Unidad | EVENTO | 1
105 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación para placa de control BAV | Unidad | EVENTO | 1
106 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente llaveada para ventilador 700-900 | Unidad | EVENTO | 1
107 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor tipo REED del absorvedor CAS | Unidad | EVENTO | 1
108 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Asunción y Area Metropolitana | Unidad | EVENTO | 1
109 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Interior del país | Unidad | EVENTO | 1
110 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de ECG, blindado tipo snap | Unidad | EVENTO | 1
111 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: interface para cable de ECG | Unidad | EVENTO | 1
112 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor SPO2 reusable dactilar, pediátrico/adulto. | Unidad | EVENTO | 1
113 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable interface para sensor de SPO2 | Unidad | EVENTO | 1
114 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manguito tubo único, pediátrico/adulto. | Unidad | EVENTO | 1
115 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brazal, tubo único, adulto pequeño, 17-25cm | Unidad | EVENTO | 1
116 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brazal, tubo único, adulto largo, 23-33cm | Unidad | EVENTO | 1
117 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura de piel o superficie | Unidad | EVENTO | 1
118 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura de esofágeno/rectal | Unidad | EVENTO | 1
119 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable interface para transductores de presión. | Unidad | EVENTO | 1
120 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transductor descartable para presión invasiva, 5/caja. | Unidad | EVENTO | 1
121 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Línea de muestreo para agente anestésico. 25/caja | Unidad | EVENTO | 1
122 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Batería interna recargable de 15V Li-Ion. | Unidad | EVENTO | 1
123 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de control principal. | Unidad | EVENTO | 1
124 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa del panel frontal. | Unidad | EVENTO | 1
125 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Carcaza externa. | Unidad | EVENTO | 1
126 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación principal. | Unidad | EVENTO | 1
127 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Asunción y Area Metropolitana | Unidad | EVENTO | 1
128 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Interior del país | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]