## items
Ítems del llamado LPN 67-19 ADECUACION DE SALA Y ADQUISICIÓN DE UPS PARA EL HOSPITAL INGAVI IPS con ID: 353078
ADECUACION DE SALA Y ADQUISICIÓN DE UPS PARA EL HOSPITAL INGAVI IPS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102602-9998 | ABERTURA | Unidad | UNIDAD | 1
1.1 |  | (1.20x2.10 hoja) Puerta sala de UPS. Con herrajes y cerraduras, corta fuego, brazo hidráulico y barra antipanico | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
2 | 72102701-999 | PISOS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
2.1 |  | Piso técnico - Sala UPS | Metros cuadrados | UNIDAD | 63
3 | 72131601-001 | TABLERO DE INFORMÁTICA - SEÑALES DÉBILES | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
3.1 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Tablero General de UPS. TG-UPS. Conforme a Diagrama Unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas. | Unidad | UNIDAD | 5
3.2 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Tablero UPS. Para DATACENTER, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagnéticas incluidas. 2 de 3x63A; 8 de 1X32A ; Tomas industriales 2 por cada Rack con cables de 6 mm incluidos | Unidad | UNIDAD | 1
3.3 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Tablero Bypass Automatico y/o Mecanica para el Centro de Datos. Luces de Señalizacion ademas de amperimetro y voltimetro, electrico con contactores,con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas. | Unidad | UNIDAD | 7
4 | 72131601-001 | ALIMENTACIÓN DE TABLEROS | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
4.1 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del TG-UPS Bloque 1A desde el Tablero de principal de Emergencias E-1A, con conductores de cobre 8x(1x150) mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 1.776
4.2 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1 A-SS con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 60
4.3 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1 B-SS con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 85
4.4 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1 C-SS con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 135
4.5 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-2A-SS con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 130
4.6 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1 A-PB con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 140
4.7 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1 B-PB con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 105
4.8 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1 C-PB con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 142
4.9 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-2A-PB con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 145
4.10 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-2B-PB con conductores de cobre 4X25mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 180
4.11 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1A-PP con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 137
4.12 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1B-PP con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 115
4.13 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1C-PP con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 145
4.14 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1B-PP con conductores de cobre 4X25 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 186
4.15 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-2A-PP con conductores de cobre 4X25 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 155
4.16 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1A-2P con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 142
4.17 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1B-2P con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 115
4.18 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1A-3P con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 147
4.19 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1B-3P con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 122
4.20 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1C-PP con conductores de cobre 4X16 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 155
4.21 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-2A-3P con conductores de cobre 4X25 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 160
4.22 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-2B-3P con conductores de cobre 4X25 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 190
4.23 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-2A-2P con conductores de cobre 4X25 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 160
4.24 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Automatico Bypass al Tablero UPS-1C-2P con conductores de cobre 4X25 mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 155
4.25 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del TG-UPS Bloque 1B desde el Tablero de principal de Emergencias B1-E, con conductores de cobre 8x(1X150) mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 1.776
4.26 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del TG-UPS Bloque 1C desde el Tablero de principal de Emergencias E-1C, con conductores de cobre 8x(1x150) mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 1.776
4.27 |  | Provisión de materiales y mano de obra para el alimentador del TG-UPS Bloque 2A desde el Tablero de principal de Emergencias TPE-2A-IMA, con conductores de cobre 4X(1X150) mm² NYY | Metro lineal | UNIDAD | 560
5 | 39121004-008 | PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
5.1 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de UPS de 210 KVA reajustable a 300 KVA | Unidad | UNIDAD | 7
6 | 72131601-001 | PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AA | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
6.1 |  | Provision montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 60,000 BTU/h Tipo Split. Incluye soporte para los equipos interconexiones electrica entre el evaporador y el condensado, interconexion de la cañeria de cobre aislada con tubos de espuma de 10mm de espesor.... | Unidad | UNIDAD | 4
7 | 72131601-001 | PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BANDEJAS 300 mm | Metro lineal | UNIDAD | 1
7.1 |  | Provisión, montaje y puesta de funcionamiento de equipo de bandejas de 300 mm | Metro lineal | UNIDAD | 250
8 | 72131601-001 | LLAVES TM | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
8.1 |  | Provision de materiales y mano de obra para la TM del TG-UPS-1A desde el Tablero Principal hasta el Tablero Automatico de bypass Llave TM 300 A | Unidad | UNIDAD | 5
8.2 |  | Provision de materiales y mano de obra para la TM del TG-UPS-1B desde el Tablero Principal hasta el Tablero Automatico de bypass Llave TM 300 A | Unidad | UNIDAD | 5
8.3 |  | Provision de materiales y mano de obra para la TM del TG-UPS-1C desde el Tablero Principal hasta el Tablero Automatico de bypass Llave TM 300 A | Unidad | UNIDAD | 5
8.4 |  | Provision de materiales y mano de obra para la TM del TG-UPS-2A desde el Tablero Principal hasta el Tablero Automatico de bypass Llave TM 300 A | Unidad | UNIDAD | 5
8.5 |  | Provision de Llave TM de 3x63A en Tablero Automatico Bypass | Unidad | UNIDAD | 34
8.6 |  | Provision de Llave TM de 3x80A en Tablero Automatico de Bypass | Unidad | UNIDAD | 7
9 | 72131601-001 | TOMA INDUSTRIAL | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
9.1 |  | Toma industrial de 32 A monofasico con tierra | Unidad | UNIDAD | 48
9.2 |  | Llave TM 1x32 A | Unidad | UNIDAD | 48
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]