## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación del Edificio del MDN Plurianual 2018-2019 con ID: 353942
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-001 | Mantenimiento y Reparación del Edificio Sede Bloque A | Unidad | UNIDAD | 1
1.1 |  | Reacondicionamiento general con pulido y plastificado del piso tipo parquet del Salón de los Próceres. | Metros cuadrados | UNIDAD | 150
1.2 |  | Reparación de revoque con hidrófugo, enduido y pintura látex interior de muros de pasillos. Color a elegir. Reparación de revoque con hidrófugo, enduido y pintura látex interior de cielo raso de baño de damas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 100
1.3 |  | Desmonte de cielo raso existente, de ductos de aire acondicionado central en estado de obsolescencia y de los artefactos eléctricos con sus cableados correspondientes. Traslado y reubicación de los desperdicios a lugar asignado por la fiscalización | Metros cuadrados | UNIDAD | 50
1.4 |  | Provisión y colocación de cielo raso de yeso en placas de 60 x 60 cm, suspendido, con moldura perimetral | Metros cuadrados | UNIDAD | 50
1.5 |  | Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica ?circuitos de cableado para llaves, tomas y artefactos según diseño lumínico. Alimentación independiente con sistema de protección térmica desde tablero seccional. | Unidad | UNIDAD | 3
1.6 |  | Reinstalación de artefactos eléctricos de iluminación con lámparas tipo led. | Unidad | UNIDAD | 13
2 | 72102802-001 | ntenimiento y Reparación de Sanitario y Kichinet del Gabinete de S.E. | Unidad | UNIDAD | 1
2.1 |  | Desmantelamiento completo de los artefactos y accesorios. Demolición de piso, azulejos y contrapiso. Desmonte de abertura en obsolescencia (ventana). Traslado y reubicación de los desperdicios a lugar asignado por la fiscalización. | Unidad | UNIDAD | 1
2.2 |  | Mantenimiento y reparación de la instalación de agua corriente fría/caliente (incluyendo ramales de alimentación de piso a piso -con llave de paso- reemplazando las existentes por nuevas de material indeformable y resistente) de lavatorio, inodoro y canilla para uso del personal de limpieza. | Unidad | UNIDAD | 1
2.3 |  | Mantenimiento y reparación de la instalación de desagüe cloacal (incluyendo cambio de ramales de descarga de piso a piso, reemplazando los existentes por nuevos de material indeformable y resistente) de inodoro, ducha y lavatorio. | Unidad | UNIDAD | 1
2.4 |  | Circuito de Instalación eléctrica, cableado, llaves y puntos. Alimentación independiente con sistema de protección térmica desde tablero seccional para iluminación y para tomas eléctricas. | Unidad | UNIDAD | 1
2.5 |  | Reparaciones de albañilería para terminación de las mochetas. Revoques y terminaciones. | Unidad | UNIDAD | 1
2.6 |  | Recolocación de azulejos de porcelanato pulido. Color y diseño a elegir por la Fiscalización | Metros cuadrados | UNIDAD | 22
2.7 |  | Provisión y colocación de piso de porcelanato pulido. Color y diseño a elegir por la Fiscalización. | Metros cuadrados | UNIDAD | 6
2.8 |  | Enduido, sellado y pintura de los muros y cielo raso en tipo acrílico en color a elegir por la fiscalización. | Metros cuadrados | UNIDAD | 10
2.9 |  | Provisión y colocación de vidrio templado de 8 mm en las aberturas conforme al diseño. Color negro, en tono a elegir por la fiscalización. Verificación de las dimensiones en obra. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
2.10 |  | Reinstalación de 1 (una) Ducha, con su rejilla correspondiente en aluminio caja sifonada 15 x 15 con rejilla de aluminio con canilla con pico manguera de 1/2" para uso del personal de limpieza Provisión y colocación de sifón cromados. | Unidad | UNIDAD | 1
2.11 |  | Provisión y colocación de bacha de sobreponer en mesada de granito con griferías Presmatic. | Unidad | UNIDAD | 1
2.12 |  | Provisión y colocación de guarda ancho 8 cm de granito natural. | Metro lineal | UNIDAD | 10
2.13 |  | Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja con válvula de descarga de 1 1/2", color y diseño a elegir por la fiscalización. Con asiento c/tapa acolchada, en color a elegir. | Unidad | UNIDAD | 1
2.14 |  | Provisión y montaje de mesada de granito natural con polleras de 0,15 y zócalos de 8 cm para lavatorios de sobreponer | Unidad | UNIDAD | 1
2.15 |  | Mampara de Vidrio templado de 10 mm de espesor color negro. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1,9
2.16 |  | Provisión y colocación de espejo sobre lavatorio. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1,1
2.17 |  | Desmantelamiento completo de instalaciones sanitarias, equipamientos, artefactos y accesorios. Demolición de piso, azulejos y contrapiso. Desmonte de ventana y puerta de madera existente. | Unidad | UNIDAD | 1
2.18 |  | Mantenimiento y reparación de la instalación de agua corriente, termo calefón 50 lts para aguafría/caliente -con llave de paso- de lavadero con grifería, canilla móvilpico largo, para doble bacha. | Unidad | UNIDAD | 1
2.19 |  | Mantenimiento y reparación de la instalación de desagüe cloacal de lavadero. Instalación de rejilla con caja sifonada resistente e indeformable. | Unidad | UNIDAD | 1
2.20 |  | Circuito de instalación eléctrica, cableado, llaves y puntos. Alimentación independiente con sistema de protección térmica desde tablero seccional para iluminación y para tomas eléctricas. | Unidad | UNIDAD | 1
2.21 |  | Provisión y colocación de azulejos de porcelanato pulido. Reparación revoque para reponer revoque fino. Color y diseño a elegir por la Fiscalización. | Metros cuadrados | UNIDAD | 15
2.22 |  | Provisión y colocación de piso de porcelanato pulido. Previa elaboración de la carpeta. Color y diseño a elegir por la Fiscalización. | Metros cuadrados | UNIDAD | 9
2.23 |  | Mueble mesada de melanina, tipo a elegir, con doble estantería y puertas, incluye lavadero de acero inox con doble bacha, mesada de granito natural color y tipo a elegir por la fiscalización. Verificar dimensiones y diseño con la fiscalización. | Metro lineal | UNIDAD | 4,5
2.24 |  | Mueble alacena de melamina con doble estantería, con contenedor de microondas. Verificar dimensiones y diseño con la fiscalización. | Metro lineal | UNIDAD | 4,5
3 | 72102802-001 | Mantenimiento y Reparación de Techo (CONAPREB) | Unidad | UNIDAD | 1
3.1 |  | Desmonte del cielo raso y de todos los artefactos y circuitos eléctricos existentes, incluso mamparas y alfombrado. | Metros cuadrados | UNIDAD | 230
3.2 |  | Desmantelamiento por completo del techo metálico, incluyendo el sistema de desagüe pluvial de la CONAPREB- edificio sede tercer piso y de la plataforma de equipos de aire existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 240
3.3 |  | Provisión y colocación de techo de chapas de 24?, a 2 aguas, con estructura metálica (7 siete cabriadas metálicas de dimensiones conforme a normas técnicas), incluido sistema de desagüe con canaleta de chapa 24 y 0.60 de desarrollo y caños de bajada c/conexión a 45ºde PVC de 150 de diámetro. | Metros cuadrados | UNIDAD | 240
3.4 |  | Mantenimiento y reparación de la Instalación eléctrica ?circuitos de cableado para llaves, tomas y artefactos según diseño lumínico. Alimentación independiente con sistema de protección térmica desde tablero seccional. | Unidad | UNIDAD | 7
3.5 |  | Mantenimiento y reparación de la instalación de circuito de cableado y artefactos para prevención de incendio. | Unidad | UNIDAD | 1
3.6 |  | Mantenimiento y reparación de la instalación de circuito de cableado y dispositivos para Internet, existente. | Unidad | UNIDAD | 1
3.7 |  | Mantenimiento y reparación de la instalación de circuito de cableado de línea telefónica existente. | Unidad | UNIDAD | 1
3.8 |  | Tarima de estructura metálica para inspección técnica, proveído y construida en las dimensiones y características requeridas por los equipos compresores y demás componentes del sistema de refrigeración/calefacción. | Metros cuadrados | UNIDAD | 32
3.9 |  | Provisión y colocación de cielo raso de yeso en placas de 60 x 60 cm, suspendido, con molduras y quiebres conforme a diseño; a colocarse en el área central del salón. Considerar colocación de artefactos de iluminación. | Metros cuadrados | UNIDAD | 230
3.10 |  | Moldura perimetral | Metro lineal | UNIDAD | 90
3.11 |  | Instalación de artefactos eléctricos de doble lámpara | Unidad | UNIDAD | 13
3.12 |  | Instalación de artefactos eléctricos tipo spot, lámpara led, de 20W. | Unidad | UNIDAD | 13
3.13 |  | Reparación, enduido y pintura látex interior de muros. Color a elegir. | Metros cuadrados | UNIDAD | 140
3.14 |  | Enduido y pintura látex interior de cielo raso. Color a elegir. | Metros cuadrados | UNIDAD | 230
3.15 |  | Reparación de revoque con hidrófugo de parapetos de mampostería situados en la parte superior del techo, y pintura acrílica para exteriores con anti humedad, en color a elegir | Metros cuadrados | UNIDAD | 70
4 | 72102802-001 | Mantenimiento y Reparación de goteras y cielo raso del salón de las Banderas 3er Piso | Unidad | UNIDAD | 1
4.1 |  | Reparación de goteras en el techo de chapas, aislaci?n hidr?fuga aplicaci?n de membrana con pintura fibrada. | Metros cuadrados | UNIDAD | 30
4.2 |  | Reparaci?n de Cielo Raso, con reposici?n del mismo tipo (cielo raso de yeso en placas 60 x60 suspendido) en las ?reas afectadas por las filtraciones de humedad. | Metros cuadrados | UNIDAD | 30
4.3 |  | Enduido y pintura l?tex interior de cielo raso. Color blanco. | Metros cuadrados | UNIDAD | 260
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]