## items
Ítems del llamado SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 356350
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.500.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: Sí
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Excavación de tierra con acarreo para fosas o pozos absorbentes | Metros cúbicos | EVENTO | 1
2 | 72131601-002 | Excavación de tierra con acarreo para zanjas lineales de secciones de 0,40 de ancho y 0,80 de profundidad. | Metro lineal | EVENTO | 1
3 | 72131601-002 | Excavación de tierra con acarreo para desmonte. Suelo duro. | Metros cúbicos | EVENTO | 1
4 | 72101601-001 | Demolición, provisión y cambio de techo teja, (incluye remoción y traslado de escombros) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
5 | 72101601-001 | Demolición de techo de chapa galvanizada (incluye demolición y traslado de escombro) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6 | 72101601-001 | Demolición de techo de Hº Aº(incluye demolición y traslado de escombro) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
7 | 72101601-001 | Demolición de Cielorraso estructural ( incluye demolición y traslado de escombro) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8 | 72101607-007 | Demolición de pared 0,15,0.30,0.20(incluye remoción y traslado de escombros) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
9 | 72101607-007 | Demolición de revoque (incluye remoción y traslado de escombros) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10 | 72131601-009 | Demolición de piso (incluye remoción y traslado de escombros) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
11 | 72131601-009 | Demolición de Piso de Hormigón Armado con taladro o martilletes (incluye remoción y traslado de escombros) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12 | 72131601-009 | Demolición de Vigas de Hormigón Armado (incluye remoción y traslado de escombros) | Metro lineal | EVENTO | 1
13 | 72131601-009 | Demolición de Pilares de Hormigón Armado (incluye remoción y traslado de escombros) | Metro lineal | EVENTO | 1
14 | 72101607-007 | Demolición de mamparas ( incluye demolición y traslado de escombro) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
15 | 72101607-007 | Demolición de revestido (incluye remoción y traslado de escombros) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
16 | 72101607-007 | Demolición de abertura (incluye remoción y traslado de escombros) | Unidad | EVENTO | 1
17 | 72102304-001 | Demolición de artefacto sanitario por artefacto (incluye remoción y traslado de escombros) | Unidad | EVENTO | 1
18 | 72101607-003 | Abrir vanos en mampostería (incluye remoción y traslado de escombros) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19 | 72101607-003 | Mampostería de 0,15 m lad. Lad común | Metros cuadrados | EVENTO | 1
20 | 72101607-003 | Mampostería de 0,15 m visto una cara lad. prensado | Metros cuadrados | EVENTO | 1
21 | 72101607-003 | Mampostería de 0,30 m lad. común | Metros cuadrados | EVENTO | 1
22 | 72101607-003 | Mampostería de 0,15 m de ladrillo hueco | Metros cuadrados | EVENTO | 1
23 | 72101607-003 | Reparación de mampostería con envarillado | Metro lineal | EVENTO | 1
24 | 72101601-002 | Revoque filtrado de pared a 2 capas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
25 | 72101607-007 | Azotada con hidrófugo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
26 | 72101601-002 | Revoques de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 1
27 | 72101607-005 | Revestimiento de Azulejo blanco | Metros cuadrados | EVENTO | 1
28 | 72101607-005 | Revestimiento de Azulejo color | Metros cuadrados | EVENTO | 1
29 | 72101601-001 | De teja española con membrana | Metros cuadrados | EVENTO | 1
30 | 72101601-001 | De chapa galvanizada (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta 10x10cm) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
31 | 72101601-001 | De chapa tipo sándwich con aislante de poliuretano (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta 10x10cm) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
32 | 72101601-001 | De chapa tipo sándwich con aislante de poliestireno (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta 10x10cm) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
33 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes E=0.07 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
34 | 72131601-009 | Carpeta de alisada con hidrófugo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
35 | 72131601-009 | Pisos de cerámica PEI 4 | Metros cuadrados | EVENTO | 1
36 | 72131601-009 | Pisos Calcáreo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
37 | 72131601-009 | piso de Hº Aº | Metros cuadrados | EVENTO | 1
38 | 72131601-009 | piso de Hº Aº alisado con helicóptero | Metros cuadrados | EVENTO | 1
39 | 72131601-009 | Pisos Porcelanato | Metros cuadrados | EVENTO | 1
40 | 72131601-009 | Piso de Canto Rodado | Metros cuadrados | EVENTO | 1
41 | 72131601-009 | Resina Epoxi para pisos de Hormigón | Metros cuadrados | EVENTO | 1
42 | 72101607-004 | De Pisos de cerámica PEI4 | Metro lineal | EVENTO | 1
43 | 72101607-004 | De Pisos Calcáreo | Metro lineal | EVENTO | 1
44 | 72101607-004 | De Pisos Porcelanato | Metro lineal | EVENTO | 1
45 | 72101607-004 | alfombra 3mm | Metro lineal | EVENTO | 1
46 | 72101601-002 | De Yeso con estructura | Metros cuadrados | EVENTO | 1
47 | 72101601-002 | Placas Yeso acartonado | Metros cuadrados | EVENTO | 1
48 | 72101601-002 | Pvc | Metros cuadrados | EVENTO | 1
49 | 72102304-001 | Destranque cañerías pluviales o cloaca-les hasta cámara séptica o salida calle | Metro lineal | EVENTO | 1
50 | 72102304-001 | Destranque cañerías inodoros, mingitorios y/o lavatorios hasta 1ª registro. c/u | Unidad | EVENTO | 1
51 | 72102304-001 | Mantenimiento y limpieza de canaletas y cañerías pluviales (incluye rejillas abiertas y destranque de ser necesario). | Metro lineal | EVENTO | 1
52 | 72102304-001 | Reparación de registros fluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento, aislación, ampliación de ser necesario. | Unidad | EVENTO | 1
53 | 72102304-001 | Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales. PVC 100 mm | Metro lineal | EVENTO | 1
54 | 72102304-001 | Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales. PVC 100 mm. Incluye excavación, acarreo, relleno de fosas y compactación. | Metro lineal | EVENTO | 1
55 | 72102304-001 | Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales. PVC 100 mm | Metro lineal | EVENTO | 1
56 | 72102304-001 | Provisión y colocación de cañerías para sistemas de aire comprimido. Galvanizado PVC ½?. Incluye terminación pintada con pintura sintética. | Metro lineal | EVENTO | 1
57 | 72102304-001 | Provisión y colocación de accesorios para cañerías para sistemas de aire comprimido. (Llaves de paso, tés, codos, bocas de conexión rápida). Galvanizado PVC ½?. | Unidad | EVENTO | 1
58 | 72102304-001 | Provisión y colocación de codos para desagües pluviales. | Unidad | EVENTO | 1
59 | 72102304-001 | Provisión y colocación de codos para desagües cloacales. | Unidad | EVENTO | 1
60 | 72102304-001 | Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura. | Unidad | EVENTO | 1
61 | 72102304-001 | Cambio de caja sifonada (incluye reponer y reparar piso) | Unidad | EVENTO | 1
62 | 72102304-001 | Provisión y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente). | Unidad | EVENTO | 1
63 | 72102304-001 | Provisión y cambio de canilla sencillas de sanitarios y kitchenettes (según las existentes). | Unidad | EVENTO | 1
64 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparación de duchas eléctricas, cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | 1
65 | 72102304-001 | Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído. | Unidad | EVENTO | 1
66 | 72102304-001 | Cambio y colocación de espejo del baño | Metros cuadrados | EVENTO | 1
67 | 72102304-001 | Cambio llave de paso con campana | Unidad | EVENTO | 1
68 | 72102201-002 | Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. Monofásica | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
69 | 72102201-002 | Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. Trifásico | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
70 | 72102304-001 | Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro. | Unidad | EVENTO | 1
71 | 72102304-001 | Provisión, cambio y colocación de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído. | Unidad | EVENTO | 1
72 | 72102304-001 | Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente. | Unidad | EVENTO | 1
73 | 72102304-001 | Mantenimiento y control de cisternas bajas para inodoro. | Unidad | EVENTO | 1
74 | 72102304-001 | Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído | Unidad | EVENTO | 1
75 | 72102304-001 | Provisión y cambio de MINGITORIOS idénticos a los existentes. | Unidad | EVENTO | 1
76 | 72102304-001 | Provisión y cambio de conexión y desagüe para mingitorio. | Unidad | EVENTO | 1
77 | 72102304-001 | Provisión y cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído | Unidad | EVENTO | 1
78 | 72102201-003 | Provisión y cambio de lámparas de bajo consumo 20 watts. | Unidad | EVENTO | 1
79 | 72102201-003 | Provisión y cambio de lámparas de bajo consumo de 40 watts. | Unidad | EVENTO | 1
80 | 72102201-003 | Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. | Unidad | EVENTO | 1
81 | 72102201-003 | Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts. | Unidad | EVENTO | 1
82 | 72102201-003 | Provisión y colocación de equipos fluorescentes de embutir de 2 x 40 watts tipo acanaladito. | Unidad | EVENTO | 1
83 | 72102201-003 | Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts con rejilla difusora. | Unidad | EVENTO | 1
84 | 72102201-003 | Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts. | Unidad | EVENTO | 1
85 | 72102201-003 | Provisión y cambio de lámparas de bajo consumo con porta lámpara. | Unidad | EVENTO | 1
86 | 72102201-012 | Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento. Monofásico hasta 32 A | Unidad | EVENTO | 1
87 | 72102201-012 | Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento. Trifásico hasta 3x32A | Unidad | EVENTO | 1
88 | 72102201-002 | Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo. | Unidad | UNIDAD | 1
89 | 72102201-003 | Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte) | Unidad | EVENTO | 1
90 | 72102201-003 | Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte) | Unidad | EVENTO | 1
91 | 72102201-003 | Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots. | Unidad | EVENTO | 1
92 | 72102201-003 | Provisión y Cambio y colocación de luces de emergencias | Unidad | EVENTO | 1
93 | 72102201-003 | Provisión y Cambio de tomacorrientes de piso | Unidad | EVENTO | 1
94 | 72102201-003 | Provisión y Cambio de tomacorrientes schuco aéreo | Unidad | EVENTO | 1
95 | 72102201-003 | Provisión y Cambio de tomacorrientes chuco embutido en pared. (incluye pique de paredes y terminaciones de revoque y pintura similar existente) | Unidad | EVENTO | 1
96 | 72102201-003 | Provisión y cambio de llave de un punto y tomacorriente. | Unidad | EVENTO | 1
97 | 72102201-003 | Provisión y Cambio de llave de dos punto y tomacorriente. | Unidad | EVENTO | 1
98 | 72102201-003 | Provisión y Cambio de llave de tres punto y tomacorriente. | Unidad | EVENTO | 1
99 | 72102201-003 | Provisión y Cambio y colocación de tapas ciegas en tapas de llaves y conexión. | Unidad | EVENTO | 1
100 | 72102201-003 | Provisión y Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra. | Unidad | EVENTO | 1
101 | 72102201-009 | Provisión y Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. | Unidad | EVENTO | 1
102 | 72102305-9999 | Mantenimiento, Cambio y colocación de equipo acondicionador de Aire (incluye soporte y prolongación de cañerías entre evaporadores y compresores hasta 10m, ) de 12.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
103 | 72102305-9999 | Mantenimiento, Cambio y colocación de equipo acondicionador de Aire (incluye soporte y prolongación de cañerías entre evaporadores y compresores hasta 10m) de 18.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
104 | 72102305-9999 | Mantenimiento, Cambio y colocación de equipo acondicionador de Aire (incluye soporte y prolongación de cañerías entre evaporadores y compresores hasta 10m) de 24.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
105 | 72102201-009 | Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de longitud. | Unidad | EVENTO | 1
106 | 72102201-009 | Cambio y colocación de bocas para circuitos independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud. | Unidad | EVENTO | 1
107 | 72102201-002 | Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas. | Unidad | EVENTO | 1
108 | 72102201-002 | Reparación con provisión y colocación de CANALETAS de plástico. | Metro lineal | EVENTO | 1
109 | 72102201-002 | Reparación con provisión y colocación de CANALETAS eléctricas de metal | Metro lineal | EVENTO | 1
110 | 72131601-006 | Aislación hidrófuga (revoque hidrófugo, membrana asfáltica y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
111 | 72131601-006 | Aislación hidrófuga horizontal sobre mampostería, con pintura asfáltica a 2 capas para aislación de muros de 0,15. | Metro lineal | EVENTO | 1
112 | 72131601-006 | Aislación hidrófuga horizontal sobre mampostería, con pintura asfáltica a 2 capas para aislación de muros de 0,20. | Metro lineal | EVENTO | 1
113 | 72101607-003 | Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura). | Metros cuadrados | EVENTO | 1
114 | 72101601-001 | Provisión y cambio de cielorraso tipo placa de yeso acartonada, con estructura metálica de aluminio y soporte correspondiente. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
115 | 72101601-001 | Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de rajaduras, cambio de la aislación existente). | Metros cuadrados | EVENTO | 1
116 | 72102507-001 | Reparación y cambio de aislaciones de membrana asfáltica. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
117 | 72102507-001 | Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de membrana asfaltaltica con aluminio. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
118 | 72102507-001 | Reparación y cambio de aislaciones de pinturas tipo impacril con tela Bidim | Metros cuadrados | EVENTO | 1
119 | 72102507-001 | Mantenimiento de canaletas embutida con aislación para exterior. | Metro lineal | EVENTO | 1
120 | 72101607-003 | Reparación de Mampostería armada de 0,15 con varilla de 6 mm. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
121 | 72101607-003 | Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
122 | 72131601-005 | Reparación de Roturas o Quiebres de estructuras de YESO. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
123 | 72102507-001 | Provisión y cambio de canaletas del edificio, con colocación y pintura. | Metro lineal | EVENTO | 1
124 | 72131601-009 | Cambio y colocación de piso tipo layotitas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
125 | 72131601-009 | Cambio y colocación de pisos tipo BALDOSONES de hormigón. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
126 | 72131601-009 | Cambio y colocación de piso tipo granítico idéntico al existente. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
127 | 72101607-005 | Provisión y colocación de mesadas para baño de granito natural. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
128 | 72101607-005 | Provisión y colocación de zócalo de mesadas para baño de mármol. | Metro lineal | EVENTO | 1
129 | 72102304-9997 | Provisión y cambio de lavatorio de acero inoxidable de kitchenette idéntico al existente | Unidad | EVENTO | 1
130 | 72102304-999 | Provisión y cambio de BACHA de Acero inoxidable idéntica a la existente. | Unidad | EVENTO | 1
131 | 72131601-006 | Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas. Babetas | Metro lineal | EVENTO | 1
132 | 72102602-009 | Reparación de mamparas de madera (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente). | Metros cuadrados | EVENTO | 1
133 | 72102602-007 | Provisión, colocación y cambio de mamparas de madera (incluye pintura símil la existente). | Metros cuadrados | EVENTO | 1
134 | 72102602-007 | Provisión, colocación y cambio de mamparas de yeso/cartón (incluye reparación de roturas, rajaduras, enduido y pintura según la existente). | Metros cuadrados | EVENTO | 1
135 | 72102602-009 | Reparación de mamparas de yeso/cartón (incluye reparación de roturas, rajaduras, enduido y pintura según la existente). | Metros cuadrados | EVENTO | 1
136 | 72131601-009 | Reparación de alisado en piso de cemento. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
137 | 72131601-009 | Reparación de piso de hormigón INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
138 | 72102304-001 | Reparación y provisión de tapas de registros fluviales o cloacales de cemento. | Unidad | EVENTO | 1
139 | 72102304-001 | Provisión y colocación de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos. Registros. Marco incluido | Unidad | EVENTO | 1
140 | 72102304-001 | Mantenimiento de canaletas de alero. (incluye limpieza, unión de partes sueltas, soldadura, fijaciones nuevas) | Metro lineal | EVENTO | 1
141 | 72131601-009 | Cambio y colocación de planchas de granito. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
142 | 72131601-009 | Cambio y colocación de piso de vereda | Metros cuadrados | EVENTO | 1
143 | 72131601-008 | Revoque exterior hidrófugo con silleta. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
144 | 72131601-008 | Provisión, cambio y colocación de carteleria metálica, letras Corpóreas con base metálico para colocación luces Led y cuerpo de acrílico de 3,2 mm, patitas escondidas metálicas adosados a la pared existente | Metros cuadrados | EVENTO | 1
145 | 72102602-001 | Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes. | Unidad | EVENTO | 1
146 | 72102602-005 | Provisión, cambio y colocación de puertas de maderas placas( incluye herrajes y cerradura) | Unidad | EVENTO | 1
147 | 72102602-001 | Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro. | Unidad | EVENTO | 1
148 | 72102602-001 | Provisión Cambio y colocación de puertas de madera tipo mampara según las existentes CON VIDRIO. | Unidad | EVENTO | 1
149 | 72102602-008 | Provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar pintado y barnizado. | Unidad | EVENTO | 1
150 | 72102602-001 | Mantenimiento de puerta templado (ajustes y otros). | Unidad | EVENTO | 1
151 | 72102602-001 | Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos. | Unidad | EVENTO | 1
152 | 72102602-001 | Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de topes. | Unidad | EVENTO | 1
153 | 72102602-004 | Provisión, Cambio y colocación de vidrio de fachada similar al existente de 10mm (blindex). | Metros cuadrados | EVENTO | 1
154 | 72102602-004 | Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex). | Metros cuadrados | EVENTO | 1
155 | 72102602-004 | Provisión, Cambio y colocación de ventanas (vidrio común). | Metros cuadrados | EVENTO | 1
156 | 72102602-001 | Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
157 | 72102602-999 | Cambio y colocación de ventanas tipo balancín. Incluye provisión de la ventana tipo balancín. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
158 | 72102401-002 | Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído para exterior) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
159 | 72102401-002 | Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con enduído para exterior) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
160 | 72102401-002 | Pintura de tratamiento de ladrillo visto con ácido muriático y silicona. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
161 | 72102401-002 | Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
162 | 72102401-002 | Pintura de cielorraso al látex. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
163 | 72102401-002 | Pintura de cielorraso al barniz. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
164 | 72102401-002 | Pintura de tejuela o tejuelon al barniz | Metros cuadrados | EVENTO | 1
165 | 72102401-001 | Pintura de carpintería metálica al sintético. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
166 | 72102401-001 | Pintura de piso con pintura vial. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
167 | 72102401-002 | Pintura de techo al barniz. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
168 | 72102401-003 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | EVENTO | 1
169 | 72102401-002 | Silicona hidrófuga para mampostería vista/previa limpieza con ácido muriático. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
170 | 72102401-002 | Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético. | Metro lineal | EVENTO | 1
171 | 72102401-001 | Pintura de barandas de terraza. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
172 | 72102204-002 | Mantenimiento incluye cambio de dispositivos de seguridad contra incendio sensores humo calor | Unidad | EVENTO | 1
173 | 72102204-002 | Mantenimiento incluye cambio de dispositivos de seguridad contra incendio luces de emergencia | Unidad | EVENTO | 1
174 | 72102602-001 | Mantenimiento, pintura y alineación de puertas de salidas contra incendio. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
175 | 72102602-001 | Mantenimiento de cercas perimetrales, incluye provisión de postes de hormigón y reemplazo de mallas deterioradas.H=2,50 mts | Metro lineal | EVENTO | 1
176 | 72101803-001 | Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superiores.( incluye pintura acrílica con tela bidim o membrana asfáltica similar) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
177 | 72102602-007 | Cambio y colocación de mamparas de baños de vidrios esmerilados. Templado | Metros cuadrados | EVENTO | 1
178 | 72102305-003 | Provisión, cambio y colocación de extractores eólicos de tinglados. | Unidad | EVENTO | 1
179 | 73121602-008 | Trabajos de herrería en Gral. Arreglo de portones. Cambio de rueditas/rieles/enderezar chapa/ | Metros cuadrados | EVENTO | 1
180 | 73121602-008 | Provisión, cambio y colocación de pilares de varillas torsionadas fi de 10 mm, de hasta 4 ml de altura, Sección cuadrangular de 35x35cm. Incluye empotramiento o soldadura al suelo. | Metro lineal | EVENTO | 1
181 | 73121602-008 | Provisión, cambio y colocación de vigas de varillas torsionadas fi de 12, de luces no mayores a 5m. Incluye empotramiento o soldadura al apoyo. | Metro lineal | EVENTO | 1
182 | 73121602-008 | Provisión, cambio y colocación de mallas o planchas metálicas ranuradas transitables con estructura para pasarelas y/o pisos técnicos de instalaciones eléctricas y de acondicionadores de aire. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
183 | 73121602-008 | Paneles pared PVC con estructura metálica interior de soporte anclada a platea de H°A°. Con soportes intermedios de arriostramiento de todo el perímetro | Metros cuadrados | EVENTO | 1
184 | 72101601-001 | Cambio de Maderamen (Tirantes, Vigas y Listones) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
185 | 73121602-007 | Cambio de Estructura Metálica de Techo de Chapas Galvanizadas (incluye colocación de chapas nuevas) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
186 | 72102401-003 | Enduído de Aberturas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
187 | 72102401-002 | Enduido de Paredes INTERIOR | Metros cuadrados | EVENTO | 1
188 | 72102401-003 | Enduido de Paredes EXTERIOR | Metros cuadrados | EVENTO | 1
189 | 72102401-003 | Enduido de Cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 1
190 | 72131601-004 | Zapata de H°A° para Fundación de Columnas (Hasta 1,00x 1,00 m de sección) | Metros cúbicos | EVENTO | 1
191 | 72131601-004 | Columna de H°A° (Sección hasta 13x40 cm) | Metro lineal | EVENTO | 1
192 | 72131601-006 | Aislación Horizontal c/ Asfalto | Metro lineal | EVENTO | 1
193 | 72131601-006 | Aislación Vertical c/panderete | Metros cuadrados | EVENTO | 1
194 | 72131601-999 | Dinteles de Varillas sobre Aberturas | Metro lineal | EVENTO | 1
195 | 72131601-999 | Dinteles de Hormigón Prefabricado | Metro lineal | EVENTO | 1
196 | 72131601-004 | Viga Cadena de H°A° (40x50cm de sección) | Metro lineal | EVENTO | 1
197 | 70111503-002 | Destronque de raiz de árboles (con retiro de tronco, ramas y hojas ) | Unidad | EVENTO | 1
198 | 72102305-003 | Extractor de 30 cm diam. 1/4 Hp | Unidad | EVENTO | 1
199 | 72102305-003 | Extractor de 40 cm diam. 1/2 Hp | Unidad | EVENTO | 1
200 | 72102305-003 | Extractor de 64 cm diam. 1 1/2 Hp | Unidad | EVENTO | 1
201 | 72101601-002 | Pared de Placa de Roca Yeso Cementicia de 10 mm de espesor | Metros cuadrados | EVENTO | 1
202 | 72101601-002 | Pared de Placa de Roca Yeso Anti Humedad de 10 mm de espesor | Metros cuadrados | EVENTO | 1
203 | 72101601-002 | Pared de Placa de Roca Yeso AH (antihumedad) c/ lana de vidrio de 10 mm mínimo de espesor | Metros cuadrados | EVENTO | 1
204 | 72131601-009 | Piso Porcelanato de Sección Rectangular (Imitación Madera 20x1,20cm) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
205 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de cañerías para Desagües Pluviales Vinilfor PVC ø 200 mm para Drenaje (Incluye Excavación y Colocación de Malla constituida con ¬lamentos continuos de poliéster, Piedra Triturada 4°) | Metro lineal | EVENTO | 1
206 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües Pluviales Tipo Espina de Pescado Vinilfor PVC ø 100 mm para Drenaje (Incluye Excavación y Colocación de Malla constituida con ¬lamentos continuos de poliéster, Piedra Triturada 4°) | Metro lineal | EVENTO | 1
207 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 12 Watts 840 LM 6500K ø 170 mm (incluye transformador y accesorios) | Unidad | EVENTO | 1
208 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 18 Watts 1440 LM 6500K ø 215 mm (incluye transformador y accesorios) | Unidad | EVENTO | 1
209 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 25 Watts 2000 LM 6500K ø 300 mm (incluye transformador y accesorios) | Unidad | EVENTO | 1
210 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Cuadrado de 6 Watts 360 LM 6500K - 120 mm (incluye transformador y accesorios) | Unidad | EVENTO | 1
211 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Cuadrado de 12 Watts 840 LM 6500K - 160 mm (incluye transformador y accesorios) | Unidad | EVENTO | 1
212 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Cuadrado de 18 Watts 1440 LM 6500K - 215 mm (incluye transformador y accesorios) | Unidad | EVENTO | 1
213 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Cuadrado de 25 Watts 2000 LM 6500K - 30x30 (incluye transformador y accesorios) | Unidad | EVENTO | 1
214 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED de Embutir Circular de 6 Watts 360 LM 6500K ø 120 mm (incluye transformador y accesorios) | Unidad | EVENTO | 1
215 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED de Embutir Circular de 12 Watts 840 LM 6500K ø 170 mm (incluye transformador y accesorios) | Unidad | EVENTO | 1
216 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED de Embutir Circular de 18 Watts 1440 LM 6500K ø 220 mm (incluye transformador y accesorios) | Unidad | EVENTO | 1
217 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED de Embutir Circular de 25 Watts 2000 LM 6500K ø 300 mm (incluye transformador y accesorios) | Unidad | EVENTO | 1
218 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED de Embutir Rectangular de 50 Watts 3500 LM 6500K de 1200x300 mm (incluye transformador y accesorios) | Unidad | EVENTO | 1
219 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Soporte p/ Panel LED de Adosar 60x60 cm | Unidad | EVENTO | 1
220 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Panel LED Cuadrado de 60 Watts 4800 LM 60x60 cm | Unidad | EVENTO | 1
221 | 72102201-003 | Foco p/ Artefacto de Luz Dicroica LED 6w (50 W) | Unidad | EVENTO | 1
222 | 72102201-003 | Artefacto para Luz Dicroica LED 6w (50 W) | Unidad | EVENTO | 1
223 | 72102201-003 | Foco LED 16W p/Artefacto Fluorescente Convencional | Unidad | EVENTO | 1
224 | 72102305-9999 | Provisión, Cambio y colocación de equipo acondicionador de Aire (incluye soporte y prolongación de cañerías entre evaporadores y compresores hasta 10m) de 36.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
225 | 72102305-9999 | Provisión, Cambio y colocación de equipo acondicionador de Aire (incluye soporte y prolongación de cañerías entre evaporadores y compresores hasta 10m) de 48.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
226 | 72102305-9999 | Provisión, Cambio y colocación de equipo acondicionador de Aire (incluye soporte y prolongación de cañerías entre evaporadores y compresores hasta 10m) de 60.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
227 | 72102305-9999 | Provisión y Colocación de Soporte p/ Equipo de Aire Acondicionado de 12.000, 18.000 y/o 24.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
228 | 72102305-9999 | Provisión y Colocación de Soporte p/ Equipo de Aire Acondicionado de Piso/Pared de 36.000, 48.000 y/o 60.000 BTU | Unidad | EVENTO | 1
229 | 72102201-001 | Mantenimiento Preventivo de Transformador Trifásico de 200 KVA (Abarca el Traslado del Transformador para el Mantenimiento referido incluyendo Mano de Obra, Vehículo y el Transformador de Respaldo o Sustituto del Retirado) | Unidad | EVENTO | 1
230 | 72102201-001 | Mantenimiento Preventivo de Transformador Trifásico de 300 KVA (Abarca el Traslado del Transformador para mantenimiento correctivo incluye mano de obra vehiculo y el transformador de respaldo o sustituto del retirado). | Unidad | EVENTO | 1
231 | 72102201-001 | Mantenimiento Preventivo de Transformador Trifásico de 500 KVA (Incluye el Traslado del Transformador para Mantenimiento Correctivo incluye mano de obra vehículo y el transformador de respaldo o sustituto del retirado) | Unidad | EVENTO | 1
232 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador - Cambio de Cruceta de Madera | Unidad | EVENTO | 1
233 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador -Cambio de Descargador Polimétrico de 18 Kv | Unidad | EVENTO | 1
234 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador - Cambio de Seccionador 27 Kv/100A | Unidad | EVENTO | 1
235 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador - Cambio de Herrajes, Pernos, Mano Francesa | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
236 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador - Acondicionamiento de Aterramiento de Estructura Metálica | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
237 | 72102201-001 | Mantenimiento Preventivo Generador de 500kVA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
238 | 72102401-002 | Pintura Acrílica Texturada de Paredes Exteriores | Metros cuadrados | EVENTO | 1
239 | 72102401-002 | Pintura Acrílica Impermeabilizante (Antialgas, Antihongos, Flexible, de Color Blanco Reflectivo y de Aplicación en Frío en Varias Manos) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
240 | 73152101-012 | Mantenimiento y/o Cambio de Electrobomba Monofásica de Agua Sumergible de 2 HP de potencia con todos sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1
241 | 73152101-012 | Mantenimiento y/o Cambio de Electrobomba Trifásica de Agua Sumergible de 2 HP de potencia, con todos sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1
242 | 73152101-012 | Mantenimiento y/o Cambio de Electrobomba Monofásica de Agua Sumergible de 3 HP de potencia, con todos sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1
243 | 73152101-012 | Mantenimiento y/o Cambio de Electrobomba Trifásica de Agua Sumergible de 3 HP de potencia, con todos sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1
244 | 73152101-012 | Mantenimiento y/o Cambio de Electrobomba Monofásica de Agua Sumergible de 5 HP de potencia, con todos sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1
245 | 73152101-012 | Mantenimiento y/o Cambio de Electrobomba Trifásica de Agua Sumergible de 5 HP de potencia, con todos sus accesorios | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]