## items
Ítems del llamado Construcción de infraestructura y equipamiento del Barrio Defensores del Chaco ? Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso con ID: 365394
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131701-004 | Red Vial | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza de terreno | Hectáreas | 7,6
1.2 |  | Trabajo preliminar trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 76.018,23
1.3 |  | Excavación no clasificada | Metros cúbicos | 6.913
1.4 |  | Conformación de terraplen con material del sitio | Metros cúbicos | 4.797
1.5 |  | Demolición de piso exterior pavimiento tipo empedrado, incluye cordones | Metros cuadrados | 11.084
1.6 |  | Base suelo ripio CBR>= 70% | Metros cúbicos | 9.483,92
1.7 |  | Losa de Ho.So. Sc´= 4,5 Mpa (Resistencia a la flexo tracción a los 28 días) c/ Barras de Amarre | Metros cúbicos | 6.012,67
1.8 |  | Barras de traspaso p/ pavimento de hormigon en calles | Metro lineal | 17.792
1.9 |  | Aserrado y sello de juntas en pavimento de hormigon | Metro lineal | 32.248
1.10 |  | Losa de Ho.S.o. fck = 21 Mpa para bicisenda | Metros cúbicos | 426,84
1.11 |  | Piso tipo paver para estacionamiento 10x20x8 | Metros cuadrados | 1.168,31
1.12 |  | Cordón de hormigon | Metro lineal | 1.318,09
1.13 |  | Cordón cuneta | Metro lineal | 5.833,73
2 | 72131701-001 | Señalización | Metros cuadrados | 1
2.1 |  | Señalización vertical | Metros cuadrados | 579,75
2.2 |  | Señalización horizontal | Metros cuadrados | 1.961,02
3 | 72131601-9976 | Obras complementarias | Metros cuadrados | 1
3.1 |  | Vallado de obra de chapa con estructura metalica pintada con anti oxido | Metros cuadrados | 434
3.2 |  | Reja de hierro artistica sencilla para estaciones de bombeo | Metros cuadrados | 275,8
4 | 70111713-999 | Equipamientos Generales | Unidad | 1
4.1 |  | Basureros de metal con estructura monolitica tubo Dn=1 1/2 y deposito pivotante | Unidad | 9
4.2 |  | Pórtico de mamposteria y estructura de metal en caminero de acceso en parques y camineros | Unidad | 6
4.3 |  | Bancos con estructura metalica, con base bloque de hormigón y con terminación en WPC simil madera | Unidad | 62
4.4 |  | Estacionamiento cubierto para bicicleta, con estructura de tubos metalicos, techo de vidrio templado sobre estructura metalica y mamposteria de 0,15 m | Unidad | 4
4.5 |  | Parada buses de estructura metálica, techo metalico, banco metalico y cerramientos de vidrio templado con estructura metalica | Unidad | 4
4.6 |  | 3 asientos. Kit de juego de niños, incluye: 1 castillo de madera, 3 sube y baja de 4 barras, 2 pasamanos metalicos, un tobogan y 3 columpios | Unidad | 2
5 | 70111713-999 | Equipamientos y Plazas y Otros | Unidad | 1
5.1 |  | Arenero en áreas de juegos | Metros cúbicos | 251,96
5.2 |  | Empastado en panes | Metros cuadrados | 10.079,31
5.3 |  | Empastado, plantación con semilla sobre suelo Organico | Metros cuadrados | 3.038
5.4 |  | Canteros de Hormigón con terminacion en WPC simil madera | Unidad | 28
5.5 |  | Plantines proyectados | Unidad | 313
5.6 |  | Alcorque para plantines de hierro fundido | Unidad | 208
5.7 |  | vereda, piso mosaico granítico lavado antideslizante 40x40 con junta de dilatacion incluye contrapiso de Hº pobre | Metros cuadrados | 24.394,39
5.8 |  | Piso grama ecologico 50x50x9 cm | Metros cuadrados | 3.929,54
5.9 |  | Piso con Premoldeado de hormigon (paver MAtizado) | Metros cuadrados | 372,51
5.10 |  | Piso de hormigon en antiteatro(escenario y gradas)º | Metros cúbicos | 12
6 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
6.1 |  | Excavacion, erección, fijación y cimentación reforz. tipo II de poste de HºAº de 12 m-300kgf., incluye reparación de piso | Unidad | 11
6.2 |  | Excavación, fijación y cimentación reforz. tipo II de poste de HºAº de 12 -800 kgf., Incluye resparación de piso | Unidad | 4
6.3 |  | Excavación, fijación y cimentación reforz. tipo II de poste de HºAº de 15m-500 kgf., Incluye resparación de piso | Unidad | 4
6.4 |  | Excavación, fijación y cimentación reforz. tipo II de poste de HºAº de 12m-500 kgf., Incluye resparación de piso | Unidad | 14
6.5 |  | Excavación, fijación y cimentación reforz. tipo II de poste de HºAº de 9m-500 kgf., Incluye resparación de piso | Unidad | 28
6.6 |  | Excavación, erección, fijación y cimentación reforz.tipo II del poste de HºAº de 9m-500kgf., incluye reparación de piso | Unidad | 72
6.7 |  | Montaje de puesta a tierra M.T.con malla (incluye 3 jabalinas), conexión a mensajero y a neutro B.T. Incluye reparación de piso (EPPTMT) | Unidad | 6
6.8 |  | Montaje de estructura para M.T. tipo EPMTD - Separador tipo diamante (185/70/35mm2) | Unidad | 78
6.9 |  | Montaje de estructura protegidapara M.T. tipo EPMTA 1 - EPMTHº1 (185/70/35mm2) | Unidad | 7
6.10 |  | Montaje de estructura Protegida para M.T. tipo EPMTHº 1A (185/70mm2 | Unidad | 8
6.11 |  | Montaje de estructura Protegida para M.T. tipo EPMTHº 2 (185/70mm | Unidad | 10
6.12 |  | Montaje de estructura Protegida para M.T. tipo EPMTHº 3 (185/70mm | Unidad | 1
6.13 |  | Montaje de estructura Protegida para M.T. tipo EPMTHº 2R (185/70mm | Unidad | 1
6.14 |  | Montaje de estructura Protegida para M.T. tipo EPMTHº 5 (185/70m | Unidad | 2
6.15 |  | Construcción de terminal para intemperie en cable subterráneo 50 mm2 + colocación de caño de acero galv. para salida + montaje de descargadores + montaje de seccionadores fusibles (EPTIE 050) | Unidad | 5
6.16 |  | Construcción de terminal para intemperie en cable subterráneo 240 mm2 + colocación de caño de acero galv. para salida + montaje de descargadores (EPTSA 240) | Unidad | 1
6.17 |  | Construcción de terminal para interior en cable subterráneo 240 mm2, Estructura tipo (TIR 240, por fase) | Unidad | 3
6.18 |  | Adecuación alimentación de PD. O a cualquier equipo a ser conectado a la red principal (PD EXIST LP 185/70) | Unidad | 7
6.19 |  | Montaje de estructura M.T., tipo SLTHº1 | Unidad | 1
6.20 |  | Montaje de nuevo puesto de distribución aéreo trifasico de hasta 100 KVA, completo | Unidad | 3
6.21 |  | Construcción de registro de HºAº, para M.T. tipo 1, de 1,20x1,20x1,40m, incluye tapa de HºAº "Este Items no esta contemplado en el computo de la planilla de materiales, por lo que se debe prever de todos los materiales para esta obra civil20 | Unidad | 37
6.22 |  | Construcción de registro de HºAº, para B.T. tipo R1, de dimensiones internas 0,60x0,60x0,90m, incluye tapa de HºAº "Este Items no esta contemplado en el computo de la planilla de materiales, por lo que se debe prever de todos los materiales para esta obra civil | Unidad | 48
6.23 |  | Construcción de registro de HºAº, para B.T. tipo R2, de dimensiones internas 0,80x0,80x0,90m, incluye tapa de HºAº "Este Items no esta contemplado en el computo de la planilla de materiales, por lo que se debe prever de todos los materiales para esta obra civil | Unidad | 17
6.24 |  | Colocación de colchón de arena de protección para lineas subterraneas | Metros cúbicos | 270
6.25 |  | Montaje de caño multitubo tipo PEAD de O: 3x40mm, para señales debiles | Metro lineal | 523
6.26 |  | Montaje de caño de polietileno de alta densidad PEAD de O: 1,60mm, por unidad | Metro lineal | 3.174
6.27 |  | Loseta de HºAº DE 0,50x0,50x0,05m | Metro lineal | 492,5
6.28 |  | Cinta de PVC, para señalización de linea subterránea M.T. (sobre cada fase) | Metro lineal | 3.245
6.29 |  | Tendido de cable subterráneo unipolar de 240 mm2 para M.T., por conductor | Metro lineal | 1.364
6.30 |  | Tendido de cable subterráneo unipolar de 050 mm2 para M.T., por conductor | Metro lineal | 1.113
6.31 |  | Excavación de zanja en calzada de 0,60x1,40m, posterior relleno y compactación, reposición de carpeta asfaltica o empedrado (terreno normal) | Metro lineal | 18
6.32 |  | Excavación de zanja en calzada en vereda 0,60x1,20m, posterior relleno y compactación, reposición de vereda (terreno normal) | Metro lineal | 505,4
6.33 |  | Montaje de estructura preemsamblada de B.T. Alineación | Unidad | 103
6.34 |  | Montaje de estructura preemsamblada de B.T. Retención | Unidad | 39
6.35 |  | Montaje de estructura para puesta a tierra en B.T. (PTBP) | Unidad | 18
6.36 |  | Tendido de retención de conductores protegidos de las tres fases M.T. de 185 mm2 (incluye el flechado) | Metro lineal | 852,1
6.37 |  | Tendido de Cabo de acero de 3/8", tipo 2, para mensajero y rienda | Metro lineal | 852,1
6.38 |  | Tendido y retención de cable preensamblado de hasta 3x70 1x50 mm2 (incluye flechado) | Metro lineal | 4.301,7
6.39 |  | Construcción de cerco perimetral +mas platafiorma de HºAº de 10cm. sobre la superficie del nivel de vereda + pedestales y registros de HºAº para transformadores, tablero de B.T., dimensiones del Puesto de Distribución:6,30x4,40x2,20m. "Esta Items no esta contemplado en el computo de la planilla | Unidad | 5
6.40 |  | Construcción de base/pedestal de HºAº. dimensiones externas: 0,80x0,55x1,00m, para Gabinete/tablero de Protección y medición tipo | Unidad | 8
6.41 |  | Construcción de base/pedestal de HºAº. dimensiones externas: 0,80x0,55x1,00m, para tablero de accionamiento manual para iluminación del sector deportivo" Este Items no esta contemplado en el computo de la planilla de materiales, por lo que debe prever el computo de todos los materiales | Unidad | 1
6.42 |  | Montaje y conexionado de media tensión, baja tensión, calibración y puesta a tierra de un transformador trifasico tipo pedestal de 150 KVA (puesta en servicio completo) | Unidad | 4
6.43 |  | Montaje y conexionado de media tensión, baja tensión, calibración y puesta a tierra de un transformador trifasico tipo pedestal de 500 KVA (puesta en servicio completo | Unidad | 1
6.44 |  | Montaje y conexionado interruptor fotoelectrico, para señalizacion del tablero de comoando centralizado de iluminación | Unidad | 2
6.45 |  | Montaje y conexionado del tablero de mando centralizado para control de iluminación publica | Unidad | 2
6.46 |  | Montaje y conexionado del tablero de distribución, para proteccion y maniobra de baja tensión (Completo) | Unidad | 5
6.47 |  | Montaje y conexionado del tablero de accionamiento manual para iluminación del sector deportivo | Unidad | 1
6.48 |  | Montaje, alimentación y conexionado de proyector/reflector tipo cerrado de 2x400 vatios. | Unidad | 4
6.49 |  | Construcción de mallado para puesta a tierra, para el puesto de distribución, conectar a transformador, tablero protección, cerco perimetral, incluye la conexión a todos los elementos metalicos (cableado de 50 mm2, colocacion de jabalinas, conexión con soldaduras) | Unidad | 5
6.50 |  | Excavación de zanja en vereda para la baja tensión con las dimensiones de 0,40x0,75m, Incluyen la colocacion de colchon de arena lavada (1x2un.)hileras de ductos PEAD de O: 110 mm, loseta de HºAº (2un.) hileras de cinta de señalizacion, luego rellenar y compactar | Metro lineal | 837,5
6.51 |  | Tendido y conexionado de cable subterraneo unipolar de 240 mm2 para B.T. (incluye colocacion de terminales) | Metro lineal | 192
6.52 |  | Tendido y conexionado de cable subterraneo tetrapolar de 4x35 mm2 para B.T. (incluye colocación de terminales | Metro lineal | 249
6.53 |  | Tendido y conexionado de cable subterraneo tetrapolar de 4x16 mm2 para B.T. (incluye colocación de terminales) | Metro lineal | 1.007
6.54 |  | Tendido y conexionado de cable subterraneo tetrapolar de 4x4 mm2 para B.T. (incluye colocación de terminales) | Metro lineal | 96
6.55 |  | Tendido y conexionado de cable subterraneo tetrapolar de 3x2,5 mm2 para B.T. (incluye colocación de terminales) | Metro lineal | 124
6.56 |  | Tendido y conexionado de cable unipolar de 2mm2 para B.T. (incluye colocación de terminales) | Metro lineal | 30
6.57 |  | Montaje de kit para derivación y empalme de cable subterranea (derivaciones de circuitos troncales a ramales) | Unidad | 10
6.58 |  | Construccion de fundacion de hormigon de dimensiones: 0,50x0,50x1,10m para la base de columna de 9 m. con fijación por medio de esparragos, incluyen la colocación de la base, esparragos, perfil "L", tuercas, arandelas y caño PEAD de O: 50mm: 2,50m, para la interconexión | Unidad | 41
6.59 |  | Erección y fijación por medio de esparragos en base a pedestal de Columna de acero octogonal cónica de 9 m. | Unidad | 41
6.60 |  | Montaje de artefacto de alumbrado publico tipo LED de 220W, mas brazo simple de acero de O: 2"x3m. Incluye el conexionado desde la derivación de la red troncal (3x70+1x50mm2_preensamblado) | Unidad | 158
6.61 |  | Montaje de dos artefactos de alumbrado público tipo LED de 220W., más brazo doble de caño de acero de ø: 2"x3m. Incluye el conexionado desde la derivación de la red troncal (4x16mm2), y el cableado interno de la columna hasta el artefacto. | Unidad | 44
6.62 |  | Montaje y conexionado interno del Gabinete/Tablero de Protección y Medición tipo Pedestal para intemperie de B.T. para 3 medidores trifásicos, mas la construcción de puesta a tierra | Unidad | 9
6.63 |  | Construcción de caseta para puesto de entrega a nivel de HºAº de dimensiones internas de 5,20X3,50x3,00m para puesta de entrega, incluye lo siguiente, obras civiles: Zapata o pilotes, vigas horizontales y verticales, paredes, pisos, techo, canaletas portacables de M.T. | Unidad | 2
6.64 |  | Instalación electrica e iluminacion interna de la cazeta, para puesto de entrega, incluye: Alimentación, tablero principal, llaves termomagnéticas, caja de conexión, caja de llaves, electroductos, curvas, cableados troncal y ramal, artefacto de iluminacion, llaves de luz y toma corriente | Unidad | 2
6.65 |  | Montaje, fijación y conexión de celdas compactas modulares, tipo A y tipo B de 23 KV | Unidad | 6
6.66 |  | Abrazadera de acero galvanizado, para soporte de transformador por poste de HºAº AH-A-ER | Unidad | 3
6.67 |  | Abrazadera de acero galvanizado, para soporte de transformador por poste de HºAº AH-A-BR | Unidad | 3
6.68 |  | Perno de acero galvanizado todo rosca de 5/8"x 16" | Unidad | 148
6.69 |  | Perno de acero galvanizado todo rosca de 5/8"x 20" | Unidad | 30
6.70 |  | Aislador polietileno tipo perno recto M.T. | Unidad | 39
6.71 |  | Aislador polimérico de retención para M.T. | Unidad | 6
6.72 |  | Alambre preformado aislado de tope para cable protegido de 70/185mm2 | Metro lineal | 78
6.73 |  | Alambre preformado para cabo de acero de 3/8" par | Unidad | 6
6.74 |  | Alambre preformado para cabo aislado de retención para cable protegido de 185 mm2 par | Unidad | 6
6.75 |  | Artefacto de iluminación tipo LED de 220 W, IP67 IK09 | Unidad | 164
6.76 |  | Interruptor foto electrónico para alumbrado Público | Unidad | 164
6.77 |  | Perno anclaje con ojal de acero galvanizado de 5/8" x 8" | Unidad | 110
6.78 |  | Perno anclaje con ojal de acero galvanizado de 5/8" x 12" | Unidad | 14
6.79 |  | Conector de derivación a dientes 50/70-50/70 mm2 | Unidad | 48
6.80 |  | Arandela lisa cuadrada de acero galvanizado de 2"x 2"x11/16" tipo AC-5 | Unidad | 629
6.81 |  | Arena lavada de rio | Metros cúbicos | 193,31
6.82 |  | Brazo de artefacto de alumbrado publico, tipo II de 2"x 2,00 m. | Unidad | 164
6.83 |  | Bulon de acero galvanizado, cabeza hexagonal con arandela redonda y tuerca de 5/16"x1 1/2" | Unidad | 66
6.84 |  | Bulon de acero galvanizado, cabeza hexagonal con arandela redonda y tuerca de 5/8"x1 1/2" | Unidad | 3
6.85 |  | Bulon de acero galvanizado, cabeza hexagonal con arandela redonda y tuerca de 3/8"x 3" | Unidad | 3
6.86 |  | Bulon de acero galvanizado, cabeza hexagonal con arandela redonda y tuerca de 3/8"x 4" | Unidad | 4
6.87 |  | Bulon de acero galvanizado, cabeza hexagonal con arandela redonda y tuerca de 1/2"x 2 1/2" | Unidad | 35
6.88 |  | Bulon de acero galvanizado, cabeza hexagonal con arandela redonda y tuerca de 1/2"x 4 1/2" | Unidad | 72
6.89 |  | Bulon de acero galvanizado, cabeza hexagonal con arandela redonda y tuerca de 1/2"x 5 1/2" | Unidad | 12
6.90 |  | Bulon de acero galvanizado, cabeza hexagonal con arandela redonda y tuerca de 5/8"x 9" | Unidad | 254
6.91 |  | Bulon de acero galvanizado, cabeza hexagonal con arandela redonda y tuerca de 5/8"x 7" | Unidad | 171
6.92 |  | Banda de acero inoxidable de 5/8" | Metro lineal | 27
6.93 |  | Cable unipolar aislado de cobre de 70 mm2 | Metro lineal | 30
6.94 |  | Cable tipo NYY de 2x2,5 mm2, para A. Público | Metro lineal | 656
6.95 |  | Cable desnudo de cobre duro de 25 mm2 | Metro lineal | 413
6.96 |  | Cable desnudo de cobre duro de 35 mm2 | Metro lineal | 155
6.97 |  | Cable aislado flexible de cobre de 35 mm2,para 23kv | Metro lineal | 228
6.98 |  | Cable preensamblado de aluminio de 3x1x70+1x50mm2, para BT | Metro lineal | 4.946,96
6.99 |  | Cable de aluminio unipolar aislado, para subterráneo de 1x240mm2 para 23 KV | Metro lineal | 1.445,22
6.100 |  | Cable de aluminio unipolar aislado, para subterráneo de 1x50mm2 para 23 KV | Metro lineal | 917,88
6.101 |  | Cable de aluminio aislado XLPE de 185mm2 protegido par 23 KV | Metro lineal | 3.029,75
6.102 |  | Cable de acero de 3/8", para mensajero y rienda | Metro lineal | 979,92
6.103 |  | Terminación unipolar polimérico para cables con aislación para M.T. de 240 mm2, subterráneo | Unidad | 6
6.104 |  | Terminación unipolar polimérico para cables con aislación para M.T. de 50 mm2, subterráneo | Unidad | 15
6.105 |  | Cemento Porland, tipo 1 | Kilogramos | 13.325
6.106 |  | Cinta Aisladora de plástico de 3/4" para B.T. | Unidad | 8
6.107 |  | Cinta Aisladora autovulcanizante Nº 23, para B.T. | Unidad | 8
6.108 |  | Conector a compresión de Al/CU de 35/70-10/25 mm2, para B.T. | Unidad | 42
6.109 |  | Conector a compresión de Al/CU de 16-35/35-16 mm2, para B.T. | Unidad | 6
6.110 |  | Conector a compresión de Al/CU de 16/35-2/8 mm2, para B.T. | Unidad | 328
6.111 |  | Cruceta de madera de 2"x3"x1m. Salida de Trafo | Unidad | 3
6.112 |  | Cruceta de madera de 3"x4"x2,40m. para M.T. | Unidad | 14
6.113 |  | Descargador de sobre tensión de 23 KV | Unidad | 33
6.114 |  | Elemento fusible de M.T. de 5A, para seccionador fusible aéreo | Unidad | 9
6.115 |  | Conjunto estribo conector para prensa de linea viva de 35 mm2 | Unidad | 9
6.116 |  | Conjunto estribo conector tipo cuña de 185, para linea viva | Unidad | 48
6.117 |  | Estribo para brazo tipo "L" para linea protegida de 23KV | Unidad | 15
6.118 |  | Fusible tipo NH 160A, para B.T. | Unidad | 9
6.119 |  | Conjunto de Retención para cable preensamblado de B.T. | Unidad | 52
6.120 |  | Conjunto de suspensión cable preensamblado de B.T. | Unidad | 119
6.121 |  | Gancho para herramienta rompe arco, Secc de linea 23KV 400 A | Unidad | 3
6.122 |  | Grillete de amarre para aislador de retención polimérico de linea protegida | Unidad | 6
6.123 |  | Guarda cabo de retención para línea protegida de 3/8". | Unidad | 6
6.124 |  | Guarda cabo de retención reforzado para cabo mensajero de línea protegida. | Unidad | 6
6.125 |  | Guarda cabo en ángulo para cabo mensajero de línea protegida. CMA1 | Unidad | 10
6.126 |  | Hebilla para banda de acero inoxidable de 5/8" | Unidad | 21
6.127 |  | Hierro perfil "U" 65mm2. | Unidad | 1
6.128 |  | Jabalina cilíndrica cobreada de 3/4"x3m. | Unidad | 45
6.129 |  | Materiales para puesta a tierra de B.T. con molde tipo "A" p/ jab. de 5/8" para cable Cu desn. 25mm2. | Unidad | 60
6.130 |  | Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8'' x 2m. | Unidad | 18
6.131 |  | Mano francesa para poste de HºAº tipo MF1 de B.T. | Unidad | 3
6.132 |  | Mano francesa para poste de HºAº tipo MF2 de M.T. | Unidad | 28
6.133 |  | Perno recto para aislador polimérico de 3/4"x 8", para línea protegida. | Unidad | 39
6.134 |  | Piedra triturada tipo 4ta. Especial. | Tonelada | 107,85
6.135 |  | Poste de HºAº sección doble "T", 12m - 800Kgf. | Unidad | 8
6.136 |  | Poste de HºAº sección doble "T", 12m - 300Kgf. | Unidad | 11
6.137 |  | Poste de HºAº sección doble "T", 12m - 500Kgf. | Unidad | 14
6.138 |  | Poste de HºAº sección doble "T", 9m - 200Kgf. | Unidad | 72
6.139 |  | Poste de HºAº sección doble "T", 9m - 500Kgf. | Unidad | 28
6.140 |  | Prensa de línea viva para estribo de línea protegida. | Unidad | 57
6.141 |  | Prensa paralela de Cu / Cu 95/25 mm² | Unidad | 46
6.142 |  | Prensa paralela de Cu / Cu 50/10 mm² | Unidad | 36
6.143 |  | Prensa paralela de Al / Al 150/150 mm² | Unidad | 6
6.144 |  | Protector para cabo mensajero de línea protegida. | Unidad | 18
6.145 |  | Seccionador de línea unipolar tipo cuchilla de 23KV - 400A. | Unidad | 3
6.146 |  | Seccionador fusible unipolar en intemperie aéreo a expulsión de 23 KV - 100A | Unidad | 24
6.147 |  | Seccionador fusible tipo NH, para línea aérea B.T. | Unidad | 9
6.148 |  | Soporte de madera para terminación de salida de cables subterráneos de M.T. | Unidad | 2
6.149 |  | Soporte de aceros para fijación de crucetas de cables subterráneos de MT | Unidad | 18
6.150 |  | Soporte planchuela de 5/16"x3", tipo ABRT-05. | Unidad | 6
6.151 |  | Percha separadora tipo diamante, para línea protegida | Unidad | 93
6.152 |  | Soporte tipo "C", para línea protegida en ángulo. | Unidad | 12
6.153 |  | Soporte tipo "C", más perfil tipo "L", para línea protegida. | Unidad | 2
6.154 |  | Soporte brazo anti balanceo, para línea protegida. | Unidad | 8
6.155 |  | Soporte tipo "Z", para seccionador fusible y descargador aéreo. | Unidad | 6
6.156 |  | Soporte brazo tipo "L", para cabo mensajero, de línea protegida. | Unidad | 15
6.157 |  | Terminal a compresión para cable de cobre de 35 mm². | Unidad | 144
6.158 |  | Terminal a compresión para cable de cobre de 70 mm². | Unidad | 18
6.159 |  | Terminal a compresión para cable de aluminio de 50mm². | Unidad | 15
6.160 |  | Terminal a compresión para cable de aluminio de 240mm². | Unidad | 3
6.161 |  | Terminal bimetálico de Al / Cu para cable de cobre de 240mm2. M.T. | Unidad | 3
6.162 |  | Transformador convencional para distribución trifásico de 100KVA 23KV | Unidad | 3
6.163 |  | Tuerca ojal de 5/8", de acero galvanizado. | Unidad | 128
6.164 |  | Caño de polietileno tipo PEAD de ?: 160mm y accesorios, (Tapón macho, unión recta externa, separador para caño). | Metro lineal | 3.140,4
6.165 |  | Caño multitubo tipo PEAD de ?: 3x40mm, para señales debiles. | Metro lineal | 523,4
6.166 |  | Loseta de H°A° de 0,50x0,50x0,05m. | Unidad | 985,56
6.167 |  | Cinta de pvc, para señalización de línea subterránea M.T. | Metro lineal | 1.570,2
6.168 |  | Caño de acero galvanizado de 5"x6m. | Unidad | 6
6.169 |  | Conector Terminal de aluminio, doble agujero para cable de 150mm². | Unidad | 27
6.170 |  | Conector Terminal a compresion de cobre estañado para cable de cobre de 2,50mm2 | Unidad | 328
6.171 |  | Transformador trifásico tipo pedestal de 150 KVA, (Incluye accesorios como: 3un. Codo conector operable bajo carga para 200A. 03.05.14 - rEV. 1; 3un. codo Conector descargador) | Unidad | 4
6.172 |  | Transformador trifásico tipo pedestal de 500 KVA,, (Incluye accesorios como: 3un. Codo conector operable bajo carga para 200 A. 03.05.14 - Rev. 1;;3un. codo Conector descargador) | Unidad | 1
6.173 |  | Tablero para proteccion y maniobra de baja tension, para 5un. Seccionadores NH, ubicado a la salida del tranasformador, para la proteccion lado secundario, (Accesorios completos de fijación) | Unidad | 5
6.174 |  | Seccionador fusible tripolar bajo carga para baja tension, disposicion vertical, hasta 250 A. | Unidad | 25
6.175 |  | Cartucho Fusible tipo NH para Baja Tensiòn, hasta 160 A. | Unidad | 75
6.176 |  | Tablero de mando centralizado para control de encendido de luminarias | Unidad | 2
6.177 |  | Tablero y accesorios (completo) para Accionamiento manual de iluminacion Sector Deportivo | Unidad | 4
6.178 |  | Interrruptor foto electronico para alumbrado publico, ubicado por el poste con luminaria mas cercana al PD | Unidad | 2
6.179 |  | Celdas compactas operables bajo carga, tipo interior p/ 23KV. Clase "A" | Unidad | 4
6.180 |  | Celdas compactas operables baja carga, tipo interior p/ 23 kv. Clase "B" | Unidad | 2
6.181 |  | Cable de Aluminio unipolar aislado, para subterráneo de 1x50 mm2, para 23 KV. | Metro lineal | 465
6.182 |  | Cable de cobre unipolar con aislacion XLPE, para baja tension subterranea de 1x240mm2 | Metro lineal | 192
6.183 |  | Cable tetrapolar tipo NYY para baja tension, subterranea de 4x35mm2 | Metro lineal | 248,86
6.184 |  | Cable tetrapolar tipo NYY baja tension, subterranea de 4x16mm2 | Metro lineal | 1.007,03
6.185 |  | Cable tetrapolar tipo NYY para baja tension, subterranea de 4x4mm2 | Metro lineal | 95,7
6.186 |  | Cable de cobre tipo NYY 3X2,5 MM2, para alimentacion y retorno del interruptor fotoeléctrico | Metro lineal | 124
6.187 |  | Cable de cobre tipo NYY 2X2,5 mm2, para alimentacion de artefactos de iluminacion | Mililitros | 828
6.188 |  | Cable de 2 mm2 multifilar para tomas de uso general y artefacto de iluminación | Metros | 30
6.189 |  | Cable de cobre duro desnudo de 50 mm2, para mallado de Pueto de Distribucion | Metro lineal | 345,4
6.190 |  | Gel meorador de Puesta a Tierra | Kilogramos | 2.417,8
6.191 |  | Cable desnudo de cobre duro de 25 mm2 | Metro lineal | 264
6.192 |  | Conjunto de retención para cable de baja tensión, (Grampa de retención, para sujetar el cable en el interior de la columna de 9m.). | Unidad | 45
6.193 |  | Cinta aisladora de plástico de 3/4", para B.T. | Unidad | 55
6.194 |  | Cinta aisladora de plástico de 3/4", para B.T. | Unidad | 22
6.195 |  | Cinta aisladora autovulcanizante Nº 23 , para M.T. | Unidad | 22
6.196 |  | Gabinete/Tablero de Protección y Medición tipo Pedestal para Intemperie de B.T., para 3 medidores trifásicos.(Incluye accesorios). | Unidad | 8
6.197 |  | Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8"x2m. | Unidad | 80
6.198 |  | Materiales para puesta a tierra de B.T. con molde tipo "A" p/ jab. de 5/8" para cable Cu desn. 25mm2. | Unidad | 141
6.199 |  | Columna de acero octogonal cónica de 9m, con fijación por medio de espárragos, y sistema de alimentación subterránea, contando con borneras para conexionado de alimentación de equipos de iluminación y puesta a tierra a la altura de la ventana de inspección, (Completo). | Unidad | 41
6.200 |  | Brazo doble de caño de acero de ø: 2"x3m.para artefacto de alumbrado público tipo cerrado en columna de acero octogonal cónica. | Unidad | 41
6.201 |  | Artefacto de iluminación tipo LED de 220W, IP67 IK09. | Unidad | 82
6.202 |  | Proyector/Reflector cerrado y kit de accesorios de 400W. | Unidad | 8
6.203 |  | Lámpara de vapor metálico para 400 vatios tipo tubular. | Unidad | 8
6.204 |  | Terminal a compresión para cable de cobre de 2,5 mm². | Unidad | 372
6.205 |  | Terminal a compresión para cable de cobre de 4 mm². | Unidad | 4
6.206 |  | Terminal a compresión para cable de cobre de 16 mm². | Unidad | 48
6.207 |  | Terminal a compresión para cable de cobre de 25 mm². | Unidad | 91
6.208 |  | Terminal a compresión para cable de cobre de 35 mm². | Unidad | 80
6.209 |  | Terminal a compresión para cable de cobre de 50 mm². | Unidad | 20
6.210 |  | Terminal a compresión para cable de cobre de 240 mm². | Unidad | 16
6.211 |  | Conector a compresión para Al/Cu de 16/35-2/8 mm², para B.T. | Unidad | 86
6.212 |  | Banda de acero inoxidable de 5/8" . | Metro lineal | 16
6.213 |  | Hebilla para banda de acero inoxidable de 5/8". | Unidad | 16
6.214 |  | Tablero de adosar polimérico de uso general dentro del puesto de distribución para 10 llaves termomagnéticas tipo europea (con rielera tipo DIN35). | Unidad | 2
6.215 |  | Llave termomagnética de 1x20A con riel tipo DIN35. | Unidad | 2
6.216 |  | Llave termomagnética de 1x16A con riel tipo DIN35. | Unidad | 4
6.217 |  | Electroducto adosada a la pared, tipo conduit de 3/4", grampas y tornillos de fijación. | Metros | 10
6.218 |  | Caja de conexión, tipo conduit. | Unidad | 4
6.219 |  | Caja de llave, tipo conduit. | Unidad | 4
6.220 |  | Placas para ensamble de llave y toma corriente. | Unidad | 4
6.221 |  | Picos para toma corriente. | Unidad | 2
6.222 |  | Picos para llave de luz. | Unidad | 2
6.223 |  | Curva o codo para caño tipo conduit. | Unidad | 2
6.224 |  | Artefacto para iluminación tipo tortuga de 150W. | Unidad | 2
6.225 |  | Lámpara compacta de bajo consumo equivalente a 150 vatios, luz fría y/o blanca. | Unidad | 4
6.226 |  | Caño de polietileno tipo PEAD de ?: 160mm y accesorios, (Tapón macho, unión recta externa, separador para caño). | Metro lineal | 34
6.227 |  | Caño de polietileno tipo PEAD de ?: 110mm y accesorios, (Tapón macho, unión recta externa, separador para caño). | Metro lineal | 1.715
6.228 |  | Caño de polietileno tipo PEAD de ?: 50mm y accesorios, (Tapón macho, unión recta externa, separador para caño). | Metro lineal | 174
6.229 |  | Loseta de H°A° de 0,30x0,50x0,05m. | Unidad | 1.675
6.230 |  | Cinta de pvc, para señalización de línea subterránea M.T. | Metro lineal | 1.675
6.231 |  | Arena lavada de río. | Metros cúbicos | 77,05
6.232 |  | Caño de PVC rígido de 1" | Metro lineal | 120
7 | 72131701-005 | Desague Pluvial | Unidad | 1
7.1 |  | Excavación de zanjas | Metros cúbicos | 17.834,42
7.2 |  | Sumidero de cordón (1 ventana) | Unidad | 55
7.3 |  | Sumidero de cordón (2 ventanas) | Unidad | 6
7.4 |  | Sumidero de cordón (3 ventanas) | Unidad | 11
7.5 |  | Alcantarilla tubular simple D = 1,00 m | Metro lineal | 1.427,36
7.6 |  | Alcantarilla tubular simple D = 0,80 m | Metro lineal | 738,07
7.7 |  | Alcantarilla tubular simple D = 0,60 m | Metro lineal | 191,18
7.8 |  | Alcantarilla celular simple de 1,50x1,50 m | Metro lineal | 397,3
7.9 |  | Alcantarilla celular doble de 1,50x1,50 m | Metro lineal | 115,99
7.10 |  | Alcantarilla celular doble de 2,00x2,00 m | Metro lineal | 151,64
7.11 |  | Construcción de registro pluvial de 1,20x1,20 | Unidad | 15
7.12 |  | Construcción de registro pluvial de 2,00x2,00 | Unidad | 6
7.13 |  | Construcción de registro pluvial de 3,70x3,70 | Unidad | 3
7.14 |  | Cabeceras de HºAº para alcantarillas celulares | Metros cúbicos | 31,71
7.15 |  | Platea de Hº simple para alcantarilla celular | Metros cúbicos | 10,8
8 | 72102304-007 | Desague Cloacal | Unidad | 1
8.1 |  | Trabajos preliminares replanteo y marcacion de obra | Metros cuadrados | 1.704,68
8.2 |  | Excavación de zanjas | Metros cúbicos | 1.957,03
8.3 |  | Entibamiento | Metro lineal | 3.409,36
8.4 |  | Asiento con arena lavada | Metros cúbicos | 170,47
8.5 |  | Relleno y compactación de zanja (suelo e excavación) | Metros cúbicos | 1.491,78
8.6 |  | Construcción de registro cloacales 0<H<1,5 m | Unidad | 20
8.7 |  | Construcción de regristo cloacales 1,5<H<3,0 m | Unidad | 21
8.8 |  | Construcción de registro cloacales >3,0 m | Unidad | 11
8.9 |  | Provisión y colocación de caño de 150 mm | Metros | 1.750,64
8.10 |  | Provisión y colocación de caño 200 mm | Metros | 464,44
8.11 |  | Provisión y colocación de caño 250 mm | Metros | 139,28
8.12 |  | Provisión y colocación de caño H° A° de 400 mm | Metros | 1.055
8.13 |  | Provisión y colocación de selim 150x100 | Unidad | 12
8.14 |  | Provisión e instalación de equipo de bombeo de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
8.15 |  | Sala de operador y de máquina | Unidad Medida Global | 2
8.16 |  | Pilares | Metros cúbicos | 1,99
8.17 |  | Vigas | Metros cúbicos | 6,56
8.18 |  | Losa | Metros cúbicos | 14,76
8.19 |  | De 0,15 m (1:2:10) de ladrillo común | Metros cuadrados | 87,45
8.20 |  | Horizontal 0,15 m (1:3+h) con pintura asfáltica a 3 caras | Metros | 29,15
8.21 |  | Envarillado perimetral y aberturas | Metros | 3,1
8.22 |  | A 1 capa, Espesor 1,5 Cm (1:4:12) con hidrófugo | Metros cuadrados | 98,25
8.23 |  | A 1 capa, Espesor 1,5 Cm (1:4:12) sin hidrófugo | Metros cuadrados | 83,4
8.24 |  | Cerámica esmaltada | Metros cuadrados | 36,5
8.25 |  | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 36,5
8.26 |  | Cerámica esmaltada | Metros | 34
8.27 |  | Pintura interior de paredes al látex nacional, incluye enduido | Metros cuadrados | 83,4
8.28 |  | Pintura exterior de paredes al látex nacional, incluye enduido | Metros cuadrados | 98,25
8.29 |  | Excavación de Zanja y Relleno con Protección Mecánica | Metros cúbicos | 2,75
8.30 |  | Provisión y colocación de tubo 110 mm | Metros | 11
8.31 |  | Provisión y montaje Registro eléctrico tipo E 0,60x 0,60m | Unidad | 1
8.32 |  | Provisión y montaje Línea con cable NYY 4 X 35 mm2 con electroducto (entrada de energia) | Metros | 11
8.33 |  | Provisión y montaje de disyuntor termomagnético 3x250 A | Unidad | 1
8.34 |  | Provisión y montaje de tablero metálico de 0,40x 0,40x0, 25cm | Unidad | 1
8.35 |  | Provisión y monatje de electroducto, caja, cableado y línea p/ tomacorriente universal | Unidad | 1
8.36 |  | Provisión y montaje de electroducto, caja, cableado y línea p/ iluminación | Unidad | 1
8.37 |  | Provisión colocación de interruptor p/ iluminación de un punto | Unidad | 1
8.38 |  | Provisión de colocación de interruptor p/ iluminación de toma doble | Unidad | 1
8.39 |  | Provisión y colocación de artefacto 1 x 20w (bajo consumo), adosado a la pared | Unidad | 2
8.40 |  | Carpinteria metálica puerta metálica de 1,00x2,10 m - Tipo Pm1 | Unidad | 1
8.41 |  | Carpinteria metálica ventana con marco metálico y vidrio crudo de 6mm de 1,50x1,10 - Tipo V1 | Unidad | 1
9 | 72102304-002 | Red de Agua Corriente | Unidad | 1
9.1 |  | Trabajos preliminares Replanteo y marcacion de Obra | Metros cuadrados | 1.636,78
9.2 |  | Excavacion de zanjas | Metros cúbicos | 2.396,25
9.3 |  | Entibamiento | Metro lineal | 3.273,56
9.4 |  | Asiento con arena lavada | Metros cúbicos | 196,41
9.5 |  | Relleno con 10cm sobre el caño con material fino (arena lavada) | Metros cúbicos | 196,41
9.6 |  | Relleno y compactación de zanja (suelo de excavación) | Metros cúbicos | 2.377,51
9.7 |  | Provisión y colocación de caño de PVC PBA Ø 50 mm | Metros | 1.597
9.8 |  | Provisión y colocación de caño de PVC PBA Ø 75 mm | Metros | 303,7
9.9 |  | Provisión y colocación de caño de DEFOFO Ø 100 mm | Metros | 585,9
9.10 |  | Provisión y colocación de caño de DEFOFO Ø 150 mm | Metros | 752,85
9.11 |  | Provisión y colocación de caño de DEFOFO Ø 200 mm | Metros | 52,43
9.12 |  | Provisión y colocación de caño de DEFOFO Ø 250 mm | Metros | 234,5
9.13 |  | Provisión y colocación de caño de DEFOFO Ø 300 mm | Metros | 20
9.14 |  | Provisión y colocación de válvulas para red | Unidad | 9
9.15 |  | Provisión y colocación de válvulas bolsa bolsa Ø 75 mm | Unidad | 5
9.16 |  | Provisión y colocación de válvulas bolsa bolsa Ø 100 mm | Unidad | 3
9.17 |  | Provisión y colocación de válvulas brida brida Ø 150 mm | Unidad | 4
9.18 |  | Provisión y colocación de válvulas brida brida Ø 200 mm | Unidad | 3
9.19 |  | Provisión y colocación de válvulas brida brida Ø 250 mm | Unidad | 1
9.20 |  | Provisión y colocación de válvulas brida brida Ø 300 mm | Unidad | 1
9.21 |  | Provisión y colocación de anclaje para accesorios con f'c de 150 kg/cm2 | Metros cúbicos | 1,18
9.22 |  | Provisión y colocación de hidrantes | Unidad | 8
9.23 |  | Provisión y colocación de caño de DEFOFO Ø 150 mm | Unidad | 652,78
9.24 |  | Provisión y colocación de collar de tomada p/ Ø 50 mm | Unidad | 42
9.25 |  | Provisión y colocación de caño de Ø 1" | Unidad | 240,03
9.26 |  | Provisión y colocación de tanque de 200.000 lts | Unidad | 4
9.27 |  | Construcción de registro de 60x60cm con tapa de hormigón | Unidad | 42
9.28 |  | Provisión e instalación de equipo de bombeo para tanque | Unidad Medida Global | 1
9.29 |  | Excavación para estructura del reservorio | Metros cúbicos | 156,54
9.30 |  | Sello de Hormigón (fck= 10 MPA) | Metros cúbicos | 5,22
9.31 |  | Vigas y Losas del fondo (fck= 25 MPA) | Metros cúbicos | 9,39
9.32 |  | Pilares (fck= 25 MPA) | Metros cúbicos | 2,28
9.33 |  | Paredes de HºAº (fck= 25 MPA) | Metros cúbicos | 12,15
9.34 |  | Losas y vigas Nivel Intermedio (fck=25 MPA) | Metros cúbicos | 1,15
9.35 |  | Losas Techo (fck=25 MPA) | Metros cúbicos | 5,1
9.36 |  | Vigas Techo (fck= 25 MPA) | Metros cúbicos | 2,08
9.37 |  | Tubulones º= 80 cm | Metros cúbicos | 4,75
9.38 |  | Pilares | Metros cúbicos | 2,63
9.39 |  | Vigas | Metros cúbicos | 8,67
9.40 |  | Losa | Metros cúbicos | 19,49
9.41 |  | De 0,15 m (1:2:10) de ladrillo común | Metros cuadrados | 102,75
9.42 |  | Horizontal 0,15 m (1:3+h) con pintura asfáltica a 3 caras | Metros | 34,25
9.43 |  | Envarillado perimetral y aberturas | Metros | 3,1
9.44 |  | A 1 capa, Espesor 1,5 Cm (1:4:12) con hidrófugo | Metros cuadrados | 119,1
9.45 |  | A 1 capa, Espesor 1,5 Cm (1:4:12) sin hidrófugo | Metros cuadrados | 93,6
9.46 |  | Cerámica esmaltada | Metros cuadrados | 39,35
9.47 |  | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 39,35
9.48 |  | Cerámica esmaltada | Metros | 39,8
9.49 |  | Pintura interior de paredes al látex nacional, incluye enduido. | Metros cuadrados | 93,6
9.50 |  | Pintura exterior de paredes al látex nacional, incluye enduido | Metros cuadrados | 119,1
10 | 72102304-008 | Planta de Tratamiento Cloacal | Unidad | 1
10.1 |  | Excavacion del suelo comun | Metros cúbicos | 350
10.2 |  | Escavacion del suelo duro | Metros cúbicos | 175
10.3 |  | Escavacion en roca | Metros cúbicos | 59
10.4 |  | Relleno y compactacion con material de acarreo | Metros cúbicos | 3.148
10.5 |  | Estructura de Hormigon Armado (Ho FCK=250KG/CM2) | Metros cúbicos | 2
10.6 |  | Compuerta de HºFº D=250MM | Unidad | 1
10.7 |  | Compuerta de HºFº D=300mm | Unidad | 1
10.8 |  | Caudalimetro tipo electromagnetico para 200 m3/h | Unidad | 1
10.9 |  | Escavación en suelo común | Metros cúbicos | 111
10.10 |  | Excavación en suelo duro | Metros cúbicos | 74
10.11 |  | Estructura de Hormigon Armado (Ho fck=250kg/cm2) | Metros cúbicos | 56
10.12 |  | Mampostería elevación de 0.15 m ladrillo comun una cara a la vista y cemento PZ | Metros cuadrados | 32
10.13 |  | Revoque 1 capa sin hidrófugo para interiores 1.5 cm | Metros cuadrados | 32
10.14 |  | Carpeta alisado de cemento | Metros cuadrados | 13
10.15 |  | Aislacion de techo de hormigón armado | Metros cuadrados | 45
10.16 |  | Puerta 2 hojas de chapa doblada con persianas fijas y marco de chapa doblada 3,12X2,20m | Metros cuadrados | 7
10.17 |  | Ventana tipo Balancín Metalico | Metros cuadrados | 5
10.18 |  | Provisión e instalación de escalera de hierro galvanizado, marcos y tapas metalicas para las fosas de succión y de caballetes, canasta de retención de sólidos, cadenas, elementos de sujección y accesorios | Unidad Medida Global | 1
10.19 |  | Electrobombas FLYGT N-3127-441 o equivalente con Codo de descarga, soporte de tubos guía, cadenas para soportes y accesorios de repuestos | Unidad | 5
10.20 |  | Provisión y tendido de tuberias y accesorios de AISI 304 d =250mm | Unidad Medida Global | 1
10.21 |  | Excavación en suelo común | Metros cúbicos | 8
10.22 |  | Estructura de hormigon Armado (Ho fck=250kg/cm2) | Metros cúbicos | 11
10.23 |  | Rejas medias de 5/26"x2"dist. e/ barrotes 30 mm, limpieza manual | Unidad | 2
10.24 |  | Rejas finas de 1/4"x1 1/2" del tipo de cadenas, limpieza automática, dist. e/ barrotes 5 mm | Unidad | 2
10.25 |  | Estructura metálica para inspección y protección (escalera, piso de rejilla metálica, baranda metálica de protección) | Unidad Medida Global | 2
10.26 |  | Contenedor de 4 m3 | Unidad | 1
10.27 |  | Provisiòn de Tendido de Tuberías y Accesorios de PRFV - D=300mm | Metros | 30
10.28 |  | Excavación de suelo común | Metros cúbicos | 639
10.29 |  | Escavación en suelo duro | Metros cúbicos | 426
10.30 |  | Estructura de Hormigon Armado (Ho fck=250 kg/cm2) | Metros cúbicos | 179
10.31 |  | Compuerta Ho Fo D=500 mm | Unidad | 2
10.32 |  | Turbo soplador de alta velocidad, capacidad 2740 m3 ar/h, Xylem TurboMAX o equivalente | Unidad | 2
10.33 |  | Provisión y tendido de tuberias y accesorios de acero inoxidable, D=300 mm, incluyendo soportes | Metros | 45
10.34 |  | Provisión y tendido de tuberias y accesorios de acero inoxidable, D=200 mm, incluyendo soportes de parrilla | Metros | 56
10.35 |  | Provisión e instalación de manifold PVC 200mm, con protección contra UV, incluyendo soportes | Unidad | 8
10.36 |  | Provisión y tendido de tuberias y accesorios de PVC con protección contra UV, D=75 mm, incluyendo soportes de parrilla | Metros | 432
10.37 |  | Provisión e Instalación de difusores de burbuja fina, del tipo membrana, Xylem serie Sanitaire Silver o equivalente, incluyendo anillos, soporte anclaje | Unidad | 1.104
10.38 |  | Excavación en suelo común | Metros cúbicos | 493
10.39 |  | Excavaciòn en suelo duro | Metros cúbicos | 329
10.40 |  | Estructura de hormigon Armado (Ho fck=250 kg/cm2) | Metros cúbicos | 146
10.41 |  | Barredor radial de lodo de palas múltiples, longitud 6,50m | Unidad | 1
10.42 |  | Excabación en suelo común | Metros cúbicos | 15
10.43 |  | Excavación en suelo duro | Metros cúbicos | 10
10.44 |  | Estructura de hormigón Armado (Ho fck =250 kg/cm2) | Metros cúbicos | 9
10.45 |  | Electrobombas FLYGT N-3153-434 o Codo de descarga, soporte de tubos de guía, cadenas para soportes y accesorios de repuestos | Unidad | 2
10.46 |  | Provisión e instalación de escalera de hierro galvanizado, marco y tapa metálica para la fosa de succión, cadenas, elementos de sujeción y accesorios | Unidad Medida Global | 1
10.47 |  | Provisión e instalación de Tuberías y Accesorios en hierro fundido para conecciones de bombas en D=200 mm | Unidad | 1
10.48 |  | Provisiòn e Instalaciòn de Tuberias y Accesorios de PVC D= 200 mm | Metros | 60
10.49 |  | Provisión e instalación de válvula 0=200 mm | Unidad | 4
10.50 |  | Registro 0.6x0.6m | Unidad | 4
10.51 |  | Estructura de hormigon Armado (Ho fck =250 kg/cm2) | Metros cúbicos | 3,3
10.52 |  | Equipo para deshidratación de lodos tipo bandas | Unidad | 1
10.53 |  | Contenedor de 4 m3 | Unidad | 1
10.54 |  | Bomba dosificadora para polimeros | Unidad | 1
10.55 |  | Provisión y colocación de agitadores | Unidad | 1
10.56 |  | Instalacion hidráulica para sistema de dosificaciòn de polimeros | Unidad | 1
10.57 |  | Provisión e Instalación de Tuberías y Accesorios de PVC D=110 mm | Metros | 25
10.58 |  | Bomba dosificadora | Unidad | 1
10.59 |  | Instalación Hidráulica para sistema de dosificación de cloro | Unidad | 1
10.60 |  | Estructura de Hormigón Armado (Ho fck=250 kg/cm2) | Metros cúbicos | 58
10.61 |  | Transformador de 400 KVA Trifásico | Unidad | 1
10.62 |  | Seccionador Fusible de Media Tension. Incluye fusible, Con herraje de sujeciòn | Unidad | 3
10.63 |  | Descargador de MT (18KV) Unipolar. Con herraje de sujeciòn | Unidad | 3
10.64 |  | Interruptor Termomagnetico Limitador 3x630 a tripolar regulable | Unidad | 1
10.65 |  | Columnas de HºAº de 12/300 | Unidad | 2
10.66 |  | Tablero para instrumento de medicion y limitadora de carga | Unidad | 1
10.67 |  | Cable aleación aluminio desnudo 35mm2 con alma de acero | Metros | 33
10.68 |  | Cable de cobre de 25 mm2 desnudo para conexióna tierra | Metros | 20
10.69 |  | Aislador triple campana de 23 KV con perno recto | Unidad | 3
10.70 |  | Aisladores de Retención Poliméricos | Unidad | 3
10.71 |  | Guarda Cabo | Unidad | 3
10.72 |  | Crucetas de madera de 3"x"4x2,40 m | Unidad | 4
10.73 |  | Bulones 5/8"x5" | Unidad | 8
10.74 |  | Bulones 5/8"x9" | Unidad | 3
10.75 |  | Bulones 5/8"x16" | Unidad | 3
10.76 |  | Mano francesa | Unidad | 8
10.77 |  | Tuerca ojal 5/8" | Unidad | 3
10.78 |  | Alambre Preformado de retencion de 35 mm2 | Unidad | 3
10.79 |  | Arandela cuadrada de 2"x2"x11/16" | Unidad | 12
10.80 |  | Zuncho | Unidad | 5
10.81 |  | Cimiento para poste de HºAº 15/300 | Unidad | 2
10.82 |  | Estructura de Hormigon Armado (Hº fck=250 kg/cm2) para portico de PD | Metros cúbicos | 5
10.83 |  | Perfil doble T de 14cmx1"x5m para el pórtico del transformador de 400 KVA | Unidad | 5
10.84 |  | Mano de Obra | Unidad Medida Global | 1
10.85 |  | Bulones 5/8"x5" | Unidad | 4
10.86 |  | Bulones 5/8"x6 1/2" | Unidad | 3
10.87 |  | Seccionador Fusible de Media Tensión. Incluye fusible. Con herraje de sujecion | Unidad | 3
10.88 |  | Crucetas de madera de 3"x4"x2,40 m | Unidad | 3
10.89 |  | Mano francesa | Unidad | 2
10.90 |  | Cable aleación aluminio desnudo 35mm2 con alma de acero | Metros | 48
10.91 |  | Estribo para Conexion | Unidad | 3
10.92 |  | Prensa Linea Viva | Unidad | 3
10.93 |  | Columnas de HºAº de 12/300 | Unidad | 1
10.94 |  | Aisladores de Retencion Poliméricos de 25 kV | Unidad | 3
10.95 |  | Tuerca ojal 5/8" | Unidad | 9
10.96 |  | Alambre Preformado de retención de 35 mm2 | Unidad | 3
10.97 |  | Aislador triple campana de 23 kV CON PEMO RECTO | Unidad | 2
10.98 |  | Arandela cuadrada de 2"x2"x11/16" | Unidad | 24
10.99 |  | Arandela lisa de 5/8" | Unidad | 6
10.100 |  | Arandelas de presión 5/8" | Unidad | 3
10.101 |  | Cimiento para poste de HºAº 12/300 | Unidad | 1
10.102 |  | Abrazadera para cruceta varias medidas | Unidad | 3
10.103 |  | Cable aleación aluminio desnudo 35mm2 con alma de acero | Metros | 80
10.104 |  | Mano de Obra | Unidad | 1
10.105 |  | Cable aleación aluminio desnudo 35 mm2 con alma de acero | Metros | 500
10.106 |  | Aislador triple campana de 23 KV con perno recto | Unidad | 6
10.107 |  | Arandela cuadrada de 2"x2"x11/16" | Unidad | 6
10.108 |  | Arandela lisa de 5/8" | Unidad | 12
10.109 |  | Bulones 5/8"x5" | Unidad | 4
10.110 |  | Bulon de 5/8"x6 1/2" | Unidad | 2
10.111 |  | Bulon de 5/8"x9" | Unidad | 2
10.112 |  | Cruceta de madera de 3"x4"x2,40m para HºAº | Unidad | 2
10.113 |  | Mano francesa | Unidad | 4
10.114 |  | Perno para Aislador de 3/4"x11" | Unidad | 6
10.115 |  | Alambre preformado tope | Unidad | 6
10.116 |  | Columnas de HºAº de 12/300 | Unidad | 2
10.117 |  | Cimiento para poste de HºAº 12/300 | Unidad | 2
10.118 |  | Mano de Obra | Metros | 150
10.119 |  | Abrazadera para cruceta varias medidas | Unidad | 3
10.120 |  | Arandela cuadrada de 2"2"x11/16" | Unidad | 2
10.121 |  | Arandela lisa de 5/8" | Unidad | 6
10.122 |  | Arandela de presion 5/8" | Unidad | 3
10.123 |  | Bulones 5/8"x5" | Unidad | 4
10.124 |  | Bulones 5/8"x1 1/2" | Unidad | 1
10.125 |  | Bulon de 5/8"x2 1/2" | Unidad | 2
10.126 |  | Cruceta de madera de 3"x4"x2,40m para HºAº | Unidad | 1
10.127 |  | Cable aleacion aluminio desnudo 35mm2 con alma de acero | Unidad | 12
10.128 |  | Mano francesa | Unidad | 2
10.129 |  | Mano de obra | Unidad Medida Global | 1
10.130 |  | Aislador para rienda de MT | Unidad | 2
10.131 |  | Arandela cuadrada de 2"x2"x11/16" | Unidad | 2
10.132 |  | Cabo de acero de 3/8" | Metros | 10
10.133 |  | Guarda Cabo | Unidad | 2
10.134 |  | Perno ojal 5/8"x8" | Unidad | 1
10.135 |  | Preformado para cabo de acero de 3/8" | Unidad | 6
10.136 |  | Tronco de Anclaje MT 0,20X1,20M | Unidad | 1
10.137 |  | Varilla de Anclaje 5/8"x2,10m | Unidad | 1
10.138 |  | Mano de Obra | Unidad Medida Global | 1
10.139 |  | Excavaciòn, colchòn de arena, volteo y compactacion | Metros cúbicos | 5,04
10.140 |  | Caño PEAD de 4" | Metros | 55
10.141 |  | Proteccion mecanica con ladrillos prensados | Metros | 84
10.142 |  | Cable XLPE de 1x185 mm2 y terminales | Metros | 210
10.143 |  | Mano de Obra | Metros | 210
10.144 |  | Excavacion, colchon de arena, volteo y compactación | Metros cúbicos | 5,04
10.145 |  | Caño PEAD de 1 1/2" | Metros | 24
10.146 |  | Proteccion mecanica con ladrillos prensados | Unidad | 84
10.147 |  | Cable XLPE de 1x4 mm2 y terminales | Metros | 50
10.148 |  | Cable XLPE de 1x2 mm2 y terminales | Metros | 25
10.149 |  | Mano de Obra | Metros | 25
10.150 |  | Excabacion, colchon de arena, volteo y compactacion | Metros cúbicos | 2,16
10.151 |  | Caño PEAD DE 1 1/2" | Metros | 27
10.152 |  | Proteccion Mecanica con ladrillos prensados | Unidad | 36
10.153 |  | Cable XLPE de 1x4 mm2 y terminales | Metros | 112
10.154 |  | Cable XLPE de 1x2 mm2 y terminales | Metros | 28
10.155 |  | Mano de Obra | Metros | 140
10.156 |  | Excavacion, colchon de arena, volteo y compactacion | Metros cúbicos | 2,16
10.157 |  | Caño PEAD de 2" | Metros | 27
10.158 |  | Proteccion mecanica con ladrillos prensados | Unidad | 36
10.159 |  | Cable XLPE de 1x10 mm2 y terminales | Metros | 112
10.160 |  | Cable XLPE de 1x6 mm2 y terminales | Metros | 28
10.161 |  | Mano de Obra | Metros | 140
10.162 |  | Excabacion, colchon de arena, volteo y compactación | Metros cúbicos | 6,24
10.163 |  | Caño PEAD de 3" | Metros | 60
10.164 |  | Protección mecanica con ladrilos prensados | Unidad | 104
10.165 |  | Cable XLPE de 1x120 mm2 y terminales | Metros | 180
10.166 |  | Cable XPLE de 1x70 mm2 y terminales | Metros | 60
10.167 |  | Cable XLPE de 1x35 mm2 y terminales | Metros | 60
10.168 |  | Mano de Obra | Metros | 300
10.169 |  | Excavación, Colchón de Arena, volteo y compactación | Metros cúbicos | 6,24
10.170 |  | Caño PEAD de 4" | Metros | 60
10.171 |  | Protección mecanica con ladrillos prensados | Unidad | 104
10.172 |  | Cable XLPE de 1x150 mm2 y terminales | Metros | 180
10.173 |  | Cable XLPE de 1x95 mm2 y terminales | Metros | 60
10.174 |  | Cable XLPE de 1x50 mm2 y terminales | Metros | 60
10.175 |  | Mano de Obra | Metros | 300
10.176 |  | Excavación, Colchón de Arena, volteo y compactación | Metros cúbicos | 7,32
10.177 |  | Caño PEAD de 2" | Metros | 68
10.178 |  | Protección mecanica con ladrillos prensados | Unidad | 128
10.179 |  | Cable XPLE de 1x25 mm2 y terminales | Metros | 210
10.180 |  | Cable XPLE de 1x16 mm2 y terminales | Metros | 70
10.181 |  | Cable XLPE de 1x10 mm2 y terminales | Metros | 70
10.182 |  | Mano de Obra | Metros | 350
10.183 |  | Excavación, Colchón de Arena, volteo y compactación | Metros cúbicos | 7,32
10.184 |  | Caño PEAD de 1 1/2" | Metros | 68
10.185 |  | Protección mecanica con Ladrillos prensados | Unidad | 128
10.186 |  | Cable XLPE de 1x6 mm2 y terminales | Metros | 210
10.187 |  | Cable XLPE de 1x4 mm2 y terminales | Metros | 140
10.188 |  | Mano de Obra | Metros | 350
10.189 |  | Excavación, Colchón de Arena, volteo y compactación | Metros cúbicos | 10,8
10.190 |  | Caño PEAD de 1 1/2" | Metros | 97
10.191 |  | Protección mecanica con Ladrillos prensados | Unidad | 183
10.192 |  | Cable XLPE de 1x6 mm2 y terminales | Metros | 300
10.193 |  | Cable XLPE de 1x4 mm2 y terminales | Metros | 200
10.194 |  | Mano de Obra | Metros | 500
10.195 |  | Excavación, Colchón de Arena, volteo y compactación | Metros cúbicos | 10,8
10.196 |  | Caño PEAD de 2" | Metros | 97
10.197 |  | Protección mecanica con Ladrillos prensados | Unidad | 183
10.198 |  | Cable XLPE de 1x10 mm2 y terminales | Metros | 300
10.199 |  | Cable XLPE de 1x6 mm2 y terminales | Metros | 100
10.200 |  | Cable XLPE de 1x4 mm2 y terminales | Metros | 100
10.201 |  | Mano de Obra | Metros | 500
10.202 |  | Columnas de H° A° sección doble T de 9/200 | Unidad | 25
10.203 |  | Artef. Tipo alumb publ cerrado comp de 250 W de vapor de sodio | Unidad | 25
10.204 |  | Mano de Obra | Unidad | 25
10.205 |  | Excavación, Colchón de Arena, volteo y compactación | Metros cúbicos | 134
10.206 |  | Caño PEAD de 1" | Metros | 621
10.207 |  | Protección mecanica con Ladrillos prensados | Unidad | 2.316
10.208 |  | Cable XLPE de 1x4 mm2 y terminales | Metros | 1.756
10.209 |  | Mano de Obra | Metros | 1.756
10.210 |  | Columnas de H° A° seciión doble T de 9/200 | Unidad | 2
10.211 |  | Proyect tipo IP65 con lámp de 400 W de vapor de sodio | Unidad | 2
10.212 |  | Mano de Obra | Unidad | 2
10.213 |  | Excavación, Colchón de Arena, volteo y compactación | Metros cúbicos | 14,88
10.214 |  | Caño PEAD de 1" | Metros | 42
10.215 |  | Protección mecanica con Ladrillos prensados | Unidad | 168
10.216 |  | Cable XLPE de 1x4 mm2 y terminales | Metros | 124
10.217 |  | Mano de Obra | Metros | 124
10.218 |  | Cable de cobre desnudo de 50 mm2 | Metros | 150
10.219 |  | Excavación y tapa de zanja de 0,80 m. de profundidad y colocación de cable | Metros cúbicos | 33
10.220 |  | Jabalina de alta camada de 2,4mx5/8" | Unidad | 11
10.221 |  | Soldadura exotérmica | Unidad | 15
10.222 |  | Prov y colocación de mejorador de suelo | Kilogramos | 625
10.223 |  | Mano de Obra | Unidad Medida Global | 1
10.224 |  | Tablero General TGN, de 2100x600x550 mm, con barras de cobre F, N y T | Unidad | 2
10.225 |  | Colocación de Tablero TGN | Unidad | 1
10.226 |  | TM Regulable de 3x300 A | Unidad | 1
10.227 |  | TM de 1x10 A | Unidad | 5
10.228 |  | TM de 1x16 A | Unidad | 1
10.229 |  | TM de 1x32 A | Unidad | 1
10.230 |  | TM de 3x40 A | Unidad | 3
10.231 |  | TM Regulable de 3x150 A | Unidad | 1
10.232 |  | Descargador de BT de 40 KA (DPS) | Unidad | 4
10.233 |  | Amperimetro | Unidad | 1
10.234 |  | Selector Amperometrico | Unidad | 1
10.235 |  | Transformador de corriente de 300/5 | Unidad | 1
10.236 |  | Voltimetro | Unidad | 1
10.237 |  | Selector voltimetrico | Unidad | 1
10.238 |  | Mano de obra, conexion e instalacion | Unidad Medida Global | 1
10.239 |  | Tablero general TGE de 2100x600x550 mm, con barras de cobre F.N T | Unidad Medida Global | 2
10.240 |  | Colocación de tablero general TGE | Unidad | 1
10.241 |  | TM regulable de 3x300 A | Unidad | 1
10.242 |  | TM regulable de 3x150 | Unidad | 1
10.243 |  | TM de 1x16 A | Unidad | 7
10.244 |  | TM de 3x10 A | Unidad | 1
10.245 |  | TM de 3x20 A | Unidad | 1
10.246 |  | TM de 3x25 A | Unidad | 1
10.247 |  | TM de 3x63 A | Unidad | 1
10.248 |  | Arranque suave para bomba de 7,9 HP | Unidad | 3
10.249 |  | Contactor para bomba de 7,9 HP/380V/Bob 220 V/2 NA+2 NC | Unidad | 3
10.250 |  | Fusible de 20 A tipo NH 500 V con base | Unidad | 9
10.251 |  | Descargador de BT de 40 KA (DPS) | Unidad | 4
10.252 |  | Amperimetro | Unidad | 1
10.253 |  | Selector amperimetro | Unidad | 1
10.254 |  | Transformador de corrientes de 300/5 | Unidad | 1
10.255 |  | Voltimetro | Unidad | 1
10.256 |  | Selector voltimetro | Unidad | 1
10.257 |  | Mano de obra, conexion e instalacion | Unidad Medida Global | 1
10.258 |  | Tablero seccional TS1E, porteria de 9 mod con barras de F.N. Y T | Unidad | 1
10.259 |  | Colocacion de tablero | Unidad | 1
10.260 |  | TM de 1x25 A de corte general | Unidad | 1
10.261 |  | TM de 1x10 A | Unidad | 1
10.262 |  | TM de 1x16 A | Unidad | 1
10.263 |  | Descargador de BT de 40 KA (DPS) | Unidad | 2
10.264 |  | Interruptor diferencial de 2x25 A/30 mA/30 mseg | Unidad | 1
10.265 |  | Mano de obra, conexion e instalación | Unidad | 12
10.266 |  | Tablero seccional TS2N Adm y labor de 36 mod con barras de F. N. y T | Unidad | 1
10.267 |  | Colocación del tablero | Unidad | 1
10.268 |  | TM de 3x40 A de corte general | Unidad | 1
10.269 |  | TM de 1x10 A | Unidad | 12
10.270 |  | TM de 1x16 A | Unidad | 3
10.271 |  | Interruptor diferencial de 4x40 A/ 30 mA/ 30 mseg | Unidad | 1
10.272 |  | Descargador de BT de 40 KA (DPS) | Unidad | 1
10.273 |  | Mano de obra conexion e instalacion | Unidad Medida Global | 42
10.274 |  | Tablero seccional TS2E Adm y labor. de 18 mod con barras de F, N y T | Unidad | 1
10.275 |  | Colocación del Tablero | Unidad | 1
10.276 |  | TM de 3x20 A de corte general | Unidad | 1
10.277 |  | TM de 1x10 A | Unidad | 5
10.278 |  | Interruptor diferencial de 4x25 A | Unidad | 1
10.279 |  | Descargador de BT de 40 KA (DPS) | Unidad | 4
10.280 |  | Mano de obra conexion e instalacion | Unidad | 20
10.281 |  | Tablero seccional TS3N. Sala de compresores de 2100x600x550 mm con barras de F,N y T | Unidad | 2
10.282 |  | Colocación del tablero | Unidad | 2
10.283 |  | TM de regulable de 3x150A de corte general | Unidad | 2
10.284 |  | TM de 1x10 A | Unidad | 6
10.285 |  | TM de 1x16 A | Unidad | 2
10.286 |  | TM de 1x32 A | Unidad | 2
10.287 |  | Arranque suave para compresor de 50 HP/380 V | Unidad | 4
10.288 |  | Contactor para compresor de 50 HP/380V/bob 220 V/2 NA+2 NC | Unidad | 4
10.289 |  | Fusible NH de 100 A con base | Unidad | 12
10.290 |  | Descargador de BT de 40 KA (DPS) | Unidad | 8
10.291 |  | Mano de obra, conexion e instalacion | Unidad Medida Global | 2
10.292 |  | Tablero seccional TS3E, sala de compresores de 2100x660x550 mm con barras de F, N y T | Unidad | 2
10.293 |  | Colocación del tablero | Unidad | 2
10.294 |  | TM de 3x150A de corte general | Unidad | 2
10.295 |  | TM de 1x10 A | Unidad | 8
10.296 |  | Arranque suave para compresor de 50 HP/380 V | Unidad | 2
10.297 |  | Contactor para bomba de 50HP/380V/Bob 220 V/2 NA+2 NC | Unidad | 2
10.298 |  | Fusible NH de 100 A con base | Unidad | 6
10.299 |  | Descargador de BT de 40 KA (DPS) | Unidad | 8
10.300 |  | Mano de obra, conexion e instalacion | Unidad Medida Global | 2
10.301 |  | Tablero seccional TS4N, Sala de deshidratación de 2100x600x550 mm | Unidad | 2
10.302 |  | Colocación del tablero | Unidad | 2
10.303 |  | TM de 3x32 A de corte general | Unidad | 2
10.304 |  | TM de 1x10 A | Unidad | 10
10.305 |  | TM de 1x32 A | Unidad | 2
10.306 |  | Descargador de BT de 40 KA (DPS) | Unidad | 8
10.307 |  | Mano de obra, conexión e instalación | Unidad Medida Global | 2
10.308 |  | Tablero seccional TS4E, sala de deshidratación, de 2100x600x550 mm con barras de F,N y T | Unidad | 2
10.309 |  | Colocación del tablero | Unidad | 2
10.310 |  | TM de 3x63 A de corte general | Unidad | 2
10.311 |  | TM de 1x10 A | Unidad | 10
10.312 |  | Arranque suave para compresor de 12 HP/380 V | Unidad | 4
10.313 |  | Contactor para bomba de 12HP/380V/Bob 220 V/2 NA+2 NC | Unidad | 4
10.314 |  | Fusible de 20A | Unidad | 12
10.315 |  | Arranque directo para motor de 1 HP/220 V | Unidad | 2
10.316 |  | Arranque directo para motor de 2 HP/380 V | Unidad | 6
10.317 |  | Arranque directo para motor de 3 HP/380 V | Unidad | 2
10.318 |  | Descargador de BT de 40 Ka (DPS) | Unidad | 8
10.319 |  | Mano de obra, conexión e instalación | Unidad Medida Global | 2
10.320 |  | Tablero seccinal TS5N. Sala de Cloración de 24 mod con barras de F. N y T | Unidad | 1
10.321 |  | Colocación del tablero | Unidad | 1
10.322 |  | TM de 3x40A de corte general | Unidad | 1
10.323 |  | TM de 1x10A | Unidad | 8
10.324 |  | TM de 1x32 A | Unidad | 1
10.325 |  | Descargador de BT de 40 KA | Unidad | 4
10.326 |  | Mano de obra, conexión e instalación | Unidad Medida Global | 1
10.327 |  | Tablero seccional TS5E. Sala de Cloración de 36 mod con barras de F.N y T | Unidad | 1
10.328 |  | Colocación del tablero | Unidad | 1
10.329 |  | TM de 3x25A de corte general | Unidad | 1
10.330 |  | TM de 1x10 A | Unidad | 4
10.331 |  | TM de 1x16 A | Unidad | 1
10.332 |  | Arranque directo para motor de 1 HP/220 V | Unidad | 1
10.333 |  | Descargador de BT de 40 KA (DPS) | Unidad | 4
10.334 |  | Mano de obra, conexión e instalación | Unidad Medida Global | 1
10.335 |  | Caño galvanizado de 1 1/2" | Metros | 50
10.336 |  | Cable XLPE de 1x4 mm2 | Metros | 240
10.337 |  | Mano de obra | Unidad Medida Global | 240
10.338 |  | Excavación, colchon de arena, volteo y compactación | Metros | 30
10.339 |  | Caño PEAD de 3" | Metros | 30
10.340 |  | Cable XLPE de 1x120 mm2 y terminales | Metros | 180
10.341 |  | Cable XLPE de 1x35 mm2 | Metros | 40
10.342 |  | Mano de obra | Metros | 220
10.343 |  | Excavación colchon de arena volteo y compactacion | Metros | 30
10.344 |  | Caño PEAD de 1 1/2" | Metros | 30
10.345 |  | Caño galvanizado de 1 1/2" | Metros | 72
10.346 |  | Cable XLPE de 1x4 mm2 | Metros | 400
10.347 |  | Mano de obra | Metros | 400
10.348 |  | Excavación, Colchón de Arena, volteo y compactación | Metros | 8
10.349 |  | Caño PEAD de 1" | Metros | 10
10.350 |  | Cable XLPE de 1x4 mm2 | Metros | 44
10.351 |  | Mano de Obra | Metros | 44
10.352 |  | Excavación, Colchón de Arena, volteo y compactación | Metros | 3
10.353 |  | Caño PEAD de 1" | Metros | 5
10.354 |  | Cable XLPE de 1x4 mm2 | Metros | 22
10.355 |  | Mano de Obra | Metros | 22
10.356 |  | Boca de Acondicionador de Aire | Unidad | 1
10.357 |  | Prov. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo acanalado de 1x40 W | Unidad | 1
10.358 |  | Boca de toma polarizado | Unidad | 1
10.359 |  | Boca de luces | Unidad | 15
10.360 |  | Prov. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo acanalado de 1x40 W | Unidad | 3
10.361 |  | Prov. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo intermperie de 1x40 W | Unidad | 4
10.362 |  | Prov. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo acanalado de 2x40 W | Unidad | 2
10.363 |  | Prov. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo acanalado de 3x40 W | Unidad | 6
10.364 |  | Boca de PC | Unidad | 1
10.365 |  | Boca de toma polarizado | Unidad | 13
10.366 |  | Boca de toma Shuko, incluye toma | Unidad | 2
10.367 |  | Boca de ventilador de techo | Unidad | 1
10.368 |  | Boca de Acondicionador de Aire | Unidad | 12
10.369 |  | Prov., inst. y puesta en marcha de una AA de 18000 BTU tipo split | Unidad | 3
10.370 |  | Provisión e instalación de Ventilador de techo | Unidad | 1
10.371 |  | Provisión e instalación de Extractor de aire embutido a la pared de 1500 m3/h | Unidad | 1
10.372 |  | Boca de Extractor de Aire | Unidad | 4
10.373 |  | Boca de Termo calefon | Unidad | 4
10.374 |  | Provisión e instalación de Termocalefon de 60 Lts | Unidad | 1
10.375 |  | Boca de Luces | Unidad | 8
10.376 |  | Prov. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo intermpie de 1x40 W | Unidad | 4
10.377 |  | Prov. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo acanalado de 2x40 W | Unidad | 4
10.378 |  | Boca de toma polarizado | Unidad | 1
10.379 |  | Boca de toma Industrial Monofasico, incluye el toma | Unidad | 1
10.380 |  | Provisión e instalación de Extractor de aire embutido a la pared de 1500 m3/h | Unidad | 1
10.381 |  | Boca de Extractor de Aire | Unidad | 4
10.382 |  | Boca de luces | Unidad | 16
10.383 |  | Prov. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo intermperie de 1x40 W | Unidad | 8
10.384 |  | Provo. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo acanalado de 2x40 W | Unidad | 8
10.385 |  | Boca de toma polarizado | Unidad | 2
10.386 |  | Boca de toma industrial Monofasico, incluye el toma | Unidad | 2
10.387 |  | Provisión e instalación de Extractor de aire embutido a la pared de 1500 m3/h | Unidad | 2
10.388 |  | Boca de Extractor de Aire | Unidad | 8
10.389 |  | Boca de luces | Unidad | 24
10.390 |  | Prov. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo de intermpie de 1x40 W | Unidad | 8
10.391 |  | Prov. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo acanalado de 3x40 W | Unidad | 16
10.392 |  | Boca de toma polarizado | Unidad | 2
10.393 |  | Boca de toma industrial Monofasico, incluye el toma | Unidad | 2
10.394 |  | Provisión e instalación de Extractor de aire embutido a la pared de 1500 m3/h | Unidad | 4
10.395 |  | Boca de Extractor de Aire | Unidad | 16
10.396 |  | Boca de luces | Unidad | 21
10.397 |  | Prov. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo intermpie de 1x40 W | Unidad | 4
10.398 |  | Prov. y coloc. de lamp. Fluor. Tipo acanalado de 2x40 W | Unidad | 17
10.399 |  | Boca de toma polarizado | Unidad | 2
10.400 |  | Boca de toma Industrial Monofasico, incluye rl toma | Unidad | 1
10.401 |  | Prov. inst. y puesta en marcha de generador de 500 kVA tifasico cabinado, en potencia Prime | Unidad | 1
10.402 |  | Provisión, instalación. colocación y conexión del Tablero de Transferencia Automatica | Unidad | 1
10.403 |  | Estrucutura de Hormigon Armado (Ho fck = 250 kg/cm2) Base para el Generador | Unidad | 1
10.404 |  | Pilastra para medidor | Unidad | 1
10.405 |  | Cable para control de 12x5,5 mm2 dentro de ducto PEAD de 1" | Metros | 17
10.406 |  | Registro electrico de 60x60cm | Unidad | 17
10.407 |  | Registro electrico de 40x40 cm | Unidad | 19
10.408 |  | Provisión y montaje de un Banco de Capacitor de 100 KVAR del tipo automatico | Unidad Medida Global | 1
10.409 |  | Tramites y pago en ANDE | Unidad Medida Global | 1
10.410 |  | Recubrimiento con pasto sobre suelo organico | Metros cuadrados | 2.201
10.411 |  | Mosaico Granítico antideslizante tipo ©Blanguino 40x40 mm | Metros cuadrados | 464
10.412 |  | Pavimiento de Ho Ao | Metros cuadrados | 50
10.413 |  | Muro Perimetral | Metros | 307
10.414 |  | Portones de acceso | Metros cuadrados | 21
10.415 |  | Eucalipto | Unidad | 30
10.416 |  | Pino Paraná | Unidad | 4
10.417 |  | Lapacho Rosado | Unidad | 4
10.418 |  | Lapacho Amarillo | Unidad | 4
10.419 |  | Lluvia de Orquideas | Unidad | 3
10.420 |  | Jazmín Mango | Unidad | 3
10.421 |  | Inga'i | Unidad | 3
10.422 |  | Tipo empedrado | Metros cuadrados | 885
10.423 |  | Provisión y colocación de tubería de PVC soldable para 6 kg/cm2 y accesorios - ø= 32mm | Metros | 62
10.424 |  | Provisión y colocación de tubería de PVC soldable para 6 kg/cm2 y accesorios - ø= 25mm | Metros | 130
10.425 |  | Provisión e instalación PVC tipo Vinilfort Junta Elástica - D= 100mm | Metros | 25
10.426 |  | Provisión e instalación PVC tipo Vinilfort Junta Elástica - D= 250mm | Metros | 44
10.427 |  | Provición e instalación PVC tipo Vinilfort Junta Elástica - D= 300mm | Metros | 140
10.428 |  | Cámaras de Inspección de 0,60x0,60m | Unidad | 3
10.429 |  | Registros de Inspección, profundidad hasta 2,50 m | Unidad | 2
10.430 |  | Registros de Inspección, profundidad hasta 4,50 m | Unidad | 4
10.431 |  | Canal trapezoidal de Loseta de Hormigón | Metros cuadrados | 137
10.432 |  | Cordón cuneta, ancho 0,60m | Metros | 536
10.433 |  | Sumideros de cordón | Unidad | 2
10.434 |  | Tuberías de hormigón, D=0,60m | Metros | 6,6
10.435 |  | Tuberías de hormigón, D=0,80m | Metros | 30
10.436 |  | Provisión y colocación de cabina de guardia tipo "modelo clásica" de Syopar, o equivalente (incluye base de losa de hormigón e=15cm) | Unidad | 1
10.437 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 60
10.438 |  | Excavación para zapatas y vigas de fundación | Metros cúbicos | 8
10.439 |  | Zapatas de hormigón armado | Metros cúbicos | 0,56
10.440 |  | Cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 8
10.441 |  | Viga Fundación | Metros cúbicos | 2,8
10.442 |  | Dintel envarillado de mampostería sobre aberturas | Metros | 10
10.443 |  | Aislación horizontal 0.15 m con hidrófugo y asfalto | Metros | 14
10.444 |  | Mampostería nivelación de 0.30 m con cemento PZ | Metros cuadrados | 14
10.445 |  | Mampostería elevación de 0,15 m ladrillo común una cara a la vista y cemento PZ | Metros cuadrados | 158
10.446 |  | Revoque 1 capa sin hidrófugo para inferiores 1.5 cm | Metros cuadrados | 64
10.447 |  | Revoque a 1 capa grueso p/ interior, base pararevestimientos cerámicos | Metros cuadrados | 15
10.448 |  | Revoque 2 capas con hidrófugo para exteriores 2 cm | Metros cuadrados | 3
10.449 |  | Revoque con hidrófugo y azotada de adherencia para exteriores | Metros cuadrados | 82
10.450 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 10 cm | Metros cuadrados | 60
10.451 |  | Piso cerámico 30x30 cm | Metros cuadrados | 60
10.452 |  | Carpeta alisado de cemento | Metros cuadrados | 24
10.453 |  | Zócalo cerámico 10x30 cms | Metros | 59
10.454 |  | Revestido de azulejos 20x20 cm | Metros cuadrados | 15
10.455 |  | Puerta Placa 0.60x2.10 m | Unidad | 3
10.456 |  | Puerta Placa 0.70x2.10 m | Unidad | 1
10.457 |  | Ventana de Cristal Templado | Metros cuadrados | 5
10.458 |  | Instalación pileta de cocina - Frio & Caliente | Unidad | 1
10.459 |  | Instalación vestuario fio/caliente | Unidad | 1
10.460 |  | Instalación de Baño simple - Frio | Unidad | 1
10.461 |  | Instalación laboratorio Fio Caliente | Unidad | 1
10.462 |  | Mesada de cocina de granito 0.60 mts de ancho con zocalo de 0.06cm | Metros | 16
10.463 |  | Canaleta de chapa, colocada | Metros | 18
10.464 |  | Pintura al látex interior en paredes | Metros cuadrados | 64
10.465 |  | Pintura al látex exterior en paredes | Metros cuadrados | 79
10.466 |  | Siliconado de ladrillos vistos | Metros cuadrados | 5
10.467 |  | Pintura con esmalte sintético en aberturas | Metros cuadrados | 11
10.468 |  | Pintura con esmalte sintético en canaletas y bajadas | Metros | 18
10.469 |  | Techo de tejas españolas con tejuelon con aislación s/ estructura de madera | Metros cuadrados | 66
10.470 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 35,28
10.471 |  | Excavación para zapatas y vigas de fundación | Metros cúbicos | 6,96
10.472 |  | Zapatas de hormigón armado | Metros cúbicos | 1,88
10.473 |  | Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 0,9
10.474 |  | Encadenado Superior de H° A° | Metros cúbicos | 0,63
10.475 |  | Losa H° A° | Metros cúbicos | 4,24
10.476 |  | Aislación horizontal 0.15 m con hidrófugo y asfalto | Metros | 29,18
10.477 |  | Mampostería elevación de 0.15 m ladrillo común una cara a la vista y cemento PZ | Metros cuadrados | 53,46
10.478 |  | Mampostería elevación de 0.15 m ladrillo hueco | Metros cuadrados | 3,12
10.479 |  | Azotada impermeable 0,5 cm | Metros cuadrados | 6,97
10.480 |  | Revoque 2 capas con hidrófugo para exteriores 2 cm | Metros cuadrados | 6,97
10.481 |  | Revoque 1 capa sin hidrófugo para interiores 1.5 cm | Metros cuadrados | 52,96
10.482 |  | Revoque con hidrófugo y azotada de adherencia para exteriores | Metros cuadrados | 16,8
10.483 |  | Techo de chapa de zinc galv Nº 28 c/ estructura métalica | Metros cuadrados | 16,28
10.484 |  | Pavimento de Ho Ao | Metros cuadrados | 4,24
10.485 |  | Puerta 2 hojas doblada con persianas fijas y marco de chapa doblada 3,12 x 2,20m | Metros cuadrados | 6,87
10.486 |  | Ventana tipo balancin metálico | Metros cuadrados | 1,8
10.487 |  | canaleta de chapa, colocada | Metros | 4,4
10.488 |  | caño de desague de PVC x 100mm | Metros | 4,9
10.489 |  | Registro 40x40 con tapa de hormigón | Unidad | 1
10.490 |  | Pintura al latex interior en paredes | Metros cuadrados | 52,96
10.491 |  | pintura al latex exterior en paredes | Metros cuadrados | 34,4
10.492 |  | Siliconado de ladrillos vistos | Metros cuadrados | 53,46
10.493 |  | Pintura con esmalte sintético en aberturas | Metros cuadrados | 4,26
10.494 |  | Pintura con esmalte sintético en canaletas y bajadas | Metros | 9,3
10.495 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 35,28
10.496 |  | Excavación para zapatas y vigas de fundación | Metros cúbicos | 6,96
10.497 |  | zapatas de hormigón armado | Metros cúbicos | 1,88
10.498 |  | pilares de H° A° | Metros cúbicos | 0,9
10.499 |  | Encadenado superior de H° A° | Metros cúbicos | 0,63
10.500 |  | Losa H° A° | Metros cúbicos | 4,24
10.501 |  | Aislación horizontal 0,1m con hidrofugo y asfalto | Metros | 29,18
10.502 |  | Manposteria elevación de 0,15 m ladrillo una cara a la vista y cemento PZ | Metros cuadrados | 53,46
10.503 |  | Manposteria elevación de 0,15 m ladrillo hueco | Metros cuadrados | 3,12
10.504 |  | Azotada impermeable ,5cm | Metros cuadrados | 6,97
10.505 |  | Revoque 2 capas con hidrofugo para exteriores 2 cm | Metros cuadrados | 6,97
10.506 |  | Revoque 1 capas con hidrofugo para interiores 1,5 cm | Metros cuadrados | 52,96
10.507 |  | Revoque con hidrofugo y azotea de adherenca para exteriores | Metros cuadrados | 16,8
10.508 |  | Techo de chapa de zing Nº 28 c/ estructura metalica | Metros cuadrados | 16,28
10.509 |  | Pavimento de H° A° | Metros cuadrados | 4,24
10.510 |  | Puerta 2 hojas de chapa doblada con persianas fijas y marco de chapa doblada 3,12x2,20m | Metros cuadrados | 6,87
10.511 |  | Ventana tipo balancin metálico | Metros cuadrados | 1,8
10.512 |  | Canaleta de chapa colocada | Metros | 4,4
10.513 |  | Caño de desague de PVC x 100 mm | Metros | 4,9
10.514 |  | Registro 40x40cm tapa de hormigon | Metros | 1
10.515 |  | Pintura al latex interior en paredes | Metros cuadrados | 52,96
10.516 |  | Pintura al latex exterior en paredes | Metros cuadrados | 34,4
10.517 |  | Silicona de ladrillo vistos | Metros cuadrados | 53,46
10.518 |  | Pintura con esmalte sintético en aberturas | Metros cuadrados | 4,26
10.519 |  | Pintura con esmalte sintético en canaletas y bajadas | Metros | 9,3
10.520 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 74,52
10.521 |  | Excvación para zapatas y vigas de fundación | Metros cúbicos | 10,45
10.522 |  | Zapatas de hormigón armado | Metros cúbicos | 2,83
10.523 |  | Pilares H° A° | Metros cúbicos | 1,36
10.524 |  | Encadenado superior de H° A° | Metros cúbicos | 1,14
10.525 |  | Losa H° A° | Metros cúbicos | 8,95
10.526 |  | Aislación horizontal 0,15 m con hidrofugo y asfalto | Metros | 29,18
10.527 |  | Manposteria elevación de 0,15 m ladrillo comun una cara a la vista y cemento PZ | Metros cuadrados | 98,49
10.528 |  | Mamposteria elevación de 0,15 m ladrillo hueco | Metros cuadrados | 5,7
10.529 |  | Azotada impermeable 0,5 cm | Metros cuadrados | 14,7
10.530 |  | Revoque 2 capas con hidrofugo para exteriores 2 cm | Metros cuadrados | 14,7
10.531 |  | Revoque 1 capas con hidrofugo para interiores 1,5cm | Metros cuadrados | 96,04
10.532 |  | Revoque con hidrofugos y azotada de adherencia para exteriores | Metros cuadrados | 16,8
10.533 |  | Techo de chapa de zinc galv Nº28 c/ estructura metálica | Metros cuadrados | 52,96
10.534 |  | Pavimento de H° A° | Metros cuadrados | 8,95
10.535 |  | Puerta 2 hojas de chapa dpblada con persianas fijas y marco de chapa doblada 3,12 x 2,20 | Metros cuadrados | 6,87
10.536 |  | Ventana tipo balancin metálico | Metros cuadrados | 4,5
10.537 |  | Canaleta de chapa colocada | Metros | 8,9
10.538 |  | Caño de desague de PVC x 100 mm | Metros | 4,9
10.539 |  | Registro 40x40 cm con tapa de hormigón | Unidad | 1
10.540 |  | Pintura al latex interior en paredes | Metros cuadrados | 96,04
10.541 |  | Pintura al látex exterior en paredesPintura al látex exterior en paredes | Metros cuadrados | 34,4
10.542 |  | silicona de ladrillos vistos | Metros cuadrados | 48,18
10.543 |  | Pintura con esmalte sintetico en aberturas | Metros cuadrados | 6,96
10.544 |  | Pintura con esmalte sintetico en canaletas y bajadas | Metros | 40
10.545 |  | Incubadora DBO, cpacidad 17,8 pies 3 | Unidad | 1
10.546 |  | Botellas DBO con tapón de 1 a 96, capacidad 300ml | Unidad | 96
10.547 |  | Incubadora, capacidad 3,7 pies 3 | Unidad | 2
10.548 |  | Bandejas opcional de alambre | Unidad | 2
10.549 |  | Bandeja opcional perforada | Unidad | 2
10.550 |  | Cabina desecadora de acrilico | Unidad | 1
10.551 |  | Medidor de oxigeno disuelto | Unidad | 1
10.552 |  | Carrito para muestras | Unidad | 1
10.553 |  | Filtro HAWPx 47mm (paquete de 100 unidades | Unidad | 1
10.554 |  | Rampa de filtración de 6 puestos multiple para portafiltros de acero inoxidable | Unidad | 1
10.555 |  | Matraz de filtracion al vacio (kitasato) de 1 litro | Unidad | 1
10.556 |  | Bomba de vacio de alto rendimiento 220V, 50 Hz | Unidad | 1
10.557 |  | Muestreador automático compacto HACH/ sigma SD900 o equivalente con accesorios (kit de botella de 2,5 galones de polietileno, tubo de teflón L=100 pies y diámetro 3/8. kit de conexión para tubos, filtro de teflón/acero inox) | Unidad | 1
10.558 |  | Kit de 24 botellas de 1 litro para muestreador de polietileno con tapas | Unidad | 1
10.559 |  | Kit de refigerador de 24 botellas de 1 litro para muestreador de polietileno con tapas | Unidad | 1
10.560 |  | Set de 24 botellas lasticas de 1 litro con tapas | Unidad | 1
10.561 |  | Cuenta colonias quebec o equivalente, con lente de aumento de diametro 11,5cm y lámpara de tungsteno de 40w certificasción CSA | Unidad | 1
10.562 |  | Bolsa esteril de 207ml. paq/500 un. | Unidad | 1
10.563 |  | Kit de ransporte de muestras | Unidad | 1
10.564 |  | Espectrofotometro | Unidad | 1
10.565 |  | Impresora | Unidad | 1
10.566 |  | Tapa plástica para el instrumento | Unidad | 1
10.567 |  | Adaptador para celdas cuadradas de 1 cm y redonda de 1" | Unidad | 1
10.568 |  | Protector de luz para su uso con viales TNT | Unidad | 1
10.569 |  | Escaner de codigo de barras USB | Unidad | 1
10.570 |  | Cable de extensión USB | Unidad | 1
10.571 |  | Reemplazo de lampara de tungsteno | Unidad | 1
10.572 |  | Sofware Hach Link | Unidad | 1
10.573 |  | Pour thru cell (multi-pathiengh 1 in or 1 cm) | Unidad | 1
10.574 |  | Pour Thru cell kit (1 in) | Unidad | 1
10.575 |  | Juegos de filtros | Unidad | 1
10.576 |  | Viales DQO LR (o-150 mg/f) paq/150 | Unidad | 1
10.577 |  | Solucion standard 300 mg/L. 200ml | Unidad | 1
10.578 |  | Solución standard 800 mg/L,. 200 ml | Unidad | 1
10.579 |  | Solución standard 100 mg/L. 200ml | Unidad | 1
10.580 |  | REactor digital para TNT PLUS | Unidad | 1
10.581 |  | Nitrato TNT PLUS HR | Unidad | 1
10.582 |  | Juego de reactivos hidrogeno-amoniaco 10 ml 100 tests | Unidad | 1
10.583 |  | Fosforo TNT PLUS HR | Unidad | 1
10.584 |  | Equipo purificador de aire | Unidad | 1
10.585 |  | Limpia pipeta automatica | Unidad | 1
10.586 |  | pH metro portable | Unidad | 1
10.587 |  | Calentador para soxhiet de 3 posiciones | Unidad | 1
10.588 |  | Extractor de friedrich completo para 300 ml | Unidad | 1
10.589 |  | Ducha de seguridad | Unidad | 1
10.590 |  | Cabina anticorrosivo de acidos | Unidad | 1
10.591 |  | Muestrador para solidos | Unidad | 1
10.592 |  | Espatula / cuchara de acero inoxidable Pk/ 1 un | Unidad | 1
10.593 |  | Canasto para transportar botellas de DBO | Unidad | 1
10.594 |  | Medidor de conductividad portatil | Unidad | 1
10.595 |  | Sonda de conductividad con cable de 20m y conector DIN a prueba de agua | Unidad | 1
10.596 |  | Libro de metodos estandar para el analisis de agua y aguas residuales 22º edición | Unidad | 1
10.597 |  | Calentador electrico, rango de temperatura 38º a 371º | Unidad | 1
10.598 |  | de 0 a 12º Baumé, longitud de 300 mm, división de 0.1º Baumé | Unidad | 1
10.599 |  | de 9 a 21º Baumé, longitud de 300 mm, división de 0.1º Baumé | Unidad | 1
10.600 |  | de 19 a 25º Baumé, longitud de 300 mm, división de 0.1º Baumé | Unidad | 1
10.601 |  | de 0 a 72º Baumé, longitud de 330 mm, división de 1º Baumé; densidad de 1.000 a 2.000 | Unidad | 1
10.602 |  | Gradilla soporte para densímetros | Unidad | 1
10.603 |  | Mortero de vidrio | Unidad | 1
10.604 |  | Porta canasto para secado en polipropileno y acero inoxidable | Unidad | 1
10.605 |  | Centrifuga | Unidad | 1
10.606 |  | Rotor centrifuga | Unidad | 1
10.607 |  | Balanza Analítica, capacidad 220 g | Unidad | 1
10.608 |  | Masa de calibración, clase 1 con Certificado de calibración NIST | Unidad | 1
10.609 |  | Balanza, capacidad 3 kg | Unidad | 1
10.610 |  | Baño de María | Unidad | 1
10.611 |  | Plataforma Universal | Unidad | 1
10.612 |  | Pinza para frasco Erlenmeyer de 250 ml | Unidad | 1
10.613 |  | Bureta Automática | Unidad | 1
10.614 |  | Bureta clase B, marca Pyrex | Unidad | 1
10.615 |  | Pinzas para buretas | Unidad | 1
10.616 |  | Probeta graduada de polipropileno, capacidad 100 ml | Unidad | 1
10.617 |  | Probeta graduada de polipropileno, capacidad 250 ml | Unidad | 1
10.618 |  | Probeta graduada de polipropileno, capacidad 500 ml | Unidad | 1
10.619 |  | Probeta graduada de polipropileno, capacidad 1000 ml | Unidad | 1
10.620 |  | Probeta graduada de polipropileno, capacidad 2000 ml | Unidad | 1
10.621 |  | Digestor Rápido, temperatura máx de funcionamiento: 450°C | Unidad | 1
10.622 |  | Destilador rapid still II o equivalente | Unidad | 1
10.623 |  | Tubos rectos para digestor rapido | Unidad | 1
10.624 |  | Tubos volumétricos para digestor rápido | Unidad | 1
10.625 |  | Homo mufla para laboratorio | Unidad | 1
10.626 |  | Placa de cerámica para mufla | Unidad | 1
10.627 |  | Reemplazo placas laterales ceramicas para mufla | Unidad | 1
10.628 |  | Heladera de 12 pies ft 13(= 330 litros) | Unidad | 1
10.629 |  | Estufa de convección | Unidad | 1
10.630 |  | Cono imhoff de sedimentacion | Unidad | 1
10.631 |  | Soporte metálico para 3 conos | Unidad | 1
10.632 |  | Extintor polvo quimico seco ABC con carteleria 6 kilos | Unidad | 3
10.633 |  | Detector de humo | Unidad | 3
10.634 |  | Extintor polvo quimico seco ABC con carteleria 6 kilos | Unidad | 2
10.635 |  | Extintor polvo quimico seco ABC con carteleria 6 kilos | Unidad | 1
10.636 |  | Extintor polvo quimico seco ABC con carteleria 6 kilos | Unidad | 1
10.637 |  | Extintor polvo quimico seco ABC con carteleria 6 kilos | Unidad | 2
11 | 72102304-010 | Planta de Tratamiento de agua corriente | Unidad | 1
11.1 |  | Oficinas | Unidad Medida Global | 1
11.2 |  | Laboratorio de ensayo | Unidad Medida Global | 1
11.3 |  | Instrumental, equipo y mobiliarios | Unidad Medida Global | 1
11.4 |  | Otras construcciones | Unidad Medida Global | 1
11.5 |  | Vehiculo | Unidad Medida Global | 1
11.6 |  | Operación y mantenimiento de prueba (1 mes) | Unidad Medida Global | 1
11.7 |  | Desmantelamiento y retiro | Unidad Medida Global | 1
11.8 |  | Excavación para instalación de cañerias en suelo comun | Metros cúbicos | 2.800
11.9 |  | Excavación para instalación de cañerias en todo tipo de terreno | Metros cúbicos | 900
11.10 |  | Excavación para instalación de cañerias en roca | Metros cúbicos | 500
11.11 |  | Colchon de arena | Metros cúbicos | 558
11.12 |  | Relleno con suelo de prestamo | Metros cúbicos | 1.260
11.13 |  | Relleno con suelo de la misma | Metros cúbicos | 2.940
11.14 |  | Relleno de roca Tipo 5 | Metros cúbicos | 450
11.15 |  | Provisión y colocación de hormigóin fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 39,1
11.16 |  | Armadura | Kilogramos | 4.700
11.17 |  | Mamposteria de ladrillo comun de 0,15 m | Metros cuadrados | 50
11.18 |  | Revoques | Metros cuadrados | 100
11.19 |  | Puerta metalica | Metros cuadrados | 2,1
11.20 |  | Perciana metalica c/ mosquetero | Metros cuadrados | 2
11.21 |  | Pintura a la cal | Metros cuadrados | 220
11.22 |  | Provision y mostaje de cañerias, rejas y accesorios en sala de bombas | Unidad Medida Global | 1
11.23 |  | Porvision, montaje y puesta en servicio de bomba (incluye monocomanodo) | Unidad Medida Global | 1
11.24 |  | Provision y montaje de pasarela (vigas reticuladas, piso de madera, madera, etc.) | Unidad Medida Global | 1
11.25 |  | Cañeria de imp´lusion de acero de 0 300mm | Metros | 60
11.26 |  | cañeria de implusion de PVC de 0 300mm | Metros | 4.650
11.27 |  | Provisión y montaje del sistema de balizamiento y pararrayos | Unidad Medida Global | 1
11.28 |  | Provision y montaje electrico, c/ tablero | Unidad Medida Global | 1
11.29 |  | Limpieza, desbroce y destape | Metros cuadrados | 2.000
11.30 |  | Excavación comun para cimiento de muralla perimetral | Metros cúbicos | 63
11.31 |  | Protección con suelo vegetal y cesped tipo 8 | Metros cuadrados | 800
11.32 |  | Pavimiento de Ripio | Metros cúbicos | 35
11.33 |  | Cimineto de piedra bruta | Metros cúbicos | 50
11.34 |  | Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 m c/pilares de 0,30 m | Metros cuadrados | 450
11.35 |  | Revoque | Metros cuadrados | 80
11.36 |  | Contrapiso | Metros cuadrados | 42
11.37 |  | Baldosones de hormigon | Metros cuadrados | 42
11.38 |  | Porton metalico | Metros cuadrados | 7
11.39 |  | Pintura al latex | Metros cuadrados | 80
11.40 |  | Pintura c/ silicona | Metros cuadrados | 900
11.41 |  | Excavación comun | Metros cúbicos | 3.550
11.42 |  | Provision y colocacion de hormigon fck = 210 kg./cm2 | Metros cúbicos | 840
11.43 |  | Armadura | Kilogramos | 76.000
11.44 |  | Provisión, montaje y puesta en servicio de la planta potabilizadora completa | Unidad Medida Global | 1
11.45 |  | Provision y montaje electrico completo c/ tablero | Unidad Medida Global | 1
11.46 |  | Excavación comun | Metros cúbicos | 7
11.47 |  | Provisión y colocación de hormigon fck = 210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 51
11.48 |  | Armadura | Kilogramos | 5.200
11.49 |  | Mamposteria de ladrillo comun de 0,15 m | Metros cuadrados | 210
11.50 |  | Revoques | Metros cuadrados | 407
11.51 |  | Piso Rodillado | Metros cuadrados | 116
11.52 |  | Contrapiso | Metros cuadrados | 30,6
11.53 |  | Baldosones de hormigón | Metros cuadrados | 30,6
11.54 |  | Zócalos de cemento | Metros | 84
11.55 |  | Cielorraso aplicado | Metros cuadrados | 150
11.56 |  | Aislación e techo | Metros cuadrados | 72
11.57 |  | Puerta Chapa de acero (incluye marco, herrajes y pintura) | Metros cuadrados | 4,52
11.58 |  | Vemtanas tipo balancin (incluye pintura) | Metros cuadrados | 22,5
11.59 |  | Vidrios | Metros cuadrados | 23
11.60 |  | Pintura a la cal | Metros cuadrados | 407
11.61 |  | Pintura al latex | Metros cuadrados | 150
11.62 |  | Pintura c/siliconas | Metros cuadrados | 52
11.63 |  | Provisión y montaje de equipamiento mecanico en sala de bombas | Unidad Medida Global | 1
11.64 |  | Provisión y montaje de equipamiento mecanico en salas de tanques de mezcla | Unidad Medida Global | 1
11.65 |  | Provisión y montaje electrico completo c/ tablero | Unidad Medida Global | 1
11.66 |  | Excavación comun | Metros cúbicos | 10
11.67 |  | Provisión y colocación de hormigon fck = 210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 30,6
11.68 |  | Armadura | Kilogramos | 3.150
11.69 |  | Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 3,21
11.70 |  | Mampostería de ladrillo comun de 0,30 m | Metros cuadrados | 10
11.71 |  | Mampostería de labrillo comun de 0,15 m | Metros cuadrados | 170
11.72 |  | Mampostería de ladrillo comun de 0,20 m | Metros cuadrados | 35
11.73 |  | Revoques | Metros cuadrados | 280
11.74 |  | Contrapiso | Metros cuadrados | 98
11.75 |  | Piso calcáreo | Metros cuadrados | 52
11.76 |  | Piso cerámico | Metros cuadrados | 6
11.77 |  | Baldosones de Hormigon | Metros cuadrados | 30
11.78 |  | Zócalos calcáreos | Metros | 61
11.79 |  | Zócalo cerámico | Metros | 12
11.80 |  | Azulejos | Metros cuadrados | 25
11.81 |  | cielorraso aplicado | Metros cuadrados | 60
11.82 |  | Aislación de techo | Metros cuadrados | 80
11.83 |  | Puerta placa (icnluye marco, herrajes y pintura) | Metros cuadrados | 10,5
11.84 |  | Puerta chapa de acero (incluye marco, herrajes y pinturas) | Metros cuadrados | 4,2
11.85 |  | Ventanas tipo balancin (incluye pintura) | Metros cuadrados | 12
11.86 |  | Vidrios | Metros cuadrados | 12
11.87 |  | Pintura a la cal | Metros cuadrados | 345
11.88 |  | Pintura al latex | Metros cuadrados | 29
11.89 |  | Pintura c/ siliconas | Metros cuadrados | 84
11.90 |  | Provisión y montaje de instalación sanitarias completa | Unidad Medida Global | 1
11.91 |  | Provisión y montaje de instalación eléctrica completa c/ tablero | Unidad Medida Global | 1
11.92 |  | Excavación común | Metros cúbicos | 735
11.93 |  | Provisión de hormigón fck =210kg/cm2 | Metros cúbicos | 325
11.94 |  | Armadura | Kilogramos | 55.200
11.95 |  | Provisión y montaje de cañerias, válvulas, accesorios y registros | Unidad Medida Global | 1
11.96 |  | Provisión y montaje pararrayos, baliza y sistema de indicador de nivel de agua | Unidad Medida Global | 1
11.97 |  | Provisión y montaje eléctrico completo c/ tablero | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]