## items
Ítems del llamado Adecuación del sistema eléctrico Sede Salto del Guairá con ID: 365613
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
1.1 |  | OBRA CIVIL_CELDA DE DISTRIBUCIÓN
1.1.1 |  | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 64,89
1.1.2 |  | Excavación p/ cimiento | Metros cuadrados | 4,98
1.1.3 |  | Elevación de 0,20 cm en ladrillo hueco, revocado FILTRADO | Metros cuadrados | 99,6
1.1.4 |  | Zapata y fuste | Unidad | 8
1.1.5 |  | pilar de HA | Metros cúbicos | 1,8
1.1.6 |  | Vigas de HA | Metros cúbicos | 2,49
1.1.7 |  | Losa de H°A° espesor 5cm | Metros cúbicos | 3,24
1.1.8 |  | Piso de HORMIGÓN ARMADO , espesor = 10 cm | Metros cúbicos | 64,89
1.1.9 |  | LUMINARIAS | Unidad | 5
1.1.10 |  | TOMA DE CORRIENTE | Unidad | 2
1.1.11 |  | Pintura de paredes al latex exterior | Metros cuadrados | 99,6
1.1.12 |  | Puerta Metalica Doble Hoja Tipo perciana | Unidad | 2
1.1.13 |  | Mampara metálica | Metros cuadrados | 11,1
1.1.14 |  | Accesorios menores | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | SUBESTACION_CELDA DE DISTRIBUCIÓN
1.2.1 |  | Poste de H°A° 12/300 Kgf | Unidad | 1
1.2.2 |  | Provisión e instalación de Seccionador Tripolar 23KV con materiales | Unidad | 1
1.2.3 |  | Accesorios menores | Unidad | 1
1.3 |  | Provisión e instalación deTransformador Trifasico de 750 KVA
1.3.1 |  | Transformador Trifasico de 750 KVA, tipo convensional, tipo particular | Unidad | 1
1.3.2 |  | Mano de obra para instalacion | Unidad | 1
1.3.3 |  | Traslado | Unidad | 1
1.3.4 |  | Accesorios menores | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Traslado de Generador de 750 KVA
1.4.1 |  | Cable NYY de 95mm | Metros | 120
1.4.2 |  | Traslado de generador existente | Unidad Medida Global | 1
1.4.3 |  | Mano de obra | Unidad Medida Global | 1
1.4.4 |  | Accesorios menores | Unidad Medida Global | 1
1.5 |  | Provisión de Tablero General y Banco de Capacitores
1.5.1 |  | Provisión e instalación de Tablero tipo Modular 1900x800x600mm (equipo completo, bulones, placa de montaje, etc) con materiales y accesorios menores | Unidad | 2
1.6 |  | Provisión e instalación de Conductores principales por Facultad
1.6.1 |  | Provisión e instalación de conductores por pabellón | Metros | 3.580
1.6.2 |  | Provisión e instalación de cables tipo taller | Metros | 95
1.6.3 |  | Provisión e instalación de Terminales | Unidad | 116
1.6.4 |  | Accesorios menores | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
2.1 |  | Tablero General N°1 para FACISA
2.1.1 |  | Provisión e instalación de Tablero metalico 800x1000mm con materiales y accesorios | Unidad | 1
2.2 |  | Tablero General N°2para FACEM
2.2.1 |  | Provisión e instalación de Tablero metalico 800x1000mm con materiales y accesorios | Unidad | 1
2.3 |  | Tablero General N°3para FACISA Pabellon C
2.3.1 |  | Provisión e instalación de Tablero metalico 800x1000mm con materiales y accesorios | Unidad | 1
2.4 |  | Tablero General N°1 FACIJS
2.4.1 |  | Provisión de Tablero metalico 800x1000mm con materiales y accesorios | Unidad | 1
2.5 |  | Tablero General N°2 SECC. FACIJS
2.5.1 |  | Provisión e instalación de Tablero metalico 800x1000mm con materiales y accesorios | Unidad | 1
2.6 |  | Tablero General N°1 FACITEC
2.6.1 |  | Provisión e instalación de Tablero metalico 800x1000mm con materiales y accesorios | Unidad | 1
2.7 |  | Tablero General N°2 FACITEC
2.7.1 |  | Provisión e instalación de Tablero metalico 800x1000mm con materiales y accesorios | Unidad | 1
2.8 |  | Sistema de estructura tipo bandeja para porta cable
2.8.1 |  | Provisión e instalación de sistema de estructura tipo bandeja para porta cable con materiales y accesorios | Unidad | 116
2.9 |  | Cable para alimentacion de AA
2.9.1 |  | Provisión e instalación de cable para alimentación de Acondicionadores de aire con materiales y accesorios | Metros | 3.592
2.10 |  | Sistema de Ducteado subterraneo
2.10.1 |  | Excavacion para ductos subterraneos 60x60cm | Metros | 400
2.10.2 |  | Resgistros de mamposteria con ladrillo comun rebocado y tapa | Unidad | 25
2.10.3 |  | proteccion mecanica | Metros | 400
2.10.4 |  | Caño electroducto negro 2" | Metros | 2.400
2.10.5 |  | Reposicion y reparacion de piso/adoquin | Metros | 114
2.10.6 |  | Accesorios menores | Unidad Medida Global | 1
3 | 82101502-007 | Cartel de obra con impresión | Unidad | 1
3.1 |  | CARTEL DE OBRAS | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]