## items
Ítems del llamado Reparaciones Mayores de Instalaciones del MDN (Ad Referéndum) con ID: 370067
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-001 | REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADOS DE SEÑALES DEBILES E INSTALACIONES ELECTRICAS AIRE Y LUZ EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Desmantelamiento del sistema de cableados por tipo de servicio (electricidad, inform?tica, telefon?a, datos). | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.2 |  | Provision de bandeja met?lica horizontal de 0,30 m de ancho como minimo, con soporte fijados a la mamposter?a, canales de distribuci?n, por tipos de cables,con tapa. total 45 ml | Metro lineal | 50 |  | 0
1.3 |  | Provision de tableros externos de distribuci?n por tipo de conductor y para cada planta. | Unidad | 5 |  | 0
1.4 |  | Provision y colocaci?n de nuevo Tablero exterior para 36 llaves con barra rst. Alimentado del Tablero Principal existente, con cableado en bandejas alimentaci?n m?nima de cable TPR de 4 x 25 mm. | Unidad | 1 |  | 0
1.5 |  | provision y colocaci?n de ca?os pregalvanizados, con soportes y accesorios para los cableados que se distribuyen a los diferentes pisos a las cajas de distribuci?n y alimentaci?n a un nuevo Tablero. | Metro lineal | 60 |  | 0
1.6 |  | Circuitos independientes AA y otros , cables TPR 2 x 4 mm | Metro lineal | 400 |  | 0
1.7 |  | Provisi?n y colocaci?n de Tablero externo de 10 llaves con barra rst. | Unidad | 1 |  | 0
1.8 |  | Alimentaci?n de circuitos con llaves independientes y cableado TPR de 4 x 4 mm. Alimentaci?n para distribuci?n de cada planta. Llaves TM nuevas por circuitos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.9 |  | Reparaciones de alba?iler?a, (fijaci?n de soportes de bandeja mazisada y revoque con hidr?fugo) . | Metros cuadrados | 90 |  | 0
1.10 |  | Identificaci?n y se?alizaci?n de circuitos del Tablero General. Equilibrio de carga el?ctrica. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.11 |  | Retiro de las l?neas que no est?n energizadas y en desusho (tanto de energ?a el?ctrica y se?ales d?biles) y entrega a la Fiscalizaci?n. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72102802-001 | REUBICACION DEL TABLERO SECCIONAL EXCLUSIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA CALLE VICE PTE.SANCHEZ DEL EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Provisi?n e instalaci?n de tablero para de 20 llaves con barra rst., en la sala de guardia parte interior del Edificio sede | Metros cuadrados | 1 |  | 0
2.2 |  | Desconexi?n en baja tensi?n del tablero y reoganizar circuitos Cambio de l?neas defectuosas. | Metros cuadrados | 1 |  | 0
2.3 |  | Cambio de llave general de corte . Equilibrio de fases e identificaci?n y se?alizaci?n de todas las llaves y circuitos. Testeo general de los conductores y de las llaves termo magn?ticas | Metros cuadrados | 1 |  | 0
3 | 72102802-001 | PINTURA DE PAREDES EXTERIOR AIRE Y LUZ EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Reparaciones de alba?iler?a, (revoque con hidr?fugo) de muros exteriores, cerramiento de agujeros de AA de equipos de ventana, que ya no se utilizan | Metros cuadrados | 110 |  | 0
3.2 |  | Provisi?n y colocaci?n de (dos manos) de pintura 100% acr?lico elastomerico para exteriores de excelente calidad de cobertura y de acabado parejo. Color a elegir, patio de aire y luz | Metros cuadrados | 1.366 |  | 0
3.3 |  | Limpieza de aberturas y parasoles met?licos | Metros cuadrados | 250 |  | 0
4 | 72102802-001 | REPARACIONES VARIAS Y AISLACION DE TERRAZA EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Demolición de revoque pared y techo | Metros cuadrados | 110 |  | 0
4.2 |  | Aislación azotada con hidrófugo y adhesivo | Metros cuadrados | 110 |  | 0
4.3 |  | Revoque con hidrófugo | Metros cuadrados | 110 |  | 0
4.4 |  | Limpieza de mamposterías con hidrolavadora | Metros cuadrados | 100 |  | 0
4.5 |  | Provisión y colocación de aberturas metálicas 1.35 x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
4.6 |  | Provisión y colocación de aberturas metálica 0,90 x 2,10 | Unidad | 1 |  | 0
4.7 |  | Estructura metálica y techo de chapas sobre ducto AA central | Metros cuadrados | 12 |  | 0
4.8 |  | Canaletas y bajadas | Metro lineal | 12 |  | 0
4.9 |  | Aislación de registro principal | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.10 |  | Aislación de piso tejuela terraza con membrana liquida y tela bidim ?A? | Metros cuadrados | 128 |  | 0
4.11 |  | Aislación de piso tejuela terraza con membrana liquida y tela bidim ?B? | Metros cuadrados | 147 |  | 0
4.12 |  | Aislación de piso tejuela terraza con membrana liquida y tela bidim ?C? | Metros cuadrados | 123 |  | 0
4.13 |  | Aislación de piso tejuela terraza con membrana liquida y tela bidim ?D? | Metros cuadrados | 70 |  | 0
4.14 |  | Pintura de paredes interior acrílico con enduido | Costo por Mil | 211 |  | 0
4.15 |  | Pintura techo con enduido | Metros cuadrados | 105 |  | 0
4.16 |  | Pintura exterior base de tanque con texturado acrílico altura 2,85 | Metros cuadrados | 170 |  | 0
4.17 |  | Aberturas metálicas | Metros cuadrados | 20 |  | 0
5 | 72102802-001 | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS- EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Extensión de cañería galvanizada de 3? | Metro lineal | 11 |  | 0
5.2 |  | Arranques para rociadores | Unidad | 8 |  | 0
5.3 |  | Bocas de incendio equipada (B.I.E) | Unidad | 11 |  | 0
5.4 |  | Perforación de losa paso caño galvanizado | Unidad | 12 |  | 0
5.5 |  | Cambio de pasantes en tanque superior | Unidad | 7 |  | 0
5.6 |  | Desmonte, mantenimiento y colocación de motores 1hp jockey y 20 Hp bomba principal | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.7 |  | Cambio de tanque hidroneumático | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.8 |  | Empalme de cañería galvanizada de 3? a cañería existente en subsuelo. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.9 |  | Cambio de cañería de alimentación de tanque inferior | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.10 |  | Confección de soporte de ángulo de 3?4 x 3/16. | Unidad | 25 |  | 0
5.11 |  | Materiales | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.12 |  | 1 tablero de protección de cables alimentadores. 1cables trifásicos para alimentación eléctrica directa de las motobombas. 1tableros para automatización del sistema hidráulico contra incendios. 1 juegos de accesorios electromecánicos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 72102802-001 | SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION DE PASILLOS Y ESCALERA PINTURA DE TECHO EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Demolici?n de Sistema el?ctrico pasillos y escalera (cables, llaves, tomas y artefactos) | Unidad | 150 |  | 0
6.2 |  | Cableado nuevo circuitos de luces y tomas pasillos y escalera (Sub Suelo, planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, ba?os) | Metro lineal | 150 |  | 0
6.3 |  | Tomas simples | Unidad | 27 |  | 0
6.4 |  | Tomas dobles 4 un | Unidad | 4 |  | 0
6.5 |  | Punto y toma | Unidad | 13 |  | 0
6.6 |  | 2 puntos | Unidad | 26 |  | 0
6.7 |  | 3 puntos | Unidad | 4 |  | 0
6.8 |  | Combinaci?n 8 un | Unidad | 8 |  | 0
6.9 |  | Artefactos el?ctricos 1 x 40 pasillos sub suelo | Unidad | 16 |  | 0
6.10 |  | Planta baja | Unidad | 16 |  | 0
6.11 |  | Acceso principal 2 x 40 | Unidad | 8 |  | 0
6.12 |  | Primer piso | Unidad | 22 |  | 0
6.13 |  | Segundo piso | Unidad | 25 |  | 0
6.14 |  | Tercer piso | Unidad | 16 |  | 0
6.15 |  | Cuarto piso | Unidad | 15 |  | 0
6.16 |  | Escalera | Unidad | 5 |  | 0
6.17 |  | Ba?os | Unidad | 27 |  | 0
6.18 |  | Pintura de techo l?tex Planta Baja | Metros cuadrados | 150 |  | 0
6.19 |  | Pintura de techo l?tex Primer piso | Metros cuadrados | 150 |  | 0
6.20 |  | Pintura de techo l?tex Segundo Piso | Metros cuadrados | 150 |  | 0
6.21 |  | Pintura de techo l?tex Tercer Piso | Metros cuadrados | 150 |  | 0
6.22 |  | Pintura de techo l?tex Cuarto Piso | Metros cuadrados | 150 |  | 0
6.23 |  | Pintura de techo l?tex sub suelo | Metros cuadrados | 145 |  | 0
7 | 72102802-001 | REPARACIONES COCINA - SUBSUELO 2 EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Demolici?n de azulejos de pared y mesadas | Metros cuadrados | 33,8 |  | #VALUE!
7.2 |  | Demolici?n de revoque con humedad | Metros cuadrados | 15 |  | 0
7.3 |  | Demolici?n de revestimiento de mesada (pegada a la pileta) | Unidad | 1 |  | 0
7.4 |  | Demoler losa para ducto de ventilaci?n e iluminaci?n natural 1,34x1,50 | Unidad | 1 |  | 0
7.5 |  | Mamposter?a, revocado y pintado, para salida de ducto en piso del estacionamiento , h = 0,30 m. Incluye tapa fija de metal desplegado pesado (p/ evitar ingreso de alima?as) 1,65 X 1,80 | Unidad | 1 |  | 0
7.6 |  | Demoler pared sobre vereda para iluminaci?n natural (Calle 22 de Setiembre) 0,35x1,50, mochetas en mamposter?a | Unidad | 1 |  | 0
7.7 |  | Reja fija marcos de ?ngulos y metal desplegado fino (0,35 x 1,50) | Unidad | 1 |  | 0
7.8 |  | Retirar ventilador de pared (ya no funciona) | Unidad | 1 |  | 0
7.9 |  | Retirar puerta doble | Unidad | 1 |  | 0
7.10 |  | Mamposter?a de 0,15 m. para cerrar hueco de puerta doble | Metros cuadrados | 3,15 |  | #VALUE!
7.11 |  | Revoque interior filtrado | Metros cuadrados | 15 |  | 0
7.12 |  | Pintura Interior al l?tex con enduido | Metros cuadrados | 155 |  | 0
7.13 |  | Pintura al l?tex de cielorraso | Metros cuadrados | 81,6 |  | #VALUE!
7.14 |  | Pintura al esmalte sint?tico de extractor 2,00x0,80 | Metros cuadrados | 3 |  | 0
7.15 |  | Pintura al esmalte sint?tico de aberturas met?licas tipo balanc?n | Metros cuadrados | 3 |  | 0
7.16 |  | Vidrio crudo transparente para abertura tipo balanc?n | Metros cuadrados | 1,2 |  | #VALUE!
7.17 |  | Provisi?n y colocaci?n grifer?a para pileta de cocina | Unidad | 1 |  | 0
7.18 |  | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 10 |  | 0
7.19 |  | Mesada de granito para mesada de pileta y mesada pasa platos | Metros cuadrados | 2,3 |  | #VALUE!
7.20 |  | Artefacto de iluminaci?n 2x40 W | Unidad | 6 |  | 0
7.21 |  | Cambio de toma corriente y picos de luces | Unidad | 4 |  | 0
7.22 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8 | 72102802-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS OFICINAS VICEMINISTERIO PARA LAS FFAA de la NACION EDIFICIO SEDE Mcal López e/ Vice Pdte Sanchez | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Demolici?n de ventana vidriera (1 ayudant?a y 2 en vice ministerio) con mocheta | Unidad | 3 |  | 0
8.2 |  | Retirar empapelado (viceministerio) | Metros cuadrados | 28 |  | 0
8.3 |  | Retirar alfombrado de z?calos (Ayudant?a) | Metro lineal | 8 |  | 0
8.4 |  | Canalizaci?n de cableado de electricidad y redes inform?ticas | Unidad | 8 |  | 0
8.5 |  | Retirar acondicionador de aire de ventana | Unidad | 2 |  | 0
8.6 |  | Lustrado de revestimiento de madera | Metros cuadrados | 26,22 |  | #VALUE!
8.7 |  | Pintura sint?tica para canaleta met?lica de cableado en piso | Metro lineal | 8 |  | 0
8.8 |  | Provisi?n y colocaci?n de abertura fija de vidrio templado de 3,20 x 2,00 | Metros cuadrados | 19 |  | 0
8.9 |  | Provisi?n y colocaci?n de mampara de yeso acartonado (divisoria de Ayudant?a y oficina) | Metros cuadrados | 10 |  | 0
8.10 |  | Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de 0,80x2,10. Incluye cerradura (p/ divisoria de Ayudant?a y oficina) | Unidad | 1 |  | 0
8.11 |  | Artefacto de iluminaci?n tipo fluorescente de 2x40 w | Unidad | 2 |  | 0
8.12 |  | Canalizaci?n de cableado de electricidad y redes inform?ticas | Metro lineal | 20 |  | 0
8.13 |  | TEXTURADO Pintura al l?tex interior | Metros cuadrados | 110 |  | 0
9 | 72102802-001 | BAÑO DE CUADRA DE TROPA CUARTEL DE LA VICTORIA ? San Lorenzo | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Demolici?n de pisos | Metros cuadrados | 22 |  | 0
9.2 |  | Demolici?n de azulejos | Metros cuadrados | 70 |  | 0
9.3 |  | Demolici?n de pileta de dos bachas | Unidad | 1 |  | 0
9.4 |  | Demolici?n de artefactos sanitarios | Unidad | 4 |  | 0
9.5 |  | Demolici?n de duchas el?ctricas | Unidad | 4 |  | 0
9.6 |  | Demolici?n de instalaciones de Agua Corriente | Unidad | 1 |  | 0
9.7 |  | Demolici?n de instalaciones de Desague cloacal | Unidad | 1 |  | 0
9.8 |  | Abrir aberturas en la mamposter?a | Metros cuadrados | 3 |  | 0
9.9 |  | Provisi?n y colocaci?n de aberturas tipo balanc?n 1,20x1,10 con vidrio de 4 mm incoloro | Unidad | 2 |  | 0
9.10 |  | Provisi?n y colocaci?n de puertas de chapa doblada de 0,70x1,80 m. para cub?culos de inodoros | Unidad | 4 |  | 0
9.11 |  | Provisi?n y colocaci?n de azulejos | Metros cuadrados | 70 |  | 0
9.12 |  | Provisi?n y colocaci?n de pisos cer?micos | Metros cuadrados | 22 |  | 0
9.13 |  | Colocaci?n de duchas | Unidad | 4 |  | 0
9.14 |  | Colocaci?n de mesada existente de 3 bachas | Unidad | 1 |  | 0
9.15 |  | Provisi?n y colocaci?n de grifer?a para mesada | Unidad | 3 |  | 0
9.16 |  | Instalaci?n de agua corriente | Unidad | 11 |  | 0
9.17 |  | Instalaci?n de Desague cloacal | Unidad | 11 |  | 0
9.18 |  | Inodoro con cisterna alta | Unidad | 4 |  | 0
9.19 |  | Portarrollos de loza | Unidad | 4 |  | 0
9.20 |  | Jabonera mediana de loza | Unidad | 2 |  | 0
9.21 |  | Percha de loza | Unidad | 4 |  | 0
9.22 |  | Cielorraso PVC (ba?o y anteba?o) | Metros cuadrados | 46 |  | 0
9.23 |  | Acondicionar tablero y circuitos , cambios de llavesTM y circuitos duchas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.24 |  | Artefacto de iluminaci?n tipo fluorescente de 2x40 w | Unidad | 5 |  | 0
9.25 |  | Pintura al l?tex interior y exterior | Metros cuadrados | 160 |  | 0
10 | 72102802-001 | REPARACIONES CAPILLA CUARTEL DE LA VICTORIA ? San Lorenzo | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Demolici?n de tejas y aislaci?n | Metros cuadrados | 408,75 |  | #VALUE!
10.2 |  | Reparaci?n de vigas galer?a, aplomar y fijar | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10.3 |  | Refuerzo y colocaci?n de brazos, madera seg?n detalle, con nivelaci?n de tirantes | Unidad | 4 |  | 0
10.4 |  | Techo de chapas trapezoidal con aislaci?n membrana isolan, provisi?n de correas y cumbreras, sobre tejuelitas | Metros cuadrados | 408,75 |  | #VALUE!
10.5 |  | Reparaciones mamposter?as, envarillados y refuerzos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10.6 |  | Pintura en ?reas reparadas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11 | 72102802-001 | REPARACIONES VARIAS -SISTEMA DE RIEGO y MONUMENTO MEMORIAL CUARTEL DE LA VICTORIA ? San Lorenzo | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Aspersores para riego | Unidad | 8 |  | 0
11.2 |  | Transformador de 24 v para panel de riego | Unidad | 1 |  | 0
11.3 |  | Rel? t?rmico 10/14 a 380 v | Unidad | 1 |  | 0
11.4 |  | Mano de obra cambio de aspersores y puesta en funcionamiento | Unidad | 8 |  | 0
11.5 |  | Cambio de rel? t?rmico arranque de motor compresor , instalaci?n trasformador y Programaci?n del panel | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11.6 |  | Demolici?n de piso existente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11.7 |  | Calce de cimiento monumento con Ho.Ao. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11.8 |  | Losa Ho.Ao. base de monumento 12 m2 | Metros cuadrados | 12 |  | 0
11.9 |  | Piso canto rodado 30 x 30 | Metros cuadrados | 12 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]