## items
Ítems del llamado Refacción de la Sucursal La Colmena con ID: 373327
Refacción de la Sucursal La Colmena, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 80.000.000 Máximo: 160.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización) | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 72131601-001 | Remoción de artefactos sanitarios | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 72131601-001 | Desmonte de Instalación de agua corriente de baños (incluye picado de pared y acarreo de escombros) | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 72131601-001 | Desmontaje de Instalación de desagüe cloacal | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 72131601-001 | Demolición de techo de chapa (incluye la estructura de soporte) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
6 | 72131601-001 | Demolición de mampostería de 0.30 | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
7 | 72131601-001 | Demolición de mampostería de 0.20 | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
8 | 72131601-001 | Demolición de mampostería de 0.15 | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
9 | 72131601-001 | Demolición de revoque (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
10 | 72131601-001 | Demolición de azulejos (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
11 | 72131601-001 | Demolición de zócalo (incluye remoción y retiro de escombros) | Metro lineal | UNIDAD | 1
12 | 72131601-001 | Desmonte de vidrio templado (incluye desmonte de perfilerías, de puerta de vidrio y sistemas de fijación existente) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
13 | 72131601-001 | Desmonte de canaleta aérea externa y caño de bajada | Metro lineal | UNIDAD | 1
14 | 72131601-001 | Desmonte de canaleta aérea embutida | Metro lineal | UNIDAD | 1
15 | 72131601-001 | Abrir vano en pared de 0.15 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque, mochetado y acarreo de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
16 | 72131601-001 | Abrir vano en pared de 0.20 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque, mochetado y acarreo de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
17 | 72131601-001 | Abrir vano en pared de 0.30 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado y acarreo de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
18 | 72131601-001 | Demolición de piso (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
19 | 72131601-001 | Demolición de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
20 | 72131601-001 | Desmonte de marco y hoja de puerta simple de madera (incluye remoción y traslado de escombros) | Unidad | UNIDAD | 1
21 | 72131601-001 | Desmonte del cielorraso existente (incluye retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
22 | 72131601-001 | Desmonte de marco y hoja de puerta de la bóveda (incluye remoción y traslado de escombros) | Unidad | UNIDAD | 1
23 | 72131601-001 | Alquiler de baño portátil por mes | Unidad | UNIDAD | 1
24 | 72131601-001 | Provisión de Contenedor para escombros | Unidad | UNIDAD | 1
25 | 72131601-001 | Incluye retiro de escombro) La obra se debe mantener limpia durante todo el proceso y al finalizar para su entrega final. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
26 | 72131601-001 | Destranque de cañería de inodoros, lavatorios individuales, pileta de cocina | Unidad | UNIDAD | 1
27 | 72131601-001 | Construcción de registro de desagüe cloacal 40x40 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor | Unidad | UNIDAD | 1
28 | 72131601-001 | Construcción de registro de desagüe cloacal 60x60 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor | Unidad | UNIDAD | 1
29 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal | Metro lineal | UNIDAD | 1
30 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm o 40x40 | Unidad | UNIDAD | 1
31 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 40x40 cm | Unidad | UNIDAD | 1
32 | 72131601-001 | Reparación de registros pluviales o cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento, aislación, ampliación de ser necesario) | Unidad | UNIDAD | 1
33 | 72131601-001 | Reparación de aislación de pisos en baño | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
34 | 72131601-001 | Instalación y colocación de cañerías para desagües pluviales (incluye excavación, colocación de codos y ramales de 100mm) | Metro lineal | UNIDAD | 1
35 | 72131601-001 | Instalación y colocación de cañerías para desagües cloacales (incluye excavación, colocación de codos y ramales del registro al pozo artesiano o cámara séptica) | Metro lineal | UNIDAD | 1
36 | 72131601-001 | Instalación de agua fría para baño (incluye cortes y colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4, codos, ramales, reducción y otros de baño nuevo -inodoro con cisterna alta, mingitorio, lavatorio, uno de cada uno- y su conexión a la red existente) | Unidad | UNIDAD | 1
37 | 72131601-001 | Reparación de pérdida de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque y pintura incluidos | Unidad | UNIDAD | 1
38 | 72131601-001 | Cambio de kit de Descarga de inodoro | Unidad | UNIDAD | 1
39 | 72131601-001 | Colocación de inodoro (incluye colocación de tapa de inodoro) | Unidad | UNIDAD | 1
40 | 72131601-001 | Colocación de lavatorio o mingitorio | Unidad | UNIDAD | 1
41 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de piso sifonada (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros) | Unidad | UNIDAD | 1
42 | 72131601-001 | Colocación de accesorios de baño (incluye juego completo de jabonera, toallero y portarrollo) | Unidad | UNIDAD | 1
43 | 72131601-001 | Colocación e instalación de desengrasador en cocina (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros) | Unidad | UNIDAD | 1
44 | 72131601-001 | Remoción de mesada existente (incluye remoción de soportes, cañería de agua y remoción de bacha) | Unidad | UNIDAD | 1
45 | 72131601-001 | Construcción de mesada de mampostería en cocina, de h: 0.90, de ancho 0.60 m, revestido con azulejo (incluye revestido de azulejo por pared de altura 0.60 m) | Metro lineal | UNIDAD | 1
46 | 72131601-001 | Colocación e instalación de bacha de acero inoxidable de 1.20 x 0.60 | Unidad | UNIDAD | 1
47 | 72131601-001 | Cambio o colocación de llave de paso 1/2, 3/4 o 1 en baños y cocina | Unidad | UNIDAD | 1
48 | 72131601-001 | Cambio de equipo fluorescente | Unidad | UNIDAD | 1
49 | 72131601-001 | Colocación de plafón led de 24 W o 60 W | Unidad | UNIDAD | 1
50 | 72131601-001 | Cambio de llaves termomagnéticas en tablero | Unidad | UNIDAD | 1
51 | 72131601-001 | Cambio de cableado de circuito de acuerdo a potencia del mismo | Unidad | UNIDAD | 1
52 | 72131601-001 | Colocación de boca de luz hasta 5 (cinco) m de longitud | Unidad | UNIDAD | 1
53 | 72131601-001 | Colocación de boca de tomas hasta 5 (cinco) m de longitud | Unidad | UNIDAD | 1
54 | 72131601-001 | Cambio de llave de un punto y tomacorriente | Unidad | UNIDAD | 1
55 | 72131601-001 | Colocación de tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina | Unidad | UNIDAD | 1
56 | 72131601-001 | Colocación de tablero metálico de 12 agujeros de embutir | Unidad | UNIDAD | 1
57 | 72131601-001 | Colocación de tablero metálico de 6 agujeros de embutir | Unidad | UNIDAD | 1
58 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 3 x 100 Amp | Unidad | UNIDAD | 1
59 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 3 x 63 Amp | Unidad | UNIDAD | 1
60 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 3 x 38 Amp | Unidad | UNIDAD | 1
61 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 32 Amp | Unidad | UNIDAD | 1
62 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 25 Amp | Unidad | UNIDAD | 1
63 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 20 Amp | Unidad | UNIDAD | 1
64 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 15 Amp | Unidad | UNIDAD | 1
65 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 10 Amp | Unidad | UNIDAD | 1
66 | 72131601-001 | Colocación de cajas metálicas embutidas de conexión octogonal | Unidad | UNIDAD | 1
67 | 72131601-001 | Colocación de cajas metálicas rectangulares embutidas para llaves y tomas | Unidad | UNIDAD | 1
68 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas embutidas de conexión octogonal | Unidad | UNIDAD | 1
69 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas | Unidad | UNIDAD | 1
70 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas hexagonal externas para para distribución | Unidad | UNIDAD | 1
71 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas cuadradas externas para para distribución | Unidad | UNIDAD | 1
72 | 72131601-001 | Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud | Unidad | UNIDAD | 1
73 | 72131601-001 | Montaje de luminarias tipo LED 60x60 de embutir o adosar | Unidad | UNIDAD | 1
74 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 1 embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1
75 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1
76 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 5/8 embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1
77 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 1/2 embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1
78 | 72131601-001 | Colocación de electroductos lisos de 1/2 embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1
79 | 72131601-001 | Colocación de electroductos lisos de 3/4 embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1
80 | 72131601-001 | Colocación de electroductos lisos de 1 embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1
81 | 72131601-001 | Relleno y compactación con escombros y arena gorda | Metros cúbicos | UNIDAD | 1
82 | 72131601-001 | Colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable con perfilería de aluminio (incluye colocación de estructura de soporte y de perfilería perimetral), altura entre 3.5 y 4m | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
83 | 72131601-001 | Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (incluye detección, picado de pared, reparación, revoque, pintura) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
84 | 72131601-001 | Aislación asfáltica en U de mampostería 0.15. | Metro lineal | UNIDAD | 1
85 | 72131601-001 | Reparación de fisuras profundas con varillas de hierro de ø8 mm de 1m de largo en Z (incluye picado de pared, retiro de escombros) | Unidad | UNIDAD | 1
86 | 72131601-001 | Revoque en lugares por fisuras y grietas superficiales. Incluye picado de revoque antiguo, acarreo de escombros y pintura) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
87 | 72131601-001 | Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
88 | 72131601-001 | Revoque de pared a una capa impermeable | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
89 | 72131601-001 | Revoque de mocheta | Metro lineal | UNIDAD | 1
90 | 72131601-001 | Texturado tipo grafiato rústico (incluye uso de andamios) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
91 | 72131601-001 | Aislación hidrófuga para revoque | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
92 | 72131601-001 | Construcción de contrapiso (incluye sectores con reparación de contrapiso) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
93 | 72131601-001 | Colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
94 | 72131601-001 | Colocación de piso porcelanato | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
95 | 72131601-001 | Gradas (incluye excavación, cimiento o base, relleno, aislación asfáltica muro de ladrillos comunes y revestido con baldosas cerámicas) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
96 | 72131601-001 | Construcción de piso de hormigón ranurado para estacionamiento vehicular esp: 10 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
97 | 72131601-001 | Construcción de carpeta para piso (incluye sectores con reparación de carpeta) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
98 | 72131601-001 | Colocación de zócalo cerámico h: 10 cm | Metro lineal | UNIDAD | 1
99 | 72131601-001 | Colocación de zócalo porcelanato h: 10 cm | Metro lineal | UNIDAD | 1
100 | 72131601-001 | Colocación de azulejo | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
101 | 72131601-001 | Reparación de alisado en piso de cemento | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
102 | 72131601-001 | Colocación de mamparas divisorias de eucatex (incluye corte y armado de paneles, de colocación de la perfilería, la fijación y retiro de desechos) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
103 | 72131601-001 | Colocación de puertas en mamparas de eucatex (incluye armado de puertas, colocación de cerraduras y herrajes) | Unidad | UNIDAD | 1
104 | 72131601-001 | Colocación de vidrio fijo para ventanas, en divisorias de eucatex (con todos sus accesorios) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
105 | 72131601-001 | Mantenimiento y reparación de techo de teja española (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
106 | 72131601-001 | Mantenimiento y reparación de techo de pizarra (incluye remoción, acarreo de escombros, traslado de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
107 | 72131601-001 | Mantenimiento y reparación de techo de chapa (incluye remoción, acarreo de escombros, traslado de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
108 | 72131601-001 | Colocación de membrana termo acústica doble aluminio de 10 mm bajo techo de chapa nuevo | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
109 | 72131601-001 | Colocación de techo de chapa (incluye colocación de estructura sin pilares) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
110 | 72131601-001 | Embutido cañerías de Aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura) | Metro lineal | UNIDAD | 1
111 | 72131601-001 | Reparación de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento existentes | Unidad | UNIDAD | 1
112 | 72131601-001 | Mantenimiento de canaletas de alero (incluye desmonte, limpieza y recolocación) | Metro lineal | UNIDAD | 1
113 | 72131601-001 | Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada | Unidad | UNIDAD | 1
114 | 72131601-001 | Colocación de canaletas de chapa metálica | Metro lineal | UNIDAD | 1
115 | 72131601-001 | Servicio de fumigación, desinfección y limpieza contra insectos voladores y rastreros (incluye provisión y uso de equipos de fumigación) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
116 | 72131601-001 | Construcción de pozo ciego con tapa de hormigón (diámetro 2 m, profundidad 3m, incluye excavación) | Unidad | UNIDAD | 1
117 | 72131601-001 | Construcción de cámara séptica con tapa de hormigón armado (ancho 01 m, largo 2 m, profundidad 1 m incluye excavación) | Unidad | UNIDAD | 1
118 | 72131601-001 | Cimiento de PBC (incluye excavación y acarreo de escombros) | Metros cúbicos | UNIDAD | 1
119 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo común 0.30 para revocar | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
120 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
121 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo hueco 0.15 para revocar | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
122 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo prensado 0.15 | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
123 | 72131601-001 | Pared de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye elaboración, corte y colocación de parrilla de varillas de hierro) | Metros cúbicos | UNIDAD | 1
124 | 72131601-001 | Techo de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye elaboración, corte y colocación de parrilla de varillas de hierro) | Metros cúbicos | UNIDAD | 1
125 | 72131601-001 | Piso de hormigón armado y alisado esp: 0.20 m (incluye elaboración, corte y colocación de parrilla de varillas de hierro) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
126 | 72131601-001 | Construcción de panderete de ladrillo común para encofrado de bóveda de hormigón | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
127 | 72131601-001 | Construcción de encadenado de hormigón armado (incluye encofrado) | Metros cúbicos | UNIDAD | 1
128 | 72131601-001 | Reparación de aberturas de madera (incluye lijado y pintado) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
129 | 72131601-001 | Reparación de aberturas metálicas (incluye limpieza y tratamiento antióxido) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
130 | 72131601-001 | Colocación de puerta hoja simple con marco (incluye los herrajes y cerraduras) | Unidad | UNIDAD | 1
131 | 72131601-001 | Colocación de contramarcos de madera según medida estándar, (incluye lijado, pintura y barnizado) | Unidad | UNIDAD | 1
132 | 72131601-001 | Colocación o cambio de cerraduras de puertas | Unidad | UNIDAD | 1
133 | 72131601-001 | Colocación de puerta metálica para bóveda | Unidad | UNIDAD | 1
134 | 72131601-001 | Al látex de paredes (incluye lijada previa, con enduído, y uso de andamios) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
135 | 72131601-001 | Al látex de paredes (incluye lijada previa, sin enduído, y uso de andamios) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
136 | 72131601-001 | Pintura en altura de cenefa metálica existente (incluye uso de andamios | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
137 | 72131601-001 | Pintura deportiva de piso | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
138 | 72131601-001 | Pintura al sintético para carpintería de madera | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
139 | 72131601-001 | Pintura al sintético para carpintería metálica | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
140 | 72131601-001 | Pintura al sintético de canaletas y bajadas (incluye uso andamios) | Metro lineal | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]