## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS con ID: 374038
LOTE NRO: 1
Mantenimiento preventivo de Bebederos Electricos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73161518-008 | Mantenimiento preventivo de Bebederos Electricos | Mes | UNIDAD | 4
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento Correctivo - Bebederos Eléctricos, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: - Máximo: - , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
2 | 73161518-008 | Mantenimiento Correctivo - Bebederos Eléctricos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.482.240 | 2.964.480
2.1 |  | Cambio de llave de paso SV1 | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Cambio de ductos | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Cambio de cañeria de cobre de 5/8 por metro. (cañeria de frio) | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | cambio del sistema de agua: fría y caliente | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | Cambio de filtro de gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | cambio del conector codo de 1/4 para tipo cañería | Unidad | EVENTO | 1
2.7 |  | Cambio de union conector | Unidad | EVENTO | 1
2.8 |  | Cambio de manguera por metro | Unidad | EVENTO | 1
2.9 |  | Cambio de Filtro con Silica | Unidad | EVENTO | 1
2.10 |  | Cambio de Flotador | Unidad | EVENTO | 1
2.11 |  | Cambio de Grifo | Unidad | EVENTO | 1
2.12 |  | Cambio de Niple de agua fria | Unidad | EVENTO | 1
2.13 |  | Cambio de Niple de agua caliente | Unidad | EVENTO | 1
2.14 |  | Cambio de termostato de frio | Unidad | EVENTO | 1
2.15 |  | Cambio de bimetálicos | Unidad | EVENTO | 1
2.16 |  | Cambio de resistencia | Unidad | EVENTO | 1
2.17 |  | Pintura Completa | Unidad | EVENTO | 1
2.18 |  | Cambio de motor | Unidad | EVENTO | 1
2.19 |  | Cambio de placa electrónica | Unidad | EVENTO | 1
2.20 |  | Cambio de pulsadores electrónicos | Unidad | EVENTO | 1
2.21 |  | Cambio de pico pulsador | Unidad | EVENTO | 1
2.22 |  | Cambio de transformador | Unidad | EVENTO | 1
2.23 |  | Cambio de carcasa de fibra de vidrfio | Unidad | EVENTO | 1
2.24 |  | Cambio de porta vasos | Unidad | EVENTO | 1
2.25 |  | Cambio de rejillas | Unidad | EVENTO | 1
2.26 |  | Cambio de tapón de desagüe del tanque | Unidad | EVENTO | 1
2.27 |  | Cambio del motor del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
2.28 |  | Cambio de censor de temperatura | Unidad | EVENTO | 1
2.29 |  | Cambio de lugar del bebedero | Unidad | EVENTO | 1
2.30 |  | Cambio de carga de gas refrigerante freon 134a | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]