## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ con ID: 374099
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-9998 | TRABAJO PRELIMINAR | Metro lineal |  | 220
2 | 72131601-9998 | MONTAJE DE OBRADOR | Metros cuadrados |  | 15
3 | 72131601-9998 | BAÑOS DEL PERSONAL | Unidad Medida Global |  | 1
4 | 72131601-9998 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA | Metros cuadrados |  | 6.345
5 | 72131601-9998 | CARTELES DE OBRA Y SEGURIDAD | Unidad |  | 1
6 | 72131601-9998 | CARPETAS DE PLANOS CONFORME A OBRA | Unidad Medida Global |  | 1
7 | 72131601-9998 | DEMOLICOIN: PODA Y DESTRONQUE DE ARBOLES | Unidad |  | 3
8 | 72131601-9998 | TERRAPLENADO MOVIMIENTO DE SUELO Y LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL | Metros cúbicos |  | 500
9 | 72131601-9998 | RELLENO Y COMPACTACION DE ACUERDO AL ESTUDIO DE SUELO | Metros cúbicos |  | 1.700
10 | 72131601-9998 | SUB-BASE Y BASE DE PIEDRA TRITURADA CUALIFICADA EN ZONA DE PAVIMENTOS | Metros cuadrados |  | 2.600
11 | 72131601-9998 | FUNDACION DE EDIFICIO | Unidad |  | 16
12 | 72131601-9998 | VIGAS DE FUNDACION H°A° DE EDIFICIO | Metro lineal |  | 12,15
13 | 72131601-9998 | PILARES H°A° EN EDIFICIO | Metros cúbicos |  | 3,5
14 | 72131601-9998 | VIGAS CADENA EDIFICIO | Metro lineal |  | 5,65
15 | 72131601-9998 | FUNDACION TANQUE METALICO | Unidad Medida Global |  | 1
16 | 72131601-9998 | MURO DE CONTENCION DE TALUD DE TIERRA | Metro lineal |  | 122
17 | 72131601-9998 | AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL Y VERTICAL | Metro lineal |  | 135
18 | 72131601-9998 | MAMPOSTERIA DE ELEVACION | Metros cuadrados |  | 45
19 | 72131601-9998 | MAMPOSTERIA DE ELEVACION | Metros cuadrados |  | 475
20 | 72131601-9998 | REVOQUE EXTERIOR CON HIDROFUGO 2 CAPAS | Metros cuadrados |  | 250
21 | 72131601-9998 | REVOQUE INTERIOR 2 CAPAS | Metros cuadrados |  | 650
22 | 72131601-9998 | REVOQUE INTERIOR BASE DE AZULEJOS | Metros cuadrados |  | 150
23 | 72131601-9998 | DINTEL DE H° A° | Metro lineal |  | 50
24 | 72131601-9998 | CONTRAPISO DE CASCOTES | Metros cuadrados |  | 400
25 | 72131601-9998 | CARPETA DE CONCRETO HIDROFUGO | Metros cuadrados |  | 400
26 | 72131601-9998 | CORDON DE H°A° | Metro lineal |  | 130
27 | 72131601-9998 | PROVISOIN Y COLOCACION DE CAJA DE SEGURIDAD CON BUZON | Unidad Medida Global |  | 1
28 | 72131601-9998 | MAMPARA DURLOCK Y PERFILERIA METALICA | Metros cuadrados |  | 13,5
29 | 72131601-9998 | RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE H°A° CON PENDIENTE DE 6% CON TERMINACION DE PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE | Metros cuadrados |  | 3,75
30 | 72131601-9998 | DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO | Unidad |  | 18
31 | 72131601-9998 | CARPINTERIA DE MADERA EDIFICIO PPAL - CARPINTERIA DE MADERA P1 | Unidad |  | 1
32 | 72131601-9998 | CARPINTERIA DE MADERA EDIFICIO PPAL - CARPINTERIA DE MADERA P2 | Unidad |  | 5
33 | 72131601-9998 | CARPINTERIA DE MADERA EDIFICIO PPAL - CARPINTERIA DE MADERA P3 | Unidad |  | 2
34 | 56101520-009 | CARPINTERIA DE MADERA EDIFICIO PPAL - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA KITCHENETTES | Metro lineal |  | 4,5
35 | 56101520-009 | CARPINTERIA DE MADERA EDIFICIO PPAL - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA KITCHENETTES | Metro lineal |  | 4,5
36 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA - PM 1 | Unidad |  | 2
37 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA - PM 2 | Unidad |  | 1
38 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA - PM 3 | Unidad |  | 1
39 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA - PM 4 | Unidad |  | 1
40 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA - PM 5 | Unidad |  | 1
41 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA - PM 6 | Unidad |  | 1
42 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA - VM 1 | Unidad |  | 4
43 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA - VM 2 | Unidad |  | 3
44 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA | Metro lineal |  | 36
45 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA - GUARDACANTO DE ALUMINIO EN TODA SU ALTURA | Metro lineal |  | 5
46 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA - GABINETE METALICO CON LLAVE INSTALADO EN LA OFICINA DEL OPERADOR | Unidad |  | 1
47 | 72131601-9998 | PROVISOIN Y COLOCACION ARMARIOS METALICOS | Unidad |  | 2
48 | 56101520-009 | CARPINTERIA METALICA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLES DE COCINA MINIMERCADO Y AREA CAMIONES | Metro lineal |  | 4
49 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA - PROVISION Y COLOCACION DE ESTANTE LISO | Metro lineal |  | 2
50 | 72131601-9998 | REVESTIMIENTO EDIFICIO PRINCIPAL - PROVISOI Y COLOCACION DE AZULEJOS | Metros cuadrados |  | 15
51 | 72131601-9998 | REVESTIMIENTO EDIFICIO PRINCIPAL - PROVISOI Y COLOCACION DE AZULEJOS | Metros cuadrados |  | 15
52 | 72131601-9998 | REVESTIMIENTO EDIFICIO PRINCIPAL - PROVISION DE CEAMICA DE PRIMERA CALIDAD | Metros cuadrados |  | 6
53 | 72131601-9998 | REVESTIMIENTO EDIFICIO PRINCIPAL - PROVISION DE CEAMICA DE PRIMERA CALIDAD | Metros cuadrados |  | 12
54 | 72131601-9998 | REVESTIMIENTO EDIFICIO PRINCIPAL - PROVISOI Y COLOCACION DE AZULEJOS | Metros cuadrados |  | 12
55 | 72131601-9998 | REVESTIMIENTO EDIFICIO PRINCIPAL - PROVISOI Y COLOCACION DE CERAMICA MATE DE PRIMERA CALIDAD | Metros cuadrados |  | 100
56 | 72131601-9998 | REVESTIMIENTO EDIFICIO PRINCIPAL - PROVISION Y COLOCACION FRANJA DE MOSAICO DE VIDRIO | Metros cuadrados |  | 6,2
57 | 72131601-9998 | PISOS EDIFISIO PPAL Y PARADOR DE CAMIONES - PORCELANATO COLOR GRIS | Metros cuadrados |  | 200
58 | 72131601-9998 | PISOS EDIFISIO PPAL Y PARADOR DE CAMIONES - PORCELANATO COLOR GRIS | Metros cuadrados |  | 100
59 | 72131601-9998 | PISOS EDIFISIO PPAL Y PARADOR DE CAMIONES - VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO GRIS | Metros cuadrados |  | 100
60 | 72131601-9998 | PISOS EDIFISIO PPAL Y PARADOR DE CAMIONES - VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO GRIS | Metros cuadrados |  | 100
61 | 72131601-9998 | PISOS EDIFISIO PPAL Y PARADOR DE CAMIONES - PROVISION Y COLOCACION TERRAZA PORCELANATO | Metros cuadrados |  | 100
62 | 72131601-9998 | PISOS EDIFISIO PPAL Y PARADOR DE CAMIONES - GRANITO NATURAL CINCZA ANDORINHA | Metro lineal |  | 23
63 | 72131601-9998 | PISOS EDIFISIO PPAL Y PARADOR DE CAMIONES - PISO ALISADO DE CEMENTO RODILLADO Y TEXTURADO ANTIDESLIZANTE | Metros cuadrados |  | 5
64 | 72131601-9998 | PISOS EDIFISIO PPAL Y PARADOR DE CAMIONES - PORCELANATO COLOR GRIS | Metro lineal |  | 160
65 | 72131601-9998 | PISOS EDIFISIO PPAL Y PARADOR DE CAMIONES - VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO COLOR GRIS | Metro lineal |  | 40
66 | 72131601-9998 | CIELORRASO - PROVISION Y COLOCACION CIELORRASO SUSPENDIDO ACUSTICO | Metros cuadrados |  | 80
67 | 72131601-9998 | CIELORRASO - CIELORRASO DURLOCK | Metros cuadrados |  | 220
68 | 72131601-9998 | CIELORRASO - TAPA DE INSPECIONB, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO | Unidad |  | 10
69 | 72131601-9998 | CIELORRASO - BUÑA PERIMETRAL | Metro lineal |  | 180
70 | 72131601-9998 | PINTURA - PARED EXTERIOR | Metros cuadrados |  | 250
71 | 72131601-9998 | PINTURA - PORTICO EXTERIOR | Metros cuadrados |  | 30
72 | 72131601-9998 | PINTURA - PARED INTERIOR | Metros cuadrados |  | 650
73 | 72131601-9998 | PINTURA - MAMPARA DURLOCK | Metros cuadrados |  | 30
74 | 72131601-9998 | PINTURA - CIELORRASO DURLOCK | Metros cuadrados |  | 210
75 | 72131601-9998 | PINTURA - RAMPA Y ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS | Unidad |  | 1
76 | 72131601-9998 | PINTURA - CORDON DE HORMIGON | Metro lineal |  | 130
77 | 72131601-9998 | PINTURA - POSICION DE ESTACIONAMIENTOS AUTOS -COLOR | Unidad |  | 9
78 | 72131601-9998 | PINTURA - DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO | Unidad |  | 18
79 | 72131601-9998 | VIDRIOS - VIDRIERIA B1 | Metros cuadrados |  | 30
80 | 72131601-9998 | VIDRIOS - VIDRIERIA B2 | Metros cuadrados |  | 11,8
81 | 72131601-9998 | VIDRIOS - VIDRIERIA B3 | Metros cuadrados |  | 16
82 | 72131601-9998 | VIDRIOS - ESPEJOS CRISTALES FLOAT | Metros cuadrados |  | 6
83 | 72131601-9998 | ESTRUCTURA METALICA - TECHO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL | Metros cuadrados |  | 212
84 | 72131601-9998 | ESTRUCTURA METALICA - VEDACION SUPERIOR EN UNION DE CHAPAS CON MAMPOSTERIA CUPERTINA | Metro lineal |  | 40
85 | 72131601-9998 | ESTRUCTURA METALICA - VEDACIONSUPERIOR EN UNION DE CANALETAS CON MAMPOSTERIA CON MEMBRANA ASFALTICA | Metro lineal |  | 20
86 | 72131601-9998 | ESTRUCTURA METALICA - PROTECION TERMICA CON MENBRANA DE ESPUMA DE POLIETILENO | Metros cuadrados |  | 250
87 | 72131601-9998 | ESTRUCTURA METALICA - VIGA SOPORTE DE CENEFA DE CHAPA PLEGADA Y PERFILES RETICULADOS | Metro lineal |  | 10
88 | 72131601-9998 | DESAGUE CLOACAL - CAMARA SEPTICA | Unidad |  | 2
89 | 72131601-9998 | DESAGUE CLOACAL - CAMARAS SEPTICAS DE INSPECCION DE H°A° | Unidad |  | 2
90 | 72131601-9998 | DESAGUE CLOACAL - CONSTRUCCIONDE POZO SEPTICO | Unidad |  | 1
91 | 72131601-9998 | DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION H°A° | Unidad |  | 2
92 | 72131601-9998 | DESAGUE CLOACAL - CAMARA DE INSPECCION ABIERTA CON REJILLA | Unidad |  | 2
93 | 72131601-9998 | DESAGUE CLOACAL - PROVISION E INSTALACION DE PILETA ED COCINA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS | Unidad |  | 4
94 | 72131601-9998 | DESAGUE CLOACAL - PROVISOIN E INSTALACION D EBAÑOS, CAÑERIAS Y ACCESORIOS | Unidad |  | 6
95 | 72131601-9998 | TUBO DESAGUE PVC 75 MM | Metro lineal |  | 35
96 | 72131601-9998 | DESAGUE CLOACAL - TUBO DESAGUE CLOACAL PVC 100 MM | Metro lineal |  | 60
97 | 72131601-9998 | DESAGUE CLOACAL - TUBO DESAGUE CLOACAL PVC 75 MM | Metro lineal |  | 15
98 | 72131601-9998 | DESAGUE CLOACAL - CANEION AL SISTEMA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS | Unidad Medida Global |  | 1
99 | 72131601-9998 | PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS EMBUTIDAS EN CH N° 18. | Metro lineal |  | 20
100 | 72131601-9998 | PROVISION Y COLOCACION CAÑOS DE BAJADA EN PVC | Metro lineal |  | 15
101 | 72131601-9998 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN | Unidad |  | 5
102 | 72131601-9998 | DESAGÜE PLUVIAL: PROVISION Y COLOCACION P.V.C. | Metro lineal |  | 80
103 | 72131601-9998 | PERFORACION POZO ARTESIANO | Metro lineal |  | 150
104 | 72131601-9998 | CONEXION DE AGUA. INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE | Unidad Medida Global |  | 1
105 | 72131601-9998 | PROVISION E INSTALACION DE LAVATORIOS | Unidad |  | 5
106 | 72131601-9998 | PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA | Unidad |  | 5
107 | 72131601-9998 | PROVISION E INSTALACION DE LAVATORIO BLANCO CON PEDESTAL | Unidad |  | 1
108 | 72131601-9998 | PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA | Unidad |  | 1
109 | 72131601-9998 | PROVISION E INSTALACION DE MINGITORIO | Unidad |  | 2
110 | 72131601-9998 | PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE AºINOXIDABLE 2 BACHAS | Unidad |  | 1
111 | 72131601-9998 | PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE AºINOXIDABLE 1 BACHA | Unidad |  | 3
112 | 72131601-9998 | PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÉNICO | Unidad |  | 6
113 | 72131601-9998 | PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE TOALLAS | Unidad |  | 6
114 | 72131601-9998 | PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO | Unidad |  | 6
115 | 72131601-9998 | PROVISION E INSTALACION DE PERCHEROS | Unidad |  | 6
116 | 72131601-9998 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOCALEFÓN 50 LITROS | Unidad |  | 1
117 | 72131601-9998 | PROVISION E INSTALACION DE CANILLA BRONCE | Unidad |  | 6
118 | 46171637-001 | PCI ELECTRONICO: CENTRAL ELECTRÓNICA | Unidad |  | 1
119 | 46171637-001 | PCI ELECTRONICO: ALARMA AUDIOVISUAL | Unidad |  | 3
120 | 39121409-014 | PCI ELECTRONICO: CAÑERÍA DE INTERCONEXIÓN RIGIDA ANTILLAMA | Unidad |  | 1
121 | 46191501-001 | PCI ELECTRONICO: DETECTOR HUMO/CALOR | Unidad |  | 8
122 | 32101519-002 | PCI ELECTRONICO: DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO | Unidad |  | 2
123 | 46191505-9998 | PCI ELECTRONICO: PULSADOR MANUAL COMPUESTO | Unidad |  | 3
124 | 39111708-001 | PCI ELECTRONICO: CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA | Unidad |  | 2
125 | 39111708-001 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN ACCESORIOS DEL SISTEMA | Unidad Medida Global |  | 1
126 | 24111810-001 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO METALICO | Unidad |  | 1
127 | 40151510-007 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MOTOBOMBA | Unidad |  | 1
128 | 40151510-001 | PCI HIDRAULICO: BOMBA TIPO JOCKEY | Unidad |  | 1
129 | 26131503-002 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO | Unidad |  | 1
130 | 40141608-001 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCA DE INCENDIO SIAMESA | Unidad |  | 1
131 | 40141608-001 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN CAÑERÍA INCENDIO | Metro lineal |  | 6
132 | 40141608-001 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN CAÑERÍA INCENDIO | Metro lineal |  | 70
133 | 40101701-990 | PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETTE | Unidad |  | 2
134 | 40101701-990 | PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO AA TIPO SPLIT | Unidad |  | 2
135 | 40101701-990 | PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO AA TIPO SPLIT PARED | Unidad |  | 2
136 | 40101701-990 | PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO AA TIPO SPLIT PARED | Unidad |  | 1
137 | 52141599-9999 | VENTILACION COCINA MINIMERCADO: CAMPANA DE COCINA | Unidad |  | 2
138 | 52141599-9999 | VENTILACION COCINA MINIMERCADO: PROVISIÓN DE EQUIPO EXTRACTOR | Unidad |  | 2
139 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA MINIMERCADO: DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA | Unidad |  | 2
140 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA MINIMERCADO: SOPORTE METÁLICO | Unidad |  | 1
141 | 52141599-9999 | VENTILACION COCINA MINIMERCADO: PROVISIÓN DE EQUIPO VENTILADOR AXIAL | Unidad |  | 1
142 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA MINIMERCADO: DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA | Unidad |  | 1
143 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA MINIMERCADO: REJAS DIFUSORA DE VENTILACIÓN | Unidad |  | 2
144 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA MINIMERCADO | Unidad |  | 5
145 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA MINIMERCADO: CONDUCTOS DE VENTILADOR AXIAL | Unidad Medida Global |  | 5
146 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA MINIMERCADO | Unidad |  | 2
147 | 40151601-002 | AIRE COMPRIMIDO: PROVEER E INSTALAR 1 COMPRESOR DE AIRE | Unidad |  | 1
148 | 72131601-9998 | AIRE COMPRIMIDO: PROVEER E INSTALAR CALIBRADOR DE AIRE | Unidad |  | 1
149 | 72131601-9998 | AIRE COMPRIMIDO: CAÑERÍAS | Metro lineal |  | 50
150 | 72131601-9998 | AIRE COMPRIMIDO: CAÑERÍAS | Unidad Medida Global |  | 10
151 | 72131601-9998 | AIRE COMPRIMIDO: PRUEBAS DE PRESIÓN DE CAÑERÍAS | Unidad |  | 1
152 | 72131601-9998 | FUNDACION DE ISLAS: INCLUIDO EXCAVACION. HORMIGÓN | Unidad |  | 3
153 | 72131601-9998 | FUNDACIÓN DE TOTEM 1 PATA H=7M:INCLUIDO EXCAVACION | Unidad |  | 3
154 | 72131601-9998 | FUNDACION DE CARTELES ACCESO Y SALIDA | Unidad |  | 2
155 | 72131601-9998 | CORDON | Metro lineal |  | 250
156 | 72131601-9998 | CONTRAPISO DE CASCOTES | Metros cuadrados |  | 220
157 | 72131601-9998 | VEREDA DE SERVICIOS PISO ALISADO DE CEMENTO | Metros cuadrados |  | 180
158 | 72131601-9998 | BALDOSÓN | Metros cuadrados |  | 40
159 | 72131601-9998 | PAVIMENTO DE PLAYA | Metros cuadrados |  | 1.966
160 | 72131601-9998 | JUNTA CONTRA OTRAS ESTRUCTURAS O BORDE LIBRE | Metro lineal |  | 170
161 | 72131601-9998 | JUNTA DE DILATACION | Metro lineal |  | 80
162 | 72131601-9998 | JUNTAS ASERRADAS O DE CONTRACCION | Metro lineal |  | 950
163 | 72131601-9998 | ISLA VEHÍCULOS: CORDÓN | Unidad |  | 3
164 | 72131601-9998 | CIELORRASO METALICO SUSPENDIDO | Metros cuadrados |  | 375
165 | 72131601-9998 | PINTURA: CORDÓN DE ISLA | Metro lineal |  | 35
166 | 72131601-9998 | PINTURA EPOXI PARA DELIMITAR POSICIONES | Metros cuadrados |  | 63
167 | 72131601-9998 | PINTURA: BOCA DE DESCARGA A DISTANCIA CON ACOPLE HERMETICO | Unidad |  | 8
168 | 72131601-9998 | PINTURA DE CAÑOS DE VENTILACIÓN | Unidad Medida Global |  | 1
169 | 72131601-9998 | PINTURA DE BASE DE FILTRO | Unidad |  | 2
170 | 72131601-9998 | PILAR METÁLICO | Metro lineal |  | 16,5
171 | 72131601-9998 | TECHO METÁLICO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO TPR | Metros cuadrados |  | 260
172 | 72131601-9998 | CHAPAS PLEGABLES | Metro lineal |  | 95
173 | 72131601-9998 | CANALETA DE CHAPA | Metro lineal |  | 37,5
174 | 72131601-9998 | BOQUETA DE CHAPA | Unidad |  | 6
175 | 72131601-9998 | CAÑO DE BAJADA PVC | Metro lineal |  | 33
176 | 72131601-9998 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN | Unidad |  | 3
177 | 72131601-9998 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN | Unidad |  | 1
178 | 72131601-9998 | P.V.C. 100 mm. (DESAGOTE TECHO-ISLAS) | Metro lineal |  | 60
179 | 72131601-9998 | CONJUNTO INTERCEPTOR Y SEPARADOR DE COMBUSTIBLES | Unidad |  | 1
180 | 72131601-9998 | COLECTORA PERIMETRAL | Metro lineal |  | 75
181 | 72131601-9998 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN METÁLICA | Unidad |  | 12
182 | 72131601-9998 | 'DESAGÜE CLOACAL: P.V.C. | Metro lineal |  | 10
183 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: P.V.C. | Metro lineal |  | 100
184 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: CÁMARAS DE INSPECCIÓN | Unidad |  | 4
185 | 72131601-9998 | ARDINERIA: PROVISION Y SIEMBRA PASTO EN PANES | Metros cuadrados |  | 400
186 | 72131601-9998 | PROVISION Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR | Unidad Medida Global |  | 1
187 | 72131601-9998 | PROVISION Y COLOCACION DE UN GENERADOR TRIFASICO | Unidad Medida Global |  | 1
188 | 72131601-9998 | ALIMENTACIÓN TTA CABLE NYY | Unidad Medida Global |  | 1
189 | 72131601-9998 | CABLE MULTIFILAR | Metro lineal |  | 400
190 | 72131601-9998 | CABLE TPR | Metro lineal |  | 515
191 | 72131601-9998 | CABLE NYY | Metro lineal |  | 225
192 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT | Metro lineal |  | 375
193 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT | Metro lineal |  | 65
194 | 72131601-9998 | CREE - 304 SERIES RS MOUNT FLAT LENS. PASTILLA LED | Unidad |  | 16
195 | 72131601-9998 | ARTEFACTO DE ILUMINACION | Unidad |  | 72
196 | 72131601-9998 | ARTEFACTO TIPO ALUMBRADO PUBLICO | Unidad |  | 3
197 | 72131601-9998 | CAJA DE CONEXIÓN | Unidad |  | 1
198 | 72131601-9998 | REGISTRO DE MAMPOSTERÍA | Unidad |  | 7
199 | 72131601-9998 | CABLE MULTIFILAR | Metro lineal |  | 170
200 | 72131601-9998 | CABLE NYY | Metro lineal |  | 175
201 | 72131601-9998 | CABLE NYY | Metro lineal |  | 45
202 | 72131601-9998 | CABLE NYY | Metro lineal |  | 55
203 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO RIGIDO | Metro lineal |  | 60
204 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO RIGIDO | Metro lineal |  | 60
205 | 72131601-9998 | INTERRUPTOR GOLPE DE PUÑO | Unidad |  | 1
206 | 72131601-9998 | TOMA CORRIENTE P/ COMPUTADORA | Unidad |  | 3
207 | 72131601-9998 | CABLE MULTIFILAR | Metro lineal |  | 75
208 | 72131601-9998 | CABLE NYY | Metro lineal |  | 140
209 | 72131601-9998 | CABLE NYY | Metro lineal |  | 140
210 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 20
211 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 15
212 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 15
213 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 30
214 | 72131601-9998 | CAJA ANTIEXPLOSIVA | Unidad |  | 4
215 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 6
216 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 2
217 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 2
218 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 2
219 | 72131601-9998 | FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVO | Unidad |  | 3
220 | 72131601-9998 | CABLE MULTIFILAR | Metro lineal |  | 100
221 | 72131601-9998 | CABLE NYY | Metro lineal |  | 185
222 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 12
223 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 85
224 | 72131601-9998 | CAJA ANTIEXPLOSIVA | Unidad |  | 4
225 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 4
226 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 10
227 | 72131601-9998 | FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVO | Unidad |  | 2
228 | 72131601-9998 | CABLE NYY | Metro lineal |  | 25
229 | 72131601-9998 | CABLE NYY | Metro lineal |  | 35
230 | 72131601-9998 | CABLE NYY | Metro lineal |  | 20
231 | 72131601-9998 | CABLE NYY | Metro lineal |  | 170
232 | 72131601-9998 | CABLE NYY | Metro lineal |  | 155
233 | 72131601-9998 | CABLE CU. DESNUDO | Metro lineal |  | 25
234 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 45
235 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 170
236 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 55
237 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 6
238 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 12
239 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 6
240 | 72131601-9998 | CAJA ANTIEXPLOSIVA | Unidad |  | 2
241 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 145
242 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 30
243 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 28
244 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 105
245 | 72131601-9998 | CAJA ANTIEXPLOSIVA MARCA | Unidad |  | 3
246 | 72131601-9998 | CAJA ANTIEXPLOSIVA MARCA | Unidad |  | 4
247 | 72131601-9998 | CAJA ANTIEXPLOSIVA MARCA | Unidad |  | 3
248 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 22
249 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 4
250 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 2
251 | 72131601-9998 | SELLADOR | Unidad |  | 12
252 | 72131601-9998 | MANO DE OBRA | Unidad Medida Global |  | 1
253 | 72131601-9998 | MANO DE OBRA | Unidad Medida Global |  | 1
254 | 72131601-9998 | JABALINA | Unidad |  | 16
255 | 72131601-9998 | CABLE CU. DESNUDO | Metro lineal |  | 195
256 | 72131601-9998 | CARTUCHO CADWELD | Unidad |  | 16
257 | 72131601-9998 | CHISPERO P/ ENCENDIDO | Unidad |  | 1
258 | 72131601-9998 | REGISTRO DE MAMPOSTERÍA | Unidad |  | 19
259 | 72131601-9998 | MANO DE OBRA | Unidad Medida Global |  | 1
260 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 115
261 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 180
262 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 50
263 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 130
264 | 72131601-9998 | ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 30
265 | 72131601-9998 | CAJA DE LLAVE METAL | Unidad |  | 10
266 | 72131601-9998 | CAJA DE CONEXIÓN | Unidad |  | 30
267 | 72131601-9998 | CAJA DE PASO | Unidad |  | 1
268 | 72131601-9998 | TOMA TELEFONICO RJ11 | Unidad |  | 3
269 | 72131601-9998 | TOMA TELEFONICO RJ45 | Unidad |  | 3
270 | 72131601-9998 | CAJA ANTIEXPLOSIVA | Unidad |  | 6
271 | 72131601-9998 | CAJA ANTIEXPLOSIVA | Unidad |  | 5
272 | 72131601-9998 | MANO DE OBRA | Unidad |  | 1
273 | 72131601-9998 | TABLERO-GABINETE | Unidad |  | 1
274 | 72131601-9998 | ALIMENTACIÓN TGE CABLE NYY | Metro lineal |  | 55
275 | 72131601-9998 | ALIMENTACIÓN TGE CABLE NYY | Metro lineal |  | 200
276 | 72131601-9998 | ALIMENTACIÓN TGE CABLE NYY | Metro lineal |  | 135
277 | 72131601-9998 | ALIMENTACIÓN TGE ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 90
278 | 72131601-9998 | LLAVE TM | Unidad |  | 1
279 | 72131601-9998 | LLAVE TM | Unidad |  | 3
280 | 72131601-9998 | LLAVE TM | Unidad |  | 2
281 | 72131601-9998 | LLAVE TM | Unidad |  | 1
282 | 72131601-9998 | LLAVE TM | Unidad |  | 2
283 | 72131601-9998 | CONTACTOR | Unidad |  | 1
284 | 72131601-9998 | LUZ PILOTO | Unidad |  | 1
285 | 72131601-9998 | TRANSFORMADOR | Unidad |  | 2
286 | 72131601-9998 | CONTACTOR | Unidad |  | 2
287 | 72131601-9998 | TABLERO-GABINETE | Unidad |  | 1
288 | 72131601-9998 | ALIMENTACIÓN TS1 - CABLE NYY | Metro lineal |  | 8
289 | 72131601-9998 | ALIMENTACIÓN TS1 - ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 8
290 | 72131601-9998 | LLAVE TM | Unidad |  | 3
291 | 72131601-9998 | LLAVE TM | Unidad |  | 3
292 | 72131601-9998 | LLAVE TM | Unidad |  | 5
293 | 72131601-9998 | LLAVE TM | Unidad |  | 2
294 | 72131601-9998 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL | Unidad |  | 5
295 | 72131601-9998 | GUARDAMOTOR | Unidad |  | 3
296 | 72131601-9998 | GUARDAMOTOR | Unidad |  | 2
297 | 72131601-9998 | CONTACTOR | Unidad |  | 3
298 | 72131601-9998 | ETV | Unidad Medida Global |  | 3
299 | 72131601-9998 | DESCARGADOR ATMOSFERICO | Unidad |  | 1
300 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS - TABLERO GABINETE | Unidad |  | 1
301 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS - ALIMENTACION TS2 CABLE NYY 4 X 10 MM2 | Metro lineal |  | 8
302 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS - ALIMENTACION TS4 ELECTRODUCTO ANTILLAMA | Metro lineal |  | 8
303 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS - LLAVE TM 2 X 10 AMP | Unidad |  | 13
304 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS - LLAVE TM DE 2 X 16 AMP | Unidad |  | 7
305 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS - LLAVE TM DE 3 X 40 AMP | Unidad |  | 1
306 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS - INTERRUPTOR DIFERENCIAL | Unidad |  | 1
307 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS - INTERRUPTOR DIFERENCIAL | Unidad |  | 3
308 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS - INTERRUPTOR MODULAR | Unidad |  | 13
309 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - TABLERO GABINETE | Unidad |  | 2
310 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - ALIMENTACION TS3 CABLE NYY 1 X 70 MM2 | Metro lineal |  | 335
311 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - ALIMENTACION TS3 CABLE NYY 1 X 50 MM2 | Metro lineal |  | 53
312 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - ALIMENTACION TS3 ELECTRODUCTO ANTILLAMA | Metro lineal |  | 200
313 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - LLAVE TM | Unidad |  | 2
314 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - LLAVE TM | Unidad |  | 21
315 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - LLAVE TM | Unidad |  | 2
316 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - LLAVE TM | Unidad |  | 1
317 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - LLAVE TM | Unidad |  | 2
318 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - LLAVE TM | Unidad |  | 1
319 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - LLAVE TM | Unidad |  | 6
320 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - LLAVE TM | Unidad |  | 1
321 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - INTERRUPTOR DIFERENCIAL | Unidad |  | 15
322 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - CONTACTOR | Unidad |  | 1
323 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - GUARDAMOTOR | Unidad |  | 1
324 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - GUARDAMOTOR | Unidad |  | 1
325 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - MEDIDOR DIFERENCIAL | Unidad |  | 1
326 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3 Y AREA DE CAMIONES - INTERRUPTOR MODULAR | Unidad |  | 11
327 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS4 - TABLERO GABINETE | Unidad |  | 1
328 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS4 - ALIMENTACION TS4 | Metro lineal |  | 18
329 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS4 - ALIMENTACION TS4 | Metro lineal |  | 18
330 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS4 - LLAVE TM | Unidad |  | 6
331 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS4 - LLAVE TM | Unidad |  | 2
332 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS4 - LLAVE TM | Unidad |  | 2
333 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS4 - LLAVE TM | Unidad |  | 1
334 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS4 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL | Unidad |  | 2
335 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5 Y PARADOR DE CAMIONES - TABLERO GABINETE | Unidad |  | 1
336 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5 Y PARADOR DE CAMIONES - ALIMENTACION TS5 | Metro lineal |  | 10
337 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5 Y PARADOR DE CAMIONES - ALIMENTACION TS5 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 2" | Metro lineal |  | 10
338 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5 Y PARADOR DE CAMIONES - LLAVE TM | Unidad |  | 6
339 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5 Y PARADOR DE CAMIONES - LLAVE TM | Unidad |  | 2
340 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5 Y PARADOR DE CAMIONES - LLAVE TM | Unidad |  | 1
341 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5 Y PARADOR DE CAMIONES - LLAVE TM | Unidad |  | 1
342 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5 Y PARADOR DE CAMIONES - INTERRUPTOR DIFERENCIAL | Unidad |  | 3
343 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5 Y PARADOR DE CAMIONES - CONTACTOR | Unidad |  | 1
344 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5 Y PARADOR DE CAMIONES - INTERRUPTOR MODULAR | Unidad |  | 5
345 | 72131601-9998 | TABLERO SECIONAL INCENDIO Y ROCIADO - TABLERO GABINETE | Unidad |  | 1
346 | 72131601-9998 | TABLERO SECIONAL INCENDIO Y ROCIADO - ALIMENTACION TS-INC | Metro lineal |  | 30
347 | 72131601-9998 | TABLERO SECIONAL INCENDIO Y ROCIADO - ALIMENTACION TS-INC | Metro lineal |  | 30
348 | 72131601-9998 | TABLERO SECIONAL INCENDIO Y ROCIADO - CAJA ANTIEXPLOSIVA | Unidad |  | 1
349 | 72131601-9998 | TABLERO SECIONAL INCENDIO Y ROCIADO - LLAVE TM | Unidad |  | 2
350 | 72131601-9998 | TABLERO SECIONAL INCENDIO Y ROCIADO - LLAVE TM | Unidad |  | 2
351 | 72131601-9998 | TABLERO SECIONAL INCENDIO Y ROCIADO - LLAVE TM | Unidad |  | 1
352 | 72131601-9998 | TABLERO SECIONAL INCENDIO Y ROCIADO - CONTACTOR | Unidad |  | 2
353 | 72131601-9998 | TABLERO SECIONAL INCENDIO Y ROCIADO - CONTACTOR | Unidad |  | 2
354 | 72131601-9998 | TABLERO SECIONAL INCENDIO Y ROCIADO - RELE TERMICO | Unidad |  | 2
355 | 72131601-9998 | TABLERO SECIONAL INCENDIO Y ROCIADO - RELE TERMICO | Unidad |  | 2
356 | 72131601-9998 | TABLERO SECIONAL INCENDIO Y ROCIADO - INTERRUPTOR DIFERENCIAL | Unidad |  | 1
357 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6 - TABLERO GABINETE | Unidad |  | 1
358 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6 - ALIMENTACION TS6 | Metro lineal |  | 18
359 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6 - ALIMENTACION TS6 | Metro lineal |  | 18
360 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6 - LLAVE TM | Unidad |  | 2
361 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6 - LLAVE TM | Unidad |  | 1
362 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6 - GUARDAMOTOR | Unidad |  | 1
363 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6 - GUARDAMOTOR | Unidad |  | 1
364 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL | Unidad |  | 1
365 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6 - ARRANQUE | Unidad |  | 1
366 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - TABLERO GABINETE | Unidad |  | 1
367 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - ALIMENTACION TS-GLP | Metro lineal |  | 60
368 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - ALIMENTACION TS-GLP | Metro lineal |  | 60
369 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - LLAVE TM | Unidad |  | 1
370 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - LLAVE TM | Unidad |  | 3
371 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - LLAVE TM | Unidad |  | 1
372 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - LLAVE TM | Unidad |  | 2
373 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - LLAVE TM | Unidad |  | 3
374 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - CONTACTOR | Unidad |  | 1
375 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - CONTACTOR | Unidad |  | 1
376 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - CONTACTOR | Unidad |  | 1
377 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - RELE TERMICO | Unidad |  | 1
378 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - RELE TERMICO | Unidad |  | 1
379 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - ETV-300A | Unidad Medida Global |  | 1
380 | 72131601-9998 | TABLERO SECCIONAL GLP - DESCARGADOR ATMOSFERICO | Unidad |  | 1
381 | 72131601-9998 | TOTAL MANO DE OBRA | Unidad Medida Global |  | 1
382 | 72131601-9998 | ILUMINACION - CABLE MULTIFILAR | Metro lineal |  | 1.430
383 | 72131601-9998 | ILUMINACION - CABLEMULTIFILAR | Metro lineal |  | 260
384 | 72131601-9998 | ILUMINACION - ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT | Metro lineal |  | 428
385 | 72131601-9998 | ILUMINACION - ARTEFACTO DE ILUMINACION LED | Unidad |  | 26
386 | 72131601-9998 | ILUMINACION - ARTEFACTO DE ILUMINACION | Unidad |  | 49
387 | 72131601-9998 | ILUMINACION - ARTEFACTO DE ILUMINACION | Unidad |  | 106
388 | 72131601-9998 | ILUMINACION - ARTEFACTO DE ILUMINACION | Unidad |  | 63
389 | 72131601-9998 | ILUMINACION - ARTEFACTO TIPO ALUMBRADO | Unidad |  | 3
390 | 72131601-9998 | ILUMINACION - CARTEL INDICADOR DE SALIDA | Unidad |  | 4
391 | 72131601-9998 | LLAVE DE 1 PUNTO | Unidad |  | 17
392 | 72131601-9998 | ILUMINACION - LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA | Unidad |  | 8
393 | 72131601-9998 | ILUMINACION - CAJA DE LLAVE METAL | Unidad |  | 45
394 | 72131601-9998 | CAJA DE CONEXION | Unidad |  | 160
395 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - CABLE MULTIFILAR | Metro lineal |  | 268
396 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - CABLE MULTIFILAR | Metro lineal |  | 6.512
397 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - CABLE MULTIFILAR | Metro lineal |  | 617
398 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - CABLE CABLE NYY | Metro lineal |  | 215
399 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - CABLE NYY | Metro lineal |  | 134
400 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 1.742
401 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 429
402 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 134
403 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 64,32
404 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - LLAVE TIPO PANAM | Unidad |  | 5
405 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - TOMA CORRIENTE UNIVERSAL | Unidad |  | 31,5
406 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - TOMA CORRIENTE SHUCKO | Unidad |  | 38,5
407 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - TOMA CORRIENTE P/ COMPUTADORA | Unidad |  | 63
408 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - TOMA CORRIENTE C/TIERRA DE PISO | Unidad |  | 4
409 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - TOMA INDUSTRIAL | Unidad |  | 2
410 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - TOMA INDUSTRIAL | Unidad |  | 2
411 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - TOMA INDUSTRIAL | Unidad |  | 2
412 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - TOMA INDUSTRIAL | Unidad |  | 2
413 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - CAJA D EPISO | Unidad |  | 4
414 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - CAJA DE LLAVE METAL | Unidad |  | 175
415 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - EXTRACTOR PARA BAÑO | Unidad |  | 12
416 | 72131601-9998 | TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO - TERMOCALEFON | Unidad |  | 2
417 | 72131601-9998 | TOTAL MANO DE OBRA | Unidad Medida Global |  | 1
418 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 170
419 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 280
420 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - ELECTRODUCTO | Metro lineal |  | 25
421 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CAJA DE LLAVE METAL | Unidad |  | 25
422 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CAJA DE CONEXION | Unidad |  | 50
423 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CAJA DE PASO | Unidad |  | 1
424 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CAJA DE PISO | Unidad |  | 2
425 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - TOMA TELEFONICO | Unidad |  | 12
426 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - TOMA TELEFONICO | Unidad |  | 12
427 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - TOMA TV | Unidad |  | 1
428 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - TOTAL MANO DE OBRA | Unidad Medida Global |  | 1
429 | 72131601-9998 | INSTALACION DE TANQUES, SISTEMA PEAD - TRASLADO DE TANQUES | Unidad |  | 4
430 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - EXCAVACION DE TANQUES | Metros cúbicos |  | 550
431 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - TRASLADO EN EXCAVACION DE FOSA PARA TANQUES | Metros cuadrados |  | 210
432 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - RETIRO TIERRA | Metros cúbicos |  | 425
433 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - ELECTROMECANICA - COLCHON DE ARENA LAVADA | Unidad |  | 40
434 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CARGA DE AGUA EN TANQUES | Unidad |  | 4
435 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - BAJADA Y NIVELACION DE TANQUE | Unidad |  | 4
436 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - RELLENO Y COMPACTACION | Metros cúbicos |  | 190
437 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - RELLENO Y COMPACTACION | Metros cúbicos |  | 125
438 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DESCARGA | Unidad |  | 6
439 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - COLOCACION DE TAPA HERMETICA | Unidad |  | 12
440 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE SUCCION | Metro lineal |  | 52
441 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE SUCCION | Metro lineal |  | 220
442 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION E OINSTALACION CAÑERIAS DE VENTILACION | Metro lineal |  | 50
443 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CAÑERIAS DE SUCCION | Metro lineal |  | 25
444 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE DESCARGA | Metro lineal |  | 80
445 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISON E INSTALACION DE CODOS DE 45° | Unidad |  | 12
446 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE RECUPARACION | Metro lineal |  | 6
447 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS DE VENTILACIONB | Unidad |  | 7
448 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION Y Y COLOCACION DE TAPONES DE H°G° POR TANQUE | Unidad Medida Global |  | 1
449 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - COLOCACION DE PLACA IDENTIFICATORIA DE CAPACIDAD Y PRODUCTO | Unidad Medida Global |  | 1
450 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CONSTRUCCION DE REGISTROS CIRCULARES | Unidad |  | 10
451 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CONSTRUCCION DE REGISTROS CIRCULARES | Unidad |  | 6
452 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CALIBRACION DE TANQUES CON PROVISION DE REGLA DE ALUMINIO ANONIZADO | Unidad |  | 2
453 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CALIBRACION DE TANQUE CON PROVISION DE REGLA DE ALUMINIO ANONIZADO | Unidad |  | 4
454 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PRUEBAS DE PRESION HIDRAULICAS TANQUES Y CAÑERIAS | Unidad |  | 6
455 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CONSTRUCCION DE REGISTRO DESCARGA A DISTANCIA | Unidad |  | 6
456 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - BALDE ANTIDERRAME | Unidad |  | 6
457 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CAJA DE VEREDA | Unidad |  | 1
458 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - INSTALACION DE SURTIDOR OCTUPLE | Unidad |  | 3
459 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - INSTALACION DE FILTRO PRENSA | Unidad |  | 2
460 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS ESFERICAS | Unidad Medida Global |  | 1
461 | 72131601-9998 | VPROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE BRONCE | Unidad |  | 4
462 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS ESFERICAS | Unidad Medida Global |  | 1
463 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CONSRUCION DE POZO MONITOREO/SONDEO CON INSTALACION DE TAPA OLLA | Unidad |  | 4
464 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - INSTALACION DE VALVULA DE SOBRELLENADO | Unidad |  | 6
465 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - CONEXION DE CRUCETA CON VALVULA ESFERICA | Unidad |  | 6
466 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISON Y COLOCACION DE CONEXION DE VALVULA DE RECUPERACION DE GASES | Unidad Medida Global |  | 1
467 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION Y COLOCACION DE CONEXION DE VALVULA BALANCEO PRESION Y VACIO | Unidad |  | 6
468 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - INSTALACION DE SELLADORES | Unidad Medida Global |  | 1
469 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - INSTALACIN D ESELLADORES | Unidad Medida Global |  | 1
470 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION E INSTALACION JABALINA CONEXION A TIERRA | Unidad Medida Global |  | 1
471 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION E INSTALACION CONTENEDOR PARA TANQUES | Unidad |  | 6
472 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION E INSTALACION CONTENEDOR P/ SURTIDOR 3 OCTUPLES | Unidad |  | 3
473 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION E INSTALACION CONTENEDOR P/ FILTROS | Unidad |  | 2
474 | 72131601-9998 | PLANILLA DE SEÑALES DEBILES Y OTROS - PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PARA MONITOREO DEL ESPACIO INTERTICIAL | Unidad |  | 4
475 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA - BASE DE TANQUE PARA GLP | Unidad |  | 1
476 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA - ISLA GLP | Unidad |  | 1
477 | 72131601-9998 | INSTALACION DE RED DE ROCIADO - TANQUE ENTERRADO | Unidad |  | 1
478 | 72131601-9998 | INSTALACION DE RED DE ROCIADO - PROVISION Y COLOCACION DE 1 MOTOBOMBA | Unidad |  | 1
479 | 72131601-9998 | INSTALACION DE RED DE ROCIADO - CAÑERIA DE SUCCION | Metro lineal |  | 20
480 | 72131601-9998 | INSTALACION DE RED DE ROCIADO - VALVULA DE PIE | Unidad |  | 2
481 | 72131601-9998 | INSTALACION DE RED DE ROCIADO - ACCESORIOS DE LA INSTALACION | Unidad Medida Global |  | 1
482 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL TOTEM | Unidad |  | 1
483 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - PROVISION E INSTALACION DE SPREADER SIMPLE VIP | Unidad |  | 3
484 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - PROVISOIN E INSTALACION DE CENEFA PLAYA | Metro lineal |  | 95
485 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - PROVISION E INSTALACION DE LOGOMARCA CORPOREO | Unidad |  | 2
486 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL DE ACCESO Y SALIDA | Unidad |  | 3
487 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - PROVISIO E INSTALACION DE CENEFA TIENDA | Metro lineal |  | 10
488 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - PROVISION E INSTALACION DE LOGOMARCA CORPOREA TIENDA | Unidad |  | 3
489 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - PROVISION E INSTALACION DE MODULO FACTURACION COMPACTO | Unidad |  | 3
490 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - COLUMNA - OPCION VIP | Metro lineal |  | 16,5
491 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL DE PRECIOS | Unidad |  | 1
492 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - PROVISION E INSTALACION DE TAPA SURTIDOR | Unidad |  | 3
493 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - PROVISOIN E INSTALACION DE CARTELERIA MENORES | Unidad Medida Global |  | 1
494 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN - PREVER INSTALACION ELECTRICA PARA ALQUILER ESPACIO PUBLICITARIO | Unidad |  | 2
495 | 72131601-9998 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Unidad Medida Global |  | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]