## items
Ítems del llamado PROVISIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO TÉCNICO PARA PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE TELEMEDICIÓN DE PLANTA VILLA ELISA con ID: 374947
LOTE NRO: 1
COMUNICACION Y SISTEMAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43211501-001 | INTERFAZ DE COMUNICACION DE CAMPO MARCA L&J | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2 | 43211501-001 | TARJETA INTELIGENTE DE INTERFAZ - IFIC | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
3 | 43211501-001 | CALIBRADOR REMOTO MARCA L&J | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
4 | 43231508-001 | SISTEMA DE GERENCIAMIENTO DE INVENTARIO MARCA L&J | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
5 | 43231508-001 | SOFTWARE CLIENTE MARCA L&J - ACTUALIZACION DEL SOFTWARE 3 LICENCIAS | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
6 | 43211601-001 | GABINETE PARA ALOJAMIENTO DE INTERFAZ Y SERVER | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
7 | 43211508-001 | COMPUTADORA TIPO SERVER CON SISTEMA OPERATIVO, ACCESORIOS Y UPS | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
8 | 43211508-001 | COMPUTADORA TIPO CLIENTER CON SISTEMA OPERATIVO, ACCESORIOS Y UPS | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
9 | 43212104-002 | IMPRESORA | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
10 | 81101515-001 | INSTALACION DE SOFTWARE DE GERENCIAMIENTO EN SERVER Y CLIENTES | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
11 | 81101515-001 | INSTALACION DE SOFTWARE DE GERENCIAMIENTO EN SERVER Y CLIENTES | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
12 | 81101515-001 | PRUEBAS DE COMUNICACION | Unidad | UNIDAD | 3 |  | 0
13 | 81101515-001 | ENTRENAMIENTO EN FABRICA Y EN PLANTA VILLA ELISA | Unidad | UNIDAD | 3 |  | 0
14 | 81101515-001 | COMISIONADO | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
15 | 81101515-001 | SOPORTE TECNICO | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
16 | 81101515-001 | PRUEBA FINAL Y PUESTA EN MARCHA | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TELEMEDICION, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 405.411.180 Máximo: 810.822.360 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152103-9999 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISOR DE NIVEL SERVO MARCA L&J | Unidad | UNIDAD | 1 | 156.426.960 | 312.853.920
1.1 |  | O-RING, DOME, BUNA-N | Unidad | UNIDAD | 1
1.2 |  | O-RING, BACK PLATE, BUNA-N | Unidad | UNIDAD | 1
1.3 |  | O-RING, CONDULET, BUNA-N | Unidad | UNIDAD | 1
1.4 |  | DRUM ASSEMBLY | Unidad | UNIDAD | 1
1.5 |  | CABLE, 316 SS 0.012 DIAMETER | Unidad | UNIDAD | 1
1.6 |  | RETAINING RING | Unidad | UNIDAD | 1
1.7 |  | LOCKWASHER | Unidad | UNIDAD | 1
1.8 |  | BOLT | Unidad | UNIDAD | 1
1.9 |  | GROUND LUG | Unidad | UNIDAD | 1
1.10 |  | SCREW | Unidad | UNIDAD | 1
1.11 |  | DRUM BEARING | Unidad | UNIDAD | 1
1.12 |  | RETAINING RING | Unidad | UNIDAD | 1
1.13 |  | OVAL COMPRESS SLEEVE | Unidad | UNIDAD | 1
1.14 |  | SHAFT BUSHING | Unidad | UNIDAD | 1
1.15 |  | BEARING | Unidad | UNIDAD | 1
1.16 |  | RHMS SLOTTED | Unidad | UNIDAD | 1
1.17 |  | LOCKWASHER | Unidad | UNIDAD | 1
1.18 |  | SERVO COIL AND BEARING CORE | Unidad | UNIDAD | 1
1.19 |  | ASSY INNER MAGNET AND SHAFT | Unidad | UNIDAD | 1
1.20 |  | SERVO SEPARADOR | Unidad | UNIDAD | 1
1.21 |  | O-RING SERVO SEPARADOR BUNA N | Unidad | UNIDAD | 1
1.22 |  | DRUM BERING | Unidad | UNIDAD | 1
1.23 |  | RETAINING RING | Unidad | UNIDAD | 1
1.24 |  | 10-32 X 3 FHMS 18-8 SS | Unidad | UNIDAD | 1
1.25 |  | 10 INTR THS L WASHER | Unidad | UNIDAD | 1
1.26 |  | SERVO GEARBOX AL | Unidad | UNIDAD | 1
1.27 |  | LCOWASHER | Unidad | UNIDAD | 1
1.28 |  | SCREW | Unidad | UNIDAD | 1
1.29 |  | IR STRAIN GAGE BOARD | Unidad | UNIDAD | 1
1.30 |  | RETAINING RING | Unidad | UNIDAD | 1
1.31 |  | BALL BEARING | Unidad | UNIDAD | 1
1.32 |  | 6/32 X 3/4 AL M/F RD | Unidad | UNIDAD | 1
1.33 |  | 6/32 X 1/4 RHMS SS | Unidad | UNIDAD | 1
1.34 |  | 6/32 NUT X 7/64 THS SS | Unidad | UNIDAD | 1
1.35 |  | SOC SET SCREW | Unidad | UNIDAD | 1
1.36 |  | STANDOFF HEX SS | Unidad | UNIDAD | 1
1.37 |  | HINGED STANDOFF | Unidad | UNIDAD | 1
1.38 |  | 6/32 X 2 3/4 M/F STANDOFF 18-8SS | Unidad | UNIDAD | 1
1.39 |  | ASSY L&J HIGH WAY HIGH OUTPUT SLAVE | Unidad | UNIDAD | 1
1.40 |  | ASSY 4X20 CHAR LCD DISPLAY | Unidad | UNIDAD | 1
1.41 |  | 2/56 X 1/4 RHMS SLOTTED 18-8SS | Unidad | UNIDAD | 1
1.42 |  | 2/56 X 1/2 AL F/F RD | Unidad | UNIDAD | 1
1.43 |  | 6/32 X 3/4 NYLON PCB SPACER | Unidad | UNIDAD | 1
1.44 |  | 6/32 HEX NUT NYLON | Unidad | UNIDAD | 1
1.45 |  | BISCUIT/MOTOR ASSEMBLY | Unidad | UNIDAD | 1
1.46 |  | CABLE, CPU TO ENCODER BISCUIT | Unidad | UNIDAD | 1
1.47 |  | STRAIN GAUGE ASSEMBLY | Unidad | UNIDAD | 1
1.48 |  | SERVO GEAR COIL ASSEMBLY | Unidad | UNIDAD | 1
1.49 |  | BOBBIN COIL ASSEMBLY | Unidad | UNIDAD | 1
1.50 |  | CPU BOARD LJ/2RLY/SPT/AI/GLD | Unidad | UNIDAD | 1
1.51 |  | CONJUNTO DESPLAZADOR DE 2 PULG DIAM PTFE | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 73152103-9999 | INSTALACIONES MECANICAS DE EQUIPOS SERVO | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.481.500 | 6.963.000
2.1 |  | TRANSMISOR DE NIVEL | Unidad | UNIDAD | 1
2.2 |  | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | Unidad | UNIDAD | 1
2.3 |  | DISPLAY A PIE DE TANQUE | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 73152103-9999 | SERVIVIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISOR DE NIVEL RADAR MARCA L%J | Unidad | UNIDAD | 1 | 136.253.250 | 272.506.500
3.1 |  | CONDULET BOARD | Unidad | UNIDAD | 1
3.2 |  | RADAR CPU BOARD | Unidad | UNIDAD | 1
3.3 |  | RADAR DSP BOARD | Unidad | UNIDAD | 1
3.4 |  | CORROSION INHIBITOR | Unidad | UNIDAD | 1
3.5 |  | LCD DISPLAY | Unidad | UNIDAD | 1
3.6 |  | RF TRANSCEIVER ASSY | Unidad | UNIDAD | 1
3.7 |  | I.S. BARRIER ASSEMBLY | Unidad | UNIDAD | 1
3.8 |  | PCB ASSY TEMP AVE WIRE COM | Unidad | UNIDAD | 1
3.9 |  | HUMISORB | Unidad | UNIDAD | 1
3.10 |  | O-RING, BUNA | Unidad | UNIDAD | 1
3.11 |  | O-RING, BUNA | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 73152103-9999 | INSTALACIONES MECANICAS DE EQUIPOS RADAR | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.747.500 | 9.495.000
4.1 |  | TRANSMISOR DE NIVEL | Unidad | UNIDAD | 1
4.2 |  | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | Unidad | UNIDAD | 1
4.3 |  | DISPLAY A PIE DE TANQUE | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 73152103-9999 | ANTENA PARA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR MARCA L&J | Unidad | UNIDAD | 1 | 10.444.500 | 20.889.000
6 | 73152103-9999 | DISPLAY A PIE DE TANQUE MARCA L&J | Unidad | UNIDAD | 1 | 13.293.000 | 26.586.000
7 | 73152103-9999 | DISPLAY A PIE DE TANQUE L&J | Unidad | UNIDAD | 1 | 13.293.000 | 26.586.000
8 | 73152103-9999 | SENSOR DE TEMPERATURA MULTI PUNTO PROMEDIO MARCA L&J | Unidad | UNIDAD | 1 | 34.182.000 | 68.364.000
9 | 73152103-9999 | CONVERSOR DE TEMPERATURA PROMEDIO MARCA L&J | Unidad | UNIDAD | 1 | 13.293.000 | 26.586.000
10 | 73152103-9999 | SERVICIOS TECNICOS Y DE ING. | Unidad | UNIDAD | 1 | 8.862.000 | 17.724.000
10.1 |  | MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS | Unidad | UNIDAD | 1
10.2 |  | CONFIGURACION DE INSTRUMENTOS DE CAMPO | Unidad | UNIDAD | 1
10.3 |  | CALIBRACION DE NIVEL | Unidad | UNIDAD | 1
10.4 |  | CALIBRACION DE DENSIDAD | Unidad | UNIDAD | 1
10.5 |  | CALIBRACION DE TEMPERATURA | Unidad | UNIDAD | 1
10.6 |  | PRUEBA DE TAMBOR EN SERVOS | Unidad | UNIDAD | 1
10.7 |  | PRUEBA DE CERO Y SPAN EN SERVOS | Unidad | UNIDAD | 1
10.8 |  | PRUEBA DE SALIDAS DIGITALES | Unidad | UNIDAD | 1
10.9 |  | VERIFICACIONES DE INSTALACIONES MECANICAS DE INSTRUMENTOS DE CAMPO | Unidad | UNIDAD | 1
10.10 |  | VERIFICACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE INSTRUMENTOS DE CAMPO | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 73152103-9999 | INSTALACIONES ELECTRICAS | Unidad | UNIDAD | 1 | 11.134.470 | 22.268.940
11.1 |  | ELECTRO - DUCTOS Y ACCESORIOS | Unidad | UNIDAD | 1
11.2 |  | CABLEADO DE ALIMENTACION | Unidad | UNIDAD | 1
11.3 |  | CABLEADO DE SEÑALES | Unidad | UNIDAD | 1
11.4 |  | CABLEADO DE SALIDAS DISCRETAS PARA EL SIS | Unidad | UNIDAD | 1
11.5 |  | CABLEADO DE PUESTA A TIERRA | Unidad | UNIDAD | 1
11.6 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | Unidad | UNIDAD | 1
11.7 |  | PROTECTORES DE SOBRE VOLTAJE | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]