## items
Ítems del llamado PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL SISTEMA DE CLORACION VK1 Y VK2 con ID: 375329
LOTE NRO: 1
LOTE 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 40141606-001 | Válvula salida del Cilindro - Parte Nº 22338697 | Unidad | UNIDAD | 8
2 | 40141606-001 | Válvula sobre Colector - Parte Nº 22338694 | Unidad | UNIDAD | 8
3 | 40151601-009 | Latiguillo entre válvulas - Parte Nº 88566 | Unidad | UNIDAD | 8
4 | 40141702-002 | Llave de cierre en los tanques - Parte Nº 38684 | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 42191707-999 | RESPIRADOR DE AIRE COMPRIMIDO PARA VK1 -Equipo Completo de Respirador de aire comprimido - Reductor de Presión, Válvulas de Presión, Válvula Unidireccional de flujo de aire, Máscara de Protección de amplia visual Parte Nº 29800003 | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 24111802-002 | Cilindro de Oxigeno 6 litros (no cargado) Parte Nº 29800004 | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 40172903-001 | Juntas para cilindro - Parte Nº 81837 | Unidad | UNIDAD | 50
8 | 40172903-001 | Juntas de seguridad - Parte Nº 81832 | Unidad | UNIDAD | 20
9 | 40172903-001 | Juntas de seguridad - Parte Nº 81421 | Unidad | UNIDAD | 20
10 | 31241814-001 | Filtros del Sistema - Parte Nº 40206 | Unidad | UNIDAD | 2
11 | 40141652-001 | Kit de repuestos para el reductor de presión - Parte Nº 33328 | Unidad | UNIDAD | 2
12 | 40142320-011 | Goma calentador para el cachpot - Parte Nº 40204 | Unidad | UNIDAD | 2
13 | 42191709-006 | Regulador de vacio - Parte Nº 21200103 | Unidad | UNIDAD | 2
14 | 11101522-001 | Carbón activado repuesto - Parte Nº 35057 | Unidad | UNIDAD | 2
15 | 40141611-001 | Válvulas de Bola apta para Cloro - Parte Nº 22300060 | Unidad | UNIDAD | 2
16 | 42191709-006 | Regulador de Contra Presión - Parte Nº 41295 | Unidad | UNIDAD | 2
17 | 41103311-004 | Manometro de presion | Unidad | UNIDAD | 2
18 | 41113118-002 | Rotámetro hasta 60 kg -Parte Nº 25100068 | Unidad | UNIDAD | 2
19 | 40151505-001 | Inyector de 100 kg, para cambiar de 60 a 100kg-Parte Nº 23100004 | Unidad | UNIDAD | 2
20 | 40141611-001 | Válvula de No retorno -Parte Nº 26400001 | Unidad | UNIDAD | 2
21 | 40151510-002 | Booster para el nuevo inyector y la contrapresión de 4 bar-Parte Nº19999999 | Unidad | UNIDAD | 1
22 | 40171617-001 | Caños norma DIN 30 mts-Parte Nº 97249 | Unidad | UNIDAD | 30
23 | 40141751-001 | Codos de 90 grados, Parte Nº 19462 | Unidad | UNIDAD | 15
24 | 40101701-9997 | Unión T-Parte Nº 19399 | Unidad | UNIDAD | 5
25 | 40101701-9997 | Uniones entre tubos-Parte Nº 83912 | Unidad | UNIDAD | 10
26 | 40141611-001 | Válvula de bola apto para cloro-Parte Nº 12428016 | Unidad | UNIDAD | 6
27 | 40101701-9997 | Unión para caños-Parte Nº 88176 | Unidad | UNIDAD | 6
28 | 15121901-001 | Grasa especial de silicona apto para cloro -Parte Nº 35537 | Unidad | UNIDAD | 5
29 | 46171613-001 | Detector de fuga de Cloro Gas con dos sensores Parte Nº 40900002 | Unidad | UNIDAD | 1
30 | 41111902-001 | Alarma sonora-Parte Nº 78009 | Unidad | UNIDAD | 1
31 | 41111902-001 | Alarma luminosa-Parte Nº 77214 | Unidad | UNIDAD | 1
32 | 41103311-004 | Manómetro para Evaporador Parte Nº 24087916 | Unidad | UNIDAD | 2
33 | 41102404-002 | Calentador de Inmersión Parte Nº77231 | Unidad | UNIDAD | 2
34 | 40172903-001 | Junta Plana para Manómetro Parte Nº81421 | Unidad | UNIDAD | 2
35 | 41112213-001 | Termómetro de Contacto Parte Nº87537 | Unidad | UNIDAD | 2
36 | 40141611-001 | Válvula de bola. DN8PN40 Parte Nº22300056 | Unidad | UNIDAD | 2
37 | 40141652-001 | Reductor 1/4 NPT Parte Nº40644 | Unidad | UNIDAD | 2
38 | 40171617-001 | Tubo de Conexion Flexible Parte Nº40645 | Unidad | UNIDAD | 2
39 | 39121549-001 | Termocontactor 0 a 100 C Parte N°79776 | Unidad | UNIDAD | 2
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 40141606-001 | Válvula salida del Cilindro - Parte Nº 22338697 | Unidad | UNIDAD | 8
2 | 40141606-001 | Válvula sobre Colector- Parte Nº 22338694 | Unidad | UNIDAD | 8
3 | 40151601-009 | Latiguillo entre válvulas- Parte Nº 88566 | Unidad | UNIDAD | 8
4 | 40141702-002 | Llave de cierre en los tanques- Parte Nº 38684 | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 42191707-999 | RESPIRADOR DE AIRE COMPRIMIDO PARA VK2 Equipo Completo de Respirador de aire comprimido Reductor de Presión, Válvulas de Presión, Válvula Unidireccional de flujo de aire, Máscara de Protección de amplia visual Parte Nº 29800003 | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 24111802-002 | Cilindro de Oxigeno 6 litros (no cargado) Parte Nº 29800004 | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 40172903-001 | Juntas para cilindro- Parte Nº 81837 | Unidad | UNIDAD | 50
8 | 40172903-001 | Juntas de seguridad- Parte Nº 81832 | Unidad | UNIDAD | 50
9 | 40172903-001 | Juntas de seguridad- Parte Nº 81421 | Unidad | UNIDAD | 20
10 | 31241814-001 | Filtros del Sistema - Parte Nº 40206 | Unidad | UNIDAD | 2
11 | 40141652-001 | Kit de repuestos para el reductor de presión- Parte Nº 33328 | Unidad | UNIDAD | 2
12 | 40142320-011 | Goma calentador para el cachpot- Parte Nº 40204 | Unidad | UNIDAD | 2
13 | 42191709-006 | Regulador de vacio- Parte Nº 21200103 | Unidad | UNIDAD | 1
14 | 11101522-001 | Filtro de Carbón activado- Parte Nº 23300002 | Unidad | UNIDAD | 1
15 | 40141611-001 | Válvulas de reducción de presión- Parte Nº 23100201 | Unidad | UNIDAD | 1
16 | 40101848-001 | Calentador para montar en la pared- Parte Nº 22300252 | Unidad | UNIDAD | 1
17 | 40142320-011 | Goma calentador para el cachpot- Parte Nº 40204 | Unidad | UNIDAD | 2
18 | 42191709-006 | Regulador de vacio- Parte Nº 21200103 | Unidad | UNIDAD | 1
19 | 40151721-002 | Accesorios de montaje para bridas DN25/PN40- Parte Nº 38712 | Unidad | UNIDAD | 6
20 | 11101522-001 | Carbón activado repuesto - Parte Nº 35057 | Unidad | UNIDAD | 2
21 | 40141611-001 | Válvula de bola apta para cloro- Parte Nº 22300060 | Unidad | UNIDAD | 2
22 | 41113118-002 | Rotámetro hasta 25 kg- Parte Nº | Unidad | UNIDAD | 2
23 | 42191709-006 | Regulador de Contra Presión- Parte Nº 20231835 | Unidad | UNIDAD | 2
24 | 40151505-001 | Eyector tipo D- Parte Nº 23100088 | Unidad | UNIDAD | 2
25 | 40141606-001 | Válvula eyectora C no retorno- Parte Nº 26400001 | Unidad | UNIDAD | 2
26 | 40171617-001 | Caños norma DIN 30 mts- Parte Nº 97249 | Unidad | UNIDAD | 30
27 | 40151510-002 | Booster para el nuevo inyector y la contrapresión de 4 bar-Parte Nº19999999 | Unidad | UNIDAD | 1
28 | 40141751-001 | Codos de 90 grados, 15 unidades- Parte Nº 19462 | Unidad | UNIDAD | 15
29 | 40101701-9997 | Unión T - Parte Nº 19399 | Unidad | UNIDAD | 15
30 | 40101701-9997 | Uniones entre tubos - Parte Nº 83912 | Unidad | UNIDAD | 10
31 | 40141611-001 | Válvula de bola apto para cloro- Parte Nº 12428016 | Unidad | UNIDAD | 6
32 | 40101701-9997 | Unión para caños- Parte Nº 88176 | Unidad | UNIDAD | 6
33 | 15121901-001 | Grasa especial de silicona apta para cloro- Parte Nº 35537 | Unidad | UNIDAD | 5
34 | 46171613-001 | Detector de fuga de gas con dos sensores- Parte Nº 40900002 | Unidad | UNIDAD | 1
35 | 41111902-001 | Alarma sonora- Parte Nº 78009 | Unidad | UNIDAD | 1
36 | 41111902-001 | Alarma luminosa- Parte Nº 77214 | Unidad | UNIDAD | 1
37 | 41103311-004 | Manómetro para Evaporador Parte Nº 24087916 | Unidad | UNIDAD | 1
38 | 41102404-002 | Calentador de Inmersión Parte Nº77231 | Unidad | UNIDAD | 1
39 | 40172903-001 | Junta Plana para Manómetro Parte Nº81421 | Unidad | UNIDAD | 1
40 | 41112213-001 | Termómetro de Contacto Parte Nº87537 | Unidad | UNIDAD | 1
41 | 40141611-001 | Válvula de bola. DN8PN40 Parte Nº22300056 | Unidad | UNIDAD | 1
42 | 40141652-001 | Reductor 1/4 NPT Parte Nº40644 | Unidad | UNIDAD | 1
43 | 40171617-001 | Tubo de Conexion Flexible Parte Nº40645 | Unidad | UNIDAD | 1
44 | 39121549-001 | Termocontactor 0 a 100 C Parte N°79776 | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]