## items
Ítems del llamado SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE LA SANIDAD DEL COMANDO EJERCITO CUARTEL GENERAL (AD REFERÉNDUM).- con ID: 376213
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101601-001 | Reparación de techo (Demolición de techo).- | Metros cuadrados | EVENTO | 450
2 | 72101601-001 | Reparación de techo (Demolición de cielorraso).- | Metros cuadrados | EVENTO | 110
3 | 72101601-001 | Reparación de techo (Con panel termoacustico de chapas plegadas).- | Metros cuadrados | EVENTO | 510
4 | 72101601-001 | Reparación de techo (Con estructura metálica para apoyo de cubierta de techo de paneles térmicos).- | Metros cuadrados | EVENTO | 510
5 | 72101601-001 | Reparación de techo (Colocación de cielorraso).- | Metros cuadrados | EVENTO | 245
6 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado (Zapatas y fuste de H°A° bajo pilares metálicos, soporte de estructura de techo).- | Metros cúbicos | EVENTO | 15
7 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado (Zapatas y fuste de H°A° bajo pilares de HºAº de la estructura de soporte de la mamposteria).- | Metros cúbicos | EVENTO | 45
8 | 72131601-003 | Cimiento (Reparación y mejoramiento del cimiento de la estructura ya existente (revestimiento de piedra bruta colocada con 0,50x0,80 m)).- | Metros cúbicos | EVENTO | 48
9 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado (Pilares de Hº Aº de la estructura de encadenado).- | Metros cúbicos | EVENTO | 25
10 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado (Vigas de encadenado de Hº Aº) | Metros cúbicos | EVENTO | 40
11 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion (De mamposterías de elevación de 0,15 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 55
12 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion (De mamposterías de elevación de 0,30 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 70
13 | 72131601-005 | Mamposteria (Abrir vano en mampostería de 0,15 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 5
14 | 72131601-005 | Mamposteria (Abrir vano en mampostería de 0,30 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 25
15 | 72131601-005 | Mampostería (Reparación de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 45
16 | 72131601-005 | Mamposteria (Reparación de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 50
17 | 72131601-005 | Mamposteria (De nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 45
18 | 72131601-005 | Mamposteria (De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 82
19 | 72131601-005 | Mamposteria (De elevación de ladrillos comunes de 0,15 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 1.160
20 | 72131601-006 | Aislacion (Horizontal en paredes de 0,15 m 1:3 + aditivo y dos capas de pintura asfáltica o asfalto sólido) | Metro lineal | EVENTO | 110
21 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion (De revoques de paredes) | Metros cuadrados | EVENTO | 1.250
22 | 72101607-001 | Reparación de revoque (Azotada impermeable 1:3 + aditivo impermeabilizante) | Metros cuadrados | EVENTO | 350
23 | 72101607-001 | Reparacion de revoque (Revoque hidrófugo fratachado y filtrado 1:2:12 + aditivo impermeabilizante) | Metros cuadrados | EVENTO | 350
24 | 72101607-001 | Reparacion de revoque (Azotada impermeable 1:3 + aditivo impermeabilizante) | Metros cuadrados | EVENTO | 500
25 | 72101607-001 | Reparacion de revoque (Revoque hidrófugo peinado 1:2:12 + aditivo impermeabilizante) | Metros cuadrados | EVENTO | 500
26 | 72101607-001 | Reparacion de revoque (Revoque grueso fratachado y filtrado 1:2:12 (de 1,5 cm) | Metros cuadrados | EVENTO | 1.320
27 | 72131601-012 | Servicio de pintura (Pintura al látex de paredes interior con base de sellador acrílico) | Metros cuadrados | EVENTO | 1.050
28 | 72131601-012 | Servicio de pintura (Pintura al látex de paredes exterior con base de sellador acrílico) | Metros cuadrados |  | 1.050
29 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion de azulejos | Metros cuadrados | EVENTO | 90
30 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos (Pasillo de circulacion (altura 2,10 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 310
31 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos (Para baños altura 2,10 m) | Metros cuadrados | EVENTO | 200
32 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion de piso | Metros cuadrados | EVENTO | 420
33 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion de zocalo | Metro lineal | EVENTO | 190
34 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion de contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 420
35 | 72131601-009 | Colocacion de contrapisos | Metros cuadrados | EVENTO | 420
36 | 72131601-009 | Colocacion de contrapisos (Carpeta impermeable para piso cerámico) | Metros cuadrados | EVENTO | 420
37 | 72131601-009 | Colocacion de pisos (Esmaltado tipo PI 5) | Metros cuadrados | EVENTO | 420
38 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | EVENTO | 190
39 | 72102508-001 | Restauracion o reparacion de pisos (Piso de baldosones de hormigón de 0,40 x 0,40 en guarda obra) | Metros cuadrados | EVENTO | 32
40 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion (De desagüe cloacal de baños) | Unidad | EVENTO | 1
41 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal (Registros de desagües clocales 40 x 40 con doble tapa de H° A°) | Unidad | EVENTO | 15
42 | 72102303-003 | Construccion de camara septica | Unidad | EVENTO | 1
43 | 72101510-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias | Unidad | EVENTO | 9
44 | 72102303-007 | Construccion de pileta (De granito con bacha sobre mueble de madera en consultorios y cocina) | Unidad | EVENTO | 4
45 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas | Metros | EVENTO | 95
46 | 72101510-009 | Reparacion de desague pluvial (Colocación de caño de bajada ) | Metros | EVENTO | 37
47 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial (Incluye rejilla metalica) | Unidad | EVENTO | 8
48 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial (Instalacion de canerias de plastico PVC 150 mm para desague pluvial) | Metros | EVENTO | 20
49 | 72131601-005 | Mamposteria (En zona de entradas y salidas al edificios incluye sistema de drenague para captar el agua del suelo) | Metros | EVENTO | 60
50 | 72101510-998 | Reparacion de canerias/conductos (Retiro de cañerías de Agua Corriente) | Metros | EVENTO | 12
51 | 72101510-998 | Instalacion de canerias/conductos (Colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1" (32 mm) | Metros | EVENTO | 70
52 | 72101510-998 | Instalacion de canerias/conductos (Colocació de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25 mm) | Metros | EVENTO | 80
53 | 72101510-998 | Instalacion de canerias/conductos (Colocació de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20 mm) | Metros | EVENTO | 50
54 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Colocación de Inodoro color crema con Cisterna Alta) | Unidad | EVENTO | 9
55 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Colocación de Lavatorio con pedestal) | Unidad | EVENTO | 9
56 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Colocación de Espejo sobre lavatorios de 0,7 de alto) | Metros cuadrados | EVENTO | 9
57 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Colocación de Mingitorios color crema con Sifón Externo) | Unidad | EVENTO | 3
58 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Colocación de accesorios para baño de embutir (jabonera) | Unidad | EVENTO | 19
59 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Colocación de accesorios para baño de embutir (perchero) | Unidad | EVENTO | 9
60 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Colocación de accesorios para baño de embutir (tohallero) | Unidad | EVENTO | 9
61 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Colocación de accesorios para baño de embutir (portarrollo) | Unidad | EVENTO | 9
62 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Colocación de accesorios para baños (papelero) | Unidad | EVENTO | 17
63 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Retiro de Instalación Eléctrica) | Unidad | EVENTO | 1
64 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Retiro de Artefactos Eléctricas) | Unidad | EVENTO | 1
65 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Postes de H° A° de 6 m para acometida) | Unidad | EVENTO | 3
66 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Instalacion de tablero general) | Unidad | EVENTO | 1
67 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Bocas de lamparas) | Unidad | EVENTO | 70
68 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Bocas de tomas de electricidad incluido fichas y tapas plasticas) | Unidad | EVENTO | 100
69 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Bocas de AA, monofasico) | Unidad | EVENTO | 9
70 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Bocas de AA, trifasico) | Unidad | EVENTO | 7
71 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Bocas monofasicas para duchas electricas) | Unidad | EVENTO | 6
72 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Instalaciones de ventiladores de techo de 56" con llave metalica) | Unidad | EVENTO | 15
73 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de artefactos LED de embutir de 30 x 30 cm) | Unidad | EVENTO | 70
74 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de luces de emergencia LED) | Unidad | EVENTO | 18
75 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de electroductos y cableado para detectores de humo calor) | Unidad | EVENTO | 21
76 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de artefactos de iluminacion de exteriores) | Unidad | EVENTO | 14
77 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Colocación de un Pulsador manual compuesto) | Unidad | EVENTO | 1
78 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Colocación de un Pulsador manual compuesto) | Unidad | EVENTO | 2
79 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de Alarma acustica visual) | Unidad | EVENTO | 2
80 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de electroductos y cableado de emergencia) | Unidad | EVENTO | 18
81 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de un Sistema de Puesta a Tierra del Edificio) | Unidad | EVENTO | 1
82 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de PD de 150 KVA con Cerco Perimetral, Extension de Linea y Adecuaciones Necesarias) | Unidad | EVENTO | 1
83 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de GG Cabinado Insonoro de 30 KVA con Tablero de Transferencia Automatico) | Unidad | EVENTO | 1
84 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion (De aberturas de madera existente con recuperación) | Unidad | EVENTO | 9
85 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas (Colocación de marco para puerta de lapacho 0,70 m x 1,80 m) | Unidad | EVENTO | 5
86 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas (Colocación de marco para puerta de lapacho 0,80 m x 2,10 m) | Unidad | EVENTO | 14
87 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas (Colocación de marco para puerta de lapacho 1,00 m x 2,10 m) | Unidad | EVENTO | 1
88 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas (Colocación de marco para puerta de lapacho 1,20 m x 2,10 m) | Unidad | EVENTO | 3
89 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas (Colocación de marco para puerta de lapacho 1,60 m x 2,10 m) | Unidad | EVENTO | 1
90 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas (Colocación de Puerta Placa de cedro 0,70m x 1,80 m.) | Unidad | EVENTO | 5
91 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas (Colocación de Puerta Placa de cedro 0,80m x 2,10 m.) | Unidad | EVENTO | 14
92 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas (Colocación de Puerta Placa de cedro 1,00m x 2,10 m.) | Unidad | EVENTO | 1
93 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas (Colocación de Puerta Placa doble hoja 1,20m x 2,10 m.) | Unidad | EVENTO | 3
94 | 72131601-010 | Aberturas (Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético) | Metros cuadrados | EVENTO | 90
95 | 72131601-010 | Aberturas (Colocación de abertura tipo blindex para puerta 1,80 m x 2,10 m) | Unidad | EVENTO | 2
96 | 72153002-001 | Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 2,00 m x 1,30 m) | Unidad | EVENTO | 13
97 | 72153002-001 | Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 1,10 m x 0,60 m) | Unidad | EVENTO | 1
98 | 72153002-001 | Servicio de instalación y reparación de vidrios (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 2,00 m x 0,45 m en ventanas) | Unidad | EVENTO | 1
99 | 72153002-001 | Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 1,30 m x 1,00 m) | Unidad | EVENTO | 2
100 | 72153002-001 | Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 0,90 m x 0,45 m) | Unidad | EVENTO | 5
101 | 72153002-001 | Servicio de instalación y reparación de vidrios (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 0,60 m x 1,00 m) | Unidad | EVENTO | 1
102 | 72153002-001 | Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 2,00 m x 0,70 m) | Unidad | EVENTO | 10
103 | 72131601-013 | Limpieza de obra (Limpieza final lugar de la obra) | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]