## items
Ítems del llamado AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON con ID: 376998
LOTE NRO: 1
LOTE 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Trabajos preliminares - Obrador | Unidad | 1
2 | 82101502-004 | Sanitarios publicos ACI- Trabajos preliminares - Cartel de Obra 2X2 | Unidad | 4
3 | 72131601-002 | Sanitarios publicos ACI -Trabajo preliminares - Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 214
4 | 72131601-002 | Sanitario publicos ACI - Desmonte y Remocion de banos mobiles Contenedor de 6 x 2 43 | Unidad | 2
5 | 72131601-002 | Sanitarios publicos ACI - Desmonte y remociones - Demolicion de piso en area para banos | Metros cuadrados | 80
6 | 72131601-002 | Sanitarios publicos ACI - Desmonte y remociones - Demolicion de contrapiso en area para banos | Metros cuadrados | 80
7 | 72131601-003 | Sanitarios publicos ACI - Cimineto - Excavacion para zapatas aisladas | Metros cuadrados | 48
8 | 72131601-003 | Sanitarios publicos ACI - Cimineto - Zapata de H A | Metros cúbicos | 12
9 | 72131601-003 | Sanitarios publicos ACI - Cimineto - Tronco de pilar H A | Metros cúbicos | 2
10 | 72131601-003 | Sanitarios publicos ACI - Cimineto - Zanjas para cimentaciones corridas sin acarreo | Metros cúbicos | 12
11 | 72131601-003 | Sanitarios publicos ACI - Cimiento - Piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 12
12 | 72131601-003 | Sanitarios publicos ACI - Cimiento -Vigas cadena de H A | Metros cúbicos | 2,2
13 | 72131601-004 | Sanitarios publicos ACI - Estructura metalica - Pilar metalico de 0 25 x 0 50 m ver planilla en especificaciones tecnicas | Metros cuadrados | 272
14 | 72131601-004 | Sanitarios publicos ACI - Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 0 50 m | Metro lineal | 45
15 | 72131601-004 | Sanitarios publicos ACI - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 65 m de alto | Metros cuadrados | 114
16 | 72131601-005 | Sanitarios publicos ACI - Mamposteria- de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8 | Metros cuadrados | 9
17 | 72131601-005 | Sanitarios publicos ACI - Mamposteria- de elevacion 0 15 m con ladrillo Prensado de 3 agujeros para visto | Metros cuadrados | 130
18 | 72131601-006 | Sanitarios publicos ACI - Aislacion horizontal - Horizontal en U con revoque hidrofugo a 2c y asfalto solido derretido | Metro lineal | 50
19 | 72131601-999 | Sanitarios publicos ACI - Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm | Metro lineal | 40
20 | 72131601-007 | Sanitarios publicos ACI - Techo - De losa ceramica con viguetas mas ladrillones long 4 00 m | Metros cuadrados | 44
21 | 72131601-007 | Sanitarios publicos ACI - Techo - Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente | Metros cuadrados | 44
22 | 72131601-006 | Sanitarios publicos ACI - Techo - Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente | Metros cuadrados | 44
23 | 72131601-008 | Sanitarios publicos ACI - Revoques- Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm | Metros cuadrados | 165
24 | 72131601-008 | Sanitarios publicos ACI - Revoques- Revoque dos capas con hidrofugo | Metros cuadrados | 165
25 | 72131601-008 | Sanitarios publicos ACI - Revoques- Revoque de cielo raso losa Ceramica | Metros cuadrados | 165
26 | 72131601-009 | Sanitarios publicos ACI - Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm | Metros cuadrados | 80
27 | 72131601-009 | Sanitarios publicos ACI - Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo | Metros cuadrados | 80
28 | 72131601-009 | Sanitarios publicos ACI - Piso - Ceramico esmaltado PEI 5 | Metros cuadrados | 80
29 | 72131601-009 | Sanitarios publicos ACI - Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5 | Metro lineal | 33
30 | 72131601-008 | Sanitarios publicos ACI - Revestidos-Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 40 | Metros cuadrados | 147
31 | 72131601-008 | Sanitarios publicos ACI - Revestidos- Espejo de 4 mm de espesor | Metros cuadrados | 6
32 | 72131601-008 | Sanitarios publicos ACI - Revestidos- Ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30 | Metro lineal | 55
33 | 72101510-005 | Sanitarios publicos ACI - Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa | Unidad | 3
34 | 72101510-005 | Sanitarios publicos ACI - Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm | Metro lineal | 9
35 | 72101510-005 | Sanitarios publicos ACI - Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm | Metro lineal | 19
36 | 72101510-005 | Sanitarios publicos ACI - Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm | Metro lineal | 11
37 | 72101510-005 | Sanitarios publicos ACI - Desague cloacal- Provision y colocacion de caja sifonada | Unidad | 5
38 | 72101510-005 | Sanitarios publicos ACI - Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm para bajadas desde canaletas | Metro lineal | 28
39 | 72101510-005 | Sanitarios publicos ACI - Desague pluvial - Provision y tendido de canaletas de chapa galvanizada N 24 para desague de techos | Metro lineal | 60
40 | 72101510-005 | Sanitarios publicos ACI - Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla | Unidad | 6
41 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Agua corriente - Registro general con llave de paso | Unidad | 1
42 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada | Metro lineal | 10
43 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada | Metro lineal | 23
44 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2 pulgada | Metro lineal | 21
45 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Agua corriente - Llaves de paso con campana | Unidad | 6
46 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Agua corriente - Provision y colocacion de conexion de 40 | Unidad | 16
47 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios | Unidad | 9
48 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo | Unidad | 7
49 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla de pared para urinario frio solo | Unidad | 3
50 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico | Unidad | 9
51 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de barras de apoyo para minusvalidos | Unidad | 2
52 | 72131601-011 | Sanitarios publicos ACI - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 60 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm | Metro lineal | 7
53 | 72131601-001 | Sanitarios publicos ACI - Instalacion electrica - Registro electrico 30 x 30 x 50 cm | Unidad | 1
54 | 72131601-001 | Sanitarios publicos ACI - Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios | Unidad | 1
55 | 72131601-001 | Sanitarios publicos ACI - Instalacion electrica - Tableros Seccional | Unidad | 1
56 | 72131601-001 | Sanitarios publicos ACI - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm | Metro lineal | 350
57 | 72131601-001 | Sanitarios publicos ACI - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones | Unidad | 30
58 | 72131601-001 | Sanitarios publicos ACI - Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos incluida las fichas respectivas | Unidad | 8
59 | 72131601-001 | Sanitarios publicos ACI - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 500 w | Unidad | 10
60 | 72131601-001 | Sanitarios publicos ACI - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40 | Unidad | 20
61 | 72131601-001 | Sanitarios publicos ACI - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion refl 105 w | Unidad | 12
62 | 72102602-005 | Sanitarios publicos ACI - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas | Unidad | 2
63 | 72102602-005 | Sanitarios publicos ACI - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 90x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas | Unidad | 1
64 | 72102602-005 | Sanitarios publicos ACI - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas para box de banos 0 70x1 8 incluye marco puerta placa contramarco herrajes | Unidad | 7
65 | 72102602-999 | Sanitarios publicos ACI - Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 2 00 x 0 40 con vidrios de 4mm | Unidad | 2
66 | 72102602-999 | Sanitarios publicos ACI - Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm | Unidad | 5
67 | 72102602-999 | Sanitarios publicos ACI - Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 0 50 x 0 40 con vidrios de 4mm | Unidad | 1
68 | 72131601-012 | Sanitarios publicos ACI - Pintura- Enduido plastico a dos capas | Metros cuadrados | 57
69 | 72131601-012 | Sanitarios publicos ACI - Pintura al latex | Metros cuadrados | 57
70 | 72131601-012 | Sanitarios publicos ACI - Pintura al latex para cielorrasos | Metros cuadrados | 44
71 | 72131601-012 | Sanitarios publicos ACI - Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos | Metros cuadrados | 84
72 | 72131601-012 | Sanitarios publicos ACI - Pintura sintetica para estructura metalica | Metro lineal | 17
73 | 72131601-012 | Sanitarios publicos ACI - Pintura sintetica para cenefa | Metros cuadrados | 152
74 | 72131601-012 | Sanitarios publicos ACI - Pintura sintetica para aberturas de madera | Metros cuadrados | 13
75 | 82101502-004 | Sanitarios publicos ACI - Provision y colocacion de senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm | Unidad | 6
76 | 82101502-004 | Sanitarios publicos ACI - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto | Metros cuadrados | 58
77 | 72131601-9979 | Sanitarios publicos ACI - Basurero metalico rebatible | Unidad | 3
78 | 72153507-002 | Sanitarios publicos ACI - Retiro de escombros y limpieza de obra | Unidad | 272
79 | 72131601-002 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 174
80 | 72131601-002 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Desmontes y remociones - Demolicion de pavimento en area de trabajo caminero | Metros cuadrados | 174
81 | 72131601-003 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Excavacion para zapatas aisladas sin acarreo | Metros cuadrados | 21
82 | 72131601-003 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Zapata de H A | Metros cúbicos | 5,6
83 | 72131601-003 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Tronco de pilar H A | Metros cúbicos | 3
84 | 72131601-004 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Estructura metalica - Pilar metalico de cano 100 x 100 mm ver planilla de especificaciones tecnicas | Metros cuadrados | 180
85 | 72131601-004 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 0 50 m de alto | Metros cuadrados | 70
86 | 72131601-005 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Mamposteria - de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8 | Metros cuadrados | 93
87 | 72131601-008 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm | Metros cuadrados | 35
88 | 72131601-008 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Revoques - Revoque dos capas con hidrofugo | Metros cuadrados | 35
89 | 72131601-009 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm | Metros cuadrados | 174
90 | 72131601-009 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses -Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo | Metros cuadrados | 174
91 | 72131601-009 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Piso - Layota nacional 28x28 | Metros cuadrados | 174
92 | 72131601-001 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Instalacion de llave termomagnetica en tablero seccional | Unidad | 1
93 | 72131601-001 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm | Metro lineal | 80
94 | 72131601-001 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones | Unidad | 20
95 | 72131601-001 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40 | Unidad | 20
96 | 72131601-012 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Enduido plastico a dos capas para exteriores | Metros cuadrados | 35
97 | 72131601-012 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura al latex para exteriores | Metros cuadrados | 35
98 | 72131601-012 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura sintetico para estructura metalica | Metro lineal | 712
99 | 72131601-012 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura sintetico para cenefa | Metros cuadrados | 70
100 | 82101502-004 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Carteleria - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto con pedestal tipo banderita Medida 45cm x 20 cm | Unidad | 6
101 | 82101502-004 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 0 50 metros de alto | Metros cuadrados | 70
102 | 72131601-9979 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Basurero metalico rebatible | Unidad | 6
103 | 72153507-002 | Caminero conexion sanitarios y ACI buses - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento | Unidad | 1
104 | 72131601-002 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 16,5
105 | 72131601-002 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desmonte y remocion - Demolicion de piso en area para banos | Metros cuadrados | 16,5
106 | 72131601-002 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desmonte y remocion - Demolicion de contrapiso en area para banos | Metros cuadrados | 16,5
107 | 72131601-003 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Cimiento - Piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 8
108 | 72131601-003 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Cimiento - Vigas cadena de H A | Metros cúbicos | 1,1
109 | 72131601-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - mamposteria - de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8 | Metros cuadrados | 7
110 | 72131601-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - mamposteria - de elevacion 0 15 m con ladrillo prensado para visto | Metros cuadrados | 70
111 | 72131601-006 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Aislacion horizonatal - A Horizontal en U con rev hidrofugo a dos capas y asfalto solido derretido | Metro lineal | 28
112 | 72131601-999 | Sanitarios para funcionarios ACI buses -Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm | Metro lineal | 28
113 | 72131601-007 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - techo - De losa ceramica viguetas pretensadas y Lad sapo ceramico l 4 00 m | Metros cuadrados | 16,5
114 | 72131601-007 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - techo - Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente | Metros cuadrados | 16,5
115 | 72131601-007 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - techo - Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente | Metros cuadrados | 16,5
116 | 72131601-008 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm | Metros cuadrados | 75
117 | 72131601-008 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revoque dos capas con hidrofugo | Metros cuadrados | 75
118 | 72131601-009 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm | Metros cuadrados | 17
119 | 72131601-009 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso -Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo | Metros cuadrados | 17
120 | 72131601-009 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso - Ceramico esmaltado PEI 5 | Metros cuadrados | 17
121 | 72131601-009 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5 de 10 cm | Metro lineal | 12
122 | 72131601-008 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revestidos - Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 00 | Metros cuadrados | 58
123 | 72131601-008 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revestidos - Espejo de 4 mm de espesor | Metros cuadrados | 2
124 | 72131601-008 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revestidos - ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30 | Metro lineal | 29
125 | 72101510-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Pozo absorvente ciego diametro 1 50 m y altura 3 00 m | Unidad | 1
126 | 72101510-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Camara septica 1 00x1 60x1 20m | Unidad | 1
127 | 72101510-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa metalica y contratapa de cemento cojinete incluido | Unidad | 1
128 | 72101510-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm | Metro lineal | 11
129 | 72101510-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm | Metro lineal | 9
130 | 72101510-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm | Metro lineal | 2
131 | 72101510-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Provision y colocacion de caja sifonada | Unidad | 2
132 | 72101510-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm perforados | Metro lineal | 30
133 | 72101510-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- excavacion de zanjas para infiltracion 0 40 x 1 00 | Metros cúbicos | 12
134 | 72101510-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Provision y colocacion de piedras trituradas tela geotextil | Metro lineal | 30
135 | 72131601-011 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Agua corriente- Registro general con llave de paso | Unidad | 1
136 | 72131601-011 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Agua corriente-Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada | Metro lineal | 102
137 | 72131601-011 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Agua corriente-Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada | Metro lineal | 7
138 | 72131601-011 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Agua corriente- Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2 pulgada | Metro lineal | 20
139 | 72131601-011 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Agua corriente- Llaves de paso con campana | Unidad | 2
140 | 72131601-011 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Agua corriente- Provision y colocacion de conexion de 40 | Unidad | 6
141 | 72131601-011 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios | Unidad | 4
142 | 72131601-011 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo | Unidad | 2
143 | 72131601-011 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios -Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico | Unidad | 4
144 | 72131601-011 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 60 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm | Metro lineal | 2
145 | 72131601-001 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Tableros Seccional | Unidad | 1
146 | 72131601-001 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm | Metro lineal | 33
147 | 72131601-001 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones | Unidad | 10
148 | 72131601-001 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos | Unidad | 10
149 | 72131601-001 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo lamparas bajo consumo | Unidad | 4
150 | 72131601-001 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40 | Unidad | 6
151 | 72102602-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas | Unidad | 2
152 | 72102602-005 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 70x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas | Unidad | 4
153 | 72102602-999 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm | Unidad | 2
154 | 72131601-004 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 2 00 m de alto | Metros cuadrados | 215
155 | 72131601-012 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura - Enduido plastico a dos capas | Metros cuadrados | 17
156 | 72131601-012 | Sanitarios para funcionarios ACI buses -Pintura al latex | Metros cuadrados | 17
157 | 72131601-012 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura al latex para cielorrasos | Metros cuadrados | 17
158 | 72131601-012 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos | Metros cuadrados | 48
159 | 72131601-012 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura sintetico para aberturas de madera | Metros cuadrados | 26
160 | 72131601-012 | Sanitarios para funcionarios ACI buses -Pintura sintetico para cenefa | Metros cuadrados | 215
161 | 82101502-004 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carteleria - Provision y coloc senaletica doble faz impresas sobre pvc de 6mm sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm | Unidad | 4
162 | 82101502-004 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 2 00 metros de alto | Metros cuadrados | 68
163 | 72153507-002 | Sanitarios para funcionarios ACI buses - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento | Unidad | 1
164 | 72131601-002 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - trabajos preliminares - Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 379
165 | 72131601-002 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Desmontes y remociones - Demolicion de pavimento area de pilares | Metros cuadrados | 7,7
166 | 72131601-003 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Zanjas para zapatas aisladas sin acarreo | Metros cuadrados | 36
167 | 72131601-003 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Zapata de H A | Metros cúbicos | 8,9
168 | 72131601-003 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Tronco de pilar H A | Metros cúbicos | 5
169 | 72131601-003 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Zanjas para cimentaciones corridas sin acarreo | Metros cúbicos | 2,1
170 | 72131601-003 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Viga de fundacion de H A | Metros cúbicos | 2,1
171 | 72131601-003 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Losa de H A de 12 cm de espesor | Metros cúbicos | 5,05
172 | 72131601-004 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Estructura metalica - Pilar metalico de 0 40 x 0 50 m ver planilla en especificaciones tecnicas | Metros cuadrados | 378
173 | 72131601-004 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 50 m | Metro lineal | 63,14
174 | 72131601-004 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 65 m de alto | Metros cuadrados | 243
175 | 72131601-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- mamposteria - de elevacion 0 15 m con ladrillo prensado 3 agujeros para visto | Metros cuadrados | 80
176 | 72131601-006 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Aislacion horizontal - Horizontal en U con revoque hidrofugo a dos capas y asfalto solido derretido | Metro lineal | 30,5
177 | 72131601-999 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Aislacion horizontal - Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm | Metro lineal | 23
178 | 72131601-007 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Aislacion horizontal -Techo de bano- De losa rap con viguetas mas ladrillones long 4 00 m | Metros cuadrados | 23
179 | 72131601-007 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Aislacion horizontal -Techo de bano- Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente | Metros cuadrados | 23
180 | 72131601-007 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Aislacion horizontal -Techo de bano- Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente | Metros cuadrados | 23
181 | 72131601-008 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Aislacion horizontal - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm | Metros cuadrados | 117
182 | 72131601-008 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Aislacion horizontal - Revoques - Revoque dos capas con hidrofugo | Metros cuadrados | 117
183 | 72131601-008 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Aislacion horizontal - Revoques -Revoque de mochetas | Metro lineal | 30
184 | 72131601-009 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo | Metros cuadrados | 21
185 | 72131601-009 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Piso - Ceramico esmaltado PEI 5 | Metros cuadrados | 21
186 | 72131601-009 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5 de 10 cm | Metros cuadrados | 2
187 | 72131601-008 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Revestidos - Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 40 | Metros cuadrados | 94
188 | 72131601-008 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Revestidos -Espejo de 4 mm de espesor | Metros cuadrados | 4
189 | 72131601-008 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Revestidos - ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30 | Metro lineal | 40
190 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Pozo absorvente ciego diametro 1 50 m y altura 3 00 m | Unidad | 1
191 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Camara septica 1 00x1 60x1 20m | Unidad | 1
192 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido | Unidad | 1
193 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm | Metro lineal | 8
194 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm | Metro lineal | 9
195 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm | Metro lineal | 7
196 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal-Provision y colocacion de caja sifonada | Unidad | 2
197 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm perforados | Metro lineal | 30
198 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- excavacion de zanjas para infiltracion 0 40 x 1 00 | Metros cúbicos | 12
199 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y colocacion de piedras trituradas tela geotextil | Metro lineal | 30
200 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm para bajadas desde canaletas | Metro lineal | 23
201 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm | Metro lineal | 10
202 | 72101510-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla | Unidad | 4
203 | 72131601-011 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague pluvial - Registro general con llave de paso | Unidad | 1
204 | 72131601-011 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada | Metro lineal | 80
205 | 72131601-011 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Agua corriente -Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada | Metro lineal | 10
206 | 72131601-011 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2pulgada | Metro lineal | 15
207 | 72131601-011 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Agua corriente - Llaves de paso con campana | Unidad | 4
208 | 72131601-011 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Agua corriente - Provision y colocacion de conexion de 40 | Unidad | 10
209 | 72131601-011 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios | Unidad | 4
210 | 72131601-011 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Accesorios y artefactos sanitarios -Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo | Unidad | 4
211 | 72131601-011 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos | Unidad | 2
212 | 72131601-011 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico | Unidad | 4
213 | 72131601-011 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 55 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm | Metro lineal | 4
214 | 72131601-001 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Instalacion electrica -Registro electrico 30 x 30 x 50 cm | Unidad | 1
215 | 72131601-001 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios | Unidad | 1
216 | 72131601-001 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Instalacion electrica - Tableros Seccional | Unidad | 1
217 | 72131601-001 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm | Metro lineal | 350
218 | 72131601-001 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones | Unidad | 35
219 | 72131601-001 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos | Unidad | 8
220 | 72131601-001 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 400 w | Unidad | 17
221 | 72131601-001 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo lamparas bajo consumo | Unidad | 8
222 | 72131601-001 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion de reflectores 105 w | Unidad | 10
223 | 72102602-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas | Unidad | 2
224 | 72102602-005 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas para box de banos 0 70x1 8 incluye marco puerta placa contramarco herrajes | Unidad | 4
225 | 72102602-999 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Herreria - Provision y colocacion de ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm | Unidad | 4
226 | 72131601-002 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Vallado perimetral - Provision y colocacion de postes de H A | Unidad | 17
227 | 72131601-002 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Vallado perimetral - Provision y colocacion de tejido | Metro lineal | 50
228 | 72131601-012 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Pintura - Enduido plastico a dos capas | Metros cuadrados | 25
229 | 72131601-012 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Pintura al latex para exteriores | Metros cuadrados | 25
230 | 72131601-012 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura al latex para cielorrasos | Metros cuadrados | 23
231 | 72131601-012 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos | Metros cuadrados | 55
232 | 72131601-012 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para estructura metalica | Metro lineal | 9
233 | 72131601-012 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para cenefa | Metros cuadrados | 622
234 | 72131601-012 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para aberturas de madera | Metros cuadrados | 26
235 | 82101502-004 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Carteleria - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm | Unidad | 2
236 | 82101502-004 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto | Metros cuadrados | 243
237 | 72131601-9979 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Basurero metalico rebatible | Unidad | 2
238 | 72153507-002 | Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - retiro de escobros y limpieza de obra 0 8 por ciento | Unidad | 1
239 | 72131601-002 | Estructura de techo resguardo aduana - Desmonte y remociones - Desmonte de techo existente y bajar la altura del techo RECORTAR PILARES DE APOYODE CUBIERTA | Metros cuadrados | 152
240 | 72131601-002 | Estructura de techo resguardo aduana - Desmonte y remociones - Desmonte de artefactos luminicos e instalacion electrica | Unidad | 2
241 | 72131601-004 | Estructura de techo resguardo aduana - Estructura metalica - Alargar Vigas metalicas existentes de 0 15 x 0 50 m 4 9 ml ver planilla en especificaciones tecnicas | Metros cuadrados | 208
242 | 72131601-004 | Estructura de techo resguardo aduana - Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 0 85 m | Metro lineal | 32
243 | 72131601-004 | Estructura de techo resguardo aduana - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 60 m de alto | Metros cuadrados | 93
244 | 72101510-005 | Estructura de techo resguardo aduana - Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 100 mm para bajadas desde canaletas | Metro lineal | 30
245 | 72101510-005 | Estructura de techo resguardo aduana - Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 100 mm | Metro lineal | 40
246 | 72101510-005 | Estructura de techo resguardo aduana - Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla | Unidad | 6
247 | 72131601-001 | Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios | Unidad | 1
248 | 72131601-001 | Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Tableros Seccional | Unidad | 1
249 | 72131601-001 | Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm | Metro lineal | 200
250 | 72131601-001 | Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones | Unidad | 16
251 | 72131601-001 | Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos | Unidad | 4
252 | 72131601-001 | Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Artef luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 400 w | Unidad | 6
253 | 72131601-001 | Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Artef luminicos tipo reflectores para iluminacion de reflectores 105 w | Unidad | 10
254 | 72131601-012 | Estructura de techo resguardo aduana - Pintura sintetico para estructura metalica | Metro lineal | 27
255 | 72131601-012 | Estructura de techo resguardo aduana - Pintura sintetico para cenefa | Metros cuadrados | 93
256 | 72131601-012 | Estructura de techo resguardo aduana - Pintura - reflectivas para bordes y cordones | Metro lineal | 80
257 | 82101502-004 | Estructura de techo resguardo aduana -Carteleria - Provision y coloc senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm | Unidad | 2
258 | 82101502-004 | Estructura de techo resguardo aduana -Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto | Metros cuadrados | 52
259 | 72131601-9979 | Estructura de techo resguardo aduana - Basurero metalico rebatible | Unidad | 2
260 | 72153507-002 | Estructura de techo resguardo aduana - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento | Unidad | 1
261 | 72131601-002 | Estacionamiento para funcionarios ACI - trabajos preliminares - Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 602
262 | 72131601-002 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - preparacion de terreno para el esparcido de piedra triturada | Metros cuadrados | 602
263 | 72131601-002 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - relleno con tierra colorada para el esparcido de piedra triturada | Metros cuadrados | 602
264 | 72131601-002 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - Provision y esparcido de piedra triturada granulada | Metros cuadrados | 602
265 | 72131601-002 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - Provision y colocacion de cordon divisorio y limitadores | Metro lineal | 162
266 | 72131601-001 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 a 7 m de altura | Unidad | 8
267 | 72131601-001 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida | Unidad | 8
268 | 72131601-001 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm | Metro lineal | 80
269 | 72102802-001 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral - Provision y colocacion de postes de H A | Unidad | 42
270 | 72102802-001 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral - Provision y colocacion de tejido | Metro lineal | 127
271 | 72102802-001 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral -Provision y colocacion de porton metalico de 1 x 2 m | Unidad | 1
272 | 72131601-012 | Estacionamiento para funcionarios ACI -Pintura - reflectivas para bordes y cordones | Metro lineal | 162
273 | 82101502-004 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Carteleria - Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 14 | Unidad | 1
274 | 82101502-004 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Carteleria - Provision y coloc senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm | Unidad | 1
275 | 72131601-002 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Provision traslado y colocacion de cabina doble con o sin bano 2 40x 1 20 x 2 20 mts Largo x Ancho x Alto | Unidad | 1
276 | 72131601-002 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Base para cabina doble 2 40x0 90 | Metros cuadrados | 2,16
277 | 72131601-9979 | Estacionamiento para funcionarios ACI - Basurero metalico rebatible | Unidad | 2
278 | 72153507-002 | Estacionamiento para funcionarios ACI - retiro de escombros y limpieza de obra | Unidad | 133
279 | 72131601-002 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI -Replanteo y marcacion - Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 1.888
280 | 72131601-002 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Preparacion de terreno sacar tierras flojas para hacer base de empedrado | Metros cuadrados | 1.888
281 | 72131601-002 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Relleno con tierra colorada para base de empedrado | Metros cuadrados | 1.888
282 | 72131601-002 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Construccion Empedrado Sobre arena lavada incluye cordones de hormigon | Metros cuadrados | 1.888
283 | 72131601-002 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Provision y colocacion de cordon divisorio encauzador de transito | Metro lineal | 81,2
284 | 72101510-005 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Desague pluvial para pavimiento - Provision y colocacion de bloque de H A 0 60 x 1 00 m para tapa de cuneta pluvial | Metro lineal | 100
285 | 72101510-005 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Desague pluvial para pavimiento - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido | Unidad | 20
286 | 72131601-001 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 m de altura | Unidad | 15
287 | 72131601-001 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica -Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida | Unidad | 25
288 | 72131601-001 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm | Metro lineal | 185
289 | 72131601-012 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Pintura - reflectivas para bordes y cordones | Metro lineal | 81,2
290 | 82101502-004 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Careleria - Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 26mm ver planilla en especificaciones tecnicas | Unidad | 1
291 | 82101502-004 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Careleria - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm | Unidad | 1
292 | 72131601-002 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Provision traslado y colocacion de cabina doble con o sin bano 2 40x 0 90 x 2 20 mts Largo x Ancho x Alto | Unidad | 1
293 | 72131601-002 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Base para cabina doble 2 40x0 90 | Metros cuadrados | 2,16
294 | 72131601-9979 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Basurero metalico rebatible | Unidad | 2
295 | 72153507-002 | Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - retiro de escombros y limpieza de obra | Unidad | 180
296 | 72131601-002 | Acceso area control integrado falcon - Trabajos preliminares - Marcacion y replanteo | Metros cuadrados | 20
297 | 72131601-004 | Acceso area control integrado falcon - Estructura metalica - Cenefa de portico de entrada con chapa N 26 plegada | Metros cuadrados | 160
298 | 72131601-002 | Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - preparacion de terreno para pavimentrar con asfalto | Metros cuadrados | 800
299 | 72131601-002 | Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - Cordones inclUye soporte y relleno | Metro lineal | 300
300 | 72131601-002 | Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - Reductores de velocidad tipo lomadas | Metro lineal | 200
301 | 72131601-002 | Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - provision y colocacion de tachones reflectivos ojo de gato | Unidad | 700
302 | 72131601-001 | Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 a 7 m de altura | Unidad | 15
303 | 72131601-001 | Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica -Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida | Unidad | 21
304 | 72131601-001 | Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica -Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm | Metro lineal | 130
305 | 72131601-012 | Acceso area control integrado falcon - pintura - reflectivas para bordes y cordones | Metro lineal | 300
306 | 72131601-012 | Acceso area control integrado falcon - pintura - sobre asfaltos TERMOPLASTICAS de flechas fanja peatonal y simbolos viales incluye flechas letras y franjas | Metros cuadrados | 250
307 | 72131601-012 | Acceso area control integrado falcon - pintura -de estructuras metalicas al sintetico estructuras de portico de entrada y postes metalicos de las vallas | Metros cuadrados | 160
308 | 82101502-004 | Acceso area control integrado falcon - Carteleria - CARTELES BACKLIGHT Medida 3m x 1m | Unidad | 4
309 | 82101502-004 | Acceso area control integrado falcon - Carteleria -Provision y coloc senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm | Unidad | 10
310 | 82101502-004 | Acceso area control integrado falcon - Carteleria -Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 6 metros de alto en tinglados | Metros cuadrados | 200
311 | 70111703-001 | Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - PODA DE ARBOLES | Unidad | 5
312 | 70111703-001 | Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - provision y plantado de santa rita enana | Unidad | 20
313 | 70111703-001 | Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - provision y plantado de planta florales aptas para el clima del sitio | Unidad | 90
314 | 70111703-001 | Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - provision y plantado de plantas de follaje aptas para el clima del sitio | Unidad | 60
315 | 72102802-001 | Acceso area control integrado falcon - Vallado perimetral- Provision y colocacion de postes de H A | Unidad | 67
316 | 72102802-001 | Acceso area control integrado falcon - Vallado perimetral- Provision y colocacion de tejido | Metro lineal | 200
317 | 72131601-002 | Acceso area control integrado falcon - Modulos separadores viales de fibrade vidrio o plastico aproximadamente de 200 litros medidas 1 3 x 0 40 x 078 | Unidad | 45
318 | 72131601-002 | Acceso area control integrado falcon - CONO de senalizacion vial de 90cmde altura DE GOMA flexibles | Unidad | 50
319 | 72131601-002 | Acceso area control integrado falcon - topes de estacionamiento reflectivo de gooma prefabricado 1 80 m | Unidad | 40
320 | 72131601-002 | Acceso area control integrado falcon - LUCES LED TIPO SEMAFORO EN COLORES VERDE Y ROJO con colocacion e instalacion incluidas | Unidad | 4
321 | 72131601-002 | Acceso area control integrado falcon -Tapa para Registro 1 00x1 00x20 cm con tapa de H A y marco metalico reforzado | Unidad | 1
322 | 72131601-002 | Acceso area control integrado falcon -Barrera de bloques de H A ubicados en la cabecera del puente para interrumpir el paso 1 80 de largo | Unidad | 10
323 | 72153507-002 | Acceso area control integrado falcon - Retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento | Unidad | 150
324 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro general con llave de paso de 3 pulgada | Unidad | 1
325 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para CTA | Unidad | 1
326 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada | Metro lineal | 40
327 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts | Unidad | 1
328 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada | Unidad | 1
329 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada | Metro lineal | 20
330 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes | Unidad | 1
331 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro secc con llave de paso de 1 pulgada paraAdministr de Aduanas y Puertos | Unidad | 1
332 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada | Metro lineal | 40
333 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts | Unidad | 2
334 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada | Unidad | 2
335 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada | Metro lineal | 20
336 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes | Unidad | 1
337 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para ACI | Unidad | 1
338 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada | Metro lineal | 63
339 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts | Unidad | 1
340 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso fusion de 1 pulgada | Unidad | 1
341 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de bomba hidroneumatica de 1 HP | Unidad | 1
342 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Provision e instalacion de llave de paso fusion de 1 pulgada | Unidad | 2
343 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada | Metro lineal | 155
344 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Demolicion de pavimento area de paso de canerias | Metros cuadrados | 30
345 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Zanjas para colocacion de canerias corridas sin acarreo | Metros cúbicos | 18
346 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- relleno base de proteccion de canerias | Metros cuadrados | 30
347 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- construccion proteccion de caneria de H A bloques de 0 40 x 0 60 | Metro lineal | 60
348 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada | Unidad | 3
349 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada | Metro lineal | 15
350 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para Turismo | Unidad | 1
351 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada | Metro lineal | 25
352 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts | Unidad | 1
353 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada | Unidad | 1
354 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada | Metro lineal | 22
355 | 72131601-011 | Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Trabajos preliminares - Limpieza del terreno | Metros cuadrados | 367,5
2 | 72131601-002 | Trabajos preliminares - Construccion de obrador provisional chapas galvanizadas y estructura madera piso alisado de cemento Dim 3x6 x h 2 40 y un retrete provisorio | Metros cuadrados | 22
3 | 82101502-004 | Trabajos preliminares - Cartel de obra 2 00m x 1 20m lona vinilica Front Light con bastidor y soporte de metal con base de hormigon texto y emplazamiento a confirmar | Metros cuadrados | 6
4 | 72131601-002 | Trabajos preliminares - Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 367,5
5 | 72131601-002 | Trabajos preliminares -Desmonte demolicion de aleros canaletas y cenefas | Metro lineal | 23
6 | 72131601-002 | Trabajos preliminares - Desmantelar techo el ancho necesario y colocar canaleta embutida ch N 22 galv | Metro lineal | 23
7 | 72131601-002 | Trabajos preliminares -Reparacion a nuevo de mamposteria revoque y techo afectados | Metro lineal | 23
8 | 72131601-002 | Trabajos preliminares -Desmantelar pisos y azulejos viejos del sector de SSHH Regularizar como base para nuevos revestimientos | Metros cuadrados | 367,5
9 | 72131601-002 | Fundaciones - Excav zanjas y pozos para dados de H ciclopeo y vigas de fund | Metros cúbicos | 25,2
10 | 72131601-002 | Fundaciones - Dados de H Ciclopeo incluye coronamiento con parrilla de H A | Metros cúbicos | 21,57
11 | 72131601-004 | Estructura H A - Vigas de fundacion de H A 12x40 | Metro lineal | 48,18
12 | 72131601-004 | Estructura H A - Pilares de hormigon armado12x24 | Metro lineal | 46,8
13 | 72131601-004 | Estructura H A -Vigas superiores de H A 12x33 | Metro lineal | 70
14 | 72131601-004 | Estructura H A - Escalera de H A segun detalle | Unidad | 18
15 | 72131601-004 | Estructura H A - Losa ceramica viguetas pretensadas bovedilla ceramica capa de compresion de 5 cm y refuerzos segun proyecto | Metros cuadrados | 111
16 | 72102802-001 | Mamposteria - Nivelacion de 0 15 2 hiladas ladrilos rojos prensados cara externa a la vista | Metro lineal | 38,9
17 | 72131601-006 | Mamposteria - Aislacion horiz revoque hidrof mas pintura acrilica impermeable con geotextil 3 caras | Metro lineal | 38,9
18 | 72101607-007 | Mamposteria - Parapetos Cenefas de ladrillos comunes a revocar | Metros cuadrados | 57
19 | 72131601-005 | Mamposteria - Mamposteria de elevac 0 15 ladr rojos prensados a la vista 1 cara | Metros cuadrados | 140
20 | 72131601-005 | Mamposteria - Mampara divis 0 10 yeso acartonado con perfileria de laton galvanizado h 2 40 | Metros cuadrados | 140
21 | 72131601-002 | Envarillado dinteles - Envarillado bajo ventanas 2 var de 8mm | Metro lineal | 10
22 | 72131601-002 | Envarillado dinteles - Envarillado superior 2 varillas de 8mm nivel dinteles | Metro lineal | 72
23 | 72102802-001 | Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo interiores | Metros cuadrados | 222
24 | 72131601-008 | Revoques - Revoque cementicio sobre pilares y vigas exteriores | Metros cuadrados | 33
25 | 72131601-008 | Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores - base de pintura texturada | Metros cuadrados | 35
26 | 72131601-008 | Revoques - Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores parapeto en linea de union de techos | Metros cuadrados | 22,23
27 | 72131601-009 | Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Contrapiso Hormigon de cascotes 10cm incluye piso de ampliacion guaradobras vereditas y rampas | Metros cuadrados | 146,23
28 | 72131601-009 | Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Contrapiso hidrofugo con pend en terraza mas Carpeta hidrofuga y pintura acrilica impermeable con velo geotextil de refuerzo | Metros cuadrados | 110
29 | 72131601-009 | Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Piso de porcelanato pulido color beige incluye ampliacion de exportacion y cambio total del piso de los sshh mas cocina comedor | Metros cuadrados | 183,23
30 | 72131601-009 | Contrapisos pisos zocalos y revestidos -Piso de cemento alisado y rodillado cuadriculado antideslizante | Metros cuadrados | 70
31 | 72131601-009 | Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Regularizacion superficie de escalera con alisado cementicio | Unidad | 18
32 | 72131601-009 | Contrapisos pisos zocalos y revestidos -Zocalo de porcelanato pulido color beige | Metro lineal | 53
33 | 72102802-001 | Contrapisos pisos zocalos y revestidos - Revest de azulejos blancos h 2 40m | Metros cuadrados | 242
34 | 72131601-010 | Abertura - Puertas placa madera 0 90x2 10 con marco para mampara 0 10cm verificar y ajustar con contramarco cerr y accesorios | Unidad | 6
35 | 72131601-010 | Abertura -Puerta placa madera 0 70x2 10 con marco para par 0 15cm contram cerr y acces | Unidad | 1
36 | 72131601-010 | Abertura - Puerta tablero madera 0 90x2 10 con marco p-par 0 15cm contram cerr y acces | Unidad | 1
37 | 72131601-010 | Abertura - Puerta placa de madera recuperada con marco 0 90x2 10 colocar contramarco cerradura y accesorios nuevos sacar marco y colocar donde se indica | Unidad | 1
38 | 72131601-010 | Abertura - Puerta placa madera corrediza 2 40x2 10 con doble riel guias ranuradas en piso y mecan de tiraje y cierre | Unidad | 1
39 | 72131601-010 | Abertura - Puerta de vidrio templ corred principal 3 00x2 10 con mecanismo de tiraje y cierre | Unidad | 2
40 | 72131601-010 | Abertura - Ventana vidrio templ corrediza para bano 0 60x0 50 con mecanismo de tiraje y cierre | Unidad | 1
41 | 72131601-010 | Abertura - Ventana vidrio templ corrediza para cocina 1 20x0 70 con mecanismo de tiraje y cierre | Unidad | 2
42 | 72131601-010 | Abertura -Ventana vidrio templ corrediza para salones 3 00x0 70 con mecanismo de tiraje y cierre | Unidad | 3
43 | 72131601-010 | Abertura - Reparacion a nuevo de puertas de todos los boxes del sector SSHH bisagras cerraduras sellado de grietas ranuras y fisuras lijado y pintura | Unidad | 12
44 | 72101510-001 | Instalacion sanitaria - Limpieza y reparacion de caneria hasta el destino final de los efluentes sanitarios | Metro lineal | 250
45 | 72101510-001 | Instalacion sanitaria - Adaptacion y ampliacion de canerias de desagues de cada uno de los artefactos sanitarios nuevos diametros correspondientes a cada artef | Unidad | 40
46 | 72101510-001 | Instalacion sanitaria - Desague cloacal y pluvial canaletas bajadas y registros | Unidad | 1
47 | 72101510-001 | Instalacion sanitaria - Agua corriente | Unidad | 1
48 | 72101510-001 | Provision y Coloc de artefactos sanitarios inodoros con cisterna baja en losa blanca y tapa de plAstico pvc reforzado blanco | Unidad | 8
49 | 72101510-001 | Provisión y Coloc de inodoro especial para personas con discapacidad PCD con cisterna baja en losa blanca y tapa de madera reforzada color blanco | Unidad | 1
50 | 72101510-001 | Provisión y Coloc 6 mingitorios con pestanas de tapa lateral en losa blanca | Unidad | 6
51 | 72101510-001 | Provisión y Coloc griferia cromada para mingitorio con pulsador de apertura y cierre automatico | Unidad | 6
52 | 72101510-001 | Provisión y Coloc de mesadas de granito negro pulido para cuatro lavatorios de apoyo con poololera y zocalo medidas segun plano 3 m x 0 60 m altura 0 70 m | Unidad | 2
53 | 72101510-001 | Provision y Colocacion de lavatorios de apoyar redondos o cuadrados en losa blanca | Unidad | 8
54 | 72101510-001 | Coloc griferia cromada para lavatorio con pulsador de apertura y cierre automatico | Unidad | 8
55 | 72101510-001 | Provision y Coloc de un lavatorio especial para PCD Personas Con Discapacidad | Unidad | 1
56 | 72101510-001 | Provision y Coloc griferia cromada para lavatorio de PCD con pulsador de apertura y cierre automatico | Unidad | 1
57 | 72101510-001 | Provision y Coloc de inodoro especial para PCD en losa blanca | Unidad | 1
58 | 72101510-001 | Provision y Coloc de barra de seguridad replegable en acero inoxidable especial para PCD | Unidad | 1
59 | 72101510-001 | Provision y Coloc mesada de granito natural negro ver especificaciones tecnicas | Metros cuadrados | 1,7
60 | 72101510-001 | Provision y Coloc mesada de granito negro pulido ver especificaciones tecnicas | Metros cuadrados | 1,7
61 | 72101510-001 | Provision y Coloc pileta de cocina esquinera ver especificiaones tecnicas | Unidad | 1
62 | 72101510-001 | Provision y Coloc pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable ver especificacones tecnicas | Unidad | 1
63 | 72101510-001 | Provision y Coloc griferia alta movil para pileta de cocina cromada con accionamiento tipo monocomando | Unidad | 2
64 | 72101510-001 | Provision y Coloc Manguera flexible de conexion de agua Ø1-2 roscas metalicas y manguera de hule EPDM con malla de fibras metalicas de refuerzo | Unidad | 20
65 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10A | Unidad | 40
66 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10AVentiladores de techo | Unidad | 7
67 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Instalacion electrica 28 placas led de 24W 4 apliques led de exteriores y 50 tomacorrientes 8TM x 10ADucha electrica | Unidad | 6
68 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Sustitucion de artefactos de iluminacion y puntos de comando ver planilla de especificaciones tecnicas | Unidad | 40
69 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI -Tablero general para 20 TM colocado e instalado | Unidad | 1
70 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Equilibrio de cargas redistrib circuitos ajustes y sustitucion llaves TM s demanda de la potencia instalada | Unidad | 1
71 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Provision colocacion y puesta en funcionamiento de todos los elementos de prevencion y combate de incendios segun planos de PCI | Unidad | 1
72 | 72131601-001 | INSTALACION ELECTRICA - ELECTRONICA - PCI - Provision conex y puesta en funcionam de un rack conectado al servidor del sist SOFIA ver planilla de especificaciones tecnicas | Unidad | 1
73 | 72131601-004 | Carpinteria metalica - Barandas y pasamanos de escalera | Metros cuadrados | 13
74 | 72131601-001 | Pinturas de paredes al latex interior-exterior | Metros cuadrados | 282
75 | 72131601-012 | Pintura texturada de las cenefas | Metros cuadrados | 35
76 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 49,14
77 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metalicas | Metros cuadrados | 21,6
78 | 72153507-002 | Retiro de escombros | Unidad | 1
79 | 72131601-001 | Reposicion de plantas de jardin 4 plantas de Cica de 1m de altura florales y tapizantes varios cubriendo como minimo 30 m2 | Metros cuadrados | 40
80 | 72131601-013 | Limpieza final de obras | Metros cuadrados | 370
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]