## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DATA CENTER Y UPS con ID: 378325
LOTE NRO: 1
Mantenimiento y Reparacion de Data Center, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-001 | Mantenimiento Container ISO 20? APC -SCHNEIDER ELECTRIC | Unidad | UNIDAD | 1
1.1 |  | Limpieza General | Unidad | UNIDAD | 1
1.2 |  | Lubricación de puertas | Unidad | UNIDAD | 1
1.3 |  | Mano de obra para el mantenimiento del sistema interno del Shelter conforme a las mejores prácticas recomendadas por la industria | Unidad | UNIDAD | 1
1.4 |  | Verificación y mantenimiento del sistema de racks | Unidad | UNIDAD | 1
1.5 |  | Mantenimiento del sistema de rieles | Unidad | UNIDAD | 1
1.6 |  | Mantenimiento del sistema de guías de cables | Unidad | UNIDAD | 1
1.7 |  | Verificación y mantenimiento de PDUs, Actualización en caso de nuevas versiones del firmware | Unidad | UNIDAD | 1
1.8 |  | Mantenimiento de los tableros eléctricos | Unidad | UNIDAD | 1
1.9 |  | Remplazo de llaves termo magnética en caso de fallas | Unidad | UNIDAD | 1
1.10 |  | Mantenimiento y ordenamiento del sistema de cableado estructurado | Unidad | UNIDAD | 1
1.11 |  | Limpieza de Paredes internas, piso, puertas interna, pasillo frio y pasillo caliente | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 92121702-001 | Mantenimiento con provisión de parte para Sistema de Acondicionamiento Ambiental de Precisión | Unidad | UNIDAD | 1
2.1 |  | Limpieza general de la Unidad Evaporadora. | Unidad | UNIDAD | 1
2.2 |  | Limpieza y/o cambio de filtros y limpieza de tapas, chasis. | Unidad | UNIDAD | 1
2.3 |  | Limpieza física del equipo, cubiertas exteriores y aspirado interno del equipo | Unidad | UNIDAD | 1
2.4 |  | Verificación de estado ventiladores internos | Unidad | UNIDAD | 1
2.5 |  | Verificación de voltajes y amperajes. | Unidad | UNIDAD | 1
2.6 |  | Medición de temperaturas a la entrada y salida de la Unidad Evaporadora. | Unidad | UNIDAD | 1
2.7 |  | Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Humidificación. | Unidad | UNIDAD | 1
2.8 |  | Verificación de tierra. | Unidad | UNIDAD | 1
2.9 |  | Prueba de funcionamiento de los AA (revisión de reiniciado, bombas de desagüe, flotador, perdidas de gas o aceite, estados de ventiladores, alertas si aplican) | Unidad | UNIDAD | 1
2.10 |  | Monitoreo 7x24 del sistema de refrigeración en un centro de monitoreo propio del Proveedor | Unidad | UNIDAD | 1
2.11 |  | Limpieza de la Unidad Condensadora. | Unidad | UNIDAD | 1
2.12 |  | Chequeo de voltajes y amperaje | Unidad | UNIDAD | 1
2.13 |  | Lavado de tapas y chasis. | Unidad | UNIDAD | 1
2.14 |  | Chequeo de presiones de succión y descarga. | Unidad | UNIDAD | 1
2.15 |  | Revisión de válvulas de servicio. | Unidad | UNIDAD | 1
2.16 |  | Verificación de hermeticidad del Sistema. | Unidad | UNIDAD | 1
2.17 |  | Revisión carga de refrigerante. | Unidad | UNIDAD | 1
2.18 |  | Revisión de aislamiento térmico. | Unidad | UNIDAD | 1
2.19 |  | Verificación de aterramiento del Compresor. | Unidad | UNIDAD | 1
2.20 |  | Limpieza de sistema y verificación de hermeticidad. | Unidad | UNIDAD | 1
2.21 |  | Chequeo de sobrecalentamiento. | Unidad | UNIDAD | 1
2.22 |  | Chequeo de carga de gas completa | Unidad | UNIDAD | 1
2.23 |  | Nivel de condensación en el serpentín | Unidad | UNIDAD | 1
2.24 |  | Nivel de ruido y vibración del motor principal | Unidad | UNIDAD | 1
2.25 |  | Corrosión eléctrica en conexiones de potencia y control | Unidad | UNIDAD | 1
2.26 |  | Nivel de ruido y vibración en motores de condensadora | Unidad | UNIDAD | 1
2.27 |  | Nivel de ruido y vibración en sistema refrigerante | Unidad | UNIDAD | 1
2.28 |  | Nivel de burbujeo en sistema refrigerante | Unidad | UNIDAD | 1
2.29 |  | Nivel de aceite en compresor semihermético | Unidad | UNIDAD | 1
2.30 |  | Cambio de filtros de aire | Unidad | UNIDAD | 1
2.31 |  | Limpieza del tablero de control | Unidad | UNIDAD | 1
2.32 |  | Ajuste de conexiones de control y fuerza | Unidad | UNIDAD | 1
2.33 |  | Limpieza de gabinetes | Unidad | UNIDAD | 1
2.34 |  | Lavado de condensadora con agua a presión | Unidad | UNIDAD | 1
2.35 |  | Revisión limpieza charola de condensados | Unidad | UNIDAD | 1
2.36 |  | Revisión del historial de alarmas | Unidad | UNIDAD | 1
2.37 |  | Calibración y ajuste general del sistema | Unidad | UNIDAD | 1
2.38 |  | Verificar en ON todas la "enable alarms" | Unidad | UNIDAD | 1
2.39 |  | Verificar calibración de parámetros temperatura/humedad | Unidad | UNIDAD | 1
2.40 |  | Verificar si aplica transmisión de datos al monitoreo | Unidad | UNIDAD | 1
2.41 |  | Borrar alarmas y ajustar fecha/hora | Unidad | UNIDAD | 1
2.42 |  | Se deberá realizar el RMA de las partes conforme al diagnóstico previo del Ingeniero de campo. | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 92121702-001 | Mantenimiento con provisión de parte para Sistema de UPS | Unidad | UNIDAD | 1
3.1 |  | Recepción de requerimientos para la realización de un servicio de asistencia programada/emergencia | Unidad | UNIDAD | 1
3.2 |  | Verificación de estado de Baterías | Unidad | UNIDAD | 1
3.3 |  | Verificación/Inspección Visual de estado de Circuitos electrónicos | Unidad | UNIDAD | 1
3.4 |  | Prueba de cargador de baterías | Unidad | UNIDAD | 1
3.5 |  | Prueba de funcionamiento de la UPS (revisión de la descarga/transferencia de las baterías y ejecución de prueba | Unidad | UNIDAD | 1
3.6 |  | Medición de voltaje en la UPS, sin carga y con carga. | Unidad | UNIDAD | 1
3.7 |  | Verificación de los paneles externos de la UPS. | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 92121702-001 | Servicio de Monitoreo de Eventos - NOC | Unidad | UNIDAD | 1
4.1 |  | Servicio de Monitoreo de Eventos - NOC. | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 92121702-001 | Mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia, control de Acceso del Data Center | Unidad | UNIDAD | 1
5.1 |  | Mantenimiento del Sistema de Video vigilancia, Control de Acceso del Data Center | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 92121702-001 | Mantenimiento del Sistema de Detección y Extinción Temprana de Incendios | Unidad | UNIDAD | 1
6.1 |  | Mantenimiento del Sistema de Detección y Extinción Temprana de Incendio. | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento y Reparación de UPS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81111812-008 | Mantenimiento de UPS de 30 KVA | Unidad | UNIDAD | 1
1.1 |  | Mantenimiento Semestral | Unidad | UNIDAD | 1
1.2 |  | Soporte y Remplazo de todas las Baterías | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 81111812-008 | Mantenimiento de UPS de 40 KVA | Unidad | UNIDAD | 1
2.1 |  | Mantenimiento Semestral | Unidad | UNIDAD | 1
2.2 |  | Soporte y Remplazo de todas las Baterías | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]