## items
Ítems del llamado PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 con ID: 382691
LOTE NRO: 1
SAJONIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-010 | Fabricación de Planta de tratamiento de agua compacta de 100m3/h | Unidad | 1
2 | 72101510-010 | Transporte de planta | Kilómetros | 11
3 | 72101510-010 | Movilización | Kilómetros | 11
4 | 72101510-010 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 180
5 | 72101510-010 | Limpieza de terreno | Metros cuadrados | 180
6 | 72101510-010 | Relleno y nivelación de terreno | Metros cuadrados | 360
7 | 72101510-010 | Hormigón pobre para bases | Metros cúbicos | 9
8 | 72101510-010 | Platea de Hormigón armado | Metros cúbicos | 45
9 | 72101510-010 | Vigas de Hormigón armado | Metros cúbicos | 9,87
10 | 72101510-010 | Canal de desagüe | Metro lineal | 120
11 | 72101510-010 | Sala de bombas - Obras Civiles | Unidad Medida Global | 1
12 | 72101510-010 | Sala de químicos | Unidad Medida Global | 1
13 | 72101510-010 | Provisión y montaje de tanque 30m3 de agua para lavado | Unidad | 1
14 | 72101510-010 | Provisión de electrobombas de captación de agua cruda, impulsión de agua tratada y lavado de filtros, y accesorios | Unidad | 1
14.1 |  | Captación de agua cruda (110 m3/h 30 mca) | Unidad | 2
14.2 |  | Impulsión de agua tratada (110 m3/h 30 mca) | Unidad | 2
14.3 |  | Lavado de filtros (35 m3/h 15 mca) | Unidad | 2
15 | 72101510-010 | Instalación y puesta en marcha de planta | Unidad | 1
16 | 72101510-010 | Provisión de bombas dosificadoras de productos químicos y tablero de control | Unidad Medida Global | 1
17 | 72101510-010 | Instalaciones de Baja Tension | Unidad Medida Global | 1
18 | 72101510-010 | Instalaciones de Media Tension | Unidad Medida Global | 1
19 | 72101510-010 | Instalacion de Banco de Capacitores | Unidad Medida Global | 1
20 | 72101510-010 | Provisión de tableros eléctricos para bombas | Unidad Medida Global | 1
21 | 72101510-010 | Provisión de tuberías flexible 150 mm | Metro lineal | 100
22 | 72101510-010 | Ponton flotante | Unidad Medida Global | 1
23 | 72101510-010 | Base de hormigón para toma de agua cruda | Unidad Medida Global | 1
24 | 72101510-010 | Provisión y tendido de tuberías tipo PVC-O 150 mm | Metro lineal | 100
25 | 72101510-010 | Excavación de zanja de suelo suelto para la extension de cañeria para toma de agua cruda y ponton | Metros cúbicos | 86,25
26 | 72101510-010 | Remoción y reposición de empedrado de la EXTENSIÓN DE CAÑERIA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cuadrados | 75
27 | 72101510-010 | Relleno con material proveniente de la excavación de la EXTENSIÓN DE CAÑERIA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cúbicos | 76,98
28 | 72101510-010 | Relleno con material granular de la EXTENSIÓN DE CAÑERIA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cúbicos | 7,5
29 | 72101510-010 | Retiro de material sobrante de la EXTENSIÓN DE CAÑERIA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cúbicos | 9,27
30 | 72101510-010 | Provisión y tendido de cañerías de 150 mm | Metro lineal | 381,64
31 | 72101510-010 | Excavacion de suelo suelto para extension de lineas de red 381,64 ml | Metros cúbicos | 296,25
32 | 72101510-010 | Excavación en roca | Metros cúbicos | 32,92
33 | 72101510-010 | Remoción y reposición de pavimento asfáltico de la EXTENSIÓN DE LINEAS DE RED 381,64ml | Metros cuadrados | 362,56
34 | 72101510-010 | Relleno con material proveniente de la excavación de la EXTENSIÓN DE LINEAS DE RED 381,64ml | Metros cúbicos | 293,8
35 | 72101510-010 | Relleno con material granular de la EXTENSIÓN DE LINEAS DE RED 381,64ml | Metros cúbicos | 28,62
36 | 72101510-010 | Remoción y reposición de accesos a vivendas de la EXTENSIÓN DE LINEAS DE RED 381,64ml | Metros cuadrados | 181,28
37 | 72101510-010 | Retiro de material sobrante de la EXTENSIÓN DE LINEAS DE RED 381,64ml | Metros cúbicos | 35,36
38 | 72101510-010 | Remoción y reposición de cordón simple de la EXTENSIÓN DE LINEAS DE RED 381,64ml | Metro lineal | 381,64
Precio Total
LOTE NRO: 2
PUERTO DE ASUNCION, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-010 | FABRICACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA COMPACTA DE 100 m3/h | Unidad | 3
2 | 72101510-010 | TRANSPORTE DE PLANTA | Kilómetros | 5
3 | 72101510-010 | MOVILIZACION | Kilómetros | 5
4 | 72101510-010 | REPLANTEO Y MARCACION | Metros cuadrados | 350
5 | 72101510-010 | LIMPIEZA DE TERRENO | Metros cuadrados | 350
6 | 72101510-010 | RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO | Metros cuadrados | 700
7 | 72101510-010 | HORMIGON POBRE PARA BASES | Metros cúbicos | 17,5
8 | 72101510-010 | PLATEA DE HORMIGON ARMADO | Metros cúbicos | 87,5
9 | 72101510-010 | VIGAS DE HORMIGON ARMADO | Metros cúbicos | 39,48
10 | 72101510-010 | CANAL DE DESAGUE | Metro lineal | 360
11 | 72101510-010 | SALA DE BOMBAS - OBRAS CIVILES | Unidad Medida Global | 1
12 | 72101510-010 | SALA DE QUIMICOS | Unidad Medida Global | 1
13 | 72101510-010 | PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE DE 30 m3 DE AGUA PARA LAVADO | Unidad | 2
14 | 72101510-010 | PROVISION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS CON ACCESORIOS | Unidad | 1
14.1 |  | CAPTACION DE AGUA CRUDA (100 m3/h 30 mca) | Unidad | 4
14.2 |  | IMPULSION DE AGUA TRATADA (110 m3/h 30 mca) | Unidad | 4
14.3 |  | LAVADO DE FILTROS (110 m3/h 15 mca) | Unidad | 2
15 | 72101510-010 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA | Unidad Medida Global | 1
16 | 72101510-010 | PROVISION DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE PRODUCTOS QUIMICOS Y TABLERO DE CONTROL | Unidad Medida Global | 1
17 | 72101510-010 | INSTALACION DE BAJA TENSIÓN | Unidad Medida Global | 1
18 | 72101510-010 | INSTALACION DE MEDIA TENSION | Unidad Medida Global | 1
19 | 72101510-010 | INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES | Unidad Medida Global | 1
20 | 72101510-010 | PROVISION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA BOMBAS | Unidad Medida Global | 1
21 | 72101510-010 | PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIAS FLEXIBLE 300 mm | Metro lineal | 100
22 | 72101510-010 | PONTON FLOTANTE | Unidad Medida Global | 1
23 | 72101510-010 | BASE DE HORMIGON PARA TOMA DE AGUA CRUDA | Unidad Medida Global | 1
24 | 72101510-010 | PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIAS TIPO PVC-O 300 mm | Metro lineal | 100
25 | 72101510-010 | EXCAVACION DE ZANJA DE SUELO SUELTO - EXTENSION DE CAÑERIA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cúbicos | 140
26 | 72101510-010 | REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - EXTENSION DE CAÑERIA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cuadrados | 100
27 | 72101510-010 | RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION - EXTENSION DE CAÑERIA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cúbicos | 122,94
28 | 72101510-010 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR - EXTENSION DE CAÑERIA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cúbicos | 10
29 | 72101510-010 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE - EXTENSION DE CAÑERIA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cúbicos | 17,06
30 | 72101510-010 | PROVISION Y TENDIDO DE CAÑERIA DE 400 mm | Metro lineal | 882,46
31 | 72101510-010 | EXCAVACION DE ZANJA DE SUELO SUELTO - EXTENSION DE LINEAS DE RED 882,46 ml | Metros cúbicos | 1.429,59
32 | 72101510-010 | EXCAVACION EN ROCA | Metros cúbicos | 158,84
33 | 72101510-010 | REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO - EXTENSION DE LINEAS DE RED 882,46 ml | Metros cuadrados | 140
34 | 72101510-010 | REMOCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO | Metros cuadrados | 1.095,44
35 | 72101510-010 | RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION - EXTENSION DE LINEAS DE RED 882,46 ml | Metros cúbicos | 1.371,7
36 | 72101510-010 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR - EXTENSION DE LINEAS DE RED 882,46 ml | Metros cúbicos | 105,9
37 | 72101510-010 | REMOCION Y REPOSICION DE ACCESOS A VIVENDAS | Metros cuadrados | 70
38 | 72101510-010 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE - EXTENSION DE LINEAS DE RED 882,46 ml | Metros cúbicos | 216,73
39 | 72101510-010 | REMOCION Y REPOSICION DE CORDON SIMPLE | Metro lineal | 100
Precio Total
LOTE NRO: 3
COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-010 | Fabricación de Planta de tratamiento de agua compacta de 100 m3/h | Unidad | 4
2 | 72101510-010 | Transporte de planta | Kilómetros | 5
3 | 72101510-010 | Movilización | Kilómetros | 5
4 | 72101510-010 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 360
5 | 72101510-010 | Limpieza de terreno | Metros cuadrados | 360
6 | 72101510-010 | Relleno y nivelación de terreno | Metros cuadrados | 720
7 | 72101510-010 | Hormigon pobre para bases | Metros cúbicos | 18
8 | 72101510-010 | Platea de Hormigón armado | Metros cúbicos | 90
9 | 72101510-010 | Vigas de Hormigon armado | Metros cúbicos | 9,87
10 | 72101510-010 | Canal de desague | Metro lineal | 480
11 | 72101510-010 | Sala de bombas - Obras Civiles | Unidad Medida Global | 1
12 | 72101510-010 | Sala de químicos | Unidad Medida Global | 1
13 | 72101510-010 | Provisión y montaje de tanqu de agua para lavado | Unidad | 2
14 | 72101510-010 | Provisión de electrobomba de captación de agua cruda, impulsión de agua tratada y lavado de filtros y accesorios | Unidad | 1
14.1 |  | Captación de agua cruda (210 m3/h) 30 mca | Unidad | 3
14.2 |  | Impulsión de agua tratada (210 m3/h) 30 mca | Unidad | 3
14.3 |  | Lavado de filtros | Unidad | 2
15 | 72101510-010 | Instalación y puesta en marcha de plantas | Unidad Medida Global | 1
16 | 72101510-010 | Provisión de bombas dosificadoras de productos químicos y tablero de control | Unidad Medida Global | 1
17 | 72101510-010 | Instalación de baja tensión | Unidad Medida Global | 1
18 | 72101510-010 | Instalación de media tensión | Unidad Medida Global | 1
19 | 72101510-010 | Instalación de Banco Capacitores | Unidad Medida Global | 1
20 | 72101510-010 | Provisión de tableros eléctricos para bombas | Unidad Medida Global | 1
21 | 72101510-010 | Provisión de tuberías flexible 300mm | Metro lineal | 100
22 | 72101510-010 | Ponton flotante | Unidad Medida Global | 1
23 | 72101510-010 | Base de hormigón para toma de agua cruda | Unidad Medida Global | 1
24 | 72101510-010 | Provisión y tendido de tuberías tipo PVC-O 300 mm | Metro lineal | 850
25 | 72101510-010 | Excavación de zanja de suelo suelto | Metros cúbicos | 1.190
26 | 72101510-010 | Remoción y reposición de asfalto de la EXTENSIÓN DE CAÑERÍA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cuadrados | 250
27 | 72101510-010 | Relleno con material proveniente de la excavación de la EXTENSIÓN DE CAÑERÍA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cúbicos | 1.044,95
28 | 72101510-010 | Relleno con material granular de la EXTENSIÓN DE CAÑERÍA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cúbicos | 85
29 | 72101510-010 | Retiro de material sobrante de la EXTENSIÓN DE CAÑERÍA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTON | Metros cúbicos | 145,05
30 | 72101510-010 | Provisión y tendido de cañerías de 400mm | Metro lineal | 784,38
31 | 72101510-010 | Excavación de zanja de suelo suelto | Metros cúbicos | 1.270,7
32 | 72101510-010 | Excavación en roca | Metros cúbicos | 141,19
33 | 72101510-010 | Remoción y reposición de pavimento asfáltico de la EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE RED 784,38 ml | Metros cuadrados | 958,13
34 | 72101510-010 | Relleno con material proveniente de la excavación de la EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE RED 784,38 ml | Metros cúbicos | 1.219,24
35 | 72101510-010 | Relleno con material granular de la EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE RED 784,38 ml | Metros cúbicos | 94,13
36 | 72101510-010 | Remoción y reposición de accesos a viviendas de la EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE RED 784,38 ml | Metros cuadrados | 549,07
37 | 72101510-010 | Retiro de material sobrante EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE RED 784,38 ml | Metros cúbicos | 192,64
38 | 72101510-010 | Remoción y reposición de cordón simple EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE RED 784,38 ml | Metro lineal | 784,38
Precio Total
LOTE NRO: 4
CIUDAD DE EMBOSCADA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-010 | Fabricacion de planta de tratamiento de agua compacta de 100 m3/h | Unidad | 1
2 | 72101510-010 | TRANSPORTE DE PLANTA | Kilómetros | 32
3 | 72101510-010 | MOVILIZACION | Kilómetros | 32
4 | 72101510-010 | REPLANTEO Y MARCACION | Metros cuadrados | 180
5 | 72101510-010 | LIMPIEZA DE TERRENO | Metros cuadrados | 180
6 | 72101510-010 | RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO | Metros cúbicos | 360
7 | 72101510-010 | HORMIGON POBRE PARA BASES | Metros cúbicos | 9
8 | 72101510-010 | PLATEA DE HORMIGON ARMADO | Metros cúbicos | 45
9 | 72101510-010 | VIGAS DE HORMIGON ARMADO | Metros cúbicos | 9,87
10 | 72101510-010 | CANAL DE DESAGUE | Metro lineal | 120
11 | 72101510-010 | SALA DE BOMBAS - OBRAS CIVILES | Unidad Medida Global | 1
12 | 72101510-010 | SALA DE QUIMICOS | Unidad Medida Global | 1
13 | 72101510-010 | PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE DE 30 m3 DE AGUA PARA LAVADO | Unidad | 1
14 | 72101510-010 | PROVISION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS CON ACCESORIOS | Unidad | 1
14.1 |  | CAPTACION DE AGUA CRUDA (100 m3/h 30 mca) | Unidad | 2
14.2 |  | IMPULSION DE AGUA TRATADA (110 m3/h 30 mca) | Unidad | 2
14.3 |  | LAVADO DE FILTROS (110 m3/h 15 mca) | Unidad | 2
15 | 72101510-010 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA | Unidad Medida Global | 1
16 | 72101510-010 | Provisión de bombas dosificadoras de productos químicos y tablero de control | Unidad Medida Global | 1
17 | 72101510-010 | Instalaciones de Baja Tension | Unidad Medida Global | 1
18 | 72101510-010 | Instalaciones de Media Tension | Unidad Medida Global | 1
19 | 72101510-010 | Instalacion de Banco de Capacitores | Unidad Medida Global | 1
20 | 72101510-010 | Provisión de tablero electrico principal | Unidad Medida Global | 1
21 | 72101510-010 | Provisión de tuberías flexible 150 mm | Metro lineal | 100
22 | 72101510-010 | Ponton flotante | Unidad Medida Global | 1
23 | 72101510-010 | Base de hormigón para toma de agua cruda | Unidad Medida Global | 1
24 | 72101510-010 | Provisión y tendido de tuberías tipo PVC-O 150 mm | Metro lineal | 100
25 | 72101510-010 | Excavacion de zanja de suelo suelto para la extension de cañeria para toma de agua cruda y ponton | Metros cúbicos | 86,25
26 | 72101510-010 | Remocion y reposicion de empedrado de la extension de cañeria para toma de agua cruda y ponton | Metros cuadrados | 75
27 | 72101510-010 | Relleno con material proveniente de la excavacion de la extencion de cañeria para toma de agua cruda y ponton | Metros cúbicos | 76,98
28 | 72101510-010 | Relleno con material granular de la extencion de cañeria para toma de agua cruda y ponton | Metros cúbicos | 7,5
29 | 72101510-010 | Retiro de material sobrante de extencion de cañeria para toma de agua cruda y ponton | Metros cúbicos | 9,27
30 | 72101510-010 | Provision y tendido de cañerias de 250 mm | Metro lineal | 8.770
31 | 72101510-010 | Excavacion de suelo suelto para extension de lineas de red 8770 ml | Metros cúbicos | 3.727,25
32 | 72101510-010 | Excavacion en roca | Metros cúbicos | 5.590,88
33 | 72101510-010 | Remocion y reposicion de empedrado para extension de lineas de red 8770 ml | Metros cuadrados | 2.625
34 | 72101510-010 | Remocion y reposicion de pavimento asfaltico | Metros cuadrados | 210
35 | 72101510-010 | Relleno con material proveniente de la excavacion de la extension de lineas de red 8770 ml | Metros cúbicos | 8.142,4
36 | 72101510-010 | Relleno con material granular de la extension de lineas de red 8770 ml | Metros cúbicos | 745,45
37 | 72101510-010 | Remocion y reposicion de accesos a viviendas | Metros cuadrados | 892,5
38 | 72101510-010 | Retiro de material sobrante de extencion de lineas de red 8770 ml | Metros cúbicos | 1.175,73
39 | 72101510-010 | Remocion y reposicion de cordon simple | Metro lineal | 1.700
Precio Total
LOTE NRO: 5
VILLA JARDÍN DE LIMPIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101510-010 | Fabricación de Planta de tratamiento de agua compacta de 100m3/h | Unidad | 1
2 | 72101510-010 | Transporte de planta | Kilómetros | 20
3 | 72101510-010 | Movilización | Kilómetros | 20
4 | 72101510-010 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 180
5 | 72101510-010 | Limpieza de terreno | Metros cuadrados | 180
6 | 72101510-010 | Relleno y nivelación de terreno | Metros cuadrados | 360
7 | 72101510-010 | Hormigón pobre para bases | Metros cúbicos | 9
8 | 72101510-010 | Platea de Hormigón armado | Metros cúbicos | 45
9 | 72101510-010 | Vigas de Hormigón armado | Metros cúbicos | 9,87
10 | 72101510-010 | Canal de desagüe | Costo por Mil | 120
11 | 72101510-010 | Sala de bombas - Obras Civiles | Unidad Medida Global | 1
12 | 72101510-010 | Sala de químicos | Unidad Medida Global | 1
13 | 72101510-010 | Provisión y montaje de tanque 30m3 de agua para lavado | Unidad | 1
14 | 72101510-010 | Provisión de electrobombas de captación de agua cruda, impulsión de agua tratada y lavado de filtros, y accesorios | Unidad | 1
14.1 |  | Captación de agua cruda (210 m3/h 30 mca) | Unidad | 2
14.2 |  | Impulsión de agua tratada (110 m3/h 30 mca) | Unidad | 3
14.3 |  | Lavado de filtros (35 m3/h 15 mca) | Unidad | 2
15 | 72101510-010 | Instalación y puesta en marcha de planta | Unidad | 1
16 | 72101510-010 | Provisión de bombas dosificadoras de productos químicos y tablero de control | Unidad Medida Global | 1
17 | 72101510-010 | Instalaciones de Baja Tension | Unidad Medida Global | 1
18 | 72101510-010 | Instalaciones de Media Tension | Unidad Medida Global | 1
19 | 72101510-010 | Instalacion de Banco de Capacitores | Unidad Medida Global | 1
20 | 72101510-010 | Provisión de tableros eléctricos para bombas | Unidad Medida Global | 1
21 | 72101510-010 | Provisión de tuberías flexible 150 mm | Metro lineal | 100
22 | 72101510-010 | Ponton flotante | Unidad Medida Global | 1
23 | 72101510-010 | Base de hormigón para toma de agua cruda | Unidad Medida Global | 1
24 | 72101510-010 | Provisión y tendido de tuberías tipo PVC-O 250 mm | Metro lineal | 1.200
25 | 72101510-010 | Excavación de zanja de suelo suelto | Metros cúbicos | 1.275
26 | 72101510-010 | Remoción y reposición de empedrado de EXTENCIÓN DE CAÑERÍA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTÓN | Metros cuadrados | 450
27 | 72101510-010 | Relleno con material proveniente de la excavación de EXTENCIÓN DE CAÑERÍA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTÓN | Metros cúbicos | 1.114,13
28 | 72101510-010 | Relleno con material granular de EXTENCIÓN DE CAÑERÍA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTÓN | Metros cúbicos | 102
29 | 72101510-010 | Retiro de material sobrante de EXTENCIÓN DE CAÑERÍA PARA TOMA DE AGUA CRUDA Y PONTÓN | Metros cúbicos | 160,88
30 | 72101510-010 | Provisión y tendido de cañerías de 150 MM | Metro lineal | 4.778,02
31 | 72101510-010 | Excavación de zanja de suelo suelto de EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE RED 4778,02 ml | Metros cúbicos | 3.708,94
32 | 72101510-010 | Excavación en roca | Metros cúbicos | 412,1
33 | 72101510-010 | Remoción y reposición de empedrado de EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE RED 4778,02 ml | Metros cuadrados | 3.631,3
34 | 72101510-010 | Relleno con material proveniente de la excavación de la EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE RED 4778,02 ml | Metros cúbicos | 3.678,3
35 | 72101510-010 | Relleno con material granular de la EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE RED 4778,02 ml | Metros cúbicos | 358,35
36 | 72101510-010 | Remoción y reposición de accesos a vivendas | Metros cuadrados | 1.815,65
37 | 72101510-010 | Retiro de material sobrante de la EXTENSIÓN DE LÍNEAS DE RED 4778,02 ml | Metros cúbicos | 442,74
38 | 72101510-010 | Remoción y reposición de cordón simple | Metro lineal | 3.822,42
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]