## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Instalaciones de la DISERINTE con ID: 385541
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-009 | Mantenimiento y Reparación de deposito o salones Multiuso | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.1 |  | Demolición de rampa y plataforma | Metros cúbicos | EVENTO | No | 33 |  | 0
1.2 |  | Demolición de paredes para ampliación de ventanas | Metros cuadrados | EVENTO | No | 10 |  | 0
1.3 |  | Reparación de mampostería de paredes durlock para entrepiso | Metros cuadrados | EVENTO | No | 60 |  | 0
1.4 |  | Mantenimineto del revoque de muchetas en ventanas | Metros | EVENTO | No | 25 |  | 0
1.5 |  | Reparación de revoques en partes de cañería eléctrica | Metros cuadrados | EVENTO | No | 40 |  | 0
1.6 |  | Reposición del cielo raso de yeso 0,60x0,60 sin junta | Metros cuadrados | EVENTO | No | 45 |  | 0
1.7 |  | Reposición de la Buña perimetral de cielo raso sin junta | Metros | EVENTO | No | 50 |  | 0
1.8 |  | Reposición del cielo raso de yeso durlock de 0,60x2,40 | Metros cuadrados | EVENTO | No | 503 |  | 0
1.9 |  | Reposición de la Buña perimetral de perfil U en cielo raso de 0,60x2,40 | Metros | EVENTO | No | 96 |  | 0
1.10 |  | Reposicion de la Garganta de 0,20x0,20x0,10 en cielo raso durlock | Metros | EVENTO | No | 64 |  | 0
1.11 |  | Colocación de piso de porcelanatto esmaltado de 60X60 sobre piso de hormigón incluye carpeta de regularizacion y provision. | Metros cuadrados | EVENTO | No | 560 |  | 0
1.12 |  | Colocación de zócalo de porcelanatto, incluye provision. | Metros | EVENTO | No | 140 |  | 0
1.13 |  | Mantenimiento de la carpeta del piso cerámico en entrepiso | Metros cuadrados | EVENTO | No | 120 |  | 0
1.14 |  | Colocación de piso cerámico PI5 sobre carpeta en entrepiso, incluye provision. | Metros cuadrados | EVENTO | No | 120 |  | 0
1.15 |  | Colocación de zócalo cerámico PI 5 en entrepiso, incluye provision. | Metros | EVENTO | No | 46 |  | 0
1.16 |  | Colocación de puertas de vidrio templado gris de 10 mm de 3,00x2,70 mts. de dos hojas batientes con cerradura y freno, dos laterales y dos superiores fijos, con marco de tubo de aluminio 50x50mm. negro, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 3 |  | 0
1.17 |  | Colocación de ventana de vidrio templado gris de 8mm de 1,50x1,70 mts, una fija y otra corrediza, con cerradura tipo click, perfiles de aluminio U, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 8 |  | 0
1.18 |  | Colocación de ventanas de vidrio templado gris de 8mm de 2,00x0,80 mts., una fija y una corrediza, con cerradura tipo click, perfiles de aluminio U, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 3 |  | 0
1.19 |  | Colocación de puerta tipo enchapada de paraíso o cedro de 0,80x2,10 mts., con marco de lapacho 2x6", con contramarcos de 60 mm, cerradura tipo externa, fichas y tornillos, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
1.20 |  | Revestimiento de escalera con piso de porcelanatto, cantonera de aluminio antideslizantes, zócalos de 7 cm de porcelanatto | Unidad | EVENTO | No | 18 |  | 0
1.21 |  | Colocación de baranda de aluminio y vidrio de 8 mm. incoloro, con pasamanos superior curvo, parantes y estructura de caño de aluminio 50x50 mm. natural mate | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.22 |  | Revestimiento de pared de cocina, con porcelanatto negro pulido | Metros cuadrados | EVENTO | No | 10 |  | 0
1.23 |  | Preparación de base de manposteria para mueble de cocina de 0,45x0,07 m. | Metros | EVENTO | No | 6 |  | 0
1.24 |  | Colocación de Muebles para cocina y mesada colocado / sin pileta y mesada con cubertura en granito pulido bajo mesada con puertas placas en cedro interior: estantes y cajones en cedro incluye provisión y herrajes. | Metros | EVENTO | No | 6 |  | 0
1.25 |  | Mantenimiento de la pintura de las paredes interiores con enduido y látex acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | No | 682 |  | 0
1.26 |  | Mantenimiento de la pintura de paredes exteriores, con látex exterior acrílico | Metros cuadrados | EVENTO | No | 446 |  | 0
1.27 |  | Mantenimiento de la pintura de cielo raso de yeso durlock, con enduído y pintura interior acrílica | Metros cuadrados | EVENTO | No | 546 |  | 0
1.28 |  | Mantenimiento de la pintura de aberturas de madera, al barníz mate | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
1.29 |  | Colocación de Desague cloacal de pileta de cocina hasta registro, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.30 |  | Reposición de pileta de acero inoxidable doble bacha, con griferia monocomando de agua fría y caliente, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.31 |  | Reposición de Instalación hidráulica agua fría y caliente para canilla de cocina incluye provisión de termo calefon de 40 lts. Como minimo | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.32 |  | Colocación de extractor de aire de conducto con campana de acero inoxidable para cocina, con ducto de salida hacia el patio, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.33 |  | Instalación de ductos de drenaje embutidos para equipo de acondicionador de aire de 60.000 BTU, incluye cañerías de cobre y desagues canalizados al exterior | Unidad | EVENTO | No | 13 |  | 0
1.34 |  | Instalación de ductos de drenaje embutidos para equipo de acondicionador de aire de 12.000 BTU,incluye cañerías de cobre y desagues canalizados al exterior | Unidad | EVENTO | No | 2 |  | 0
1.35 |  | Colocación de bocas de luces, con llaves, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 116 |  | 0
1.36 |  | Colocación de toma corriente trifásica tipo SHUCKO en salón, cables multifilar de 4 mm, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 6 |  | 0
1.37 |  | Colocación de toma corriente para horno eléctrico, micro ondas, y extractor de aire con campana, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 9 |  | 0
1.38 |  | Colocación de toma corriente normal inluye placas, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 20 |  | 0
1.39 |  | Instalación de linea trifasica para equipos de A/A de 60.000 BTU con cables multifilar de 4 mm. | Unidad | EVENTO | No | 13 |  | 0
1.40 |  | Instalación de linea monofasica para equipos de A/A de 12.000 BTU con cables multifilar de 4 mm. | Unidad | EVENTO | No | 6 |  | 0
1.41 |  | Colocación de artefactos eléctricos tipo placa led de 24 W y 18 W, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 66 |  | 0
1.42 |  | Colocación de artefactos eléctricos para iluminacion indirecta en cielo raso tipo tubos led de 40 W , incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 50 |  | 0
1.43 |  | Colocación de luces led colgantes tipo araña, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 3 |  | 0
1.44 |  | Instalación de tablero principal para 36 TM RSTN+T , dos llaves de corte 3x150A, europeo, 13 llaves de 3x25 A, 3 LL de 1x20 A, 10 LL de 1x16 A, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.45 |  | Instalación de linea principal del medidor al tablero principal, con conductores pre ensamblados de 4x35 mm, incluye provision. | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
1.46 |  | Limpieza Final y retiro de escombro | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2 | 72102702-002 | Revestimiento de pisos-Mantenimiento y Reparación del Campo de Formación | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
2.1 |  | Regularizacion de contrapiso de hormigon de cascotes sobre losa | Metros cuadrados | EVENTO | No | 1.000 |  | 0
2.2 |  | Provision y colocacion de piso de granito en baldosas de tipo taquito antideslizante de alto trafico | Metros cuadrados | EVENTO | No | 1.420 |  | 0
2.3 |  | Regularizacion con arena y porlant de costados laterales | Metros cuadrados | EVENTO | No | 360 |  | 0
2.4 |  | Construccion de un sistema de infiltracion tipo drenaje para aguas pluviales | Metros | EVENTO | No | 1.500 |  | 0
2.5 |  | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad | EVENTO | No | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]