## items
Ítems del llamado LPN SBE 47-22 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI – IPS con ID: 385979
CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI - IPS , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.500.000.000 Máximo: 9.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Trazado y Replanteo de Obra | Metros cuadrados | EVENTO | 1
1.2 |  | Limpieza del área de trabajo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
1.3 |  | Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza | Metros cúbicos | EVENTO | 1
1.4 |  | Vallado perimetral | Metros cuadrados | EVENTO | 1
1.5 |  | Mano de Obra Vallado perimetral | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2 | 72103003-001 | Demoliciones Varias | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | De estructuras de Hº Aº
2.1.1 |  | De losas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.1.2 |  | De pilares | Metro lineal | EVENTO | 1
2.1.3 |  | De vigas y encadenados | Metro lineal | EVENTO | 1
2.2 |  | De cimiento
2.2.1 |  | De piedra bruta colocada | Metros cúbicos | EVENTO | 1
2.3 |  | De mampostería
2.3.1 |  | De nivelación de 0,45 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.3.2 |  | De nivelación de 0,30 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.3.3 |  | De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.3.4 |  | De elevación de 0,15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.3.5 |  | De elevación de 0,15 m sin recuperación de materiales - demás niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.3.6 |  | De elevación de 0,30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.3.7 |  | De elevación de 0,30 m sin recuperación de materiales - demás niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.3.8 |  | De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuación de aberturas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.3.9 |  | De pilar de 0,30 x 0,30 m de ladrillos comunes | Metro lineal | EVENTO | 1
2.3.10 |  | De pilar de 0,45 x 0,45 m de ladrillos comunes | Metro lineal | EVENTO | 1
2.3.11 |  | De canteros | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.3.12 |  | De murito, postes y tejido perimetral | Metro lineal | EVENTO | 1
2.3.13 |  | De muralla | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.3.14 |  | De muro de contención de piedra bruta | Metros cúbicos | EVENTO | 1
2.3.15 |  | De cordón de hormigón | Metro lineal | EVENTO | 1
2.4 |  | Remoción de membrana de aislación
2.4.1 |  | De techo plano en áreas transitables y no transitables | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.4.2 |  | De techo de Chapa Zinc | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.4.3 |  | De techo de tejas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.5 |  | De Techos
2.5.1 |  | De techo de chapa de zinc | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.5.2 |  | De techo de policarbonato con estructura existente. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.5.3 |  | De techo de vidrio armado con estructura metálica. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.5.4 |  | De techo plano de Hº Aº | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.5.5 |  | De vigas de apoyo | Metro lineal | EVENTO | 1
2.6 |  | De Revoques
2.6.1 |  | De paredes y cielo raso | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.7 |  | De Contrapisos
2.7.1 |  | De Cascotes | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.7.2 |  | De Hormigón | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8 |  | De Pisos
2.8.1 |  | De baldosa calcárea | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.2 |  | De mosaicos graníticos | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.3 |  | De planchas de granito natural para escaleras y umbrales | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.4 |  | De vinílico | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.5 |  | De cerámica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.6 |  | De porcelanato antideslizante | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.7 |  | De porcelanato brillante | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.8 |  | De alisada de cemento | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.9 |  | De H°A° | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.10 |  | De baldosones de hormigón | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.11 |  | De tejuelita | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.12 |  | De calles internas y camineros peatonales | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.13 |  | De Veredas perimetrales | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.14 |  | De Alfombra | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.8.15 |  | Rebaje de contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.9 |  | De Zócalos
2.9.1 |  | De baldosa calcárea | Metro lineal | EVENTO | 1
2.9.2 |  | De mosaicos graníticos | Metro lineal | EVENTO | 1
2.9.3 |  | De planchas de granito natural para escaleras y umbrales | Metro lineal | EVENTO | 1
2.9.4 |  | De vinílico | Metro lineal | EVENTO | 1
2.9.5 |  | De cerámico | Metro lineal | EVENTO | 1
2.9.6 |  | De tejuelita | Metro lineal | EVENTO | 1
2.9.7 |  | De alisada de cemento | Metro lineal | EVENTO | 1
2.9.8 |  | De alfombra | Metro lineal | EVENTO | 1
2.10 |  | De Revestimientos
2.10.1 |  | De azulejos | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.11 |  | De Cielo Raso
2.11.1 |  | De placas de yeso | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.11.2 |  | De PVC | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.11.3 |  | De metal desplegado | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.11.4 |  | De metálico lineal | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.11.5 |  | De cielo raso junta tomada | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.12 |  | De Mamparas
2.12.1 |  | De mamparas existentes tipo PVC | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.12.2 |  | De mamparas existentes vidriadas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.13 |  | De Carpintería Metálica
2.13.1 |  | De canaletas y bajadas | Metro lineal | EVENTO | 1
2.13.2 |  | De verjas, portones y rejas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.13.3 |  | De aberturas, ventanas , puertas y marcos | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.13.4 |  | De mesadas y muebles fijos y desmontables | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.13.5 |  | De barandas y/o pasamanos | Metro lineal | EVENTO | 1
2.13.6 |  | De cenefa en mal estado | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.14 |  | De Carpintería de Madera
2.14.1 |  | De aberturas, ventanas , puertas y marcos | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.14.2 |  | De marcos de madera | Metro lineal | EVENTO | 1
2.15 |  | De Cristal templado
2.15.1 |  | Paños fijos de 10 mm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.15.2 |  | Puertas batientes de una hoja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.15.3 |  | Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.16 |  | De instalación Sanitaria: de artefactos sanitarios existentes, de agua corriente, desagüe cloacal y desagüe pluvial
2.16.1 |  | Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
2.16.2 |  | Desmontaje de inodoro de losa | Unidad | EVENTO | 1
2.16.3 |  | Desmontaje de mingitorio | Unidad | EVENTO | 1
2.16.4 |  | Desmontaje de griferías completas | Unidad | EVENTO | 1
2.16.5 |  | Desmontaje de piletas de acero inoxidables | Unidad | EVENTO | 1
2.16.6 |  | Desmontaje de piletas de losa con pedestal o sobre mesadas | Unidad | EVENTO | 1
2.16.7 |  | Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 4" alimentación y distribución de agua existentes. | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.8 |  | Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 3" alimentación y distribución de agua existentes. | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.9 |  | Desmonte de cañerías de Fe Galv.° de 2 1/2" alimentación y distribución de agua existente | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.10 |  | Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 2" alimentación y distribución de agua existentes. | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.11 |  | Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 1 1/2" | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.12 |  | Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 1" | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.13 |  | Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 3/4" | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.14 |  | Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 1/2" | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.15 |  | Desmonte de llave de paso de 4" | Unidad | EVENTO | 1
2.16.16 |  | Desmonte de llave de paso de 3" | Unidad | EVENTO | 1
2.16.17 |  | Desmonte de llave de paso de 2 1/2" | Unidad | EVENTO | 1
2.16.18 |  | Desmonte de llave de paso de 2" | Unidad | EVENTO | 1
2.16.19 |  | Desmonte de llave de paso de 1 1/2" | Unidad | EVENTO | 1
2.16.20 |  | Desmonte de llave de paso de 1" | Unidad | EVENTO | 1
2.16.21 |  | Desmonte de llave de paso de 3/4" | Unidad | EVENTO | 1
2.16.22 |  | Desmonte de llave de paso de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1
2.16.23 |  | Desmonte de canillas | Unidad | EVENTO | 1
2.16.24 |  | Desmonte de cañerías de PVC de 2 1/2" alimentación y distribución de agua existentes. | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.25 |  | Desmonte de cañerías de PVC de 2" alimentación y distribución de agua existentes. | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.26 |  | Desmonte de cañerías de PVC de 1 1/2" alimentación y distribución de agua existentes. | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.27 |  | Desmonte de cañerías de PVC de 1" alimentación y distribución de agua existentes. | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.28 |  | Desmonte de cañerías de PVC de 3/4" alimentación y distribución de agua existentes. | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.29 |  | Desmonte de cañerías de PVC de 1/2" alimentación y distribución de agua existentes. | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.30 |  | Desmonte de caños de 100/50/40 | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.31 |  | Desmonte de rejillas de piso en zonas húmedas | Unidad | EVENTO | 1
2.16.32 |  | Desmonte de cámara séptica | Unidad | EVENTO | 1
2.16.33 |  | Desmonte de rejillas y colectoras de patio | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.34 |  | Desmonte de rejillas y colectoras de patio | Unidad | EVENTO | 1
2.16.35 |  | Desmonte de cañerías de PVC de 100/150 mm existentes. | Metro lineal | EVENTO | 1
2.16.36 |  | Desmonte de cañerías de bajada de desagüe pluvial en fachadas y/o montante | Metro lineal | EVENTO | 1
2.17 |  | De Instalación Eléctrica
2.17.1 |  | De tableros eléctricos | Unidad | EVENTO | 1
2.17.2 |  | De llaves TM monofásicos | Unidad | EVENTO | 1
2.17.3 |  | De llaves TM trifásicos | Unidad | EVENTO | 1
2.17.4 |  | De llaves y tomas | Unidad | EVENTO | 1
2.17.5 |  | De artefactos de iluminación en general | Unidad | EVENTO | 1
2.17.6 |  | De artefactos eléctricos, extractores. | Unidad | EVENTO | 1
2.17.7 |  | De apliques en cielo raso y posterior sellado | Unidad | EVENTO | 1
2.17.8 |  | De cableados | Unidad | EVENTO | 1
2.17.9 |  | Desmonte de crucetas | Unidad | EVENTO | 1
2.17.10 |  | Desmonte de aisladores | Unidad | EVENTO | 1
2.17.11 |  | Desmonte de portafusibles y fusibles | Unidad | EVENTO | 1
2.17.12 |  | Desmonte de descargadores | Unidad | EVENTO | 1
2.17.13 |  | Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35mm2 | Metro lineal | EVENTO | 1
2.17.14 |  | De columnas de H°A° y/o metálica | Unidad | EVENTO | 1
2.17.15 |  | De termocalefones en general | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72131601-002 | Movimiento de Suelo | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Excavaciones varias (manual) | Metros cúbicos | EVENTO | 1
3.2 |  | Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación | Metros cúbicos | EVENTO | 1
3.3 |  | Mano de obra relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación | Metros cúbicos | EVENTO | 1
3.4 |  | Relleno de canteros | Metros cúbicos | EVENTO | 1
3.5 |  | Mano de obra relleno de canteros | Metros cúbicos | EVENTO | 1
3.6 |  | Talud y empastado | Metros cuadrados | EVENTO | 1
3.7 |  | Mano de obra talud y empastado | Metros cuadrados | EVENTO | 1
4 | 72131601-003 | Cimiento | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m | Metros cúbicos | EVENTO | 1
4.2 |  | Mano de obra De PBC | Metros cúbicos | EVENTO | 1
4.3 |  | Mano de obra Excavación | Metros cúbicos | EVENTO | 1
5 | 72131601-004 | Estructuras de Hormigón Armado | Unidad | EVENTO | 1
5.1 |  | Zapata | Metros cúbicos | EVENTO | 1
5.2 |  | Mano de obra zapata | Metros cúbicos | EVENTO | 1
5.3 |  | Pilares | Metros cúbicos | EVENTO | 1
5.4 |  | Mano de obra pilares | Metros cúbicos | EVENTO | 1
5.5 |  | Vigas | Metros cúbicos | EVENTO | 1
5.6 |  | Mano de obra vigas | Metros cúbicos | EVENTO | 1
5.7 |  | Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,15 m | Metro lineal | EVENTO | 1
5.8 |  | Mano de obra encadenado pared 0,15 | Metro lineal | EVENTO | 1
5.9 |  | Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,30 m | Metro lineal | EVENTO | 1
5.10 |  | Mano de obra encadenado pared 0,30 | Metro lineal | EVENTO | 1
5.11 |  | Losa | Metros cúbicos | EVENTO | 1
5.12 |  | Mano de obra losa | Metros cúbicos | EVENTO | 1
5.13 |  | Escalera de Hº Aº | Metros cúbicos | EVENTO | 1
5.14 |  | Mano de obra Escalera de Hº Aº | Metros cúbicos | EVENTO | 1
6 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15 ; 0,30 y 0,45 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.2 |  | Mano de Obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.3 |  | De losa de Hº Aº con membrana elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.4 |  | Mano de obra aislación de losa de Hº Aº con membrana elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.5 |  | De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.6 |  | Mano de Obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.7 |  | Vertical con panderete con hidrofugo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.8 |  | Mano de Obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.9 |  | De junta de dilatación en H° A° | Metro lineal | EVENTO | 1
6.10 |  | Mano de obra de junta de dilatación en H° A° | Metro lineal | EVENTO | 1
6.11 |  | Para juntas verticales en estructura de hormigon | Metro lineal | EVENTO | 1
6.12 |  | Mano de obra aislacion de juntas verticales en estructura de hormigon | Metro lineal | EVENTO | 1
6.13 |  | Para juntas horizontales en estructura de hormigon armado | Metro lineal | EVENTO | 1
6.14 |  | Mano de obra aislacion de juntas horizontales en estructura de hormigon armado | Metro lineal | EVENTO | 1
6.15 |  | De losa de baño con emulsión asfáltica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.16 |  | Mano de Obra aislación de losa de baño con emulsión asfáltica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.17 |  | De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.18 |  | Mano de obra de aislacion de techo de Zinc con membrana de 3 mm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.19 |  | De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.20 |  | Mano de obra aislacion sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.21 |  | Impermeabilizacion interna de reservorios | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.22 |  | Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.23 |  | Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.24 |  | Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.25 |  | Aislacion termica y acustica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
6.26 |  | Mano de obra aislacion termica y acustica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
7 | 72131601-999 | Colocación de dinteles | Unidad | EVENTO | 1
7.1 |  | Envarillado sobre aberturas | Metro lineal | EVENTO | 1
7.2 |  | Mano de Obra envarillado sobre aberturas | Metro lineal | EVENTO | 1
7.3 |  | Dintel de HºA° | Metro lineal | EVENTO | 1
7.4 |  | Mano de Obra Dintel de HºA° | Metro lineal | EVENTO | 1
7.5 |  | Envarillado/costura de rajaduras en paredes | Metro lineal | EVENTO | 1
7.6 |  | Mano de obra envarillado/ costura de rajaduras en paredes | Metro lineal | EVENTO | 1
8 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | EVENTO | 1
8.1 |  | De nivelacion
8.1.1 |  | De 0,30 m (1:2:8) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.1.2 |  | Mano de Obra nivelacion de 0,30 m (1:2:8) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.1.3 |  | De 0,45 m (1:2:8) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.1.4 |  | Mano de Obra nivelacion de 0,45 m (1:2:8) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2 |  | De elevacion
8.2.1 |  | De 0,10 m, ladrillo comun - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.2 |  | Mano de obra elevacion de 0,10 m, ladrillo comun - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.3 |  | De 0,10 m, ladrillo comun - demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.4 |  | Mano de obra elevacion de 0,10 m, ladrillo comun - demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.5 |  | De 0,15 m, ladrillo comun - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.6 |  | Mano de obra elevacion de 0,15 m, ladrillo comun - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.7 |  | De 0,15 m, ladrillo comun - demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.8 |  | Mano de obra elevacion de 0,15 m, ladrillo comun - demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.9 |  | De 0,20 m, ladrillo comun - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.10 |  | Mano de obra elevacion de 0,20 m, ladrillo comun - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.11 |  | De 0,20 m, ladrillo comun -demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.12 |  | Mano de obra elevacion de 0,20 m, ladrillo comun -demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.13 |  | De 0,30 m, ladrillo comun - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.14 |  | Mano de obra elevacion de 0,30 m, ladrillo comun - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.15 |  | De 0,30 m, ladrillo comun - demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.16 |  | Mano de obra elevacion de 0,30 m, ladrillo comun - demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.17 |  | De ladrillo comun en panderete | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.18 |  | Mano de obra de elevacion en panderete | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.19 |  | De 0,15 m, ladrillo prensado - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.20 |  | Mano de obra de elevacion 0,15 m, ladrillo prensado - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.21 |  | De 0,15 m, ladrillo prensado - demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.22 |  | Mano de obra de elevacion 0,15 m, ladrillo prensado - demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.23 |  | De 0,20 m, ladrillo prensado - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.24 |  | Mano de obra de elevacion de 0,20 m, ladrillo prensado - Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.25 |  | De 0,20 m, ladrillo prensado - demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.26 |  | Mano de obra de elevacion de 0,20 m, ladrillo prensado - demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.27 |  | De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15 m Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.28 |  | Mano de obra elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15 m Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.29 |  | De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15 m demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.30 |  | Mano de obra elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15 m demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.31 |  | De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,20 m Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.32 |  | Mano de obra elevacion on ladrillos ceramicos huecos de 0,20 m Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.33 |  | De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,20 m demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.34 |  | Mano de obra elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,20 m demas niveles | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.35 |  | Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.36 |  | Mano de obra de parapeto de ladrillo comunes de 0,15 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.37 |  | Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.38 |  | Mano de obra de parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.39 |  | Pilares de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.40 |  | Mano de obra elevacion de pilares de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.41 |  | Pilares de ladrillo comun de 0,45 x 0,45 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.42 |  | Mano de obra elevacion de pilares de ladrillo comun de 0,45 x 0,45 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.43 |  | De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislacion acustica, con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.44 |  | Mano de obra de elevacion de placas de rocayeso ciega | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.45 |  | De placas de rocayeso vidriadas, con aislacion acustica y con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
8.2.46 |  | Mano de obra de elevacion de placas de rocayeso vidriadas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
9 | 72131601-007 | Provisión y Montaje de Techo | Unidad | EVENTO | 1
9.1 |  | De chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
9.2 |  | Mano de obra montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | EVENTO | 1
10.1 |  | Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0,5 cm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.2 |  | Mano de obra de azotada impermeable | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.3 |  | Azotada impermeable para base de revestimientos | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.4 |  | Mano de obra azotada impermeable para base de revestimientos | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.5 |  | Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.6 |  | Mano de obra de revoque interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.7 |  | De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1,5 cm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.8 |  | Mano de obra de pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1,5 cm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.9 |  | De cielorraso 1:4:12 | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.10 |  | Mano de obra revoque de cielorraso 1:4:12 | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.11 |  | De pilares de mamposteria | Metro lineal | EVENTO | 1
10.12 |  | Mano de obra de revoque pilares de mamposteria | Metro lineal | EVENTO | 1
10.13 |  | De pilares de H° A° | Metro lineal | EVENTO | 1
10.14 |  | Mano de obra de revoque de pilares de H° A° | Metro lineal | EVENTO | 1
10.15 |  | De losas y vigas de H° A° | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.16 |  | Mano de obra de losas y vigas de H° A° | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.17 |  | Goterones en borde de losas | Metro lineal | EVENTO | 1
10.18 |  | Mano de obra de goterones en borde de losas | Metro lineal | EVENTO | 1
10.19 |  | Salpicado exterior e=1,5 cm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.20 |  | Mano de obra de salpicado exterior e=1,5 cm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.21 |  | Reparacion de cornisas perimetrales | Metro lineal | EVENTO | 1
10.22 |  | Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico | Metros cuadrados | EVENTO | 1
10.23 |  | De mochetas 1:3 (cemento, arena lavada) | Metro lineal | EVENTO | 1
10.24 |  | Mano de obra de mochetas 1:3 (cemento, arena lavada) | Metro lineal | EVENTO | 1
10.25 |  | De aristas verticales curvas piso-pared | Metro lineal | EVENTO | 1
10.26 |  | Mano de obra de aristas verticales curvas piso-pared | Metro lineal | EVENTO | 1
10.27 |  | De aristas horizontales curvas pared - pared | Metro lineal | EVENTO | 1
10.28 |  | Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared | Metro lineal | EVENTO | 1
10.29 |  | De aristas horizontales curvas cielo raso- pared | Metro lineal | EVENTO | 1
10.30 |  | Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso-pared | Metro lineal | EVENTO | 1
11 | 72102508-003 | Revestidos | Unidad | EVENTO | 1
11.1 |  | De porcelanato | Metros cuadrados | EVENTO | 1
11.2 |  | Mano de obra de colocacion de revestido de porcelanato | Metros cuadrados | EVENTO | 1
11.3 |  | De granito natural | Metros cuadrados | EVENTO | 1
11.4 |  | Mano de obra de colocacion de revestido de granito natural | Metros cuadrados | EVENTO | 1
11.5 |  | Cantonera de aluminio | Metros cuadrados | EVENTO | 1
11.6 |  | Mano de obra de colocacion de revestido de cantonera de aluminio | Metros cuadrados | EVENTO | 1
11.7 |  | De azulejos blancos 0,30 x 0,40 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
11.8 |  | Mano de obra de colocacion de revestido de azulejos blancos 0,30x0,40 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
11.9 |  | Cementicio con hidrofugo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
11.10 |  | Mano de obra de colocacion de revestido de cementicio con hidrofugo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12 | 72131601-009 | Contrapisos | Unidad | EVENTO | 1
12.1 |  | De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.2 |  | Mano de obra de contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.3 |  | De nivelacion entre pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.4 |  | Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.5 |  | De hormigon armado para sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.6 |  | Mano de obra de contrapiso de hormigon armado para sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.7 |  | Carpeta para base de piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.8 |  | Mano de obra de carpeta para base de piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.9 |  | Carpeta de regularizacion para piso ceramico o porcelanato | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.10 |  | Mano de obra de carpeta de regularizacion para piso ceramico o porcetanato | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.11 |  | Carpeta de regularizacion para piso vinilico | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.12 |  | Mano de obra de carpeta de regularizacion para piso vinilico | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.13 |  | De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.14 |  | Mano de obra de hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.15 |  | De cascotes en losa rebajada e=0,07 | Metros cuadrados | EVENTO | 1
12.16 |  | Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07 | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13 | 72131601-009 | Provisión y colocación de pisos | Unidad | EVENTO | 1
13.1 |  | De granito ranurado para exterior antideslizante 0,30 x 0,30 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.2 |  | Mano de obra de colocacion de granito ranurado para exterior antideslizante 0,30 x 0,30 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.3 |  | De ceramica?nacional, tejuela prensada | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.4 |  | Mano de obra de colocacion de ceramica nacional, tejuela prensada | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.5 |  | Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.6 |  | Mano de obra de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.7 |  | De hormigon ranurado | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.8 |  | Mano de obra de hormigon ranurado | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.9 |  | De baldosones de hormigon 0,40 x 0,40 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.10 |  | Mano de obra de colocacion de baldosones de hormigon 0,40 x 0,40 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.11 |  | De granito | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.12 |  | Mano de obra de colocacion de granito | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.13 |  | Planchas enterizas de granito natural antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.14 |  | Mano de obra de colocacion de granito natural antideslizantes para huellas de escalera a=0,34 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.15 |  | Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.16 |  | Mano de obra de colocacion de planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.17 |  | Para descanso de escalera | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.18 |  | Mano de obra de colocacion para descanso de escalera | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.19 |  | De granito natural para umbrales con pulido, medida variable | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.20 |  | Mano de obra de granito natural para umbrales con pulido, medida variable | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.21 |  | De goma vinilica antideslizante | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.22 |  | Mano de obra de colocacion de goma vinilica antideslizante | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.23 |  | Piso vinilico hospitalario 0,30 x0,30 | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.24 |  | Mano de obra de colocacion de piso vinilico hospitalario 0,30x0,30 | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.25 |  | Piso vinilico quirurgico con junta soldada | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.26 |  | Mano de obra de colocacion de piso vinilico quirurgico con junta soldada | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.27 |  | De porcelanato antideslizante mate masa unica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.28 |  | Mano de obra de colocacion de porcelanato antideslizante mate masa unica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.29 |  | De porcelanato brillante masa unica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.30 |  | Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.31 |  | De adoquines de granito | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.32 |  | Mano de obra de colocacion de adoquines de granito | Metros cuadrados | EVENTO | 1
13.33 |  | Reductores de velocidad de hormigon armado | Unidad | EVENTO | 1
13.34 |  | Mano de obra de colocacion de reductores de velocidad de hormigon armado | Unidad | EVENTO | 1
13.35 |  | Encausadores H?A? | Unidad | EVENTO | 1
13.36 |  | Mano de obra de colocacion de encausadores H?A? | Unidad | EVENTO | 1
14 | 72101607-005 | Zócalos | Unidad | EVENTO | 1
14.1 |  | Sanitario de vinilico quirurgico de 3 mm con junta soldada | Metro lineal | EVENTO | 1
14.2 |  | Mano de obra colocacion de zocalo sanitario de vinilico quirurgico de 3 mm con junta soldada | Metro lineal | EVENTO | 1
14.3 |  | Granito natural para escaleras | Metro lineal | EVENTO | 1
14.4 |  | Mano de obra colocacion de zocalo granito natural para escaleras | Metro lineal | EVENTO | 1
14.5 |  | Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable) | Metro lineal | EVENTO | 1
14.6 |  | Mano de obra colocacion de zocalo sanitario metalico (acero inoxidable) | Metro lineal | EVENTO | 1
14.7 |  | De Ceramica nacional, tejuela prensada | Metro lineal | EVENTO | 1
14.8 |  | Mano de obra de colocacion de zocalo de ceramica nacional, tejuela prensada. | Metro lineal | EVENTO | 1
14.9 |  | De porcelanato | Metro lineal | EVENTO | 1
14.10 |  | Mano de obra de colocacion de zocalo de porcelanato | Metro lineal | EVENTO | 1
14.11 |  | De granito | Metro lineal | EVENTO | 1
14.12 |  | Mano de obra de colocacion de zocalo de granito | Metro lineal | EVENTO | 1
15 | 72102601-001 | Carpinteria de madera y metal | Unidad | EVENTO | 1
15.1 |  | Provision y colocacion de marcos de chapa doblada | Metro lineal | EVENTO | 1
15.2 |  | Mano de obra de colocacion de marcos de chapa doblada | Metro lineal | EVENTO | 1
15.3 |  | Provision y colocacion de puertas de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 1
15.4 |  | Mano de obra colocacion de puertas de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 1
15.5 |  | Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera | Unidad | EVENTO | 1
15.6 |  | Cambio de cerraduras en puertas | Unidad | EVENTO | 1
15.7 |  | Reparacion de puertas y ventanas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
15.8 |  | Reparacion de persianas (puertas y ventanas) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
16 | 73121602-007 | Carpintería metálica, de aluminio y acero inoxidable | Unidad | EVENTO | 1
16.1 |  | Mantenimiento de puertas y ventanas de aluminio y metalico. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
16.2 |  | Provision y colocacion de cantoneras de aluminio perfil L para esquinas | Metro lineal | EVENTO | 1
16.3 |  | Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil L para esquinas | Metro lineal | EVENTO | 1
16.4 |  | Reparacion de pasamanos de escaleras metalicas | Metro lineal | EVENTO | 1
16.5 |  | Reparacion de barandas de escaleras metalicas | Metro lineal | EVENTO | 1
16.6 |  | Barandas h:1,20 m | Metro lineal | EVENTO | 1
16.7 |  | Mano de obra de colocacion de barandas | Metro lineal | EVENTO | 1
16.8 |  | Reparacion de parasoles de aluminio | Metros cuadrados | EVENTO | 1
16.9 |  | Limpieza de parasoles de aluminio | Metros cuadrados | EVENTO | 1
16.10 |  | Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
16.11 |  | Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aéreas desarrollo: 50 cm, ídem las embutidas | Metro lineal | EVENTO | 1
16.12 |  | Mano de obra de colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aéreas desarrollo: 50 cm, ídem las embutidas | Metro lineal | EVENTO | 1
16.13 |  | Provision y colocacion de puerta metalica con marco | Metros cuadrados | EVENTO | 1
16.14 |  | Mano de obra de colocacion de puerta metalica con marco | Metros cuadrados | EVENTO | 1
16.15 |  | Provision y colocacion de cenefa metalica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
16.16 |  | Mano de obra de colocacion de cenefa metalica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
16.17 |  | Provision y colocacion de pasamanos de acero inoxidable | Metro lineal | EVENTO | 1
16.18 |  | Mano de obra de colocacion de pasamanos de acero inoxidable | Metro lineal | EVENTO | 1
16.19 |  | Provision y colocacion de reja perimetral con aberturas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
16.20 |  | Mano de obra de colocacion de reja perimetral con aberturas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17 | 72131601-012 | Pintura | Unidad | EVENTO | 1
17.1 |  | Enduido
17.1.1 |  | En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.1.2 |  | Mano de obra de enduido en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.1.3 |  | Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.1.4 |  | Mano de obra de enduido base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.1.5 |  | En cielo rasos de losa de hormigon y vigas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.1.6 |  | Mano de obra de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2 |  | Al latex acrilico
17.2.1 |  | En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.2 |  | Mano de obra de pintura en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.3 |  | De cielo raso e losa de Hormigon y vigas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.4 |  | Mano de obra de pintura de cielo raso e losa de Hormigon y vigas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.5 |  | De paredes exteriores en mochetas y paredes revocadas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.6 |  | Mano de obra de pintura de paredes exteriores en mochetas y paredes revocadas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.7 |  | De muralla perimetral | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.8 |  | Mano de obra de pintura de muralla perimetral | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.9 |  | De cielo raso de junta tomada y placas de yeso | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.10 |  | Mano de obra de pintura de cielo raso de junta tomada y placas de yeso | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.11 |  | Exterior | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.12 |  | Mano de obra pintura exterior | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.13 |  | Exterior texturado con color | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.14 |  | Mano de obra de exterior texturado con color | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.15 |  | Texturado de paredes interior / exterior con color | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.16 |  | Mano de obra de texturado de paredes interior / exterior con color | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.2.17 |  | De bu?as en fachadas. | Metro lineal | EVENTO | 1
17.2.18 |  | Mano de obra de bu?as en fachadas | Metro lineal | EVENTO | 1
17.3.1 |  | De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas | Metro lineal | EVENTO | 1
17.3 |  | Al Esmalte Sintetico
17.3.2 |  | Mano de obra de marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas | Metro lineal | EVENTO | 1
17.3.3 |  | De rejas, portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera previo dos manos de antioxido | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.4 |  | Mano de obra de pintura de rejas, portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera previo dos manos de antioxido | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.5 |  | De paredes h=1,80 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.6 |  | Mano de obra de pintura de paredes h=1,80 m | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.7 |  | De puertas metalicas y de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.8 |  | Mano de obra de pintura de puertas metalicas y de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.9 |  | De ventanas metalicas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.10 |  | Mano de obra de ventanas metalicas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.11 |  | De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.12 |  | Mano de obra de pintura de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.13 |  | De canaleta y bajada | Metro lineal | EVENTO | 1
17.3.14 |  | Mano de obra de pintura de canaleta y bajada | Metro lineal | EVENTO | 1
17.3.15 |  | De ca?erias de hierro | Metro lineal | EVENTO | 1
17.3.16 |  | Mano de obra de pintura de ca?erias de hierro | Metro lineal | EVENTO | 1
17.3.17 |  | De ca?erias de hierro galvanizado | Metro lineal | EVENTO | 1
17.3.18 |  | Mano de obra de pintura de ca?erias de hierro galvanizado | Metro lineal | EVENTO | 1
17.3.19 |  | De cortinas metalicas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.20 |  | Mano de obra de pintura de cortinas metalicas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.21 |  | De cenefa metalica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.3.22 |  | Mano de obra de pintura cenefa metalica | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.4 |  | Con Silicona
17.4.1 |  | Tratamiento de ladrillo visto o piedra | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.4.2 |  | Mano de obra de tratamiento de ladrillo visto o piedra | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.5 |  | Al Epoxi
17.5.1 |  | De paredes sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.5.2 |  | Mano de obra de pintura de paredes sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.5.3 |  | De cielo raso sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.5.4 |  | Mano de obra de pintura de cielo raso sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.5.5 |  | Pintura polideportiva para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho | Metro lineal | EVENTO | 1
17.5.6 |  | Mano de obra de pintura polideportiva para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho | Metro lineal | EVENTO | 1
17.5.7 |  | Pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.5.8 |  | Mano de obra de pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento) | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.5.9 |  | Sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales | Metros cuadrados | EVENTO | 1
17.5.10 |  | Mano de obra de pintura de sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales | Metros cuadrados | EVENTO | 1
18 | 72102508-003 | Revestimientos | Unidad | EVENTO | 1
18.1 |  | De azulejos 0,30x0,40 m. sobre base previa, color blanco | Metros cuadrados | EVENTO | 1
18.2 |  | Mano de obra de colocación de azulejos 0,30x0,40 m. sobre base previa, color blanco | Metros cuadrados | EVENTO | 1
18.3 |  | De placa de fibrocemento de 80 mm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
18.4 |  | Mano de obra de colocación de placa de fibrocemento de 80 mm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
18.5 |  | De placa de fibrocemento de 120 mm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
18.6 |  | Mano de obra de colocación de placa de fibrocemento de 120 mm | Metros cuadrados | EVENTO | 1
18.7 |  | De vinílico quirúrgico de 3 mm con juntas soldadas | Metros cuadrados | EVENTO | 1
18.8 |  | Mano de obra de colocación de vinílico quirúrgico de 3 mm con junta tomada | Metros cuadrados | EVENTO | 1
18.9 |  | De acero inoxidable sobre mesadas según diseño | Metros cuadrados | EVENTO | 1
18.10 |  | Mano de obra de colocación de acero inoxidable sobre mesada según diseño | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19 | 72102602-004 | Provision y colocación de vidrios | Unidad | EVENTO | 1
19.1 |  | Vidrios
19.1.1 |  | De 3 mm crudo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.1.2 |  | Mano de obra de colocación de vidrio 3mm crudo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.1.3 |  | De 4 mm crudo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.1.4 |  | Mano de obra de colocación de vidrio 4 mm crudo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.1.5 |  | De 6 mm crudo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.1.6 |  | Mano de obra de colocación de vidrio 6 mm crudo | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.1.7 |  | De 8 mm crudo incoloro sobre pared de roca yeso | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.1.8 |  | Mano de obra de colocación de vidrio 8 mm crudo incoloro sobre pared de roca yeso | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.2 |  | De cristal templado con esmerilado
19.2.1 |  | De cristal Templado de 10 mm, color a elección del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.2.2 |  | Mano de obra de colocación de cristal Templado de 10 mm, color a elección del Fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.2.3 |  | De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, incluye cerradura y manijon y freno hidráulico. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.2.4 |  | Mano de obra de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, incluye cerradura y manijon y freno hidráulico. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.2.5 |  | De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, incluyen cerradura y manijon y freno hidráulico. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.2.6 |  | Mano de obra de colocación de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, incluyen cerradura y manijon y freno hidráulico. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.2.7 |  | De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, incluyen cerradura y manijon según diseño. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.2.8 |  | Mano de obra de colocación de puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, incluyen cerradura y manijon según diseño. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.3 |  | De cristal templado sin esmerilado
19.3.1 |  | De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.3.2 |  | Mano de obra de colocación de cristal templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.3.3 |  | De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.3.4 |  | Mano de obra de colocación de puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.4 |  | De espejos
19.4.1 |  | Tipo Float e= 4 mm, según medidas. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.4.2 |  | Mano de obra de colocación de espejo tipo Float e=4 mm. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.5 |  | Polarizado
19.5.1 |  | De laminas de polarizado para vidrios de mamparas, puertas y o ventanas. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.5.2 |  | Mano de obra de colocación de laminas de polarizado para vidrios de mamparas, puertas y o ventanas. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.5.3 |  | De laminas de ploteado para vidrios de puertas y o ventanas. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.5.4 |  | Mano de obra de colocación de láminas de ploteado para vidrios de puertas y o ventanas. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.6 |  | De Paños para ventanas:
19.6.1 |  | De cristal Templado de 8 mm, color a elegir, con perfileria de aluminio completo. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.6.2 |  | Mano de obra de colocación de cristal Templado de 8 mm, color a elegir, con perfileria de aluminio completo. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
19.7 |  | Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:
19.7.1 |  | Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). | Unidad | EVENTO | 1
19.7.2 |  | Reparación y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores). | Unidad | EVENTO | 1
20 | 72101601-002 | Provisión y Colocación de Cieloraso | Unidad | EVENTO | 1
20.1 |  | De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
20.2 |  | Mano de obra de colocación de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
20.3 |  | De placas de yeso junta tomada. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
20.4 |  | Mano de obra de colocación de placas de yeso junta tomada. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
20.5 |  | De placas desmontables tipo foil con estructura de aluminio. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
20.6 |  | Mano de obra de colocación de placas desmontables tipo foil con estructura de aluminio. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
20.7 |  | De Buñas perimetrales. | Metro lineal | EVENTO | 1
20.8 |  | Mano de obra de colocación de buñas perimetrales. | Metro lineal | EVENTO | 1
21 | 72102602-007 | Provisión y colocacion de Mamparaas | Unidad | EVENTO | 1
21.1 |  | De planchas de granito natural, en boxes de sanitarios de 20 mm de espesor. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
21.2 |  | Mano de obra de colocación de planchas de granito natural, en boxes de sanitarios de 20 mm de espesor. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
22 | 72131601-011 | Provisión y colocación de guardacamillas de protección de pared de pvc | Unidad | EVENTO | 1
22.1 |  | Guardacamilla con pasamanos incorporados de aluminio revestidos con pvc. | Metro lineal | EVENTO | 1
22.2 |  | Mano de obra de colocación de guardacamillas con pasamanos incorporados de aluminio revestidos con pvc. | Metro lineal | EVENTO | 1
22.3 |  | Guardacamilla inferior de aluminio revestido de pvc. | Metro lineal | EVENTO | 1
22.4 |  | Mano de obra de colocación de guardacamilla inferior de aluminio revestido de PVC. | Metro lineal | EVENTO | 1
22.5 |  | Esquinero de PVC -90° 50 X50 mm H=1,80 m. | Metro lineal | EVENTO | 1
22.6 |  | Mano de obra de colocación de esquinero de PVC -90° 50x50 mm H=1,80 m. | Metro lineal | EVENTO | 1
23 | 72102201-016 | Instalación eléctrica | Unidad | EVENTO | 1
23.4 |  | Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Disyuntores TM
23.2 |  | Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica
23.1 |  | Provision y Montaje de iluminacion exterior
23.1.1 |  | Artefacto tipo led AP. | Unidad | EVENTO | 1
23.1.2 |  | Mano de obra de colocacion de artefacto tipo led AP. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.1 |  | Boca de iluminacion con su interruptor. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.2 |  | Mano de obra de boca de iluminacion con su interruptor | Unidad | EVENTO | 1
23.2.3 |  | Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.4 |  | Mano de obra de iluminacion con su interruptor tipo combinacion. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.5 |  | Boca de toma corriente con su llave. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.6 |  | Mano de obra de boca de toma corriente con su llave. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.7 |  | Bocas para circuitos especiales con su llave. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.8 |  | Mano de obra de bocas para circuitos especiales con su llave. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.9 |  | Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.10 |  | Mano de obra de bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.11 |  | Boca para toma tipo Schucko con su llave. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.12 |  | Mano de obra de boca para toma tipo Schucko con su llave. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.13 |  | Provision de tablero electricos. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.14 |  | Mano de obra de colocacion de tableros electricos. | Unidad | EVENTO | 1
23.2.15 |  | Provision de linea embutida en mamposteria y/o tabique de rocayeso monofasica con conductor electrico multifilar de 4 a 10 mm2. | Metro lineal | EVENTO | 1
23.2.16 |  | Mano de obra de colocacion de linea embutida en mamposteria y/o tabique de rocayeso monofasica con conductor electrico multifilar de 4 a 10 mm2. | Metro lineal | EVENTO | 1
23.2.17 |  | Provision de linea embutida en mamposteria y/o tabique de rocayeso trifasica con conductor electrico multifilar de 4 a 10 mm2. | Metro lineal | EVENTO | 1
23.2.18 |  | Mano de obra de colocacion de linea embutida en mamposteria y/o tabique de rocayeso trifasica con conductor electrico multifilar de 4 a 10 mm2. | Metro lineal | EVENTO | 1
23.2.19 |  | Provision de linea subterranea monofasica con conductor electrico multifilar de 4 a 10 mm2. | Metro lineal | EVENTO | 1
23.2.20 |  | Mano de obra de colocacion de linea subterranea monofasica con conductor electrico multifilar de 4 a 10 mm2. | Metro lineal | EVENTO | 1
23.2.21 |  | Provision de linea subterranea trifasica con conductor electrico multifilar de 4 a 10 mm2. | Metro lineal | EVENTO | 1
23.2.22 |  | Mano de obra de colocacion de linea subterranea trifasica con conductor electrico multifilar de 4 a 10 mm2. | Metro lineal | EVENTO | 1
23.2.23 |  | Provision de circuitos independientes para termocalefon, AA, ducha electrica. | Metro lineal | EVENTO | 1
23.2.24 |  | Mano de obra de instalacion de circuitos independientes para termocalefon, AA, ducha electrica. | Metro lineal | EVENTO | 1
23.3 |  | Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios
23.3.1 |  | Provision de artefacto luminico de embutir led 60 x 60 cm. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.2 |  | Mano de obra de montaje de artefacto luminico de embutir led 60x60 cm. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.3 |  | Provision de artefacto luminico led de aplicar en techo. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.4 |  | Mano de obra de montaje de artefacto luminico led de aplicar en techo. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.5 |  | Provision de tubos led de 18 W. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.6 |  | Mano de obra de montaje de tubos led de 18 W. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.7 |  | Provision de tubos led de 9 W. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.8 |  | Mano de obra de montaje de tubos led de 9 W. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.9 |  | Provision de termocalefones de 80 litros. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.10 |  | Mano de obra de montaje de termocalefones de 80 litros. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.11 |  | Provision de termocalefones de 100 litros. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.12 |  | Mano de obra de montaje de termocalefones de 100 litros. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.13 |  | Provision de extractores eolicos de 450 a 500 mm. | Unidad | EVENTO | 1
23.3.14 |  | Mano de obra de montaje de extractores eolicos de 450 a 500 mm. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.1 |  | De disyuntor TM 1x10A | Unidad | EVENTO | 1
23.4.2 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 1x10A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.3 |  | De disyuntor TM 1x16A | Unidad | EVENTO | 1
23.4.4 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 1x16A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.5 |  | De disyuntor TM 1x20A | Unidad | EVENTO | 1
23.4.6 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 1x20A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.7 |  | De disyuntor TM 1x25A | Unidad | EVENTO | 1
23.4.8 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 1x25A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.9 |  | De disyuntor TM 1x32A | Unidad | EVENTO | 1
23.4.10 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 1x32A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.11 |  | De disyuntor TM 1x40A | Unidad | EVENTO | 1
23.4.12 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 1x40A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.13 |  | De disyuntor TM 3x620A Regulable. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.14 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x620 A Regulable. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.15 |  | De disyuntor TM 3x250A Regulable. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.16 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x250A Regulable. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.17 |  | De disyuntor TM 3x160A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.18 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x160A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.19 |  | De disyuntor TM 3x100A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.20 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x100A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.21 |  | De disyuntor TM 3x63A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.22 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x63A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.23 |  | De disyuntor TM 3x50A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.24 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x50A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.25 |  | De disyuntor TM 3x40A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.26 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x40A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.27 |  | De disyuntor TM 3x32A | Unidad | EVENTO | 1
23.4.28 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x32A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.29 |  | De disyuntor TM 3x25A | Unidad | EVENTO | 1
23.4.30 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x25A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.31 |  | De disyuntor TM 3x16A | Unidad | EVENTO | 1
23.4.32 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x16A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.33 |  | De disyuntor TM 3x20A | Unidad | EVENTO | 1
23.4.34 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x20A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.35 |  | De disyuntor TM 3x10A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.36 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x10A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.37 |  | De disyuntor TM 3X2500 A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.38 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x2500A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.39 |  | De descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.40 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.41 |  | De contactor trifasico de 85 A. | Unidad | EVENTO | 1
23.4.42 |  | Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de contador trifasico de 85 A. | Unidad | EVENTO | 1
24 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 1
24.1 |  | Instalacion Agua Corriente
24.1.1 |  | Ca?eria de PVC de 2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.2 |  | Mano de obra de instalacion de ca?eria de PVC de 2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.3 |  | Ca?eria de PVC de 2 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.4 |  | Mano de obra de instalacion de ca?eria de PVC de 2 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.5 |  | Ca?eria de de PVC de 3/4". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.6 |  | Mano de obra de instalacion de ca?eria de PVC de 3/4". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.7 |  | Ca?eria de PVC de 1 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.8 |  | Mano de obra de instalacion de ca?eria de PVC de 1 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.9 |  | Ca?eria de PVC de 1 1/4". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.10 |  | Mano de obra de instalacion de ca?eria de PVC de 1 1/4". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.11 |  | Ca?eria de PVC de 1". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.12 |  | Mano de obra de instalacion de ca?eria de PVC de 1". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.13 |  | Ca?o PVC de 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.14 |  | Mano de obra de instalacion de ca?eria de PVC de 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.15 |  | Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.16 |  | Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.17 |  | Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.18 |  | Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 ". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.19 |  | Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.20 |  | Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4 ". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.21 |  | Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.22 |  | Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2 ". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.23 |  | Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.24 |  | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.25 |  | Llave de paso de 3/4" cromada, con campana. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.26 |  | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.27 |  | Llave de paso de 1/2" cromada, con campana. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.28 |  | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.29 |  | Reposicion de valvulas de canillas en general. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.30 |  | Mano de obra de reposicion de valvulas de canillas en general. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.31 |  | Flotador manual de 1" para tanque de agua. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.32 |  | Mano de obra de instalacion de flotador manual de 1" para tanque de agua. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.33 |  | Flotador manual de 1 ?" para tanque de agua. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.34 |  | Mano de obra de instalacion de flotador manual de 1 1/2" para tanque de agua. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.35 |  | Limpieza de tanque de agua. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.36 |  | Aislacion de tanque de agua. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
24.1.37 |  | Mano de obra de aislacion de tanque de agua. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
24.1.38 |  | Ca?eria galvanizada de 4". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.39 |  | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 4". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.40 |  | Alma doble galvanizada de 4". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.41 |  | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 4". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.42 |  | Codo galvanizado de 4". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.43 |  | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 4". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.44 |  | Tee galvanizado de 4". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.45 |  | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 4". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.46 |  | Union sencilla galvanizada de 4". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.47 |  | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.48 |  | Union doble galvanizada de 4". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.49 |  | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.50 |  | Ca?eria galvanizada de 3". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.51 |  | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 3". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.52 |  | Alma doble galvanizada de 3". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.53 |  | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 3". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.54 |  | Codo galvanizado de 3". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.55 |  | Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 3". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.56 |  | Tee galvanizado de 3". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.57 |  | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 3". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.58 |  | Union sencilla galvanizada de 3". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.59 |  | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 3". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.60 |  | Union doble galvanizada de 3". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.61 |  | Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 3". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.62 |  | Ca?eria galvanizada de 2 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.63 |  | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.64 |  | Alma doble galvanizada de 2 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.65 |  | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.66 |  | Codo galvanizado de 2 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.67 |  | Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.68 |  | Tee galvanizado de 2 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.69 |  | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.70 |  | Union sencilla galvanizada de 2 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.71 |  | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.72 |  | Union doble galvanizada de 2 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.73 |  | Mano de obra de instalacion de union doble galvanizada de 2 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.74 |  | Ca?eria galvanizada de 2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.75 |  | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.76 |  | Alma doble galvanizada de 2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.77 |  | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.78 |  | Codo galvanizado de 2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.79 |  | Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.80 |  | Tee galvanizado de 2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.81 |  | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.82 |  | Union sencilla galvanizada de 2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.83 |  | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.84 |  | Union doble galvanizada de 2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.85 |  | Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.86 |  | Ca?eria galvanizada de 1 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.87 |  | Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 1 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.88 |  | Alma doble galvanizada de 1 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.89 |  | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.90 |  | Codo galvanizado de 1 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.91 |  | Mano de obra de instalacion de codo galvanizada de 1 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.92 |  | Tee galvanizado de 1 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.93 |  | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizada de 1 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.94 |  | Union sencilla galvanizada de 1 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.95 |  | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.96 |  | Union doble galvanizada de 1 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.97 |  | Mano de obra de union doble galvanizada de 1 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.98 |  | Ca?eria galvanizada de 1". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.99 |  | Mano de obra de ca?eria galvanizada de 1". | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.100 |  | Alma doble galvanizada de 1". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.101 |  | Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 ". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.102 |  | Codo galvanizado de 1". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.103 |  | Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 1". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.104 |  | Tee galvanizado de 1". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.105 |  | Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 1". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.106 |  | Union sencilla galvanizada de 1" | Unidad | EVENTO | 1
24.1.107 |  | Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.108 |  | Union doble galvanizada de 1". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.109 |  | Mano de obra instalacion de union doble galvanizada de 1". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.110 |  | Llave de paso de 3/4" cromada, con campana. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.111 |  | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.112 |  | Llave de paso de 1/2" cromada, con campana. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.113 |  | Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.114 |  | Llave exclusa de 1". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.115 |  | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.116 |  | Llave exclusa de 1 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.117 |  | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.118 |  | Llave exclusa de 2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.119 |  | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.120 |  | Llave exclusa de 2 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.121 |  | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.122 |  | Llave exclusa de 3". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.123 |  | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 3". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.124 |  | Llave exclusa de 4". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.125 |  | Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 4". | Unidad | EVENTO | 1
24.1.126 |  | Boca siamesa completa. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.127 |  | Mano de obra de instalacion de boca siamesa completa. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.128 |  | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.129 |  | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.130 |  | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.131 |  | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.132 |  | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.133 |  | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.134 |  | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.135 |  | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.136 |  | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.137 |  | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.138 |  | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.139 |  | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.140 |  | Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.141 |  | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.142 |  | Cañerias de termofusion p/ agua fria de 25 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.143 |  | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.144 |  | Cañerias de termofusion p/ agua fria de 20 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.145 |  | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.146 |  | Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.147 |  | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.148 |  | Cañerias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.149 |  | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.150 |  | Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.151 |  | Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.1.152 |  | Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.153 |  | Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.154 |  | Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.155 |  | Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.156 |  | Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.157 |  | Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.158 |  | Mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120 m. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.159 |  | Reparacion de bombas sumergibles hasta 5 HP. | Unidad | EVENTO | 1
24.1.160 |  | Reparacion de tablero de comando de bombas. | Unidad | EVENTO | 1
24.2 |  | Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias
24.2.1 |  | De lavatorio igual o similar al existente con accesorios | Unidad | EVENTO | 1
24.2.2 |  | Mano de obra de instalacion de lavatorio igual o similar al existente con accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.3 |  | De pedestal igual o similar al existente. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.4 |  | Mano de obra de instalacion de pedestal igual o similar al existente. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.5 |  | De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.6 |  | Mano de obra de mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.7 |  | De inodoro suspensa de losa esmaltada blanco con sus accesorios igual al existente. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.8 |  | Mano de obra de instalacion de inodoro suspensa de losa esmaltada blanco con sus accesorios igual al existente. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.9 |  | De inodoro slep de losa esmaltada blanco con mochila incorporada con sus accesorios, igual al existente. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.10 |  | Mano de obra de instalacion de inodoro slep de losa esmaltada blanco con mochila incorporada con sus accesorios, igual al existente. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.11 |  | De cisterna tipo mochila. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.12 |  | Mano de obra de instalacion de cisterna tipo mochila. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.13 |  | De tapa acrilica para inodoro. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.14 |  | Mano de obra de instalacion de tapa acrilica para inodoro. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.15 |  | De asiento plegable para inodoro. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.16 |  | Mano de obra de instalacion de asiento plegable para inodoro. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.17 |  | De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.18 |  | Mano de obra de instalacion de pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.19 |  | De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios.. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.20 |  | Mano de obra de instalacion de pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.21 |  | De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.22 |  | Mano de obra de instalacion de pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.23 |  | De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo c/accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.24 |  | Mano de obra de instalacion de bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo c/accesorios. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.25 |  | De conexion flexible cromadas de 0,40 m. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.26 |  | Mano de obra de instalacion de conexion flexible cromada de 0,40 m. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.27 |  | Reposicion de ducha telefono. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.28 |  | Reposicion de ducha simple. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.29 |  | Canilla pico movil alto para cocina de 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.2.30 |  | Mano de obra de instalacion de canilla pico movil alto para cocina de 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.2.31 |  | Canilla pico movil bajo para cocina de 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.2.32 |  | Mano de obra de instalacion de canilla pico movil bajo para cocina de 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.2.33 |  | Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.34 |  | Mano de obra de griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.35 |  | Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4". | Unidad | EVENTO | 1
24.2.36 |  | Mano de obra de instalacion de canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4". | Unidad | EVENTO | 1
24.2.37 |  | Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.2.38 |  | Mano de obra de instalacion de canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.2.39 |  | Canilla para lavatorio, de 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.2.40 |  | Mano de obra de instalacion de canilla para lavatorio, de 1/2". | Unidad | EVENTO | 1
24.2.41 |  | Enchufe de PVC para inodoro. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.42 |  | Mano de obra de instalacion de enchufe de PVC para inodoro. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.43 |  | Sopapa para lavatorio. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.44 |  | Mano de obra de instalacion de sopapa para lavatorio. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.45 |  | Sopapa para pileta de granito. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.46 |  | Mano de obra de instalacion de sopapa para pileta de granito. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.47 |  | Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2,5 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.48 |  | Mano de obra de instalacion de grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2,5 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.49 |  | Griferia con codera. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.50 |  | Mano de obra de griferia con codera. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.51 |  | Griferia pedalmatic. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.52 |  | Mano de obra de griferia pedalmatic. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.53 |  | Conexion flexible cromada de 0,50 m. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.54 |  | Mano de obra de instalacion de conexion flexible cromada de 0,50 m. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.55 |  | Dispenser con jabon liquido. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.56 |  | Mano de obra de instalacion de dispenser con jabon liquido. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.57 |  | Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.58 |  | Mano de obra de instalacion de bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.59 |  | Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.60 |  | Mano de obra de instalacion de bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.61 |  | Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304 para duchas, de 350 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.62 |  | Mano de obra de instalacion de barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304 para duchas, de 350 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.63 |  | Barra de apoyo recto de acero inoxidable AISI 304 de 692 p/ducha | Unidad | EVENTO | 1
24.2.64 |  | Mano de obra de instalacion de barra de apoyo recto de acero inoxidable AISI 304 de 692 p/ducha. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.65 |  | Barra de apoyo rebatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.66 |  | Mano de obra de instalacion de barra de apoyo rebatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.67 |  | Mezcladora clasica para lavatorio. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.68 |  | Mano de obra de instalacion de mezcladora clasica para lavatorio. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.69 |  | Mezcladora para cocina. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.70 |  | Mano de obra de instalacion de mezcladora para cocina. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.71 |  | Mezcladora clasica ducha. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.72 |  | Mano de obra de instalacion de mezcladora clasica ducha. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.73 |  | Mezcladora de pared cromo. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.74 |  | Mano de obra de instalacion de mezcladora de pared cromo. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.75 |  | Valvula vertical. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.76 |  | Mano de obra de instalacion de valvula vertical. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.77 |  | Valvula pedal automatica. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.78 |  | Mano de obra de valvula pedal automatica. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.79 |  | Valvula descarga p/mingitorio pedalmatic. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.80 |  | Mano de obra de instalacion de valvula descarga p/mingitorio pedalmatic. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.81 |  | Valvula hydra. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.82 |  | Mano de obra de instalacion de valvula hydra. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.83 |  | Valvula a pedal cromo. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.84 |  | Mano de obra de instalacion de valvula a pedal cromo. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.85 |  | Llave de paso campana 1/2. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.86 |  | Mano de obra de instalacion de llave de paso campana 1/2. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.87 |  | Llave de paso campana 3/4. | Unidad | EVENTO | 1
24.2.88 |  | Mano de obra de instalacion de llave de paso campana 3/4. | Unidad | EVENTO | 1
24.3 |  | Instalacion de desag?e cloacal y pluvial.
24.3.1 |  | Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.2 |  | Mano de obra de instalacion de tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.3 |  | Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.4 |  | Mano de obra de instalacion de tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.5 |  | Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.6 |  | Mano de obra de colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.7 |  | Rejilla de patio gral. para desag?e pluvial. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.8 |  | Mano de obra de colocacion de rejilla de patio gral. para desag?e pluvial. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.9 |  | Rejilla de piso en ba?os. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.10 |  | Mano de obra de colocacion de rejilla de piso en ba?os. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.11 |  | Desengrasador de PVC con tapa reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.12 |  | Mano de obra de colocacion de desengrasador de PVC con tapa reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.13 |  | Reposicion de Desengrasador industrial de cocina. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.14 |  | Boca de desag?e abierta de 30x30cm con tapa rejilla. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.15 |  | Mano de obra de boca de desag?e abierta de 30x30cm con tapa rejilla. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.16 |  | Boca de desag?e abierta de 40x40cm con tapa rejilla. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.17 |  | Mano de obra de boca de desag?e abierta de 40x40cm con tapa rejilla. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.18 |  | Boca de desag?e abierta de 60x60 cm con tapa rejilla. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.19 |  | Mano de obra de boca de desag?e abierta de 60x60cm con tapa rejilla. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.20 |  | Reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 40x40cm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.21 |  | Reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 60x60cm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.22 |  | Reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 80x80cm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.23 |  | Tapa de H? de 40x40cm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.24 |  | Mano de obra de colocacion de tapa de H? de 40x40cm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.25 |  | Tapa de H? de 60x60cm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.26 |  | Mano de obra de colocacion de tapa de H? de 60x60cm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.27 |  | Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.28 |  | Mano de obra de instalacion de tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.29 |  | Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.30 |  | Mano de obra de instalacion de tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.31 |  | Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.32 |  | Mano de obra de instalacion de tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.33 |  | Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.34 |  | Mano de obra de instalacion de tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada. | Metro lineal | EVENTO | 1
24.3.35 |  | Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.36 |  | Mano de obra de colocacion de caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.37 |  | Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.38 |  | Mano de obra de colocacion de rejilla cromada de 150 mm x 150 mm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.39 |  | Codo de 100 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.40 |  | Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.41 |  | Codo de 100 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.42 |  | Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.43 |  | Codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.44 |  | Mano de obra de colocacion de codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.45 |  | Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.46 |  | Mano de obra de colocacion de codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.47 |  | Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.48 |  | Mano de obra de colocacion de codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.49 |  | Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.50 |  | Mano de obra de colocacion de codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.51 |  | Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.52 |  | Mano de obra de coleccion de codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.53 |  | Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.54 |  | Mano de obra de codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.55 |  | Curva de 100 mm x 87?30', de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.56 |  | Mano de obra de colocacion de curva de 100 mm x 87?30', de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.57 |  | Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.58 |  | Mano de obra de colocacion de ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.59 |  | Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.60 |  | Mano de obra de colocacion de ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.61 |  | Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.62 |  | Mano de obra de colocacion de ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.63 |  | Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.64 |  | Mano de obra de colocacion de ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.65 |  | Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.66 |  | Mano de obra de colocacion de ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.67 |  | Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.68 |  | Mano de obra de colocacion de Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.69 |  | Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.70 |  | Mano de obra de colocacion de tee de 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.71 |  | Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.72 |  | Mano de obra de colocacion de tee de 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.73 |  | Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.74 |  | Mano de obra de tee de 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.75 |  | Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.76 |  | Mano de obra de colocacion de union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.77 |  | Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.78 |  | Mano de obra de colocacion de union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.79 |  | Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.80 |  | Mano de obra de colocacion de union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.81 |  | Sifon colgante de PVC. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.82 |  | Mano de obra de colocacion de sifon colgante de PVC. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.83 |  | Sifon colgante cromado. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.84 |  | Mano de obra de sifon colgante cromado. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.85 |  | Tapa de H? de 80x80cm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.86 |  | Mano de obra de colocacion de tapa de H? de 80x80cm. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.87 |  | Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.88 |  | Mano de obra de registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.89 |  | Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.90 |  | Mano de obra de registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.91 |  | Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.92 |  | Mano de obra de registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso. | Unidad | EVENTO | 1
24.3.93 |  | Limpieza y desagote de pozo ciego. | Metros cúbicos | EVENTO | 1
24.3.94 |  | Limpieza de Camara Septica. | Unidad | EVENTO | 1
25 | 72131601-011 | Provisión y colocación de Cortinas | Unidad | EVENTO | 1
25.1 |  | Provisión e instalación de cortina tipo roller. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
25.2 |  | Mano de obra de instalación de cortina tipo roller. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
25.3 |  | Cortina horizontal con guías de aluminio. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
25.4 |  | Mano de obra de colocación de cortina horizontal con guías de aluminio. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
25.5 |  | Cortina vertical. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
25.6 |  | Mano de obra de colocación de cortina vertical. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
25.7 |  | Automatización | Metros cuadrados | EVENTO | 1
25.8 |  | Mano de obra de automatización. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
25.9 |  | Antibacteriana para sala de pacientes. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
25.10 |  | Mano de obra de colocación de antibacteriana para sala de pacientes. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
26 | 72153608-001 | Provisión de cartelería | Unidad | EVENTO | 1
26.1 |  | Señales de adosar en puertas o muros
26.1.1 |  | AD1 | Unidad | EVENTO | 1
26.1.2 |  | AD2 | Unidad | EVENTO | 1
26.1.3 |  | AD3 | Unidad | EVENTO | 1
26.1.4 |  | AD4 | Unidad | EVENTO | 1
26.1.5 |  | AD12 | Unidad | EVENTO | 1
26.1.6 |  | AD6 | Unidad | EVENTO | 1
26.1.7 |  | AD10 | Unidad | EVENTO | 1
26.1.8 |  | AD11 | Unidad | EVENTO | 1
26.1.9 |  | BA1 | Unidad | EVENTO | 1
26.2 |  | Señales tipo cenefas
26.2.1 |  | CE1 | Unidad | EVENTO | 1
26.2.2 |  | CE3 | Unidad | EVENTO | 1
26.3 |  | cartelería exterior, según diseño
26.3.1 |  | señales corpóreas SUB TIPO CORP1 | Unidad | EVENTO | 1
26.3.2 |  | señales corpóreas SUB TIPO CORP2 | Unidad | EVENTO | 1
26.3.3 |  | señales corpóreas SUB TIPO CORP4 | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]