## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD con ID: 386756
LOTE NRO: 1
REPARACIÓN DE 2 AULAS - ESCUELA BÁSICA Nº 7.815 (YVU RENDA PORA) - KM 5 ½ LA BLANCA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Desarrollo de Calculo Estructural | Metros cuadrados | 94
3 | 72131601-007 | Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 110,07
4 | 72131601-007 | Desmonte de cieloraso existente y acarreo | Metros cuadrados | 70
5 | 72131601-010 | Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | Unidad | 2
6 | 72102602-999 | Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo | Unidad | 4
7 | 72141510-001 | Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 70,188
8 | 72141511-005 | Excavación y cimiento con PBCC | Metros cúbicos | 33,4
9 | 72102905-001 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 92,54
10 | 72131601-004 | Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 5,25
11 | 72131601-004 | Estructura de H° A°-Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 2,6
12 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Vigas cumbrera | Metros cúbicos | 1,437
13 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Vigas del pasillo | Metros cúbicos | 0,5
14 | 72131601-004 | Encadenados de H° A° | Metro lineal | 28,74
15 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes | Metros cuadrados | 5,1
16 | 72101607-001 | Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext. | Metros cuadrados | 30,6
17 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana | Metros cuadrados | 123,42
18 | 72131601-008 | Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras | Metros cuadrados | 31,606
19 | 72131601-009 | Carpeta nueva | Metros cuadrados | 87,787
20 | 72131601-009 | Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 87,787
21 | 72101607-005 | Piso-Zocalo ceramico | Metro lineal | 62,676
22 | 72152504-001 | Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion | Metros cuadrados | 79,06
23 | 72131601-010 | Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 2
24 | 72102602-004 | Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | Metros cuadrados | 13,44
25 | 72154032-001 | Provision y colocacion de ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 13,44
26 | 72131601-012 | Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 275,6
27 | 72131601-012 | Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 123,42
28 | 72131601-012 | Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares | Metros cuadrados | 1,43
29 | 72131601-012 | Pintura de baranda metalica en sintetico | Metros cuadrados | 54,34
30 | 72152705-001 | Rampa de Hº p/salvar nivel | Unidad | 1
31 | 72131701-019 | Baranda Metalica | Metro lineal | 27,17
32 | 72102602-011 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 2
33 | 72102201-002 | Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado | Unidad Medida Global | 2
34 | 72102201-003 | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 8
35 | 72102201-003 | Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 6
36 | 72102201-9997 | Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | Unidad | 4
37 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL - ESCUELA BÁSICA Nº 2.976 SAN ROQUE - BARRIO SAN ROQUE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. | Unidad | 1
2 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cuadrados | 94
3 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 94
4 | 70111503-002 | Destronque de arbol | Unidad | 1
5 | 72141511-005 | Excavacion y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 21
6 | 72131601-004 | Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | Metros cúbicos | 1,3
7 | 72131601-004 | Pilar y zapata de H°A° | Metros cúbicos | 0,8
8 | 72131601-004 | Encadenado H°A° inf y sup | Metros cúbicos | 3,4
9 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,60 | Metros cuadrados | 1
10 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,45 | Metros cuadrados | 4,7
11 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,30 | Metros cuadrados | 13
12 | 72102905-001 | Relleno y Compactación de interiores | Metros cúbicos | 28
13 | 72131601-006 | Aislación Asfaltica De Muros Horizontal y de canteros | Metros cuadrados | 12
14 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,15 Revoque ambas caras | Metros cuadrados | 59
15 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,15 visto una cara con ladrillo comùn prensado | Metros cuadrados | 30
16 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,30 revoque ambas caras | Metros cuadrados | 22
17 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,30 Visto 1 cara con ladrillo comùn prensado | Metros cuadrados | 37
18 | 72101703-005 | Sardinel en canteros con ladrillo comùn prensado | Metro lineal | 4
19 | 72131601-005 | Envarillado sobre y bajo aberturas c/ 3 varill. De 8mm | Metro lineal | 45
20 | 72131601-005 | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 para Revocar | Metro lineal | 14,2
21 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" y liston de boca | Metros cuadrados | 120
22 | 72101607-006 | Revoques de paredes Interior- exterior a 1 Capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 258
23 | 72131601-008 | Revoques de pilares de galeria con hidrofugo de 0,40x0,40 | Metros cuadrados | 21
24 | 72131601-008 | Revoques de cantero con hidrofugo - Exterior | Metros cuadrados | 8
25 | 72131601-008 | Revoques de viga cumbrera+viga galeria y voladizo de encaden. | Metros cuadrados | 22
26 | 72131601-008 | Revoques de Nivelación y de panderete encadenado inferior | Metros cuadrados | 6
27 | 72131601-009 | Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm. | Metros cuadrados | 85
28 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 85
29 | 72131601-009 | Piso ceramico PI4 en aula, galeria y SSHH | Metros cuadrados | 85
30 | 72152504-001 | Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac. | Metros cuadrados | 40
31 | 72101607-005 | Zocalo ceramicos | Metro lineal | 49
32 | 72131601-010 | Abertura de madera de Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa | Unidad | 1
33 | 72131601-010 | Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 | Unidad | 2
34 | 72131601-010 | Abertura de madera de marco y puerta para discapacitados- baño 0,90x2,10 | Unidad | 1
35 | 72154032-001 | Ventana metalica tipo Balancin de 1,50x1,70 | Metros cuadrados | 10,2
36 | 72154032-001 | Ventana metalica tipo Balancin de 1.50 x 1,00 p/ SSHH | Metros cuadrados | 6
37 | 72154032-001 | Puerta Metalica de 1,00x2,30 | Metros cuadrados | 1
38 | 72131601-008 | Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abertura | Metro lineal | 31
39 | 72131601-012 | Pintura de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico | Metros cuadrados | 248
40 | 72131601-012 | Pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 67
41 | 72131601-012 | Pintura de aberturas en sintetico ( Ventanas y Puerta de acceso) | Metros cuadrados | 19
42 | 72131601-012 | Pintura de abertura de madera en sintetico | Metros cuadrados | 11
43 | 72131601-012 | Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 120
44 | 72131601-012 | Pintura de viga cumbrera y viga de galeria con latex y enduido | Metros cuadrados | 22
45 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 32
46 | 72102503-001 | Azulejo h: 1,20 | Metros cuadrados | 22
47 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 4 mm | Metros cuadrados | 16,2
48 | 72152705-001 | Rampa para discapacitados | Unidad | 1
49 | 72101603-002 | Canaleta y caño de bajada | Metro lineal | 32
50 | 72102201-002 | Instalacion electrica | Unidad Medida Global | 1
51 | 72102201-9997 | Artefactos electricos incluye ventiladores | Unidad Medida Global | 1
52 | 72131601-011 | Agua corriente | Unidad Medida Global | 1
53 | 72102304-006 | Desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
54 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios con mesada, incluye baño de discapacitados | Unidad Medida Global | 1
55 | 72101510-9998 | Accesorios cromados para baño de discapacitados. | Unidad Medida Global | 1
56 | 72131601-011 | Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente | Unidad Medida Global | 1
57 | 72101510-9998 | Espejo | Metros cuadrados | 1
58 | 72102602-011 | Pizarrón de madera movil c/ pintura 1,50x1,00 | Unidad Medida Global | 1
59 | 72102602-007 | Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura | Unidad Medida Global | 1
60 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE 8 AULAS - ESCUELA BÁSICA Nº 5.449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA - KM 8 ½ ACARAY, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Desarrollo de Calculo Estructural | Metros cuadrados | 295,714
3 | 72131601-007 | Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen | Metros cuadrados | 537,91
4 | 72131601-010 | Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | Unidad | 8
5 | 72102602-999 | Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo | Unidad | 17
6 | 72141510-001 | Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | Metros | 426,99
7 | 72141510-001 | Demolición de pilares y acarreo de escombros | Unidad | 19
8 | 72141510-001 | Demolición de muros y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 227,1
9 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cuadrados | 319,35
10 | 72131601-004 | Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 12,4
11 | 72131601-004 | Estructura de H° A°-Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 17,025
12 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Vigas cumbrera | Metros cúbicos | 5,88
13 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Vigas del pasillo | Metros cúbicos | 2,063
14 | 72131601-004 | Encadenados de H° A° | Metro lineal | 145,49
15 | 72131601-004 | H° A° para escalera | Metros cúbicos | 3,75
16 | 72131601-009 | Carpeta de H° para escalones | Metros cuadrados | 12,75
17 | 72131601-004 | H° A° para losa de 0,12 | Metros cúbicos | 22,144
18 | 72101607-006 | Revoque de losa interior y paredes | Metros cuadrados | 184,54
19 | 72101703-003 | Muros de Nivelación de 0,30 | Metros cuadrados | 19,98
20 | 72101703-003 | Muros de elevacion de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 400,17
21 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes | Metros cuadrados | 6,18
22 | 72101607-001 | Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext. | Metros cuadrados | 12,36
23 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana | Metros cuadrados | 371,742
24 | 72101607-006 | Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos | Metros cuadrados | 1.080,135
25 | 72131601-008 | Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras | Metros cuadrados | 10,87
26 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 169,98
27 | 72131601-009 | Carpeta nueva | Metros cuadrados | 278,71
28 | 72131601-009 | Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 278,71
29 | 72101607-005 | Piso-Zocalo ceramico | Metro lineal | 247,88
30 | 72102503-001 | Piso-Azulejos | Metros cuadrados | 6,2
31 | 72152504-001 | Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion | Metros cuadrados | 199,61
32 | 72131601-010 | Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 8
33 | 72102602-004 | Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | Metros cuadrados | 53,76
34 | 72154032-001 | Provision y colocacion de ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 53,76
35 | 72131601-012 | Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 1.080,135
36 | 72131601-012 | Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 371,742
37 | 72131601-012 | Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares. | Metros cuadrados | 10,87
38 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 46,12
39 | 72131601-012 | Pintura de losa con base enduido al latex acrilico. | Metros cuadrados | 184,54
40 | 72131601-012 | Pintura polideportiva para escalones | Metros cuadrados | 12,75
41 | 72131601-012 | Pintura de baranda metalica en sintetico | Metros cuadrados | 90,33
42 | 72101603-002 | Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 46,12
43 | 72101510-006 | Provision y colocacion de rejilla corrida para desague | Metro lineal | 20,57
44 | 72152705-001 | Rampa de Hº p/salvar nivel | Unidad | 2
45 | 72131701-019 | Baranda Metalica en Escalera y Galeria | Metro lineal | 41,06
46 | 72102602-011 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 8
47 | 72102201-002 | Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado | Unidad Medida Global | 8
48 | 72102201-003 | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 32
49 | 72102201-003 | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido y de adosar según plano | Unidad | 18
50 | 72102201-9997 | Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | Unidad | 16
51 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS - ESCUELA BÁSICA Nº 5.449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA - KM 8 ½ ACARAY, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Desarrollo de Calculo Estructural | Metros cuadrados | 58
3 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cuadrados | 42
4 | 72131601-004 | Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 4,401
5 | 72131601-004 | Estructura de H° A°-Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 3,4
6 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Vigas cumbrera | Metros cúbicos | 0,497
7 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Vigas de la galería | Metros cúbicos | 0,232
8 | 72131601-004 | Encadenados de H° A° | Metro lineal | 34
9 | 72131601-004 | H° A° para losa de 0,12 | Metros cúbicos | 7,04
10 | 72101607-006 | Revoque de losa | Metros cuadrados | 58,74
11 | 72101703-003 | Muros de Nivelación de 0,30 | Metros cuadrados | 17,47
12 | 72101703-003 | Muros de elevacion de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 167,08
13 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana | Metros cuadrados | 115,59
14 | 72101607-006 | Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos | Metros cuadrados | 294,871
15 | 72131601-008 | Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras | Metros cuadrados | 33,38
16 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 96,95
17 | 72131601-009 | Carpeta nueva | Metros cuadrados | 105,16
18 | 72131601-009 | Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 105,16
19 | 72101607-005 | Piso-Zocalo ceramico | Metro lineal | 57,88
20 | 72131601-010 | Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 2
21 | 72102602-004 | Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | Metros cuadrados | 13,44
22 | 72154032-001 | Provision y colocacion de ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 13,44
23 | 72131601-012 | Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 294,871
24 | 72131601-012 | Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 115,59
25 | 72131601-012 | Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares | Metros cuadrados | 33,38
26 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 19,17
27 | 72131601-012 | Pintura de losa con base enduido al latex acrilico. | Metros cuadrados | 58
28 | 72131601-012 | Pintura polideportiva para escalones | Metros cuadrados | 4,22
29 | 72131601-012 | Pintura de baranda metalica en sintetico | Metros cuadrados | 52,734
30 | 72101603-002 | Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 19,17
31 | 72152705-001 | Rampa de Hº p/salvar nivel | Unidad | 1
32 | 72131701-019 | Baranda Metalica en Escalera y Galeria | Metro lineal | 23,97
33 | 72102602-011 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 2
34 | 72102201-002 | Instalacion Electrica (Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado | Unidad Medida Global | 2
35 | 72102201-003 | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido y de adosar según plano | Unidad | 4
36 | 72102201-003 | Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 5
37 | 72102201-9997 | Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | Unidad | 4
38 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
REPARACIÓN DE 4 AULAS, SANITARIOS SEXADOS Y SALAS MULTIUSO (DEPÓSITO) - ESCUELA BÁSICA Nº 1.534 DEFENSORES DEL CHACO - BARRIO CIUDAD NUEVA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101703-003 | REPARACION DE AULAS -Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | REPARACIÓN DE AULAS - Desarrollo de Calculo Estructural | Metros cuadrados | 329
3 | 72131601-007 | REPARACIÓN DE AULAS - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen | Metros cuadrados | 120,9
4 | 72131601-007 | REPARACIÓN DE AULAS - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 114,484
5 | 72131601-010 | REPARACIÓN DE AULAS - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | Unidad | 2
6 | 72141510-001 | REPARACIÓN DE AULAS - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 247,103
7 | 72141510-001 | REPARACIÓN DE AULAS -Demolición de pilares y acarreo de escombros | Unidad | 15
8 | 72131601-004 | REPARACIÓN DE AULAS - Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 9,072
9 | 72131601-004 | REPARACIÓN DE AULAS - Estructura de H° A°-Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 8,09
10 | 72131601-004 | REPARACIÓN DE AULAS - Estructura de H° A° Vigas cumbrera | Metros cúbicos | 3,46
11 | 72131601-004 | REPARACIÓN DE AULAS - Estructura de H° A° Vigas del pasillo | Metros cúbicos | 1,02
12 | 72131601-004 | REPARACIÓN DE AULAS - Encadenados de H° A° | Metro lineal | 111,98
13 | 72131601-007 | REPARACIÓN DE AULAS - Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana | Metros cuadrados | 287,67
14 | 72101607-006 | REPARACIÓN DE AULAS - Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos | Metros cuadrados | 76,288
15 | 72131601-008 | REPARACIÓN DE AULAS - Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras | Metros cuadrados | 81,02
16 | 72131601-009 | REPARACIÓN DE AULAS - Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 240,389
17 | 72101607-005 | REPARACIÓN DE AULAS - Piso-Zócalo cerámico | Metro lineal | 155,911
18 | 72131601-010 | REPARACIÓN DE AULAS - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 2
19 | 72131601-010 | REPARACIÓN DE AULAS - Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes | Unidad | 2
20 | 73121602-005 | REPARACIÓN DE AULAS - Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintético | Unidad | 4
21 | 72102602-004 | REPARACIÓN DE AULAS - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | Metros cuadrados | 18
22 | 72131601-010 | REPARACIÓN DE AULAS - Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos | Unidad | 12
23 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE AULAS - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 675,584
24 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE AULAS - Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 287,67
25 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE AULAS - Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares | Metros cuadrados | 73,84
26 | 72102602-011 | REPARACIÓN DE AULAS - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 4
27 | 72102201-003 | REPARACIÓN DE AULAS - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 16
28 | 72102201-003 | REPARACIÓN DE AULAS - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 15
29 | 72102201-9997 | REPARACIÓN DE AULAS - Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | Unidad | 8
30 | 72131601-007 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 63,701
31 | 72102508-002 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Desmonte de azulejo y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 68,46
32 | 72131601-010 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | Unidad | 8
33 | 72131601-011 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes) | Unidad Medida Global | 1
34 | 72141510-001 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 57,387
35 | 72131601-007 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana | Metros cuadrados | 75,651
36 | 72131601-009 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 57,387
37 | 72101607-005 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Piso-Zocalo ceramico | Metro lineal | 13,119
38 | 72102503-001 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Piso-Azulejos | Metros cuadrados | 68,46
39 | 72131601-011 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes) | Unidad Medida Global | 1
40 | 72131601-010 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 2
41 | 72102602-008 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50, incluye herrajes y pintura en sintetico | Unidad | 6
42 | 73121602-005 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico | Unidad | 1
43 | 72102602-004 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS -Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | Metros cuadrados | 1,2
44 | 72131601-010 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos | Unidad | 2
45 | 72131601-012 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 88,708
46 | 72131601-012 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 75,651
47 | 72102201-003 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 4
48 | 72102201-003 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 3
49 | 72102201-002 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado | Unidad Medida Global | 6
50 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
51 | 72131601-007 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 30,619
52 | 72131601-007 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana | Metros cuadrados | 29,679
53 | 72101607-006 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos | Metros cuadrados | 37,201
54 | 72131601-009 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Carpeta nueva | Metros cuadrados | 24,861
55 | 72131601-009 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO)- Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 23,224
56 | 72101607-005 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Piso-Zocalo ceramico | Metro lineal | 19,463
57 | 72131601-010 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 1
58 | 72102602-004 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | Metros cuadrados | 1,5
59 | 72154032-001 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 1
60 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 100,886
61 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 29,678
62 | 72152705-001 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Rampa de Hº p/salvar nivel | Unidad | 1
63 | 72102201-003 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 1
64 | 72102201-003 | REPARACIÓN DE SALAS MULTIUSOS (DEPÓSITO) - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 6
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS NIVEL INICIAL - ESCUELA BÁSICA Nº 1.534 DEFENSORES DEL CHACO - BARRIO CIUDAD NUEVA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. | Unidad | 1
2 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cuadrados | 185
3 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 185
4 | 72141511-005 | Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 40,56
5 | 72131601-004 | Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | Metros cúbicos | 1,917
6 | 72131601-004 | Pilar y zapata de H°A° | Metros cúbicos | 1,6
7 | 72131601-004 | Encadenado H°A° inf y sup | Metros cúbicos | 4,15
8 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,60 | Metros cuadrados | 2
9 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,45 | Metros cuadrados | 9,4
10 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,30 | Metros cuadrados | 26
11 | 72102905-001 | Relleno y Compactación de interiores | Metros cúbicos | 50,6
12 | 72131601-006 | Aislación Asfaltica De Muros Horizontal y de canteros | Metros cuadrados | 24
13 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,15 Revoque ambas caras | Metros cuadrados | 118
14 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,15 visto una cara con ladrillo comùn prensado | Metros cuadrados | 60
15 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,30 revoque ambas caras | Metros cuadrados | 44
16 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,30 Visto 1 cara con ladrillo comùn prensado | Metros cuadrados | 74
17 | 72101703-005 | Sardinel en canteros con ladrillo comùn prensado | Metro lineal | 8
18 | 72131601-005 | Envarillado sobre y bajo aberturas c/ 3 varill. De 8mm | Metro lineal | 90
19 | 72131601-005 | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 para Revocar | Metro lineal | 26,05
20 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" y liston de boca | Metros cuadrados | 222,64
21 | 72101607-006 | Revoques de paredes Interior- exterior a 1 Capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 516
22 | 72131601-008 | Revoques de pilares de galeria con hidrofugo de 0,40x0,40 | Metros cuadrados | 42
23 | 72131601-008 | Revoques de cantero con hidrofugo - Exterior | Metros cuadrados | 16
24 | 72131601-008 | Revoques de viga cumbrera+viga galeria y voladizo de encaden. | Metros cuadrados | 33,01
25 | 72131601-008 | Revoques de Nivelación y de panderete encadenado inferior | Metros cuadrados | 12
26 | 72131601-009 | Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm. | Metros cuadrados | 170
27 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 170
28 | 72131601-009 | Piso ceramico PI4 en aula, galeria y SSHH | Metros cuadrados | 170
29 | 72152504-001 | Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac. | Metros cuadrados | 82
30 | 72101607-005 | Zocalo ceramicos | Metro lineal | 99,98
31 | 72131601-010 | Abertura de madera de Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa | Unidad | 2
32 | 72131601-010 | Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 | Unidad | 4
33 | 72131601-010 | Abertura de madera de marco y puerta para discapacitados- baño 0,90x2,10 | Unidad | 2
34 | 72154032-001 | Ventana metalica tipo Balancin de 1,50x1,70 | Metros cuadrados | 20,4
35 | 72154032-001 | Ventana metalica tipo Balancin de 1.50 x 1,00 p/ SSHH | Metros cuadrados | 12
36 | 72154032-001 | Puerta Metalica de 1,00x2,30 | Metros cuadrados | 2
37 | 72131601-008 | Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abertura | Metro lineal | 62
38 | 72131601-012 | Pintura de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico | Metros cuadrados | 496
39 | 72131601-012 | Pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 134
40 | 72131601-012 | Pintura de aberturas en sintetico ( Ventanas y Puerta de acceso) | Metros cuadrados | 38
41 | 72131601-012 | Pintura de abertura de madera en sintetico | Metros cuadrados | 22
42 | 72131601-012 | Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 222,64
43 | 72131601-012 | Pintura de viga cumbrera y viga de galeria con latex y enduido | Metros cuadrados | 33,01
44 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 64
45 | 72102503-001 | Azulejo h: 1,20 | Metros cuadrados | 44
46 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 4 mm | Metros cuadrados | 32,4
47 | 72152705-001 | Rampa de Hº p/salvar nivel | Unidad | 2
48 | 72101603-002 | Canaleta y caño de bajada | Metro lineal | 64
49 | 72102201-002 | Instalación eléctrica para dos aulas | Unidad Medida Global | 1
50 | 72102201-9997 | Artefactos electricos incluye ventiladores para dos aulas | Unidad Medida Global | 1
51 | 72131601-011 | Agua corriente para dos aulas | Unidad Medida Global | 1
52 | 72102304-006 | Desague cloacal para dos aulas | Unidad Medida Global | 1
53 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios con mesada, incluye baño de discapacitados para dos aulas | Unidad Medida Global | 1
54 | 72101510-9998 | Accesorios cromados para baño de discapacitados para dos aulas. | Unidad Medida Global | 1
55 | 72131601-011 | Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente para dos aulas | Unidad Medida Global | 1
56 | 72101510-9998 | Espejo | Metros cuadrados | 2
57 | 72102602-011 | Pizarrón de madera movil c/ pintura 1,50x1,00 | Unidad Medida Global | 2
58 | 72102602-007 | Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura | Unidad Medida Global | 2
59 | 73121602-004 | Vallado de estructura metálica con caños de 2 1/2", tejido romboidal de 2x2" de alambre No 16 según diseño. Incluye portones de acceso y pintura general con esmalte sintético previo antióxido. | Metros cuadrados | 129
60 | 72131601-004 | Encadenado para base de Vallado perimetral, de H°A° visto de 20 cm de espesor y 50 cm de altura. Incluye caño de PVC de 100 mm para desagüe (ver detalle) | Metros cúbicos | 2,15
61 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 7
REPARACIÓN DE 4 AULAS - ESCUELA BÁSICA Nº 2.966 NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO - KM 11 ACARAY, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Desarrollo de Calculo Estructural | Metros cuadrados | 237
3 | 72131601-007 | Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen | Metros cuadrados | 244,94
4 | 72131601-007 | Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 75,22
5 | 72131601-010 | Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | Unidad | 4
6 | 72102602-999 | Desmontaje y/o Colocación de balancín | Unidad | 21
7 | 72141510-001 | Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 252,737
8 | 72141510-001 | Demolición de pilares y acarreo de escombros | Unidad | 10
9 | 72131601-004 | Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 6,88
10 | 72131601-004 | Estructura de H° A°-Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 4,51
11 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Vigas cumbrera | Metros cúbicos | 3,04
12 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Vigas del pasillo | Metros cúbicos | 1,06
13 | 72131601-004 | Encadenados de H° A° | Metro lineal | 60,92
14 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes | Metros cuadrados | 3,4
15 | 72101607-001 | Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext. | Metros cuadrados | 6,8
16 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana | Metros cuadrados | 347,6
17 | 72101607-006 | Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos | Metros cuadrados | 359,97
18 | 72131601-008 | Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras | Metros cuadrados | 78,8
19 | 72131601-009 | Carpeta nueva | Metros cuadrados | 222,904
20 | 72131601-009 | Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 222,904
21 | 72101607-005 | Piso-Zocalo ceramico | Metro lineal | 62,186
22 | 72152504-001 | Guarda Obra de Baldoson. Incluye borde con terminación | Metros cuadrados | 30,754
23 | 72131601-010 | Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 4
24 | 73121602-005 | Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico | Unidad | 2
25 | 72102602-004 | Vidrios dobles en Aberturas Metálicas | Metros cuadrados | 34,2
26 | 72154032-001 | Provision y colocacion de ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 34,2
27 | 72131601-012 | Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 359,97
28 | 72131601-012 | Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 347,6
29 | 72131601-012 | Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares | Metros cuadrados | 78,8
30 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 44,1
31 | 72101603-002 | Provision de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 44,1
32 | 72102602-011 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 4
33 | 72102201-002 | Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado | Unidad Medida Global | 4
34 | 72102201-003 | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 1
35 | 72102201-003 | Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 8
36 | 72102201-9997 | Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | Unidad | 8
37 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 8
REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES Y SANITARIOS SEXADOS - ESCUELA BÁSICA Nº 1.632 AUGUSTO ROA BASTO - ÁREA HABITACIONAL Nº 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | Unidad | 1
2 | 72131601-007 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Desmonte de tejas con recuperacion de machimbre y tirantes | Metros cuadrados | 593,59
3 | 72131601-010 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES -Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | Unidad | 8
4 | 72102602-999 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES -Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo | Unidad | 3
5 | 72141510-001 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 919,396
6 | 72101607-006 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Revoque de losa | Metros cuadrados | 383,846
7 | 72101607-006 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Revoques de paredes interior y exterior con hidrofugo (Pared de pizarron en planta alta y area de galeria) | Metros cuadrados | 124,62
8 | 72131601-007 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Provision y colocacion de de tejas nuevas y aislacion con membrana | Metros cuadrados | 593,59
9 | 72131601-007 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Provision y colocacion de machimbres sobre tirantes | Metros cuadrados | 59,359
10 | 72131601-009 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Carpeta nueva | Metros cuadrados | 919,396
11 | 72131601-009 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 919,396
12 | 72101607-005 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Piso-Zocalo ceramico | Metro lineal | 501,75
13 | 72152504-001 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion | Metros cuadrados | 51,91
14 | 72131601-010 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 8
15 | 72131601-010 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes | Unidad | 10
16 | 73121602-005 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico | Unidad | 1
17 | 72102602-004 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | Metros cuadrados | 4,4
18 | 72131601-010 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos | Unidad | 89
19 | 72154032-001 | REPARACIÓN DE 14 AULAS Y SALA DE PROFESORES - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 4,4
20 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Pintura de paredes al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 2.420,672
21 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Pintura de machimbres y tirantes en sintetico | Metros cuadrados | 580,69
22 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Pintura al latex de viga cumbrera | Metros cuadrados | 80,68
23 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Pintura de paredes y de losa con base enduido al latex acrilico | Metros cuadrados | 508,466
24 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Pintura de baranda metalica en sintetico | Metros cuadrados | 92,41
25 | 72102602-011 | REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 14
26 | 72102201-002 | REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado | Unidad Medida Global | 18
27 | 72102201-003 | REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 61
28 | 72102201-003 | REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 32
29 | 72102201-9997 | REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES - Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | Unidad | 30
30 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
31 | 72102508-002 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Desmonte de azulejo y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 128,08
32 | 72131601-011 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 10 boxes) | Unidad Medida Global | 1
33 | 72141510-001 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 54,174
34 | 72131601-004 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 0,432
35 | 72131601-004 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Estructura de H° A°-Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 0,345
36 | 72101607-006 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Revoque de losa | Metros cuadrados | 54,174
37 | 72131601-008 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras | Metros cuadrados | 1,8
38 | 72131601-009 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Carpeta nueva | Metros cuadrados | 54,174
39 | 72131601-009 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 54,174
40 | 72101607-005 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Piso-Zocalo ceramico | Metro lineal | 8,03
41 | 72102503-001 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Piso-Azulejos | Metros cuadrados | 128,08
42 | 72131601-010 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes (aberturas de boxes) | Unidad | 9
43 | 73121602-005 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico | Unidad | 2
44 | 72131601-010 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos | Unidad | 4
45 | 72131601-012 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pintura de paredes al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 157,428
46 | 72131601-012 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Pintura de paredes y de losa con base enduido al latex acrilico | Metros cuadrados | 54,174
47 | 72131601-011 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 10 boxes) | Unidad Medida Global | 1
48 | 72102201-003 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 4
49 | 72102201-003 | REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 5
Precio Total
LOTE NRO: 9
REPARACIÓN DE 8 AULAS Y SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - ESCUELA BÁSICA Nº 3.406 MUJER PARAGUAYA - CALLE 9 ACARAY, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | REPARACION DE AULAS - Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | REPARACION DE AULAS - Desarrollo de Calculo Estructural | Metros cuadrados | 662,61
3 | 72131601-007 | REPARACION DE AULAS - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen | Metros cuadrados | 228,281
4 | 72131601-007 | REPARACION DE AULAS - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 232,68
5 | 72131601-010 | REPARACION DE AULAS - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | Unidad | 10
6 | 72102602-999 | REPARACION DE AULAS - Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo | Unidad | 9
7 | 72131601-011 | REPARACION DE AULAS - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas | Unidad Medida Global | 1
8 | 72141510-001 | REPARACION DE AULAS - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 285,66
9 | 72141510-001 | REPARACION DE AULAS - Demolición de pilares y acarreo de escombros | Unidad | 55
10 | 72131601-004 | REPARACION DE AULAS - Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 19,98
11 | 72131601-004 | REPARACION DE AULAS - Estructura de H° A°-Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 17,34
12 | 72131601-004 | REPARACION DE AULAS - Estructura de H° A° Vigas cumbrera | Metros cúbicos | 7,02
13 | 72131601-004 | REPARACION DE AULAS - Estructura de H° A° Vigas del galeria | Metros cúbicos | 2,01
14 | 72131601-004 | REPARACION DE AULAS -Encadenados de H° A° | Metro lineal | 178,81
15 | 72131601-005 | REPARACION DE AULAS - Mamposteria de elevacion de 0,15 para macizar, alzar niveles de paredes | Metros cuadrados | 21,45
16 | 72131601-007 | REPARACION DE AULAS - Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana | Metros cuadrados | 597,055
17 | 72131601-008 | REPARACION DE AULAS - Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras | Metros cuadrados | 390,82
18 | 72131601-009 | REPARACION DE AULAS - Carpeta nueva | Metros cuadrados | 447,38
19 | 72131601-009 | REPARACION DE AULAS - Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 447,38
20 | 72101607-005 | REPARACION DE AULAS - Piso-Zocalo ceramico | Metro lineal | 351,658
21 | 72152504-001 | REPARACION DE AULAS - Guarda obra de baldozon . Incluye borde con terminacion | Metros cuadrados | 75,6
22 | 72131601-010 | REPARACION DE AULAS - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 8
23 | 72102602-004 | REPARACION DE AULAS - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | Metros cuadrados | 53,688
24 | 72131601-010 | REPARACION DE AULAS - Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos | Unidad | 14
25 | 72154032-001 | REPARACION DE AULAS - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 16
26 | 72131601-012 | REPARACION DE AULAS - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 1.685,3
27 | 72131601-012 | REPARACION DE AULAS - Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 597,055
28 | 72131601-012 | REPARACION DE AULAS - Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares | Metros cuadrados | 194,27
29 | 72131601-012 | REPARACION DE AULAS - Pintura de canaleta y bajadas | Metro lineal | 11,32
30 | 72101603-002 | REPARACION DE AULAS - Provision y colocacion de canaleta embutida, desarrollo 0,50 - chapa galvanizada Nº26 | Metro lineal | 11,32
31 | 72101510-006 | REPARACION DE AULAS - Provicion y colocacion de rejilla corrida para desague | Metro lineal | 71
32 | 72152705-001 | REPARACION DE AULAS - Rampa de Hº p/ salvar nivel | Unidad | 1
33 | 72102602-011 | REPARACION DE AULAS - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 8
34 | 72102201-002 | REPARACION DE AULAS - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado | Unidad Medida Global | 13
35 | 72102201-003 | REPARACION DE AULAS - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 32
36 | 72102201-003 | REPARACION DE AULAS - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 20
37 | 72102201-9997 | REPARACION DE AULAS - Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | Unidad | 14
38 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
39 | 72131601-007 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen | Metros cuadrados | 40,069
40 | 72131601-007 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 143,75
41 | 72131601-007 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Desmonte de clieloraso existente y acarreo | Metros cuadrados | 38,33
42 | 72131601-010 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | Unidad | 7
43 | 72102602-999 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo | Unidad | 2
44 | 72141510-001 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 162,04
45 | 72141510-001 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Demolicion de muros y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 61,32
46 | 72101703-003 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Muros de elevacion de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 30,14
47 | 72131601-007 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana | Metros cuadrados | 227,415
48 | 72101607-006 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos | Metros cuadrados | 154,12
49 | 72131601-009 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Carpeta nueva | Metros cuadrados | 178,16
50 | 72131601-009 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 178,16
51 | 72101607-005 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Piso-Zocalo ceramico | Metro lineal | 122,642
52 | 72131601-010 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 6
53 | 72131601-010 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes | Unidad | 1
54 | 72102602-004 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | Metros cuadrados | 8,812
55 | 72131601-010 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos | Unidad | 3
56 | 72154032-001 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 3
57 | 72131601-012 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 227,415
58 | 72102201-003 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 10
59 | 72102201-003 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 7
60 | 72102201-9997 | REPARACION DE SALAS MULTIUSOS (DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, CANTINA Y DEPOSITO) - Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | Unidad | 6
Precio Total
LOTE NRO: 10
REPARACIÓN DE 5 AULAS. Escuela Basica N° 6.708 Nuestra Señora de las Mercedes - Barrio San Jose - Fraccion Villarrica, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Desarrollo de Calculo Estructural | Metros cuadrados | 275,82
3 | 72131601-007 | Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 336,23
4 | 72131601-007 | Desmonte de cieloraso existente y acarreo | Metros cuadrados | 193,81
5 | 72131601-010 | Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | Unidad | 5
6 | 72102602-999 | Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo | Unidad | 17
7 | 72141510-001 | Demolición de pilares y acarreo de escombros | Unidad | 10
8 | 72141510-001 | Demolición de escalera existente y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 2,22
9 | 72141510-001 | Demolición de muros y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 4,4
10 | 72131601-004 | Estructura de H° A°- Zapatas de 1,00x1,00 de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 6
11 | 72131601-004 | Estructura de H° A°- Zapatas de 1,20x1,20 de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 2,592
12 | 72131601-004 | Estructura de H° A°- Zapatas de 0,80x0,80 de H° A°, incluye excavacion, en galeria | Metros cúbicos | 1,92
13 | 72131601-004 | Estructura de H° A°- Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 7,758
14 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Vigas cumbrera | Metros cúbicos | 3,358
15 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Vigas del pasillo | Metros cúbicos | 1,178
16 | 72131601-004 | Encadenados de H° A° | Metro lineal | 96,84
17 | 72101703-003 | Muros de elevacion de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 1,637
18 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes | Metros cuadrados | 28,649
19 | 72101607-001 | Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext. | Metros cuadrados | 53,156
20 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana | Metros cuadrados | 342,045
21 | 72101607-006 | Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo | Metros cuadrados | 30,286
22 | 72131601-008 | Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras | Metros cuadrados | 99,2
23 | 72131601-009 | Carpeta nueva | Metros cuadrados | 260,4
24 | 72131601-009 | Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 261,94
25 | 72101607-005 | Piso-Zocalo ceramico | Metro lineal | 155,31
26 | 72152504-001 | Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion | Metros cuadrados | 58,91
27 | 72131601-010 | Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 5
28 | 72102602-004 | Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | Metros cuadrados | 39,6
29 | 72154032-001 | Provision y colocacion de ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 39,6
30 | 72131601-012 | Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 737,667
31 | 72131601-012 | Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 342,045
32 | 72131601-012 | Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares | Metros cuadrados | 63,066
33 | 72152705-001 | Rampa de Hº p/salvar nivel | Unidad | 1
34 | 72102602-011 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 5
35 | 72102201-002 | Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado | Unidad Medida Global | 5
36 | 72102201-003 | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 18
37 | 72102201-003 | Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 14
38 | 72102201-9997 | Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | Unidad | 9
39 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 11
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA. ESCUELA BÁSICA Nº 5.455 LUZ DIVINA - KM 10 ACARAY - FRACCION ÑU POR?, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 63,7
3 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 63,7
4 | 72141511-005 | Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBCC | Metros cúbicos | 12
5 | 72131601-004 | Vigas y dados de HºAº | Metros cúbicos | 0,82
6 | 72131601-004 | Encadenados de HºAº | Metro lineal | 52
7 | 72101703-003 | Muros de Nivelacion de 0,45m | Metros cuadrados | 3,6
8 | 72101703-003 | Muros de Nivelacion de 0,30m | Metros cuadrados | 7,5
9 | 72101703-003 | Muros de Nivelacion de 0,60 | Metros cuadrados | 0,6
10 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 19
11 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 6,4
12 | 72101703-003 | Muros de elevacion de 0,15 comun para revocar | Metros cuadrados | 3,4
13 | 72101703-003 | Muros de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados blancos | Metros cuadrados | 36
14 | 72101703-003 | Muros de elevacion de 0,30 comun para revocar | Metros cuadrados | 6
15 | 72101703-003 | Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados blancos | Metros cuadrados | 34,3
16 | 72131601-005 | Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas) | Metro lineal | 12
17 | 72131601-004 | Pilares de 0,45x0,45 visto para corredor | Metro lineal | 7,2
18 | 72131601-007 | Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº | Metros cuadrados | 87
19 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº en galeria | Metro lineal | 8
20 | 72101607-006 | Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa | Metros cuadrados | 103
21 | 72131601-008 | Revoques De viga cumbrera y de galeria de HºAº | Metros cuadrados | 10,3
22 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 58
23 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 58
24 | 72131601-009 | Piso ceramico PI4 | Metros cuadrados | 58
25 | 72101607-005 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 34
26 | 72152504-001 | Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac. | Metros cuadrados | 81,87
27 | 72152705-001 | Rampa de Hº p/salvar nivel | Unidad | 1
28 | 72154032-001 | Puerta madera 1,00x2,10 s/diseño | Unidad | 1
29 | 72154032-001 | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 6,72
30 | 72131601-008 | Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abertura | Metro lineal | 21
31 | 72131601-012 | Pinturas de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico | Metros cuadrados | 103
32 | 72131601-012 | Pinturas de pilares vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 11,9
33 | 72131601-012 | Pinturas de viga cumbrera con latex y enduido | Metros cuadrados | 10,3
34 | 72131601-012 | Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica | Metros cuadrados | 13,44
35 | 72131601-012 | Pinturas de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 70
36 | 72131601-012 | Pinturas de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 87
37 | 72131601-012 | Pinturas de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 29
38 | 72131601-012 | Pinturas de abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 4,5
39 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 6,72
40 | 72101603-002 | Canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33 | Metro lineal | 29
41 | 72102201-002 | Inst. electrica | Unidad Medida Global | 1
42 | 72102201-003 | Artefactos electricos | Unidad Medida Global | 1
43 | 72102602-011 | Pizarrones | Unidad | 1
44 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 12
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y SANITARIO SEXADO. Colegio Tte. 1º Manuel Cabello - Barrio San José, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | CONSTRUCCION DE AULAS - Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | CONSTRUCCION DE AULAS - Desarrollo de Calculo Estructural | Metros cuadrados | 218,68
3 | 72131601-007 | CONSTRUCCION DE AULAS - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen | Metros cuadrados | 4,712
4 | 72131601-007 | CONSTRUCCION DE AULAS - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 21,104
5 | 72131601-007 | CONSTRUCCION DE AULAS - Desmonte de cieloraso existente y acarreo | Metros cuadrados | 18,689
6 | 72102508-002 | CONSTRUCCION DE AULAS - Desmonte de azulejo y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 60,307
7 | 72131601-010 | CONSTRUCCION DE AULAS - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | Unidad | 8
8 | 72102602-999 | CONSTRUCCION DE AULAS - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo | Unidad | 10
9 | 72131601-011 | CONSTRUCCION DE AULAS - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes) | Unidad Medida Global | 1
10 | 72141510-001 | CONSTRUCCION DE AULAS - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 178,342
11 | 72141510-001 | CONSTRUCCION DE AULAS - Demolición de pilares y acarreo de escombros | Unidad | 7
12 | 72141510-001 | CONSTRUCCION DE AULAS - Demolición de muros y acarreo de escombros | Metros cuadrados | 308,293
13 | 72131601-007 | CONSTRUCCION DE AULAS - Provision y colocacion de de tejas nuevas y aislacion con membrana | Metros cuadrados | 4,712
14 | 72131601-002 | CONSTRUCCION DE AULAS - Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 218,68
15 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 160,268
16 | 72131601-004 | CONSTRUCCION DE AULAS - Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 9,66
17 | 72131601-004 | CONSTRUCCION DE AULAS - Estructura de H° A°-Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 5,2
18 | 72131601-004 | CONSTRUCCION DE AULAS - Estructura de H° A° Vigas cumbrera | Metros cúbicos | 2,845
19 | 72131601-004 | CONSTRUCCION DE AULAS - Estructura de H° A° Vigas del pasillo | Metros cúbicos | 1,778
20 | 72131601-004 | CONSTRUCCION DE AULAS - Encadenados de H° A° | Metro lineal | 56,9
21 | 72101703-003 | CONSTRUCCION DE AULAS - Muros de Nivelacion de 0,30m | Metros cuadrados | 32,652
22 | 72102905-001 | CONSTRUCCION DE AULAS - Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 24,272
23 | 72131601-006 | CONSTRUCCION DE AULAS - Aislacion asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 27,389
24 | 72101703-003 | CONSTRUCCION DE AULAS - Muros de elevacion de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 175,41
25 | 72131601-005 | CONSTRUCCION DE AULAS - Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas) | Metro lineal | 139,16
26 | 72131601-007 | CONSTRUCCION DE AULAS - Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº | Metros cuadrados | 183,134
27 | 72101607-006 | CONSTRUCCION DE AULAS - Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa | Metros cuadrados | 629,653
28 | 72131601-008 | CONSTRUCCION DE AULAS - Revoques De viga cumbrera y de galeria de HºAº | Metros cuadrados | 29,901
29 | 72131601-009 | CONSTRUCCION DE AULAS - Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 161,814
30 | 72131601-009 | CONSTRUCCION DE AULAS - Carpeta para piso | Metros cuadrados | 161,814
31 | 72131601-009 | CONSTRUCCION DE AULAS - Piso ceramico PI4 | Metros cuadrados | 161,814
32 | 72101607-005 | CONSTRUCCION DE AULAS - Zocalo ceramico | Metro lineal | 106,535
33 | 72152504-001 | CONSTRUCCION DE AULAS - Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac. | Metros cuadrados | 55,076
34 | 72152705-001 | CONSTRUCCION DE AULAS - Rampa de Hº p/salvar nivel | Unidad | 1
35 | 72131601-010 | CONSTRUCCION DE AULAS - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 3
36 | 72154032-001 | CONSTRUCCION DE AULAS - Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 10,08
37 | 72131601-012 | CONSTRUCCION DE AULAS - Pinturas de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico y pilares exteriores. Incluye aberturas | Metros cuadrados | 715,964
38 | 72131601-012 | CONSTRUCCION DE AULAS - Pinturas de viga cumbrera con latex y enduido | Metros cuadrados | 829,607
39 | 72131601-012 | CONSTRUCCION DE AULAS - Pinturas de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 183,134
40 | 72131601-012 | CONSTRUCCION DE AULAS - Pinturas de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 33
41 | 72102602-004 | CONSTRUCCION DE AULAS - Vidrios dobles | Metros cuadrados | 10,08
42 | 72101603-002 | CONSTRUCCION DE AULAS - Canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33 | Metro lineal | 33
43 | 72102602-011 | CONSTRUCCION DE AULAS - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 2
44 | 72102201-002 | CONSTRUCCION DE AULAS - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado | Unidad Medida Global | 4
45 | 72102201-003 | CONSTRUCCION DE AULAS - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido y de adosar según plano | Unidad | 18
46 | 72102201-003 | CONSTRUCCION DE AULAS - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 9
47 | 72102201-9997 | CONSTRUCCION DE AULAS - Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | Unidad | 6
48 | 76111702-001 | CONSTRUCCION DE AULAS - Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
49 | 72131601-9974 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 58,412
50 | 72102905-001 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 6,373
51 | 72131601-006 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Aislacion asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 38,458
52 | 72101703-003 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Muros de elevacion de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 180,47
53 | 72131601-005 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas) | Metro lineal | 57,4
54 | 72131601-005 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº | Metros cuadrados | 84,865
55 | 72101607-006 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa | Metros cuadrados | 190,954
56 | 72131601-008 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Revoques De viga cumbrera y de galeria de HºAº | Metros cuadrados | 10,782
57 | 72131601-009 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 42,492
58 | 72131601-009 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Carpeta para piso | Metros cuadrados | 42,492
59 | 72131601-009 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Piso ceramico PI4 | Metros cuadrados | 42,492
60 | 72102602-008 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS -Marco y puerta tablero de 0,80x2,10 | Unidad | 3
61 | 72102602-008 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico | Unidad | 5
62 | 72154032-001 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,5
63 | 72131601-012 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Pinturas de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico y pilares exteriores. Incluye aberturas | Metros cuadrados | 104,643
64 | 72131601-012 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Pinturas de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 84,865
65 | 72131601-012 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Pinturas de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 9,4
66 | 72102602-004 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,5
67 | 72101603-002 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33 | Metro lineal | 9,4
68 | 72102508-003 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Revestimiento de azulejos h: 2,10 | Metros cuadrados | 86,31
69 | 72102201-002 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Instalación Eléctrica | Unidad Medida Global | 1
70 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1
71 | 72131601-011 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección, artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. | Unidad Medida Global | 1
72 | 72131601-011 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Cámara séptica s/plano | Unidad | 1
73 | 72102303-005 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS - Pozo absorbente s/plano | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 13
REPARACIÓN DE 06 AULAS. Escuela Básica N°2981 San Antonio de Padua - Barrio Remansito, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Desarrollo de Calculo Estructural | Metros cuadrados | 110
3 | 72141510-001 | BLOQUE A Demolición de paredes | Metros cuadrados | 83,3
4 | 72141510-001 | BLOQUE A Demolición de pilares | Unidad | 5
5 | 72131601-007 | BLOQUE A Desmontar Techo de teja existente y Acarreo de escombros y Maderamen | Metros cuadrados | 91,86
6 | 72141510-001 | BLOQUE A Demolición de pisos existentes , carpetas | Metros cuadrados | 106,6
7 | 72102905-001 | BLOQUE A Relleno y apisonado de interiores | Metros cuadrados | 79,14
8 | 72131601-010 | BLOQUE A Desmonte de Aberturas de Madera | Unidad | 2
9 | 72131601-004 | BLOQUE A Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 4,05
10 | 72131601-004 | BLOQUE A Estructura de H° A°-Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 1,78
11 | 72131601-004 | BLOQUE A Estructura de H° A° Vigas cumbrera | Metros cúbicos | 1,47
12 | 72131601-004 | BLOQUE A Encadenados de H° A° Inferior | Metro lineal | 43,88
13 | 72131601-004 | BLOQUE A Encadenados de H° A° Superior | Metro lineal | 12,25
14 | 72101703-003 | BLOQUE A Muros de Nivelación-Pared de 0,45 | Metro lineal | 37,42
15 | 72101703-003 | BLOQUE A Muros de Elevacion-Pared de 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 40,4
16 | 72131601-007 | BLOQUE A Techo-Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana | Metros cuadrados | 122
17 | 72101607-006 | BLOQUE A Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos | Metros cuadrados | 126,5
18 | 72131601-008 | BLOQUE A Revoques-De viga Cumbrera + Viga y Pilares Galeria | Metros cuadrados | 32,5
19 | 72131601-009 | BLOQUE A Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 103,6
20 | 72131601-009 | BLOQUE A Carpeta nueva | Metros cuadrados | 103,6
21 | 72131601-009 | BLOQUE A Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 103,6
22 | 72101607-005 | BLOQUE A Piso-Zocalo ceramico | Metro lineal | 48,74
23 | 72131601-010 | BLOQUE A Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | Unidad | 2
24 | 72102602-004 | BLOQUE A Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | Metros cuadrados | 3,45
25 | 72154032-001 | BLOQUE A Mantenimiento de ventana tipo balancín | Unidad | 2
26 | 72131601-012 | BLOQUE A Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 224
27 | 72131601-012 | BLOQUE A Pintura de viga cumbrera y galeria y Pilares al latex | Metros cuadrados | 32,5
28 | 72131601-012 | BLOQUE A Pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 80,85
29 | 72101603-002 | BLOQUE A Provision de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 80,85
30 | 72102602-011 | BLOQUE A Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 2
31 | 72102201-002 | BLOQUE A Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado | Unidad Medida Global | 2,5
32 | 72102201-003 | BLOQUE A Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 8
33 | 72102201-003 | BLOQUE A Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 2
34 | 72102201-9997 | BLOQUE A Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | Unidad | 4
35 | 81141804-062 | BLOQUE B Desmonte de tanque de agua y cañerías | Unidad | 1
36 | 72141510-001 | BLOQUE B Demolición de alizada de losa | Metros cuadrados | 70,16
37 | 72141510-001 | BLOQUE B Demolición de escalera existente | Metros cuadrados | 7,17
38 | 72141510-001 | BLOQUE B Demolición de aberturas tipo balancín | Unidad | 5
39 | 72131601-009 | BLOQUE B Carpeta para losa de 0,7 cm | Metros cúbicos | 49,11
40 | 72131601-006 | BLOQUE B Aislación para carpeta de losa | Metros cuadrados | 70,16
41 | 72131601-006 | BLOQUE B Aislación de losa con Pintura impacril | Metros cuadrados | 70,16
42 | 72131601-004 | BLOQUE B Zapata para pilar de refuerzo | Metros cúbicos | 0,4
43 | 72131601-004 | BLOQUE B H° A° Pilar de refuerzo | Metros cúbicos | 0,15
44 | 72101607-006 | BLOQUE B Revoque de losa interior y paredes | Metros cuadrados | 70
45 | 72131601-012 | BLOQUE B Pintura de losa y paredes con base enduido al latex acrilico, - Incluye aberturas | Metros cuadrados | 234,45
46 | 72131601-005 | BLOQUE B Mampostería de 0,15 p/ depósito | Metros cuadrados | 11,88
47 | 72131601-010 | BLOQUE B Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras | Unidad | 3
48 | 72102602-004 | BLOQUE B Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | Metros cuadrados | 19,5
49 | 72154032-001 | BLOQUE B Mantenimiento de ventana tipo balancín | Unidad | 9
50 | 72131601-010 | BLOQUE B Aberturas Tipo Balancin Nuevos 1,50x1,00m | Metros cuadrados | 6
51 | 73121602-004 | BLOQUE B Reja de Proteccion para Balancines Nuevos | Metros cuadrados | 6
52 | 72102201-002 | BLOQUE B Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado | Unidad Medida Global | 5
53 | 72102201-003 | BLOQUE B Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Unidad | 16
54 | 72102201-003 | BLOQUE B Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | Unidad | 6
55 | 72102201-9997 | BLOQUE B Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | Unidad | 8
56 | 72102602-011 | BLOQUE B Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 4
57 | 72102303-998 | BLOQUE B Reinstalación de tanque de agua y cañerías | Unidad | 1
58 | 72131601-004 | Escalera - Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 2,32
59 | 72131601-004 | Escalera - Estructura de H° A°- Encadenado de H° A°, incluye excavacion | Metros cúbicos | 0,96
60 | 72131601-004 | Escalera - Estructura de H° A° Pilares | Metros cúbicos | 1,8
61 | 72131601-004 | Escalera - H° A° para escalera | Metros cúbicos | 1,58
62 | 72131601-009 | Escalera - Carpeta de H° para escalones | Metros cuadrados | 10,4
63 | 72131601-008 | Escalera - Revoque de pilares, vigas y escaleras | Metros cuadrados | 34,5
64 | 72131601-012 | Escalera - Pintura polideportiva para escalones | Metros cuadrados | 10,4
65 | 72131701-019 | Escalera - Baranda Metalica en Escalera y Galeria | Metro lineal | 32
66 | 72131601-012 | Escalera - Pintura de baranda metalica en sintetico | Metros cuadrados | 64
67 | 72101510-009 | Escalera - Arreglo de Desagüe Pluvial y readecuacion | Unidad Medida Global | 1
68 | 76111702-001 | Escalera - Limpieza gral | Unidad Medida Global | 1
69 | 72152606-001 | Pared tipo Panderete con aislación tipo negrolin | Metros cuadrados | 29
70 | 72152606-001 | Reparación de pared exterior con varillas | Unidad Medida Global | 1
71 | 72152504-001 | Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion | Metros cuadrados | 26
Precio Total
LOTE NRO: 14
CONSTRUCCIÓN DE 1 SANITARIO SEXADO. Escuela Basica N° 6.109 Inmaculada Concepcion - Km 9 1/2 Monday, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 27,1
3 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 27,1
4 | 72141511-005 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10,1
5 | 72131601-004 | Encadenados de Hº Aº | Metros cúbicos | 2,4
6 | 72101703-003 | Muros de Nivelacion De 0,30 cm | Metros cuadrados | 12,2
7 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 8,4
8 | 72131601-006 | Aislacion De paredes | Metros cuadrados | 5,3
9 | 72101703-003 | Muros de Elevación De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55
10 | 72101703-003 | Muros de Elevacion De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco | Metros cuadrados | 48
11 | 72131601-005 | Envarillados bajo aberturas de 2 ? 8 por hiladas | Metro lineal | 20
12 | 72131601-007 | Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº | Metros cuadrados | 32,4
13 | 72101607-006 | Revoque de paredes interior y exterior con Hidrofugo | Metros cuadrados | 162
14 | 72131601-009 | Contra piso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 22
15 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 22
16 | 72131601-009 | Piso Cerámico PI4 | Metros cuadrados | 22
17 | 72101607-005 | Zócalos cerámicos | Metro lineal | 2,6
18 | 72152504-001 | Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion | Metros cuadrados | 32,6
19 | 72102602-008 | Marco y puerta tablero de 0,80x2,10 | Unidad | 3
20 | 72102602-008 | Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico | Unidad | 5
21 | 72154032-001 | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
22 | 72131601-008 | Mocheta de borde de aberturas, de revoque 1:3 (cemento - arena) | Metro lineal | 7
23 | 72131601-012 | Pinturas de paredes al látex c/base enduido | Metros cuadrados | 66
24 | 72131601-012 | Pinturas de aberturas de madera con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,1
25 | 72131601-012 | Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
26 | 72131601-012 | Pinturas de ladrillos visto con resina acrilica | Metros cuadrados | 49
27 | 72131601-012 | Pinturas de tejuelones y tirantes al látex acrilico | Metros cuadrados | 41
28 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos h: 2,10 | Metros cuadrados | 87
29 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
30 | 72102201-002 | Instalación Eléctrica | Unidad Medida Global | 1
31 | 72102201-003 | Artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1
32 | 72131601-011 | Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección, artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. | Unidad Medida Global | 1
33 | 72131601-011 | Cámara séptica s/plano | Unidad | 1
34 | 72102303-005 | Pozo absorbente s/plano | Unidad | 1
35 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 15
CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO SEXADO. ESCUELA BASICA Nº 1.534 DEFENSORES DEL CHACO -BARRIO CIUDAD NUEVA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 27,1
3 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 27,1
4 | 72141511-005 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10,1
5 | 72131601-004 | Encadenados de hormigón armado | Metros cúbicos | 2,4
6 | 72101703-003 | Muros de Nivelación De 0,30 cm | Metros cuadrados | 12,2
7 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 8,4
8 | 72131601-006 | Aislacion De paredes | Metros cuadrados | 5,3
9 | 72101703-003 | Muros de Elevación De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55
10 | 72101703-003 | Muros de Elevación De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco | Metros cuadrados | 48
11 | 72131601-005 | Envarillados bajo aberturas de 2 ? 8 por hiladas | Metro lineal | 20
12 | 72131601-007 | Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº | Metros cuadrados | 38
13 | 72101607-006 | Revoque de paredes interior y exterior con Hidrofugo | Metros cuadrados | 162
14 | 72131601-009 | Contra piso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 22
15 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 22
16 | 72131601-009 | Piso Cerámico PI4 | Metros cuadrados | 22
17 | 72101607-005 | Zócalos cerámicos | Metro lineal | 2,6
18 | 72152504-001 | Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion | Metros cuadrados | 31,33
19 | 72102602-008 | Marco y puerta tablero de 0,80x2,10 | Unidad | 3
20 | 72102602-008 | Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico | Unidad | 5
21 | 72154032-001 | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
22 | 72131601-008 | Mocheta de borde de aberturas, de revoque 1:3 (cemento - arena) | Metro lineal | 7
23 | 72131601-012 | Pinturas de paredes al látex c/base enduido | Metros cuadrados | 66
24 | 72131601-012 | Pinturas de aberturas de madera con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,1
25 | 72131601-012 | Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
26 | 72131601-012 | Pinturas de ladrillos visto con resina acrilica | Metros cuadrados | 48
27 | 72131601-012 | Pinturas de tejuelones y tirantes al látex acrilico | Metros cuadrados | 38
28 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos h: 2,10 | Metros cuadrados | 87
29 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
30 | 72102201-002 | Instalación Eléctrica | Unidad Medida Global | 1
31 | 72102201-003 | Artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1
32 | 72131601-011 | Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección, artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. | Unidad Medida Global | 1
33 | 72131601-011 | Cámara séptica s/plano | Unidad | 1
34 | 72102303-005 | Pozo absorbente s/plano | Unidad | 1
35 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]