## items
Ítems del llamado LPN MITIC 04/2020 Readecuación, instalación y puesta en funcionamiento del Data Center Compartido DINAPI/MITIC - Plurianual con ID: 387021
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 40101701-990 | Aire acondicionado de precision / Provisión, Instalación y Puesta en funcionamiento de equipos acondicionadores de aire de precisión. | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
1.1 |  | Provisi?n de equipos de AA de Precisi?n de 30kw | Unidad | EVENTO | 2
1.2 |  | Instalacion y mantenimiento de conductos | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
1.3 |  | Sistema de aterramiento | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.4 |  | Tablero Principal y accesorios | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.5 |  | *Proyecto ejecutivo, planos y documentaci?n *Instalaci?n de equipos AA *Startup de los equipos de aire *Instalaci?n y configuraci?n del sistema de monitoreo | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.6 |  | Garantia y servicio de mantenimiento por 24 meses | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
2 | 40101701-002 | Acondicionador de aire tipo split/Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
2.1 |  | Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos AA de 24.000Btu/hp/ sala de UPS | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
2.2 |  | Instalacion y mantenimiento de conductos | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
2.3 |  | Tablero Principal : Tablero de conmutación de equipos de AA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
2.4 |  | Garantia y servicio de mantenimiento por 12 meses | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
3 | 39121004-022 | UPS 40KVA/Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento. | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
3.1 |  | Provisión de UPS on line de 40KVA, LCD Táctil | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
3.2 |  | Instalación de UPS on line de 40KVA con accesorios | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
3.3 |  | Provisión, Instalación y puesta en funcionamiento de Banco de baterías para UPS on line de 40KVA. Autonomía de 30 minutos a media carga. | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
3.4 |  | Tablero Principal, provisión e instalación en sala de UPS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
3.5 |  | Garantía y Servicio de Mantenimiento por 24 meses | Unidad Medida Global | EVENTO | 2
4 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
4.1 |  | Instalación de alimentadores principales: -1. Desde sala de Energía hasta los equipos de AA -2.Desde la sala de energía a los tableros principales -3. Tablero TG-Data Center | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
4.2 |  | Tableros para el Computer Room TUPS-A y TUPS-B | Unidad | UNIDAD | 2
4.3 |  | Bandeja porta cable ranurada p/ cableado eléctrico y para cableado de red 3 mts | Unidad | UNIDAD | 26
5 | 72102508-001 | Restauracion o reparacion de pisos | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
5.1 |  | Instalación de piso técnico y bandejas | Unidad | UNIDAD | 1
5.2 |  | Piso técnico 600mm x 600 mm microperforado | Unidad | UNIDAD | 12
5.3 |  | Separador de área de USP y Rack de comunicaciones | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 72101509-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
7 | 72101516-001 | Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego/Gas extintor : recarga de cilindro actual | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
8 | 46191601-001 | Ampliación del sistema (instalación del cilindro adicional, de acuerdo a las dimensiones de la sala de ups, que ira conectado al panel de alarmas existente) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
9 | 26111501-011 | Rack/Provisión, Instalación y puesta en funcionamiento | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
9.1 |  | Provisión de Rack cerrado de piso, 42U, Puerta Microperforada, CON ORDENADOR VERTICAL | Unidad Medida Global | UNIDAD | 5
9.2 |  | PDU, HORIZONTAL O VERTICAL 8 TOMAS 32A, 230V. | Unidad | UNIDAD | 10
9.3 |  | RACK ABIERTO 42U 2 PARANTES | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
9.4 |  | PDU, HORIZONTAL O VERTICAL 8 TOMAS 32A, 230V. | Unidad | UNIDAD | 2
9.5 |  | CABLE F/UTP CAT 6A (300 METROS O SUPERIOR) LS0H | Unidad Medida Global | UNIDAD | 3
9.6 |  | PATCH CORD F/UTP CAT.6A | Unidad Medida Global | UNIDAD | 60
9.7 |  | PATCH PANNEL 24P CAT6A (CON JACK) | Unidad Medida Global | UNIDAD | 10
9.8 |  | DIO 19" Deslizable 24 ptos p/ 12 Adap SC Duplex | Unidad Medida Global | UNIDAD | 5
9.9 |  | Patch Cord FO Duplex LC/LC OM4 | Unidad Medida Global | UNIDAD | 60
9.10 |  | DIO 19" Delizable 12 ptos (6 adapt. LC Duplex) 1U | Unidad Medida Global | UNIDAD | 5
9.11 |  | Patch Cord FO Duplex SC/SC SM | Unidad Medida Global | UNIDAD | 60
9.12 |  | FO OM4 12 pelos (metros) | Metros | UNIDAD | 200
9.13 |  | FO monomodo 6 pelos (metros) | Metros | UNIDAD | 150
9.14 |  | ORDENADOR 1U | Unidad | UNIDAD | 16
9.15 |  | Materiales de Instalacion | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
9.16 |  | Instalacion y Mano de Obra | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]