## items
Ítems del llamado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/20 - REVITALIZACIÓN DE LA AVDA. HUMAITA Y CORRALES - TRAMO 2 (SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 5) DE LA CIUDAD DE LUQUE - 3ER. LLAMADO AD REFERENDUM 2021 con ID: 387100
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | INTERVENCION SECTOR 3 - AVENIDA CORRALES | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | cartel de la obra estandar | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | obrador y vallado perimetral ( por sector a intervenir ) | Unidad Medida Global | 1
1.3 |  | Replanteo , marcacion y nivelacion de obra | Metros cuadrados | 1.952,38
1.4 |  | demolicion de piso existnte en caminero de paseo central | Metros cuadrados | 966,26
1.5 |  | remocion de cordones de mamposteria existente en caminero | Metro lineal | 462,07
1.6 |  | remocion de cordones de H°A° Perimetral existente | Metro lineal | 265,47
1.7 |  | demolicion de bancos y canteros de mamposteria existentes | Unidad Medida Global | 1
1.8 |  | trabajo de destronque | Unidad | 5
1.9 |  | tala de arboles existentes en zona de fuente de agua | Unidad | 2
2 | 72131601-002 | VEREDA PASEO CENTRAL Y ZONA FUENTE DE AGUA -SECTOR 3 | Unidad | 1
2.1 |  | cordon de H° PRE-fabricado (35x50cm)incluye mano de obra | Metro lineal | 744,85
2.2 |  | relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 52,18
2.3 |  | colchon de arena lavada p / base previa ( espesor variable :0,07-0,08cm) | Metros cuadrados | 889,18
2.4 |  | colocacion de piso adoquines de concreto ecologico - color gris natural | Metros cuadrados | 889,18
2.5 |  | colocacion de piso inclusivo tactil / direccional y alerta - incluye contrapiso de base y carpeta ) | Metros cuadrados | 163,62
2.6 |  | constr. de rampa peatonal /PENDIENTE 10 a 12% . incluye pintura de alto trafico con señaletica | Metros cuadrados | 19,5
2.7 |  | colocacion de basureros metalicos dobles con clasificador de reiduos y cartel con logo del Gobierno Municipal | Unidad | 4
2.8 |  | colocacion y reposicion de cesped/ incluye base con abono mecanico | Metros cuadrados | 776,99
2.9 |  | colocacion de jardineria y plantines ornamentales en islas en boulervard y zona fuente de agua (ver detalle) | Unidad Medida Global | 1
2.10 |  | colocacion de bancos de hierro doble , con base de mamposteria y canteros /incluye revoque ,pintura al agua y color gris ,esmalte sintetico para asiento y plantines en canteros (ver detalle) | Unidad | 4
2.11 |  | Colocacion de bancos de hierro triple semi circularessin espalderos con base de mamposteria y canteros /incluye revoque ,pintura al agua color gris | Unidad | 2
2.12 |  | colocacion de pergolados metalicos semi circulares ( incluye material , terminacion con pintura sintetioca color tabaco y mano de obra de colocacion y montaje ) - zona fuente de agua | Unidad Medida Global | 1
2.13 |  | pintura de alto trafico p / adoquines - color azul y amarillo , e : 0,20cm cm | Metros cuadrados | 53,13
2.14 |  | pintura termoplastica para demarcacion vial en caliente ( franjas peatonales y flechas direccionales - ver detalles ) | Metros cuadrados | 106,4
2.15 |  | Bolardos de cemento , diametro : 0,20 cm ( terminacion con esmalte sintetico color gris humo ) ver detalles | Unidad | 33
2.16 |  | sistema de regadio : instalacion de sistema de regadio por aspeccion , incluye materiales y mano de obra ( ver detalles ) | Unidad Medida Global | 1
2.17 |  | colocacion de tanque de agua para abastecimiento de regadio automatico (SECTOR 8)de polietileno modelo botellon con tapa roscable , capa de 101000lts incluye accesorios y boya | Unidad | 1
3 | 72102201-003 | INSTALACION ELECTRICA- SECTOR 3 | Unidad | 1
3.1 |  | Colocacion de luminaria LED 200w con caño galvanizado de 4mts=h y doble brazo de 1mts ( ver detalles) | Unidad | 12
3.2 |  | registros electricos de mamposteria y tapa de cemento(30x30cm) | Unidad | 12
3.3 |  | cableado subeterraneo TRP con ducto de caño corrugado de 1"/2" ( incluye cableado de extension y de piso al artefacto , mano de obra) | Metro lineal | 207,5
3.4 |  | Disyuntor o interructor diferencial , monofasico , fotocedula , por artefactos , caja externa para llaves , llave TM por artefacto ( incluye mano de obra ) | Unidad Medida Global | 1
4 | 70111713-9999 | READECUACION DE FUENTE DE AGUA EXISTENTES - SECTOR 3 | Unidad | 1
4.1 |  | Reparacion y reinstalacion de ductos electricos | Unidad Medida Global | 1
4.2 |  | limpieza de cañerias y purgados | Unidad Medida Global | 1
4.3 |  | conexion de tuberias de agua y luces ( incluye material y mano de obra ) | Unidad Medida Global | 1
4.4 |  | pico tobera de fuente 12 ( incluye material y mano de obra ) | Unidad Medida Global | 1
4.5 |  | cañerias ( incluye material y mano de obra ) | Unidad Medida Global | 1
4.6 |  | bomba de agua sumergible ( incluye material y mano de obra ) | Unidad Medida Global | 1
4.7 |  | remocion y reposicion de azulejos ( incluye material y mano de obra ) | Unidad Medida Global | 1
4.8 |  | Reflectores tipo LED de 100 w para exterior con regilla de proteccion ( incluye material mano de obra ) | Unidad Medida Global | 1
4.9 |  | preparacion de la superficie para pintura de fuente ( INCLUYE RETIRO DE PINTURAS EXISTENTES Y ARREGLO DE DESPERFECTOS) | Metros cuadrados | 23
4.10 |  | Pintura de fuente de agua ( color gama de grises - ver detalle ) | Metros cuadrados | 23
4.11 |  | construccion de canteros de mamposteria de ladrillo , incluye revoque , pinturas plantas , plantas ornamentale y mano de obra con materiales | Unidad Medida Global | 1
5 | 72102801-999 | PARQUE INFANTIL - SECTOR 3 | Unidad | 1
5.1 |  | colocacion de paque infantil multiples juegos de madera pintada con colores vivos ( ver detalles) | Unidad Medida Global | 1
5.2 |  | pintura de alto trafico p /adoquines en area de parque infantil ( Colores especificados en el detalle) | Metros cuadrados | 42
6 | 72131701-008 | CARPETA ASFALTICA - SECTOR 3 | Metros cuadrados | 159,4
6.1 |  | Reposicion de carpeta asfaltica con base de empedrado (e: 4,00 cm) para baden en banquina | Metros cuadrados | 159,4
7 | 72131701-001 | SEÑALIZACIONES VERTICALES - SECTOR 3 | Unidad | 6
7.1 |  | Colocacion de carteleria vertical con señaletica para cruce peatonales y rampas inclusivas (ver detalle) | Unidad | 6
8 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS- SECTOR 3 | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-002 | INTERVENCION SECTOR 4 - AVENIDA CORRALES | Unidad | 1
9.1 |  | vallado perimetral ( por sector o intervencion ) | Unidad Medida Global | 1
9.2 |  | Replanteo y marcacion de obra | Metros cuadrados | 1.910,28
9.3 |  | demolicion de piso existente en caminero de paseo central | Metros cuadrados | 888,02
9.4 |  | demolicion de banco de mamposteria existentes | Unidad Medida Global | 1
9.5 |  | remocion de cordones de mamposteria existentes en caminero | Metro lineal | 459,58
9.6 |  | remocion de cordones de H°a° perimetral existentes | Metro lineal | 233,95
9.7 |  | trabajo de destronque | Unidad | 1
10 | 72131601-002 | VEREDA Y PASEO CENTRAL - SECTOR 4 | Unidad | 1
10.1 |  | Cordon de H° Prefabricado (35x50cm) incluye mano de obra | Metro lineal | 692,54
10.2 |  | relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 43,46
10.3 |  | colchon de arena lavada p /base previa (espensor variable : 0,07-0,08cm) | Metros cuadrados | 714,23
10.4 |  | colocacion de piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural | Metros cuadrados | 714,23
10.5 |  | colocacion de piso inclusivo tactil / direccional y alerta - incluye contrapis y base y carpeta | Metros cuadrados | 155,12
10.6 |  | construccion de rampa peatonal /pendiente 10a12%- incluye pintura de alto trafico con señaletica | Metros cuadrados | 15,5
10.7 |  | colocacion de basureros metalicos con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle) | Unidad | 4
10.8 |  | Colocacion y reposicion de cesped / incluuye base con abono organico | Metros cuadrados | 924,79
10.9 |  | colocacion y jardineria y plantines ornamentales en islas y en aea de GYM URBANO (ver detalle) | Unidad Medida Global | 1
10.10 |  | colocacion de bancos de hierro dobles , con base de mamposteria y canteros / incluye revoque - pintura al agua color gris , esmalte sintetico para asientos y plantines | Unidad | 4
10.11 |  | pintura de alto trafico p/ adoquines - color azul y amarilo , e: 20cm | Metros cuadrados | 46,82
10.12 |  | pintura termoplastica para demarcacion vial en caliente ( franjas peatonales y flechas direccionales ) | Metros cuadrados | 56
10.13 |  | bolardos de cemento , diametro :0,20cm ( terminacion con esmalte sintetico color gris humo ) | Unidad | 16
10.14 |  | sistema de regadio , instalacion de sistema dde regadio por aspeccion , incluye materiales y mano de obra | Unidad Medida Global | 1
10.15 |  | colocacion de tanque de agua para abastecimiento der egadio automatico (sector 8) | Unidad | 1
11 | 72131601-005 | GYM URBANO - SECTOR 4 | Unidad | 1
11.1 |  | Cordon de mamposteria de h° 0,20cm para area de GYM URBANO ( incluye revoque y pintura al agua color gris ) | Metro lineal | 15,62
11.2 |  | contrapiso de cascoteade h: 0,10cm para area de GYM URBANO | Metros cuadrados | 32,02
11.3 |  | Piso de alisada de cemento para area de GYM URBANO | Metros cuadrados | 32,02
11.4 |  | pintura para piso de alto trafico para area de GYM URBANO - color terracota (ver detalle) | Metros cuadrados | 32,02
11.5 |  | Colocacion de 6 equipos deportivos urbano para gimnasios al aire libre (incluye mano de obra de colocacion ) | Unidad Medida Global | 1
11.6 |  | colocacion de carteleria para indicaciones de funcionamiento de cada equipo deportivo ( ioncluye mano de obra de colocacion ver detalle SECTOR 4 | Unidad | 1
11.7 |  | colocacion de bebedero de mamposteria (ver detalle) | Unidad Medida Global | 1
12 | 72102201-003 | INSTALACION ELECTRICA - SECTOR 4 | Unidad | 1
12.1 |  | Colocacion de luminaria LED 200w CON CAÑO GALVANIZADO | Unidad | 12
12.2 |  | Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30 cm ) | Unidad | 12
12.3 |  | cableado subterraneo TPR con ducto de caño corrugado | Metro lineal | 245,64
12.4 |  | disyuntor o interructor diferencial , monofasico fotocedula, por artefactos , caja externa para llaves | Unidad Medida Global | 1
13 | 72131701-002 | CARPETA ASFALTICA - SECTOR 4 | Metros cuadrados | 140,46
13.1 |  | Reposicion de carpeta asfaltica con base de empedrado (e: 4,00 cm) para baden en banquina | Unidad Medida Global | 140,46
14 | 72131701-001 | SEÑALIZACIONES VERTICALES- SECTOR 4 | Unidad | 4
14.1 |  | Colocacion de carteleria vertical con señaletica para cruce peatonales y rampas inclusivas (ver detalle) | Unidad | 4
15 | 72131601-007 | TOTEM AVDA . CORRALES -SECTOR 4 | Unidad | 1
15.1 |  | colocacion de estructura metalica con chapa cerrada ambas caras , con letras corporeas de chapas adosadas con el texto AVENIDA CORRALES | Unidad Medida Global | 1
15.2 |  | construccion de base para TOTEM . incluye base de Hormigon para arriostre de estructura metalica ,piso con contrapiso y alisada de cemento | Unidad Medida Global | 1
15.3 |  | const. de cantero de mamposteria , incluye revque en U y terminacion con pintura al agua , plantines ornamentales | Unidad Medida Global | 1
16 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS - SECTOR 4 | Unidad | 1
17 | 72131601-002 | INTERVENCION SECTOR 5- AVDA HUMAITA - TRABAJOS PREELIMINARES - SECTOR 5 | Unidad | 1
17.1 |  | vallado perimetral ( por sector a intervenir ) | Unidad Medida Global | 1
17.2 |  | replanteo y marcacion de obra | Metros cuadrados | 2.417,31
17.3 |  | demolicion de piso exitente en caminero de paseo central | Metros cuadrados | 1.067,43
17.4 |  | remocion de cordones de mamposteria exiastentes en caminero | Metro lineal | 539,06
17.5 |  | remocion de cordones de H°a° perimetral existentes | Metro lineal | 292,41
17.6 |  | demolicion de bancos de mamposteria existentes | Unidad Medida Global | 1
17.7 |  | trabajos de destronque | Unidad Medida Global | 1
18 | 72101703-002 | VEREDA Y PASEO CENTRAL - SECTOR 5 | Unidad | 1
18.1 |  | Cordon de H° prefabricado(35x50cm) incluye mano de obra | Metro lineal | 877,29
18.2 |  | relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 56,46
18.3 |  | colchon de arena lavada p/ base previa 8espenor variable :0,07-0,08cm) | Metros cuadrados | 956,08
18.4 |  | colocacion de piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural | Metros cuadrados | 956,08
18.5 |  | colocacion de piso inclusivo tactil / DIRECCIONAL Y ALERTA - | Metros cuadrados | 173,27
18.6 |  | construccion de rampa peatonal /pendiente 10 a 12% , incluye pintura de alto trafico con señaletica ( ver detalles) | Metros cuadrados | 19,5
18.7 |  | colocacion de basurero metalicos con clasificador de residuos y cartel del logo Gobierno Municipal (ver detalle) | Unidad | 4
18.8 |  | colocacion y reposicion de cesped / incluye base con abono organico | Metros cuadrados | 1.186,17
18.9 |  | colocacion de jardineria y plantines ornamentales en islas y en jardin deescultura musical existentes | Unidad Medida Global | 1
18.10 |  | colocacion de bancos de hierro doble , con base de mamposteria y canteros/ incluye revoque, pintura al agua color gris , esmalte sintetico para asientos y plantines | Unidad | 4
18.11 |  | pintura de alto trafic p adoquines - color azul y amarillo ., e: ,cm | Metros cuadrados | 61,46
18.12 |  | pintura termoplastica para demarcacion vial en caliente (franjas peatonales y flechas direcionales ver detalle) | Metros cuadrados | 67,22
18.13 |  | bolardos de cemento , diamtro :0,20cm(terminacion con esmalte sintetico color gris humo ) ver detalle | Unidad | 16
18.14 |  | pintura al agua de caseta de mantenimiento existentes (incluye preparacion de la superficie para píntura ) | Metros cuadrados | 24,3
18.15 |  | readecuacion de aberturas de caseta de mantenimiento exitentes | Unidad Medida Global | 1
18.16 |  | colocacion de bebedero de mamposteria ( ver detalles) | Unidad Medida Global | 1
18.17 |  | sistema de regadio ;instalacion de sistemade regadio por aspeccion ,incluye materiales | Unidad Medida Global | 1
18.18 |  | colocacion de tanque de agua para abastecimiento de regadio automatico (SECTOR 8 ) | Unidad | 1
19 | 72102201-003 | INSTALACION ELECTRICA - SECTOR 5 | Unidad | 1
19.1 |  | colocacion de luminaria LED 200W con caño galvanizado de 4mts=h y doble brazo de 1mts | Unidad | 13
19.2 |  | registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm) | Unidad | 13
19.3 |  | cableado subterraneo TPR con ducto de caño corrugado de 1/2" ( incluye cableado de extension ) | Metro lineal | 242,62
19.4 |  | disyuntor o interructor diferencial , monifasico , fotocedula por artefactos ,caja externa para llave , llave TM por artefactos | Unidad Medida Global | 1
20 | 70111713-998 | PERGOLADO METALICO SEMI CIRCULAR - SECTOR 5 | Unidad | 1
20.1 |  | colocacion de pergolados metalicossemi circulares ( incluye material terminacion con pintura sintetica color tabaco y mano de obra de colocacion y montaje ) | Unidad Medida Global | 1
20.2 |  | colocacion de bancos de hierro triple semi circulares sin espalderos , con base de mamposteria y canteros / incluye revoque . pintura al agua color gris ) | Unidad | 4
21 | 72131601-004 | READECUACION DE ESCULTURA MUSICAL EXISTENTE - SECTOR 5 | Unidad | 1
21.1 |  | Pintura al agua de base de mamposteria exitente | Unidad Medida Global | 1
21.2 |  | colocacion de extructura metalica tipo pergolado para soporte de luminarias | Unidad Medida Global | 1
21.3 |  | colocacion de luces LED NEUTRAS tipo reflectores ( incluye materiales , accesorios y mano de obra ) | Unidad Medida Global | 1
21.4 |  | colocacion de placa de acero - ver detalle ) | Unidad Medida Global | 1
22 | 72101703-9999 | CARPETA ASFALTICA - SECTOR 5 | Metros cuadrados | 175,89
22.1 |  | Reposicion de carpeta asfaltica con base de empedrado (e: 4,00 cm) para baden en banquina | Metros cuadrados | 175,89
23 | 72131701-001 | SEÑALIZACIONES VERTICALES - SECTOR 5 | Unidad | 4
23.1 |  | Colocacion de carteleria vertical con señaletica para cruce peatonales y rampas inclusivas (ver detalle) | Unidad | 4
24 | 72131601-004 | TOTEM AVDA HUMAITA - SECTOR 5 | Unidad | 1
24.1 |  | colocacion de extructura metalica de chapa cerrada , ambas caras con letras corporeas de chapa adosadas AVENIDA HUMAITA | Unidad Medida Global | 1
24.2 |  | construccion de base para TOTEM , incluye base de hormigon para arriostre de estructura metalica | Unidad Medida Global | 1
24.3 |  | const. de cantero de mamposteria , incluye revoque en U y terminacion de revoque y pintura al agua VER DETALLE | Unidad Medida Global | 1
25 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS - SECTOR 5 | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]