## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLARRICA- ad referéndum al presupuesto 2021 con ID: 388528
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Marcación y Replanteo de la obra | Metros cuadrados | 2.000
2 | 83101504-996 | CASETA PARA OBRADOR | Unidad | 1
3 | 82101502-004 | Cartel de Obra 4x4mts, estructura metálica, ploteado e iluminado | Metros cuadrados | 16
4 | 72101703-007 | Vallado perimetral 2 mts de altura | Metro lineal | 170
5 | 72103004-002 | Excavación para encadenado | Metros cúbicos | 305
6 | 72131601-003 | Construccion de cimiento con mampostería de nivelación de 0,30m de Ladrillo común | Metros cuadrados | 210
7 | 72131601-006 | Aislación horizontal con hidrofugo y pintura asfáltica | Metro lineal | 200
8 | 72103003-001 | Demolición de la construcción existente. Implantación de torta y casillas en Gral. | Unidad Medida Global | 1
9 | 70111503-002 | Desmonte y desraizado de arboles grandes con retiro | Unidad | 15
10 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 2.000
11 | 72131601-004 | Construccion de zapatas de Hormigón | Metros cúbicos | 70
12 | 72131601-004 | Encadenado de H° de 25 x 50 cm. | Metros cúbicos | 50
13 | 72131601-004 | Construcción de Pilares de H° | Metros cúbicos | 41
14 | 72131601-004 | Construccion de Viga encadenado de H° sobre aberturas. Dimensión 15 x 50 cm. | Metros cúbicos | 9
15 | 72131601-004 | Construccion de Viga de H° de 20 x 60 cm nivel +4,70 m. | Metros cúbicos | 53
16 | 70171709-002 | Construccion de Tanque de agua para incendios de 3,70x3,70x1,50 mts. | Metros cúbicos | 10
17 | 72131601-004 | Construccion de Escalera de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 10
18 | 72131601-007 | Techo provisorio (incluye mampostería de 0,15 común con techo de chapa de zinc, 1 puerta metálica de 0,80x2,10) | Metros cuadrados | 25
19 | 72131601-004 | Construccion de Losa de H°, espesor 12 cm nivel +4,70m. | Metros cúbicos | 145
20 | 72131601-005 | Mampostería de ladrillo común de 0,15m | Metros cuadrados | 600
21 | 72131601-007 | Construccion de techo media sombra de policarbonato | Unidad | 30
22 | 72131601-007 | Construccion de estructura de techo con Caño C 30x50x1.20 mm | Metro lineal | 100
23 | 72131601-007 | Construccion de estructura de techo con Caño 20x30x1.20mm | Metro lineal | 100
24 | 72131601-007 | Sujeción de techo con Tornillo tirafondo de 2¨ | Unidad | 180
25 | 72131601-009 | Contrapiso compactado de H° de cascote de 0,10 m. | Metros cuadrados | 1.045
26 | 72131601-009 | Carpeta de cemento alisado base pisos | Metros cuadrados | 1.045
27 | 72131601-009 | Contrapiso con carpeta impermeable y pintura impacril sobre losa | Metros cuadrados | 1.000
28 | 72131601-011 | Desagüe sanitario (Cloacal): incluye alimentación de agua en todo el predio, alimentación de agua en sistema contra incendio, alimentación de agua en los baños, alimentación de agua a los lavaderos y piletas, incluye pileta de acero inoxidable, desagüe de las piletas, desagüe de lavatorios | Unidad Medida Global | 1
29 | 72131601-011 | Registros cloacales dim.: 0.60 x 0.60 x 0.60 (m) | Unidad | 10
30 | 72101510-005 | 72101510-005 | Metro lineal | 120
31 | 72131601-010 | Abertura de madera - Marcos de lapacho de 2"x 6" con colocación y tirafondo. | Metro lineal | 135
32 | 72131601-010 | Abertura de madera - Contramarco | Metro lineal | 150
33 | 72131601-008 | Revoque de paredes interiores a 1 capa filtrada | Metros cuadrados | 600
34 | 72131601-008 | Revoque de exteriores a 2 capas con aislación impermeable | Metros cuadrados | 600
35 | 72131601-008 | Revoque gruesos para base de azulejos en PB alt.: 2,2 m | Metros cuadrados | 200
36 | 72131601-008 | Revoque de cielo raso | Metros cuadrados | 300
37 | 72131601-008 | Revoque de goterón en alero | Metro lineal | 150
38 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos | Metros cuadrados | 200
39 | 72131601-009 | Construcción de piso de Porcelanato antideslizante de 60 x 60 cm. Color a elegir | Metros cuadrados | 1.000
40 | 72131601-009 | Zócalo de porcelanato | Metro lineal | 300
41 | 72131601-009 | Piso de canto rodado 30 x 30cm. Zona exterior. Incluye contrapiso | Metros cuadrados | 100
42 | 72131701-019 | Barandas metálicas con caño de diámetro de 2 pulg. Incluye antióxido + 2 manos de pintura a soplete. Color a elegirde seguridad | Metro lineal | 50
43 | 72131601-010 | P1 - Puerta placa 0,60 X 1,90 m. con cerradura | Unidad | 20
44 | 72131601-010 | P7 - Puerta placa de 0,90 x 2,10 m con cerradura | Unidad | 6
45 | 72131601-010 | Abertura con Vidrio templado de 10mm. | Metros cuadrados | 100
46 | 72131601-001 | Tablero General sobreponer externo de metal 1,00x1,00x 0,30 m. con contra tapa, con pintura antióxido y pintura sintética 2 manos-M.O. aterramiento del tablero con jabalinas de 2m, cond. Cu desnudo 25 mm2 y barras de cobre | Unidad | 1
47 | 72131601-001 | Llave termomagnética -caja moldeada 3x150 Amper 10ka, M.O. en tablero general. | Unidad | 1
48 | 72131601-001 | Acometida Subterráneo de TG-TPPB. Cable NNY 4x1x70 mm2, Ducto 2 1/2"50 mtrs. M.O., registro elec.40x40x60 c/tapa | Metro lineal | 50
49 | 72131601-001 | Tablero Principal planta baja TPPB de sobreponer de metal 0,80x0,5x0,2 m con contra tapa, pintura antióxido y pintura sintética dos manos. aterramiento del tablero con jabalinas 2 mtrs, cable desnudo CU 25 mm2-Barras de neutro y aterramiento | Unidad | 1
50 | 72131601-001 | Llave Termomagnética -caja moldeada 3x150 Amper 6ka, M.O. en tablero principal planta baja TPPB. | Unidad | 2
51 | 72131601-001 | Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 3x63amper 6ka | Unidad | 3
52 | 72131601-001 | Interruptor diferencial 4x63A, 30 mA residual | Unidad | 1
53 | 72131601-001 | Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 1x10amper 6ka | Unidad | 15
54 | 72131601-001 | Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 1x16amper 6ka | Unidad | 4
55 | 72131601-001 | Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 1x25amper 6ka | Unidad | 4
56 | 72131601-001 | Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 3x32amper 6ka | Unidad | 3
57 | 72131601-001 | Circuitos para aires acondicionados trifásicos | Unidad | 20
58 | 72131601-001 | Circuitos para teléfonos | Unidad | 20
59 | 72131601-001 | Circuitos para internet | Unidad | 20
60 | 72131601-001 | Boca de luces (incluye materiales y m.o.) | Unidad | 200
61 | 72131601-001 | Boca de tomas (incluye materiales y m.o.) | Unidad | 200
62 | 72131601-001 | Boca de tomas schuko (incluye materiales y m.o.) | Unidad | 50
63 | 92121702-003 | Extintor de incendios 6kgrs- con indicador de existencia del lugar | Unidad | 10
64 | 72131601-001 | Señalética Lumínica con reserva de energía, según plano | Unidad | 20
65 | 72131601-001 | Artefacto de Luz Emergencia con reserva de energia-60 Led-según plano | Unidad | 25
66 | 72131601-001 | Foto Célula | Unidad | 5
67 | 72102204-001 | Sistema Anti incendio-Cañería-Galvanizado 2 1/2" -40 mts. Cano Gro 2 1/2- con pintura antióxido 2 manos y pintura roja sintética- BIE con manguera de 30mtrs, según plano | Unidad | 4
68 | 72102303-998 | Colocación de una motobomba | Unidad | 1
69 | 72131601-001 | Artefacto de embutir tipo LED de 24 Watt | Unidad | 100
70 | 72102204-001 | Sistema de alarma anti incendio-(panel de control-6 unid.HC- 2pulsadores de emergencia-alarma audiovisual-Central)-con todos sus acccesorios-segun plano | Unidad | 1
71 | 72131601-011 | Cañería ductos 3/4" y cajas en losa-Mano de Obra-según plano | Unidad | 100
72 | 72131601-011 | Inodoros blancos de cisterna alta con tapa acolchonada | Unidad | 18
73 | 72131601-011 | Inodoros especiales para capacidades diferentes | Tonelada | 2
74 | 72131601-011 | Mingitorios con llave de paso incluido | Unidad | 10
75 | 72102508-999 | Mesada de granito natural con zócalo. L: 10,00m. Incluye 10 lavatorios | Unidad Medida Global | 1
76 | 72131601-011 | Separador de granito natural entre mingitorios 0,40 x 0,60 m. | Unidad | 10
77 | 72131701-019 | Provisión e instalación de barandas de apoyos móviles y rígidos de acero inoxidable para sector de capacidades diferenciadas. Según Plano | Unidad | 2
78 | 72131601-011 | Dispensador de papel higiénico para rollo grande. Con seguro | Unidad | 20
79 | 72131601-011 | Secamanos eléctrico | Unidad | 6
80 | 72131601-011 | Grifo automático para mesada | Unidad | 20
81 | 72131601-011 | Llave de paso para acceso de agua en cada sanitario. Incluye instalación | Unidad | 10
82 | 72131601-011 | Provisión e instalación de Canilla para toma de agua en sanitarios. | Unidad | 10
83 | 72102508-9999 | Espejo de 4 mm. De cristal templado con terminación de perfil metálico. | Metros cuadrados | 20
84 | 72131601-011 | Provisión e instalación de canillas interior y exterior. Según plano | Unidad | 8
85 | 72131601-011 | Provisión e Instalación de tomas de agua para bebederos | Unidad | 4
86 | 72131601-011 | Dispensor de Jabón liquido | Unidad | 10
87 | 72131601-011 | Dispensor de Alcohol en gel | Unidad | 10
88 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua (Interiores) | Metros cuadrados | 600
89 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua (exteriores) | Metros cuadrados | 600
90 | 72131601-012 | Pintura de carpintería de madera al barniz | Metros cuadrados | 150
91 | 72131601-012 | Pintura (losa, viga y pilares ) | Metros cuadrados | 500
92 | 72102507-001 | Colocación de aislación de techo con Fibra mineral 60 x 60 cm. Planta Baja | Metros cuadrados | 1.100
93 | 82101502-004 | Cartelería | Unidad | 20
94 | 76111506-001 | plantas ornamentales a definir con fiscalización de obra | Unidad | 60
95 | 72131601-013 | Limpieza final y Retiro de escombros | Metros cuadrados | 2.000
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]