## items
Ítems del llamado ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 500 KV con ID: 392847
ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 500 KV, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121001-003 | Transformador de potencia trifásico | Unidad | EVENTO | 1 |  |  |  | 0
1.1 |  | Proveer e instalar gabinete metálico de 0,80x0,40x0,30m de 26 metros aproximadamente, Considerando las bajadas. | Unidad | EVENTO | 1 |  |  |  | 0
1.2 |  | Construcción de registro 0,40 x 0,40 x 0,70 m, con jabalin | Unidad | EVENTO | 1 |  |  |  | 0
1.3 |  | Proveer e instalar jabalina de 5/8*2m como mínimo, fijado con soldadura exotérica y Proveer interconectado cable de cobre desnudo de 25 mm | Unidad | EVENTO | 3 |  |  |  | 0
1.4 |  | Proveer e instalar conductor de protección PAT y Malla forma triangular cubierta | Metros | EVENTO | 87 |  |  |  | 0
1.5 |  | Proveer e instalar disyuntor Termo magnético tripular de 800 A Regulable | Unidad | EVENTO | 1 |  |  |  | 0
1.6 |  | Proveer e instalar cable NYY de 185 mm2. | Metros | EVENTO | 120 |  |  |  | 0
1.7 |  | Extensión de línea en MT tipo Ande Protegida | Metros | EVENTO | 180 |  |  |  | 0
1.8 |  | Proveer y montar transformador trifásico de 500 KVA tipo aéreo convencional | Unidad | EVENTO | 1 |  |  |  | 0
1.9 |  | Proveer puesto de entrega incluye gestión en ANDE | Unidad | EVENTO | 1 |  |  |  | 0
1.10 |  | Proveer puesto de distribución incluye materiales tipo ANDE | Unidad | EVENTO | 1 |  |  |  | 0
1.11 |  | Proveer e instalar materiales para MT( mano francesa, crucetas, bulones, descargadores, fusibles, aisladores, conductores) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  |  |  | 0
1.12 |  | Pagos a ANDE por conexión eléctrica y garantía | Unidad | EVENTO | 1 |  |  |  | 0
1.13 |  | Poda de arboles | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  |  |  | 0
1.14 |  | Limpieza final del lugar de obra | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]