## items
Ítems del llamado Servicio de Reparación y Mantenimiento de Microscopio para la Facultad de Medicina de la U.N.C. con ID: 394018
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Microscopio para la Facultad de Medicina de la U.N.C., Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.1 |  | Verificación del sistema eléctrico | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.2 |  | Desmontaje del cabezal óptico | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.3 |  | Limpieza de oculares, espejos prismas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.4 |  | Tratamiento anti hongos de oculares, espejos y prismas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.5 |  | Limpieza y lubricación de partes móviles | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.6 |  | Ajuste de piezas flojas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.7 |  | Desmontaje de Binocular para ajuste de tensión de distancia inter pupilar | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.8 |  | Calibración | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.9 |  | Pulido y Repintado de parte externa | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.10 |  | Resoldado de Componentes electrónicos y/o eléctricos | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.11 |  | Verificación de sistema de iluminación y provisión de zócalo | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.12 |  | Verificación de sistema de iluminación y provisión de lámpara p/ unida | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.13 |  | Verificación de partes móviles - reparación, provisión o reemplazo de rieles de desplazamiento | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.14 |  | Verificación de partes móviles - reparación, provisión o reemplazo de rieles de eje | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.15 |  | Verificación y reparación de otras piezas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]