## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL con ID: 395378
LOTE NRO: 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA G.E., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | MARCA G.E. DATEX OHMEDA 7100, con monitor multiparamétrico, modelo Cardiocap/5. Cód. Patrimonial N° 011.22.30.0048 | Unidad | EVENTO | 3
2 | 73171602-006 | MARCA G.E. DATEX OHMEDA 7100, con monitor multiparamétrico, modelo Cardiocap/5. Cód. Patrimonial N° 011.22.30.0046 | Unidad | EVENTO | 3
3 | 73171602-006 | MARCA G.E. DATEX OHMEDA 7100, con monitor multiparamétrico, modelo Cardiocap/5. Cód. Patrimonial N° 011.22.30.0050 | Unidad | EVENTO | 3
4 | 73171602-006 | MARCA G.E. DATEX OHMEDA 7100, con monitor multiparamétrico, modelo Cardiocap/5. Cód. Patrimonial N° 011.22.17.0112 | Unidad | EVENTO | 3
5 | 73171602-006 | MARCA G.E. DATEX OHMEDA 7100, con monitor multiparamétrico, modelo Cardiocap/5. Cód. Patrimonial N° 011.22.19.0097 | Unidad | EVENTO | 3
6 | 73171602-006 | MARCA G.E. DATEX OHMEDA 7100, con monitor multiparamétrico, modelo Cardiocap/5. Cód. Patrimonial N° 011.22.74.0036 | Unidad | EVENTO | 3
7 | 73171602-006 | MARCA G.E. DATEX OHMEDA 7100, con monitor multiparamétrico, modelo Cardiocap/5. Cód. Patrimonial N° 011.22.74.0038 | Unidad | EVENTO | 3
8 | 73171602-006 | MARCA G.E. Modelo 9100, con monitor multiparamétrico G.E. B40. Cód. Patrimonial N° 011.456.05.9667 | Unidad | EVENTO | 3
9 | 73171602-006 | MARCA G.E. Modelo 9100, con monitor multiparamétrico G.E. B40. Cód. Patrimonial N° 011.456.05.9668 | Unidad | EVENTO | 3
10 | 73171602-006 | MARCA G.E. Modelo 9100, con monitor multiparamétrico G.E. B40. Cód. Patrimonial N° 011.456.05.1248 | Unidad | EVENTO | 3
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA G.E. (CONTRATO ABIERTO) , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 184.500.000 Máximo: 369.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: CELDA 02 ANESTESIA | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: SENSOR DE FLUJO | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: CABLE TRONCAL DE ECG | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: LATIGUILLOS DE ECG | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: BRAZAL DURA-CUF, ADULTO AZUL | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: BRAZAL DURA-CUF PEDIATRICO VERDE | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: INTERFASE SPO2 | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: SPO2-SENSOR | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: TRAMPA DE AGUA D-FEND (PAQ 10UNID) | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: LÍNEA DE MUESTRA PARA CAPNOGRAFÍA (PAQ 10UNID) | Unidad | EVENTO | 1
11 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: VALVULA BREATHING FLAPPER | Unidad | EVENTO | 1
12 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: SWITCH VENT/MANUAL | Unidad | EVENTO | 1
13 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: KIT DE VALVULA APL | Unidad | EVENTO | 1
14 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: BREATHING CIRCUIT MODULE | Unidad | EVENTO | 1
15 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: CHECK VALVE ASSEMBLY | Unidad | EVENTO | 1
16 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: EXHALATION VALVE ASSEMBLY | Unidad | EVENTO | 1
17 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: DIAPHRAGM ASSEMBLY | Unidad | EVENTO | 1
18 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: SEAT, EXHALATION VALVE | Unidad | EVENTO | 1
19 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: PRESSURE RELIEF VALVE ASSEMBLY | Unidad | EVENTO | 1
20 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: MANIFOLD, BELLOWS BASE | Unidad | EVENTO | 1
21 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: VALVE, PROPORTIONAL | Unidad | EVENTO | 1
22 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: SOLENOID, 3-WAY NO (12 VOLT) | Unidad | EVENTO | 1
23 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: ACGO SELECTOR SWITCH, COMPLETE | Unidad | EVENTO | 1
24 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: VALVULA DE FLUSH | Unidad | EVENTO | 1
25 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: POWER SUPPLY, AC-DC | Unidad | EVENTO | 1
26 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: BATERIA, 12V 7AH | Unidad | EVENTO | 1
27 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: CONTROL SAMPLE BOARD | Unidad | EVENTO | 1
28 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: PORT, CONE M20 TRANSPARENT | Unidad | EVENTO | 1
29 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: CABLE CONECTOR DE CELDA DE OXIGENO | Unidad | EVENTO | 1
30 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: MANIFOLD ASSEMBLY, APL | Unidad | EVENTO | 1
31 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: DIAPHRAGM, APL | Unidad | EVENTO | 1
32 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: CANISTER REUTILIZABLE (INCLUYE 40 UNID DE FILTROS) | Unidad | EVENTO | 1
33 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: EXHALATION VALVE ASSEMBLY | Unidad | EVENTO | 1
34 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: SEAT, EXHALATION VALVE | Unidad | EVENTO | 1
35 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: BELLOWS HOUSING | Unidad | EVENTO | 1
36 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: FUELLE | Unidad | EVENTO | 1
37 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: SEAL, BASE | Unidad | EVENTO | 1
38 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: FLOW SENSOR ASSEMBLY | Unidad | EVENTO | 1
39 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: VENT ENGINE ASSEMBLY | Unidad | EVENTO | 1
40 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: INSPIRATORY FLOW CONTROL VALVE | Unidad | EVENTO | 1
41 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: DISPLAY MODULE ASSEMBLY | Unidad | EVENTO | 1
42 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: KEYBOARD, FRONT PANEL | Unidad | EVENTO | 1
43 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: DC TO AC INVERTER 5W | Unidad | EVENTO | 1
44 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: ROTARY ENCODER, SWITCH | Unidad | EVENTO | 1
45 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: PERILLA | Unidad | EVENTO | 1
46 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: PERILLA Y SWITCH | Unidad | EVENTO | 1
47 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: TUBULADORA DE PANI | Unidad | EVENTO | 1
48 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: VENTILADOR (COOLER) | Unidad | EVENTO | 1
49 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: CARCASA | Unidad | EVENTO | 1
50 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: TECLADO/MEMBRANA | Unidad | EVENTO | 1
51 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: ABSORBENTE PARA CERO | Unidad | EVENTO | 1
52 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: TECLADO | Unidad | EVENTO | 1
53 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: TAPA FRONTAL-ESP | Unidad | EVENTO | 1
54 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: CARCASA DEL MODULO, BLANCO | Unidad | EVENTO | 1
55 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: VALVULA APL | Unidad | EVENTO | 1
56 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: PERILLA DE MANDO DEL VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1
57 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: MODULO DE GASES DEL MONITOR | Unidad | EVENTO | 1
58 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: SOPORTE DE ACCESORIOS DEL MONITOR | Unidad | EVENTO | 1
59 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: VENTILADOR MONITORING BOARD | Unidad | EVENTO | 1
60 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: BATERIA INTERNA DEL VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1
61 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: BATERIA INTERNA DEL MONITOR MULTIPARAMETRICO | Unidad | EVENTO | 1
62 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: PROVISION DE PLACA STP | Unidad | EVENTO | 1
63 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: PLACA PANI | Unidad | EVENTO | 1
64 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: PLACA ECG/RESP | Unidad | EVENTO | 1
65 | 73171602-006 | Provisión y Cambio de: TECLADO | Unidad | EVENTO | 1
66 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]