## items
Ítems del llamado Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniera y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022 con ID: 400199
LOTE NRO: 1
Aula Facultad de Ingenieria, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Obrador para personal - medidas 5m.x3m. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.2 |  | Cartel de Obra 2,00m x1,50m de lona Vinílica con Estructura Metálica y Soporte según diseños amurado en planta baja | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.3 |  | Retiro de aberturas | Unidad | 4 |  | 0
1.4 |  | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 210 |  | 0
1.5 |  | Instalación Eléctrica Provisoria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.6 |  | Reparación de fisuras en zona de ventanas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.7 |  | Bandeja salvavidas de seguridad perimetral sector aulas (según diseño ) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.8 |  | Retiro de ventana tipo balancín | Unidad | 1 |  | 0
1.9 |  | Readecuación de cableados sobre losa existente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.10 |  | Excavación de suelo para desagües | Metros cúbicos | 1,6 |  | #VALUE!
2 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Demolición de mampostería y retiro | Metros cuadrados | 10 |  | 0
3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Pilares de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 4,4 |  | #VALUE!
3.2 |  | Encadenado Superior de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 3,5 |  | #VALUE!
4 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Mampostería de ladrillo ceramico laminado, hueco 21 agujeros, espesor 0,15m. incluye envarillado 2 Ø de 6 mm. en dos sectores de la mampostería, una cara vista | Metros cuadrados | 88 |  | 0
4.2 |  | Mampostería de ladrillo común, espesor 0,15m. incluye envarillado 2 Ø de 6 mm. en dos sectores de la mampostería | Metros cuadrados | 105 |  | 0
5 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Junta de dilatación en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapa junta de aluminio de 15cm de ancho | Metro lineal | 20 |  | 0
5.2 |  | Horizontal con mortero 1:3 + hidrófugo | Metros cuadrados | 57 |  | 0
6 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo | Metros cuadrados | 221 |  | 0
6.2 |  | De vigas y columnas a una capa grueso y filtrado exterior | Metros cuadrados | 120 |  | 0
6.3 |  | De Mochetas en Ventanas y Puertas esp. 10 cm | Metro lineal | 45 |  | 0
6.4 |  | Interior a 2 capas grueso mas fino | Metros cuadrados | 221 |  | 0
7 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Ventana basculante de aluminio anodizado color negro (incluye virios fumé de 6mm espesor). 2,50x1,30m. Según diseño | Unidad | 2 |  | 0
7.2 |  | Ventana basculante de aluminio anodizado color negro (incluye virios fumé de 6mm espesor). 1,80x1,30m.Según diseño | Unidad | 2 |  | 0
7.3 |  | Ventana basculante de aluminio anodizado color negro (incluye virios fumé de 6mm espesor). 1,90x1,30m.Según diseño | Unidad | 1 |  | 0
7.4 |  | Ventana basculante de aluminio anodizado color negro (incluye virios fumé de 6mm espesor). 0,40x1,30.Según diseño | Unidad | 1 |  | 0
7.5 |  | Ventana basculante de aluminio anodizado color negro (incluye virios fumé de 6mm espesor). 0,90x1,30.Según diseño | Unidad | 1 |  | 0
7.6 |  | Puerta de dos hojas metalica,incluye marco herrajes, vidrio y cerradura de 1,50*3,00 según diseño | Unidad | 1 |  | 0
7.7 |  | Puerta abatible de una hoja metalica,incluye marco herrajes, vidrio y cerradura 1,00 *3.00 según diseño | Unidad | 1 |  | 0
7.8 |  | Puerta abatible de una hoja metalica,incluye marco herrajes, vidrio y cerradura. Según diseño de 1,00*2,10 en deposito. Según diseño. | Unidad | 1 |  | 0
8 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Piso de ceramica esmaltada de 45x45 PEI 4 | Metros cuadrados | 173 |  | 0
8.2 |  | Contrapiso de Hormigón de cascotes compactado espesor 0,10cm | Metros cuadrados | 173 |  | 0
8.3 |  | Carpeta de asiento tipo alisado para piso cerámico | Metros cuadrados | 173 |  | 0
8.4 |  | Zócalo | Metro lineal | 55 |  | 0
9 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 26 sobre estructura de cabriadas metalicas con perfiles metálicos tipo "U", "C" y "L" s/ diseño y especificaciones que se adjuntan en plano de calculo estructural. | Metros cuadrados | 209 |  | 0
9.2 |  | Aislación con polietileno expandido aluminizado una cara de 10 cm. | Metros cuadrados | 209 |  | 0
9.3 |  | Cielorraso de madera de machimbre con estructura de soporte de armazón de madera (incluye pintura al barniz manos necesarias) y escotilla de acceso en galeria | Metros cuadrados | 36 |  | 0
9.4 |  | Cornisa de madera para cielorraso incluye pintura al barniz manos necesarias | Metro lineal | 41 |  | 0
9.5 |  | Colocación de cielorraso de PVC color blanco con estructura metálica de caños estructural 20x20mm y colgantes de 20x30 mm según especificaciones técnicas incluye escotilla y corniza | Metros cuadrados | 162 |  | 0
10 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Interiores y exteriores al látex manos necesarias | Metros cuadrados | 198 |  | 0
10.2 |  | De Mochetas en ventanas al látex exterior, manos necesarias | Metro lineal | 61 |  | 0
10.3 |  | De aberturas de madera | Metros cuadrados | 6,7 |  | #VALUE!
10.4 |  | De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias | Metros cuadrados | 97 |  | 0
11 | 72102602-010 | Colocacion de pasamano | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Barandilla con parantes metálicos de 10cmx10cm (cada un metro), pasamanos de caños metálicos 1 1/2", caños de metálicos de 1" horizontales. Incluye pintura. Según diseño | Metro lineal | 25 |  | 0
12 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | Canaleta de chapa galvanizada de desarrollo 1,20m según diseño | Metro lineal | 24 |  | 0
12.2 |  | Caños de bajada de pvc de 100 mm | Metro lineal | 60 |  | 0
12.3 |  | Cenefa de chapa Nº 24 con estructura metálica según diseño | Metro lineal | 32 |  | 0
12.4 |  | Desagüe Pluvial ,con mamposteria y fondo de ladrillo común 0,15m ancho 0,45 incluye rejilla metálica | Metro lineal | 16 |  | 0
13 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Cajas metalicas hexagonales | Unidad | 2 |  | 0
13.2 |  | Cajas metálicas rectangulares para punto y toma | Unidad | 20 |  | 0
13.3 |  | Equipos de focos de bajo consumo de rosca fina de 40w con portalámparas | Unidad | 12 |  | 0
13.4 |  | Equipos de focos de bajo consumo de rosca fina de 20w con portalámparas | Unidad | 6 |  | 0
13.5 |  | Caño corrugado antillama de 3/4" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.6 |  | Cable de 4 mm2 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.7 |  | Interruptor | Unidad | 1 |  | 0
13.8 |  | Interruptor doble | Unidad | 1 |  | 0
13.9 |  | Toma corriente doble con puesta a tierra | Unidad | 16 |  | 0
13.10 |  | Tablero seccional metalico de embutir con barras de RST, N y T para 24 llaves TM y 1 llave de corte general | Unidad | 1 |  | 0
13.11 |  | Ventilador de techo de 7 velocidades, con todos sus accesorios, incluye llaves | Unidad | 6 |  | 0
13.12 |  | Tablero seccional metalico de embutir con barras de RST, N y T para 24 llaves TM y 1 llave de corte general | Unidad | 1 |  | 0
13.13 |  | Instalacion de circuitos para AA | Unidad | 2 |  | 0
14 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | Limpieza final de obra | Unidad | 1 |  | 0
15 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1 |  | 0
15.1 |  | Replanteo de obra. | Metros cuadrados | 86 |  | 0
15.2 |  | Instalación Eléctrica Provisoria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
16 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Unidad | 1 |  | 0
16.1 |  | Retiro de estructura de madera y metálica de entrepiso | Unidad | 2 |  | 0
16.2 |  | Demolición de Mampostería para vanos y pared de convocó | Metros cuadrados | 60,05 |  | #VALUE!
16.3 |  | Retiro de Aberturas Metálicas tipo Balancín | Unidad | 6 |  | 0
17 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 |  | 0
17.1 |  | Reparación de estructura de hormigón armado con armaduras expuestas. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
18 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1 |  | 0
18.1 |  | Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros, esp 0.15m en vanos de aberturas retiradas | Metros cuadrados | 3,78 |  | #VALUE!
18.2 |  | Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros esp 0.15m | Metros cuadrados | 6,45 |  | #VALUE!
19 | 72152905-001 | Servicio de trabajos en hierro estructural | Unidad | 1 |  | 0
19.1 |  | Placa base Planchuela de 3mm. con Rigidizador (150mmx260mm) - soldadura 10x20, 4 pernos de anclaje bulones expansivos 10mm., en cada planchuela | Unidad | 44 |  | 0
19.2 |  | Vigas Metálicas - Perfil "U" 150x50x4mm en doble cajón soldado 100.0 ml" | Metro lineal | 100 |  | 0
19.3 |  | Guardacuerpo - baranda metalica con estructura de caño redondo de 2"Ø y tubos de 1"Ø según diseño | Metro lineal | 5,15 |  | #VALUE!
20 | 72131601-999 | Construccion y/o colación de dinteles | Metro lineal | 1 |  | 0
20.1 |  | Dintel de varilla de 2 Ø de 8 mm. sobre aberturas | Metro lineal | 4,6 |  | #VALUE!
21 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 1 |  | 0
21.1 |  | Divisorias de yeso acartonado, altura 2,20m - espesor 10cm incluye estructura portante | Metros cuadrados | 62,18 |  | #VALUE!
22 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 |  | 0
22.1 |  | Exterior salpicado cemento 1:3, con agregado impermeabilizante | Metros cuadrados | 109,48 |  | #VALUE!
22.2 |  | Interior a una capa con agregado impermeabilizante y terminación filtrado | Metros cuadrados | 21,04 |  | #VALUE!
23 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1 |  | 0
23.1 |  | Carpeta de asiento | Metros cuadrados | 50 |  | 0
23.2 |  | Pisos de cerámica esmaltada 40x40cm de alto tránsito PEI4 o PEI 5 - planta baja | Metros cuadrados | 50 |  | 0
23.3 |  | Zócalo cerámico - planta baja | Metro lineal | 8,5 |  | #VALUE!
23.4 |  | Zócalo de madera de pino | Metro lineal | 48,73 |  | #VALUE!
23.5 |  | Piso de machimbre de pino de 3/4" sobre estructura metálica atornillada con tornillos autoperforante | Metros cuadrados | 50 |  | 0
24 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
24.1 |  | Tablero seccional metálico de embutir con barras de RST, N y T para 16 llaves TM y 1 llave de corte general | Unidad | 1 |  | 0
24.2 |  | Llave TM de 1x10A | Unidad | 3 |  | 0
24.3 |  | Llave TM de 1x16A | Unidad | 3 |  | 0
24.4 |  | Llave TM. de 3x20 A. | Unidad | 1 |  | 0
24.5 |  | Llave TM. de 25 A. para circuito de A.A. | Unidad | 3 |  | 0
24.6 |  | Cable de 4 X4 mm2 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
24.7 |  | Cable de 4mm2 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
24.8 |  | Cable de 2mm2 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
24.9 |  | Caño corrugado antillama de 1" de tablero general a tablero seccional de planta alta | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
24.10 |  | Caño corrugado antillama de 3/4" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
24.11 |  | Caja rectangular de PVC para punto y toma corriente | Unidad | 20 |  | 0
24.12 |  | Caja hexagonal de PVC para toma artefacto | Unidad | 20 |  | 0
24.13 |  | Panel de adosar en C°R° tipo LED 1x24w, 4100 ºK | Unidad | 16 |  | 0
24.14 |  | Llave de dos puntos y toma corriente | Unidad | 4 |  | 0
24.15 |  | Llave bipolar para A.A. | Unidad | 3 |  | 0
24.16 |  | Toma corriente doble con puesta a tierra | Unidad | 13 |  | 0
24.17 |  | Circuito para Luz de Emergencia | Unidad | 3 |  | 0
24.18 |  | Paneles de adosar cuadradas tipo Led De 1x24w. | Unidad | 12 |  | 0
24.19 |  | Luminarias Led Colgantes De 45w ? 6.500°K Bc | Unidad | 6 |  | 0
24.20 |  | Lámparas de adosar en pared de 1x25w | Unidad | 3 |  | 0
24.21 |  | Llave TM de 3x80A para tablero general de planta baja | Unidad | 2 |  | 0
25 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 |  | 0
25.1 |  | Puerta placa de cedro de 0,90x2,10m c/marco de cedro o similar de 2"x6" c/ contramarco,c/barniz manos necesaria incluye herrajes, y cerradura tipo manija y tambor. | Unidad | 3 |  | 0
25.2 |  | Ventana corrediza de carpintería de aluminio con vidrios trasparentes templados de 6 mm de 2,20 x 1,20m sobre paredes divisorias de yeso acartonado | Unidad | 2 |  | 0
26 | 72152605-001 | Servicio de instalación y reparación de cielorrasos | Unidad | 1 |  | 0
26.1 |  | Colocación de Cielorraso de PVC color blanco con estructura metalica de caños 20x20mm y colgantes de 20x30mm segun especificaciones tecnicas, incluye corniza | Metros cuadrados | 216,5 |  | #VALUE!
27 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 |  | 0
27.1 |  | Pintura exterior al látex, manos necesarias | Metros cuadrados | 98,29 |  | #VALUE!
27.2 |  | Pintura interior al látex, manos necesarias | Metros cuadrados | 149,23 |  | #VALUE!
27.3 |  | Esmalte sintetico con antioxido para baranda metalica de escalera | Metro lineal | 5,15 |  | #VALUE!
27.4 |  | Pintura para piso de machimbre en entrepiso | Metros cuadrados | 50 |  | 0
28 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 |  | 0
28.1 |  | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Residencia Universitaria, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Replanteo de obra | Metro lineal | 45 |  | 0
1.2 |  | Cartel de obra 2,00m x1,50m de lona vinílica con estructura metálica y soporte para suelo | Unidad | 1 |  | 0
1.3 |  | Obrador para personal medidas 5,0m x 3,0 m | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.4 |  | Instalación eléctrica provisoria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.5 |  | Retiro de puerta placa de una hoja | Unidad | 4 |  | 0
1.6 |  | Retiro de ventana tipo balancín de 0,99 x 0,58m | Unidad | 3 |  | 0
1.7 |  | Retiro de ventana tipo balancín 1,20x1,40m | Unidad | 3 |  | 0
1.8 |  | Retiro de bandeja de 4 fluorecentes | Unidad | 15 |  | 0
1.9 |  | Retiro de instalación eléctrica de cocina (incluye demolición de revoque necesaria) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.10 |  | Retiro de puerta placa doble hoja | Unidad | 2 |  | 0
1.11 |  | Retiro de mesada de granito y adecuación según plano | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72103004-001 | Servicio de Excavación Estructural | Unidad | 2,52 |  | #VALUE!
2.1 |  | Excavación para cimiento | Metros cúbicos | 2,52 |  | #VALUE!
3 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 8,11 |  | #VALUE!
3.1 |  | Relleno y compactación de suelo | Metros cúbicos | 8,11 |  | #VALUE!
4 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Zócalo calcáreo | Metro lineal | 63,39 |  | #VALUE!
4.2 |  | Contrapiso de 10cm | Metros cuadrados | 100,11 |  | #VALUE!
4.3 |  | Piso calcáreo | Metros cuadrados | 100,11 |  | #VALUE!
4.4 |  | Revestimiento en paredes de cocina | Metros cuadrados | 2,77 |  | #VALUE!
4.5 |  | Techo de chapa y estructuras | Metros cuadrados | 30,99 |  | #VALUE!
4.6 |  | Piso de baldoson de cemento | Metros cuadrados | 24 |  | 0
4.7 |  | Ladrillo común de 15cm de ancho | Metros cuadrados | 29,43 |  | #VALUE!
5 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 1 |  | 0
5.1 |  | Pilares de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 2,95 |  | #VALUE!
5.2 |  | Vigas de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 3,2 |  | #VALUE!
6 | 72101607-003 | Reparacion de pared | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6.1 |  | Arreglo de pared alrededor de aberturas incluye mochetas y revoque. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista Esp. 0,15m. | Metros cuadrados | 16,77 |  | #VALUE!
7.2 |  | De ladrillos cerámico comunes 0,15 m con envarillado de 2 ø 6 a la altura de 0,50 m y 1.20m en paredes ciegas y en paredes con aberturas envarillado de 2 ø 8 con sobre y bajo aberturas | Metros cuadrados | 223,83 |  | #VALUE!
7.3 |  | Pilares de 0.25x0.25m de ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista con alma de hormigón con varillas 4ø10 | Unidad | 5 |  | 0
7.4 |  | Pilar de 0.50x0.30m de ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista con alma de hormigón con varillas 4ø10 | Unidad | 1 |  | 0
8 | 72131601-999 | Construccion y/o colación de dinteles | Metro lineal | 42,16 |  | #VALUE!
8.1 |  | Dinteles de concreto y varillas de hierro 2 Ø 8mm | Metro lineal | 42,16 |  | #VALUE!
9 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Aislación con pintura asfáltica de muro de nivelación 0,30 m en U | Metro lineal | 15,67 |  | #VALUE!
9.2 |  | Vertical en muros salpicado con mortero 1:3 + HIDRÓFUGO | Metros cuadrados | 42,16 |  | #VALUE!
10 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1 |  | 0
10.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm | Metros cuadrados | 138,1 |  | #VALUE!
10.2 |  | Carpeta asiento de piso | Metros cuadrados | 138,1 |  | #VALUE!
10.3 |  | Piso Baldoson de 40cm x 40cm | Metros cuadrados | 22,01 |  | #VALUE!
10.4 |  | Pisos de cerámica esmaltada de alto tránsito tipo PEI 5 | Metros cuadrados | 131,39 |  | #VALUE!
10.5 |  | Zócalo para piso de cerámica esmaltada h= 10cm | Metros cuadrados | 99,49 |  | #VALUE!
11 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1 |  | 0
11.1 |  | Exterior a una capa c/ hidrófugo y terminación con filtrado | Metros cuadrados | 226,34 |  | #VALUE!
11.2 |  | Interior a una capa c/ hidrófugo y terminación con filtrado | Metros cuadrados | 251,96 |  | #VALUE!
12 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | Puerta placa de cedro de 1,00x2,10m c/marco de cedro o similar de 2"x6" c/ contramarco,c/barniz manos necesaria incluye herrajes, y cerradura y tambor y brazo antipánico. | Unidad | 3 |  | 0
12.2 |  | Puerta de carpintería de aluminio color negro con vidrios templados transparentes esp. 6mm, cerraduras, manillas verticales y brazo antipánico, incluye accesorios y herrajes y mecanismo de cierre automático tipo brazo extendible. Dimensiones 1,60x2,10m con una hoja fija según diseño. | Unidad | 2 |  | 0
12.3 |  | Puerta de carpintería de aluminio color negro con vidrios templados transparentes esp. 6mm, cerraduras, manillas verticales y brazo antipánico, incluye accesorios y herrajes y mecanismo de cierre automático. Dimensiones 1,60x2,90m con una hoja fija y paño superior con vidrio, según diseño. | Unidad | 1 |  | 0
12.4 |  | Ventana de aluminio anodizado de 2,00 x1,00m con marco de aluminio color negro y vidrio templado fumé de 6mm de espesor con 2 hojas corrediza y una hoja fija. | Unidad | 6 |  | 0
12.5 |  | Ventana de aluminio anodizado color negro de 2,00 x1,60m con marco de aluminio y vidrio templado fumé de 6mm de espesor con 2 hojas corrediza y un paño inferior fijo. | Unidad | 4 |  | 0
12.6 |  | Ventana de alumnio anodizado color negro de 1,60x2,00m con marco aluminio y vidrio templado fumé de 6mm de espesor con tres hojas, una hoja superior fija y dos hojas corredizas | Unidad | 1 |  | 0
12.7 |  | Ventana de alumnio anodizado color negro de 1,00x0,60m con marco aluminio y vidrio templado fumé de 6mm de espesor con dos hojas, una hoja corrediza | Unidad | 1 |  | 0
12.8 |  | Portón metálico vehicular de 4,00x2,10m, dos hojas batiente, incluye herrajes y cerraduras tipo pasador, sujeto a perfil metálico amurado a pilar de ladrillo. | Unidad | 3 |  | 0
13 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 27 sobre estructura reticulada de perfiles metálicos según diseño y especificaciones | Metros cuadrados | 126,9 |  | #VALUE!
13.2 |  | Aislación de espuma de polietileno con 2 caras aluminizadas de 10mm para techo | Metros cuadrados | 126,9 |  | #VALUE!
13.3 |  | Babeta de chapa Nº 27 con desarrollo de 0,60m | Metro lineal | 42,96 |  | #VALUE!
13.4 |  | Cenefa Nº24 de 50cm de desarrollo | Metro lineal | 13,5 |  | #VALUE!
13.5 |  | Colocación de cielorraso de PVC color blanco con estructura metálica de caños estructural 20x20mm y colgantes de 20x30 mm según especificaciones técnicas incluye escotilla y cornisa | Metros cuadrados | 126,9 |  | #VALUE!
13.6 |  | Cielorraso de yeso acartonado exterior con estructura metálica | Metros cuadrados | 3 |  | 0
14 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | Canaleta de chapa Nº24 embutida desarrollo 0,60m (Incluye esmalte sintético, antióxido y garganta circular) | Metro lineal | 24,61 |  | #VALUE!
14.2 |  | Canaleta de chapa Nº24 con desarrollo 0,60m (Incluye esmalte sintético, antióxido y garganta circular) | Metro lineal | 20,66 |  | #VALUE!
14.3 |  | Cañería de bajada de PVC 100mm color blanco con elementos de sujeción con codo de PVC de 100mm con garganta cilíndricas hasta registro(incluye sellado entre garganta cilíndrica y bajada de PVC). | Metro lineal | 29,2 |  | #VALUE!
15 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 |  | 0
15.1 |  | Foco tipo LED con portafoco rosca fina 18 w | Unidad | 15 |  | 0
15.2 |  | Tablero de embutir metálico de 18 llaves TM y un corte general con barras R,S, T, N neutro y tierra | Unidad | 1 |  | 0
15.3 |  | Cable de 4x10 mm2 | Unidad Medida Global | 20 |  | 0
15.4 |  | Cable de 4 mm2 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
15.5 |  | Cable de 2 mm2 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
15.6 |  | Caño PVC de 1" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
15.7 |  | Caño Corrugado de 3/4 | Unidad Medida Global | 10 |  | 0
15.8 |  | Toma corriente doble con puesta a tierra | Unidad | 8 |  | 0
15.9 |  | Caja Rectangular | Unidad | 20 |  | 0
15.10 |  | Caja Hexagonal | Unidad | 5 |  | 0
15.11 |  | Llave TM de 10A | Unidad | 4 |  | 0
15.12 |  | Llave TM de 16A | Unidad | 8 |  | 0
15.13 |  | Lave Tm de 3 x32 A | Unidad | 2 |  | 0
15.14 |  | Luminarias para exterior | Unidad | 10 |  | 0
15.15 |  | Registro eléctrico para cable NYY de 35x35 con tapa de hormigón con piso igual al existente. | Unidad | 2 |  | 0
16 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 |  | 0
16.1 |  | Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios cañerías de pvc 3/4" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
16.2 |  | Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado | Unidad | 1 |  | 0
16.3 |  | Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm | Unidad | 2 |  | 0
16.4 |  | Cañería de PVC Ø 3/4" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
16.5 |  | Cañería de PVC Ø 1/2" | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
16.6 |  | Registro de 40x40 con doble tapa de hormigón | Unidad | 1 |  | 0
16.7 |  | Canilla pico manguera 1/2" de bronce | Unidad | 1 |  | 0
16.8 |  | Provisión y colocación de Inodoro blanco o color con cisterna alta | Unidad | 1 |  | 0
16.9 |  | Provisión y colocación de Jaboneras | Unidad | 1 |  | 0
16.10 |  | Provisión y colocación de Portarrollos | Unidad | 1 |  | 0
16.11 |  | Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 0,7x0,45 | Unidad | 1 |  | 0
16.12 |  | Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm | Metro lineal | 1,15 |  | #VALUE!
16.13 |  | Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm | Metro lineal | 1,15 |  | #VALUE!
16.14 |  | Accesorios de seguridad - barras de caños metálicos de 2" para discapacitados en baños, según norma PNA | Unidad | 3 |  | 0
16.15 |  | Ducha con manguera para discapacitados | Unidad | 1 |  | 0
16.16 |  | Espejo de 1,80x0,90 con elementos de fijación | Unidad | 1 |  | 0
17 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1 |  | 0
17.1 |  | Pintura interior al látex manos necesarias | Metros cuadrados | 524,42 |  | #VALUE!
17.2 |  | Pintura exterior al látex manos necesarias | Metros cuadrados | 428,7 |  | #VALUE!
18 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros | Metros cuadrados | 1 |  | 0
18.1 |  | Revestimiento cerámico para cocinas | Metros cuadrados | 19,42 |  | #VALUE!
18.2 |  | Revestimiento cerámico tipo símil madera para fachada | Metros cuadrados | 34,8 |  | #VALUE!
19 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro | Metro lineal | 1 |  | 0
19.1 |  | Muralla de ladrillo común de 15cm de ancho y 2 metros de altura con pilares de 30x30cm cada 2 metros (incluye cimiento de piedra bruta colocada de 40x60cm y nivelación de ladrillo de 30cm ) | Metro lineal | 42,4 |  | #VALUE!
19.2 |  | Pilares de 40x40 cm de ladrillo laminado con cimiento de piedra bruta colocada y muro de nivelación de 15 cm incluye rejas según diseño | Metro lineal | 45,57 |  | #VALUE!
20 | 11111604-001 | Mesada de granito | Unidad | 1 |  | 0
20.1 |  | Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y cuatro bachas de acero inoxidable c/ grifo de agua fría para mesada con pico móvil alto (incluye accesorios). | Metros cuadrados | 9,16 |  | #VALUE!
20.2 |  | Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm | Metro lineal | 21,86 |  | #VALUE!
20.3 |  | Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm | Metro lineal | 18,26 |  | #VALUE!
21 | 82101502-9999 | Adecuación de Carteles metálicos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
21.1 |  | Letras corpóreas en acero inoxidable | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
22 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
22.1 |  | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]