## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION con ID: 400213
LOTE NRO: 1
Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Distribución. , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 83101504-996 | PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES | Unidad | 1
1.1 |  | Movilizacion, limpieza y replanteo | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 1,68
1.3 |  | Mampostería de nivelación de 0,30 m | Metros cuadrados | 1,05
1.4 |  | Aislación horizontal de muro | Metros cuadrados | 7
1.5 |  | Relleno y compactación | Metros cuadrados | 1,13
1.6 |  | Mamposteria de elevación de 0,15 m. de ladrillo común | Metros cuadrados | 15,37
1.7 |  | Mamposteria de elevación de 0,15 m. de ladrillo convocó | Metros cuadrados | 0,24
1.8 |  | Techo de Hormigón Armado con marquesina de 50 cm | Metros cúbicos | 0,6
1.9 |  | Impermeabilización de losa de techo con membrana asfáltica, con aluminio (espesor = 4 mm.) | Metros cuadrados | 7,5
1.10 |  | Revoque filtrado de mampostería y techo | Metros cuadrados | 45,74
1.11 |  | Loseta de H°A° p/dosador (esp.=0,08; ancho=0,40 m.; largo=1,00 m.) | Unidad Medida Global | 1
1.12 |  | Provisión e instalación de tanque de solución de cloro (De 250 l.- F°V°) | Unidad | 1
1.13 |  | Contrapiso de hormigón 1:3:6 (espesor= 0,07 m.) | Unidad | 1
1.14 |  | Muro perimetral de mampostería de 0,15 m. | Metros cuadrados | 8,25
1.15 |  | Piso de H°A° de caseta y vereda perimetral (espesor = 0,08 m.) | Metros cúbicos | 1,13
1.16 |  | Provisión y colocación de marco y puerta metálica (0,90 x 2,10 m.), con todos sus accesorios, herrajes y cerradura | Unidad | 1
1.17 |  | Pintura de paredes y techo al agua (interior y exterior) | Metros cuadrados | 45,74
1.18 |  | Pintura antioxido y esmalte sintético de aberturas metálicas | Metros cuadrados | 1,89
1.19 |  | Instalación eléctrica completa (llaves, cables, artefactos, ductos, artefactos eléctricos, tablero y cajas, según capacidad de carga del equipo de bombeo) | Unidad Medida Global | 1
1.20 |  | Tomacorrientes (2) y puntos (2) | Unidad | 4
1.21 |  | Registro 0,50 x 0,50 x 0,50 m.c/tapa H°A° (p/ caseta y pilastra) | Unidad | 2
1.22 |  | Registro 0,60 x 0,60 x 0,60 m.c/tapa H°A° (p/ llave de paso de salida de tanque) | Unidad | 1
1.23 |  | Acometida y puesto de medición | Unidad Medida Global | 1
1.24 |  | Instalación de agua corriente | Unidad Medida Global | 1
1.25 |  | Instal. Hidráulica p/el sistema de dosificación del cloro | Unidad | 1
1.26 |  | Provisión de hipoclorito de sodio al 12% | Litros | 50
1.27 |  | Cartel de obras (dimensión, colocación, texto y pintura, acorde a especif. técnicas) | Unidad Medida Global | 1
1.28 |  | Cerca de vallado perimetral 7m (los 4 lados) | Unidad Medida Global | 1
1.29 |  | Trámite y pago por derecho de conexión y garantía de consumo (ANDE) | Unidad | 1
2 | 83101504-984 | PERFORACION DE POZO ARTESIANO | Unidad | 1
2.1 |  | Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo MGG rotopercusor (máquina de porte grande). | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | Estudio Hidrogeológico | Unidad | 1
2.3 |  | Perforación de suelo en diámetro en, 8", 12 1/4", con inyección de lodo ventonítico o polímero | Metros | 150
2.4 |  | Perfilaje eléctrico y radiactivo del pozo, parámetro, rayos gamma, potencial espontáneo, resistividad puntual, resistividad graficado automático. | Metros | 100
2.5 |  | Prueba de bombeo durante 48 horas. | Unidad Medida Global | 1
2.6 |  | Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo 30 m. | Metros | 30
2.7 |  | Informe técnico geológico del pozo. | Unidad Medida Global | 1
2.8 |  | Limpieza y desarrollo con compresor. | Unidad Medida Global | 1
2.9 |  | Informe final y análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo. | Unidad Medida Global | 1
2.10 |  | Provisión y colocación de Tubos PVC Standard 128 mm (4? Nominal geomecánico). | Metros | 110
2.11 |  | Provisión y colocación de Filtros PVC Standard Ranura 0,75mm, 128mm (4? Nominal). 58 m 4*10 Roscable. | Metros | 40
2.12 |  | Provisión y colocación de tapón inferior PVC aditivado 128 mm. | Unidad | 1
2.13 |  | Provisión y colocación de centralizadores metálicos 128 mm Nominal. | Unidad | 10
2.14 |  | Provisión y colocación de grava cuarzosa silicea seleccionada de 1-3 mm. | Kilogramos | 2.500
3 | 83101504-998 | PROVISION Y MONTAJE DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO Y ACCESORIOS | Unidad | 1
3.1 |  | Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) conjunto transformador monofásico de 25 Kva. | Unidad Medida Global | 1
3.2 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento del conjunto electrobomba sumergible de 3 Hp a5,5 Hp, monofásica, 220 V 50 Hz con tablero de arranque original. Incluye provisión de repuestos (electrobomba, capacitor de arranque, rele de baja tensión). | Unidad Medida Global | 1
3.3 |  | Provisión, colocación y puesta a punto de artefactos de iluminación tipo alumbrado público. | Unidad | 2
3.4 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de bomba dosificadora de cloro, con sus accesorios. | Unidad | 1
3.5 |  | Provisión, tendido y montaje de la tubería con accesorio para la línea de educción, cables, y otros | Unidad Medida Global | 1
3.6 |  | Provisión, tendido y montaje de cables del sistema eléctrico, poste de H°A°, etc. (aproximado de acuerdo a la ubicación del pozo). | Unidad Medida Global | 1
3.7 |  | Adiestramiento para el mantenimiento preventivo y reparaciones menores. | Unidad | 1
3.8 |  | Extensiones de línea eléctrica en media tensión, monofásica, acorde a normas de la ANDE. | Unidad Medida Global | 1
3.9 |  | Desinfección del sistema de abastecimiento de agua potable. | Unidad Medida Global | 1
3.10 |  | Provisión de caballete de maniobras con válvulas, acorde a especificaciones. | Unidad Medida Global | 1
3.11 |  | Provisión de cable sumergible en agua tipo taller requerido por tipo de electrobomba. | Metros | 100
3.12 |  | Provisión de boya de nivel, piola de seda tipo marinero de 10mm para 150 m y 15 mm para 200 m de profundidad, accesorios roscables, tapa de pozo, letrero de instrucciones, otros. | Unidad Medida Global | 1
4 | 83101504-989 | PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS | Unidad | 1
4.1 |  | Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PVC Soldable rígido de 60 mm., de 6 kg/cm2 | Metro lineal | 7.341
4.2 |  | Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PVC Soldable rígido de 60 mm., de 10 kg/cm2 | Metro lineal | 250
4.3 |  | Collar de tomada PEAD, de 60 mm | Unidad | 41
4.4 |  | Provisión y tendido de tubería y accesorios de las conexiones domiciliarias, | Unidad | 41
4.5 |  | Provisión de conjunto de herramientas: | Unidad | 1
4.6 |  | Provisión, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de hidrómetros (completo), incluye registros | Unidad | 1
4.7 |  | Adiestramiento para el mantenimiento del sistema | Unidad | 1
5 | 83101504-987 | PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE ELEVADO METALICO Y ACCESORIOS | Unidad | 1
5.1 |  | Estudios geotécnicos del suelo | Unidad | 1
5.2 |  | Fundación para Tanque Elevado Metálico | Unidad Medida Global | 1
5.3 |  | Provisión, montaje y puesta a punto de tanque en estructura metálica. Incluye accesorios de conexión, pinturas y logotipo institucional | Unidad Medida Global | 1
5.4 |  | Provisión, instalación y puesta a punto de pararrayos. Incluye accesorios completos | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Distribución, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 83101504-996 | PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES | Unidad | 1
1.1 |  | Movilización, limpieza y replanteo | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 1,68
1.3 |  | Mampostería de nivelación de 0,30 m | Metros cuadrados | 1,05
1.4 |  | Aislación horizontal de muro | Metros cuadrados | 7
1.5 |  | Relleno y compactación | Metros cuadrados | 1,13
1.6 |  | Mamposteria de elevación de 0,15 m. de ladrillo común | Metros cuadrados | 15,37
1.7 |  | Mamposteria de elevación de 0,15 m. de ladrillo convocó | Metros cuadrados | 0,24
1.8 |  | Techo de Hormigón Armado con marquesina de 50 cm | Metros cúbicos | 0,6
1.9 |  | Impermeabilización de losa de techo con membrana asfáltica, con aluminio (espesor = 4 mm.) | Metros cuadrados | 7,5
1.10 |  | Revoque filtrado de mampostería y techo | Metros cuadrados | 45,74
1.11 |  | Loseta de H°A° p/dosador (esp.=0,08; ancho=0,40 m.; largo=1,00 m.) | Unidad Medida Global | 1
1.12 |  | Provisión e instalación de tanque de solución de cloro (De 250 l.- F°V°) | Unidad | 1
1.13 |  | Contrapiso de hormigón 1:3:6 (espesor= 0,07 m.) | Unidad | 1
1.14 |  | Muro perimetral de mampostería de 0,15 m. | Metros cuadrados | 8,25
1.15 |  | Piso de H°A° de caseta y vereda perimetral (espesor = 0,08 m.) | Metros cúbicos | 1,13
1.16 |  | Provisión y colocación de marco y puerta metálica (0,90 x 2,10 m.), con todos sus accesorios, herrajes y cerradura | Unidad | 1
1.17 |  | Pintura de paredes y techo al agua (interior y exterior) | Metros cuadrados | 45,74
1.18 |  | Pintura antioxido y esmalte sintético de aberturas metálicas | Metros cuadrados | 1,89
1.19 |  | Instalación eléctrica completa (llaves, cables, artefactos, ductos, artefactos eléctricos, tablero y cajas, según capacidad de carga del equipo de bombeo) | Unidad Medida Global | 1
1.20 |  | Tomacorrientes (2) y puntos (2) | Unidad | 4
1.21 |  | Registro 0,50 x 0,50 x 0,50 m.c/tapa H°A° (p/ caseta y pilastra) | Unidad | 2
1.22 |  | Registro 0,60 x 0,60 x 0,60 m.c/tapa H°A° (p/ llave de paso de salida de tanque) | Unidad | 1
1.23 |  | Acometida y puesto de medición | Unidad Medida Global | 1
1.24 |  | Instalación de agua corriente | Unidad Medida Global | 1
1.25 |  | Instal. Hidráulica p/el sistema de dosificación del cloro | Unidad | 1
1.26 |  | Provisión de hipoclorito de sodio al 12% | Litros | 50
1.27 |  | Cartel de obras (dimensión, colocación, texto y pintura, acorde a especif. técnicas) | Unidad Medida Global | 1
1.28 |  | Cerca de vallado perimetral 7m (los 4 lados), con caño galvanizado de 100 mm x 3m altura, portón vehicular 3 m de ancho x 2,20 m de altura, tejido 2 x 2 x 12 (alambre n° 12) altura 2,00 cm | Unidad Medida Global | 1
1.29 |  | Trámite y pago por derecho de conexión y garantía de consumo (ANDE) | Unidad | 1
2 | 83101504-984 | PERFORACION DE POZO ARTESIANO | Unidad | 1
2.1 |  | Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de porte grande). | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | Estudio Hidrogeológico | Unidad | 1
2.3 |  | Diámetro del hoyo: 14 3/4", 12 1/4"y 8?, en toda su longitud, con el método de perforación a tricono e inyección de lodo bentonítico con bomba de lodo | Metros cuadrados | 180
2.4 |  | Perfilaje eléctrico y radiactivo del pozo, parámetro, rayos gamma, potencial espontáneo, resistividad puntual, resistividad graficado automático. | Metros cuadrados | 100
2.5 |  | Prueba de bombeo durante 48 horas. | Unidad Medida Global | 1
2.6 |  | Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo 30 m. | Metros | 30
2.7 |  | Informe técnico geológico del pozo. | Unidad Medida Global | 1
2.8 |  | Limpieza y desarrollo con compresor. | Unidad Medida Global | 1
2.9 |  | Informe final y análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo. | Unidad Medida Global | 1
2.10 |  | Provisión y colocación de Tubos PVC Standard 200 mm (8? Nominal geomecánico). | Metros | 40
2.11 |  | Provisión y colocación de centralizadores metálicos 128 mm Nominal. | Unidad | 10
3 | 83101504-998 | PROVISION Y MONTAJE DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO Y ACCESORIOS | Unidad | 1
3.1 |  | Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) conjunto transformador monofásico de 25 Kva. | Unidad Medida Global | 1
3.2 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento del conjunto electrobomba sumergible de 3 Hp a5,5 Hp, monofásica, 220 V 50 Hz con tablero de arranque original. Incluye provisión de repuestos (electrobomba, capacitor de arranque, rele de baja tensión). | Unidad Medida Global | 1
3.3 |  | Provisión, colocación y puesta a punto de artefactos de iluminación tipo alumbrado público. | Unidad | 2
3.4 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de bomba dosificadora de cloro, con sus accesorios. | Unidad | 1
3.5 |  | Provisión, tendido y montaje de la tubería con accesorio para la línea de educción, cables, y otros | Unidad Medida Global | 1
3.6 |  | Provisión, tendido y montaje de cables del sistema eléctrico, poste de H°A°, etc. (aproximado de acuerdo a la ubicación del pozo). | Unidad Medida Global | 1
3.7 |  | Adiestramiento para el mantenimiento preventivo y reparaciones menores. | Unidad | 1
3.8 |  | Extensiones de línea eléctrica en media tensión, monofásica, acorde a normas de la ANDE. | Unidad Medida Global | 1
3.9 |  | Desinfección del sistema de abastecimiento de agua potable. | Unidad Medida Global | 1
3.10 |  | Provisión de caballete de maniobras con válvulas, acorde a especificaciones. | Unidad Medida Global | 1
3.11 |  | Provisión de cable sumergible en agua tipo taller requerido por tipo de electrobomba. | Metros | 100
3.12 |  | Provisión de boya de nivel, piola de seda tipo marinero de 10mm para 150 m y 15 mm para 200 m de profundidad, accesorios roscables, tapa de pozo, letrero de instrucciones, otros. | Unidad Medida Global | 1
4 | 83101504-989 | PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS | Unidad | 1
4.1 |  | Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PVC Soldable rígido de 60 mm., de 6 kg/cm2 | Metro lineal | 9.237
4.2 |  | Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PVC Soldable rígido de 60 mm., de 10 kg/cm2 | Metro lineal | 500
4.3 |  | Collar de tomada PEAD, de 60 mm | Unidad | 43
4.4 |  | Provisión y tendido de tubería y accesorios de las conexiones domiciliarias | Unidad | 43
4.5 |  | Provisión de conjunto de herramientas | Unidad | 1
4.6 |  | Provisión, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de hidrómetros (completo), incluye registros | Unidad | 1
4.7 |  | Adiestramiento para el mantenimiento del sistema | Unidad | 1
5 | 83101504-987 | PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE ELEVADO METALICO Y ACCESORIOS | Unidad | 1
5.1 |  | Estudios geotécnicos del suelo | Unidad Medida Global | 1
5.2 |  | Fundación para Tanque Elevado Metálico | Unidad Medida Global | 1
5.3 |  | Provisión, montaje y puesta a punto de tanque en estructura metálica. Incluye accesorios de conexión, pinturas y logotipo institucional | Unidad Medida Global | 1
5.4 |  | Provisión, instalación y puesta a punto de pararrayos. Incluye accesorios completos | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Distribución, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 83101504-996 | PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES | Unidad | 1
1.1 |  | Movilización, limpieza y replanteo | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 1,68
1.3 |  | Mampostería de nivelación de 0,30 m | Metros cuadrados | 1,05
1.4 |  | Aislación horizontal de muro | Metros cuadrados | 7
1.5 |  | Relleno y compactación | Metros cuadrados | 1,13
1.6 |  | Mamposteria de elevación de 0,15 m. de ladrillo común | Metros cuadrados | 15,37
1.7 |  | Mamposteria de elevación de 0,15 m. de ladrillo convocó | Metros cuadrados | 0,24
1.8 |  | Techo de Hormigón Armado con marquesina de 50 cm | Metros cúbicos | 0,6
1.9 |  | Impermeabilización de losa de techo con membrana asfáltica, con aluminio (espesor = 4 mm.) | Metros cuadrados | 7,5
1.10 |  | Revoque filtrado de mampostería y techo | Metros cuadrados | 45,74
1.11 |  | Loseta de H°A° p/dosador (esp.=0,08; ancho=0,40 m.; largo=1,00 m.) | Unidad Medida Global | 1
1.12 |  | Provisión e instalación de tanque de solución de cloro (De 250 l.- F°V°) | Unidad | 1
1.13 |  | Contrapiso de hormigón 1:3:6 (espesor= 0,07 m.) | Unidad | 1
1.14 |  | Muro perimetral de mampostería de 0,15 m. | Metros cuadrados | 8,25
1.15 |  | Piso de H°A° de caseta y vereda perimetral (espesor = 0,08 m.) | Metros cúbicos | 1,13
1.16 |  | Provisión y colocación de marco y puerta metálica (0,90 x 2,10 m.), con todos sus accesorios, herrajes y cerradura | Unidad | 1
1.17 |  | Pintura de paredes y techo al agua (interior y exterior) | Metros cuadrados | 45,74
1.18 |  | Pintura antioxido y esmalte sintético de aberturas metálicas | Metros cuadrados | 1,89
1.19 |  | Instalación eléctrica completa (llaves, cables, artefactos, ductos, artefactos eléctricos, tablero y cajas, según capacidad de carga del equipo de bombeo) | Unidad Medida Global | 1
1.20 |  | Tomacorrientes (2) y puntos (2) | Unidad | 4
1.21 |  | Registro 0,50 x 0,50 x 0,50 m.c/tapa H°A° (p/ caseta y pilastra) | Unidad | 2
1.22 |  | Registro 0,60 x 0,60 x 0,60 m.c/tapa H°A° (p/ llave de paso de salida de tanque) | Unidad | 1
1.23 |  | Acometida y puesto de medición | Unidad Medida Global | 1
1.24 |  | Instalación de agua corriente | Unidad Medida Global | 1
1.25 |  | Instal. Hidráulica p/el sistema de dosificación del cloro | Unidad | 1
1.26 |  | Provisión de hipoclorito de sodio al 12% | Litros | 50
1.27 |  | Cartel de obras (dimensión, colocación, texto y pintura, acorde a especif. técnicas) | Unidad Medida Global | 1
1.28 |  | lerca de vallado perimetral 7m (los 4 lados), con caño galvanizado de 100 mm x 3m altura, portón vehicular 3 m de ancho x 2,20 m de altura, tejido 2 x 2 x 12 (alambre n° 12) altura 2,00 cm | Unidad Medida Global | 1
1.29 |  | Trámite y pago por derecho de conexión y garantía de consumo (ANDE) | Unidad | 1
2 | 83101504-984 | PERFORACION DE POZO ARTESIANO | Unidad | 1
2.1 |  | Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de porte grande). | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | Estudio Hidrogeológico | Unidad | 1
2.3 |  | Perforación de suelo en diámetro en 8", 12 1/4", con inyección de lodo ventonítico o polímero, con bomba de lodo pistón y a la pared desnuda con martillo neumático, con equipamiento en diámetro 8", 12 1/4", entubado, engravado, limpieza y desarrollo. La maxima profundizacion de los pozos es de 150m. | Metros | 130
2.4 |  | Perfilaje eléctrico y radiactivo del pozo, parámetro, rayos gamma, potencial espontáneo, resistividad puntual, resistividad graficado automático. | Metros | 100
2.5 |  | Prueba de bombeo durante 48 horas. | Unidad Medida Global | 1
2.6 |  | Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo 30 m. | Metros | 30
2.7 |  | Informe técnico geológico del pozo. | Unidad Medida Global | 1
2.8 |  | Limpieza y desarrollo con compresor. | Unidad Medida Global | 1
2.9 |  | Informe final y análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo. | Unidad Medida Global | 1
2.10 |  | Provisión y colocación de Tubos PVC ciego standar 128 mm (4? Nominal geomecánico). | Metros | 90
2.11 |  | Provisión y colocación de Filtros PVC Standard Ranura 0,75mm, 128mm (4? Nominal). 58 m 4*10 Roscable. | Metros | 40
2.12 |  | Provisión y colocación de tapón inferior PVC aditivado 128 mm. | Unidad | 1
2.13 |  | Provisión y colocación de centralizadores metálicos 128 mm Nominal. | Unidad | 10
2.14 |  | Provisión y colocación de grava cuarzosa silicea seleccionada de 1-3 mm. | Kilogramos | 2.500
3 | 83101504-998 | PROVISION Y MONTAJE DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO Y ACCESORIOS | Unidad | 1
3.1 |  | Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) conjunto transformador monofásico de 25 Kva. | Unidad Medida Global | 1
3.2 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento del conjunto electrobomba sumergible de 3 Hp a5,5 Hp, monofásica, 220 V 50 Hz con tablero de arranque original. Incluye provisión de repuestos (electrobomba, capacitor de arranque, rele de baja tensión). | Unidad Medida Global | 1
3.3 |  | Provisión, colocación y puesta a punto de artefactos de iluminación tipo alumbrado público. | Unidad | 2
3.4 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de bomba dosificadora de cloro, con sus accesorios. | Unidad | 1
3.5 |  | Provisión, tendido y montaje de la tubería con accesorio para la línea de educción, cables, y otros | Unidad Medida Global | 1
3.6 |  | Provisión, tendido y montaje de cables del sistema eléctrico, poste de H°A°, etc. (aproximado de acuerdo a la ubicación del pozo). | Unidad Medida Global | 1
3.7 |  | Adiestramiento para el mantenimiento preventivo y reparaciones menores. | Unidad | 1
3.8 |  | Extensiones de línea eléctrica en media tensión, monofásica, acorde a normas de la ANDE. | Unidad Medida Global | 1
3.9 |  | Desinfección del sistema de abastecimiento de agua potable. | Unidad Medida Global | 1
3.10 |  | Provisión de caballete de maniobras con válvulas, acorde a especificaciones. | Unidad Medida Global | 1
3.11 |  | Provisión de cable sumergible en agua tipo taller requerido por tipo de electrobomba. | Metros | 100
3.12 |  | Provisión de boya de nivel, piola de seda tipo marinero de 10mm para 150 m y 15 mm para 200 m de profundidad, accesorios roscables, tapa de pozo, letrero de instrucciones, otros. | Unidad Medida Global | 1
4 | 83101504-989 | PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS | Unidad | 1
4.1 |  | Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PVC soldable rígido de 60 mm., de 6 kg/cm2. | Metro lineal | 8.196
4.2 |  | Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PVC soldable rígido de 60 mm., de 10 kg/cm2, | Metro lineal | 250
4.3 |  | Collar de tomada PEAD, de 60 mm | Unidad | 120
4.4 |  | Provisión y tendido de tubería y accesorios de las conexiones domiciliarias | Unidad | 120
4.5 |  | Provisión de conjunto de herramientas | Unidad | 1
4.6 |  | Provisión, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de hidrómetros (completo), incluye registros | Unidad | 1
4.7 |  | Adiestramiento para el mantenimiento del sistema | Unidad | 1
5 | 83101504-987 | PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE ELEVADO METALICO Y ACCESORIOS | Unidad | 1
5.1 |  | Estudios geotécnicos del suelo | Unidad Medida Global | 1
5.2 |  | Fundación para Tanque Elevado Metálico | Unidad Medida Global | 1
5.3 |  | Provisión, montaje y puesta a punto de tanque en estructura metálica. Incluye accesorios de conexión, pinturas y logotipo institucional | Unidad Medida Global | 1
5.4 |  | Provisión, instalación y puesta a punto de pararrayos. Incluye accesorios completos | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]