## items
Ítems del llamado LPN - SBE N° 88/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA INCUBADORAS Y MONITORES MULTIPARAMETRICOS DE LA MARCA DRAGER. con ID: 403153
LPN - SBE N° 88/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA INCUBADORAS Y MONITORES MULTIPARAMETRICOS DE LA MARCA DRAGER., Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.200.000.000 Máximo: 2.400.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante incluye provision y cambio para INCUBADORA DRAGER en Asunción y Central | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante incluye provision y cambio para INCUBADORA DRAGER en Interior del Pais | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion-Central para INCUBADORA DRAGER | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del Pais para INCUBADORA DRAGER | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit de Mantenimiento 1 año Isolette 8000 | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit de Mantenimiento 2 año Isolette 8000 | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de kit de servicio de 3 años Isolette 8000 | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit de sensor de oxígeno | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit puerta de acceso | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Regulador de presión 40 psi | Unidad | EVENTO | 1
11 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Valvula solenoide de O2 | Unidad | EVENTO | 1
12 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Recipiente y tapa | Unidad | EVENTO | 1
13 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cubierta de calentador y conducto | Unidad | EVENTO | 1
14 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Evaporador de humedad | Unidad | EVENTO | 1
15 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Grupo del ventilador | Unidad | EVENTO | 1
16 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Junta de silicona | Unidad | EVENTO | 1
17 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto de conexion gestion de condensacion | Unidad | EVENTO | 1
18 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Diafragma | Unidad | EVENTO | 1
19 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cierre Protector de Calor | Unidad | EVENTO | 1
20 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Filtro Isolette | Unidad | EVENTO | 1
21 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Isolator 440D | Unidad | EVENTO | 1
22 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Control de Ventilador | Unidad | EVENTO | 1
23 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cierre Protector de Calor | Unidad | EVENTO | 1
24 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit de Reemplazo Motor | Unidad | EVENTO | 1
25 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Colector | Unidad | EVENTO | 1
26 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto Tarjeta Humedad C2K | Unidad | EVENTO | 1
27 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cojunto cables para Modulo sensor | Unidad | EVENTO | 1
28 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto tarjeta alimentación eléctrica C2K/I8K | Unidad | EVENTO | 1
29 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cubierta Isolette | Unidad | EVENTO | 1
30 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Calentador | Unidad | EVENTO | 1
31 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Panel de Aceso Frontal | Unidad | EVENTO | 1
32 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Panel de Aceso trasero | Unidad | EVENTO | 1
33 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Subconjunto Panel Frontal | Unidad | EVENTO | 1
34 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Modulo sensor Revestido | Unidad | EVENTO | 1
35 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cubierta Inferior | Unidad | EVENTO | 1
36 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit Etiqueta Modulo Sensor | Unidad | EVENTO | 1
37 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Placa Magnética | Unidad | EVENTO | 1
38 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sistema de Soporte y Posicionamiento | Unidad | EVENTO | 1
39 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Anillo de retención Puerto Iris | Unidad | EVENTO | 1
40 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Anillo Puerto Iris Reborde Largo | Unidad | EVENTO | 1
41 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit de Pestillo y Perilla | Unidad | EVENTO | 1
42 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Pantalla Térmica | Unidad | EVENTO | 1
43 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Lente Blanco de Modulo de Sensor | Unidad | EVENTO | 1
44 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cubierta Superior Modulo de Sensor | Unidad | EVENTO | 1
45 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cubierta Inferior Modulo de Sensor | Unidad | EVENTO | 1
46 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Placa Modulo de Sensor | Unidad | EVENTO | 1
47 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Placa Montaje Efecto Resonancia | Unidad | EVENTO | 1
48 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Arnes de Cable | Unidad | EVENTO | 1
49 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Atalaje Cableado | Unidad | EVENTO | 1
50 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cadena del Grano | Unidad | EVENTO | 1
51 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Radiador Calentador | Unidad | EVENTO | 1
52 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Calentador 240V | Unidad | EVENTO | 1
53 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sonda Detección de Movimiento | Unidad | EVENTO | 1
54 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Impeledor | Unidad | EVENTO | 1
55 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Eje de Perilla | Unidad | EVENTO | 1
56 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Eje de Perilla Mano Derecha | Unidad | EVENTO | 1
57 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit de Bisagras | Unidad | EVENTO | 1
58 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Diapositiva Modulo del Sensor | Unidad | EVENTO | 1
59 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Placa de Respaldo de Bisagra | Unidad | EVENTO | 1
60 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Puerta de Acceso | Unidad | EVENTO | 1
61 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Soporte Protector de Calor | Unidad | EVENTO | 1
62 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Arazadera Pantalla Térmica | Unidad | EVENTO | 1
63 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Iman ALNICO | Unidad | EVENTO | 1
64 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Espaciador | Unidad | EVENTO | 1
65 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Adhesivo Protector | Unidad | EVENTO | 1
66 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit de Barra de Elevacion | Unidad | EVENTO | 1
67 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cubierta de Desplazamiento | Unidad | EVENTO | 1
68 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit Covertor de Bisagra Trasero | Unidad | EVENTO | 1
69 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit Modulo Sensor | Unidad | EVENTO | 1
70 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Valvula Control de O2 | Unidad | EVENTO | 1
71 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Grupo Puerta de Acceso Neumatico | Unidad | EVENTO | 1
72 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Actuador 230V Telescopico | Unidad | EVENTO | 1
73 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Placa Conector Tlescopico | Unidad | EVENTO | 1
74 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Botón de Inclinación del Colchon | Unidad | EVENTO | 1
75 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Bisagra Panel de Acceso | Unidad | EVENTO | 1
76 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cables de Sensor de Humedad | Unidad | EVENTO | 1
77 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto de Riel Fairfield | Unidad | EVENTO | 1
78 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto de Riel DIN | Unidad | EVENTO | 1
79 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cubierta de Junta | Unidad | EVENTO | 1
80 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto de Modulo de Entrada de Electricidad | Unidad | EVENTO | 1
81 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit Conjunto de Control de Pedal | Unidad | EVENTO | 1
82 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto Panel de Acceso | Unidad | EVENTO | 1
83 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit Conjunto C2000VHA | Unidad | EVENTO | 1
84 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Abrazadera Pivot Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1
85 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto Pieza 4AD 2IP | Unidad | EVENTO | 1
86 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Placa 4AD 2IP | Unidad | EVENTO | 1
87 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Abrazadera Conjunto Bloque Pivot | Unidad | EVENTO | 1
88 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto Mecánico de Inclinación | Unidad | EVENTO | 1
89 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto de Carcasa Superior | Unidad | EVENTO | 1
90 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sistema de gestion de condensacion | Unidad | EVENTO | 1
91 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Firmware Retrokit | Unidad | EVENTO | 1
92 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit junta puerta de acceso sin goteo | Unidad | EVENTO | 1
93 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Recambio filtro conjunto de puerta de acceso | Unidad | EVENTO | 1
94 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto tarjeta Modulo sensor I8K | Unidad | EVENTO | 1
95 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto tarjeta humedad I8K | Unidad | EVENTO | 1
96 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Montaje de Modulo de sensor I8000 | Unidad | EVENTO | 1
97 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Bandeja superior para Bascula | Unidad | EVENTO | 1
98 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto Control OIML I8000 | Unidad | EVENTO | 1
99 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conectividad Controlador I8000 | Unidad | EVENTO | 1
100 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Balanza PIML | Unidad | EVENTO | 1
101 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Modulo Conector Balanza | Unidad | EVENTO | 1
102 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit HW Para Ajuste OIML | Unidad | EVENTO | 1
103 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Blindaje Perforacion Para Bascula | Unidad | EVENTO | 1
104 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto de cables para Bascula Isolette | Unidad | EVENTO | 1
105 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit de hardware para Bascula Isolette | Unidad | EVENTO | 1
106 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit hardware campo para Bascula Isolette | Unidad | EVENTO | 1
107 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cable de Modulo sensor a controlador | Unidad | EVENTO | 1
108 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Soporte de carga para Bascula Isolette | Unidad | EVENTO | 1
109 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto Estante de Monitor | Unidad | EVENTO | 1
110 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sonda de temperatura Cutanea desechable 10uds | Unidad | EVENTO | 1
111 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon Reutilizable | Unidad | EVENTO | 1
112 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cubierta de incubadora Reutilizable | Unidad | EVENTO | 1
113 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Pasatubos Reutilizable | Unidad | EVENTO | 1
114 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Filtro de Toma de Aire Reutilizable 4 uds | Unidad | EVENTO | 1
115 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Tubos de gestion del Condensado desechable 20 uds | Unidad | EVENTO | 1
116 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Botella de Aspiración con Filtro y Tubo desechable 800 ml 20 uds. | Unidad | EVENTO | 1
117 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Manguito de Puerto Iris desechable 100 uds. | Unidad | EVENTO | 1
118 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sonda de Temperatura Cutanea Reutilizable | Unidad | EVENTO | 1
119 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sonda de Temperatura Cutanea Para Cuidado Canguro desechable 1,5 m 10 uds. | Unidad | EVENTO | 1
120 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Manguito para Abertura de Entrada de Manos desechable 100 uds | Unidad | EVENTO | 1
121 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Tapa para Sonda de Temperatura de Piel desechable 100 Unidades | Unidad | EVENTO | 1
122 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cubierta para Sonda Estandar 100 Unidades | Unidad | EVENTO | 1
123 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Brazal para Puerto de Acceso descartable 100 Unidades | Unidad | EVENTO | 1
124 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sostenedor de Tubo | Unidad | EVENTO | 1
125 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto de Abrazaderas para Tanque de Oxígeno | Unidad | EVENTO | 1
126 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Manguera de O2 | Unidad | EVENTO | 1
127 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante incluye provision y cambio para MONITOR MULTIPAMETRICO DRAGER en Asunción y Central | Unidad | EVENTO | 1
128 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante incluye provision y cambio para MONITOR MULTIPAMETRICO DRAGER en Interior del Pais | Unidad | EVENTO | 1
129 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion-Central para MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAGER | Unidad | EVENTO | 1
130 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del Pais para MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAGER | Unidad | EVENTO | 1
131 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit de Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
132 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cortacorriente | Unidad | EVENTO | 1
133 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Placa base 9263 | Unidad | EVENTO | 1
134 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Placa base 9G45 | Unidad | EVENTO | 1
135 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Modulo SpO2 A8 | Unidad | EVENTO | 1
136 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Modulo NIBP V6 | Unidad | EVENTO | 1
137 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Modulo X2 NIBP y SpO2 | Unidad | EVENTO | 1
138 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Modulo ECG 2.0 | Unidad | EVENTO | 1
139 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Modulo de alim PS900Q | Unidad | EVENTO | 1
140 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Tarjeta de interfaz RS232 para V1 | Unidad | EVENTO | 1
141 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Tarjeta de interfaz RS232 para V2 | Unidad | EVENTO | 1
142 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Tarjeta de interfaz para V1 | Unidad | EVENTO | 1
143 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Modulo IBP y CO | Unidad | EVENTO | 1
144 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto de CI PAI-GC | Unidad | EVENTO | 1
145 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Toma de CO2 | Unidad | EVENTO | 1
146 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit carcasa delantera | Unidad | EVENTO | 1
147 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conector de SpO2 para V1 | Unidad | EVENTO | 1
148 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto placa de C I aislamiento de CO2 | Unidad | EVENTO | 1
149 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto placa de C I controlador de teclado | Unidad | EVENTO | 1
150 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Placa de C I mando rotatorio | Unidad | EVENTO | 1
151 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Placa de C I indicador de alarma | Unidad | EVENTO | 1
152 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Controlador de retroiluminacion LCD | Unidad | EVENTO | 1
153 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Pantalla tactil | Unidad | EVENTO | 1
154 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Pantalla LCD | Unidad | EVENTO | 1
155 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Placa de C I conector de Bateria | Unidad | EVENTO | 1
156 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Placa de C I interruptor de alimentacion | Unidad | EVENTO | 1
157 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Teclado | Unidad | EVENTO | 1
158 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Parte delantera de carcasa | Unidad | EVENTO | 1
159 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Parte trasera de carcasa | Unidad | EVENTO | 1
160 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Altavoz | Unidad | EVENTO | 1
161 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Ventilador | Unidad | EVENTO | 1
162 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Tapon de mando rotatorio | Unidad | EVENTO | 1
163 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Bateria de ion de litio recargable | Unidad | EVENTO | 1
164 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Impresora EPRT-48mm para V2 | Unidad | EVENTO | 1
165 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Vista 120 Mounting Arm | Unidad | EVENTO | 1
166 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Vista 120 Recorder Kit | Unidad | EVENTO | 1
167 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sujetadores 12Z | Unidad | EVENTO | 1
168 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit de Conectores de Placa | Unidad | EVENTO | 1
169 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Conjunto de Fijadores | Unidad | EVENTO | 1
170 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cable troncal ECG 3der IEC/AHA | Unidad | EVENTO | 1
171 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cable troncal ECG 5der IEC/AHA | Unidad | EVENTO | 1
172 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cables ECG para extremidades 3 derivaciones pinza codigo de colores AHA | Unidad | EVENTO | 1
173 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cables ECG para extremidades 5 derivaciones pinza codigo de colores AHA | Unidad | EVENTO | 1
174 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Electrodos de ECG adulto desechable 300 uds | Unidad | EVENTO | 1
175 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Electrodos de ECG infantil desechable 500 uds | Unidad | EVENTO | 1
176 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Electrodos de ECG adulto/infantil desechable 1000 uds | Unidad | EVENTO | 1
177 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cable troncal ECG 3 der neo | Unidad | EVENTO | 1
178 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Electrodos ECG neonatos 300u | Unidad | EVENTO | 1
179 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cable de extensión SPO2 2m | Unidad | EVENTO | 1
180 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor punta suave SPO2 adulto | Unidad | EVENTO | 1
181 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor punta suave SPO2 ped | Unidad | EVENTO | 1
182 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor SpO2 desechable 25 uds | Unidad | EVENTO | 1
183 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor de dedo SPO2 2,5m | Unidad | EVENTO | 1
184 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor de dedo SPO2 1m | Unidad | EVENTO | 1
185 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Tubo PANI 3m | Unidad | EVENTO | 1
186 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Manguito PANI | Unidad | EVENTO | 1
187 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Manguito PANI descartable neonatal 20 uds | Unidad | EVENTO | 1
188 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sonda de temperatura adulto | Unidad | EVENTO | 1
189 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sonda de temperatura infantil | Unidad | EVENTO | 1
190 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Funda protectora para sonda de temperatura universal contiene latex 10 uds | Unidad | EVENTO | 1
191 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit transductor de presión IBP 5 Unidades | Unidad | EVENTO | 1
192 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cable IBP Becton Dickinson | Unidad | EVENTO | 1
193 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cable de gasto cardiaco | Unidad | EVENTO | 1
194 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sonda de temp de inyección en linea | Unidad | EVENTO | 1
195 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Carcasa de sonda de temp | Unidad | EVENTO | 1
196 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Jeringa de control | Unidad | EVENTO | 1
197 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Modulo etCO2 | Unidad | EVENTO | 1
198 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cable conector etCO2 | Unidad | EVENTO | 1
199 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Adaptador de vias aereas CO2 10 uds | Unidad | EVENTO | 1
200 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Adaptador CO2 | Unidad | EVENTO | 1
201 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Papel de impresora 4 uds | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]