## items
Ítems del llamado 109_Construcción de un aula con techo de tejas en planta alta y reparaciones varias en un aula planta alta para el Col. Nac. Juan Javaloyes, de la Ciudad de Luque con ID: 403497
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 1 |  | 0
1.1 |  | cartel de obras estandar | Metros cuadrados | 2,4 |  | #VALUE!
1.2 |  | vallado perimetral | Metros cuadrados | 30 |  | 0
1.3 |  | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 34 |  | 0
2 | 72131601-998 | Esctructura de H°A° | Metros cúbicos | 1 |  | 0
2.1 |  | a- pilares de H°A° | Metros cúbicos | 1,57 |  | #VALUE!
2.2 |  | b- viga cumbrera de H°A° ( 0,20MX0,45M) | Metros cúbicos | 0,62 |  | #VALUE!
2.3 |  | c- viga de H°A° en galeria (0,20mx0,25m) | Metros cúbicos | 4,29 |  | #VALUE!
2.4 |  | d- dado de H° A° | Unidad | 0,72 |  | #VALUE!
2.5 |  | e- encadenado superior de H°A° | Metros cúbicos | 0,94 |  | #VALUE!
2.6 |  | f- Loseta de H°A° sobre abertura espesor: 8cm | Metros cúbicos | 0,08 |  | #VALUE!
3 | 72101607-002 | Muros de Elevacion | Metros cuadrados | 1 |  | 0
3.1 |  | a- De 0,30 visto ambas caras de ladrillo comun ( envarillado de corrido c/5 hiladas) | Metros cuadrados | 47,83 |  | #VALUE!
3.2 |  | b- de 0.15mts vistos de ladrillo comunes | Metros cuadrados | 4,39 |  | #VALUE!
3.3 |  | c- envarillado bajo abertura 2 hiladas con 3 varillas 8mm | Metro lineal | 6 |  | 0
4 | 72131601-007 | Techo | Metros cuadrados | 1 |  | 0
4.1 |  | a- de tejas y tejuelones prensados a maquina con tirantes de H°A° | Metros cuadrados | 89,47 |  | #VALUE!
5 | 72131601-008 | Revoque | Metros cuadrados | 1 |  | 0
5.1 |  | a- de paredes interior y exterior a dos capas con azotada impermeable | Metros cuadrados | 75,9 |  | #VALUE!
5.2 |  | b- de pilares de H°A° en paredes y galeria con azotada impermeable | Metros cuadrados | 16,8 |  | #VALUE!
5.3 |  | c- de viga cumbrera y viga en galeria de H°A° con azotada impermeable | Metros cuadrados | 16,93 |  | #VALUE!
6 | 72131601-009 | Piso | Metros cuadrados | 1 |  | 0
6.1 |  | contrapiso de cascotes de H°A° e; 0,07 cm | Metros cuadrados | 64,6 |  | #VALUE!
6.2 |  | carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | 64,6 |  | #VALUE!
6.3 |  | piso ceramico (PEI5 de alto transito y antideslizante)- Incluye material y mano de obra | Metros cuadrados | 64,6 |  | #VALUE!
6.4 |  | zocalo ceramico .- Incluye material y mano de obra | Metro lineal | 34,72 |  | #VALUE!
7 | 72131601-010 | Aberturas Metalicas | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | a- puerta de 1,20x2,10 (Incluye material y colocacion) | Unidad | 1 |  | 0
7.2 |  | b- ventana tipo balancin 1,50x1,10( con colocacion) | Unidad | 1 |  | 0
7.3 |  | c- ventana tipo balancin 1,50x1,20( con colocacion) | Unidad | 2 |  | 0
8 | 72102602-008 | Alfeizar de ventanas | Metro lineal | 1 |  | 0
8.1 |  | a- de revoque 1:3( cemento- arena) | Metro lineal | 8,2 |  | #VALUE!
9 | 72131601-012 | Pintura | Metros cuadrados | 1 |  | 0
9.1 |  | a- de paredes vistas y revocadas internas / externas al agua ( Incluye mano de obra ) | Metros cuadrados | 123,6 |  | #VALUE!
9.2 |  | b- de pilares en paredes y galeria al agua ( incluye mano de obra) | Metros cuadrados | 16,8 |  | #VALUE!
9.3 |  | c - de viga cumbrera y en galeria al agua ( Incluye mano de obra) | Metros cuadrados | 16,93 |  | #VALUE!
9.4 |  | d - de aberturas metalicas con pintura sintetica . ( Incluye mano de obra ) | Metros cuadrados | 8,04 |  | #VALUE!
9.5 |  | f- de tejuelones con barniz. (incluye mano de obra ) | Metros cuadrados | 88,76 |  | #VALUE!
9.6 |  | g-de tirantes de H°A° al latex con enduido ( Incluye mano de obra ) | Metros cuadrados | 55,76 |  | #VALUE!
9.7 |  | h- de baranda metalica en galeria con pintura sintetica -90cm de altura ( Incluye mano de obra) | Metros cuadrados | 12 |  | 0
10 | 72102602-004 | vidrios Dobles | Metros cuadrados | 5,25 |  | #VALUE!
11 | 72102201-003 | Instalacion Electrica ( Incluye artefactos y mano de obra ) | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Instalacion electrica de artefactos boca de conexion ( 3 tomas y 8 artefactos y 4 ventiladores) | Unidad | 15 |  | 0
11.2 |  | Alimentacion de los circulos de luces, tomas y ventiladores | Unidad | 15 |  | 0
11.3 |  | Artefactos fluorescentes 3x40- con soportes rigidos | Unidad | 6 |  | 0
11.4 |  | Artefactos fluorescentes 1x40- con soportes rigidos | Unidad | 2 |  | 0
11.5 |  | ventilador de techo de 56" motor pesado | Unidad | 4 |  | 0
11.6 |  | tablero seccional ( comando de luces ) | Unidad | 1 |  | 0
11.7 |  | tablero comando de ventiladores | Unidad | 1 |  | 0
12 | 72131701-019 | Baranda metalica para galeria en planta alta ( H:0,90mts) | Metro lineal | 6,66 |  | #VALUE!
13 | 72102602-011 | Mobiliarios | Unidad | 1 |  | 0
13.1 |  | Pizzaron acrilico 3,00x1,20m( incluye material y colocacion) | Unidad | 1 |  | 0
14 | 72131601-006 | Aislacion de Losa ( Incluye aislacion con impacril asfaltico y tela bidim ; una capa de alisada con pend 1% | Metros cuadrados | 67,88 |  | #VALUE!
15 | 72131601-002 | Trabajos preeliminares | Unidad | 1 |  | 0
15.1 |  | Desmonte de artefactos electicos | Unidad | 7 |  | 0
15.2 |  | remocion de tejas ceramicas sin recuperacion 100% | Metros cuadrados | 88,76 |  | #VALUE!
15.3 |  | remocion de pizarron de material | Metros cuadrados | 5,55 |  | #VALUE!
15.4 |  | Remocion de aberturas | Unidad | 1 |  | 0
16 | 72131601-007 | Techo | Unidad | 1 |  | 0
16.1 |  | Reemplazo de tirantes de madera en mal estado | Unidad | 7 |  | 0
16.2 |  | Reposicion de tejas nuevas ( solo material) | Metros cuadrados | 88,76 |  | #VALUE!
16.3 |  | reposicion de tejuelones ( solo material) | Metros cuadrados | 88,76 |  | #VALUE!
16.4 |  | reposicion de techo solo mano de obra | Metros cuadrados | 88,76 |  | #VALUE!
17 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1 |  | 0
17.1 |  | de paredes interiores a dos capas ( revoque con hidrofugo ) | Metros cuadrados | 72,32 |  | #VALUE!
17.2 |  | de paredes exteriores a dos capaas ( revoque con hidrofugo ) | Metros cuadrados | 39,65 |  | #VALUE!
18 | 72131601-010 | Aberturas Metalicas | Unidad | 1 |  | 0
18.1 |  | puerta de 1,00x2,10m( Incluye material y colocacion) | Unidad | 1 |  | 0
18.2 |  | Baranda metalica p/ galeria y escalera - Incluyee material y mano de obra | Metro lineal | 8,65 |  | #VALUE!
19 | 72131601-012 | Pinturas | Metros cuadrados | 1 |  | 0
19.1 |  | preparacion de la superficie de paredes interiores y exteriores para pinturas ( area no revocadas) | Metros cuadrados | 35,91 |  | #VALUE!
19.2 |  | pintura de pared interior al agua blanco o color - Incluye mano de obra | Metros cuadrados | 87,24 |  | #VALUE!
19.3 |  | pintura de pared exterior al agua blanco color - incluye mano de obra | Metros cuadrados | 59,84 |  | #VALUE!
19.4 |  | de tejuelones de pintura impermeabilizante color ceramico - Incluye material y mano de obra | Metros cuadrados | 86,02 |  | #VALUE!
19.5 |  | pintura de tirantes de madera existentes con barniz ( FUMIGACION) en todas las aulas y galeria - incluye preparacion de la superficie a pintar , material y mano de obra | Metros cuadrados | 51,74 |  | #VALUE!
19.6 |  | pintura de pilares al agua ( Incluye mano de obra) | Metros cuadrados | 9,5 |  | #VALUE!
19.7 |  | pinturas de vigas al agua ( Incluye mano de obra) | Metros cuadrados | 19,37 |  | #VALUE!
19.8 |  | pintura de barandas metalicas en galeria con pintura sintetica ( Incluye mano de obra) | Metros cuadrados | 40,77 |  | #VALUE!
20 | 72102201-003 | Instalacion Electrica | Unidad | 1 |  | 0
20.1 |  | Instalacion Electrica de artefactos - boca conexion | Unidad | 6 |  | 0
20.2 |  | Alimentacion de los circulos de luces y ventiladores | Unidad | 6 |  | 0
20.3 |  | Artefactos fluorescentes 3x40- con soportes rigidos | Unidad | 4 |  | 0
20.4 |  | ventilador de techo de 56" motor pesado | Unidad | 2 |  | 0
21 | 72102602-011 | Pizarron acrilico fijo 3,00x1,20m ( Incluye material y colocacion) | Unidad | 1 |  | 0
22 | 72131601-002 | trabajos preeliminares | Unidad | 1 |  | 0
22.1 |  | Desmonte de artefactos electricos | Unidad | 28 |  | 0
22.2 |  | Remocion de aberturas | Unidad | 3 |  | 0
23 | 72131601-010 | Aberturas Metalicas | Unidad | 1 |  | 0
23.1 |  | puerta de 1,20x2,10m( Incluye material y colocacion) | Unidad | 1 |  | 0
23.2 |  | puerta de 1,00x2,10m ( Incluye material y colocacion) | Unidad | 2 |  | 0
24 | 72102201-003 | Instalacion Electrica | Unidad | 1 |  | 0
24.1 |  | instalacion electrica de artefactos fluorescentes existentes - Incluye mantenimiento , soportes rigidos extension de cable MDO) | Unidad | 12 |  | 0
24.2 |  | reparacion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves ) | Unidad | 7 |  | 0
24.3 |  | focos bajo consumo 85w | Unidad | 6 |  | 0
25 | 72131601-012 | Pintura | Metros cuadrados | 1 |  | 0
25.1 |  | preparacion de la superficie interiores y exteriores para pintura | Metros cuadrados | 189,17 |  | #VALUE!
25.2 |  | pintura de cielo raso de H°A° | Metros cuadrados | 189,17 |  | #VALUE!
26 | 72102602-011 | Pizarron acrilico fijo 3,00x1,20m ( incluye material y mano de obra ) | Unidad | 2 |  | 0
27 | 72131601-013 | Limpieza final de la obra y retiro de escombros | Metros cuadrados | 210 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]