## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN DEPOSITO N° 49 DE LA DNA ALTO PARANA con ID: 407183
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Cartel de Obra 2 50mx1 50m Ver detalle | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 63 |  | 0
3 | 72131601-012 | Pintura epoxi para pisos industriales | Metros cuadrados | 750 |  | 0
4 | 72131601-012 | Pintura epoxi para pisos industriales en paredes hasta 1 metro de altura | Metros cuadrados | 118 |  | 0
5 | 72131601-012 | Enduido interior | Metros cuadrados | 107 |  | 0
6 | 72131601-012 | Pintura interior al latex | Metros cuadrados | 1.250 |  | 0
7 | 72131601-012 | Pintura exterior al latex | Metros cuadrados | 200 |  | 0
8 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 17 |  | 0
9 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metalicas al sintetico | Metros cuadrados | 60 |  | 0
10 | 72131601-008 | Revoque de paredes a dos capas | Metros cuadrados | 610 |  | 0
11 | 72131601-002 | Desmonte de artefactos sanitarios y electricos en banos y oficina guardia | Unidad | 5 |  | 0
12 | 72131601-011 | Inodoro de losa sanitaria Incluye cisterna alta y tapa de inodoro | Unidad | 2 |  | 0
13 | 72131601-011 | Lavatorio de losa sanitaria | Unidad | 2 |  | 0
14 | 72131601-011 | Jabonera | Unidad | 5 |  | 0
15 | 72131601-011 | Toallero | Unidad | 2 |  | 0
16 | 72131601-011 | Perchero | Unidad | 3 |  | 0
17 | 72131601-011 | Portarrollo | Unidad | 2 |  | 0
18 | 72131601-011 | Botiquin de plastico con espejo | Unidad | 2 |  | 0
19 | 72131601-011 | Canilla para lavatorio | Unidad | 2 |  | 0
20 | 72131601-011 | Canilla para patio de 3-4 pulgadacon manguera de 30 metros con todos sus accesorios ver especificaciones | Unidad | 1 |  | 0
21 | 24112505-001 | Ducha electrica 5500 W | Unidad | 3 |  | 0
22 | 72131601-011 | Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados | Metro lineal | 10 |  | 0
23 | 72102602-001 | Puerta placa de cedro 0 80x2 10 m Incluyen cerraduras y herrajes | Unidad | 1 |  | 0
24 | 72131601-011 | box de banos con mamparas de paneles acrilicos opacos y perfiles de aluminio | Metros cuadrados | 9 |  | 0
25 | 72131601-011 | box de banos puerta con paneles acrilicos opacos con perfiles de aluminio de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios | Unidad | 4 |  | 0
26 | 72131601-011 | Mampara con yeso acartonado y a media altura con vidrio trasparente de 6mm | Metros cuadrados | 20 |  | 0
27 | 72102602-001 | Puerta placa de cedro 0 80x2 10 m Incluyen marco contramarco cerraduras y herrajes | Unidad | 1 |  | 0
28 | 72131601-002 | Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 9 5mm, y perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 13 |  | 0
29 | 72102602-001 | Ventana de vidrio templado de 8mm 1 00x100 m | Unidad | 1 |  | 0
30 | 26111601-001 | Grupo generador de 55/50 KVA, con todos sus accesorios puesto en funcionamiento | Unidad | 1 |  | 0
31 | 39121601-003 | Tablero metalico de adosar con barras de Cu para TG verificar existente y estabilizar las cargas | Unidad | 1 |  | 0
32 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar para Ducha Electrica de 25A | Unidad | 3 |  | 0
33 | 72131601-001 | Llave interruptor bipolar para AA de 25A | Unidad | 1 |  | 0
34 | 72131601-001 | llave interruptor para luces y tomas de 16A | Unidad | 3 |  | 0
35 | 72131601-001 | Llave interruptor para camara frigorifica de 3x63A | Unidad | 1 |  | 0
36 | 72131601-001 | Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 3 |  | 0
37 | 72131601-001 | Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil | Unidad | 1 |  | 0
38 | 72131601-001 | Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal | Unidad | 3 |  | 0
39 | 39121601-003 | Disyuntor Diferencial 3x45A | Unidad | 1 |  | 0
40 | 72131601-001 | Equipo Fluorescente led 2x40W de adosar | Unidad | 5 |  | 0
41 | 72131601-001 | Farol colgante con campana acrilica lampara bajo consumo de 200w similares a los existentes | Unidad | 3 |  | 0
42 | 72131601-001 | Equipo alumbrado AP con brazo metalico cerrado con vidrio 250-400w con lampara vapor de mercurio | Unidad | 2 |  | 0
43 | 72131601-001 | Registros electricos 30x30cm | Unidad | 1 |  | 0
44 | 40101701-002 | Provisión de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes | Unidad | 2 |  | 0
45 | 40101701-002 | Instalacion de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes | Unidad | 2 |  | 0
46 | 46191601-001 | Extintores de incendio tipo ABC de 6 kg, con balizas indicadoras | Unidad | 5 |  | 0
47 | 46191601-001 | Extintor de incendio con arena con Balizas Indicadoras | Unidad | 5 |  | 0
48 | 46191501-001 | detectores de humo - calor | Unidad | 24 |  | 0
49 | 72131601-002 | Letrero luminoso de salida de emergencia | Unidad | 3 |  | 0
50 | 72131601-001 | Iluminacion de emergencia fluorescente de 1 x 18 W | Unidad | 5 |  | 0
51 | 46171623-001 | Alarma audio visual con pulsador manual sonoro | Unidad | 1 |  | 0
52 | 72131601-001 | Panel de control central PCC | Unidad | 1 |  | 0
53 | 56111707-001 | Estantes Rack de cuatro niveles de 2 40 m de largo 0 80 de fondo y una altura de 3 5 a 4 metros | Unidad | 36 |  | 0
54 | 24112505-001 | palets de pvc de 1 20x1 00 | Unidad | 72 |  | 0
55 | 24101606-001 | Unidad de apiladora semi electrica | Unidad | 1 |  | 0
56 | 56111907-001 | Unidad de porta pallets hidráulico 680mm para 2 5 tn con ruedas poliuretano mango ergonomico | Unidad | 1 |  | 0
57 | 24131503-003 | Camara frigorífica de 4x7m y 4 m de alto ver especificaciones tecnicas | Unidad | 1 |  | 0
58 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final de obras | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]