## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VILLA ELISA con ID: 410984
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | PRELIMINAR: CERCO CON PANELES DE CHAPA METÁLICA Nº 24 Y BASTIDORES DE CAÑO CUADRADO 2" (desmontable), en todo el perímetro de la obra | Metro lineal | 190
2 | 72131601-002 | MONTAJE DE OBRADOR: CONTEINER EN CHAPA METÁLICA, PARA DEPÓSITO, SANITARIOS, BEBEDERO, ETC. | Unidad | 1
3 | 72131601-002 | BAÑOS DE PERSONAL ( Duchas , mingitorios, lavatorios, inodoros) | Unidad | 1
4 | 72131601-002 | MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA. | Metros cuadrados | 713
5 | 72131601-002 | CARTELES DE OBRA Y SEGURIDAD | Unidad | 1
6 | 72131601-002 | DEMOLICIÓN: PODA Y DESTRONQUE DE ARBOLES (Mangos) | Unidad | 4
7 | 72131601-002 | PREPARACIÓN DEL TERRENO / TERRAPLENADO: MOVIMIENTO DE SUELO/REMOCION CAPA VEGETAL | Metros cúbicos | 2.250
8 | 72131601-002 | Apertura calle Acceso a Laboratorio - Caja | Metros cuadrados | 588
9 | 72131601-002 | Asfaltado | Metros cuadrados | 588
10 | 72131601-002 | EXCAVACIONES PARA ZAPATAS Y VIGAS DE FUNDACION | Metros cúbicos | 52,5
11 | 72131601-002 | FUNDACION DE Tubulones según diseño | Metros cúbicos | 27
12 | 72131601-002 | cabezales | Metros cúbicos | 25,5
13 | 72131601-002 | VIGAS CADENA DE 20X35 EDIFICIO. | Metros cúbicos | 20,2
14 | 72131601-002 | DISPOSICION DE TIERRA DE EXCAVACIONCOMO RELLENO DE POZOS O RETIRO | Metros cúbicos | 30
15 | 72131601-002 | PILARES HºAº EN EDIFICIO. | Metros cúbicos | 11,2
16 | 72131601-002 | VIGAS DE HºAº DE EDIFICIO | Metros cúbicos | 25,4
17 | 72131601-002 | LOSA DE HORMIGON ARMADO | Metros cúbicos | 40,6
18 | 72131601-002 | ESCALERA DE HORMIGON ARMADO A PLANTA ALTA HORMIGÓN | Unidad | 1
19 | 72131601-002 | VIGAS DE HºAº DE EDIFICIO | Metros cúbicos | 8,7
20 | 72131601-002 | Aislación Horizontal a 3 caras de 0,15 con asfalto | Metro lineal | 210
21 | 72131601-002 | Aislación de losa con membrana de asfáltica (unión piso pared) | Metro lineal | 175
22 | 72131601-002 | MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN 0,30 DE LADRILLOS COMUNES. | Metros cuadrados | 85
23 | 72131601-002 | MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN 0,15 DE LADRILLOS COMUNES PARA REVOQUE AMBAS CARAS - DOSAJE 1-2-8 | Metros cuadrados | 655
24 | 72131601-002 | MAMPOSTERIA DE ELEVACION VISTA A UNA CARA - LADRILLO PRENSADO QUEMADO | Metros cuadrados | 660
25 | 72131601-002 | REVOQUE EXTERIOR CON HIDRÓFUGO 2 CAPAS - FINO | Metros cuadrados | 285
26 | 72131601-002 | REVOQUE INTERIOR 2 CAPAS - FINO | Metros cuadrados | 1.785
27 | 72131601-002 | REVOQUE INTERIOR PARA BASE DE AZULEJOS - CON HIDROFUGO | Metros cuadrados | 285
28 | 72131601-002 | MOCHETAS | Metro lineal | 330
29 | 72131601-002 | DINTEL DE H°A° (sobre aberturas) | Metro lineal | 88
30 | 72131601-002 | CONTRAPISO DE CASCOTES | Metros cuadrados | 1.022
31 | 72131601-002 | CARPETA REGULARIZADORA PARA BASE DE PISOS | Metros cuadrados | 1.013
32 | 72131601-002 | RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE H°A° CON PENDIENTE DE 6% CON TERMINACIÓN DE PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE | Unidad | 2
33 | 72131601-002 | DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO: BLOQUES DE HºAº PREFABRICADO - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | Unidad | 4
34 | 72131601-002 | MESADAS DE HºAº CON ACABADO CEMENTICIO Y RESINA EPOXICA S/DETALLES TIPO 1 | Unidad | 4
35 | 72131601-002 | MESADAS DE HºAº CON ACABADO CEMENTICIO Y RESINA EPOXICA S/DETALLES TIPO 2 | Unidad | 2
36 | 72131601-002 | MESADAS DE HºAº CON ACABADO CEMENTICIO Y RESINA EPOXICA S/DETALLES TIPO 3 | Unidad | 1
37 | 72131601-002 | MESADAS DE HºAº CON ACABADO CEMENTICIO Y RESINA EPOXICA S/DETALLES TIPO 4 | Unidad | 1
38 | 72131601-002 | MAMPARA DE DURLOCK CON PERFILERIA METÁLICA - PARA INTERIOR con placas corta fuego | Metros cuadrados | 210
39 | 72131601-002 | CARPINTERIA DE MADERA: P1 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE DEBERAN RELLENAR CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA.DOBLE HOJA DE 1,20x2,10 mt. - HOJA VAIBEN: 0.90x2.10 | Unidad | 4
40 | 72131601-002 | CARPINTERIA DE MADERA: P2 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE DEBERAN RELLENAR CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. | Unidad | 5
41 | 72131601-002 | CARPINTERIA DE MADERA: P3 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE DEBERAN RELLENAR CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. HOJA: 0.80x2.10 PUERTA PLACA DE MADERA ESPESOR 45mm. | Unidad | 11
42 | 72131601-002 | "CARPINTERIA DE MADERA: P4 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWN MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. | Unidad | 8
43 | 72131601-002 | CARPINTERIA DE MADERA: P5 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE DEBERAN sujetar a la estructura de los tabiques mediante tornillos adecuados. | Unidad | 5
44 | 72131601-002 | CARPINTERIA METALICA: P3 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE DEBERAN RELLENAR CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. | Unidad | 6
45 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE Ainox de COCINA KITCHENETTES (mueble superior) DE ALUMINIO, CON PUERTAS | Metro lineal | 4,8
46 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE Ainox de COCINA KITCHENETTES (mueble inferior) DE ALUMINIO, BAJO MESADA CON PUERTAS. | Metro lineal | 6,8
47 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE Ainox ALTO PARA LABORATORIO SOBRE MESADA, CON 2 PUERTAS (FRONTAL Y POSTERIOR). INTERIOR: ESTANTES. | Metro lineal | 37,4
48 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE Ainox ALTO DE LABORATORIO, CON PUERTAS. INTERIOR: ESTANTES. INCLUIDO HERRAJES Y TIRADORES | Metro lineal | 4,4
49 | 30161805-001 | ARMARIO ALTO METALICO CON VITRINA. MEDIDAS: ALTO: 1,90 MT. ANCHO: 0,50 MT. LARGO:1,00 MT. | Unidad | 7
50 | 30161805-001 | ARMARIO ALTO METALICO. MEDIDAS: ALTO: 1,90 MT. ANCHO: 0,50 MT. LARGO:1,00 MT. | Unidad | 8
51 | 72131601-002 | PORCELANATO MATE RESISTENTE A HIDROCARBUROS COLOR GRIS CLARO 60x60 PRIMERA SELECCION. JUNTA RECTIFICADA CON PASTINA DEL MISMO COLOR DEL PISO. | Metros cuadrados | 713
52 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION PORCELANATO ANTIDESLISANTE COLOR GRIS CLARO PARA EXTERIOR 60X60, PRIMERA SELECCION. JUNTA CERRADA CON PASTINA DEL MISMO COLOR DEL PISO. | Metros cuadrados | 300
53 | 72131601-002 | PISO ALISADO DE CEMENTO RODILLADO Y TEXTURADO ANTIDESLIZANTE. TERMINACION PINTURA EPOXICA COLOR GRIS. (cuarto de cilindros) | Metros cuadrados | 9
54 | 72131601-002 | PORCELANATO MATE RESISTENTE A HIDROCARBUROS COLOR GRIS CLARO 60x12 PRIMERA SELECCION. JUNTA RECTIFICADA CON PASTINA DEL MISMO COLOR DEL PISO. | Metros cuadrados | 560
55 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION PORCELANATO ANTIDESLISANTE COLOR GRIS CLARO PARA EXTERIOR 60X12, PRIMERA SELECCION. JUNTA CERRADA CON PASTINA DEL MISMO COLOR DEL PISO. | Metros cuadrados | 165
56 | 72131601-002 | Chapa tipo sándwich con estructura metálica para cerramiento de planta alta | Metros cuadrados | 275
57 | 72131601-002 | Techo de vidrio laminado templado para aire y luz con estructura metálica tipo bóveda | Metros cuadrados | 30
58 | 72131601-002 | POZO CIEGO/ABSORVENTE (SEGÚN ESTUDO DE SUELO) 3 X 3 METROS CON UNA PROFUNDIDAD DE 4,5 METROS DE PAREDE | Unidad | 1
59 | 72131601-002 | CÁMARA SÉPTICA | Unidad | 1
60 | 72131601-002 | PROVISION E INSTALACION DE CONEXIÓN PARA PILETA DE COCINA - CAÑERÍAS Y ACCESORIOS | Unidad | 7
61 | 72131601-002 | Inodoros | Unidad | 7
62 | 72131601-002 | Lavatorios | Unidad | 9
63 | 72131601-002 | Mingitorios | Unidad | 2
64 | 72131601-002 | TUBO DESAGUE P.V.C. 50 mm. | Unidad | 1
65 | 72131601-002 | TUBO DESAGUE P.V.C. 75 mm. | Metro lineal | 96
66 | 72131601-002 | TUBO DESAGÜE CLOACAL: P.V.C. 100 mm. | Metro lineal | 120
67 | 72131601-002 | REJILLA DE PISO SIFONADA DE 15x15mm | Unidad | 4
68 | 72131601-002 | REJILLA DE PISO DE 15X15mm | Unidad | 5
69 | 72131601-002 | DESENGRASADOR PVC DE 200mm | Unidad | 7
70 | 72131601-002 | Registros cloacales | Unidad | 5
71 | 72131601-002 | CONEXIÓN AL SISTEMA, CAÑERÍAS Y ACCESORIOS | Unidad | 1
72 | 72131601-002 | TUBO DESAGUE TIPO METALICO (ACERO AL CARBONO) DE 2 PULGADAS | Metro lineal | 50
73 | 72131601-002 | CONEXIÓN AL SISTEMA | Unidad | 1
74 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION CANALETAS S EN CH. N°18, CON ACCESORIOS, BOQUETA CHAPA Nº 24 | Metro lineal | 35
75 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION CAÑOS DE BAJADA EN PVC 100mm. (embutidos) | Metro lineal | 36
76 | 72131601-002 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN 40x40 ABIERTA CON REJILLA. | Unidad | 4
77 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS CON REGILLAS PERIMETRALES PARA BALCONES ANCHO 0,15 Y PROFUNDIDAD 0,20 MT. | Metro lineal | 22
78 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE 100 MM DE PVC | Metro lineal | 30
79 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS TIPO TERMOFUSION PARA AGUA FRIA Y CALIENTE | Metro lineal | 96
80 | 72131601-002 | PROVICION Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO CROMADA | Unidad | 22
81 | 72131601-002 | PROVISION E INSTALACION DE LAVATORIOS: BACHA BLANCA CON PEDESTAL, GRIFERIAS LAVAMANOS CON INSTALACIÓN DE MESA CON ACCIONAMIENTO MANUAL Y CIERRE AUTOMATICO | Unidad | 9
82 | 72131601-002 | PROVISION E INSTALACION DE BACHAS: PARA LABORATORIO DE HACERO INOXIDABLE DE EMBUTIR, GRIFERIAS CROMADAS CON INSTALACIÓN DE MESA CON ACCIONAMIENTO MANUAL, REQUERIMIENTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE | Unidad | 6
83 | 72131601-002 | PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA O ACOPLADA DE COLOR BLANCO, ASIENTO PLASTICO DURO DE PRIMERA CALIDAD AL TONO DE LA LOZA. | Unidad | 7
84 | 72131601-002 | PROVISION E INSTALACION DE MIGITORIO PARA BAÑO. COLOR BLANCO CON ACCESORIOS CROMADOS | Unidad | 2
85 | 72131601-002 | PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE Aº INOXIDABLE 1 BACHA DE EMBUTIR, GRIFERIAS CANILLA DE PARED PICO ALTO Y ACCESORIOS (kitchenette) | Unidad | 1
86 | 72131601-002 | PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLO COLOR BLANCO, PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO | Unidad | 7
87 | 72131601-002 | PROVISION E INSTALACION DE PERCHEROS CROMADOS | Unidad | 4
88 | 72131601-002 | PROVISION E INSTALACION DE CANILLA BRONCE 3/4" C/PICO FV 436 (para patio) | Unidad | 2
89 | 72131601-002 | PROVISION E INSTALACION DE DUCHAS DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS EN PLANTA BAJA. INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DEL AREA PARA COLECTOR CON DESAGUE | Unidad | 2
90 | 40101501-001 | VENTILACION COCINA : PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO EXTRACTOR DE PARED, CAUDAL 4300 M3/H, | Unidad | 1
91 | 40101501-001 | VENTILACION COCINA: MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | Unidad | 1
92 | 40101501-001 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILACION LABORATORIO: CONJUNTO DE CAMPANAS DE EXTRACION DE 2 M DE LARGO X 0,80 | Unidad | 1
93 | 40101501-001 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAMPANA PARA ABSORCION ATOMICA: PARA IDEAS DE REQUERIMIENTOS VER HOJA AA (MODELO III SEGÚN EETT Y PLANO) | Unidad | 1
94 | 40101501-001 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DUCTOS DE ACERO INOXIDABLE PARA CONEXIÓN DE CONJUNTO DE CAMPANAS, PARA EXTRACCION DE GASES: DE 0,50X0,20 MT | Unidad | 1
95 | 40101501-001 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILACION LABORATORIO: DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y MANDO PARA EXTRACTORES CENTRIFUGOS DEL CONJUNTO DE CAMPANAS | Unidad | 1
96 | 40101501-001 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILACION LABORATORIO: SOPORTE METÁLICO PARA EXTRACTOR DE CAMPANAS DE EXTRACCION SEGÚN MEDIDA DE CAMPANA ADQUIRIDA ANGULO DE 1"X1/8" | Unidad | 1
97 | 40101501-001 | PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTORES PARA CONJUNTO DE CAMPANAS DE LABORATORIO CON FILTRO PARA PARTICULAS E HIDROCARBUROS | Unidad | 1
98 | 40101501-001 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILACION LABORATORIO:: MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | Unidad | 1
99 | 42191704-001 | AIRE COMPRIMIDO: PROVEER E INSTALAR 1 COMPRESOR DE AIRE, MOTOR 7,5K¿kW/10hp a 380 volt/50hz . | Unidad | 1
100 | 42191704-001 | SECADOR DE AIRE DE CICLO REFRIGERADO: Provisión e instalación de equipo llave en mano. | Unidad | 1
101 | 42191704-001 | AIRE COMPRIMIDO: CAÑERÍAS HºGº Ø 1" PROTEGIDOS CON PINTURA ASFALTICA Y CINTA PROTECTORA DE REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO | Metro lineal | 1
102 | 42191704-001 | AIRE COMPRIMIDO: CAÑERÍAS HºGº Ø 1/4" PROTEGIDOS CON PINTURA ASFALTICA Y CINTA PROTECTORA DE REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO | Metro lineal | 55,49
103 | 42191704-001 | PROVISION E INSTALACION DE VALVULAS TIPO CIERRE RAPIDO DE 1/4 " | Unidad | 5
104 | 42191704-001 | PROVISION E INSTALACION DE MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO CON REFUERZO DE NYLON DE 1/4 " DE DIAMETRO | Metro lineal | 5
105 | 42191704-001 | PICOS SOPLETES, ABRAZADERAS Y ACCESORIOS PARA PUNTOS DE CONSUMO DE AIRE CONSUMO | Unidad | 5
106 | 42191704-001 | AIRE COMPRIMIDO: PRUEBAS DE PRESIÓN DE CAÑERÍAS | Unidad | 1
107 | 72131601-002 | Provisión y montaje bandeja metálica galvanizada ciega con tapa, dimensiones 200x100 mm | Metro lineal | 94
108 | 72131601-002 | Provisión y montaje curva de 90° interna con tapa galvanizada para empalme de bandeja metálica galvanizada ciega, dimensiones 200x100 mm.. | Unidad | 39
109 | 72131601-002 | Provisión y montaje unión en T con tapa para unión de bandeja metálica galvanizada ciega, dimensiones 200x100 mm., soportes de apoyo tipo ménsula metálica galvanizada colocadas 2 por cada unión T.. | Unidad | 3
110 | 72131601-002 | Provisión y montaje curva externa de 90° con tapa para unión de bandeja metálica zincada ciega, dimensiones 200x100 mm., soportes de apoyo tipo ménsula metálica galvanizada, colocadas 2 por cada unión | Unidad | 39
111 | 72131601-002 | Provisión y montaje tapa para extremo de bandeja metálica galvanizada ciega, dimensiones 200x100 mm. | Unidad | 3
112 | 72131601-002 | Tubería de Acero Inoxidable AISI 316, ASTMA269/A213 de 1/4 de diámetro; uniones, codos tees de acero inoxidable; tipo de unión anillada | Metro lineal | 276
113 | 72131601-002 | Central de Cilindros 1+1 para Argón | Unidad | 1
114 | 72131601-002 | Central de Cilindros 1+1 para Helio | Unidad | 1
115 | 72131601-002 | Central de Cilindros 1+1 para Nitrógeno | Unidad | 1
116 | 72131601-002 | Central de Cilindros 1+1 para Oxigeno | Unidad | 1
117 | 72131601-002 | Central de cilindros 1+1 para Dióxido de Carbono | Unidad | 1
118 | 72131601-002 | Central de Cilindros 1+1 para Aire | Unidad | 1
119 | 72131601-002 | Central de Cilindros 1+1 para GLP | Unidad | 1
120 | 72131601-002 | Regulador de línea gases oxidantes e inertes Argón, Nitrógeno, Helio, Aire, Oxigeno, Dióxido de Carbono | Unidad | 10
121 | 72131601-002 | Regulador de línea gases inflamables "GLP" | Unidad | 1
122 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #1 | Unidad | 4
123 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #2 | Unidad | 4
124 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #3 | Unidad | 4
125 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #4 | Unidad | 4
126 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #5 | Unidad | 4
127 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #6 | Unidad | 4
128 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #7 | Unidad | 2
129 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #8 | Unidad | 3
130 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #9 | Unidad | 3
131 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #10 | Unidad | 3
132 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #11 | Unidad | 4
133 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #12 | Unidad | 4
134 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #13 | Unidad | 3
135 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #14 | Unidad | 3
136 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #15 | Unidad | 4
137 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #16 | Unidad | 3
138 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #17 | Unidad | 4
139 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #18 | Unidad | 4
140 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #19 | Unidad | 5
141 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #20 | Unidad | 4
142 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #21 | Unidad | 3
143 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #22 | Unidad | 3
144 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #23 | Unidad | 4
145 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #24 | Unidad | 4
146 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #25 | Unidad | 4
147 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #26 | Unidad | 4
148 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #27 | Unidad | 4
149 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #28 | Unidad | 4
150 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #29 | Unidad | 4
151 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #30 | Unidad | 4
152 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #31 | Unidad | 3
153 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #32 | Unidad | 3
154 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #33 | Unidad | 4
155 | 72131601-002 | LUZ DE PARED ANTIEXPLOSIVA CTO #34 | Unidad | 2
156 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA CTO #35 | Unidad | 4
157 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA CTO #36 | Unidad | 4
158 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA CTO #37 | Unidad | 8
159 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA CTO #38 | Unidad | 8
160 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA CTO #39 | Unidad | 6
161 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA CTO #40 | Unidad | 6
162 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA CTO #41 | Unidad | 8
163 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA Y DE PARED ANTIEXPLOSIVA CTO #42 | Unidad | 4
164 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA CTO #43 | Unidad | 4
165 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA CTO #44 | Unidad | 4
166 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA Y DE PARED ANTIEXPLOSIVA CTO #45 | Unidad | 4
167 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA CTO #46 | Unidad | 2
168 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #84 | Unidad | 1
169 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #133 | Unidad | 1
170 | 40101501-001 | EXTRACTOR DE AIRE 3F CTO #111 | Unidad | 1
171 | 40101501-001 | EXTRACTOR DE AIRE 3F CTO #112 | Unidad | 1
172 | 40101501-001 | EXTRACTOR DE AIRE 3F CTO #113 | Unidad | 1
173 | 72131601-002 | LUCES ADOSADAS AL TECHO CTO # 47 | Unidad | 13
174 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA Y DE PARED ANTIEXPLOSIVA CTO #48 | Unidad | 3
175 | 72131601-002 | LUCES APLIQUE DE PARED CTO #50 | Unidad | 3
176 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA Y DE PARED ANTIEXPLOSIVA CTO #52 | Unidad | 2
177 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #53 | Unidad | 4
178 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA TIERRA CTO #54 | Unidad | 2
179 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA TIERRA CTO #55 | Unidad | 2
180 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA CTO #56 | Unidad | 4
181 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA TIERRA CTO #57 | Unidad | 3
182 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA CTO #59 | Unidad | 4
183 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #60 | Unidad | 2
184 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA CTO #61 | Unidad | 2
185 | 72131601-002 | LUZ, TOMA COMUNES Y EXTRACTOR P/ BAÑO CTO #62 | Unidad | 8
186 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUNES CTO #63 | Unidad | 5
187 | 30181503-003 | TERMOCALEFON CTO #64 | Unidad | 1
188 | 72131601-002 | LUZ, TOMA COMUNES Y EXTRACTOR P/ BAÑO CTO #65 | Unidad | 8
189 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUNES CTO #66 | Unidad | 5
190 | 30181503-003 | TERMOCALEFON CTO #67 | Unidad | 1
191 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA CTO #84 | Unidad | 4
192 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA ANTIEXPLOSIVA CTO #99 | Unidad | 3
193 | 40101501-001 | EXTRACTOR DE AIRE 3F CTO #101 | Unidad | 1
194 | 40101501-001 | EXTRACTOR DE AIRE 3F CTO #102 | Unidad | 1
195 | 40101501-001 | EXTRACTOR DE AIRE 3F CTO #103 | Unidad | 1
196 | 72131601-002 | LUZ REFLECTOR EXTERNO CTO #104 | Unidad | 3
197 | 40101501-001 | EXTRACTOR DE AIRE 3F CTO #105 | Unidad | 1
198 | 72131601-002 | LUZ REFLECTOR EXTERNO CTO #108 | Unidad | 3
199 | 40101501-001 | EXTRACTOR DE AIRE 3F CTO #109 | Unidad | 1
200 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU CTO # 119 | Unidad | 1
201 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU CTO # 120 | Unidad | 1
202 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU CTO # 121 | Unidad | 1
203 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU CTO # 122 | Unidad | 1
204 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU CTO # 123 | Unidad | 1
205 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU CTO # 124 | Unidad | 1
206 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU CTO # 125 | Unidad | 1
207 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU CTO # 126 | Unidad | 1
208 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 30.000 BTU CTO # 127 | Unidad | 1
209 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU CTO # 128 | Unidad | 1
210 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU CTO # 129 | Unidad | 1
211 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU CTO # 130 | Unidad | 1
212 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU CTO # 131 | Unidad | 1
213 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUNES CTO #68 | Unidad | 5
214 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUNES CTO #69 | Unidad | 7
215 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUNES CTO #70 | Unidad | 12
216 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUNES CTO #71 | Unidad | 5
217 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUNES CTO #72 | Unidad | 6
218 | 30181503-003 | TERMOCALEFON COCINA CTO #73 | Unidad | 1
219 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUNES CTO #74 | Unidad | 6
220 | 72131601-002 | TOMA ESPECIAL PARA MICROONDA CTO #75 | Unidad | 1
221 | 72131601-002 | TOMA ESPECIAL PARA COCINA CTO #76 | Unidad | 1
222 | 72131601-002 | TOMA ESPECIAL PARA MULTIUSO CTO #77 | Unidad | 2
223 | 72131601-002 | TOMA ESPECIAL HELADERA CTO #78 | Unidad | 1
224 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUN CTO #79 | Unidad | 4
225 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUN CTO #81 | Unidad | 6
226 | 72131601-002 | Luces | Unidad | 4
227 | 72131601-002 | Tomas para computadora | Unidad | 2
228 | 72131601-002 | TOMA PARA COMPUTADORA CTO #82 | Unidad | 4
229 | 72131601-002 | TOMA PARA COMPUTADORA CTO #83 | Unidad | 4
230 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUN CTO #85 | Unidad | 3
231 | 72131601-002 | TOMA PARA COMPUTADORA CTO #86 | Unidad | 4
232 | 72131601-002 | TOMA PARA COMPUTADORA CTO #87 | Unidad | 4
233 | 72131601-002 | TOMA PARA COMPUTADORA CTO #88 | Unidad | 2
234 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUN CTO #89 | Unidad | 5
235 | 72131601-002 | TOMA PARA COMPUTADORA CTO #90 | Unidad | 4
236 | 72131601-002 | TOMA PARA COMPUTADORA CTO #91 | Unidad | 4
237 | 72131601-002 | LUZ ADOSADA AL TECHO CTO #92 | Unidad | 6
238 | 72131601-002 | TOMA PARA USOS VARIOS CTO #93 | Unidad | 4
239 | 72131601-002 | TOMA PARA USOS VARIOS CTO #94 | Unidad | 4
240 | 72131601-002 | TOMA PARA USOS VARIOS CTO #95 | Unidad | 4
241 | 72131601-002 | LUZ Y TOMA COMUN CTO #96 | Unidad | 7
242 | 72131601-002 | TOMA PARA COMPUTADORA CTO #97 | Unidad | 4
243 | 72131601-002 | TOMA PARA COMPUTADORA CTO #98 | Unidad | 4
244 | 72131601-002 | LUZ REFLECTOR EXTERNO CTO #114 | Unidad | 2
245 | 72131601-002 | LUZ REFLECTOR EXTERNO CTO #115 | Unidad | 2
246 | 72131601-002 | LUZ REFLECTOR EXTERNO CTO #116 | Unidad | 2
247 | 72131601-002 | TOMA PARA COMPUTADORA #102 | Unidad | 4
248 | 30181503-003 | TERMOCALEFON 50 LITROS CTO #117 | Unidad | 1
249 | 30181503-003 | TERMOCALEFON DE 50 LITROS CTO #118 | Unidad | 1
250 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD COLOR A DEFINIR MEDIDAS 30X30. (kitchenette) | Metros cuadrados | 37
251 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD COLOR A DEFINIR MEDIDAS 60X30. H= 2.10M (baño) | Metros cuadrados | 248
252 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE HORMIGON ARMADO PULIDO (LABORATORIOS Y SALA DE RECEPCION DE MUESTRAS DE PLANTA ALTA Y BAJA) CON TERMINACION BRILLANTE | Metros cuadrados | 30
253 | 72131601-002 | ENDUIDO PARA INTERIOR | Metros cuadrados | 2.425
254 | 72131601-002 | ENDUIDO PARA EXTERIOR | Metros cuadrados | 285
255 | 72131601-002 | PINTURA: PARED EXTERIOR: LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIOR TIPO LOXON COLOR A DEFINIR | Metros cuadrados | 285
256 | 72131601-002 | Limpieza y siliconado de muro visto | Metros cuadrados | 660
257 | 72131601-002 | PINTURA: PARED INTERIOR: LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIOR TIPO LOXON COLOR A DEFINIR. | Metros cuadrados | 2.150
258 | 72131601-002 | PINTURA ANTIFLAMA COLOR BLANCO: PARED INTERIOR, LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIOR | Metros cuadrados | 275
259 | 72131601-002 | PINTURA: RAMPA Y ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS: PINTURA EPOXICA AZUL, LOGO BLANCO (RENNER) | Unidad | 2
260 | 72131601-002 | PINTURA: POSICION DE ESTACIONAMIENTOS AUTOS-COLOR AMARILLO EPOXI | Unidad | 6
261 | 72131601-002 | PINTURA: DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO: BLOQUES DE HºAº PINTADA EN FAJAS ALTERNADAS CON PINTURA EPOXI COLOR NEGRO Y AMARILLO | Unidad | 6
262 | 72131601-002 | VENTANA V1 0,90X0,50 TIPO: PROYECTANTE DE VIDRIO TEMPLADO FUME 8 mm. | Unidad | 5
263 | 72131601-002 | VENTANA V2 1,10X1,80 TIPO: DESLIZANTE (CORREDIZA) VIDRIO TEMPLADO FUME 8 mm. | Unidad | 4
264 | 72131601-002 | VENTANA V3 1,36X1,80 TIPO: PAÑOS DE VIDRIO TEMPLADO FUME 8 mm. PAÑO INFERIOR FIJO; PAÑO SUPERIOR HOJAS CORREDIZAS | Unidad | 8
265 | 72131601-002 | VENTANA V4 0,90X0,50 TIPO: PAÑOS DE VIDRIO TEMPLADO FUME 8 mm. | Unidad | 1
266 | 72131601-002 | VENTANA V5 TIPO: CORREDIZA PAÑOS DE VIDRIO TEMPLADO FUME 8mm. | Unidad | 8
267 | 72131601-002 | VIDRIERIA: B5 TIPO: PAÑOS DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE 10mm. | Unidad | 5
268 | 72131601-002 | PUERTA ACCESO PRINCIPAL P6 VIDRIO TEMPLADO HOJAS CORREDIZAS 10 MM. | Unidad | 1
269 | 72131601-002 | VIDRIERIA: FACHADA VIDRIADA CON PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE DE 10mm ALTURA 3,45 MT. | Metros cuadrados | 69,6
270 | 72131601-002 | VIDRIERIA: FACHADA VIDRIADA CON PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE DE 10mm ALTURA 6,80 MT. | Metros cuadrados | 181
271 | 72131601-002 | VIDRIERIA: ESPEJOS CRISTAL FLOAT 3mm S.S.H.H. PREVER EN TODOS LOS SSHH 0,90 DE ALTURA SOBRE MESADA | Metros cuadrados | 6,3
272 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL INDICATIVO SEGÚN MANUAL DE CARTELERIA PETROPAR: (MEDIDAS 0,30X10CM) VER HOJA DENOMINADA SEÑALETICAS | Unidad | 1
273 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE IMÁGENES Y LETRAS CORPOREAS EN FACHADA - MATERIAL ACRILICO CON CHAPA DOBLADA CON CINTA DE LUCES LED PARA EXTERIOR - DISEÑO Y COLOR A DEFINIR | Unidad | 1
274 | 72131601-002 | PAVIMENTO DE ESTACIONAMIENTO: PAVIMENTO DE HºAº. Ø6c/20cm O MALLA ELECTROSOLDADA DE 5,5. ESPESOR 15cm. | Metros cuadrados | 188
275 | 72131601-002 | JUNTA DE DILATACION e=2cm. RESISTENTE A HIDROCARBUROS TIPO SIKAFLEX. | Metro lineal | 170
276 | 72131601-002 | JUNTAS ASERRADAS O DE CONTRACCION e= 1/4", SELLADOR RESISTENTE A HIDROCATBUROS TIPO SIKAFLEX Y POLIESTIREMO EXPANDIDO. | Metro lineal | 170
277 | 72131601-002 | Cordón de hormigón | Metro lineal | 108
278 | 72131601-002 | JARDINERIA: PROVISION Y SIEMBRA PASTO EN PANES (INCLUIR TIERRA PARA LA SIEMBRA ABONADA) | Metros cuadrados | 1.040
279 | 72131601-002 | Limpieza con hidrolavadora y producto de limpieza (para calle, vereda, carteles metálicos, etc.) | Metros cuadrados | 488
280 | 72131601-002 | Limpieza final de Obra | Metros cuadrados | 1.013
281 | 72131601-002 | MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA. | Metros cuadrados | 24
282 | 72131601-002 | CARTELES DE OBRA Y SEGURIDAD | Unidad | 1
283 | 72131601-002 | Demolición con apuntalamiento de puerta y mampostería de bloque existente para unión con bloque Sala de Maquinas | Metros cuadrados | 15
284 | 72131601-002 | Demolición de abertura | Unidad | 1
285 | 72131601-002 | EXCAVACIONES PARA CABEZALES Y VIGAS DE FUNDACION | Metros cúbicos | 27
286 | 72131601-002 | FUNDACION DE Tubulones según diseño | Metros cúbicos | 22,6
287 | 72131601-002 | CABEZALES | Metros cúbicos | 4,4
288 | 72131601-002 | VIGAS CADENA DE 15X40 | Metros cúbicos | 1,56
289 | 72131601-002 | DISPOSICION DE TIERRA DE EXCAVACIONCOMO RELLENO DE POZOS O RETIRO | Metros cúbicos | 3
290 | 72131601-002 | PILARES HºAº EN EDIFICIO. | Metros cúbicos | 1,1
291 | 72131601-002 | VIGAS DE HºAº DE EDIFICIO | Metros cúbicos | 2,8
292 | 72131601-002 | LOSA DE HORMIGON ARMADO | Metros cúbicos | 2,4
293 | 72131601-002 | BASE DE MOTOR (SEGÚN DETALLE) 0,28 M3 Hº MASA C/ VARILLAS DE REFUERZO NO ESTRUCTURALES | Unidad | 1
294 | 72131601-002 | Aislación Horizontal a 3 caras de 0,15 con asfalto | Metro lineal | 26
295 | 72131601-002 | Aislación de losa con membrana de asfáltica (unión piso pared) | Metro lineal | 24
296 | 72131601-002 | MAMPOSTERIA DE ELEVACION VISTA A UNA CARA - LADRILLO PRENSADO QUEMADO | Metros cuadrados | 78
297 | 72131601-002 | REVOQUE INTERIOR 2 CAPAS - FINO | Metros cuadrados | 73,89
298 | 72131601-002 | DINTEL DE H°A° (sobre aberturas) | Metro lineal | 8,6
299 | 72131601-002 | CONTRAPISO DE CASCOTES | Metros cuadrados | 24
300 | 72131601-002 | CARPETA REGULARIZADORA PARA BASE DE PISOS | Metros cuadrados | 24
301 | 72131601-002 | "CARPINTERIA DE ALUMINIO: P1 MARCO: MARCO: ALUMINIO DOBLADA. UNA HOJA DE ABRIR TIPO PERSIANA 1,60x2,10 mt. CON HERRAJES, PERNOS Y TORNILLOS. CON PICAPORTE CROMADO." | Unidad | 3
302 | 72131601-002 | PORCELANATO MATE RESISTENTE A HIDROCARBUROS COLOR GRIS CLARO 60x60 PRIMERA SELECCION. JUNTA RECTIFICADA CON PASTINA DEL MISMO COLOR DEL PISO. | Metros cuadrados | 24
303 | 72131601-002 | PORCELANATO MATE RESISTENTE A HIDROCARBUROS COLOR GRIS CLARO 60x12 PRIMERA SELECCION. JUNTA RECTIFICADA CON PASTINA DEL MISMO COLOR DEL PISO. | Metros cuadrados | 25
304 | 72131601-002 | TUBO DESAGUE TIPO METALICO (ACERO AL CARBONO) DE 2 PULGADAS | Metros cuadrados | 10
305 | 72131601-002 | CONEXIÓN AL SISTEMA | Unidad | 1
306 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION CAÑOS DE BAJADA EN PVC 100mm. (embutidos) | Metro lineal | 6,4
307 | 72131601-002 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN 40x40 ABIERTA CON REJILLA. | Unidad | 1
308 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA CORRIDA ANCHO 0,15 PROFUNDIDAD 0,20 MT | Metro lineal | 3,6
309 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE 100 MM DE PVC | Metro lineal | 12
310 | 72131601-002 | TABLERO SECCIONAL "TS" - SALA DE MAQUINAS | Unidad | 1
311 | 72131601-002 | TOMA ANTIEXPLOSIVA SCHUKO - TIERRA | Unidad | 1
312 | 72131601-002 | LUZ SUSPENDIDA ANTIEXPLOSIVA | Unidad | 3
313 | 72131601-002 | TOMA COMUNES | Unidad | 3
314 | 72131601-002 | LUZ REFLECTOR EXTERNO | Unidad | 2
315 | 40101701-990 | AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU | Unidad | 1
316 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE HORMIGON ARMADO PULIDO CON TERMINACION BRILLANTE 3,60X0,60 | Unidad | 1
317 | 72131601-002 | ENDUIDO PARA INTERIOR | Metros cuadrados | 73,89
318 | 72131601-002 | Limpieza y siliconado de muro visto | Metros cuadrados | 111,34
319 | 72131601-002 | PINTURA: PARED INTERIOR: LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIOR TIPO LOXON COLOR A DEFINIR. | Metros cuadrados | 73,89
320 | 72131601-002 | VENTANA V1 1,10X1,30 TIPO: PROYECTANTE DE VIDRIO TEMPLADO FUME 8 mm. | Unidad | 1
321 | 72131601-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL INDICATIVO SEGÚN MANUAL DE CARTELERIA PETROPAR: (MEDIDAS 0,30X10CM) VER HOJA DENOMINADA SEÑALETICAS | Unidad | 1
322 | 72131601-002 | Limpieza final de Obra | Metros cuadrados | 26
323 | 72131601-002 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS CON MANGUERAS DE 30M, LANZA DE DOBLE | Unidad | 2
324 | 72131601-002 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCA DE INCENDIO SIAMESA CON VÁLVULA DE RETENCIÓN | Unidad | 2
325 | 72131601-002 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN CAÑERÍA INCENDIO HºGº Ø 2 1/2" (aéreas)CON PINTURA EPOXI COLOR ROJO (normalizado) | Metro lineal | 25
326 | 72131601-002 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN CAÑERÍA INCENDIO HºGº Ø 2 1/2" (subterráneas) INCLUIDA EXCACACION Y RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS | Unidad | 1
327 | 46191602-001 | Aspersor DN (1/2") STANDARD K 5-6 TY 3211 | Unidad | 10
328 | 46191601-001 | Extintor CO-EI ABC 6Kg | Unidad | 17
329 | 46191601-001 | Extintor de PQS- 25kg | Unidad | 1
330 | 46191601-001 | Extintor de CO2- 6kg | Unidad | 4
331 | 46191601-001 | Extintor de ABC-ECOLOGICO 25kg | Unidad | 3
332 | 72131601-002 | Alarma acústica y visual - AAV | Unidad | 7
333 | 72131601-002 | Pulsador manual de control - PMS | Unidad | 7
334 | 72131601-002 | Detector de humo y calor - DHC | Unidad | 20
335 | 72131601-002 | Detector Termovelocimétrico - DTV | Unidad | 3
336 | 72131601-002 | Iluminación de emergencia (20 W) (1 Foco) - IE 2 | Unidad | 11
337 | 72131601-002 | Señalización de Emergencia | Unidad | 15
338 | 72131601-002 | Tablero General con Disyuntores | Unidad | 1
339 | 72131601-002 | Tablero Sectorial con Disyuntores | Unidad | 2
340 | 72131601-002 | Panel de Control Central | Unidad | 3
341 | 72131601-002 | TUBERIA DE ACERO INOX (1/4") | Metro lineal | 36
342 | 72131601-002 | Provisión y colocación de puntos de red e interconexión del Bloque del laboratorio con el Data Center de la Planta Petropar de Villa Elisa. | Unidad | 1
343 | 26111501-009 | Switch de 48 puertos POE | Unidad | 2
344 | 39121004-993 | UPS de 3000 VA | Unidad | 2
345 | 46171610-002 | Cámaras tipo DOMO Color FHD POE | Unidad | 4
346 | 46171610-002 | Cámaras multisensoriales color FHD POE | Unidad | 2
347 | 46171610-002 | Cámaras 360° OTZ Color FHD POE | Unidad | 2
348 | 46171610-002 | Cámaras con analítica de video Color FHD 1.600 x 1200 POE | Unidad | 2
349 | 46171610-002 | NVR de 32 canales | Unidad | 1
350 | 39121004-022 | UPS DE 40 KVA | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]