## items
Ítems del llamado Servicio de mantenimiento de cromatógrafo líquido de alta presión marca Shimadzu del INTN con ID: 411989
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio - cromatógrafo líquido de alta presión marca Shimadzu | Unidad | UNIDAD | No | 1
1.1 |  | Sellos del piston (Plunger Seal, X42085), Cat N° 228-32628-91 | Unidad | UNIDAD | No | 2
1.2 |  | Diaphragm 2Pcs, Cat N° 228-55272-41 | Unidad | PAQUETE | No | 1
1.3 |  | HPV SEAL,Valve Rotor, XR Cat N° 228-48854 | Unidad | UNIDAD | No | 1
1.4 |  | Lampara de halógeno W1 LAMP,YT55134D 12V, Cat N° 670-14602 | Unidad | UNIDAD | No | 1
1.5 |  | Lampara de Deuterio para Detector UV-Vis (D2 almp), HPLC modular, Cat N° 228-34016-02 | Unidad | UNIDAD | No | 1
1.6 |  | OIL ASSY,5ML, Cat N° 228-26752-92 | Unidad | UNIDAD | No | 1
1.7 |  | Fortified Grease ASSY, Cat N° 228-40638-93 | Unidad | UNIDAD | No | 1
1.8 |  | SUS PIPE IN, ID 0.1X600 mm, Cat N° 228-48826-92 | Unidad | UNIDAD | No | 1
1.9 |  | TUBE#9003-1.0X2.0 Cat N° 016-37502 | Unidad | UNIDAD | No | 1
1.10 |  | PVC. Rinse Tube, Cat N° 228-42203 | Unidad | UNIDAD | No | 1
1.11 |  | HOSE NIPLE, Cat N° 035-61564-81 | Unidad | UNIDAD | No | 1
1.12 |  | Servicio Técnico de Mantenimiento Preventivo de un (1) Cromatógrafo liquido HPLC, de la marca Shimadzu. | Unidad | UNIDAD | No | 1
1.13 |  | Servicio de Calificación, OQ/PQ para un (1) Cromatógrafo Líquido HPLC, de la marca Shimadzu. Con la documentación correspondiente, según los protocolos SU-PT-HPLC-002, SU-PT-HPLC-003, estándares e instrumentos calificados. | Unidad | UNIDAD | No | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]