## items
Ítems del llamado Construcción de Pabellón de SSOO de la DISERINTE con ID: 415802
Construcción de Pabellón de SSOO de la DISERINTE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | TRABAJOS PREVIOS Y COMPLEMENTARIOS | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Provision y colocacion de cartel identificatorio de obra | Unidad | 1 |  | 0
1.2 |  | Provision y colocacion de Vallado Perimetral de Obra | Metro lineal | 230 |  | 0
1.3 |  | Casilla de Obrador con sanitario y deposito | Unidad | 1 |  | 0
1.4 |  | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 1.225 |  | 0
1.5 |  | Limpieza durante el proceso | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | DORMITORIO NORTE | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
2.1.1 |  | Excavacion para zapatas y encadenado | Metros cúbicos | 100 |  | 0
2.1.2 |  | Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 11 |  | 0
2.1.3 |  | Vigas de fundacion 15x30 cm | Metros cúbicos | 21,7 |  | #VALUE!
2.1.4 |  | Pilar de H°A° de 0,15 x 0,25 | Metros cúbicos | 3,45 |  | #VALUE!
2.1.5 |  | Vigas de H°A° | Metros cúbicos | 5 |  | 0
2.2 |  | ESTRUCTURA METALICA
2.2.1 |  | Techo de chapa trapezoidal galvanizada pre pintada, nucleo de poliestireno expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, supeficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminacion pintura base epoxi | Metros cuadrados | 384 |  | 0
2.3 |  | MAMPOSTERIA
2.3.1 |  | De elevacion de ladrillo comun de 0,15 m | Metros cuadrados | 706 |  | 0
2.3.2 |  | Envarillados sobre aberturas de 2x8 mm y empalme de muros | Metro lineal | 139 |  | 0
2.3.3 |  | Mano de obra de envarillados sobre aberturas de 2x8 mm y empalme de muros | Metro lineal | 139 |  | 0
2.4 |  | AISLACION
2.4.1 |  | Aislación hidrofuga horizontal | Metros cuadrados | 47 |  | 0
2.5 |  | REVOQUES Y TERMINACIONES
2.5.1 |  | A 1 capa fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 1.070 |  | 0
2.5.2 |  | Revoque impermeable en sanitarios | Metros cuadrados | 385 |  | 0
2.5.3 |  | Revestimiento de azulejos 20x20 | Metros cuadrados | 260 |  | 0
2.6 |  | PISO
2.6.1 |  | Contrapiso de hormigon de cascotes 8 cm sobre terreno natural | Metros cuadrados | 248 |  | 0
2.6.2 |  | Carpeta para piso porcelanato | Metros cuadrados | 248 |  | 0
2.6.3 |  | Piso porcelanato | Metros cuadrados | 248 |  | 0
2.6.4 |  | Zocalo de piso porcelanato | Metro lineal | 115 |  | 0
2.7 |  | PINTURA
2.7.1 |  | Al látex interior, base enduido en paredes | Metros cuadrados | 1.355 |  | 0
2.7.2 |  | De aberturas con esmalte | Metros cuadrados | 235 |  | 0
2.7.3 |  | De canaleta y bajada con esmalte sintetico | Metro lineal | 115 |  | 0
2.8 |  | ABERTURA
2.8.1 |  | Puerta P1 0,80x2,10 m | Unidad | 21 |  | 0
2.8.2 |  | Puerta P2 0,70x2,10 m | Unidad | 20 |  | 0
2.8.3 |  | Ventana V1 1,20x1,10x1,00 m | Unidad | 20 |  | 0
2.8.4 |  | Ventana V2 0,50x0,40x1,70 | Unidad | 10 |  | 0
2.9 |  | INSTALACION ELECTRICA
2.9.1 |  | Alimentación eléctrica del puesto de medición al TG | Metro lineal | 120 |  | 0
2.9.2 |  | Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores. | Unidad | 1 |  | 0
2.9.3 |  | Bocas de lamparas y tomacorrientes (incluye llaves interruptoras) | Unidad | 80 |  | 0
2.9.4 |  | Bocas de circuitos independientes | Unidad | 10 |  | 0
2.10 |  | AGUA CORRIENTE
2.10.1 |  | Entrada de agua con llave de cierre principal | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.10.2 |  | Caño PVC 3/4" (excavacion, colocacion y proteccion) | Metro lineal | 95 |  | 0
2.10.3 |  | Caño PVC 1/2" (excavacion, colocacion y proteccion) | Metro lineal | 15 |  | 0
2.10.4 |  | Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
2.10.5 |  | Llave de paso de ¾" | Unidad | 20 |  | 0
2.10.6 |  | Instalacion agua fria en sanitario (inodoros, duchas, bachas y mingitorios) | Tonelada | 1 |  | 0
2.11 |  | DESAGUE CLOACAL
2.11.1 |  | Cámara de inspección 40x40, con tapa de Ho. Ao. | Unidad | 20 |  | 0
2.11.2 |  | Cámara Séptica | Unidad | 1 |  | 0
2.11.3 |  | Rejilla de piso sifonada 15x15 | Unidad | 20 |  | 0
2.11.4 |  | Rejilla de piso 15x15 | Unidad | 20 |  | 0
2.11.5 |  | Caño PVC 100mm | Metro lineal | 265 |  | 0
2.11.6 |  | Desague de sanitario (inodoros, bachas, mingitorios y duchas hasta el primer registro) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.12 |  | DESAGUE PLUVIAL
2.12.1 |  | Registro abierto 30x30x40, con rejilla | Unidad | 8 |  | 0
2.12.2 |  | Registro abierto 30x30x40, con tapa de Ho Ao | Unidad | 10 |  | 0
2.12.3 |  | Canaleta perimetral de chapa galvanizada | Unidad Medida Global | 86,5 |  | #VALUE!
2.12.4 |  | Cañeria de bajada | Unidad Medida Global | 28 |  | 0
2.13 |  | INSTALACIONES SANITARIA (ARTEFACTOS Y GRIFERIA)
2.13.1 |  | Inodoro Cisterna Baja (incluye tapa) | Unidad | 20 |  | 0
2.13.2 |  | Bacha con Pedestal | Unidad | 20 |  | 0
2.13.3 |  | Griferia de lavatorio Frio y Caliente | Unidad | 20 |  | 0
2.13.4 |  | Griferia Frio y Caliente Ducha | Unidad | 20 |  | 0
2.13.5 |  | Dispensador para jabones líquidos | Unidad | 20 |  | 0
2.13.6 |  | Dispensador para papel higienico | Unidad | 20 |  | 0
2.13.7 |  | Espejo 0,90x0,60 Float | Unidad | 20 |  | 0
2.14 |  | VARIOS
2.14.1 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3 | 72131601-002 | DORMITORIO SUR | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
3.1.1 |  | Excavacion para zapatas y encadenado | Metros cúbicos | 39 |  | 0
3.1.2 |  | Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 4,5 |  | #VALUE!
3.1.3 |  | Vigas de fundacion 15x30 cm | Metros cúbicos | 9 |  | 0
3.1.4 |  | Pilar de H°A° de 0,15 x 0,25 | Metros cúbicos | 1,15 |  | #VALUE!
3.1.5 |  | Vigas de H°A° | Metros cúbicos | 3 |  | 0
3.2 |  | ESTRUCTURA METALICA
3.2.1 |  | Techo de chapa trapezoidal galvanizada pre pintada, nucleo de poliestireno expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, supeficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminacion pintura base epoxi | Metros cuadrados | 220 |  | 0
3.3 |  | MAMPOSTERIA
3.3.1 |  | De elevacion de ladrillo comun de 0,15 m | Metros cuadrados | 440 |  | 0
3.3.2 |  | Envarillados sobre aberturas de 2x8 mm y empalme de muros | Metro lineal | 109 |  | 0
3.3.3 |  | Mano de obra de envarillados sobre aberturas de 2x8 mm y empalme de muros | Metro lineal | 109 |  | 0
3.4 |  | AISLACION
3.4.1 |  | Aislación hidrofuga horizontal | Metros cuadrados | 24 |  | 0
3.5 |  | REVOQUES Y TERMINACIONES
3.5.1 |  | A 1 capa fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 595 |  | 0
3.5.2 |  | Revoque impermeable en sanitarios | Metros cuadrados | 183 |  | 0
3.5.3 |  | Revestimiento de azulejos 20x20 | Metros cuadrados | 126 |  | 0
3.6 |  | PISO
3.6.1 |  | Contrapiso de hormigon de cascotes 8 cm sobre terreno natural | Metros cuadrados | 130 |  | 0
3.6.2 |  | Carpeta para piso porcelanato | Metros cuadrados | 130 |  | 0
3.6.3 |  | Piso porcelanato | Metros cuadrados | 130 |  | 0
3.6.4 |  | Zocalo de piso porcelanato | Metro lineal | 95 |  | 0
3.7 |  | PINTURA
3.7.1 |  | Al látex interior, base enduido en paredes | Metros cuadrados | 856 |  | 0
3.7.2 |  | De aberturas con esmalte | Metros cuadrados | 130 |  | 0
3.7.3 |  | De canaleta y bajada con esmalte sintetico | Metro lineal | 120 |  | 0
3.8 |  | ABERTURA
3.8.1 |  | Puerta P1 0,80x2,10 m | Unidad | 10 |  | 0
3.8.2 |  | Puerta P2 0,70x2,10 m | Unidad | 10 |  | 0
3.8.3 |  | Ventana V1 1,20x1,50x0,70 m | Unidad | 8 |  | 0
3.8.4 |  | Ventana V2 0,50x0,40x1,70 | Unidad | 8 |  | 0
3.9 |  | INTALACACION ELECTRICA
3.9.1 |  | Alimentación eléctrica del puesto de medición al TG | Metro lineal | 65 |  | 0
3.9.2 |  | Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores. | Unidad | 1 |  | 0
3.9.3 |  | Bocas de lamparas y tomacorrientes (incluye llaves interruptoras) | Unidad | 50 |  | 0
3.9.4 |  | Bocas de circuitos independientes | Unidad | 5 |  | 0
3.10 |  | AGUA CORRIENTE
3.10.1 |  | Entrada de agua con llave de cierre principal | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.10.2 |  | Caño PVC 3/4" (excavacion, colocacion y proteccion) | Metro lineal | 75 |  | 0
3.10.3 |  | Caño PVC 1/2" (excavacion, colocacion y proteccion) | Metro lineal | 10 |  | 0
3.10.4 |  | Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
3.10.5 |  | Llave de paso de ¾? | Unidad | 10 |  | 0
3.10.6 |  | Instalacion agua fria en sanitario (inodoros, duchas, bachas y mingitorios) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.11 |  | DESAGUE CLOACAL
3.11.1 |  | Cámara de inspección 40x40, con tapa de Ho. Ao. | Unidad | 8 |  | 0
3.11.2 |  | Cámara Séptica | Unidad | 1 |  | 0
3.11.3 |  | Rejilla de piso sifonada 15x15 | Unidad | 10 |  | 0
3.11.4 |  | Rejilla de piso 15x15 | Unidad | 10 |  | 0
3.11.5 |  | Caño PVC 100mm | Metro lineal | 70 |  | 0
3.11.6 |  | Desague de sanitario (inodoros, bachas, mingitorios y duchas hasta el primer registro) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.12 |  | DESAGUE PLUVIAL
3.12.1 |  | Registro abierto 30x30x40, con rejilla | Unidad | 4 |  | 0
3.12.2 |  | Registro abierto 30x30x40, con tapa de Ho Ao | Unidad | 6 |  | 0
3.12.3 |  | Canaleta perimetral de chapa galvanizada | Metro lineal | 35 |  | 0
3.12.4 |  | Cañeria de bajada | Metro lineal | 20 |  | 0
3.13 |  | INSTALACIONES SANITARIA (ARTEFACTOS Y GRIFERIA)
3.13.1 |  | Inodoro Cisterna Baja (incluye tapa) | Unidad | 10 |  | 0
3.13.2 |  | Lava Manos | Unidad | 10 |  | 0
3.13.3 |  | Griferia de lavatorio Frio y Caliente | Unidad | 10 |  | 0
3.13.4 |  | Griferia Frio y Caliente Ducha | Unidad | 10 |  | 0
3.13.5 |  | Dispensador para jabones líquidos | Unidad | 10 |  | 0
3.13.6 |  | Dispensador para papel higienico | Unidad | 10 |  | 0
3.13.7 |  | Espejo 0,90x0,60 Float | Unidad | 10 |  | 0
3.14 |  | VARIOS
3.14.1 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4 | 72131601-002 | COCINA | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
4.1.1 |  | Excavacion para zapatas y encadenado | Metros cúbicos | 69,5 |  | #VALUE!
4.1.2 |  | Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 8 |  | 0
4.1.3 |  | Vigas de fundacion 15x30 cm | Metros cúbicos | 17 |  | 0
4.1.4 |  | Pilar de H°A° de 0,15 x 0,25 | Metros cúbicos | 2,3 |  | #VALUE!
4.1.5 |  | Vigas de H°A° | Metros cúbicos | 3,5 |  | #VALUE!
4.2 |  | ESTRUCUTRA METALICA
4.2.1 |  | Techo de chapa trapezoidal galvanizada pre pintada, nucleo de poliestireno expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, supeficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminacion pintura base epoxi | Metros cuadrados | 376 |  | 0
4.3 |  | MAMPOSTERIA
4.3.1 |  | Mamparas | Metros cuadrados | 73 |  | 0
4.3.2 |  | De elevacion de ladrillo comun de 0,15 m | Metros cuadrados | 206 |  | 0
4.3.3 |  | Envarillados sobre aberturas de 2x8 mm y empalme de muros | Metro lineal | 165 |  | 0
4.3.4 |  | Mano de obra de envarillados sobre aberturas de 2x8 mm y empalme de muros | Metro lineal | 165 |  | 0
4.4 |  | AISLACION
4.4.1 |  | Aislación hidrofuga horizontal | Metros cuadrados | 17 |  | 0
4.5 |  | REVOQUES Y TERMINACIONES
4.5.1 |  | A 1 capa fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 412 |  | 0
4.5.2 |  | Revestimiento de azulejos 20x20 | Metros cuadrados | 34 |  | 0
4.6 |  | PISO
4.6.1 |  | Contrapiso de hormigon de cascotes 8 cm sobre terreno natural | Metros cuadrados | 298 |  | 0
4.6.2 |  | Carpeta para piso porcelanato | Metros cuadrados | 298 |  | 0
4.6.3 |  | Piso porcelanato | Metros cuadrados | 298 |  | 0
4.6.4 |  | Zocalo de piso porcelanato | Metros cuadrados | 78 |  | 0
4.7 |  | PINTURA
4.7.1 |  | Al látex interior, base enduido en paredes | Metros cuadrados | 532 |  | 0
4.7.2 |  | De aberturas con esmalte | Metros cuadrados | 75 |  | 0
4.7.3 |  | De canaleta y bajada con esmalte sintetico | Metro lineal | 95 |  | 0
4.8 |  | ABERTURA
4.8.1 |  | Puerta P1 0,80x2,10 m | Unidad | 4 |  | 0
4.8.2 |  | Puerta P3 1,65x2,10 m | Unidad | 2 |  | 0
4.8.3 |  | Ventana V5 1,20x1,10x1,00 m | Unidad | 18 |  | 0
4.9 |  | INTALACACION ELECTRICA
4.9.1 |  | Alimentación eléctrica del puesto de medición al TG | Metro lineal | 65 |  | 0
4.9.2 |  | Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores. | Unidad | 1 |  | 0
4.9.3 |  | Bocas de lamparas y tomacorrientes (incluye llaves interruptoras) | Unidad | 70 |  | 0
4.9.4 |  | Bocas de circuitos independientes | Unidad | 7 |  | 0
4.10 |  | AGUA CORRIENTE
4.10.1 |  | Entrada de agua con llave de cierre principal | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.10.2 |  | Caño PVC 3/4" (excavacion, colocacion y proteccion) | Metro lineal | 75 |  | 0
4.10.3 |  | Caño PVC 1/2" (excavacion, colocacion y proteccion) | Metro lineal | 10 |  | 0
4.10.4 |  | Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" | Unidad | 1 |  | 0
4.10.5 |  | Llave de paso de 3/4" | Unidad | 4 |  | 0
4.11 |  | DESAGUE AGUA GRISES
4.11.1 |  | Cámara de inspección 40x40, con tapa de Ho. Ao. | Unidad | 4 |  | 0
4.11.2 |  | Desengrasador | Unidad | 1 |  | 0
4.11.3 |  | Rejilla de piso 15x15 | Unidad | 4 |  | 0
4.11.4 |  | Caño PVC 100mm | Metro lineal | 70 |  | 0
4.11.5 |  | Desague de Cocina | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.12 |  | DESAGUE PLUVIAL
4.12.1 |  | Registro abierto 30x30x40, con rejilla | Unidad | 6 |  | 0
4.12.2 |  | Registro abierto 30x30x40, con tapa de Ho Ao | Unidad | 8 |  | 0
4.12.3 |  | Canaleta perimetral de chapa galvanizada | Metro lineal | 67 |  | 0
4.12.4 |  | Cañeria de bajada | Metro lineal | 28 |  | 0
4.13 |  | INSTALACIONES COCINA (ARTEFACTOS Y GRIFERIA)
4.13.1 |  | Lavado para cocina | Unidad | 15 |  | 0
4.13.2 |  | Griferia de lavatorio | Unidad | 15 |  | 0
4.14 |  | VARIOS
4.14.1 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5 | 72131601-002 | RECEPCION | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | ESTRCUTURA DE HORMIGON ARMADO
5.1.1 |  | Excavacion para zapatas y encadenado | Metros cúbicos | 24 |  | 0
5.1.2 |  | Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 3 |  | 0
5.1.3 |  | Vigas de fundacion 15x30 cm | Metros cúbicos | 5 |  | 0
5.1.4 |  | Pilar de H°A° de 0,15 x 0,25 | Metros cúbicos | 0,9 |  | #VALUE!
5.1.5 |  | Vigas de H°A° | Metros cúbicos | 2 |  | 0
5.2 |  | ESTRUCUTRA METALICA
5.2.1 |  | Techo de chapa trapezoidal galvanizada pre pintada, nucleo de poliestireno expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, supeficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminacion pintura base epoxi | Metros cuadrados | 71 |  | 0
5.3 |  | MAMPOSTERIA
5.3.1 |  | De elevacion de ladrillo comun de 0,15 m | Metros cuadrados | 70 |  | 0
5.3.2 |  | Envarillados sobre aberturas de 2x8 mm y empalme de muros | Metro lineal | 94 |  | 0
5.3.3 |  | Mano de obra de envarillados sobre aberturas de 2x8 mm y empalme de muros | Metro lineal | 94 |  | 0
5.4 |  | AISLACION
5.4.1 |  | Aislación hidrofuga horizontal | Metros cuadrados | 4 |  | 0
5.5 |  | REVOQUES Y TERMINACIONES
5.5.1 |  | A 1 capa fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 140 |  | 0
5.6 |  | PISO
5.6.1 |  | Contrapiso de hormigon de cascotes 8 cm sobre terreno natural | Metros cuadrados | 44 |  | 0
5.6.2 |  | Carpeta para piso porcelanato | Metros cuadrados | 44 |  | 0
5.6.3 |  | Piso porcelanato | Metros cuadrados | 44 |  | 0
5.6.4 |  | Zocalo de piso porcelanato | Metro lineal | 48 |  | 0
5.7 |  | PINTURA
5.7.1 |  | Al látex interior, base enduido en paredes | Metros cuadrados | 140 |  | 0
5.7.2 |  | De aberturas con esmalte | Metros cuadrados | 13 |  | 0
5.7.3 |  | De canaleta y bajada con esmalte sintetico | Metro lineal | 37 |  | 0
5.8 |  | ABERTURA
5.8.1 |  | Puerta P4 2,70x2,10 m | Unidad | 2 |  | 0
5.8.2 |  | Ventana V4 1,20x1,10x1,00 m | Unidad | 4 |  | 0
5.9 |  | INTALACACION ELECTRICA
5.9.1 |  | Alimentación eléctrica del puesto de medición al TG | Metro lineal | 30 |  | 0
5.9.2 |  | Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores. | Unidad | 1 |  | 0
5.9.3 |  | Bocas de lamparas y tomacorrientes (incluye llaves interruptoras) | Unidad | 30 |  | 0
5.9.4 |  | Bocas de circuitos independientes | Unidad | 1 |  | 0
5.10 |  | DESAGUE PLUVIAL
5.10.1 |  | Registro abierto 30x30x40, con rejilla | Unidad | 2 |  | 0
5.10.2 |  | Registro abierto 30x30x40, con tapa de Ho Ao | Unidad | 4 |  | 0
5.10.3 |  | Canaleta perimetral de chapa galvanizada | Metro lineal | 23 |  | 0
5.10.4 |  | Cañeria de bajada | Metro lineal | 15 |  | 0
5.11 |  | VARIOS
5.11.1 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6 | 72131601-002 | SALA DE LECTURA | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | ESTRCUTURA DE HORMIGON ARMADO
6.1.1 |  | Excavacion para zapatas y encadenado | Metros cúbicos | 24 |  | 0
6.1.2 |  | Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 3 |  | 0
6.1.3 |  | Vigas de fundacion 15x30 cm | Metros cúbicos | 4,2 |  | #VALUE!
6.1.4 |  | Pilar de H°A° de 0,15 x 0,25 | Metros cúbicos | 0,8 |  | #VALUE!
6.1.5 |  | Vigas de H°A° | Metros cúbicos | 1,5 |  | #VALUE!
6.2 |  | ESTRUCUTRA METALICA
6.2.1 |  | Techo de chapa trapezoidal galvanizada pre pintada, nucleo de poliestireno expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, supeficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminacion pintura base epoxi | Metros cuadrados | 82 |  | 0
6.3 |  | MAMPOSTERIA
6.3.1 |  | De elevacion de ladrillo comun de 0,15 m | Metros cuadrados | 80 |  | 0
6.3.2 |  | Envarillados sobre aberturas de 2x8 mm y empalme de muros | Metro lineal | 93 |  | 0
6.3.3 |  | Mano de obra de envarillados sobre aberturas de 2x8 mm y empalme de muros | Metro lineal | 93 |  | 0
6.4 |  | AISLACION
6.4.1 |  | Aislación hidrofuga horizontal | Metros cuadrados | 5 |  | 0
6.5 |  | REVOQUES Y TERMINACIONES
6.5.1 |  | A 1 capa fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 160 |  | 0
6.6 |  | PISO
6.6.1 |  | Contrapiso de hormigon de cascotes 8 cm sobre terreno natural | Metros cuadrados | 55 |  | 0
6.6.2 |  | Carpeta para piso porcelanato | Metros cuadrados | 55 |  | 0
6.6.3 |  | Piso porcelanato | Metros cuadrados | 55 |  | 0
6.6.4 |  | Zocalo de piso porcelanato | Metro lineal | 58 |  | 0
6.7 |  | PINTURA
6.7.1 |  | Al látex interior, base enduido en paredes | Metros cuadrados | 160 |  | 0
6.7.2 |  | De aberturas con esmalte | Metros cuadrados | 26 |  | 0
6.7.3 |  | De canaleta y bajada con esmalte sintetico | Metro lineal | 37 |  | 0
6.8 |  | ABERTURA
6.8.1 |  | Puerta P4 2,70x2,10 m | Unidad | 1 |  | 0
6.8.2 |  | Ventana V4 1,20x1,00x1,10 m | Unidad | 7 |  | 0
6.9 |  | INTALACACION ELECTRICA
6.9.1 |  | Alimentación eléctrica del puesto de medición al TG | Metro lineal | 65 |  | 0
6.9.2 |  | Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores. | Unidad | 1 |  | 0
6.9.3 |  | Bocas de lamparas y tomacorrientes (incluye llaves interruptoras) | Unidad | 50 |  | 0
6.9.4 |  | Bocas de circuitos independientes | Unidad | 5 |  | 0
6.10 |  | DESAGUE PLUVIAL
6.10.1 |  | Registro abierto 30x30x40, con rejilla | Unidad | 4 |  | 0
6.10.2 |  | Registro abierto 30x30x40, con tapa de Ho Ao | Unidad | 6 |  | 0
6.10.3 |  | Canaleta perimetral de chapa galvanizada | Metro lineal | 23 |  | 0
6.10.4 |  | Cañeria de bajada | Metro lineal | 15 |  | 0
6.11 |  | VARIOS
6.11.1 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7 | 72131601-002 | EXTERIORES | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Excavacion para piscina | Metros cúbicos | 260 |  | 0
7.2 |  | Estructura H° A° para Piscina | Metros cúbicos | 40 |  | 0
7.3 |  | Sistema de Filtraciones | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.4 |  | Azulejos para piscina | Metros cuadrados | 190 |  | 0
7.5 |  | Pastos tipo Jardín Siempre Verde | Metros cuadrados | 635 |  | 0
7.6 |  | Estacionamientos Recepcion | Metros cuadrados | 587 |  | 0
7.7 |  | Veredas tipo Baldosones 40x40 | Metros cuadrados | 495 |  | 0
7.8 |  | Camineros tipo Baldosones 40x40 | Metros cuadrados | 195 |  | 0
7.9 |  | Alumbrados Exteriores Iluminación Led | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.10 |  | Deck | Metros cuadrados | 113 |  | 0
7.11 |  | Planta de Tratamientos de Efluentes Cloacales | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8 | 72131601-002 | JARDINERIA | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Paisajismo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9 | 72131601-002 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Alarma acústica y visual - AAV | Unidad | 10 |  | 0
9.2 |  | Pulsador manual de control - PMC | Unidad | 10 |  | 0
9.3 |  | Detector de humo y calor - DHC | Unidad | 42 |  | 0
9.3 |  | Detector Termovelocimétrico - DTV | Unidad | 4 |  | 0
9.5 |  | Iluminación de emergencia (55 W)- IE2 | Unidad | 47 |  | 0
9.6 |  | Señalización de Emergencia-SE | Unidad | 16 |  | 0
9.7 |  | Cartel con Membrete - CCM | Unidad | 35 |  | 0
9.8 |  | Extintor de Polvo Químico-EI ABC 6kg | Unidad | 5 |  | 0
9.9 |  | Extintor de GE- 6kg | Unidad | 5 |  | 0
9.10 |  | Carrito extintor | Unidad | 1 |  | 0
9.11 |  | Extintor Clase K- 10 lts | Unidad | 2 |  | 0
9.12 |  | PANEL CENTRAL + INST ELECT | Unidad | 1 |  | 0
9.13 |  | Tablero Sectorial con Disyuntores | Unidad | 9 |  | 0
9.14 |  | Tablero General con Disyuntores | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]