## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS EN EL DISTRITO DE PASO BARRETO con ID: 417512
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-007 | Desmonte de teja sin recuperación. SEGÚN FISCALIZACION | Metros cuadrados | 250
2 | 72102602-005 | Desmonte de puertas. | Unidad | 10
3 | 72101601-002 | Desmonte de cielorraso tipo machimbre donde indique la fiscalización. | Unidad Medida Global | 1
4 | 72102503-001 | Desmonte de azulejos en baño existente. | Unidad Medida Global | 1
5 | 72101510-9998 | Desmonte de arfecato sanitario. | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-007 | Colocación de teja tipo colonial prensado. | Metros cuadrados | 250
7 | 72101601-002 | Colocación de cielorraso machimbrado nuevo identico al existente. | Metros cuadrados | 10
8 | 72131601-007 | Techo con estructura en cabriada y pilares en madera con techo de teja y tejuelones. Pendiente de 30%. | Metros cuadrados | 40,2
9 | 72131601-004 | Zapata de H°A° 1,00X1,00/,030 cm. | Metros cúbicos | 1,8
10 | 72131601-004 | Fuste de H°A° para anclaje de zapata. | Metros cúbicos | 1,8
11 | 72131601-009 | Contrapiso de H°y cascotes. | Metros cuadrados | 426,5
12 | 72131601-009 | Carpeta para piso en porcelanato. | Metros cuadrados | 426,5
13 | 72131601-009 | Colocacion de piso Ceramico PI4 | Metros cuadrados | 426,5
14 | 72101607-005 | Zocalo Ceramico | Metro lineal | 174,9
15 | 72102602-005 | Colocación de puertas reparadas según fiscal de obras. | Unidad Medida Global | 10
16 | 72102601-9999 | Colocación de divisoria tipo eucatex. Incluye picaportes. | Unidad Medida Global | 27,56
17 | 72102304-005 | Colocación de desague pluvial canaleta en chapa N°28 Desarrollo de 30 cm, pintado. | Metro lineal | 69,14
18 | 72101603-9999 | Bajada para desague pluvial en chapa N°28 pintado. | Metro lineal | 40
19 | 72102503-001 | Colocacion de azulejos en baño. | Metros cuadrados | 17,43
20 | 72101510-9998 | Instalación de artefacto sanitario tipo deca: Incluye sisterna baja, pedastal con lavatorio, accesorios y plomería. | Unidad Medida Global | 1
21 | 72101510-9998 | Remodelación e instalación de sistema eléctrico existente. | Unidad Medida Global | 1
22 | 72102601-9999 | Portico de acceso en madera con murralla tipo reja y base de mampostería visto de 3 abujeros laminado. Altura h: 2,10 cm. | Metro lineal | 20
23 | 72102601-9999 | Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera | Unidad Medida Global | 1
24 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final. | Unidad Medida Global | 1
25 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra. | Metros cuadrados | 16,61
26 | 72102905-001 | Relleno y compactación manual. | Metros cúbicos | 3,32
27 | 72131601-003 | Cimiento en Piedra Bruta Colocada. | Metros cúbicos | 5,5
28 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación en ladrillo común 0,30 cm. | Metros cuadrados | 5,5
29 | 72131601-005 | Mampostería de elevación en ladrillo visto laminado de 3 abujeros de 0,15 cm. | Metros cuadrados | 39,23
30 | 72131601-005 | Mampostería de elevación en ladrillo común de 0,15 cm para revocar. | Metros cuadrados | 17,53
31 | 72131601-007 | Techo de teja y tejuelón con tirantes de H°A° de 2x6 Pul. Pendiente de 30%. | Metros cuadrados | 23,75
32 | 72131601-008 | Revoque a una capa de 1,5 cm interior. | Metros cuadrados | 58,25
33 | 72131601-008 | Revoque a una capa de 1,5 cm exterior. | Metros cuadrados | 7,04
34 | 72131601-012 | Pintura al latex interior. | Metros cuadrados | 58,25
35 | 72131601-012 | Pintura la latex exterior. | Metros cuadrados | 7,04
36 | 72131601-009 | Contrapiso de H°y cascotes. | Metros cuadrados | 16,61
37 | 72131601-009 | Carpeta para piso ceramico | Metros cuadrados | 16,61
38 | 72131601-009 | Piso Ceramico 30x30 PI 4 | Metros cuadrados | 16,61
39 | 72102508-003 | Revestido en azulejo de 20x20 cm. | Metros cuadrados | 50,38
40 | 72131601-012 | Puerta tipo tablero de 0,80x2,10 cm. lustrado. | Unidad | 2
41 | 72102602-005 | Puerta tipo placa de 0,70x1,80 cm. | Unidad | 3
42 | 72102602-999 | Colocación de ventanas tipo balancín. Incluye vidrio. | Metros cuadrados | 1
43 | 72101510-9998 | Instalación de inodoro tipo deca. | Unidad | 3
44 | 72101510-9998 | Instalación de migitorio tipo deca con accesorios. | Unidad | 3
45 | 72101510-9998 | Desague Pluviales en canaleta en chapa N° 28. con bajada. | Metro lineal | 12
46 | 72101510-9998 | Instalación de lavatorio con pedestal tipo deca con griferias y accesorios. | Unidad | 4
47 | 72102303-998 | Instalciones hidraulicas para agua potable. | Unidad Medida Global | 1
48 | 72102304-008 | Instalaciones cloacales. | Unidad Medida Global | 1
49 | 72102303-003 | Camara septica 1,90x1,15/1,00 cm. | Unidad | 1
50 | 72102201-003 | Instalciones eléctricas. | Unidad Medida Global | 1
51 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final. | Unidad Medida Global | 1
52 | 72131601-013 | Limpieza y movimiento de suelo natural para preparación de obras. | Metros cuadrados | 4.900
53 | 72102905-001 | Relleno en ripio y compactación mecánica. Según variacion de terreno | Metros cúbicos | 600
54 | 72131601-009 | Piso Paver sobre colchon de arena de 10 cm color gris | Metros cuadrados | 5.125,02
55 | 72102303-999 | Prepración para laguna artificial con excavación de 1,50 m de profundidad. | Metros cúbicos | 481,5
56 | 72102504-002 | Preparación de muro de contensión de 0,30 cm. En ladrillo común. | Metros cuadrados | 133,32
57 | 72131601-012 | Escultura y letra corporea según diseño y espeficicaciones tecnicas. | Unidad Medida Global | 1
58 | 72102602-011 | Mobiliario urbano: bancos según diseño y especifiaciones técnicas. | Unidad | 40
59 | 83101504-983 | Fuente de agua segun diseño. Incluye: sistema hidraulico, sistema de energía y motor para cascadas. | Unidad Medida Global | 1
60 | 81151703-002 | Tratamiento de suelo para Lago Artificial Según Fiscal de obras | Unidad Medida Global | 1
61 | 72102602-011 | Mobliario urbano: Equipo de gimnasio al aire libre según especificaciones técnicas. | Unidad | 8
62 | 72102602-011 | Mobiliario urbano: juego de hamacas para ñinos según especificaciones tecnicas. | Unidad | 4
63 | 70111713-999 | Mobiliario urbano: Parque multiuso para ñiños/as según especificaciones técnicas. | Unidad | 1
64 | 70111713-999 | Mobiliario urbano: tobogan para niños según especificaciones técnicas. | Unidad | 3
65 | 72102801-999 | Remodelacion de plaza/parque | Unidad Medida Global | 1
66 | 70111713-997 | Iluminacion de plaza | Unidad Medida Global | 1
67 | 82101502-004 | Cartel de Obras según especificaciones técnicas. | Unidad | 4
68 | 72131601-013 | Trabajos preliminares. | Unidad | 1
69 | 81151703-002 | Movimiento de suelo, nivelación ( desmonte y/o relleno) compactación, determinación de niveles y trabajo de topografia. | Metros cuadrados | 1.756,44
70 | 72102209-9995 | Pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena. | Metros cuadrados | 1.756,44
71 | 72131601-004 | Colocación de tubo de hormigon Armado de 0,60 cm. Con cabecera de Piedra Bruta. | Metro lineal | 30
72 | 72131601-004 | Cordón de H° Conjunto. | Metro lineal | 450
73 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final. | Unidad | 1
74 | 72131601-013 | Trabajos preliminares. | Unidad Medida Global | 1
75 | 81151703-002 | Movimiento de suelo, nivelación ( desmonte y/o relleno) compactación, determinación de niveles y trabajo de topografia. | Metros cuadrados | 1.595,1
76 | 72102905-001 | Relleno y compactación mecánica. | Metros cúbicos | 319,02
77 | 72131601-009 | Piso paver intertravado sobre colchon de arena. | Metros cuadrados | 1.595,1
78 | 70111713-998 | Mobiliario Urbano: banco de hormigón. | Unidad | 30
79 | 95121516-001 | Cascada en piedra bruta, inlucye accesorios. | Unidad Medida Global | 1
80 | 72131601-012 | Letra Corporea según diseño. | Unidad Medida Global | 1
81 | 72102201-9998 | Iluminación con luces tipo led con paneleres solares y base de hormigón armado tipo poste, 10 m de altura. | Unidad | 14
82 | 72102201-9998 | Luces tipo led con paneles solares. | Unidad | 28
83 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final. | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]