## items
Ítems del llamado Adquisición de Equipos para Laboratorios del ONM - INTN - SBE con ID: 418222
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 41112301-001 | Termohigrometros Pantalla LCD | Unidad | UNIDAD | No | 1
2 | 41111508-003 | Balanza electrónica Industrial | Unidad | UNIDAD | No | 1
3 | 41111508-003 | Balanza electrónica de Precisión | Unidad | UNIDAD | No | 1
4 | 41113670-001 | Equipo de prueba de resistencia | Unidad | UNIDAD | No | 1
5 | 41112106-001 | Registradores de temperaturas y humedad | Unidad | UNIDAD | No | 2
6 | 41104507-001 | Horno de bloque seco. | Unidad | UNIDAD | No | 1
7 | 41112301-001 | Higrometro de Espejo enfriado. Remoto. | Unidad | UNIDAD | No | 1
8 | 41114501-001 | Dinamometro digital 5000 kgf con indicador inalambrico | Unidad | UNIDAD | No | 1
9 | 41114501-001 | Dinamometro digital 20000 kgf con indicador inalambrico | Unidad | UNIDAD | No | 1
10 | 41112101-999 | TRANSDUCTOR DE FUERZA DE 2 kN. | Unidad | UNIDAD | No | 1
11 | 41112101-999 | TRANSDUCTOR DE FUERZA DE 1 MN. | Unidad | UNIDAD | No | 1
12 | 41112101-999 | TRANSDUCTOR DE FUERZA DE 2 MN. | Unidad | UNIDAD | No | 1
13 | 41112101-997 | LLAVE DINAMOMETRICA DE TRANSFERENCIA DE 500 N.m. (TORQUÍMETRO PATRON) | Unidad | UNIDAD | No | 1
14 | 41112101-997 | BANCO DE PRUEBA PARA CALIBRACIÓN DE TORQUIMETROS. | Unidad | UNIDAD | No | 1
15 | 42251612-002 | Pesas de 20 kg Clase M1 | Unidad | UNIDAD | No | 40
16 | 42251612-002 | Pesas de 10 kg Clase M1 | Unidad | UNIDAD | No | 6
17 | 42251612-002 | Pesas de 5 kg Clase M1 | Unidad | UNIDAD | No | 6
18 | 41111505-001 | Juego de pesas de 10 g a 2 kg | Unidad | UNIDAD | No | 3
19 | 40151601-002 | Compresor de aire | Unidad | UNIDAD | No | 1
20 | 41111505-001 | Set de pesas patrón clase F2 de 1mg a 5kg | Unidad | UNIDAD | No | 1
21 | 42251612-002 | Pesas patrón clase F2 de 5kg | Unidad | UNIDAD | No | 1
22 | 42251612-002 | Pesa patrón clase F2 de 10 kg | Unidad | UNIDAD | No | 1
23 | 42251612-002 | Pesas patrón clase F2 de 20kg | Unidad | UNIDAD | No | 24
24 | 41112301-001 | Termo higrómetro, precisión de ±0,1 °C | Unidad | UNIDAD | No | 1
25 | 41122411-001 | Cronometro digital presición 0,001 segundos | Unidad | UNIDAD | No | 1
26 | 47101534-001 | Banco de ensayos para medidores de agua fría (hidrómetros) | Unidad | UNIDAD | No | 1
27 | 41112101-999 | Transductor de presión, RANGO: 0?.375 mmHg, Precisión: 0,2% f.s/0,1%f.s | Unidad | UNIDAD | No | 1
28 | 41111502-001 | BALANZA | Unidad | UNIDAD | No | 1
29 | 20121445-001 | Accesorio para bloques patrones hasta 100 mm | Unidad | UNIDAD | No | 1
30 | 41111621-001 | Balde calibrador de 20 L con graduación 10 mL | Unidad | UNIDAD | No | 1
31 | 41111621-001 | Balde Calibrador de 10 L con graduación 10 mL | Unidad | UNIDAD | No | 1
32 | 41112213-002 | Termometro digital con presición 0,01 °C tipo PT100 con sonda de 20cm de largo | Unidad | UNIDAD | No | 1
33 | 41112213-002 | Termometro digital con presición 0,01 °C tipo PT100 con sonda de 10cm de largo o menos | Unidad | UNIDAD | No | 1
34 | 41112301-001 | Termohigrometro con función barómetro incorporado | Unidad | UNIDAD | No | 1
35 | 41112301-001 | Adquisiciòn Termohigrometro con función barómetro incorporado | Unidad | UNIDAD | No | 1
36 | 60101104-9999 | Adquisición de Susceptómetro. Carga máxima: 50 kg | Unidad | UNIDAD | No | 1
37 | 41111502-001 | Balanza de capacidad 60 kg div. 2g | Unidad | UNIDAD | No | 1
38 | 41111502-001 | Balanza de capacidad 30 kg div. 1g | Unidad | UNIDAD | No | 1
39 | 41113009-001 | Tanque patron de 10 litros | Unidad | UNIDAD | No | 2
40 | 40151510-007 | Motobomba centrífuga | Unidad | UNIDAD | No | 1
41 | 41113009-001 | Tanque patron de 50 litros | Unidad | UNIDAD | No | 1
42 | 41112410-9999 | Base Generadora de Presión, Medio Agua de 1000 bar | Unidad | UNIDAD | No | 1
43 | 41112101-002 | Set de Transductores de presión con sensores de cristal de cuerzo P. Relativa (100 kPa, 200 kPa, 1 Mpa, 5 Mpa, 10 MPa, 50 MPa, 100 MPa) | Unidad | UNIDAD | No | 1
44 | 41112101-002 | Transductor con indicardor digital de 60 bar | Unidad | UNIDAD | No | 2
45 | 40142511-001 | Accesorio Trampa de mugre | Unidad | UNIDAD | No | 3
46 | 40151601-9997 | Separador liquido y liquido hasta 1000 bar | Unidad | UNIDAD | No | 3
47 | 41112410-9999 | Generador de Presión Neumatico hasta 100 bar | Unidad | UNIDAD | No | 1
48 | 41115502-001 | Decibelímetro o sonómetro digital Clase 1. (Para medición de ruido, uso como patron de comparación) | Unidad | UNIDAD | No | 1
49 | 41114402-002 | Barómetro Digital Datos técnicos generales | Unidad | UNIDAD | No | 1
50 | 41111621-007 | Juego de bloques patrón rectangular para calibración de micrómetros | Unidad | UNIDAD | No | 1
51 | 41111601-9999 | Un juego que incluye 4 micrómetros de diferentes rangos | Unidad | UNIDAD | No | 1
52 | 45121504-002 | Camara digital con adaptador universal a lupas - (incluido sus accesorios) | Unidad | UNIDAD | No | 1
53 | 41111621-012 | Par de Bloques de Desgaste o Bloques para protección | Unidad | UNIDAD | No | 2
54 | 41111621-012 | Bloque rectangular de 100 mm (1 PIEZA) | Unidad | UNIDAD | No | 2
55 | 41112203-9996 | Registrador de condiciones ambientales de lectura digital | Unidad | UNIDAD | No | 1
56 | 45121504-002 | Camara Fotografica digital 60 Mpixel para fotografia evidencial | Unidad | UNIDAD | No | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]