## items
Ítems del llamado EXTENSION DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE UPS con ID: 425013
EXTENSION DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE UPS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 50.000.000 Máximo: 100.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81111812-008 | Mantenimiento Preventivo | Mes | UNIDAD | 24 | 50.000.000 | 100.000.000
1.1 |  | Mantenimiento Preventivo
1.1.1 |  | Verificación de parámetros, revisión del estado de las baterías y chequeo de configuraciones. | Mes | EVENTO | 24
1.1.2 |  | Verificación de carga balanceada, voltaje a la entrada de la UPS. En el momento de la máxima utilización de carga estimada de la UPS. | Mes | EVENTO | 24
1.1.3 |  | Revisión general de todo el sistema eléctrico del equipo (electrónica y potencia ). | Mes | EVENTO | 24
2 | 81111812-008 | Mantenimiento Correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000.000 | 100.000.000
2.1 |  | Verificación del equipo, limpieza general, accesorios, estado de las conexiones, cableado, prueba, ajustes, control. Servicios anexos requeridos para el correcto funcionamiento. | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Verificación de parámetros, revisión del estado de las baterías y chequeo de configuraciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Verificación de carga balanceada, voltaje a la entrada de la UPS. En el momento de la máxima utilización de carga estimada de la UPS | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Verificación de la frecuencia de entrada y salida. | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | Verificación de la intensidad de corriente de salida en las fases | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | Verificación del tablero de la UPS. | Unidad | EVENTO | 1
2.7 |  | Verificación y programación del tablero de transferencia automática. | Unidad | EVENTO | 1
2.8 |  | Verificación y puesta en funcionamiento una vez terminado los ajustes. | Unidad | EVENTO | 1
2.9 |  | Ajuste general de los contactos eléctricos. | Unidad | EVENTO | 1
2.10 |  | Revisión del sistema de baterías. | Unidad | EVENTO | 1
2.11 |  | Revisión de los niveles de baterías. | Unidad | EVENTO | 1
2.12 |  | Revisión general de todo el sistema eléctrico del equipo (electrónica y potencia). | Yardas | EVENTO | 1
2.13 |  | Visita para diagnóstico técnico del equipo en caso de avería. | Unidad | EVENTO | 1
2.14 |  | Pruebas para verificación del correcto funcionamiento del sistema en todos los modos de operación disponibles. | Unidad | EVENTO | 1
2.15 |  | Sopor te técnico sin recambio de par tes bajo demanda. | Unidad | EVENTO | 1
2.16 |  | Provisión de baterías 12V-7.2AH VLRA | Unidad | EVENTO | 1
2.17 |  | Mano de obra cambio de baterías. | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]