## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE AIRE - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO con ID: 427548
LOTE NRO: 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE AIRE SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE - CONTRATO CERRADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-018 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIETO PREVENTIVO DE BOMBA DE VACIO DE 4 HP TAUSEN 130-130. COD. PATRIMONIAL N°:011.22.69.0182 | Unidad | EVENTO | 3
2 | 73152101-018 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE VACIO DE 7,5 HP TAUSEN 160-160. COD. PATRIMONIAL N°:011.22.69.0186 | Unidad | EVENTO | 3
3 | 73152101-018 | MANO DE OBRA POR MANTEANIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE VACIO DE 10 HP TAUSEN 190-190. COD. PATRIMONIAL N°:011.22.69.0225 Y 011.22.69.0226 | Unidad | EVENTO | 6
4 | 73152101-018 | MANTO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA COMPRESOR DE AIRE DE 15 HP TAUSEN 190-120 DUPLEX. COD. PATRIMONIAL N°:011.22.69.0183 | Unidad | EVENTO | 3
5 | 73152101-018 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA COMPRESOR DE AIRE DE 5,5 HP TAUSEN 130-190 DUPLEX. COD. PATRIMONIAL N°:011.22.69.0185 | Unidad | EVENTO | 3
6 | 73152101-018 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA COMPRESOR DE AIRE DE 10 HP TAUSEN 160-110 DUPLEX. COD. PATRIMONIAL N°:011.22.69.0227 | Unidad | EVENTO | 3
7 | 73152101-018 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL DE VACIO DÚPLEX 7,5 HP. CÓDIGO PATRIMONIAL N°: 12008.22.69.0380 | Unidad | EVENTO | 3
8 | 73152101-018 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL DE VACIO DÚPLEX 7,5 HP. CÓDIGO PATRIMONIAL N°: 12088.22.69.0381 | Unidad | EVENTO | 3
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA DE BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE AIRE , SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE - PLURIANUAL , CONTRATO ABIERTO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 207.826.250 Máximo: 415.652.500 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73152101-018 | Perno de biela( Pos 47) Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno de Biela | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73152101-018 | Perno de cigüeñal (Pos 50)Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno de cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73152101-018 | Perno del Pendulo(Pos 46)Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno del Pendulo(Pos 46) | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73152101-018 | Retén ( Pos 40) Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Retén ( Pos 40) Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73152101-018 | Aro de compresión ø 160 (Pos 13) Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Aro de compresión ø 160 (Pos 13) Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
11 | 73152101-018 | Asiento inferior válvula 160 (Pos 29) Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
12 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento inferior válvula 160 | Unidad | EVENTO | 1
13 | 73152101-018 | Asiento superior válvula 160 (Pos 24) Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
14 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento superior válvula 160 (Pos 24) Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
15 | 73152101-018 | Brazo de biela (Pos 41) Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
16 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Brazo de biela (Pos 41) Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
17 | 73152101-018 | Caño flexible con malla de metal de 1 Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
18 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Caño flexible con malla de metal de 1 Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
19 | 73152101-018 | Cordón siliconado (Pos 26 y 23) Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
20 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Cordón siliconado (Pos 26 y 23) Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
21 | 73152101-018 | Correa de transmisión Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
22 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Correa de transmisión Bomba de vacío Tausem 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
23 | 73152101-018 | Junta ø 160 (Pos 19) Bomba de vacío de Tausen 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
24 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Junta ø 160 (Pos 19) Bomba de vacío de Tausen 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
25 | 73152101-018 | Lamina admisión ø 160 (chica + grande) (Pos 27) Bomba de vacío de Tausen 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
26 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina admisión ø 160 (chica + grande) (Pos 27) Bomba de vacío de Tausen 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
27 | 73152101-018 | Lamina de escape ø 160 (Pos 27) Bomba de vacío de Tausen 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
28 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina de escape ø 160 (Pos 27) Bomba de vacío de Tausen 160-160 | Unidad | EVENTO | 1
29 | 73152101-018 | Arandela elástica de separación ø 160 | Unidad | EVENTO | 1
30 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Arandela elástica de separación ø 160 | Unidad | EVENTO | 1
31 | 73152101-018 | Resortes válvulas admisión/ escape ø160 | Unidad | EVENTO | 1
32 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Resortes válvulas admisión/ escape ø160 | Unidad | EVENTO | 1
33 | 73152101-018 | Vávulas anti retorno de 1 1/2 | Unidad | EVENTO | 1
34 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Vávulas anti retorno de 1 1/2 | Unidad | EVENTO | 1
35 | 73152101-018 | Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 160 | Unidad | EVENTO | 1
36 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 160 | Unidad | EVENTO | 1
37 | 73152101-018 | Rebobinado motor eléctrico 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
38 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Rebobinado motor eléctrico 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
39 | 73152101-018 | Péndulo ø 160 | Unidad | EVENTO | 1
40 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Péndulo ø 160 | Unidad | EVENTO | 1
41 | 73152101-018 | Perno de biela( Pos 47) Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
42 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno de biela( Pos 47) Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
43 | 73152101-018 | Perno de cigüeñal (Pos 50)Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
44 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno de cigüeñal (Pos 50)Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
45 | 73152101-018 | Perno del Pendulo(Pos 46)Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
46 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno del Pendulo(Pos 46)Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
47 | 73152101-018 | Retén ( Pos 40) Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
48 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Retén ( Pos 40) Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
49 | 73152101-018 | Aro de compresión ø 190 (Pos 13) Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
50 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Aro de compresión ø 190 (Pos 13) Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
51 | 73152101-018 | Asiento inferior válvula 190(Pos 29) Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
52 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento inferior válvula 190(Pos 29) Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
53 | 73152101-018 | Asiento superior válvula 190 (Pos 24) Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
54 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento superior válvula 190 (Pos 24) Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
55 | 73152101-018 | Brazo de biela (Pos 41) Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
56 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Brazo de biela (Pos 41) Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
57 | 73152101-018 | Caño flexible con malla de metal de 1 Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
58 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Caño flexible con malla de metal de 1 Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
59 | 73152101-018 | Cordón siliconado (Pos 26 y 23) Bomba de vacío Tausem 190-19 | Unidad | EVENTO | 1
60 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Cordón siliconado (Pos 26 y 23) Bomba de vacío Tausem 190-19 | Unidad | EVENTO | 1
61 | 73152101-018 | Correa de transmisión Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
62 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Correa de transmisión Bomba de vacío Tausem 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
63 | 73152101-018 | Junta ø 190 (Pos 19) Bomba de vacío de Tausen 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
64 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Junta ø 190 (Pos 19) Bomba de vacío de Tausen 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
65 | 73152101-018 | Lamina admisión ø 190 (chica + grande) (Pos 27) Bomba de vacío de Tausen 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
66 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina admisión ø 190 (chica + grande) (Pos 27) Bomba de vacío de Tausen 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
67 | 73152101-018 | Lamina de escape ø 190 (Pos 27) Bomba de vacío de Tausen 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
68 | 73152101-018 | Mano de Obra Lamina de escape ø 190 (Pos 27) Bomba de vacío de Tausen 190-190 | Unidad | EVENTO | 1
69 | 73152101-018 | Arandela elástica de separación ø 190 | Unidad | EVENTO | 1
70 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Arandela elástica de separación ø 190 | Unidad | EVENTO | 1
71 | 73152101-018 | Resortes válvulas admisión/ escape ø190 | Unidad | EVENTO | 1
72 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Resortes válvulas admisión/ escape ø190 | Unidad | EVENTO | 1
73 | 73152101-018 | Vávulas anti retorno de 1 1/2 | Unidad | EVENTO | 1
74 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Vávulas anti retorno de 1 1/2 | Unidad | EVENTO | 1
75 | 73152101-018 | Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 190 | Unidad | EVENTO | 1
76 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 190 | Unidad | EVENTO | 1
77 | 73152101-018 | Rebobinado motor eléctrico 10 HP | Unidad | EVENTO | 1
78 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Rebobinado motor eléctrico 10 HP | Unidad | EVENTO | 1
79 | 73152101-018 | Péndulo ø 190 | Unidad | EVENTO | 1
80 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Péndulo ø 190 | Unidad | EVENTO | 1
81 | 73152101-018 | Vacuostato digital - Relé salida 220V | Unidad | EVENTO | 1
82 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Vacuostato digital - Relé salida 220V | Unidad | EVENTO | 1
83 | 73152101-018 | Contactor bobina 380/200 VAC | Unidad | EVENTO | 1
84 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Contactor bobina 380/200 VAC | Unidad | EVENTO | 1
85 | 73152101-018 | Presostato Digital , bobina 220V | Unidad | EVENTO | 1
86 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Presostato Digital , bobina 220V | Unidad | EVENTO | 1
87 | 73152101-018 | Reletérmico | Unidad | EVENTO | 1
88 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Reletérmico | Unidad | EVENTO | 1
89 | 73152101-018 | Perno de biela( Pos 47) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
90 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno de biela( Pos 47) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
91 | 73152101-018 | Perno de cigüeñal (Pos 50)Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
92 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno de cigüeñal (Pos 50)Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
93 | 73152101-018 | Perno del Pendulo(Pos 46)Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
94 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno del Pendulo(Pos 46)Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
95 | 73152101-018 | Retén ( Pos 40) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
96 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Retén ( Pos 40) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
97 | 73152101-018 | Aro de compresión ø 130 (Pos 13) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
98 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Aro de compresión ø 130 (Pos 13) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
99 | 73152101-018 | Asiento inferior válvula 130(Pos 29) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
100 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento inferior válvula 130(Pos 29) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
101 | 73152101-018 | Asiento superior válvula 130 (Pos 24) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
102 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento superior válvula 130 (Pos 24) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
103 | 73152101-018 | Brazo de biela (Pos 41) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
104 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Brazo de biela (Pos 41) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
105 | 73152101-018 | Caño flexible con malla de metal de 1 Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
106 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Caño flexible con malla de metal de 1 Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
107 | 73152101-018 | Cordón siliconado (Pos 26 y 23) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
108 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Cordón siliconado (Pos 26 y 23) Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
109 | 73152101-018 | Correa de transmisión Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
110 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Correa de transmisión Bomba de vacío Tausem 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
111 | 73152101-018 | Junta ø 130 (Pos 19) Bomba de vacío de Tausen 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
112 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Junta ø 130 (Pos 19) Bomba de vacío de Tausen 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
113 | 73152101-018 | Lamina admisión ø 130 (chica + grande) (Pos 27) Bomba de vacío de Tausen 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
114 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina admisión ø 130 (chica + grande) (Pos 27) Bomba de vacío de Tausen 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
115 | 73152101-018 | Lamina de escape ø 130 (Pos 27) Bomba de vacío de Tausen 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
116 | 73152101-018 | Mano de Obra Lamina de escape ø 130 (Pos 27) Bomba de vacío de Tausen 130-130 | Unidad | EVENTO | 1
117 | 73152101-018 | Arandela elástica de separación ø 130 | Unidad | EVENTO | 1
118 | 73152101-018 | Mano de Obra Arandela elástica de separación ø 130 | Unidad | EVENTO | 1
119 | 73152101-018 | Resortes válvulas admisión/ escape ø 130 | Unidad | EVENTO | 1
120 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Resortes válvulas admisión/ escape ø 130 | Unidad | EVENTO | 1
121 | 73152101-018 | Vávulas anti retorno de 1" | Unidad | EVENTO | 1
122 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Vávulas anti retorno de 1" | Unidad | EVENTO | 1
123 | 73152101-018 | Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 130 | Unidad | EVENTO | 1
124 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 130 | Unidad | EVENTO | 1
125 | 73152101-018 | Rebobinado motor eléctrico 4 HP | Unidad | EVENTO | 1
126 | 73152101-018 | Mano de Obra Rebobinado motor eléctrico 4 HP | Unidad | EVENTO | 1
127 | 73152101-018 | Péndulo ø 130 | Unidad | EVENTO | 1
128 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Péndulo ø 130 | Unidad | EVENTO | 1
129 | 73152101-018 | Perno de biela( Pos 47) Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
130 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno de biela( Pos 47) Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
131 | 73152101-018 | Perno de cigüeñal (Pos 50)Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
132 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno de cigüeñal (Pos 50)Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
133 | 73152101-018 | Perno del Pendulo(Pos 46)Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
134 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno del Pendulo(Pos 46)Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
135 | 73152101-018 | Retén ( Pos 40) Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
136 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Retén ( Pos 40) Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
137 | 73152101-018 | Filtros de aire Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
138 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Filtros de aire Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
139 | 73152101-018 | Aro de compresión ø 190 (Pos 13) Compresor de aire Tausem 120-190 | Unidad | EVENTO | 1
140 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Aro de compresión ø 190 (Pos 13) Compresor de aire Tausem 120-190 | Unidad | EVENTO | 1
141 | 73152101-018 | Aro de compresión ø 120 (Pos 13) Compresor de aire Tausem 120-190 | Unidad | EVENTO | 1
142 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Aro de compresión ø 120 (Pos 13) Compresor de aire Tausem 120-190 | Unidad | EVENTO | 1
143 | 73152101-018 | Asiento inferior válvula 190 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
144 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento inferior válvula 190 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
145 | 73152101-018 | Asiento superior válvula 190 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
146 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento superior válvula 190 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
147 | 73152101-018 | Asiento inferior válvula 120 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
148 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento inferior válvula 120 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
149 | 73152101-018 | Asiento superior válvula 120 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
150 | 73152101-018 | Mano de Obra Asiento superior válvula 120 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
151 | 73152101-018 | Brazo de biela (Pos 41) Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
152 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Brazo de biela (Pos 41) Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
153 | 73152101-018 | Caño flexible con malla de metal de 1 Compresor de aire 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
154 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Caño flexible con malla de metal de 1 Compresor de aire 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
155 | 73152101-018 | Cordón siliconado (Pos 26 y 23)Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
156 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Cordón siliconado (Pos 26 y 23)Compresor de aire Tausem 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
157 | 73152101-018 | Correa de transmisión Compresor de aire 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
158 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Correa de transmisión Compresor de aire 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
159 | 73152101-018 | Electrovávula de Alivio 220/50Hz Compresor de aaire Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
160 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Electroválvula de Alivio 220/50Hz Compresor de aaire Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
161 | 73152101-018 | Junta ø 190 (Pos 19) Compresor de aire de Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
162 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Junta ø 190 (Pos 19) Compresor de aire de Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
163 | 73152101-018 | Junta ø 120 (Pos 19) Compresor de aire de Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
164 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Junta ø 120 (Pos 19) Compresor de aire de Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
165 | 73152101-018 | Lamina admisión ø 190 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
166 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina admisión ø 190 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
167 | 73152101-018 | Lamina escape ø 190 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
168 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina escape ø 190 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
169 | 73152101-018 | Lamina admisión ø 120 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
170 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina admisión ø 120 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
171 | 73152101-018 | Lamina escape ø 120 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
172 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina escape ø 120 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
173 | 73152101-018 | Arandela elástica de separación ø 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
174 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Arandela elástica de separación ø 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
175 | 73152101-018 | Resortes válvulas admisión/ escape ø 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
176 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Resortes válvulas admisión/ escape ø 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
177 | 73152101-018 | Vávulas anti retorno de 1 1/2 | Unidad | EVENTO | 1
178 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Vávulas anti retorno de 1 1/2 | Unidad | EVENTO | 1
179 | 73152101-018 | Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
180 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
181 | 73152101-018 | Rebobinado motor eléctrico 15 HP | Unidad | EVENTO | 1
182 | 73152101-018 | Mano de Obra Rebobinado motor eléctrico 15 HP | Unidad | EVENTO | 1
183 | 73152101-018 | Péndulo ø 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
184 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Péndulo ø 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
185 | 73152101-018 | Perno de biela( Pos 47) Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
186 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno de biela( Pos 47) Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
187 | 73152101-018 | Perno de cigüeñal (Pos 50)Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
188 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno de cigüeñal (Pos 50)Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
189 | 73152101-018 | Perno del Pendulo(Pos 46)Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
190 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno del Pendulo(Pos 46)Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
191 | 73152101-018 | Retén ( Pos 40) Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
192 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Retén ( Pos 40) Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
193 | 73152101-018 | Filtrosde aire Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
194 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Filtrosde aire Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
195 | 73152101-018 | Aro de compresión ø 130 (Pos 13) Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
196 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Aro de compresión ø 130 (Pos 13) Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
197 | 73152101-018 | Aro de compresión ø 130 (Pos 13) Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
198 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Aro de compresión ø 130 (Pos 13) Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
199 | 73152101-018 | Asiento inferior válvula 130 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
200 | 73152101-018 | Mano de Obra de Cambio Asiento inferior válvula 130 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
201 | 73152101-018 | Asiento superior válvula 130 (Pos 24) Compresor de Aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
202 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento superior válvula 130 (Pos 24) Compresor de Aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
203 | 73152101-018 | Asiento inferior válvula 90 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
204 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento inferior válvula 90 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
205 | 73152101-018 | Asiento superior válvula 90 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
206 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento superior válvula 90 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
207 | 73152101-018 | Brazo de biela (Pos 41) Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
208 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Brazo de biela (Pos 41) Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
209 | 73152101-018 | Caño flexible con malla de metal de 1" Compresor de aire 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
210 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Caño flexible con malla de metal de 1" Compresor de aire 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
211 | 73152101-018 | Cordón siliconado (Pos 26 y 23)Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
212 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Cordón siliconado (Pos 26 y 23)Compresor de aire Tausem 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
213 | 73152101-018 | Correa de transmisión Compresor de aire 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
214 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Correa de transmisión Compresor de aire 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
215 | 73152101-018 | Electroválvula de Alivio 220/50Hz Compresor de aire Tausen 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
216 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Electrovávula de Alivio 220/50Hz Compresor de aire Tausen 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
217 | 73152101-018 | Junta ø 130 (Pos 19) Compresor de aire de Tausen 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
218 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Junta ø 130 (Pos 19) Compresor de aire de Tausen 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
219 | 73152101-018 | Junta ø 90 (Pos 19) Compresor de aire de Tausen 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
220 | 73152101-018 | Mano de Obra Junta ø 90 (Pos 19) Compresor de aire de Tausen 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
221 | 73152101-018 | Lamina admisión ø 130 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
222 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina admisión ø 130 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
223 | 73152101-018 | Lamina escape ø 130 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
224 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina escape ø 130 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
225 | 73152101-018 | Lamina admisión ø 90 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
226 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina admisión ø 90 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
227 | 73152101-018 | Lamina escape ø 90 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 130- | Unidad | EVENTO | 1
228 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina escape ø 90 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 130- | Unidad | EVENTO | 1
229 | 73152101-018 | Arandela elástica de separación ø 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
230 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Arandela elástica de separación ø 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
231 | 73152101-018 | Resortes válvulas admisión/ escape ø 130-90 | Unidad | UNIDAD | 1
232 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Resortes válvulas admisión/ escape ø 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
233 | 73152101-018 | Válvulas anti retorno de 1 1/2 | Unidad | EVENTO | 1
234 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Válvulas anti retorno de 1 1/2 | Unidad | EVENTO | 1
235 | 73152101-018 | Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
236 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
237 | 73152101-018 | Rebobinado motor eléctrico 5,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
238 | 73152101-018 | Mano de Obra Rebobinado motor eléctrico 5,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
239 | 73152101-018 | Péndulo ø 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
240 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Péndulo ø 130-90 | Unidad | EVENTO | 1
241 | 73152101-018 | Perno de biela( Pos 47) Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
242 | 73152101-018 | Mano de Obra Perno de biela( Pos 47) Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
243 | 73152101-018 | Perno de cigüeñal (Pos 50)Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
244 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno de cigüeñal (Pos 50)Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
245 | 73152101-018 | Perno del Pendulo(Pos 46)Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
246 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Perno del Pendulo(Pos 46)Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
247 | 73152101-018 | Retén ( Pos 40) Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
248 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Retén ( Pos 40) Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
249 | 73152101-018 | Filtros de aire Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
250 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Filtros de aire Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
251 | 73152101-018 | Aro de compresión ø 110 (Pos 13) Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
252 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Aro de compresión ø 110 (Pos 13) Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
253 | 73152101-018 | Aro de compresión ø 160 (Pos 13) Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
254 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Aro de compresión ø 160 (Pos 13) Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
255 | 73152101-018 | Asiento inferior válvula 110 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
256 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento inferior válvula 110 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
257 | 73152101-018 | Asiento superior válvula 110 (Pos 24) Compresor de Aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
258 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Asiento superior válvula 110 (Pos 24) Compresor de Aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
259 | 73152101-018 | Asiento inferior válvula 160 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
260 | 73152101-018 | Mano de Obra Asiento inferior válvula 160 (Pos 29) Compresor de Aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
261 | 73152101-018 | Asiento superior válvula 160 (Pos 24) Compresor de Aire Tausem 1160-110 | Unidad | EVENTO | 1
262 | 73152101-018 | Mano de Obra Asiento Asiento superior válvula 160 (Pos 24) Compresor de Aire Tausem 1160-110 | Unidad | EVENTO | 1
263 | 73152101-018 | Brazo de biela (Pos 41) Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
264 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Brazo de biela (Pos 41) Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
265 | 73152101-018 | Caño flexible con malla de metal de 1" Compresor de aire 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
266 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Caño flexible con malla de metal de 1" Compresor de aire 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
267 | 73152101-018 | Cordón siliconado (Pos 26 y 23)Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
268 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Cordón siliconado (Pos 26 y 23)Compresor de aire Tausem 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
269 | 73152101-018 | Correa de transmisión Compresor de aire 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
270 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Correa de transmisión Compresor de aire 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
271 | 73152101-018 | Electroválvula de Alivio 220/50Hz Compresor de aire Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
272 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Electroválvula de Alivio 220/50Hz Compresor de aire Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
273 | 73152101-018 | Junta ø 110 (Pos 19) Compresor de aire de Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
274 | 73152101-018 | Mano de Obra Junta ø 110 (Pos 19) Compresor de aire de Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
275 | 73152101-018 | Junta ø 160 (Pos 19) Compresor de aire de Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
276 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Junta ø 160 (Pos 19) Compresor de aire de Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
277 | 73152101-018 | Lamina admisión ø 160 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
278 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina admisión ø 160 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
279 | 73152101-018 | Lamina escape ø 160 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
280 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina escape ø 160 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
281 | 73152101-018 | Lamina admisión ø 110 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
282 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina admisión ø 110 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
283 | 73152101-018 | Lamina escape ø 110 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
284 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Lamina escape ø 110 (chica + grande) (Pos 27) Compresor de aire Tausen 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
285 | 73152101-018 | Arandela elástica de separación ø 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
286 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Arandela elástica de separación ø 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
287 | 73152101-018 | Resortes válvulas admisión/ escape ø 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
288 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Resortes válvulas admisión/ escape ø 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
289 | 73152101-018 | Vávulas anti retorno de 1 1/2 | Unidad | EVENTO | 1
290 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Vávulas anti retorno de 1 1/2 | Unidad | EVENTO | 1
291 | 73152101-018 | Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
292 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo ø 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
293 | 73152101-018 | Rebobinado motor eléctrico 10 HP | Unidad | EVENTO | 1
294 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Rebobinado motor eléctrico 10 HP | Unidad | EVENTO | 1
295 | 73152101-018 | Péndulo ø 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
296 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Péndulo ø 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
297 | 73152101-018 | Filtro anti neblina para bomba de vacío a paleta rotativa 2x7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
298 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Filtro anti neblina para bomba de vacío a paleta rotativa 2x7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
299 | 73152101-018 | Liquido refrigerante para bomba de vacío 2 x 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
300 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Liquido refrigerante para bomba de vacío 2 x 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
301 | 73152101-018 | Filtro de aceite para bomba de vacio a plaleta rotativo 2x 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
302 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Filtro de aceite para bomba de vacio a plaleta rotativo 2x 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
303 | 73152101-018 | Kit de paleta para bomba de vacío a paleta rotativo 2x 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
304 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Kit de paleta para bomba de vacío a paleta rotativo 2x 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
305 | 73152101-018 | Kit de rodamientos para bomba de vacío a paletas rotativas 2 x 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
306 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Kit de rodamientos para bomba de vacío a paletas rotativas 2 x 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
307 | 73152101-018 | Kit de anillos - juntas para bombas de vacío a paleta rotativa 2 x 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
308 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Kit de anillos - juntas para bombas de vacío a paleta rotativa 2 x 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
309 | 73152101-018 | Juegos de retenes eje principal blosk bomba de vacío a paleta rotativa 2 x 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
310 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Juegos de retenes eje principal blosk bomba de vacío a paleta rotativa 2 x 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
311 | 73152101-018 | Kit de reparo valvula admisión de bombas a paleta rotativa 2x 7,5HP | Unidad | EVENTO | 1
312 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Kit de reparo valvula admisión de bombas a paleta rotativa 2x 7,5HP | Unidad | EVENTO | 1
313 | 73152101-018 | Kit de reparo valvula de escape de bombas a paletas rotativa 2x 7,5HP | Unidad | EVENTO | 1
314 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Kit de reparo valvula de escape de bombas a paletas rotativa 2x 7,5HP | Unidad | EVENTO | 1
315 | 73152101-018 | Valvula anti retorno para bomba de vacío a paleta rotativa 2 x 7,5 hp | Unidad | EVENTO | 1
316 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Valvula anti retorno para bomba de vacío a paleta rotativa 2 x 7,5 hp | Unidad | EVENTO | 1
317 | 73152101-018 | Electrovalvula temporizador bobina 220 Vac | Unidad | EVENTO | 1
318 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Electrovalvula temporizador bobina 220 Vac | Unidad | EVENTO | 1
319 | 73152101-018 | Filtro para secador de aire comprimido | Unidad | EVENTO | 1
320 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Filtro para secador de aire comprimido | Unidad | EVENTO | 1
321 | 73152101-018 | Llave de paso tipo esférico d e1" - Salida tanque pulmón | Unidad | EVENTO | 1
322 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Llave de paso tipo esférico d e1" - Salida tanque pulmón | Unidad | EVENTO | 1
323 | 73152101-018 | Unión doble galvanizada 1" | Unidad | EVENTO | 1
324 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Unión doble galvanizada 1" | Unidad | EVENTO | 1
325 | 73152101-018 | Regulador de presión con manómetro - A la salida del aire comprimido. | Unidad | EVENTO | 1
326 | 73152101-018 | Mano de Obra Cambio Regulador de presión con manómetro - A la salida del aire comprimido. | Unidad | EVENTO | 1
327 | 73152101-018 | PROVISIÓN DE CABEZALES DE COMPRESORES DE AIRE MEDICINAL . COMPRESOS DE AIRE 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
328 | 73152101-018 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE CABEZALES DE COMPRESORES DE AIRE MEDICINAL . COMPRESOS DE AIRE 160-110 | Unidad | EVENTO | 1
329 | 73152101-018 | PROVISIÓN DE CABEZALES DE COMPRESORES DE AIRE MEDICINAL . COMPRESOR DE AIRE 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
330 | 73152101-018 | MANO DE OBRA CAMBIO DE CABEZALES DE COMPRESORES DE AIRE MEDICINAL . COMPRESOR DE AIRE 190-120 | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]